О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

В Июне 2016 года

П.11, б),зац 18  ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во часов | начало | конец |  |
|  |  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ЦРП-1,2,3,9,17,РП-11,ТП-8,ТП СН, ТП-48,ТП-61 | 4 | 8-00 | 01.06.2016 | 12-00 | 01.06.2016 | P19 |
| 2. | ТП СН, ТП-91,ТП-97,ТП-58,ТП-99,КТП-87 | 5 | 14-00 | 01.06.2016 | 19-00 | 01.06.2016 | P19 |
| 3 | ЦРП-1 яч.28, ЦРП-2 яч.54 | 1 | 13-00 | 01.06.2016 | 14-00 | 01.06.2016 | P2 |
| 4 | ЦРП-1,2,3,9,17,РП-11,ТП-8,ТП СН, ТП-48,ТП-61 | 11 | 9-00 | 02.06.2016 | 19-00 | 02.06.2016 | P19 |
| 5 | ЦРП-9 яч.8 | 4 | 8-00 | 03.06.2016 | 12-00 | 03.06.2016 | P2 |
| 6 | ЦРП-17 яч.40 | 1 | 13-00 | 03.06.2016 | 14-00 | 03.06.2016 | P22 |
| 7 | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-8,ТП-86,ТП-61,ГПП, ДК-1,2 | 5 | 14-00 | 03.06.2016 | 19-00 | 03.06.2016 | P19 |
| 8 | БТЭЦ-4 яч.30 т/п №2, ЦРП-2 яч.36,ЦРП-9 яч.8 | 5 | 1-00 | 04.06.2016 | 6-00 | 04.06.2016 | P2 |
| 9 | ЦРП-2 яч.36 КЛ-10кВ | 4 | 10-00 | 04.06.2016 | 14-00 | 04.06.2016 | P24 |
| 10 | ТП-98 СШ-2 | 4 | 8-00 | 04.06.2016 | 12-00 | 04.06.2016 | P9 |
| 11 | ТП-58,ТП-97, 99,98,РП-11,ЦРП-9 | 4 | 12-00 | 04.06.2016 | 19-00 | 04.06.2016 | P19 |
| 12 | ЦРП-1,2,3 вв. №2, ЦРП-9 ВВ. №2,4 БТЭЦ-4 яч.30 | 7 | 8-00 | 05.06.2016 | 15-00 | 05.06.2016 | P2, Р25 |
| 13 | БТЭЦ-4 яч.30 т/п №2 | 2 | 17-00 | 05.06.2016 | 19-00 | 05.06.2016 | P22 |
| 14 | ЦРП-1,2,3 вв. №2, ЦРП-9 ВВ. №2,4 | 1 | 19-00 | 05.06.2016 | 20-00 | 05.06.2016 | P22 |
| 15 | ЦРП-17, ГПП РУ-10кВ | 1 | 20-00 | 05.06.2016 | 21-00 | 05.06.2016 | Р19 |
| 16 | ЦРП-9 яч.8 КЛ-10кВ | 2 | 9-00 | 06.06.2016 | 11-00 | 06.06.2016 | Р24 |
| 17 | ЦРП-9 яч.8 | 1 | 11-00 | 06.06.2016 | 12-00 | 06.06.2016 | Р22 |
| 18 | ЦРП-2 яч.36 КЛ-10кВ | 3 | 13-00 | 06.06.2016 | 16-00 | 06.06.2016 | P24 |
| 19 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 3 | 16-00 | 06.06.2016 | 19-00 | 06.06.2016 | P19 |
| 20 | ЦРП-2 яч.36 КЛ-10кВ | 7 | 9-00 | 06.06.2016 | 16-00 | 06.06.2016 | P24 |
| 21 | ТП-58,ГПП, ТП СН, РП-2 в/п, ТП-97,ТП-91, ТП-8, ЦРП-1,2,3,9,17,11,КТП-113,114,ТП-111 | 10 | 9-00 | 07.06.2016 | 19-00 | 07.06.2016 | P19 |
| 22 | ЦРП-2 яч.36 КЛ-10кВ |  | 9-00 | 07.06.2016 | 19-00 | 07.06.2016 | P24 |
| 23 | ЦРП-2 яч.36 КЛ-10кВ | 7 | 9-00 | 08.06.2016 | 16-00 | 08.06.2016 | P24 |
| 24 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 10 | 9-00 | 08.06.2016 | 19-00 | 08.06.2016 | P19 |
| 25 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 10 | 9-00 | 09.06.2016 | 19-00 | 09.06.2016 | P19 |
| 26 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 8 | 9-00 | 10.06.2016 | 19-00 | 09.06.2016 | Р19,Р21 |
| 27 | ЦРП-2 яч.36 КЛ-10кВ | 9 | 8-00 | 11.06.2016 | 17-00 | 11.06.2016 | Р26,Р24 |
| 28 | ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 10 | 9-00 | 11.06.2016 | 19-00 | 11.06.2016 | P19 |
| 29 | ТП-111, ТП-89,КТП-87,КТП-88 | 6 | 9-00 | 12.06.2016 | 12-00 | 12.06.2016 | P19 |
| 30 | КТП-87 ф.5 ООО «Эстера» | 2 | 14-00 | 12.06.2016 | 16-00 | 12.06.2016 | Р2,P9 |
| 31 | ВЛЗ-10 кВ | 2 | 16-00 | 12.06.2016 | 18-00 | 12.06.2016 | Р16 |
| 32 | ТП-16 ВН-10, ТП-61,ТП-89, ТП-48 | 2 | 18-00 | 12.06.2016 | 20-00 | 12.06.2016 | Р19 |
| 33 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 7 | 8-00 | 13.06.2016 | 15-00 | 13.06.2016 | Р19 |
| 34 | ЦРП-17 яч.22 ТП-5А Т-2 | 1 | 15-00 | 13.06.2016 | 16-00 | 13.06.2016 | Р2 |
| 35 | ЦРП-17,ЦРП-9, ТП-102,ТП-50 | 2 | 17-00 | 13.06.2016 | 19-00 | 13.06.2016 | Р19 |
| 36 | ЦРП-2 яч.36 ТП-24,102 Т-1 | 4 | 9-00 | 14.06.2016 | 10-00 | 14.06.2016 | Р22 |
| 37 | РП-2 в/п яч.4 ВЛ-10 кВ | 2 | 10-00 | 14.06.2016 | 12-00 | 14.06.2016 | Р16 |
| 38 | РП-2 в/п яч.4 ВЛ-10 кВ | 1 | 13-00 | 14.06.2016 | 14-00 | 14.06.2016 | Р22 |
| 39 | ТП-8, КТП-87,88,ЦРП-17,ГГП ОРУ-110/10, ДК-1,2 | 5 | 14-00 | 14.06.2016 | 19-00 | 14.06.2016 | Р19 |
| 40 | РП-2 в/п, ТП-111, КТП-113, ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП | 10 | 9-00 | 15.06.2016 | 19-00 | 15.06.2016 | Р19 |
| 41 | ЦРП-1 яч.14, яч.36 ВЛЗ-10 кВ | 2 | 13-00 | 15.06.2016 | 15-00 | 15.06.2016 | Р16 |
| 42 | ТП-8, КТП-87,88,ЦРП-17,ГГП ОРУ-110/10, ДК-1,2 | 10 | 9-00 | 16.04.17 | 19-00 | 16.06.2016 | Р19 |
| 43 | ЦРП-1 яч.14, яч.36 ВЛЗ-10 кВ | 2 | 13-00 | 16.04.17 | 15-00 | 16.06.2016 | Р16 |
| 44 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 10 | 9-00 | 17.06.2016 | 19-00 | 17.06.2016 | Р19 |
| 45 | ЦРП-1 яч.14, яч.36 ВЛЗ-10 кВ | 2 | 13-00 | 17.06.2016 | 15-00 | 17.06.2016 | Р16 |
| 46 | ЦРП-1 ТСН-1 | 3 | 9-00 | 18.06.2016 | 12-00 | 18.06.2016 | Р2,Р11,Р13 |
| 47 | ЦРП-1 яч.27 СМВ | 6 | 8-00 | 18.06.2016 | 15-00 | 18.06.2016 | Р2,Р1 |
| 48 | ТП-58,ГПП, ТП СН, РП-2 в/п, ТП-97,ТП-91, ТП-8, ЦРП-1,2,3,9,17,11,КТП-113,114,ТП-111 | 4 | 15-00 | 18.06.2016 | 19-00 | 18.06.2016 | Р19 |
| 49 | ЦРП-2 яч.27 СМВ | 4 | 8-00 | 19.06.2016 | 12-00 | 19.06.2016 | Р2,Р1 |
| 50 | ЦРП-2 яч.7 ДК-1 | 3 | 9-00 | 19.06.2016 | 12-00 | 19.06.2016 | Р2,Р1,Р23 |
| 51 | ТП-58,ГПП, ТП СН, РП-2 в/п, ТП-97,ТП-91, ТП-8, ЦРП-1,2,3,9,17,11,КТП-113,114,ТП-111 | 6 | 13-00 | 19.06.2016 | 19-00 | 19.06.2016 | Р19 |
| 52 | ЦРП-2 яч.48 ТП-48 Т-1,61,89,1П | 4 | 8-00 | 20.06.2016 | 12-00 | 20.06.2016 | Р2,Р1,Р9,Р21 |
| 53 | ТП-58,ГПП, ТП СН, РП-2 в/п, ТП-97,ТП-91, ТП-8, ЦРП-1,2,3,9,17,11,КТП-113,114,ТП-111 | 4 | 8-00 | 20.06.2016 | 12-00 | 20.06.2016 | Р19,Р21 |

| 54 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 20.06.2016 | 19-00 | 20.06.2016 | Р19,Р20,Р21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | ТП-89,ТП-61,ТП-48,1ПР-1П | 3 | 8-00 | 21.06.2016 | 11-00 | 21.06.2016 | Р19 |
| 56 | БТЭЦ-4 ф.37А | 10 | 11-00 | 21.06.2016 | 12-00 | 21.06.2016 | Р2 |
| 57 | ГПП яч.34 вв.№2 РП-7 | 1 | 11-00 | 21.06.2016 | 12-00 | 21.06.2016 | Р2 |
| 58 | ЦРП-17 яч.40 ТП-98,99 Т-2 | 1 | 12-00 | 21.06.2016 | 13-00 | 21.06.2016 | Р2 |
| 59 | ЦРП-9 яч.8 | 1 | 13-00 | 21.06.2016 | 14-00 | 21.06.2016 | Р2,9 |
| 60 | ЦРП-17 яч.40 | 1 | 14-00 | 21.06.2016 | 15-00 | 21.06.2016 | Р2 |
| 61 | ЦРП-9 яч.8 | 1 | 15-00 | 21.06.2016 | 16-00 | 21.06.2016 | Р22 |
| 62 | БТЭЦ-4 ф.37А | 1 | 13-00 | 21.06.2016 | 14-00 | 21.06.2016 | Р22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 5 | 14-00 | 21.06.2016 | 19-00 | 21.06.2016 | Р19 |
| 64 | ЦРП-1,2,3,9,17,11,РП-2 в/п, ТП-97 | 3 | 9-00 | 22.06.2016 | 19-00 | 22.06.2016 | Р19 |
| 65 | ЦРП-1 яч.14, яч.36 ВЛЗ-10 кВ | 3 | 9-00 | 22.06.2016 | 12-00 | 22.06.2016 | Р16 |
| 66 | РП-2 в/п, КТП-87,88,48,61,99,ТП-8,КТП-113,114, | 1 | 9-00 | 23.06.2016 | 19-00 | 23.06.2016 | Р19 |
| 67 | ЦРП-1 яч.14, яч.36 ВЛЗ-10 кВ | 10 | 9-00 | 23.06.2016 | 12-00 | 23.06.2016 | Р27 |
| 68 | ЦРП-9 яч. 30 СМВ-2 | 3 | 9-00 | 24.06.2016 | 12-00 | 24.06.2016 | Р2, Р1,Р9 |
| 69 | ЦРП-1,2,3,9,17,11,ТП-8, ТП СН | 2 | 10-00 | 24.06.2016 | 12-00 | 24.06.2016 | Р19 |
| 70 | ЦРП-9 яч. 30 СМВ-2 | 1 | 13-00 | 24.06.2016 | 14-00 | 24.06.2016 | Р22 |
| 71 | ТП-102,ТП-86,ТП-23,ТП-61,48 | 5 | 14-00 | 24.06.2016 | 19-00 | 24.06.2016 | Р19 |
| 72 | ТП-97, ТП-48,23,86,91,1,109,102 | 4 | 8-00 | 25.06.2016 | 12-00 | 25.06.2016 | Р19 |
| 73 | ЦРП-1 яч.14, яч.36 ВЛЗ-10 кВ | 2 | 8-00 | 25.06.2016 | 12-00 | 25.06.2016 | Р27 |
| 74 | ТП-102,ТП-86,ТП-23,ТП-61,48 | 6 | 13-00 | 25.06.2016 | 19-00 | 25.06.2016 | Р19 |
| 75 | ЦРП-9 яч. 31 СМВ-1 | 4 | 8-00 | 26.06.2016 | 12-00 | 26.06.2016 | Р2,Р1,Р9 |
| 76 | ГПП, РП-11,ТП-58,98,97,102,50 | 4 | 8-00 | 26.06.2016 | 12-00 | 26.06.2016 | Р19 |
| 77 | ЦРП-17 яч.40 СШ-2 КЛ-10 кВ | 4 | 8-00 | 26.06.2016 | 12-00 | 26.06.2016 | Р24 |
| 78 | ГПП яч.34 ввод №2 на РП-7 | 1 | 14-00 | 26.06.2016 | 15-00 | 26.06.2016 | Р22 |
| 79 | ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 4 | 15-00 | 26.06.2016 | 19-00 | 26.06.2016 | Р19 |
| 80 | ЦРП-17 яч.40 СШ-2 КЛ-10 кВ | 4 | 8-00 | 27.06.2016 | 12-00 | 27.06.2016 | Р24 |
| 81 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 27.06.2016 | 12-00 | 27.06.2016 | Р19 |
| 82 | ЦРП-17 яч.40 СШ-2 КЛ-10 кВ | 3 | 13-00 | 27.06.2016 | 16-00 | 27.06.2016 | Р24 |
| 83 | ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 6 | 13-00 | 27.06.2016 | 19-00 | 27.06.2016 | Р19 |
| 84 | ЦРП-1 яч.14, яч.36 ВЛЗ-10 кВ | 4 | 8-00 | 27.06.2016 | 12-00 | 27.06.2016 | Р27,Р16 |
| 85 | ЦРП-17 яч.40 СШ-2 КЛ-10 кВ | 3 | 8-00 | 28.06.2016 | 12-00 | 28.06.2016 | Р24 |
| 86 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 28.06.2016 | 12-00 | 28.06.2016 | Р19 |
| 87 | ТП-97, ТП-48,23,86,91,1,109,102 | 6 | 13-00 | 28.06.2016 | 19-00 | 28.06.2016 | Р19 |
| 88 | Т/П №3, Т/П №4 | 4 | 8-00 | 29.06.2016 | 12-00 | 29.06.2016 | Р16 |
| 89 | ТП-102,ТП-86,ТП-23,ТП-61,48 | 4 | 8-00 | 29.06.2016 | 12-00 | 29.06.2016 | Р19 |
| 90 | ЦРП-1 яч.14, яч.36 ВЛЗ-10 кВ | 4 | 8-00 | 29.06.2016 | 12-00 | 29.06.2016 | Р27 |
| 91 | ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 6 | 13-00 | 29.06.2016 | 19-00 | 29.06.2016 | Р19 |
| 92 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 30.06.2016 | 12-00 | 30.06.2016 | Р19,Р21 |
| 93 | ТП-97, ТП-48,23,86,91,1,109,102 | 6 | 13-00 | 30.06.2016 | 19-00 | 30.06.2016 | Р19,Р21 |
| 94 | ГПП,РП-11, ТП-8,ТП СН |  | 22-00 | 30.06.2016 | 01-00 | 01.05.2017 | Р21 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

| Код | Мероприятия |
| --- | --- |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ. |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 Кв или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |