О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

В апреле 2016 года

П.11, б),зац 18  ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во часов | начало | конец |  |
|  |  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-8,ТП-86,ТП-61,ЦРП-2 ДК-1,2 ГПП | 4 | 8-00 | 01.04.2016 | 12-00 | 01.04.2016 | Р19,Р16,Р27 |
| 2. | ТП-23,ТП-86,ТП-48, ТП-91,ТП-89, ПР-1П ТП-89 | 6 | 13-00 | 01.04.2016 | 19-00 | 01.04.2016 | P19,Р27 |
| 3 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 02.04.2016 | 12-00 | 02.04.2016 | Р19, Р27 |
| 4 | ГПП ОРУ-110/10 кВ | 5 | 13-00 | 02.04.2016 | 18-00 | 02.04.2016 | Р16,Р19,Р27 |
| 5 | ЦРП-2 яч24ТП-109 Т-2(яч.30 рез) | 2 | 9-00 | 03.04.2016 | 11-00 | 03.04.2016 | P2,Р1,Р9,Р23,Р25 |
| 6 | ЦРП-2 яч24ТП-109 Т-2(яч.30рез) | 1 | 11-00 | 03.04.2016 | 12-00 | 03.04.2016 | P22 |
| 7 | ЦРП-2 яч28ТП-109 Т-1(яч.32 рез) | 3 | 13-00 | 03.04.2016 | 16-00 | 03.04.2016 | P2,Р1,Р9,Р23,Р25 |
| 8 | ЦРП-2 яч28ТП-109 Т-1(яч.32 рез) | 1 | 16-00 | 03.04.2016 | 17-00 | 03.04.2016 | Р22 |
| 9 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 03.04.2016 | 12-00 | 03.04.2016 | Р19, Р27 |
| 10 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 6 | 13-00 | 03.04.2016 | 19-00 | 03.04.2016 | P19 |
| 11 | ЦРП-2 яч.30 (рез)ТП-109 Т-2 | 1 | 9-00 | 04.04.2016 | 12-00 | 04.04.2016 | P2,Р1,Р9 |
| 12 | ТП-111 ввод №1 | 4 | 8-00 | 04.04.2016 | 10-00 | 04.04.2016 | P2,Р9 |
| 13 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 04.04.2016 | 12-00 | 04.04.2016 | Р19, Р27 |
| 14 | ГПП ОРУ-110/10 кВ | 5 | 13-00 | 04.04.2016 | 18-00 | 04.04.2016 | Р16,Р19,Р27 |
| 15 | ТП-111 ввод №1 | 4 | 8-00 | 04.04.2016 | 10-00 | 04.04.2016 | P2,Р9 |
| 16 | ГПП ОРУ-110/10 кВ | 5 | 13-00 | 04.04.2016 | 18-00 | 04.04.2016 | Р16,Р19,Р27 |
| 17 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 05.04.2016 | 12-00 | 05.04.2016 | Р19 |
| 18 | РП-11 ВЛ-10 кВ | 4 | 8-00 | 05.04.2016 | 12-00 | 05.04.2016 | P19,Р16 |
| 19 | ЦРП-17 яч.8 ТП-5А Т-1 | 1 | 9-00 | 05.04.2016 | 10-00 | 05.04.2016 | P2,Р22 |
| 20 | ЦРП-17 яч.20 | 6 | 10-00 | 05.04.2016 | 16-00 | 05.04.2016 | P2,Р22 |
| 21 | РП-2 в/п яч.4 «Химик-1» | 1 | 18-00 | 05.04.2016 | 19-00 | 05.04.2016 | Р2 |
| 22 | ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 4 | 8-00 | 05.04.2016 | 12-00 | 05.04.2016 | Р19,Р16,Р27 |
| 23 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 6 | 13-00 | 05.04.2016 | 19-00 | 05.04.2016 | Р19,Р16,Р27 |
| 24 | ТП-111 I секция | 1 | 8-00 | 06.04.2016 | 12-00 | 06.04.2016 | P2,Р9 |
| 25 | ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 4 | 8-00 | 06.04.2016 | 12-00 | 06.04.2016 | P19,Р16 |
| 26 | ТП-111, ТП-89,КТП-87,КТП-88 | 7 | 13-00 | 06.04.2016 | 20-00 | 06.04.2016 | Р19,Р27, Р16 |
| 27 | РП-2 в/п яч.4 «Химик-1» | 1 | 8-00 | 07.04.2016 | 9-00 | 07.04.2016 | Р22 |
| 28 | ТП-111 ввод №1 | 4 | 8-00 | 07.04.2016 | 12-00 | 07.04.2016 | P2,Р9 |
| 29 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 07.04.2016 | 12-00 | 07.04.2016 | Р19,Р16,Р27 |
| 30 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 6 | 13-00 | 07.04.2016 | 19-00 | 07.04.2016 | P19 |
| 31 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 08.04.2016 | 12-00 | 08.04.2016 | Р19,Р16,Р27 |
| 32 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 6 | 13-00 | 08.04.2016 | 19-00 | 08.04.2016 | P19 |
| 33 | ВЛЗ-10 кВ | 3 | 9-00 | 08.04.2016 | 12-00 | 08.04.2016 | Р19,Р16 |
| 34 | ГПП ОРУ-110/10 кВ, ДК-1,2 | 6 | 13-00 | 08.04.2016 | 19-00 | 08.04.2016 | Р19,Р16,Р27 |
| 35 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 1 | 9-00 | 09.04.2016 | 12-00 | 09.04.2016 | Р19,Р16 |
| 36 | ТП-8, КТП-87,88,ЦРП-17,ГГП ОРУ-110/10, ДК-1,2 | 6 | 13-00 | 09.04.2016 | 19-00 | 09.04.2016 | Р19 |
| 37 | ЦРП-17 яч.8 | 1 | 9-00 | 10.04.2016 | 10-00 | 10.04.2016 | Р3 |
| 38 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 10.04.2016 | 19-00 | 10.04.2016 | Р19,Р21 |
| 39 | ТП-8, КТП-87,88,ЦРП-17,ГГП ОРУ-110/10, ДК-1,2 | 4 | 8-00 | 10.04.2016 | 12-00 | 10.04.2016 | Р19,Р21 |
| 40 | ВЛЗ-10 кВ | 3 | 9-00 | 10.04.2016 | 12-00 | 10.04.2016 | Р19,Р16 |
| 41 | ЦРП-17 яч.13 | 1 | 9-00 | 10.04.2016 | 10-00 | 10.04.2016 | Р2,Р22 |
| 42 | ЦРП-17 яч.6 | 8 | 9-00 | 10.04.2016 | 17-00 | 10.04.2016 | Р2,Р22 |
| 43 | ТП-58,ГПП, ТП СН, РП-2 в/п, ТП-97,ТП-91, ТП-8, ЦРП-1,2,3,9,17,11,КТП-113,114,ТП-111 | 6 | 13-00 | 10.04.2016 | 19-00 | 10.04.2016 | Р19, Р21 |
| 44 | ЦРП-17 яч.8 | 4 | 8-00 | 11.07.17 | 12-00 | 11.04.2016 | Р2,Р1,Р9 |
| 45 | ГПП яч. 10 | 1 | 13-00 | 11.04.2016 | 14-00 | 11.04.2016 | Р2 |
| 46 | ЦРП-17 яч.13, яч.2 | 2 | 13-00 | 11.07.17 | 15-00 | 11.04.2016 | Р2,Р1,Р3 |
| 47 | ЦРП-2 ВН-2 ТП-109 Т-2 | 1 | 4-00 | 12.04.2016 | 5-00 | 12.04.2016 | Р2 |
| 48 | ЦРП-2 ВН-2 ТП-109 Т-2 | 4 | 8-00 | 12.04.2016 | 12-00 | 12.04.2016 | Р26 |
| 49 | ГПП яч. 10 | 3 | 9-00 | 12.04.2016 | 12-00 | 12.04.2016 | Р1,Р9,Р11 |
| 50 | ЦРП-1 яч.16 | 1 | 9-00 | 12.04.2016 | 10-00 | 12.04.2016 | Р2 |
| 51 | ТП-111 ВН-1 Т-1 | 1 | 10-00 | 12.04.2016 | 11-00 | 12.04.2016 | Р22 |
| 52 | ЦРП-2 ВН-2 ТП-109 Т-2 | 1 | 13-00 | 12.04.2016 | 14-00 | 12.04.2016 | Р22 |
| 53 | ЦРП-2 ВН-1 ТП-109 Т-1 | 4 | 13-00 | 12.04.2016 | 17-00 | 12.04.2016 | Р2,Р26 |
| 54 | ТП-91, РП-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98,ТП-102, ТП-50, ТП-24, ТП-1, ТП-61, ТП-48, ТП-89 | 4 | 8-00 | 12.04.2016 | 12-00 | 12.04.2016 | Р19 |
| 55 | ТП-50, ТП-48,23,86,91,1,109,102 | 6 | 13-00 | 12.04.2016 | 19-00 | 12.04.2016 | Р19 |
| 56 | ТП-24 ф. 3 | 1 | 8-00 | 13.04.2016 | 9-00 | 13.04.2016 | Р2,Р9,Р11 |
| 57 | ВН КТП-88-ВН-2 ТП-111 | 5 | 8-00 | 13.04.2016 | 15-00 | 13.04.2016 | Р24 |
| 58 | ЦРП-17 яч.6 | 4 | 9-00 | 13.04.2016 | 10-00 | 13.04.2016 | Р2, Р22 |
| 59 | ТП-91, РП-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98,ТП-102, ТП-50, ТП-24, ТП-1, ТП-61, ТП-48, ТП-89 | 4 | 8-00 | 13.04.2016 | 12-00 | 13.04.2016 | Р19 |
| 60 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 5 | 13-00 | 13.04.2016 | 18-00 | 13.04.2016 | Р19 |
| 61 | ТП-91, РП-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98,ТП-102, ТП-50, ТП-24, ТП-1, ТП-61, ТП-48, ТП-89 | 4 | 8-00 | 14.04.2016 | 12-00 | 14.04.2016 | Р19 |
| 62 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 5 | 13-00 | 14.04.2016 | 18-00 | 14.04.2016 | Р19 |
| 63 | ТП-91, РП-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98,ТП-102, ТП-50, ТП-24, ТП-1, ТП-61, ТП-48, ТП-89 | 4 | 8-00 | 15.04.2016 | 12-00 | 15.04.2016 | Р19 |
| 64 | ВН КТП-88 - ВН-2 Т-2 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 5 | 13-00 | 15.04.2016 | 18-00 | 15.04.2016 | Р19 |
| 65 | ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 1 | 8-00 | 16.04.2016 | 12-00 | 16.04.2016 | Р19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 16.04.2016 | 19-00 | 16.04.2016 | Р19,Р16 |
| 67 | ВН КТП-88 - ВН-2 Т-2 КЛ-10кВ | 8 | 8-00 | 16.04.2016 | 16-00 | 16.04.2016 | Р26 |
| 68 | ЦРП-1 яч.16 | 4 | 8-00 | 17.04.2016 | 12-00 | 17.04.2016 | Р1, Р9 |
| 69 | ВН КТП-88 - ВН-2 Т-2 КЛ-10кВ | 7 | 8-00 | 17.04.2016 | 15-00 | 17.04.2016 | Р26 |
| 70 | ВН КТП-88 - ВН-2 Т-2 КЛ-10кВ | 1 | 15-00 | 17.04.2016 | 16-00 | 17.04.2016 | Р24 |
| 71 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 17.04.2016 | 12-00 | 17.04.2016 | Р19 |
| 72 | ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 6 | 13-00 | 17.04.2016 | 19-00 | 17.04.2016 | Р19 |
| 73 | ЦРП-1 яч.16 | 4 | 8-00 | 18.04.2016 | 12-00 | 18.04.2016 | Р1, Р9 |
| 74 | ЦРП-17 яч.8 | 1 | 9-00 | 18.04.2016 | 10-00 | 18.04.2016 | Р2 |
| 75 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 18.04.2016 | 12-00 | 18.04.2016 | Р19 |
| 76 | ТП-91, РП-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98,ТП-102, ТП-50, ТП-24, ТП-1, ТП-61, ТП-48, ТП-89 | 6 | 13-00 | 18.04.2016 | 19-00 | 18.04.2016 | Р19 |
| 77 | ЦРП-17 яч.20 | 1 | 16-00 | 18.04.2016 | 17-00 | 18.04.2016 | Р2 |
| 78 | ЦРП-1 яч.16 | 4 | 8-00 | 19.04.2016 | 12-00 | 19.04.2016 | Р9, Р22 |
| 79 | ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 4 | 8-00 | 19.04.2016 | 12-00 | 19.04.2016 | Р19 |
| 80 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 19.04.2016 | 19-00 | 19.04.2016 | Р19 |
| 81 | ТП-23 ф.6, ф.7 | 7 | 9-00 | 19.04.2016 | 16-00 | 19.04.2016 | Р2 |
| 82 | ТП-91, РП-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98,ТП-102, ТП-50, ТП-24, ТП-1, ТП-61, ТП-48, ТП-89 | 4 | 8-00 | 20.04.2016 | 12-00 | 20.04.2016 | Р19 |
| 83 | КТП-113 КЛ-10 кВ | 4 | 8-00 | 20.04.2016 | 12-00 | 20.04.2016 | Р26 |
| 84 | ТП-23 ф.6, ф.7 | 4 | 8-00 | 20.04.2016 | 12-00 | 20.04.2016 | Р26 |
| 85 | ВЛЗ-10 кВ | 4 | 8-00 | 20.04.2016 | 12-00 | 20.04.2016 | Р16 |
| 86 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 20.04.2016 | 19-00 | 20.04.2016 | Р19,Р16 |
| 87 | ТП-50, ТП-48,23,86,91,1,109,102 | 4 | 8-00 | 21.04.2016 | 12-00 | 21.04.2016 | Р19,Р16 |
| 88 | ТП-23 ф.6, ф.7 | 4 | 8-00 | 21.04.2016 | 12-00 | 21.04.2016 | Р2,Р22 |
| 89 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 21.04.2016 | 12-00 | 21.04.2016 | Р16,Р19 |
| 90 | ТП-50 | 2 | 13-00 | 21.04.2016 | 15-00 | 21.04.2016 | Р19,Р16,Р21 |
| 91 | ТП-102,ТП-86,ТП-23,ТП-61,48 | 6 | 13-00 | 21.04.2016 | 19-00 | 21.04.2016 | Р19,Р16 |
| 92 | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-91,КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 9 | 8-00 | 22.04.2016 | 17-00 | 22.04.2016 | Р19,Р16 |
| 92 | ЦРП-17 яч.2 ТП-5А Т-1 | 6 | 10-00 | 22.04.2016 | 11-00 | 22.04.2016 | Р2 |
| 93 | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-91,КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 22.04.2016 | 12-00 | 22.04.2016 | Р19,Р16 |
| 94 | ТП-102,ТП-86,ТП-23,ТП-61,48 | 6 | 13-00 | 22.04.2016 | 19-00 | 22.04.2016 | Р19,Р16 |
| 95 | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-91,КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 23.04.2016 | 12-00 | 23.04.2016 | Р19,Р16 |
| 96 | ТП-102,ТП-86,ТП-23,ТП-61,48 | 6 | 13-00 | 23.04.2016 | 19-00 | 23.04.2016 | Р19,Р16 |
| 97 | ТП-97, ТП-48,23,86,91,1,109,102 | 4 | 8-00 | 24.04.2016 | 12-00 | 24.04.2016 | Р19 |
| 98 | ЦРП-1 яч.9 | 7 | 8-00 | 24.04.2016 | 15-00 | 24.04.2016 | Р2,Р22 |
| 99 | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-91,КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 24.04.2016 | 19-00 | 24.04.2016 | Р19,Р16 |
| 100 | ТП-97, ТП-48,23,86,91,1,109,102 | 4 | 8-00 | 25.04.2016 | 12-00 | 25.04.2016 | Р19,Р16 |
| 100 | ГПП,РП-11, ТП-8,ТП СН | 6 | 13-00 | 25.04.2016 | 19-00 | 25.04.2016 | Р19,Р16,Р27 |
| 101 | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-91,КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 26.04.2016 | 12-00 | 26.04.2016 | Р19, Р16 |
| 102 | ТП-86,КТП-87,88, КТП-113,114, ТП-102, ТП-97, ТП-48, ТП-61 | 6 | 13-00 | 26.04.2016 | 19-00 | 26.04.2016 | Р19,Р16 |
| 103 | ТП-111 вв.2 | 4 | 8-00 | 26.04.2016 | 12-00 | 26.04.2016 | Р2,Р22 |
| 104 | ЦРП-1 яч16 | 3 | 9-00 | 26.04.2016 | 12-00 | 26.04.2016 | Р2,Р22 |
| 104 | ТП-111 вв.1 | 0,5 | 12-00 | 26.04.2016 | 12-30 | 26.04.2016 | Р2 |
| 105 | ТП-86,КТП-87,88, КТП-113,114, | 4 | 8-00 | 27.04.2016 | 12-00 | 27.04.2016 | Р16,Р19 |
| 106 | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-91,КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 27.04.2016 | 19-00 | 27.04.2016 | Р19,Р16 |
| 107 | ТП-102,ТП-23,ТП-61,ТП-48, ТП-97 | 6 | 13-00 | 27.04.2016 | 19-00 | 27.04.2016 | Р19,Р16 |
| 108 | ЦРП-17 яч.34 | 7 | 9-00 | 27.04.2016 | 16-00 | 27.04.2016 | Р2,Р24 |
| 109 | ЦРП-9 яч.50 | 1 | 8-00 | 27.04.2016 | 9-00 | 27.04.2016 | Р22 |
| 110 | ЦРП-17 яч.17 ТП-6А Т-2 | 7 | 10-00 | 27.04.2016 | 17-00 | 27.04.2016 | Р2,Р22 |
| 111 | ГПП яч.33 | 4 | 8-00 | 27.04.2016 | 12-00 | 27.04.2016 | Р2,Р22 |
| 112 | ЦРП-17 яч.34 | 4 | 8-00 | 28.04.2016 | 12-00 | 28.04.2016 | Р24 |
| 113 | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-91,КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 28.04.2016 | 12-00 | 28.04.2016 | Р19,Р16 |
| 114 | ТП-86,КТП-87,88, КТП-113,114, | 6 | 13-00 | 28.04.2016 | 19-00 | 28.04.2016 | Р19,Р16 |
| 115 | ЦРП-2 яч.7 ДК-1, яч.47 ДК-2 | 1 | 13-00 | 28.04.2016 | 14-00 | 28.04.2016 | Р2,Р22 |
| 116 | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-91,КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 29.04.2016 | 12-00 | 29.04.2016 | Р19,Р16 |
| 117 | ТП-102,ТП-23,ТП-61,ТП-48, ТП-97 | 6 | 13-00 | 29.04.2016 | 19-00 | 29.04.2016 | Р19,Р16 |
| 118 | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-91,КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 30.04.2016 | 12-00 | 30.04.2016 | Р19,Р16 |
| 119 | ТП-102,ТП-23,ТП-61,ТП-48, ТП-97 | 6 | 13-00 | 30.04.2016 | 19-00 | 30.04.2016 | Р19,Р16 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

| Код | Мероприятия |
| --- | --- |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 Кв или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |