О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

В  ДЕКАБРЕ 2017 года

П.11, б),зац 18  ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во часов | начало | конец |  |
|  |  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Црп-9 яч.7 | 2 | 8-00 | 01.12.2017 | 10-00 | 01.12.2017 | Р3 |
| 2. | ТП-23,ТП-86,ТП-48, ТП-91,ТП-89, ПР-1П ТП-89 | 6 | 13-00 | 01.12.2017 | 19-00 | 01.12.2017 | P19,Р20 |
| 3 | ВНП-10 кВ МУП «БЭТ» | 1 | 15-00 | 01.12.2017 | 16-00 | 01.12.2017 | Р2 |
| 4 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 01.12.2017 | 12-00 | 01.12.2017 | Р19,Р20,Р27 |
| 5 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 6 | 13-00 | 02.12.2017 | 19-00 | 02.12.2017 | Р19,Р20 |
| 6 | ТП-23,ТП-86,ТП-48, ТП-91,ТП-89, ПР-1П ТП-89 | 4 | 8-00 | 02.12.2017 | 12-00 | 02.12.2017 | Р19,Р20 |
| 7 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 03.12.2017 | 19-00 | 03.12.2017 | Р19,Р20,Р27 |
| 8 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 4 | 8-00 | 03.12.2017 | 12-00 | 03.12.2017 | Р19,Р20 |
| 9 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 04.12.2017 | 12-00 | 04.12.2017 | Р19,Р20 |
| 10 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 6 | 13-00 | 04.12.2017 | 19-00 | 04.12.2017 | P19,Р27 |
| 11 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 05.12.2017 | 19-00 | 05.12.2017 | P19 |
| 12 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 4 | 8-00 | 05.12.2017 | 12-00 | 05.12.2017 | P19 |
| 13 | ЦРП-1 яч.28 | 4 | 8-00 | 05.12.2017 | 12-00 | 05.12.2017 | Р2,Р1,Р9,Р22 |
| 14 | ЦРП-2 яч.54 | 6 | 8-00 | 05.12.2017 | 12-00 | 05.12.2017 | Р2,Р1,Р9 |
| 15 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 06.12.2017 | 12-00 | 06.12.2017 | P16,Р20 |
| 16 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 6 | 13-00 | 06.12.2017 | 19-00 | 06.12.2017 | Р19 |
| 17 | ЦРП-2 яч.6 | 1 | 8-00 | 06.12.2017 | 9-00 | 06.12.2017 | Р22 |
| 18 | ЦРП-2 яч.44 | 1 | 9-00 | 06.12.2017 | 10-00 | 06.12.2017 | Р22 |
| 19 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 07.12.2017 | 12-00 | 06.12.2017 | P16,Р20 |
| 20 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 4 | 8-00 | 07.12.2017 | 12-00 | 07.12.2017 | P19,Р20 |
| 21 | ГПП яч.34 | 1 | 12-00 | 07.12.2017 | 13-00 | 07.12.2017 | Р2 |
| 22 | ЦРП-2 яч.46 | 2 | 13-00 | 07.12.2017 | 15-00 | 07.12.2017 | Р2,Р9 |
| 23 | ЦРП-2 ЯЧ.46 | 4 | 8-00 | 08.12.2017 | 12-00 | 08.12.2017 | Р9,Р22 |
| 24 | ЦРП-17 , ГПП, ТП-58 | 4 | 8-00 | 08.12.2017 | 12-00 | 08.12.2017 | P19,Р20 |
| 25 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 08.12.2017 | 19-00 | 09.12.2017 | P19,Р20 |
| 26 | ТП-111, ТП-89,КТП-87,КТП-88 | 6 | 13-00 | 09.12.2017 | 19-00 | 09.12.2017 | Р19,Р20 |
| 27 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 09.12.2017 | 12-00 | 09.12.2017 | Р19,Р20 |
| 28 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 4 | 8-00 | 10.12.2017 | 12-00 | 10.12.2017 | P19,Р27 |
| 29 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 10.12.2017 | 12-00 | 10.12.2017 | Р19, Р20 |
| 30 | ГПП ОРУ-110/10 кВ, ДК-1,2 | 6 | 13-00 | 10.12.2017 | 19-00 | 10.12.2017 | P19,Р20 |
| 31 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 11.12.2017 | 12-00 | 11.12.2017 | P19,Р20 |
| 32 | ТП-8, КТП-87,88,ЦРП-17,ГГП ОРУ-110/10, ДК-1,2 | 6 | 13-00 | 11.12.2017 | 19-00 | 11.12.2017 | P19,Р20 |
| 33 | РП-11 яч.13 | 4 | 8-00 | 11.12.2017 | 12-00 | 11.12.2017 | Р2,Р1 |
| 34 | ВНП-10 кВ МУП «БЭТ» | 1 | 16-00 | 11.12.2017 | 17-00 | 11.12.2017 | Р22 |
| 35 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 2 | 10-00 | 12.12.2017 | 12-00 | 12.12.2017 | Р19,Р20 |
| 36 | ТП-8, КТП-87,88,ЦРП-17,ГГП ОРУ-110/10, ДК-1,2 | 4 | 8-00 | 12.12.2017 | 12-00 | 12.12.2017 | Р19, Р20 |
| 37 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 12.12.2017 | 19-00 | 12.12.2017 | Р19, Р20 |
| 38 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 13.12.2017 | 19-00 | 13.12.2017 | Р19,Р20 |
| 39 | ТП-8, КТП-87,88,ЦРП-17,ГГП ОРУ-110/10, ДК-1,2 | 4 | 8-00 | 13.12.2017 | 12-00 | 13.12.2017 | Р19,Р20 |
| 40 | РП- 11 яч.4 | 1 | 8-00 | 13.12.2017 | 9-00 | 13.12.2017 | Р2,Р1,Р22 |
| 41 | ТП-97 | 3 | 9-00 | 13.12.2017 | 12-00 | 13.12.2017 | Р2,Р9,Р22 |
| 42 | РП-11 яч14 | 2 | 9-00 | 13.12.2017 | 12-00 | 13.12.2017 | Р2,Р13,Р22 |
| 43 | ЦРП-17 яч36 ТП-3А,4А Т-2 |  | 16-00 | 13.12.2017 | 17-00 | 13.12.2017 | Р2 |
| 1. | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-8,ТП-86,ТП-61,ЦРП-2 ДК-1,2 ГПП | 4 | 8-00 | 14.12.2017 | 12-00 | 14.12.2017 | Р19 |
| 2. | ТП-23,ТП-86,ТП-48, ТП-91,ТП-89, ПР-1П ТП-89 | 6 | 13-00 | 14.12.2017 | 19-00 | 14.12.2017 | P19 |
| 3 | ЦРП-1 яч.23 в.1 | 1 | 8-00 | 14.12.2017 | 9-00 | 14.12.2017 | Р2 |
| 4 | РП-11 в.1,2, СМВ | 7 | 8-00 | 14.12.2017 | 15-00 | 14.12.2017 | Р1 |
| 5 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 6 | 13-00 | 15.12.2017 | 19-00 | 15.12.2017 | Р16 |
| 6 | ТП-23,ТП-86,ТП-48, ТП-91,ТП-89, ПР-1П ТП-89 | 4 | 8-00 | 15.12.2017 | 12-00 | 15.12.2017 | Р19 |
| 7 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 15.12.2017 | 19-00 | 15.12.2017 | Р19 |
| 8 | РП-11 в.1,2, СМВ | 7 | 8-00 | 15.12.2017 | 15-00 | 15.12.2017 | Р1 |
| 9 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 16.12.2017 | 12-00 | 16.12.2017 | Р19 |
| 10 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 6 | 13-00 | 16.12.2017 | 19-00 | 16.12.2017 | P19 |
| 11 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 17.12.2017 | 19-00 | 17.12.2017 | P19 |
| 12 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 4 | 8-00 | 17.12.2017 | 12-00 | 17.12.2017 | P19 |
| 13 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 18.12.2017 | 12-00 | 18.12.2017 | Р19 |
| 14 | ТП-23,ТП-86,ТП-48, ТП-91,ТП-89, ПР-1П ТП-89 | 6 | 13-00 | 18.12.2017 | 19-00 | 18.12.2017 | Р19 |
| 15 | ЦРП-2 яч.5,34,49 | 1 | 8-00 | 19.12.2017 | 9-00 | 19.12.2017 | P2 |
| 16 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 19.12.2017 | 19-00 | 19.12.2017 | Р19 |
| 17 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 4 | 8-00 | 19.12.2017 | 12-00 | 19.12.2017 | Р19 |
| 18 | ЦРП-1 яч.30, яч.32, яч.34, яч.38 | 1 | 9-00 | 19.12.2017 | 10-00 | 19.12.2017 | Р2 |
| 19 | ТП-99 | 2 | 22-00 | 19.12.2017 | 24-00 | 19.12.2017 | Р21 |
| 20 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 20.12.2017 | 12-00 | 20.12.2017 | P19 |
| 21 | ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 6 | 13-00 | 20.12.2017 | 19-00 | 20.12.2017 | Р19 |
| 22 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 2 | 19-00 | 20.12.2017 | 21-00 | 20.12.2017 | Р19 |
| 23 | ЦРП-17 яч.39 | 2 | 13-00 | 20.12.2017 | 15-00 | 20.12.2017 | Р2,Р22 |
| 24 | ЦРП-17 , ГПП, ТП-58 | 2 | 15-00 | 20.12.2017 | 17-00 | 20.12.2017 | P21 |
| 25 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 21.12.2017 | 12-00 | 21.12.2017 | P19 |
| 26 | ТП-111, ТП-89,КТП-87,КТП-88 | 6 | 13-00 | 21.12.2017 | 19-00 | 21.12.2017 | Р19 |
| 27 | ЦРП-17 яч.36 | 2 | 13-00 | 21.12.2017 | 15-00 | 21.12.2017 | P24 |
| 28 | ЦРП-17 яч.39 | 1 | 10-00 | 21.12.2017 | 12-00 | 21.12.2017 | P3 |
| 29 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 22.12.2017 | 12-00 | 22.12.2017 | Р19, Р20 |
| 30 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 6 | 13-00 | 22.12.2017 | 19-00 | 22.12.2017 | P19,Р20 |
| 31 | ЦРП-17 яч.39 | 2 | 8-00 | 22.12.2017 | 10-00 | 22.12.2017 | P24 |
| 32 | ЦРП-17 яч.36 , яч.20 | 4 | 8-00 | 22.12.2017 | 12-00 | 22.12.2017 | P1 |
| 33 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 23.12.2017 | 12-00 | 23.12.2017 | Р19,Р20 |
| 34 | ГПП ОРУ-110/10 кВ, ДК-1,2 | 2 | 8-00 | 23.12.2017 | 10-00 | 23.12.2017 | Р19,Р20 |
| 35 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 2 | 10-00 | 23.12.2017 | 12-00 | 23.12.2017 | Р19,Р20 |
| 36 | ТП-8, КТП-87,88,ЦРП-17,ГГП ОРУ-110/10, ДК-1,2 | 4 | 8-00 | 24.12.2017 | 12-00 | 24.12.2017 | Р19, Р20 |
| 37 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 24.12.2017 | 19-00 | 24.12.2017 | Р19, Р20 |
| 38 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 25.12.2017 | 19-00 | 25.12.2017 | Р19,Р20 |
| 39 | ТП-8, КТП-87,88,ЦРП-17,ГГП ОРУ-110/10, ДК-1,2 | 4 | 8-00 | 25.12.2017 | 12-00 | 25.12.2017 | Р19,Р20 |
| 40 | РП- 2 в/п ОРУ-10/6 кВ | 2 | 8-00 | 25.12.2017 | 10-00 | 25.12.2017 | Р19,Р20 |
| 41 | ГПП яч.38 | 2 | 10-00 | 25.12.2017 | 12-00 | 25.12.2017 | Р2,Р1 |
| 42 | ГПП ОРУ-110/10 кВ | 2 | 10-00 | 25.12.2017 | 12-00 | 25.12.2017 | Р20 |
| 43 | ТП-58,ГПП, ТП СН, РП-2 в/п, ТП-97,ТП-91, ТП-8, ЦРП-1,2,3,9,17,11,КТП-113,114,ТП-111 | 6 | 13-00 | 26.12.2017 | 19-00 | 26.12.2017 | Р19, Р20 |
| 44 | ТП-8, КТП-87,88,ЦРП-17,ГГП ОРУ-110/10, ДК-1,2 | 4 | 8-00 | 26.12.2017 | 12-00 | 26.12.2017 | Р19,Р20 |
| 45 | ЦРП-17 яч.36 | 5 | 11-00 | 26.12.2017 | 16-00 | 26.12.2017 | Р24 |
| 46 | ЦРП-17 ТСН-2 | 2 | 8-00 | 27.12.2017 | 10-00 | 27.12.2017 | Р2,Р9 |
| 47 | ТП-58,ГПП, ТП СН, РП-2 в/п, ТП-97,ТП-91, ТП-8, ЦРП-1,2,3,9,17,11,КТП-113,114,ТП-111 | 4 | 8-00 | 27.12.2017 | 12-00 | 27.12.2017 | Р19,Р20 |
| 48 | ТП-8, КТП-87,88,ЦРП-17,ГГП ОРУ-110/10, ДК-1,2 | 6 | 13-00 | 27.12.2017 | 19-00 | 27.12.2017 | Р20,Р19 |
| 49 | ТП-8 ВНП-10 кВ | 2 | 9-00 | 28.12.2017 | 11-00 | 28.12.2017 | Р2,Р9 |
| 50 | РП-11 яч.8 | 1 | 13-00 | 28.12.2017 | 14-00 | 28.12.2017 | Р22 |
| 51 | ЦРП-17 яч.20 | 1 | 15-00 | 28.12.2017 | 16-00 | 28.12.2017 | Р22 |
| 52 | ТП-91, РП-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98,ТП-102, ТП-50, ТП-24, ТП-1, ТП-61, ТП-48, ТП-89 | 1 | 8-00 | 28.12.2017 | 12-00 | 28.12.2017 | Р19,Р20 |
| 53 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-86, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 28.12.2017 | 19-00 | 28.12.2017 | Р19,Р20 |
| 54 | ГПП яч.33 | 4 | 8-00 | 29.12.2017 | 12-00 | 29.12.2017 | Р2 |
| 55 | ЦРП-1 яч.13 ТП-23,86 Т-1 | 1 | 10-00 | 29.12.2017 | 11-00 | 29.12.2017 | Р2,Р9,Р22 |
| 56 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-86, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 29.12.2017 | 12-00 | 29.12.2017 | Р19,Р20 |
| 57 | ТП-91, РП-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98,ТП-102, ТП-50, ТП-24, ТП-1, ТП-61, ТП-48, ТП-89 | 6 | 13-00 | 29.12.2017 | 15-00 | 29.12.2017 | Р19,Р20 |
| 58 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 30.12.2017 | 12-00 | 30.12.2017 | Р19,Р20 |
| 59 | ТП-91, РП-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98,ТП-102, ТП-50, ТП-24, ТП-1, ТП-61, ТП-48, ТП-89 | 6 | 13-00 | 30.12.2017 | 19-00 | 30.12.2017 | Р19,Р20 |
| 60 | ГПП яч.33 | 7 | 10-00 | 30.12.2017 | 17-00 | 30.12.2017 | Р24,Р22 |
| 61 | ВН-10 кВ АО «Резинотехника» | 4 | 10-00 | 30.12.2017 | 14-00 | 30.12.2017 | Р2,Р,9,Р22 |
| 62 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 31.12.2017 | 19-00 | 31.12.2017 | Р19,Р20,Р21 |
| 63 | ТП-91, РП-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98,ТП-102, ТП-50, ТП-24, ТП-1, ТП-61, ТП-48, ТП-89 | 4 | 8-00 | 31.12.2017 | 12-00 | 31.12.2017 | Р19,Р20,Р21 |
| 64 | ВН-10 кВ АО «Резинотехника» | 3 | 10-00 | 31.12.2017 | 13-00 | 31.12.2017 | Р2,Р22 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

| Код | Мероприятия |
| --- | --- |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 Кв или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |