О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

В Сентябре 2016 года

П.11, б),зац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) | |
| кол-во часов | начало | | | конец | | | |
| время (час.мин) | дата | | время (час.мин) | | дата | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1. | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-8,ТП-86,ТП-61,ЦРП-2 ДК-1,2 ГПП | 4 | 8-00 | 01.09.2016 | | 12-00 | | 01.09.2016 | | Р19,Р16 | |
| 2. | ТП-23,ТП-86,ТП-48, ТП-91,ТП-89, ПР-1П ТП-89 | 6 | 13-00 | 01.09.2016 | | 19-00 | | 01.09.2016 | | P19,Р16 | |
| 3 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 02.09.2016 | | 12-00 | | 02.09.2016 | | Р19, Р16 | |
| 4 | ЦРП-17 яч.34 | 7 | 8-00 | 02.09.2016 | | 15-00 | | 02.09.2016 | | Р24 | |
| 5 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 6 | 13-00 | 02.09.2016 | | 19-00 | | 02.09.2016 | | Р16,Р19 | |
| 6 | ТП-23,ТП-86,ТП-48, ТП-91,ТП-89, ПР-1П ТП-89 | 4 | 8-00 | 03.09.2016 | | 12-00 | | 03.09.2016 | | Р16,Р19 | |
| 7 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 03.09.2016 | | 19-00 | | 03.09.2016 | | Р19, Р16 | |
| 8 | ЦРП-17 яч.34 | 7 | 8-00 | 03.09.2016 | | 15-00 | | 03.09.2016 | | Р24 | |
| 9 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 04.09.2016 | | 12-00 | | 04.09.2016 | | Р19, Р16 | |
| 10 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 6 | 13-00 | 04.09.2016 | | 19-00 | | 04.09.2016 | | P19, Р16 | |
| 11 | ЦРП-17 яч.34 | 7 | 8-00 | 04.09.2016 | | 15-00 | | 04.09.2016 | | Р24 | |
| 12 | ГПП ОРУ-110/10 кВ разъединитель 3РН | 2 | 8-00 | 04.09.2016 | | 10-00 | | 04.09.2016 | | P2,Р9 | |
| 13 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 05.09.2016 | | 12-00 | | 05.09.2016 | | Р19, Р16,Р27 | |
| 14 | ТП-23,ТП-86,ТП-48, ТП-91,ТП-89, ПР-1П ТП-89 | 6 | 13-00 | 05.09.2016 | | 19-00 | | 05.09.2016 | | Р16,Р19,Р27 | |
| 15 | РП-2 в/п яч.4 | 3 | 16-00 | 05.09.2016 | | 19-00 | | 05.09.2016 | | P2,Р9,Р22 | |
| 16 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 06.09.2016 | | 19-00 | | 06.09.2016 | | Р16,Р19,Р27 | |
| 17 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 4 | 8-00 | 06.09.2016 | | 12-00 | | 06.09.2016 | | Р19,Р16 | |
| 18 | РП-11 ВЛ-10 кВ | 4 | 8-00 | 06.09.2016 | | 12-00 | | 06.09.2016 | | P19,Р16 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 19 | ЦРП-17 яч.34 | 7 | 8-00 | 07.09.2016 | | 15-00 | | 07.09.2016 | | P24 | |
| 20 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 07.09.2016 | | 12-00 | | 07.09.2016 | | P19,Р16 | |
| 21 | ТП-8 ВН-10 кВ | 1 | 19-00 | 07.09.2016 | | 20-00 | | 07.09.2016 | | Р22 | |
| 22 | ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 6 | 13-00 | 07.09.2016 | | 19-00 | | 07.09.2016 | | Р19,Р16,Р27 | |
| 23 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 6 | 13-00 | 08.09.2016 | | 19-00 | | 08.09.2016 | | Р19,Р16,Р27 | |
| 24 | ЦРП-17 яч.34 | 7 | 8-00 | 08.09.2016 | | 15-00 | | 08.09.2016 | | P24 | |
| 25 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 08.09.2016 | | 12-00 | | 08.09.2016 | | P19,Р16 | |
| 26 | ТП-111, ТП-89,КТП-87,КТП-88 | 7 | 13-00 | 09.09.2016 | | 20-00 | | 09.09.2016 | | Р19,Р27, Р16 | |
| 27 | ЦРП-17 яч.34 | 7 | 8-00 | 09.09.2016 | | 15-00 | | 09.09.2016 | | P24 | |
| 28 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 09.09.2016 | | 12-00 | | 09.09.2016 | | P19,Р16 | |
| 29 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 10.09.2016 | | 12-00 | | 10.09.2016 | | Р19,Р16,Р21 | |
| 30 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП С | 6 | 13-00 | 10.09.2016 | | 19-00 | | 10.09.2016 | | P19,Р16,Р21 | |
| 31 | ЦРП-17 яч.34 | 7 | 8-00 | 10.09.2016 | | 15-00 | | 10.09.2016 | | P24 | |
| 32 | ЦРП-17 яч.17, яч.2 | 2 | 13-00 | 10.09.2016 | | 15-00 | | 10.09.2016 | | P2,Р3 | |
| 33 | ЦРП-17 яч.13 | 1 | 15-00 | 10.09.2016 | | 16-00 | | 10.09.2016 | | Р22 | |
| 34 | ТП-58 Т-1 | 4 | 08-00 | 11.09.2016 | | 12-00 | | 11.09.2016 | | Р24 | |
| 35 | РП-17 | 2 | 08-00 | 11.09.2016 | | 10-00 | | 11.09.2016 | | Р19 | |
| 36 | ЦРП-1,2,3,9,17,ТП-91,1,23,86,109,61,58,99,98  ПР-1П-89,48 | 2 | 13-00 | 11.09.2016 | | 15-00 | | 11.09.2016 | | Р19 | |
| 37 | ГПП | 5 | 14-00 | 11.09.2016 | | 19-00 | | 11.09.2016 | | Р16 | |
| 38 | ТП-61,89,22,91, ЦРП-1,2 | 2 | 23-00 | 11.09.2016 | | 01-00 | | 11.09.2016 | | Р19 | |
| 39 | ТП-23,86,1,109 | 1 | 08-00 | 12.09.2016 | | 09-00 | | 12.09.2016 | | Р19 | |
| 40 | РП II в.п., КТП-8,88,87,113,114 | 2 | 09-00 | 12.09.2016 | | 11-00 | | 12.09.2016 | | Р19 | |
| 41 | РП II в.п., КТП-8,88,87,113,114 | 1 | 12-30 | 12.09.2016 | | 13-30 | | 12.09.2016 | | Р19, Р16 | |
| 42 | ТП-48,61,89,ПР-1П, ЦРП-1,2,3,9,17,ТП-91,24,50,102,ГПП, РП-11,ТП-97,98,99,58 | 4 | 14-00 | 12.09.2016 | | 18-00 | | 12.09.2016 | | Р19,Р16 | |
| 43 | ТП-48,61,89,ПР-1П, ЦРП-1,2,3,9,17,ТП-91,24,50,102,ГПП, РП-11,ТП-97,98,99,58 | 1 | 19-00 | 12.09.2016 | | 20-00 | | 12.09.2016 | | Р19 | |
| 44 | ЦРП-1,2,3,9,17,ТП-91 | 2 | 08-00 | 13.09.2016 | | 10-00 | | 13.09.2016 | | Р19 | |
| 45 | ТП-23,86,1,109,89,61,48 | 1 | 09-00 | 13.09.2016 | | 10-00 | | 13.09.2016 | | Р19 | |
| 46 | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-91 | 1 | 11-00 | 13.09.2016 | | 12-00 | | 13.09.2016 | | Р19 | |
| 47 | ТП-23,86,1,109,89,61,48 | 1 | 12-00 | 13.09.2016 | | 13-00 | | 13.09.2016 | | Р19 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 48 | ВЛ-10 кВ ЗАО «РТИ» | 2 | 13-00 | 13.09.2016 | | 15-00 | | 13.09.2016 | | Р16 | |
| 49 | ГПП, РП-11,РП-II в.п.,  ТП-24,50,102,58,97,98,99,8,87,88,111,113,114 | 2 | 15-00 | 13.09.2016 | | 17-00 | | 13.09.2016 | | Р19 | |
| 50 | ЦРП-1 | 1 | 18-00 | 13.09.2016 | | 19-00 | | 13.09.2016 | | Р19 | |
| 51 | ТП-22,61,89,91 | 1 | 23-00 | 13.09.2016 | | 00-00 | | 13.09.2016 | | Р19 | |
| 52 | ЦРП-1,2 | 1 | 06-00 | 13.09.2016 | | 07-00 | | 13.09.2016 | | Р19 | |
| 53 | ЦРП-1,2,3,9,17,ТП-91 | 1 | 08-00 | 14.09.2016 | | 09-00 | | 14.09.2016 | | Р19 | |
| 54 | ТП-23,86,1,1ПРП-1,89,61,48,тр-р №2 ТП-109 | 1 | 09-00 | 14.09.2016 | | 10-00 | | 14.09.2016 | | Р19 | |
| 55 | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-91 | 1 | 12-00 | 14.09.2016 | 13-00 | | 14.09.2016 | | Р19 | |
| 56 | ТП-23,86,1,1ПРП-1,89,61,48 | 1 | 12-00 | 14.09.2016 | 13-00 | | 14.09.2016 | | Р19 | |
| 57 | ТП-24,50,102 | 1 | 13-00 | 14.09.2016 | 14-00 | | 14.09.2016 | | Р19 | |
| 58 | ТП-24,50,102 | 1 | 15-00 | 14.09.2016 | 16-00 | | 14.09.2016 | | Р19 | |
| 59 | ГПП, РП-11,РП-II в.п.,  ТП-24,50,102,58,97,98,99,8,87,88,111,113,114 | 2 | 16-00 | 14.09.2016 | 18-00 | | 14.09.2016 | | Р19 | |
| 60 | ГПП, РП-11,РП-II в.п.,  ТП-24,50,102,58,97,98,99,8,87,88,111,113,114 | 2 | 18-00 | 14.09.2016 | 20-00 | | 14.09.2016 | | Р19 | |
| 61 | ТП-22,91,89,61 | 2 | 23-00 | 14.09.2016 | 01-00 | | 14.09.2016 | | Р19 | |
| 62 | ТП-8,ЦРП-1,2 | 1 | 06-00 | 14.09.2016 | 07-00 | | 14.09.2016 | | Р19 | |
| 63 | ТП-58 Т-1 | 4 | 08-00 | 15.09.2016 | 12-00 | | 15.09.2016 | | Р24 | |
| 64 | ЦРП-1,2,3,9,17,ТП-91 | 1 | 09-00 | 15.09.2016 | 10-00 | | 15.09.2016 | | Р19 | |
| 64 | ЦРП-1,2,3,9,17,ТП-91 | 1 | 09-00 | 15.09.2016 | 10-00 | | 15.09.2016 | | Р19 | |
| 65 | ТП-89 ф.8 | 1 | 13-00 | 15.09.2016 | 14-00 | | 18.09.2016 | | Р22 | |
| 66 | ЦРП-17 яч.8 ТП-3а,4а Т-1 | 1 | 13-00 | 15.09.2016 | 14-00 | | 18.09.2016 | | Р3 | |
| 67 | ТП-1,23,86,109,61 ПР-1П | 1 | 15-00 | 15.09.2016 | 16-00 | | 15.09.2016 | | Р19 | |
| 68 | ТП-24,50 | 1 | 15-00 | 15.09.2016 | 16-00 | | 15.09.2016 | | Р19 | |
| 69 | ТП-1,2,3,86,109,61,ПР-1П,89,48 | 1 | 16-00 | 15.09.2016 | 17-00 | | 15.09.2016 | | Р19 | |
| 70 | ГПП, РП-11,РП-II в.п.,  ТП-24,50,102,58,97,98,99,8,87,88,111,113,114,107 | 2 | 17-00 | 15.09.2016 | 19-00 | | 15.09.2016 | | Р19 | |
| 71 | ЦРП-1 | 1 | 20-00 | 15.09.2016 | 21-00 | | 15.09.2016 | | Р16 | |
| 72 | ТП-61,89,91,22 | 2 | 23-00 | 15.09.2016 | 01-00 | | 15.09.2016 | | Р19 | |
| 73 | Ц-1,2 | 1 | 06-00 | 15.09.2016 | 07-00 | | 15.09.2016 | | Р19 | |
| 74 | ТП-58 Т-1 | 4 | 08-00 | 16.09.2016 | 12-00 | | 16.09.2016 | | Р24 | |
| 75 | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-91 | 1 | 09-00 | 16.09.2016 | 10-00 | | 16.09.2016 | | Р19 | |
| 76 | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-91 | 2 | 12-00 | 16.09.2016 | 14-00 | | 16.09.2016 | | Р19 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| 77 | ТП-23,86,1,109,61,89,48,РП-1П | 1 | 13-00 | 16.09.2016 | 14-00 | | 16.09.2016 | | Р19 | |
| 78 | ЦРП-9 яч.45 и ЦРП-17 яч.47 | 1 | 13-00 | 16.09.2016 | 14-00 | | 16.09.2016 | | Р3 | |
| 79 | ТП-23,86,1,109,61,89,48,РП-1П | 1 | 15-00 | 16.09.2016 | 16-00 | | 16.09.2016 | | Р19 | |
| 80 | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП-8,КТП-88,КТП-87,КТП-113,КТП-114,ТП-11, РП-II в.п. | 2 | 16-00 | 16.09.2016 | 18-00 | | 16.09.2016 | | Р19 | |
| 81 | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП-8,КТП-88,КТП-87,КТП-113,КТП-114,ТП-11, РП-II в.п. | 2 | 19-00 | 16.09.2016 | 21-00 | | 16.09.2016 | | Р19 | |
| 82 | ТП-91,ТП-22,ТП-89,ТП-61 | 2 | 23-00 | 16.09.2016 | 01-00 | | 16.09.2016 | | Р19 | |
| 83 | ЦРП-1,2 | 1 | 06-00 | 16.09.2016 | 07-00 | | 16.09.2016 | | Р19 | |
| 84 | ТП-50 | 4 | 08-00 | 17.09.2016 | 12-00 | | 17.09.2016 | | Р24 | |
| 85 | ЦРП-1 яч.9,яч.16 | 4 | 09-00 | 17.09.2016 | 12-00 | | 17.09.2016 | | Р9 | |
| 86 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 1 | 12-00 | 17.09.2016 | 13-00 | | 17.09.2016 | | Р19 | |
| 87 | ТП-23,ТП-96,ТП-109,ТП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 13-00 | 17.09.2016 | 15-00 | | 17.09.2016 | | Р19 | |
| 88 | ГПП, РП-11, РП-IIв.п., ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114, ТП-24,ТП-50 | 2 | 16-00 | 17.09.2016 | 18-00 | | 17.09.2016 | | Р19 | |
| 89 | ЦРП-1 | 2 | 16-00 | 17.09.2016 | 18-00 | | 17.09.2016 | | Р16 | |
| 90 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 17.09.2016 | 05-00 | | 17.09.2016 | | Р19 | |
| 91 | ЦРП-1,2 | 1 | 06-00 | 17.09.2016 | 07-00 | | 17.09.2016 | | Р19 | |
| 92 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 08-00 | 18.09.2016 | 10-00 | | 18.09.2016 | | Р19 | |
| 93 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-48,ТП-61,ТП-109 | 2 | 09-00 | 18.09.2016 | 12-00 | | 18.09.2016 | | Р19 | |
| 94 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 12-00 | 18.09.2016 | 14-00 | | 18.09.2016 | | Р19 | |
| 95 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-48,ТП-61,ТП-109 | 2 | 12-00 | 18.09.2016 | 14-00 | | 18.09.2016 | | Р19,Р16 | |
| 96 | ГПП, РП-11, РП-IIв.п., ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114, ТП-24,ТП-50 | 2 | 19-00 | 18.09.2016 | 21-00 | | 18.09.2016 | | Р19,Р16 | |
| 97 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 18.09.2016 | 05-00 | | 18.09.2016 | | Р19 | |
| 98 | ЦРП-1,2 | 1 | 06-00 | 18.09.2016 | 07-00 | | 18.09.2016 | | Р19 | |
| 99 | РП-17 | 4 | 08-00 | 19.09.2016 | 12-00 | | 19.09.2016 | | Р27 | |
| 100 | ТП-1,ТП-2,ТП-3,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-89,ТП-48,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 14-00 | 19.09.2016 | 16-00 | | 19.09.2016 | | Р19 | |
| 101 | ГПП, РП-11, РП-IIв.п., ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114, ТП-24,ТП-50 | 2 | 16-00 | 19.09.2016 | 18-00 | | 19.09.2016 | | Р19 | |
| 102 | ГПП, РП-11, РП-IIв.п., ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114, ТП-24,ТП-50 | 2 | 19-00 | 19.09.2016 | 21-00 | | 19.09.2016 | | Р19,Р16 | |
| 103 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 19.09.2016 | 05-00 | | 19.09.2016 | | Р19 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| 104 | ЦРП-1,2 | 1 | 06-00 | 19.09.2016 | 07-00 | | 19.09.2016 | | Р19 | |
| 105 | ТП-23,ТП86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89,ПР-1П, ТП-48 | 2 | 08-00 | 20.09.2016 | 10-00 | | 20.09.2016 | | Р19 | |
| 106 | ГПП, РП-11, РП-IIв.п., ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114, ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-00 | 20.09.2016 | 10-00 | | 20.09.2016 | | Р19 | |
| 107 | ТП-23,ТП-63,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-48 | 2 | 12-00 | 20.09.2016 | 14-00 | | 20.09.2016 | | Р19,Р21 | |
| 109 | КТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-113,ТП-114,ТП-111,РП-IIв.п. | 1 | 13-00 | 20.09.2016 | 14-00 | | 20.09.2016 | | Р19 | |
| 110 | КТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-113,ТП-114,ТП-111,РП-IIв.п. | 1 | 14-00 | 20.09.2016 | 15-00 | | 20.09.2016 | | Р19 | |
| 111 | КТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-113,ТП-114,ТП-111,РП-IIв.п. | 1 | 13-00 | 20.09.2016 | 14-00 | | 20.09.2016 | | Р19 | |
| 112 | КТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-113,ТП-114,ТП-111,РП-IIв.п. | 2 | 15-00 | 20.09.2016 | 17-00 | | 20.09.2016 | | Р19,Р21 | |
| 113 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,  ЦРП-17,ТП-91 | 3 | 16-00 | 20.09.2016 | 19-00 | | 20.09.2016 | | Р19,Р27,  Р21 | |
| 114 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 20.09.2016 | 05-00 | | 20.09.2016 | | Р19 | |
| 115 | ЦРП-1,2 | 1 | 06-00 | 20.09.2016 | 07-00 | | 20.09.2016 | | Р19 | |
| 116 | ТП-58 | 7 | 08-00 | 21.09.2016 | 15-00 | | 21.09.2016 | | Р24 | |
| 117 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 09-00 | 21.09.2016 | 11-00 | | 21.09.2016 | | Р19 | |
| 118 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17, ТП-91 | 2 | 09-00 | 21.09.2016 | 11-00 | | 21.09.2016 | | Р19 | |
| 119 | ГПП,РП-11,РП-IIв.п.,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 2 | 10-00 | 21.09.2016 | 12-00 | | 21.09.2016 | | Р19 | |
| 120 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,  ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 12-00 | 21.09.2016 | 14-00 | | 21.09.2016 | | Р19 | |
| 121 | ГПП,РП-11,РП-IIв.п.,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 2 | 12-00 | 21.09.2016 | 14-00 | | 21.09.2016 | | Р19 | |
| 122 | ЦРП-1 | 1 | 14-00 | 21.09.2016 | 15-00 | | 21.09.2016 | | Р16 | |
| 123 | ТП-86 | 1 | 15-30 | 21.09.2016 | 17-30 | | 21.09.2016 | | Р19 | |
| 124 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 21.09.2016 | 05-00 | | 21.09.2016 | | Р19 | |
| 125 | ЦРП-1,2 | 1 | 06-00 | 21.09.2016 | 07-00 | | 21.09.2016 | | Р19 | |
| 126 | ЦРП-9 | 4 | 08-00 | 22.09.2016 | 12-00 | | 22.09.2016 | | Р27 | |
| 127 | ЦРП-9,ТП-22 | 3 | 08-00 | 22.09.2016 | 11-00 | | 22.09.2016 | | Р16 | |
| 128 | ТП-58 | 2 | 12-00 | 22.09.2016 | 14-00 | | 22.09.2016 | | Р16 | |
| 129 | ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ТП-86 | 2 | 13-00 | 22.09.2016 | 15-00 | | 22.09.2016 | | Р19 | |
| 130 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17, ТП-91 | 2 | 14-00 | 22.09.2016 | 16-00 | | 22.09.2016 | | Р19 | |
| 131 | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 16-00 | 22.09.2016 | 18-00 | | 22.09.2016 | | Р19 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| 132 | ГПП,РП-11,РП-IIв.п.,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 2 | 19-00 | 22.09.2016 | 21-00 | | 22.09.2016 | | Р19 | |
| 133 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 22.09.2016 | 05-00 | | 22.09.2016 | | Р19 | |
| 134 | ЦРП-1,2 | 1 | 06-00 | 22.09.2016 | 07-00 | | 22.09.2016 | | Р19 | |
| 135 | ГПП, Ввод 2 яч.14, ТСН-2, ПКТ-10 кВ яч.18 | 4 | 08-00 | 23.09.2016 | 12-00 | | 23.09.2016 | | Р1 | |
| 136 | ГПП яч.34 | 3 | 08-00 | 23.09.2016 | 11-00 | | 23.09.2016 | | Р2,Р22 | |
| 137 | РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 1 | 10-00 | 23.09.2016 | 11-00 | | 23.09.2016 | | Р19 | |
| 138 | ТП-1,ТП-2,ТП-3,ТП-109,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ТП-86 | 2 | 13-00 | 23.09.2016 | 15-00 | | 23.09.2016 | | Р19 | |
| 139 | ЦРП-9 яч.47,ЦРП-9 яч.45, ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-17 | 2 | 13-00 | 23.09.2016 | 15-00 | | 23.09.2016 | | Р19, Р11,РР3,Р21 | |
| 140 | ТП-1,ТП-23,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-89,ТП-48,ТП-86 | 2 | 15-00 | 23.09.2016 | 17-00 | | 23.09.2016 | | Р19 | |
| 141 | ГПП, РП-11,РП-IIв.п.,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 2 | 18-00 | 23.09.2016 | 20-00 | | 23.09.2016 | | Р19 | |
| 142 | ГПП | 1 | 20-00 | 23.09.2016 | 21-00 | | 23.09.2016 | | Р19,Р16 | |
| 143 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 23.09.2016 | 05-00 | | 23.09.2016 | | Р19 | |
| 144 | ЦРП-1,2 | 1 | 06-00 | 23.09.2016 | 07-00 | | 23.09.2016 | | Р19 | |
| 145 | ГПП яч.14 | 2 | 08-00 | 24.09.2016 | 10-00 | | 24.09.2016 | | Р1 | |
| 146 | ГПП ВЛ-110 кВ «Химволокно-2» | 1 | 10-00 | 24.09.2016 | 11-00 | | 24.09.2016. | | Р2,Р9 | |
| 147 | ТП-58 | 3 | 12-00 | 24.09.2016 | 15-00 | | 24.09.2016 | | Р24 | |
| 148 | ТП-58,ТП-988,ТП-99,ГПП,РП-11, ТП-97 | 1 | 12-00 | 24.09.2016 | 13-00 | | 24.09.2016 | | Р19 | |
| 149 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,  ТП-89,ТП-48, ПР-1П | 2 | 13-00 | 24.09.2016 | 15-00 | | 24,09.2016 | | Р19 | |
| 150 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 15-00 | 24.09.2016 | 17-00 | | 24.09.2016 | | Р19,Р21 | |
| 151 | РП-11,РП-IIв.п.,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-58 | 2 | 18-00 | 24.09.2016 | 20-00 | | 24.09.2016 | | Р19 | |
| 152 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 24.09.2016 | 05-00 | | 24.09.2016 | | Р19 | |
| 153 | ЦРП-1,2 | 1 | 06-00 | 24.09.2016 | 07-00 | | 24.09.2016 | | Р19 | |
| 154 | ГПП | 4 | 08-00 | 25.09.2016 | 12-00 | | 25.09.2016 | | Р16,Р19 | |
| 155 | ЦРП-1 | 7 | 09-00 | 25.09.2016 | 15-00 | | 25.09.2016 | | Р1 | |
| 156 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48,ТП24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 13-00 | 25.09.2016 | 15-00 | | 25.09.2016 | | Р19 | |
| 157 | ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-83ТП-87,ТП-89,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ГПП, РП-11,РП-IIв.п. | 3 | 13-00 | 25.09.2016 | 16-00 | | 25.09.2016 | | Р19 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| 158 | ЦРП-1 | 2 | 16-00 | 25.09.2016 | 18-00 | | 25.09.2016 | | Р27 | |
| 159 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48,ТП24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 17-00 | 25.09.2016 | 19-00 | | 25.09.2016 | | Р19 | |
| 160 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 1 | 18-00 | 25.09.2016 | 19-00 | | 25.09.2016 | | Р19 | |
| 161 | ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-88,ТП-87,ТП-89,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ГПП, РП-11,РП-IIв.п. | 2 | 19-00 | 25.09.2016 | 21-00 | | 25.09.2016 | | Р19,Р21 | |
| 162 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 25.09.2016 | 05-00 | | 25.09.2016 | | Р19 | |
| 163 | ЦРП-1,2 | 1 | 06-00 | 25.09.2016 | 07-00 | | 25.09.2016 | | Р19 | |
| 164 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,  ЦРП-17,ТП-91 | 3 | 08-00 | 26.09.2016 | 11-00 | | 26.09.2016 | | Р19,Р27 | |
| 165 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 13-00 | 26.09.2016 | 15-00 | | 26.09.2016 | | Р19 | |
| 166 | ТП-23,ТП-50,ТП-102 | 2 | 13-00 | 26.09.2016 | 15-00 | | 26.09.2016 | | Р19 | |
| 167 | ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-88,ТП-87,ТП-89,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ГПП, РП-11,РП-IIв.п. | 2 | 16-00 | 26.09.2016 | 18-00 | | 26.09.2016 | | Р19 | |
| 168 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 26.09.2016 | 05-00 | | 26.09.2016 | | Р19 | |
| 169 | ЦРП-1,2 | 1 | 06-00 | 26.09.2016 | 07-00 | | 26.09.2016 | | Р19 | |
| 170 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,  ЦРП-17,ТП-91 | 4 | 08-00 | 27.09.2016 | 12-00 | | 27.09.2016 | | Р19,Р27 | |
| 171 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 13-00 | 27.09.2016 | 15-00 | | 27.09.2016 | | Р19 | |
| 172 | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 1 | 14-00 | 27.09.2016 | 15-00 | | 27.09.2016 | | Р19 | |
| 173 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 16-00 | 27.09.2016 | 18-00 | | 27.09.2016 | | Р19 | |
| 174 | ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-88,ТП-87,ТП-89,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ГПП, РП-11,РП-IIв.п. | 2 | 19-00 | 27.09.2016 | 20-00 | | 27.09.2016 | | Р19,Р16 | |
| 175 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 26.09.2016 | 05-00 | | 27.09.2016 | | Р19 | |
| 176 | ЦРП-1,2 | 1 | 06-00 | 27.09.2016 | 07-00 | | 27.09.2016 | | Р19 | |
| 177 | ЦРП-1 яч.25 СМВ | 7 | 09-00 | 28.80.2017 | 15-00 | | 28.09.2016 | | Р1 | |
| 178 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,  ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 08-00 | 28.09.2016 | 12-00 | | 28.09.2016 | | Р19 | |
| 179 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 1 | 12-00 | 28.09.2016 | 13-00 | | 28.09.2016 | | Р19 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 180 | ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-48, ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11, РП-IIв.п.,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-113,ТП-114,ТП-111 | 4 | 15-00 | 28.09.2016 | 19-00 | 28.09.2016 | Р19 |
| 181 | ЦРП-3 | 2 | 19-00 | 28.09.2016 | 21-00 | 28.09.2016 | Р27 |
| 182 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 28.09.2016 | 05-00 | 28.09.2016 | Р19 |
| 183 | ЦРП-1,2 | 1 | 06-00 | 28.09.2016 | 07-00 | 28.09.2016 | Р19 |
| 184 | ЦРП-1 яч.25 СМВ | 7 | 08-00 | 29.80.2017 | 15-00 | 29.09.2016 | Р1 |
| 185 | ЦРП-9 | 4 | 08-00 | 29.80.2017 | 12-00 | 29.80.2017 | Р16,Р19 |
| 186 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,  ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 13-00 | 29.80.2017 | 14-00 | 29.80.2017 | Р19 |
| 187 | ТП-24,ТП-50,ТП-1,ТП-102 | 2 | 14-00 | 29.80.2017 | 16-00 | 29.80.2017 | Р19 |
| 188 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 16-00 | 29.80.2017 | 18-00 | 29.80.2017 | Р19 |
| 189 | ГПП, РП-11, РП-IIв.п.,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 17-00 | 29.80.2017. | 19-00 | 29.80.2017 | Р19 |
| 190 | ЦРП-1 | 2 | 17-00 | 29.80.2017 | 19-00 | 29.80.2017 | Р19 |
| 191 | ГПП, РП-11, РП-IIв.п.,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 20-00 | 29.80.2017. | 22-00 | 29.80.2017 | Р19,Р16 |
| 192 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 29.80.2017 | 05-00 | 29.80.2017 | Р19 |
| 193 | ЦРП-1,2 | 1 | 06-00 | 29.80.2017 | 07-00 | 29.80.2017 | Р19 |
| 194 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-00 | 30.09.2016 | 10-00 | 30.09.2016 | Р19 |
| 195 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 09-00 | 30.09.2016 | 11-00 | 30.09.2016 | Р19,Р16 |
| 196 | ЦРП-9 | 2 | 13-00 | 30.09.2016 | 15-00 | 30.09.2016 | Р16 |
| 197 | ТП-8,ТП-88,ТП-87, РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ГПП,РП-11,ТП-98,ТП-99,ТП-102,ТП-58 | 3 | 16-00 | 30.09.2016 | 19-00 | 30.09.2016 | Р19 |
| 198 | ТП-102 | 3 | 18-00 | 30.09.2016 | 19-00 | 30.09.2016 | Р16 |
| 199 | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 30.09.2016 | 05-00 | 30.09.2016 | Р19 |
| 200 | ЦРП-1,2 | 1 | 06-00 | 30.09.2016 | 07-00 | 30.09.2016 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 Кв или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |

1. [↑](#footnote-ref-1)