О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

В феврале 2017 года

П.11, б),зац 18  ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во часов | начало | конец |  |
|  |  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВН-1,2 ТП-24 | 4 | 8-00 | 01.02.2017 | 12-00 | 01.02.2017 | P9,Р13 |
| 2. | ЦРП-2 яч.27 СМВ | 3 | 13-00 | 01.02.2017 | 16-00 | 01.02.2017 | P9,Р13 |
| 3 | ГПП, РП-2 в/п, ТП-8, РП-11 |  | 16-00 | 01.02.2017 | 19-00 | 01.02.2017 | P19,Р20 |
| 4. | ЦРП-2 осветительная сеть РУ-10 кВ | 8 | 8-00 | 02.02.2017 | 16-00 | 02.02.2017 | P9,Р13 |
| 5. | ТП-48 ф.9, ф.16 | 30мин | 12-00 | 02.02.2017 | 12-30 | 02.02.2017 | P2 |
| 6 | ТП-98,ТП-99,ТП-58, ТП-89,ТП-61 |  | 16-00 | 02.02.2017 | 19-00 | 02.02.2017 | P19,Р20 |
| 7. | ЦРП-2 осветительная сеть РУ-10/0,4 кВ ТСН-1,2 | 8 | 8-00 | 03.02.2017 | 16-00 | 03.02.2017 | P9,Р11 |
| 8. | ЦРП-2 ТСН-1 | 8 | 8-00 | 03.02.2017 | 16-00 | 03.02.2017 | P9 |
| 9 | ГПП, РП-2 в/п, ТП-98,ТП-99 | 3 | 16-00 | 03.02.2017 | 19-00 | 03.02.2017 | P19,Р20 |
| 10. | БТЭЦ-4 ф.13А | 1 | 10-00 | 03.02.2017 | 11-00 | 03.02.2017 | P2 |
| 11 | ЦРП-3 осветительная сеть РУ-10 кВ | 8 | 8-00 | 04.02.2017 | 16-00 | 04.02.2017 | P9 |
| 12 | ЦРП-1 осветительная сеть 36В | 8 | 8-00 | 04.02.2017 | 16-00 | 04.02.2017 | P9 |
| 13 | РП-2 в/п, ТП СН ввод№1,2 | 3 | 16-00 | 04.02.2017 | 19-00 | 04.02.2017 | P19,Р20 |
| 14 | ГПП, ТП-24, ВН-1,2 ТП-24 | 8 | 8-00 | 05.02.2017 | 16-00 | 05.02.2017 | Р9 |
| 15 | ВН-1,2 ТП-102, ТП-102 | 3 | 16-00 | 05.02.2017 | 19-00 | 05.02.2017 | Р19,Р20 |
| 16 | ЦРП-2 яч.44 | 8 | 8-00 | 06.02.2017 | 16-00 | 06.02.2017 | Р1 |
| 17 | ТП-102, ЦРП-2,ДК-1,2 ГПП | 3 | 16-00 | 06.02.2017 | 19-00 | 06.02.2017 | Р19,Р20 |
| 18 | ВН-10 кВ ТП-8 | 4 | 9-00 | 07.02.2017 | 13-00 | 07.02.2017 | P9,Р11 |
| 19 | ТП-8,ГПП,ТП-61, ТП-48, | 3 | 16-00 | 07.02.2017 | 19-00 | 07.02.2017 | P19,Р20 |
| 20 | ГПП яч33 | 3 | 13-00 | 07.02.2017 | 16-00 | 07.02.2017 | P1,Р9 |
| 21 | ДК-1,2 ГПП, ОРУ-110/10 ГПП | 3 | 8-00 | 08.02.2017 | 17-00 | 08.02.2017 | P19,Р20 |
| 22 | ЦРП-9 яч.8 | 8 | 8-00 | 09.02.2017 | 16-00 | 09.02.2017 | P1,Р9 |
| 23 | ЦРП-17 яч.40 | 8 | 8-00 | 10.02.2017 | 16-00 | 10.02.2017 | P1,Р9 |
| 24 | ТП-99 РУ-0,4 кВ | 8 | 8-00 | 13.02.2017 | 16-00 | 13.02.2017 | P14 |
| 25 | ТП-99 РУ-0,4 кВ | 8 | 8-00 | 14.02.2017 | 16-00 | 14.02.2017 | P14 |
| 26 | ЦРП-17 яч.24 | 8 | 8-00 | 15.02.2017 | 16-00 | 15.02.2017 | Р9,Р13 |
| 27 | ТП-24 ввод №1 | 8 | 8-00 | 20.02.2017 | 16-00 | 20.02.2017 | Р9,Р13 |
| 28 | ЦРП-2 яч.48, яч.42 | 8 | 8-00 | 20.02.2017 | 16-00 | 20.02.2017 | Р2,Р9,Р13 |
| 29 | ЦРП-2 ТСН-1 | 8 | 8-00 | 20.02.2017 | 16-00 | 20.02.2017 | Р18,Р21 |
| 30 | ЦРП-2 ТСН-1 | 5 | 16-00 | 24.02.2017 | 21-00 | 24.02.2017 | Р19, Р20 |
| 31 | ЦРП-1,2,3,9,17, ГПП, РП-2 в/п, ТП-8 | 8 | 8-00 | 25.02.2017 | 21-00 | 25.02.2017 | Р19, Р20 |
| 32 | ГПП, РП-11, ТП-97, ТП-1,ТП-48 | 12 | 8-00 | 26.02.2017 | 20-00 | 26.02.2017 | Р19, Р20 |
| 33 | ТП-61, ТП-89, ТП-91, ЦРП-3 ТСН-1, ДК-1,2 ЦРП-2 | 12 | 8-00 | 27.02.2017 | 20-00 | 27.02.2017 | Р19, Р20 |

| 34 | ЦРП-9, ГПП, ЦРП-17, ТП-97, ТП-24 | 8 | 8-00 | 28.02.2017 | 16-00 | 28.02.2017 | Р19, Р20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

| Код | Мероприятия |
| --- | --- |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ. |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |