О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

В августе 2018 года

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) |
| кол-во часов | начало | | конец | |
| время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1. | | ТП-24 ф.5 | 2 | 08-10 | 01.08.2018 | 10-10 | 01.08.2018 | Р3 |
| 2. | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61  ТП-48,ТП-109 (тр-р №1,2) | 2 | 08-20 | 01.08.2018 | 10-20 | 01.08.2018 | Р19 |
| 3. | | ЦРП-3, РП-II в.п. | 2 | 12-50 | 01.08.2018 | 14-50 | 01.08.2018 | Р21 |
| 4. | | ТП-88 | 2 | 12-50 | 01.08.2018 | 14-50 | 01.08.2018 | Р9 |
| 5. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-50,ТП-24 | 2 | 13-00 | 01.08.2018 | 15-00 | 01.08.2018 | Р19 |
| 6. | | ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п.,  ТП-88,ТП-87,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | 16-30 | 01.08.2018 | 19-30 | 01.08.2018 | Р19 |
| 7. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 01.08.2018 | 07-00 | 01.08.2018 | Р19 |
| 8. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 01.08.2018 | 07-00 | 01.08.2018 | Р19 |
| 9. | | Уборка территории около нового склада | 2 | 08-00 | 02.08.2018 | 10-00 | 02.08.2018 | Р16 |
| 10. | | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 11-40 | 02.08.2018 | 13-40 | 02.08.2018 | Р19 |
| 11. | | ТП-50,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП-89  ТП-48,ПР-1П | 2 | 11-40 | 02.08.2018 | 13-40 | 02.08.2018 | Р19 |
| 12. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 13-30 | 02.08.2018 | 15-30 | 02.08.2018 | Р19 |
| 13. | | РП-11,ГПП,РП-II в.п.,КТП-8,ТП-87,  ТП-88,ТП-89,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 15-20 | 02.08.2018 | 17-20 | 02.08.2018 | Р19 |
| 14. | | Уборка территории около оперативной службы | 1 | 18-40 | 02.08.2018 | 19-40 | 02.08.2018 | Р16 |
| 15. | | Уборка территории около входа в  РУ-10кВ ГПП | 1 | 20-30 | 02.08.2018 | 21-30 | 02.08.2018 | Р16 |
| 16. | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 02.08.2018 | 07-00 | 02.08.2018 | Р19 |
| 17. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 02.08.2018 | 07-00 | 02.08.2018 | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 18. | | ТП-50 (тр-р №1) | 3 | 08-30 | 03.08.2018 | 11-30 | 03.08.2018 | Р9,Р19 |
| 19. | Сообщил Удилов «Водоканал», что нет напряжения на ГПП яч.34,вв2 РП-7. При осмотре эл. оборудования ГПП, что отключена яч.34 ГПП - блинкер «сигнал замыкания на землю», «максимально токовая отсечка». На яч.33 «сигнал замыкания на землю» яч-ка 33 включена. На ДК-1«сигнал замыкания на землю». Включена яч.8 РП-11, отключена яч.19 ГПП вв1 РП-11. Земля на фазе «В» исчезла. | | 1 | 09-00 | 03.08.2018 | 10-00 | 03.08.2018 | Р2 |
| 20. | | Опора №12 яч.19 ГПП вв1 РП-11 | 2 | 10-50 | 03.08.2018 | 12-50 | 03.08.2018 | Р25 |
| 21. | | ГПП яч.19 вв1 РП-11 | 1 | 14-00 | 03.08.2018 | 15-00 | 03.08.2018 | Р22 |
| 22. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,ТП-88,ТП-87  ТП-111,ТП-113,ТП-114,РП-II в.п.,ТП-23  ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-48 | 3 | 14-30 | 03.08.2018 | 17-30 | 03.08.2018 | Р19 |
| 23. | | ТП-48 (камера №2) | 1 | 18-00 | 03.08.2018 | 19-00 | 03.08.2018 | Р19 |
| 24. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 03.08.2018 | 07-00 | 03.08.2018 | Р19 |
| 25. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 03.08.2018 | 07-00 | 03.08.2018 | Р19 |
| 26. | ГПП яч.34 вв2 | | 2 | 08-30 | 04.08.2018 | 10-30 | 04.08.2018 | Р1 |
| 27. | | ГПП | 2 | 08-30 | 04.08.2018 | 10-30 | 04.08.2018 | Р16 |
| 28. | ГПП,РП-11,РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97,Т-99  ТП-98,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | | 3 | 13-00 | 04.08.2018 | 16-00 | 04.08.2018 | Р19 |
| 29. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | | 2 | 14-00 | 04.08.2018 | 16-00 | 04.08.2018 | Р19 |
| 30. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,  ТП-48 | | 2 | 15-00 | 04.08.2018 | 17-00 | 04.08.2018 | Р19 |
| 31. | Уборка помещения ТП-91 | | 1 | 17-30 | 04.08.2018 | 18-30 | 04.08.2018 | Р19 |
| 32. | Уборка помещения ЦРП-1 | | 2 | 17-30 | 04.08.2018 | 19-30 | 04.08.2018 | Р19 |
| 33. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 04.08.2018 | 07-00 | 04.08.2018 | Р19 |
| 34. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 04.08.2018 | 07-00 | 04.08.2018 | Р19 |
| 35. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61  ТП-48,ТП-109 | | 2 | 08-30 | 05.08.2018 | 10-30 | 05.08.2018 | Р19 |
| 36. | | ЦРП-2,ДК-1,2 | 1 | 11-00 | 05.08.2018 | 12-00 | 05.08.2018 | Р19 |
| 37. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 13-30 | 05.08.2018 | 15-30 | 05.08.2018 | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | | **2.** | | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 38. | ТП-8,РП-II в.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114  ТП-102,ТП-99,ТП-97,ТП-98,ТП-58,ТП-88  ТП-87,ГПП, РП-11 | | | 3 | 16-30 | 05.08.2018 | 18-30 | 05.08.2018 | Р19 |
| 39. | ЦРП-1 (уборка территории) | | | 1 | 19-00 | 05.08.2018 | 20-00 | 05.08.2018 | Р16 |
| 40. | | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 05.08.2018 | 07-00 | 05.08.2018 | Р19 |
| 41. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | 06-00 | 05.08.2018 | 07-00 | 05.08.2018 | Р19 |
| 42. | | ГПП | | 3 | 08-30 | 06.08.2018 | 11-30 | 06.08.2018 | Р16 |
| 43. | | ГПП яч.33 | | 4 | 08-30 | 06.08.2018 | 12-30 | 06.08.2018 | Р24 |
| 44. | | ТП-61,ТП-89,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111  РП-II в.п. | | 2 | 13-15 | 06.08.2018 | 15-15 | 06.08.2018 | Р19 |
| 45. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | | | 2 | 15-30 | 06.08.2018 | 17-30 | 06.08.2018 | Р19 |
| 46. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109 | | | 2 | 16-30 | 06.08.2018 | 18-30 | 06.08.2018 | Р19 |
| 47. | ТП-102,ТП-113,ТП-114 | | | 2 | 19-30 | 06.08.2018 | 21-30 | 06.08.2018 | Р16,Р19 |
| 48. | | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 06.08.2018 | 07-00 | 06.08.2018 | Р19 |
| 49. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | 06-00 | 06.08.2018 | 07-00 | 06.08.2018 | Р19 |
| 50. | ТП-50 тр-р №2 | | | 3 | 08-30 | 07.08.2018 | 11-30 | 07.08.2018 | Р19 |
| 51. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-102,ТП-24,ТП-50 | | | 2 | 11-00 | 07.08.2018 | 13-00 | 07.08.2018 | Р19 |
| 52. | | КТП-88 | | 3 | 08-30 | 07.08.2018 | 11-30 | 07.08.2018 | Р9 |
| 53. | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89  ПР-1П,ТП-48 | | 2 | 13-30 | 07.08.2018 | 15-30 | 07.08.2018 | Р19 |
| 54. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,ТП-88  ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п.,  ТП-97,ТП-98,ТП-99 | | | 3 | 15-10 | 07.08.2018 | 18-30 | 07.08.2018 | Р19 |
| 55. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | | 1 | 06-00 | 07.08.2018 | 07-00 | 07.08.2018 | Р19 |
| 56. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 07.08.2018 | 07-00 | 07.08.2018 | Р19 |
| 57. | | ГПП (крыша) | | 3 | 08-30 | 08.08.2018 | 11-30 | 08.08.2018 | Р19 |
| 58. | | ГПП яч.33 «Водоканал» | | 8 | 08-30 | 08.08.2018 | 15-30 | 08.08.2018 | Р24 |
| 59. | | ТП-24 | | 1 | 13-00 | 08.08.2018 | 14-00 | 08.08.2018 | Р19 |
| 60. | | от ВН-2 ТП-24 до ТП-50 тр-р №2 | | 1 | 14-00 | 08.08.2018 | 15-00 | 08.08.2018 | Р9 |
| 61. | | ГПП яч.33 | | 1 | 16-45 | 08.08.2018 | 17-45 | 08.08.2018 | Р22 |
| 62. | | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99 | | 2 | 16-45 | 08.08.2018 | 17-45 | 08.08.2018 | Р19 |
| 63. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89  ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50 | | 2 | 18-00 | 08.08.2018 | 20-00 | 08.08.2018 | Р19 |
| **1.** | | **2.** | | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 64. | | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114 | | 1 | 19-30 | 08.08.2018 | 20-30 | 08.08.2018 | Р19 |
| 65. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | | 1 | 06-00 | 08.08.2018 | 07-00 | 08.08.2018 | Р19 |
| 66. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 08.08.2018 | 07-00 | 08.08.2018 | Р19 |
| 67. | от ВН-2 ТП-24 до ВН-1 ТП-24 | | | 8 | 08-00 | 09.08.2018 | 15-00 | 09.08.2018 | Р8 |
| 68. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-20 | 09.08.2018 | 10-20 | 09.08.2018 | Р19 |
| 69. | | | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111  ТП-113,ТП-114,РП-11,ГПП,ТП-97,ТП-98  ТП-99,ТП-58 | 2 | 13-00 | 09.08.2018 | 14-00 | 09.08.2018 | Р19 |
| 70. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61  ТП-48,ТП-109 | 2 | 16-00 | 09.08.2018 | 18-00 | 09.08.2018 | Р19 |
| 71. | | | ГПП (покос травы) | 2 | 16-30 | 09.08.2018 | 18-30 | 09.08.2018 | Р16 |
| 72. | | | ТП-89 | 1 | 18-30 | 09.08.2018 | 19-30 | 09.08.2018 | Р19 |
| 73. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 09.08.2018 | 07-00 | 09.08.2018 | Р19 |
| 74. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 09.08.2018 | 07-00 | 09.08.2018 | Р19 |
| 75. | | | ГПП (крыша), покос травы под тр-ром №2 | 2 | 08-30 | 10.08.2018 | 10-30 | 10.08.2018 | Р19 |
| 76. | | | ТП-1,ТП-23,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-89,  ТП-48 | 2 | 13-30 | 10.08.2018 | 15-30 | 10.08.2018 | Р19 |
| 77. | | | РП-II в.п.,РП-11,ГПП,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-89,ТП-111  ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 2 | 15-30 | 10.08.2018 | 17-30 | 10.08.2018 | Р19,Р21 |
| 78. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 17-00 | 10.08.2018 | 19-00 | 10.08.2018 | Р19,Р21 |
| 79. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 10.08.2018 | 07-00 | 10.08.2018 | Р19 |
| 80. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 10.08.2018 | 07-00 | 10.08.2018 | Р19 |
| 81. | | | Покос травы около оперативной службы | 1 | 08-10 | 11.08.2018 | 09-10 | 11.08.2018 | Р16 |
| 82. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89  ТП-48 | 2 | 08-10 | 11.08.2018 | 10-10 | 11.08.2018 | Р19 |
| 83. | | | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87  ТП-113,ТП-114,ТП-111, РП-II в.п.,ТП-23  ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-48,ПР-1П | 3 | 09-10 | 11.08.2018 | 12-10 | 11.08.2018 | Р19 |
| 84. | | | Покос травы на РП-11,ТП-87,ТП-111, РП-II в.п.,ТП-48,ТП-24,ТП-22 | 3 | 12-00 | 11.08.2018 | 15-00 | 11.08.2018 | Р16 |
| **1.** | | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 85. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 17-00 | 11.08.2018 | 19-00 | 11.08.2018 | Р19 |
| 86. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 11.08.2018 | 07-00 | 11.08.2018 | Р19 |
| 87. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 11.08.2018 | 07-00 | 11.08.2018 | Р19 |
| 88. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 08-30 | 12.08.2018 | 10-30 | 12.08.2018 | Р19 |
| 89. | | | Покос травы на ЦРП-1, ВЛ-10 кВ ЗАО «РТИ» | 2 | 09-45 | 12.08.2018 | 11-45 | 12.08.2018 | Р16 |
| 90. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 10-45 | 12.08.2018 | 12-45 | 12.08.2018 | Р19 |
| 91. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 11-00 | 12.08.2018 | 13-00 | 12.08.2018 | Р19 |
| 92. | | | РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24  ТП-50,ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 15-30 | 12.08.2018 | 17-30 | 12.08.2018 | Р19 |
| 93. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 12.08.2018 | 07-00 | 12.08.2018 | Р19 |
| 94. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 12.08.2018 | 07-00 | 12.08.2018 | Р19 |
| 95. | | | ТП-24 | 3 | 08-00 | 13.08.2018 | 12-00 | 13.08.2018 | Р9 |
| 96. | | | Покос травы на РП-17 | 3 | 08-00 | 13.08.2018 | 12-00 | 13.08.2018 | Р16 |
| 97. | | | ТП-8, РП-II в.п.,ТП-88,ТП-87,ТП-111  ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-98,ТП-99,  ТП-97,ГПП,РП-11,ТП-58 | 2 | 13-00 | 13.08.2018 | 15-00 | 13.08.2018 | Р19 |
| 98. | | | Покос травы | 4 | 13-00 | 13.08.2018 | 17-00 | 13.08.2018 | Р16 |
| 99. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 17-00 | 13.08.2018 | 19-00 | 13.08.2018 | Р19 |
| 100. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | 17-30 | 13.08.2018 | 19-30 | 13.08.2018 | Р19 |
| 101. | | | ТП-24,ТП-50 | 1 | 19-00 | 13.08.2018 | 20-00 | 13.08.2018 | Р19 |
| 102. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 13.08.2018 | 07-00 | 13.08.2018 | Р19 |
| 103. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 13.08.2018 | 07-00 | 13.08.2018 | Р19 |
| 104. | | | ТП-91 ф.13 | 1 | 08-30 | 14.08.2018 | 09-30 | 14.08.2018 | Р18 |
| 105. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 09-30 | 14.08.2018 | 11-30 | 14.08.2018 | Р19 |
| 106. | | | ТП-24 | 2 | 08-30 | 14.08.2018 | 10-30 | 14.08.2018 | Р9 |
| 107. | | | ТП-111 вв2 | 1 | 10-00 | 14.08.2018 | 11-00 | 14.08.2018 | Р18 |
| 108. | | | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 13-00 | 14.08.2018 | 15-00 | 14.08.2018 | Р19 |
| 109. | | | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,ТП-102,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,  ТП-50 | 3 | 15-30 | 14.08.2018 | 18-30 | 14.08.2018 | Р19 |
| **1.** | | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 110. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 14.08.2018 | 07-00 | 14.08.2018 | Р19 |
| 111. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 14.08.2018 | 07-00 | 14.08.2018 | Р19 |
| 112. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ПР-1П,  ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 08-30 | 15.08.2018 | 10-30 | 15.08.2018 | Р19 |
| 113. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 08-40 | 15.08.2018 | 10-40 | 15.08.2018 | Р19 |
| 114. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ПР-1П,  ТП-89,ТП-61,ТП-61,ТП-48 | 2 | 11-00 | 15.08.2018 | 13-00 | 15.08.2018 | Р19 |
| 115. | | | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 13-30 | 15.08.2018 | 15-30 | 15.08.2018 | Р19 |
| 116. | | | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 16-40 | 15.08.2018 | 18-30 | 15.08.2018 | Р19 |
| 117. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 15.08.2018 | 07-00 | 15.08.2018 | Р19 |
| 118. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 15.08.2018 | 07-00 | 15.08.2018 | Р19 |
| 119. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 08-30 | 16.08.2018 | 10-30 | 16.08.2018 | Р19 |
| 120. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 09-00 | 16.08.2018 | 11-00 | 16.08.2018 | Р19 |
| 121. | | | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111  ТП-113,ТП-114 | 2 | 13-00 | 16.08.2018 | 15-00 | 16.08.2018 | Р19,Р27 |
| 122. | | | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-988,ТП-99  ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 16-20 | 16.08.2018 | 18-20 | 16.08.2018 | Р19 |
| 123. | | | Уборка помещения ЦРП-1 | 1 | 17-30 | 16.08.2018 | 18-30 | 16.08.2018 | Р19 |
| 124. | | | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-24,ТП-50,ТП-102,покос травы на закрепленной территории у опор №2,3; т/п№1,2 | 3 | 19-40 | 16.08.2018 | 21-40 | 16.08.2018 | Р16,Р19 |
| 125. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 16.08.2018 | 07-00 | 16.08.2018 | Р19 |
| 126. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 16.08.2018 | 07-00 | 16.08.2018 | Р19 |
| 127. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-17,ЦРП-9  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-00 | 17.08.2018 | 10-00 | 17.08.2018 | Р19 |
| 128. | | | Покраска ворот гаража в цехе | 4 | 08-00 | 17.08.2018 | 12-00 | 17.08.2018 | Р27 |
| 129. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-17,ЦРП-9  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 12-00 | 17.08.2018 | 14-00 | 17.08.2018 | Р19 |
| 130. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | 13-00 | 17.08.2018 | 15-00 | 17.08.2018 | Р19 |
| 131. | | | РП-II в.п.,РП-11,ТП-8,ТП-87,ТП-88,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-24  ТП-50,ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 3 | 16-00 | 17.08.2018 | 19-00 | 17.08.2018 | Р19 |
| 132. | | | Покос травы на ЦРП-1 | 2 | 18-00 | 17.08.2018 | 20-00 | 17.08.2018 | Р16 |
| 133. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 17.08.2018 | 07-00 | 17.08.2018 | Р19 |
| **1.** | | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 134. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 17.08.2018 | 07-00 | 17.08.2018 | Р19 |
| 135. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 08-00 | 18.08.2018 | 10-00 | 18.08.2018 | Р19 |
| 136. | | | Покос травы на ЦРП-17 | 2 | 09-30 | 18.08.2018 | 11-30 | 18.08.2018 | Р16 |
| 137. | | | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ПР-1П | 2 | 10-30 | 18.08.2018 | 12-30 | 18.08.2018 | Р16,Р19 |
| 138. | | | Покос травы около токопровода на РТИ | 2 | 13-30 | 18.08.2018 | 15-30 | 18.08.2018 | Р16 |
| 139. | | | ТП-23,ТП-1,ТП-86 | 2 | 14-30 | 18.08.2018 | 16-30 | 18.08.2018 | Р19 |
| 140. | | | РП-II в.п.,ТП-8,ГПП,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,ТП-102,ТП-87,ТП-88,  РП-11,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-24,  ТП-50 | 3 | 16-30 | 18.08.2018 | 19-30 | 18.08.2018 | Р16,Р19 |
| 141. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 18.08.2018 | 07-00 | 18.08.2018 | Р19 |
| 142. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 18.08.2018 | 07-00 | 18.08.2018 | Р19 |
| 143. | | | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-58  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 08-30 | 19.08.2018 | 10-30 | 19.08.2018 | Р19 |
| 144. | | | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-58  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 11-50 | 19.08.2018 | 13-30 | 19.08.2018 | Р19 |
| 145. | | | ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-102 | 1 | 13-10 | 19.0.2018 | 14-10 | 19.07.2018 | Р19 |
| 146. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 14-30 | 19.08.2018 | 16-30 | 19.08.2018 | Р19 |
| 147. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ПР-1П,ТП-109 | 2 | 17-00 | 19.08.2018 | 19-00 | 19.08.2018 | Р19 |
| 148. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 19.08.2018 | 07-00 | 19.08.2018 | Р19 |
| 149. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 19.08.2018 | 07-00 | 19.08.2018 | Р19 |
| 150. | | | ТП-97 ф.18 | 3 | 09-00 | 20.08.2018 | 11-00 | 20.08.2018 | Р9 |
| 151. | | | Покос травы т/п №1,2 | 4 | 07-00 | 20.08.2018 | 11-00 | 20.08.2018 | Р16 |
| 152. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 13-00 | 20.08.2018 | 15-00 | 20.08.2018 | Р19 |
| 153. | | | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 13-30 | 20.08.2018 | 15-30 | 20.08.2018 | Р19,Р21 |
| 154. | | | ГПП,РП-11,РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-24,ТП-50,  ТП-102 | 2 | 16-40 | 20.08.2018 | 18-40 | 20.08.2018 | Р19,Р21 |
| 155. | | | Покос травы у опоры №2,3 т/п №1,2; ТП-8 | 2 | 17-00 | 20.08.2018 | 19-00 | 20.08.2018 | Р16 |
| 156. | | | ГПП,РП-11,РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-24,ТП-50,  ТП-102 | 2 | 19-45 | 20.08.2018 | 21-45 | 20.08.2018 | Р19,Р21 |
| **1.** | | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 157. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 20.08.2018 | 07-00 | 20.08.2018 | Р19 |
| 158. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 20.08.2018 | 07-00 | 20.08.2018 | Р19 |
| 159. | | | Покос травы под т/п №1,2 | 4 | 08-00 | 21.08.2018 | 12-00 | 21.08.2018 | Р16 |
| 160. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-30 | 21.08.2018 | 10-30 | 21.08.2018 | Р19 |
| 161. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 11-30 | 21.08.2018 | 13-30 | 21.08.2018 | Р19 |
| 162. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109,ТП-24,ТП-50 | 2 | 13-00 | 21.08.2018 | 15-00 | 21.08.2018 | Р19 |
| 163. | | | ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97ТП-98,ТП-99,  ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-113,  ТП-114,ТП-111, РП-II в.п. | 2 | 16-30 | 21.08.2018 | 18-30 | 21.08.2018 | Р19 |
| 164. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 21.08.2018 | 07-00 | 21.08.2018 | Р19 |
| 165. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 21.08.2018 | 07-00 | 21.08.2018 | Р19 |
| 166. | | | Уборка территории около склада у цеха | 3 | 08-00 | 22.08.2018 | 11-00 | 22.08.2018 | Р16 |
| 167. | | | Покос травы под токопроводом №1,2 | 4 | 08-00 | 22.08.2018 | 12-00 | 22.08.2018 | Р16 |
| 168. | | | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-48,ТП-61,ТП-89,  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 3 | 12-30 | 22.08.2018 | 15-30 | 22.08.2018 | Р19 |
| 169. | | | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,  ТП-114, РП-IIв.п. | 3 | 17-20 | 22.08.2018 | 20-20 | 22.08.2018 | Р19 |
| 170. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 22.08.2018 | 07-00 | 22.08.2018 | Р19 |
| 171. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 22.08.2018 | 07-00 | 22.08.2018 | Р19 |
| 172. | | | Чистка ошиновки 1,2,3 секции РП-IIв.п. | 3 | 11-30 | 23.08.2018 | 14-30 | 23.08.2018 | Р19 |
| 173. | | | Устранение течи масла на тр-ре №2 ОРУ РП-IIв.п. | 3 | 11-30 | 23.08.2018 | 14-30 | 23.08.2018 | Р23 |
| 174. | | | Ревизия тр-ра №1,2 РП-IIв.п. | 3 | 11-30 | 23.08.2018 | 14-30 | 23.08.2018 | Р9 |
| 175. | | | РП-IIв.п. уборка территории | 1 | 13-30 | 23.08.2018 | 14-30 | 23.08.2018 | Р16 |
| 176. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111  ТП-113,ТП-114,ТП-24,ТП-50 | 2 | 16-30 | 23.08.2018 | 18-30 | 23.08.2018 | Р19 |
| 177. | | | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-24,ТП-50, РП-IIв.п.,ТП-102,ТП-48  ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 3 | 19-30 | 23.08.2018 | 21-30 | 23.08.2018 | Р19 |
| 178. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 23.08.2018 | 07-00 | 23.08.2018 | Р19 |
| 179. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 23.08.2018 | 07-00 | 23.08.2018 | Р19 |
| 180. | | | Покос травы под т/п №1,2 | 5 | 07-50 | 24.08.2018 | 12-50 | 24.08.2018 | Р16 |
| 181. | | | ЦРП-9, ТСН-2 | 2 | 08-30 | 24.08.2018 | 10-30 | 24.08.2018 | Р9 |
| 182. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 13-30 | 24.08.2018 | 15-30 | 24.08.2018 | Р19 |
| **1.** | | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 183. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 14-00 | 24.08.2018 | 16-00 | 24.08.2018 | Р19 |
| 184. | | | РП-IIв.п.,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-102,ТП8,ТП-87  ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 15-10 | 24.08.2018 | 17-10 | 24.08.2018 | Р19 |
| 185. | | | ЦРП-1 | 2 | 17-30 | 24.08.2018 | 19-00 | 24.08.2018 | Р19 |
| 186. | | | РП-IIв.п.,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-102,ТП8,ТП-87  ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 17-45 | 24.08.2018 | 19-45 | 24.08.2018 | Р19 |
| 187. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 24.08.2018 | 07-00 | 24.08.2018 | Р19 |
| 188. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 24.08.2018 | 07-00 | 24.08.2018 | Р19 |
| 189. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | 08-30 | 25.08.2018 | 10-30 | 25.08.2018 | Р19 |
| 190. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | 11-20 | 25.08.2018 | 13-20 | 25.08.2018 | Р19 |
| 191. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 13-00 | 25.08.2018 | 15-00 | 25.08.2018 | Р19 |
| 192. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 15-20 | 25.08.2018 | 17-20 | 25.08.2018 | Р19 |
| 193. | | | РП-IIв.п.,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-102,ТП8,ТП-87  ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 3 | 16-30 | 25.08.2018 | 19-30 | 25.08.2018 | Р19 |
| 194. | | | Покос травы на закрепленной территории | 3 | 16-30 | 25.08.2018 | 19-30 | 25.08.2018 | Р16 |
| 195. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 25.08.2018 | 07-00 | 25.08.2018 | Р19 |
| 196. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 25.08.2018 | 07-00 | 25.08.2018 | Р19 |
| 197. | | | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109 | 2 | 08-30 | 26.08.2018 | 10-30 | 26.08.2018 | Р19 |
| 198. | | | РП-IIв.п.,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-102,ТП8,ТП-87  ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 3 | 08-30 | 26.08.2018 | 11-30 | 26.08.2018 | Р16,Р19 |
| 199. | | | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109 | 2 | 11-50 | 26.08.2018 | 13-50 | 26.08.2018 | Р19 |
| 200. | | | ТП-61,ТП-89,ТП-48 | 2 | 13-00 | 26.08.2018 | 15-00 | 26.08.2018 | Р19 |
| 201. | | | Покос травы под токопроводом №1,2 м/у ЦРП-1 | 2 | 15-00 | 26.08.2018 | 19-00 | 26.08.2018 | Р16 |
| 202. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 26.08.2018 | 07-00 | 26.08.2018 | Р19 |
| 203. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 26.08.2018 | 07-00 | 26.08.2018 | Р19 |
| 204. | | | Т/П №2 | 3 | 08-20 | 27.08.2018 | 11-20 | 27.08.2018 | Р25 |
| 205. | | | ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,  ТП-114, РП-IIв.п.,ГПП,РП-11,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | 08-40 | 27.08.2018 | 11-40 | 27.08.2018 | Р19 |
| 206. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ЦРП-1,ЦРП-3,ЦРП-2 | 2 | 08-50 | 27.08.2018 | 10-50 | 27.08.2018 | Р19 |
| **1.** | | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 207. | | | ЦРП-9 | 1 | 15-50 | 27.08.2018 | 16-50 | 27.08.2018 | Р28 |
| 208. | | | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 16-20 | 27.08.2018 | 18-20 | 27.08.2018 | Р19 |
| 209. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 27.08.2018 | 07-00 | 27.08.2018 | Р19 |
| 210. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.08.2018 | 07-00 | 28.08.2018 | Р19 |
| 211. | | | Покос травы под т/п №1,2 | 5 | 07-30 | 28.08.2018 | 12-30 | 28.08.2018 | Р16 |
| 212. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 08-40 | 28.08.2018 | 10-40 | 28.08.2018 | Р19 |
| 213. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48 | 2 | 09-00 | 28.08.2018 | 11-00 | 28.08.2018 | Р19 |
| 214. | | | ТП-86,ТП-1 | 2 | 13-30 | 28.08.2018 | 15-30 | 28.08.2018 | Р19 |
| 215. | | | ГПП,РП-11, РП-IIв.п.,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24  ТП-50,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102 | 3 | 16-45 | 28.08.2018 | 19-45 | 28.08.2018 | Р19 |
| 216. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 28.08.2018 | 07-00 | 28.08.2018 | Р19 |
| 217. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.08.2018 | 07-00 | 28.08.2018 | Р19 |
| 218. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-30 | 29.08.2018 | 10-30 | 29.08.2018 | Р19 |
| 219. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 11-30 | 29.08.2018 | 13-30 | 29.08.2018 | Р19 |
| 220. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | 13-00 | 29.08.2018 | 15-00 | 29.08.2018 | Р19 |
| 221. | | | Вырубка деревьев и кустарников т/п №1,2 около ЦРП-1, покос травы | 1 | 15-30 | 29.08.2018 | 16-30 | 29.08.2018 | Р16 |
| 222. | | | РП-IIв.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111  ТП-113,ТП-114,ТП-102,ГПП,РП-11,  ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99; покос травы на ТП-98,ТП-58 | 3 | 17-00 | 29.08.2018 | 19-00 | 29.08.2018 | Р16,Р19 |
| 223. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 29.08.2018 | 07-00 | 29.08.2018 | Р19 |
| 224. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 29.08.2018 | 07-00 | 29.08.2018 | Р19 |
| 225 | | | Покос травы под товкопроводом №1,2 | 4 | 08-00 | 30.08.2018 | 12-00 | 30.08.2018 | Р16 |
| 226. | | | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | 08-30 | 30.08.2018 | 10-30 | 30.08.2018 | Р19 |
| 227. | | | ТП-50,ТП-24,ТП-1,ТП-23,ТП-86 | 2 | 08-40 | 30.08.2018 | 10-40 | 30.08.2018 | Р19 |
| 228. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 08-50 | 30.08.2018 | 10-50 | 30.08.2018 | Р19 |
| 229. | | | ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87,  ТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 11-30 | 30.08.2018 | 13-30 | 30.08.2018 | Р19 |
| 230. | | | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 14-00 | 30.08.2018 | 16-00 | 30.08.2018 | Р19 |
| 231. | | | Покос травы под токопроводом на РТИ от опоры №10 до опоры №13 | 2 | 19-00 | 30.08.2018 | 21-00 | 30.08.2018 | Р16 |
| 232. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 30.08.2018 | 07-00 | 30.08.2018 | Р19 |
| **1.** | | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 233. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 30.08.2018 | 07-00 | 30.08.2018 | Р19 |
| 234. | | | ТП-23,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-61,  ТП-89,ТП-48 | 2 | 08-30 | 31.08.2018 | 10-30 | 31.08.2018 | Р19 |
| 235. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП89  ТП-48 | 2 | 11-50 | 31.08.2018 | 13-50 | 31.08.2018 | Р19,Р21 |
| 236. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 11-20 | 31.08.2018 | 13-20 | 31.08.2018 | Р19,Р21 |
| 237. | | | РП-IIв.п.,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,ТПП-24,ТП-50,ТП-102,  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,  ТП-114 | 3 | 14-00 | 31.08.2018 | 17-00 | 31.08.2018 | Р19,Р21 |
| 238. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, РП-IIв.п.,ГПП,РП-11,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТПП-24,ТП-50,  ТП-102,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114 | 4 | 00-00 | 31.08.2018 | 04-00 | 31.08.2018 | Р19,Р21 |
| 239. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 31.08.2018 | 07-00 | 31.08.2018 | Р19 |
| 240. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 31.08.2018 | 07-00 | 31.08.2018 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 Кв или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)