О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

В апреле 2018 года

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) |
| кол-во часов | начало | | конец | |
| время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1. | | ГПП, РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ТП-87,ТП-88,ТП-111,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | 09-10 | 01.04.2018 | 11-10 | 01.04.2018 | Р19 |
| 2. | | ГПП, РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ТП-87,ТП-88,ТП-111,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | 12-00 | 01.04.2018 | 14-00 | 01.04.2018 | Р19 |
| 3. | | ТП-111,ТП-50,ТП-СН РП-II в.п.,ТП-87,  ТП-88,КТП-8 | 2 | 12-00 | 01.04.2018 | 14-00 | 01.04.2018 | Р20 |
| 4. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-86,ТП-1,  ТП-23 | 2 | 14-15 | 01.04.2018 | 16-15 | 01.04.2018 | Р19,Р20 |
| 5. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-48(камер №1и №2),ТП-61,  ТП-89,ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-50,ТП-24 | 3 | 17-30 | 01.04.2018 | 20-30 | 01.04.2018 | Р19,Р20 |
| 6. | | ЦРП-1 (оперативная служба) | 1 | 22-00 | 01.04.2018 | 23-00 | 01.04.2018 | Р19 |
| 7. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 01.04.2018 | 07-00 | 01.04.2018 | Р19 |
| 8. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 01.04.2018 | 07-00 | 01.04.2018 | Р19 |
| 9. | | ГПП (ЗРУ-10 кВ) | 2 | 08-00 | 02.04.2018 | 10-00 | 02.04.2018 | Р19 |
| 10. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-50, РП-II в.п. | 1 | 09-15 | 02.04.2018 | 10-15 | 02.04.2018 | Р19,Р21 |
| 11. | | ТП-86 ф.3 | 1 | 12-00 | 02.04.2018 | 13-00 | 02.04.2018 | Р2 |
| 12. | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,  ТП-48 | 1 | 13-00 | 02.04.2018 | 14-00 | 02.04.2018 | Р19 |
| 13. | | ЦРП-3 (подвальное помещение) | 1 | 13-00 | 02.04.2018 | 15-00 | 02.04.2018 | Р19 |
| 14. | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,  ТП-48 | 1 | 14-40 | 02.04.2018 | 15-40 | 02.04.2018 | Р19 |
| 15. | | ГПП, РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ТП-98,ТП-99,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-8, ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 3 | 15-40 | 02.04.2018 | 18-40 | 02.04.2018 | Р19 |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 16. | | ЦРП-3 | 2 | 15-45 | 02.04.2018 | 17-45 | 02.04.2018 | Р20 |
| 17. | | ГПП, РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ТП-98,ТП-99,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-8, ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 17-30 | 02.04.2018 | 19-30 | 02.04.2018 | Р19 |
| 18. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 02.04.2018 | 07-00 | 02.04.2018 | Р19 |
| 19. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 02.04.2018 | 07-00 | 02.04.2018 | Р19 |
| 20. | | ТП-50 тр-р №1 | 4 | 08-40 | 03.04.2018 | 14-00 | 03.04.2018 | Р9 |
| 21. | | ТП-24 | 4 | 09-00 | 03.04.2018 | 14-00 | 03.04.2018 | Р9 |
| 22. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 09-50 | 03.04.2018 | 11-50 | 03.04.2018 | Р19 |
| 23. | | ТП-24,ТП-50 | 1 | 11-00 | 03.04.2018 | 12-00 | 03.04.2018 | Р19 |
| 24. | ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111, РП-II в.п. | | 2 | 12-30 | 03.04.2018 | 14-30 | 03.04.2018 | Р19 |
| 25. | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48,  1ПРП-1 | 2 | 15-30 | 03.04.2018 | 17-30 | 03.04.2018 | Р19 |
| 26. | ГПП,ТП-102,РП-11,ТП-97, ТП-98,ТП-99,  ТП-58 | | 1 | 18-30 | 03.04.2018 | 19-30 | 03.04.2018 | Р19 |
| 27. | Сообщил дежурный энергетик пр-ва «Аргон», что на «Аргоне» посадка. При осмотре было обнаружено, что на РП-17 отключен МВ яч.9, СМВ включен. Сработана схема АВР (блинкер минимальная защита). Разобрана схема МВ яч.9, отключен автомат 220в вв1, ЛР-1. На ГПП отключен МВ яч.39 (блинкер максимальная защита). Схема разобрана. | | 1 | 05-25 | 03.04.2018 | 06-25 | 03.04.2018 | Р2 |
| 28. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 03.04.2018 | 07-00 | 03.04.2018 | Р19 |
| 29. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 03.04.2018 | 07-00 | 03.04.2018 | Р19 |
| 30. | | ГПП яч.39, яч. 41 вв1 РП-17 | 2 | 09-00 | 04.04.2018 | 11-00 | 04.04.2018 | Р1 |
| 31. | ГПП яч.39 вв1 РП-17 яч.9 | | 2 | 09-30 | 04.04.2018 | 11-30 | 04.04.2018 | Р25 |
| 32. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | | 1 | 10-30 | 04.04.2018 | 11-30 | 04.03.2018 | Р19,Р21 |
| 33. | | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП-89,  ТП-48,ПР-1П | 1 | 10-35 | 04.04.2018 | 11-35 | 04.04.2018 | Р19 |
| 34. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 1 | 12-00 | 04.04.2018 | 13-00 | 04.03.2018 | Р19,Р21 |
| 35. | | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП-89,  ТП-48,ПР-1П | 1 | 12-20 | 04.04.2018 | 13-20 | 04.04.2018 | Р19 |
| 36. | РП-11,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58, РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50 | | 2 | 18-30 | 04.04.2018 | 20-30 | 04.04.2018 | Р19 |
| 37. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 04.04.2018 | 07-00 | 04.04.2018 | Р19 |
| 38. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 04.04.2018 | 07-00 | 04.04.2018 | Р19 |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 39. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97, ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-88,ТП-87,  ТП-113,ТП-114, РП-II в.п.,ТП-8,ТП-111 | | 3 | 08-40 | 05.04.2018 | 11-40 | 05.04.2018 | Р19 |
| 40. | | ТП-50 тр-р№1 | 1 | 13-30 | 05.04.2018 | 14-30 | 05.04.2018 | Р9 |
| 41. | | ТП-86 ф.7 | 1 | 13-00 | 05.04.2018 | 14-00 | 05.04.2018 | Р22 |
| 42. | ГПП т/п №3 | | 4 | 13-30 | 05.04.2018 | 17-30 | 05.04.2018 | Р25 |
| 43. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ТП-23,ТП-1,  ТП-109,ПР-1П | | 3 | 14-00 | 05.04.2018 | 17-00 | 05.04.2018 | Р19 |
| 44. | | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 05.04.2018 | 07-00 | 05.04.2018 | Р19 |
| 45. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 05.04.2018 | 07-00 | 05.04.2018 | Р19 |
| 46. | | ЦРП-3 тр-р №1 | 2 | 08-30 | 06.04.2018 | 10-30 | 06.04.2018 | Р25 |
| 47. | | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,  ТП-24,ТП-114,ТП-50,ТП-102 | 3 | 09-00 | 06.04.2018 | 12-00 | 06.04.2018 | Р19 |
| 48. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 13-30 | 06.04.2018 | 15-30 | 06.04.2018 | Р19 |
| 49. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,  ТП-48 | | 2 | 14-20 | 06.04.2018 | 16-20 | 06.04.2018 | Р19 |
| 50. | | ТП-8 | 1 | 16-30 | 06.04.2018 | 17-30 | 06.04.2018 | Р19 |
| 51. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 06.04.2018 | 07-00 | 06.04.2018 | Р19 |
| 52. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 06.04.2018 | 07-00 | 06.04.2018 | Р19 |
| 53. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | | 2 | 08-30 | 07.04.2018 | 10-30 | 07.04.2018 | Р19 |
| 54. | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61,  ТП-48 | 2 | 09-00 | 07.04.2018 | 11-00 | 07.04.2018 | Р19 |
| 55. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 11-30 | 07.04.2018 | 13-30 | 07.04.2018 | Р19 |
| 56. | ТП-24,ТП-50,ТП-8,ТП-111,ТП-88,ТП-87,  ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-58, РП-II в.п | | 2 | 14-00 | 07.04.2018 | 16-00 | 07.04.2018 | Р19 |
| 57. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | 1 | 06-00 | 07.03.2018 | 07-00 | 07.03.2018 | Р19 |
| 58. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 07.03.2018 | 07-00 | 07.03.2018 | Р19 |
| 59. | | РП-11,ГПП,КТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,ТП-24,ТП-50,РП-II в.п. | 2 | 08-30 | 08.04.2018 | 10-30 | 08.04.2018 | Р19 |
| 60. | | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 11-00 | 08.04.2018 | 13-00 | 08.04.2018 | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | | **2.** | | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 61. | | РП-11,ГПП,КТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,ТП-24,ТП-50 | | 2 | 12-15 | 08.04.2018 | 14-15 | 08.04.2018 | Р19 |
| 62. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | | 2 | 14-00 | 08.04.2018 | 16-00 | 08.04.2018 | Р19 |
| 63. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | | 1 | 06-00 | 08.03.2018 | 07-00 | 08.03.2018 | Р19 |
| 64. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 08.03.2018 | 07-00 | 08.03.2018 | Р19 |
| 65. | ЦРП-3 яч.46,ТП-91 | | | 3 | 08-40 | 09.04.2018 | 11-40 | 09.04.2018 | Р9,Р19 |
| 66. | | ЦРП-17 | | 2 | 13-00 | 09.04.2018 | 15-00 | 09.04.2018 | Р28 |
| 67. | | ЦРП-9,ЦРП-17,ЦРП-3,ТП-48,ТП-61,  ТП-89,ПР-1П,ТП-109,ТП-1,ТП-23,ТП-86 | | 2 | 13-30 | 09.04.2018 | 15-30 | 09.04.2018 | Р19 |
| 68. | ТП-48 (камера тр-ра №1 и камера тр-ра№2) | | | 2 | 15-30 | 09.04.2018 | 17-30 | 09.04.2018 | Р19 |
| 69. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87,  ТП-113,ТП-114,ТП-111, РП-II в.п. | | | 3 | 15-30 | 09.04.2018 | 18-30 | 09.04.2018 | Р19 |
| 70. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | 06-00 | 09.04.2018 | 07-00 | 09.04.2018 | Р19 |
| 71. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 09.04.2018 | 07-00 | 09.04.2018 | Р19 |
| 72. | | ЦРП-9 яч.50 тр-р №2 | | 2 | 09-10 | 10.04.2018 | 11-10 | 10.04.2018 | Р1 |
| 73. | | ТП-58 тр-р №2 | | 2 | 09-30 | 10.04.2018 | 11-30 | 10.04.2018 | Р9 |
| 74. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-112  ТП-113,ТП-114,ТП-102, РП-II в.п. | | 3 | 14-30 | 10.04.2018 | 17-30 | 10.04.2018 | Р19 |
| 75. | | ТП-24,ТП-50,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | | 2 | 17-30 | 10.04.2018 | 19-30 | 10.04.2018 | Р19 |
| 76. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | 06-00 | 10.04.2018 | 07-00 | 10.04.2018 | Р19 |
| 77. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 10.04.2018 | 07-00 | 10.04.2018 | Р19 |
| 78. | | ЦРП-17 яч.34 | | 3 | 08-00 | 11.04.2018 | 11-00 | 11.04.2018 | Р1 |
| 79. | | ТП-58 тр-р №1 | | 2 | 08-50 | 11.04.2018 | 10-50 | 11.04.2018 | Р23 |
| 75. | | ЦРП-17 | | 2 | 13-00 | 11.04.2018 | 15-00 | 11.04.2018 | Р28 |
| 76. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | | 2 | 13-00 | 11.04.2018 | 15-00 | 11.04.2018 | Р19 |
| 77. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61,  ТП-48,ТП-109 тр-р №1 и тр-р №2 | | | 2 | 16-00 | 11.04.2018 | 18-00 | 11.04.2018 | Р19 |
| 78. | ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-112,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-58,  РП-II в.п. | | | 2 | 16-30 | 11.04.2018 | 18-30 | 11.04.2018 | Р19 |
| 79. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | 06-00 | 11.04.2018 | 07-00 | 11.04.2018 | Р19 |
| **1.** | | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 80. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 11.04.2018 | 07-00 | 11.04.2018 | Р19 |
| 81. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 1 | 08-30 | 12.04.2018 | 09-30 | 12.04.2018 | Р19 |
| 82. | | | ТП-58 тр-р №1 | 3 | 08-00 | 12.04.2018 | 11-00 | 12.04.2018 | Р25,Р23 |
| 83. | | | КТП-87 | 1 | 09-00 | 12.04.2018 | 10-00 | 12.04.2018 | Р9 |
| 84. | | | ГПП яч.28 ТСН-2 | 5 | 09-30 | 12.04.2018 | 15-30 | 12.04.2018 | Р11 |
| 85. | | | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,  ТП-89,ТП-48 | 2 | 10-00 | 12.04.2018 | 12-00 | 12.04.2018 | Р19 |
| 86. | | | ГПП на открытой части, на тр-ре ДК-1 | 1 | 10-00 | 12.04.2018 | 11-00 | 12.04.2018 | Р19 |
| 87. | | | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 1 | 10-15 | 12.04.2018 | 11-15 | 12.04.2018 | Р19 |
| 88. | | | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,  ТП-89,ТП-48 | 2 | 12-00 | 12.04.2018 | 14-00 | 12.04.2018 | Р19 |
| 89. | | | РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 1 | 13-30 | 12.04.2018 | 14-30 | 12.04.2018 | Р19 |
| 90. | | | КТП-8,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 17-00 | 12.04.2018 | 18-00 | 12.04.2018 | Р19 |
| 91. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 12.04.2018 | 07-00 | 12.04.2018 | Р19 |
| 92. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 12.04.2018 | 07-00 | 12.04.2018 | Р19 |
| 93. | | | ЦРП-1 | 3 | 08-20 | 13.04.2018 | 11-20 | 13.04.2018 | Р9 |
| 94. | | | ТП-58 тр-р № 1 | 3 | 08-20 | 13.04.2018 | 11-20 | 13.04.2018 | Р9 |
| 95. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 1 | 11-40 | 13.04.2018 | 12-40 | 13.04.2018 | Р19 |
| 96. | | | ЦРП-17 яч.34 включен МВ, предварительно прозвонен кабель 10 кВ | 1 | 13-00 | 13.04.2018 | 14-00 | 13.04.2018 | Р22 |
| 97. | | | ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-48,ТП-109,  ТП-102,ТП-24,ТП-50,ГПП,РП-11,  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 3 | 15-00 | 13.04.2018 | 18-00 | 13.04.2018 | Р19 |
| 98. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 13.04.2018 | 07-00 | 13.04.2018 | Р19 |
| 99. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 13.04.2018 | 07-00 | 13.04.2018 | Р19 |
| 100. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 08-50 | 14.04.2018 | 10-50 | 14.04.2018 | Р19 |
| 101. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109, ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 09-00 | 14.04.2018 | 11-00 | 14.04.2018 | Р19 |
| 102. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 11-15 | 14.04.2018 | 13-15 | 14.04.2018 | Р19 |
| 103. | | | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 1 | 13-30 | 14.04.2018 | 14-30 | 14.04.2018 | Р19 |
| **1.** | | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 104. | | | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-8,ТП-87,ТП-89,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 17-00 | 14.04.2018 | 20-00 | 14.04.2018 | Р19 |
| 105. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 14.04.2018 | 07-00 | 14.04.2018 | Р19 |
| 106. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 14.04.2018 | 07-00 | 14.04.2018 | Р19 |
| 107. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 1 | 08-30 | 15.04.2018 | 09-30 | 15.04.2018 | Р19 |
| 108. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 09-00 | 15.04.2018 | 10-00 | 15.04.2018 | Р19 |
| 109. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 1 | 11-30 | 15.04.2018 | 12-30 | 15.04.2018 | Р19 |
| 110. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 1 | 11-40 | 15.04.2018 | 12-401 | 15.04.2018 | Р19 |
| 111. | | | ГПП, РП-11,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ТП-102,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,  ТП-114, РП-II в.п.,ТП-8, «Магнит» 10-й мк-р., «Магнит» 6-й мк-р., | 3 | 14-00 | 15.04.2018 | 17-00 | 15.04.2018 | Р19 |
| 112. | | | Отключен ВН-2 «Магнит» 10-й мк-р. | 1 | 16-00 | 15.04.2018 | 17-00 | 15.04.2018 | Р2 |
| 113. | | | ТП-99 | 1 | 18-00 | 15.04.2018 | 19-00 | 15.04.2018 | Р19 |
| 114. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 15.04.2018 | 07-00 | 15.04.2018 | Р19 |
| 115. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 15.04.2018 | 07-00 | 15.04.2018 | Р19 |
| 116. | | | ГПП яч.28 ТСН-2 | 5 | 08-30 | 16.04.2018 | 15-30 | 16.04.2018 | Р9 |
| 117. | | | ГПП (открытая часть) | 3 | 08-00 | 16.04.2018 | 11-00 | 16.04.2018 | Р19 |
| 118. | | | Уборка территории цеха | 2 | 13-00 | 16.04.2018 | 15-00 | 16.04.2018 | Р19 |
| 119. | | | Включение ВН-2 «Магнит» 10-й мк-р. | 1 | 14-40 | 16.04.2018 | 15-40 | 16.04.2018 | Р22 |
| 120. | | | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ТП-89,ТП-48 | 2 | 16-00 | 16.04.2018 | 18-00 | 16.04.2018 | Р19 |
| 121. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 16-30 | 16.04.2018 | 18-30 | 16.04.2018 | Р19 |
| 122. | | | ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-89,  ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-48,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,  РП-II в.п.,ТП-1,ТП-23,ТП-86 | 3 | 16-35 | 16.04.2018 | 19-35 | 16.04.2018 | Р19 |
| 123. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 16.04.2018 | 07-00 | 16.04.2018 | Р19 |
| 124. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 16.04.2018 | 07-00 | 16.04.2018 | Р19 |
| 125. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-24,ТП-50,ГПП,  ТП-102,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-89,  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п., | 3 | 08-40 | 17.04.2018 | 11-40 | 17.04.2018 | Р19 |
| 126. | | | ТП-97,РП-11, РП-II в.п. | 2 | 12-00 | 17.04.2018 | 14-00 | 17.04.2018 | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 127. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,  ЦРП-17,ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | 13-30 | 17.04.2018 | 15-30 | 17.04.2018 | Р19 |
| 128. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,  ЦРП-17,ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,  ПР-1П, уборка на закрепленной территории | 3 | 17-00 | 17.04.2018 | 20-00 | 17.04.2018 | Р19 |
| 129. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 17.04.2018 | 07-00 | 17.04.2018 | Р19 |
| 130. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 17.04.2018 | 07-00 | 17.04.2018 | Р19 |
| 131. | ГПП яч.14 | 5 | 09-00 | 18.04.2018 | 14-00 | 18.04.2018 | Р1,Р11 |
| 132. | Уборка закрепленной территории ГПП | 2 | 09-00 | 18.04.2018 | 11-00 | 18.04.2018 | Р19 |
| 133. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-89,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,ТП-24,ТП-50,ТП-91,  ТП-102 | 3 | 15-00 | 18.04.2018 | 18-00 | 18.04.2018 | Р19 |
| 134. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 15-45 | 18.04.2018 | 17-45 | 18.04.2018 | Р19 |
| 135. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 16-45 | 18.04.2018 | 18-45 | 18.04.2018 | Р19 |
| 136. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-112,  ТП-114,ТП-24,ТП-50,ТП-91,ТП-102 | 2 | 17-45 | 18.04.2018 | 18-45 | 18.04.2018 | Р19 |
| 137. | Уборка территории около оперативной службы за закрепленной территории ЦРП-1 | 2 | 18-00 | 18.04.2018 | 20-00 | 18.04.2018 | Р19 |
| 138. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 18.04.2018 | 07-00 | 18.04.2018 | Р19 |
| 139. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 18.04.2018 | 07-00 | 18.04.2018 | Р19 |
| 140. | ЦРП-1 | 3 | 08-00 | 19.04.2018 | 11-00 | 19.04.2018 | Р9 |
| 141. | ЦРП-2 ЩСН | 3 | 08-20 | 19.04.2018 | 11-20 | 19.04.2018 | Р9 |
| 142. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 09-40 | 19.04.2018 | 11-40 | 19.04.2018 | Р19 |
| 143. | ЦРП-1 тр-р СН-1 | 3 | 12-45 | 19.04.2018 | 15-45 | 19.04.2018 | Р9 |
| 144. | Уборка территории около оперативной службы за закрепленной территории ЦРП-1 | 2 | 12-45 | 19.04.2018 | 15-45 | 19.04.2018 | Р19 |
| 145. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109,ТП-24,ТП-50,  ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,  РП-II в.п., уборка территории закрепленной за сменой на ГПП | 3 | 17-00 | 19.04.2018 | 20-00 | 19.04.2018 | Р19 |
| 146. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 19.04.2018 | 07-00 | 19.04.2018 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 147. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 19.04.2018 | 07-00 | 19.04.2018 | Р19 |
| 148. | ГПП (открытая часть) ЛР-110кВ «Химволокно-2ц» | 4 | 08-15 | 20.04.2018 | 12-15 | 20.04.2018 | Р9 |
| 149. | КТП-88 | 2 | 09-00 | 20.04.2.018 | 11-00 | 20.04.2018 | Р9,Р23 |
| 150. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ТП-48,ПР-1П,ТП-89 | 2 | 14-00 | 20.04.2018 | 16-00 | 20.04.2018 | Р19 |
| 151. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-102, РП-II в.п., ТП-23, ТП-1,ТП-86, ТП-109, ТП-61,  ПР-1П, ТП-89, ТП-48 | 3 | 15-20 | 20.04.2018 | 18-20 | 20.04.2018 | Р19,Р21 |
| 152. | ЦРП-1 камера ТСН-1 | 1 | 19-15 | 20.04.2018 | 20-15 | 20.04.2018 | Р19 |
| 153. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 20.04.2018 | 07-00 | 20.04.2018 | Р19 |
| 154. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 20.04.2018 | 07-00 | 20.04.2018 | Р19 |
| 155. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-102,ГПП,РП-11,  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-88,ТП-87,  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 08-30 | 21.04.2018 | 10-30 | 21.04.2018 | Р19 |
| 156. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-102,ГПП,РП-11,  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-88,ТП-87,  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п.  Произведена уборка территории ОРУ-10кВ, РП-II в.п., РУ-6кВ РП-II в.п.,  РП-11 открытая часть тр-ра№4  ТП-97,ТП-111 | 3 | 08-30 | 21.04.2018 | 11-30 | 21.04.2018 | Р19 |
| 157. | ТП-50,ТП-24,ТП-109,ТП-61,ТП-89,  ПР-1П,ТП-48,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,  ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 13-30 | 21.04.2018 | 15-30 | 21.04.2018 | Р19 |
| 158. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 1 | 18-00 | 21.04.2018 | 19-00 | 21.04.2018 | Р19 |
| 159. | ТП-50,ТП-24, ТП-109,ТП-61,ТП-89, ПР-1П,ТП-48, | 1 | 18-30 | 21.04.2018 | 19-30 | 21.04.2018 | Р19 |
| 160. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 21.04.2018 | 07-00 | 21.04.2018 | Р19 |
| 161. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 21.04.2018 | 07-00 | 21.04.2018 | Р19 |
| 162. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-30 | 22.04.2018 | 10-30 | 22.04.2018 | Р9 |
| 163. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 2 | 11-30 | 22.04.2018 | 13-30 | 22.04.2018 | Р9 |
| 164. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 1 | 11-00 | 22.04.2018 | 12-00 | 22.04.2018 | Р19 |
| 165. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-102,ТП-111,  ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 13-50 | 22.04.2018 | 15-50 | 22.04.2018 | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 166. | Уборка закрепленной территории вокруг ВН-ТП-24 | 1 | 16-45 | 22.04.2018 | 17-45 | 22.04.2018 | Р19 |
| 167. | Уборка закрепленной территории  ЦРП-1 | 2 | 17-00 | 22.04.2018 | 19-00 | 22.04.2018 | Р19 |
| 168. | Нагрузка «Магнит» 10-й мк-р переведена на ф.20, отключен ВН-1 | 1 | 20-50 | 22.04.2.018 | 21-50 | 22.04.2018 | Р2 |
| 169. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 22.04.2018 | 07-00 | 22.04.2018 | Р19 |
| 170. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 22.04.2018 | 07-00 | 22.04.2018 | Р19 |
| 171. | Уборка территории возле цеха | 8 | 08-00 | 23.04.2018 | 15-00 | 23.04.2018 | Р19,Р16 |
| 172. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 15-30 | 23.04.2018 | 17-30 | 23.04.2018 | Р19 |
| 173. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 тр-р №1 и тр-р№2 | 1 | 16-40 | 23.04.2018 | 17-40 | 23.04.2018 | Р19 |
| 174. | Сообщил диспетчер СВПО о том, что на каб.10кВ ф.21 п/ст «Восточная» подано напряжение. КТП «Магнит» включен ВН-1 | 1 | 17-00 | 23.04.2018 | 18-00 | 23.04.2018 | Р22 |
| 175. | ТП-8, РП-II в.п.,ТП-113,ТП-114,  ТП-111,ТП-88,ТП-87,ТП-102,ГПП,  РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 19-00 | 23.04.2018 | 21-00 | 23.04.2018 | Р19 |
| 176. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 23.04.2018 | 07-00 | 23.04.2018 | Р19 |
| 177. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 23.04.2018 | 07-00 | 23.04.2018 | Р19 |
| 178. | Уборка территории возле цеха | 8 | 08-00 | 24.04.2018 | 15-00 | 24.04.2018 | Р19,Р16 |
| 179. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-86,ТП-109,ТП-61,ПР-1П, ТП-89, ТП-48,ТП-102,РП-11, РП-II в.п.,  ГПП,ТП-8,ТП-87,ТП-111,ТП-113,  ТП-114,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | 16-30 | 24.04.2018 | 19-30 | 24.04.2018 | Р19 |
| 180. | Убрана закрепленная территория около ЦРП-1 | 1 | 20-20 | 24.04.2018 | 21-20 | 24.04.2018 | Р19,Р16 |
| 181. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 24.03.2018 | 07-00 | 24.03.2018 | Р19 |
| 182. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 24.03.2018 | 07-00 | 24.03.2018 | Р19 |
| 183. | Уборка территории возле цеха | 8 | 08-00 | 25.04.2018 | 15-00 | 25.04.2018 | Р19,Р16 |
| 184. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-48,ТП-89,ПР-1П,ТП-109,  ТП-1,ТП-86,ТП-23,ТП-24,ТП-50,ГПП,  ТП-102,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-58,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п., | 3 | 15-40 | 25.04.2018 | 18-45 | 25.04.2018 | Р19 |
| 185. | Сообщил диспетчер СВПО, что на п/ст «Балаковская 220/110кВ» подано напряжение на ВЛ-110кВ «Химволокно-2ц» п/ст «Балаковская » | 1 | 19-45 | 25.04.2018 | 20-45 | 25.04.2018 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 186. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 25.04.2018 | 07-00 | 25.04.2018 | Р19 |
| 187. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 25.04.2018 | 07-00 | 25.04.2018 | Р19 |
| 188. | ТП-50 тр-р №1 | 3 | 08-30 | 26.04.2018 | 11-30 | 26.04.2018 | Р9 |
| 189. | ЦРП-1 | 3 | 08-30 | 26.04.2018 | 11-30 | 26.04.2018 | Р9 |
| 190. | ГПП | 1 | 09-15 | 26.04.2018 | 10-15 | 26.04.2018 | Р11 |
| 191. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 13-30 | 26.04.2018 | 15-30 | 26.04.2018 | Р19 |
| 192. | ЦРП-9 ТСН-1 | 2 | 13-45 | 26.04.2018 | 15-45 | 26.04.2018 | Р9 |
| 193. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 15-15 | 26.04.2018 | 17-15 | 26.04.2018 | Р19 |
| 194. | ГПП,РП-11, РП-II в.п., ТП-58, ТП-97,  ТП-98,ТП-99, ТП-8,ТП-87,ТП-88,  ТП-87,ТП-102, ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 16-30 | 26.04.2018 | 18-30 | 26.04.2018 | Р19 |
| 195. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 26.04.2018 | 07-00 | 26.04.2018 | Р19 |
| 196. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 26.04.2018 | 07-00 | 26.04.2018 | Р19 |
| 197. | Уборка кабельной трассы ТП-24 | 8 | 08-00 | 27.04.2018 | 15-00 | 27.04.2018 | Р16 |
| 196. | РП-II в.п.яч.4 | 4 | 08-00 | 27.04.2018 | 12-00 | 27.04.2018 | Р1 |
| 197. | ТП-86 ф.3 | 1 | 15-00 | 27.04.2018 | 16-00 | 27.04.2018 | Р22 |
| 198. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24 | 2 | 15-20 | 27.04.2018 | 17-20 | 27.04.2018 | Р19 |
| 199. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,1ПРП-1 | 2 | 15-30 | 27.04.2018 | 17-30 | 27.04.2018 | Р19 |
| 200. | ТП-8, РП-II в.п.,ТП-87,ТП-88,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-50,ТП-102,  ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 17-30 | 27.04.2018 | 19-30 | 27.04.2018 | Р19 |
| 201. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 27.04.2018 | 07-00 | 27.04.2018 | Р19 |
| 202. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 27.04.2018 | 07-00 | 27.04.2018 | Р19 |
| 203. | Уборка кабельной трассы от ТП-24 до ТП-50 | 4 | 08-00 | 28.04.2018 | 12-00 | 28.04.2018 | Р16 |
| 204. | ТП-50 Т-1 | 4 | 08-00 | 28.04.2018 | 12-00 | 28.04.2018 | Р9 |
| 205. | ЦРП-1 | 1 | 13-00 | 28.04.2018 | 14-00 | 28.04.2018 | Р16 |
| 206. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 15-00 | 28.04.2018 | 17-00 | 28.04.2018 | Р19 |
| 207. | РП-11, РП-II в.п.,ГПП,ТП-97,ТП-98  ТП-99, ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102 | 2 | 15-00 | 28.04.2018 | 17-00 | 28.04.2018 | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 208. | ГПП,РП-11, РП-II в.п., ТП-58, ТП-97,  ТП-98,ТП-99, ТП-8,ТП-87,ТП-88,  ТП-87,ТП-102, ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 16-40 | 28.04.2018 | 18-40 | 28.04.2018 | Р19 |
| 209. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24 | 1 | 19-00 | 28.04.2018 | 20-00 | 28.04.2018 | Р19 |
| 210. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 28.03.2018 | 07-00 | 28.03.2018 | Р19 |
| 211. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.03.2018 | 07-00 | 28.03.2018 | Р19 |
| 212. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-50,ТП-24 | 1 | 08-30 | 29.04.2018 | 09-30 | 29.04.2018 | Р19,Р21 |
| 213. | ТП-50,ТП-24,ТП-102,ТП-23,ТП-86,  ТП-1,ТП-109,ГПП,РП-11,ТП-58, ТП-97,  ТП-98,ТП-99 | 2 | 09-30 | 29.04.2018 | 11-30 | 29.04.2018 | Р19,Р21 |
| 214. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-48,ТП-89,ПР-1П,ТП-8,ТП-88  ТП-87,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п.,  ТП-111 | 2 | 13-30 | 29.04.2018 | 15-30 | 29.04.2018 | Р19,Р21 |
| 215. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-48,ТП-89,ПР-1П,ТП-8,ТП-88  ТП-87,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п.,  ТП-111. | 3 | 17-30 | 29.04.2018 | 19-30 | 29.04.2018 | Р19 |
| 216. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 29.04.2018 | 07-00 | 29.04.2018 | Р19 |
| 217. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 29.04.2018 | 07-00 | 29.04.2018 | Р19 |
| 218. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 08-30 | 30.04.2018 | 10-10 | 30.04.2018 | Р19,Р21 |
| 219. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109, ТП-23,  ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89 | 2 | 09-00 | 30.04.2018 | 11-00 | 30.04.2018 | Р19,Р21 |
| 220. | ЦРП-1 и ТСН-1 | 1 | 11-00 | 30.04.2018 | 12-00 | 30.04.2018 | Р19 |
| 221. | ГПП,РП-11,РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,  ТП-111,ТП-113,ТП-144,ТП-24,ТП-50,  ТП-102 | 2 | 14-15 | 30.04.2018 | 16-15 | 30.04.2018 | Р19,Р21 |
| 222. | ЦРП-1 (уборка помещения) | 1 | 19-00 | 30.04.2018 | 20-.00 | 30.04.2018 | Р19 |
| 223. | ЦРП-2,ЦРП-17, РП-II в.п., ГПП | 1 | 00-00 | 30.04.2018 | 01-00 | 30.04.2018 | Р19,Р21 |
| 224. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 30.04.2018 | 07-00 | 30.04.2018 | Р19 |
| 225. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 30.04.2018 | 07-00 | 30.04.2018 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 Кв или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)