О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

В декабре 2018 года

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | | | | | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) | | |
| кол-во часов | начало | | | | | | конец | | | | | |
| время (час.мин) | | | дата | | | время (час.мин) | | | дата | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 1. | ТП-23,ТП-1,ТП-86 | 2 | 08-30 | | | 01.12.2018 | | | 10-30 | | | 01.12.2018 | | | Р19 | | |
| 2. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П  ТП-109,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,  РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 09-20 | | | 01.12.2018 | | | 11-20 | | | 01.12.2018 | | | Р19,Р20 | | |
| 3. | ЦРП-3,ГПП, РП-II в.п. | 1 | 13-30 | | | 01.12.2018 | | | 14-30 | | | 01.12.2018 | | | Р21 | | |
| 4. | ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-113,ТП-114,  Т-111, РП-II в.п. | 2 | 16-30 | | | 01.12.2018 | | | 18-30 | | | 01.12.2018 | | | Р20 | | |
| 5. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 01.12.2018 | | | 07-00 | | | 01.12.2018 | | | Р19 | |
| 6. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 01.12.2018 | | | 07-00 | | | 01.12.2018 | | | Р19 | |
| 7. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 08-40 | | | 02.12.2018 | | | 10-40 | | | 02.12.2018 | | | Р19 | | |
| 8. | ТП-1,ТП-87,ТП-24,ТП-91 | 1 | 09-00 | | | 02.12.2018 | | | 10-00 | | | 02.12.2018 | | | Р21 | | |
| 9. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 09-15 | | | 02.12.2018 | | | 11-15 | | | 02.12.2018 | | | Р19 | | |
| 10. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24  ТП-50,ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 3 | 14-00 | | | 02.12.2018 | | | 17-00 | | | 02.12.2018 | | | Р19 | | |
| 11. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 02.12.2018 | | | 07-00 | | | 02.12.2018 | | | Р19 | | |
| 12. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 02.12.2018 | | | 07-00 | | | 02.12.2018 | | | Р19 | | |
| 13. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | 08-30 | | | 03.12.2018 | | | 10-30 | | | 03.12.2018 | | | Р19 | | |
| 14. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | | 11-40 | | | 03.12.2018 | | | 13-40 | | | 03.12.2018 | | | Р19 | |
| 15. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 13-00 | | | 03.12.2018 | | | 15-00 | | | 03.12.2018 | | | Р19 | | |
| 16. | ТП-8,ТП-ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,  ТП-114, РП-II в.п.,ТП-102,ТП-24,ТП-50  ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 3 | 14-30 | | | 03.12.2018 | | | 17-30 | | | 03.12.2018 | | | Р19 | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 17. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 03.12.2018 | | | 07-00 | | | 03.12.2018 | | | Р19 | |
| 18. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 03.12.2018 | | | 07-00 | | | 03.12.2018 | | | Р19 | |
| 19. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-58  ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-II в.п.,ТП-8,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87,ТП-88 | 3 | | 08-30 | | | 04.12.2018 | | | 11-30 | | | 04.12.2018 | | | Р19,Р20 | |
| 20. | ТП-23,ТП-1,ТП-86 | 2 | 13-00 | | | 04.12.2018 | | | 15-00 | | | 04.12.2018 | | | Р19 | | |
| 21. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,  ПР-1П | 2 | | 15-00 | | | 04.12.2018 | | | 17-00 | | | 04.12.2018 | | | Р19 | |
| 22. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,  ПР-1П | 2 | | 17-30 | | | 04.12.2018 | | | 19-30 | | | 04.12.2018 | | | Р20 | |
| 23. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 04.12.2018 | | | 07-00 | | | 04.12.2018 | | | Р19 | |
| 24. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 04.12.2018 | | | 07-00 | | | 04.12.2018 | | | Р19 | |
| 25. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,  ТП-89,ПР-1П,ТП-48 | 2 | | 08-30 | | | 05.12.2018 | | | 10-30 | | | 05.12.2018 | | | Р19 | |
| 26. | ЦРП-9,ЦРП-17 | 1 | 09-00 | | | 05.12.2018 | | | 10-00 | | | 05.12.2018 | | | Р21 | | |
| 27. | ЦРП-17,ЦРП-9,ЦРП-3,ЦРП-2,ТП-91 | 1 | 09-00 | | | 05.12.2018 | | | 10-00 | | | 05.12.2018 | | | Р19 | | |
| 28. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ПР-1П,  ТП-61,ТП-89 | 2 | 11-30 | | | 05.12.2018 | | | 13-30 | | | 05.12.2018 | | | Р19 | | |
| 29. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 13-40 | | | 05.12.2018 | | | 16-30 | | | 05.12.2018 | | | Р19 | | |
| 30. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | | 17-30 | | | 05.12.2018 | | | 19-30 | | | 05.12.2018 | | | Р19 | |
| 31. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 05.12.2018 | | | 07-00 | | | 05.12.2018 | | | Р19 | | |
| 32. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 05.12.2018 | | | 07-00 | | | 05.12.2018 | | | Р19 | |
| 33. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 08-30 | | | 06.12.2018 | | | 10-30 | | | 06.12.2018 | | | Р19 | | |
| 34. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48 | 2 | 09-00 | | | 06.12.2018 | | | 11-00 | | | 06.12.2018 | | | | | Р19 | |
| 35. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 13-45 | | | 06.12.2018 | | | 15-45 | | | 06.12.2018 | | | | | Р19 | |
| 36. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  РП-II в.п.,ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114  ТП-87,ТП-88 | 3 | 14-45 | | | 06.12.2018 | | | 17-45 | | | 06.12.2018 | | | | | Р19 | |
| 37. | Уборка подвального помещения ЦРП-1  Покраска кабельного короба ЦРП-1 | 1 | | 15-00 | | | 06.12.2018 | | | 16-00 | | | 06.12.2018 | | | | Р19,Р27 | |
| 38. | Сообщил диспетчер СВЭС: кратковременно отключен ф.21 п/ст «Восточная» для отыскания земли. Включение ф.21 п/ст «Восточная», нагрузка на п/ст «Магнит 10мкр» идет с ф.20 и ф.21 | 2 | 01-00 | | | 06.12.2018 | | | 02-00 | | | 06.12.2018 | | | | | Р2,Р22 | |
| 39. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 06.12.2018 | | | 07-00 | | | 06.12.2018 | | | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 40. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 06.12.2018 | | | 07-00 | | | 06.12.2018 | | | | Р19 | |
| 41. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 09-00 | | | 07.12.2018 | | | 11-00 | | | 07.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 42. | РП-II в.п. | 1 | | 13-00 | | | 07.12.2018 | | | 14-00 | | | 07.12.2018 | | | | Р20 | |
| 43. | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,ТП-102,ГПП,РП-11,  ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-24,ТП23  ТП-50,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 3 | 14-00 | | | 07.12.2018 | | | 17-00 | | | 07.12.2018 | | | | | Р19,Р20 | |
| 44. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | | 07.12.2018 | | | 07-00 | | | 07.12.2018 | | | | Р19 | |
| 45. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 07.12.2018 | | | 07-00 | | | 07.12.2018 | | | | | Р19 | |
| 46. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-58  ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-II в.п.,ТП-8  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87,ТП-88 | 3 | 08-30 | | | 08.12.2018 | | | 11-30 | | | 08.12.2018 | | | | | Р19 | |
| 47. | ТП-23,ТП-1,ТП-86 | 2 | 13-00 | | | 08.12.2018 | | | 15-00 | | | 08.12.2018 | | | | | Р19 | |
| 48. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,  ПР-1П | 2 | 15-00 | | | 08.12.2018 | | | 17-00 | | | 08.12.2018 | | | | | Р19 | |
| 49. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,  ПР-1П | 2 | 18-00 | | | 08.12.2018 | | | 20-00 | | | 08.12.2018 | | | | | Р19,Р20 | |
| 50. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | | 08.12.2018 | | | 07-00 | | | 08.12.2018 | | | | Р19 | |
| 51. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 08.12.2018 | | | 07-00 | | | 08.12.2018 | | | | | Р19 | |
| 52. | ТП-113,ТП-114,ТП-111,ТП-88,ТП-87,  ТП-8, РП-II в.п.,ГПП,ТП-102,ТП-50  ТП-24,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП50 | 2 | | 09-00 | | | 09.12.2018 | | | 11-00 | | | 09.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 53. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-86  ТП-1,ТП-23,ПР-1П | 3 | | 14-00 | | | 09.12.2018 | | | 17-00 | | | 09.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 54. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | | 09.12.2018 | | | 07-00 | | | 09.12.2018 | | | | Р19 | |
| 55. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 09.12.2018 | | | 07-00 | | | 09.12.2018 | | | | Р19 | |
| 56. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 08-30 | | | 10.12.2018 | | | 10-30 | | | 10.12.2018 | | | | Р19 | |
| 57. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП48 | 2 | | 09-15 | | | 10.12.2018 | | | 11-15 | | | 10.12.2018 | | | | Р19,Р20,Р21 | |
| 58. | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111  ТП-113,ТП-114 | 2 | | 10-20 | | | 10.12.2018 | | | 12-20 | | | 10.12.2018 | | | | Р19,Р20,Р21 | |
| 59. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 11-00 | | | 10.12.2018 | | | 13-00 | | | 10.12.2018 | | | | Р19,Р20,Р21 | |
| 60. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | | 15-45 | | | 10.12.2018 | | | 17-45 | | | 10.12.2018 | | | | Р19,Р20,Р21 | |
| 61. | Уборка снега около ЦРП-1 | 1 | | 16-00 | | | 10.12.2018 | | | 17-00 | | | 10.12.2018 | | | | Р20 | |
| 62. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 10.12.2018 | | | 07-00 | | | 10.12.2018 | | | | Р19 | |
| 63. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 10.12.2018 | | | 07-00 | | | 10.12.2018 | | | | Р19 | |
| 64. | Магнит 6мкр, Магнит 10мкр | 3 | | 08-00 | | | 11.12.2018 | | | 11-00 | | | 11.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | | **8.** | |
| 65. | ТП-8, РП-II в.п.,ТП-88,ТП-87,ТП-111  ТП-113,ТП-114,ГПП,РП-11,ТП-97,  ТП-98,ТП-58,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | | 13-00 | | | 11.12.2018 | | | 15-00 | | | 11.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 66. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП89  ТП-61,ТП-48 | 3 | | 15-00 | | | 11.12.2018 | | | 18-00 | | | 11.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 67. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 11.12.2018 | | | 07-00 | | | 11.12.2018 | | | | Р19 | |
| 68. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 11.12.2018 | | | 07-00 | | | 11.12.2018 | | | | Р19 | |
| 69. | Уборка снега около сетчатого ограждения ЦРП-1 | 1 | | 08-00 | | | 12.12.2018 | | | 09-00 | | | 12.12.2018 | | | | Р20 | |
| 70. | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111  ТП-113,ТП-114 | 2 | | 09-00 | | | 12.12.2018 | | | 11-00 | | | 12.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 71. | ТП-23,ТП-1,ТП-86 | 2 | | 13-00 | | | 12.12.2018 | | | 15-00 | | | 12.12.2018 | | | | Р19 | |
| 72. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-48,ТП61  ТП-89,ТП-109 | 3 | | 15-00 | | | 12.12.2018 | | | 18-00 | | | 12.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 73. | Сообщил деж. энергетик «Аргона», что была посадка, отключилось оборудование. Произведен осмотр ЦРП-17 и ГПП (замечаний нет). Сообщил деж. энергетик «Аргона», что восстановлена работа эл. оборудования | 1 | | 20-35 | | | 12.12.2018 | | | 21-35 | | | 12.12.2018 | | | |  | |
| 74. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 12.12.2018 | | | 07-00 | | | 12.12.2018 | | | | Р19 | |
| 75. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 12.12.2018 | | | 07-00 | | | 12.12.2018 | | | | Р19 | |
| 76. | ЦРП-9,ЦРП-17 | 1 | | 08-30 | | | 13.12.2018 | | | 09-30 | | | 13.12.2018 | | | | Р9,Р19 | |
| 77. | ЦРП-2,ЦРП-3,ТП-91,ТП-24,ТП-50  ТП-102,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-97,  ТП-58,ГПП | 2 | | 10-00 | | | 13.12.2018 | | | 12-00 | | | 13.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 78. | ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-8,ТП-87,  ТП-88, РП-II в.п.,ТП-48,ТП-61,ТП-89  ПР-1П,ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-109 | 3 | | 13-00 | | | 13.12.2018 | | | 16-00 | | | 13.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 79. | Сообщил дежурный энергетик «Аргон», что была посадка напряжения. Произведен осмотр ГПП, ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-17 (замечаний нет). Сообщил диспетчер СВЭС, что отключилась подстанция «Центральная» | 2 | | 00-25 | | | 13.12.2018 | | | 02-25 | | | 13.12.2018 | | | |  | |
| 80. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 13.12.2018 | | | 07-00 | | | 13.12.2018 | | | | Р19 | |
| 81. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 13.12.2018 | | | 07-00 | | | 13.12.2018 | | | | Р19 | |
| 82. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 08-00 | | | 14.12.2018 | | | 10-00 | | | 14.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 83. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48 | 2 | | 09-00 | | | 14.12.2018 | | | 11-00 | | | 14.12.2018 | | | | Р19 | |
| 84. | Уборка подвального помещения ЦРП-1 | 1 | | 10-00 | | | 14.12.2018 | | | 11-00 | | | 14.12.2018 | | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | | **8.** | |
| 85. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48 | 2 | | 11-45 | | | 14.12.2018 | | | 13-45 | | | 14.12.2018 | | | | Р19 | |
| 86. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24  ТП-50,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 3 | | 13-30 | | | 14.12.2018 | | | 16-30 | | | 14.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 87. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 14.12.2018 | | | 07-00 | | | 14.12.2018 | | | | Р19 | |
| 88. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 14.12.2018 | | | 07-00 | | | 14.12.2018 | | | | Р19 | |
| 89. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП61  ТП-48 | 2 | | 08-30 | | | 15.12.2018 | | | 10-30 | | | 15.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 90. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 12-30 | | | 15.12.2018 | | | 14-30 | | | 15.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 91. | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111  ТП-113,ТП-114,ТП-102,ГПП,РП-11,  ТП-58,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 2 | | 15-30 | | | 15.12.2018 | | | 17-30 | | | 15.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 92. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 15.12.2018 | | | 07-00 | | | 15.12.2018 | | | | Р19 | |
| 93. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 15.12.2018 | | | 07-00 | | | 15.12.2018 | | | | Р19 | |
| 94. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,ТП-58,ТП8  ТП-97,ТП-98,ТП-99,РП-11, РП-II в.п.,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87,ТП-88 | 3 | | 08-30 | | | 16.12.2018 | | | 11-30 | | | 16.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 95. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП89  ТП-48,ТП-91,ПР-1П,ЦРП-1,ЦРП-2,  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 3 | | 14-00 | | | 16.12.2018 | | | 17-00 | | | 16.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 96. | Уборка снега около оперативной службы | 1 | | 17-30 | | | 16.12.2018 | | | 18-30 | | | 16.12.2018 | | | | Р20 | |
| 97. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 16.12.2018 | | | 07-00 | | | 16.12.2018 | | | | Р19 | |
| 98. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 16.12.2018 | | | 07-00 | | | 16.12.2018 | | | | Р19 | |
| 99. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП89  ПР-1П,ТП-48 | 2 | | 08-40 | | | 17.12.2018 | | | 10-40 | | | 17.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 100. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 08-50 | | | 17.12.2018 | | | 10-50 | | | 17.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 101. | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111  ТП-13,ТП-114,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП58  ТП-24,ТП-50,ТП-102,РП-11 | 3 | | 12-50 | | | 17.12.2018 | | | 15-30 | | | 17.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 102. | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111  ТП-13,ТП-114,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП58  ТП-24,ТП-50,ТП-102,РП-11 | 2 | | 17-30 | | | 17.12.2018 | | | 19-30 | | | 17.12.2018 | | | | Р19 | |
| 103. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 17.12.2018 | | | 07-00 | | | 17.12.2018 | | | | Р19 | |
| 104. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 17.12.2018 | | | 07-00 | | | 17.12.2018 | | | | Р19 | |
| 105. | РП-II в.п., ТП-8,ГПП | 6 | | 09-00 | | | 18.12.2018 | | | 14-00 | | | 18.12.2018 | | | | Р9 | |
| 106. | РП-II в.п.(кабель резервного тр-ра 10/0,4 кВ) | 1 | | 09-15 | | | 18.12.2018 | | | 10-15 | | | 18.12.2018 | | | | Р9 | |
| 107. | в/в испытания кабеля 10 кВ от ВН-2 до резервного тр-ра КТП-СН РП-II в.п. | 1 | | 10-35 | | | 18.12.2018 | | | 11-35 | | | 18.12.2018 | | | | Р24 | |
| 108. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-24,ТП-50,ТП-48,ТП-91 | 2 | | 15-30 | | | 18.12.2018 | | | 17-30 | | | 18.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | | **8.** | |
| 109. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 1 | | 19-00 | | | 18.12.2018 | | | 20-00 | | | 18.12.2018 | | | | Р19,Р21 | |
| 110. | ЦРП-2,ЦРП-17 | 1 | | 01-00 | | | 18.12.2018 | | | 02-00 | | | 18.12.2018 | | | | Р21 | |
| 111. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 18.12.2018 | | | 07-00 | | | 18.12.2018 | | | | Р19 | |
| 112. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 18.12.2018 | | | 07-00 | | | 18.12.2018 | | | | Р19 | |
| 113. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-1,1ПРП1 | 2 | | 08-40 | | | 19.12.2018 | | | 10-40 | | | 19.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 114. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,  ТП-114, РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50,ТП102  ТП-109,ТП-23 | 3 | | 13-00 | | | 19.12.2018 | | | 16-00 | | | 19.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 115. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 19.12.2018 | | | 07-00 | | | 19.12.2018 | | | | Р19 | |
| 116. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 19.12.2018 | | | 07-00 | | | 19.12.2018 | | | | Р19 | |
| 117. | ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,  ТП-109 | 2 | | 08-30 | | | 20.12.2018 | | | 10-30 | | | 20.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 118. | ЦРП-9,ЦРП-17,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3 | 3 | | 08-30 | | | 20.12.2018 | | | 11-30 | | | 20.12.2018 | | | | Р9,Р20 | |
| 119. | ЦРП-2 | 1 | | 11-40 | | | 20.12.2018 | | | 12-40 | | | 20.12.2018 | | | | Р21 | |
| 120. | ТП-23,ТП-1,ТП-86 | 1 | | 13-00 | | | 20.12.2018 | | | 14-00 | | | 20.12.2018 | | | | Р19 | |
| 121. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-58  ТП-97,ТП-98,ТП-111,ТП-113,ТП-114  ТП-87,ТП-88,ТП-8, РП-II в.п. | 3 | | 15-00 | | | 20.12.2018 | | | 18-00 | | | 20.12.2018 | | | | Р19,Р20,Р21 | |
| 122. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 20.12.2018 | | | 07-00 | | | 20.12.2018 | | | | Р19 | |
| 123. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 20.12.2018 | | | 07-00 | | | 20.12.2018 | | | | Р19 | |
| 124. | ГПП яч.10 | 1 | | 09-00 | | | 21.12.2018 | | | 10-00 | | | 21.12.2018 | | | | Р1 | |
| 125. | ГПП (опора №1) | 2 | | 09-00 | | | 21.12.2018 | | | 11-00 | | | 21.12.2018 | | | | Р9 | |
| 126. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-58 | 2 | | 11-40 | | | 21.12.2018 | | | 13-40 | | | 21.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 127. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП89  ТП-48,ПР-1П | 2 | | 13-00 | | | 21.12.2018 | | | 15-00 | | | 21.12.2018 | | | | Р19 | |
| 128. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 13-30 | | | 21.12.2018 | | | 15-30 | | | 21.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 129. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,ТП-88,ТП87  ТП-111,ТП-113,ТП -114, РП-II в.п. | 3 | | 15-00 | | | 21.12.2018 | | | 18-00 | | | 21.12.2018 | | | | Р19,Р20 | |
| 130. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 21.12.2018 | | | 07-00 | | | 21.12.2018 | | | | Р19 | |
| 131. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 21.12.2018 | | | 07-00 | | | 21.12.2018 | | | | Р19 | |
| 132. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | 09-00 | | | 22.12.2018 | | | 11-00 | | | 22.12.2018 | | | Р19 | |
| 133. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48,1ПРП-1 | 2 | | | 09-30 | | | 22.12.2018 | | | 11-30 | | | 22.12.2018 | | | Р19,Р20 | |
| 134. | Уборка снега около ЦРП-1 | 1 | | | 10-00 | | | 22.12.2018 | | | 11-00 | | | 22.12.2018 | | | Р20 | |
| 135. | ГПП,РП-11,ТП-8,РП-II в.п.,ТП-58,ТП97  ТП-98,ТП-99,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП50  ТП-102,ТП-109,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 3 | | | 15-00 | | | 22.12.2018 | | | 18-00 | | | 22.12.2018 | | | Р19,Р20 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | | **8.** | |
| 136. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 22.12.2018 | | | 07-00 | | | 22.12.2018 | | | Р19 | |
| 137. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 22.12.2018 | | | 07-00 | | | 22.12.2018 | | | Р19 | |
| 138. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | | | 09-00 | | | 23.12.2018 | | | 11-00 | | | 23.12.2018 | | | Р19,Р20 | |
| 139. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48,1ПРП-1 | 2 | | | 13-30 | | | 23.12.2018 | | | 15-30 | | | 23.12.2018 | | | Р19,Р20 | |
| 140. | ТП-8, РП-II в.п.,ТП-88,ТП-87,ТП-111  ТП-113,ТП-114,ТП-102,ГПП,ТП-58  ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 3 | | | 15-00 | | | 23.12.2018 | | | 18-00 | | | 23.12.2018 | | | Р19,Р20 | |
| 141. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 23.12.2018 | | | 07-00 | | | 23.12.2018 | | | Р19 | |
| 142. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 23.12.2018 | | | 07-00 | | | 23.12.2018 | | | Р19 | |
| 143. | ЦРП-1(оперативная служба) | 2 | | | 09-00 | | | 24.12.2018 | | | 11-00 | | | 24.12.2018 | | | Р9 | |
| 144. | ТП-102,ТП-50 | 2 | | | 13-00 | | | 24.12.2018 | | | 15-00 | | | 24.12.2018 | | | Р9,Р20 | |
| 145. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | 14-00 | | | 24.12.2018 | | | 16-00 | | | 24.12.2018 | | | Р19,Р20 | |
| 146. | Уборка оперативной службы | 3 | | | 17-00 | | | 24.12.2018 | | | 20-00 | | | 24.12.2018 | | | Р19 | |
| 147. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 24.12.2018 | | | 07-00 | | | 24.12.2018 | | | Р19 | |
| 148. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 24.12.2018 | | | 07-00 | | | 24.12.2018 | | | Р19 | |
| 149. | ТП-23,ТП-1,ТП-86 | 2 | | | 08-30 | | | 25.12.2018 | | | 10-30 | | | 25.12.2018 | | | Р19 | |
| 150. | ЦРП-1 | 7 | | | 08-30 | | | 25.12.2018 | | | 14-30 | | | 25.12.2018 | | | Р9 | |
| 151. | ТП-109,ТП-89,ТП-61, ТП-48,ПР-1П | 2 | | | 08-40 | | | 25.12.2018 | | | 10-40 | | | 25.12.2018 | | | Р19 | |
| 152. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,ТП58  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-111  ТП-113,ТП-114,ТП-88,ТП-87,  РП-II в.п. | 4 | | | 13-00 | | | 25.12.2018 | | | 17-00 | | | 25.12.2018 | | | Р19,Р20 | |
| 153. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 25.12.2018 | | | 07-00 | | | 25.12.2018 | | | Р19 | |
| 154. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 25.12.2018 | | | 07-00 | | | 25.12.2018 | | | Р19 | |
| 155. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48 | 2 | | | 09-00 | | | 26.12.2018 | | | 11-00 | | | 26.12.2018 | | | Р19 | |
| 156. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | 09-45 | | | 26.12.2018 | | | 11-45 | | | 26.12.2018 | | | Р19 | |
| 157. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-58 | 2 | | | 12-45 | | | 26.12.2018 | | | 14-45 | | | 26.12.2018 | | | Р19,Р20 | |
| 158. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,ТП-58ТП97,  ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-111,ТП-113,  ТП-114,ТП-88,ТП-87, РП-II в.п. | 3 | | | 15-45 | | | 26.12.2018 | | | 18-45 | | | 26.12.2018 | | | Р19,Р20 | |
| 159. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 26.12.2018 | | | 07-00 | | | 26.12.2018 | | | Р19 | |
| 160. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 26.12.2018 | | | 07-00 | | | 26.12.2018 | | | Р19 | |
| 161. | ГПП яч.39 | 2 | | | 08-30 | | | 27.12.2018 | | | 10-30 | | | 27.12.2018 | | | Р1 | |
| 162. | ТП-97,ТП-98,ТП-58,ТП-99,РП-11 | 2 | | | 09-50 | | | 27.12.2018 | | | 11-50 | | | 27.12.2018 | | | Р19,Р20 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | | **8.** | |
| 163. | ГПП яч.19 | 2 | | | 10-30 | | | 27.12.2018 | | | 12-30 | | | 27.12.2018 | | | Р1 | |
| 164. | ВЛ-10 кВ т/п №3 | 1 | | | 13-00 | | | 27.12.2018 | | | 14-00 | | | 27.12.2018 | | | Р24 | |
| 165. | ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114, РП-II в.п.,ТП-24,ТП50  ТП-102,ТП-109 | 2 | | | 15-30 | | | 27.12.2018 | | | 17-30 | | | 27.12.2018 | | | Р19,Р20 | |
| 166. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | 17-40 | | | 27.12.2018 | | | 19-40 | | | 27.12.2018 | | | Р19,Р20 | |
| 167. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 27.12.2018 | | | 07-00 | | | 27.12.2018 | | | Р19 | |
| 168. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 27.12.2018 | | | 07-00 | | | 27.12.2018 | | | Р19 | |
| 169. | ВЛ-10кВ опора №5 | 1 | | | 09-00 | | | 28.12.2018 | | | 10-00 | | | 28.12.2018 | | | Р9 | |
| 170. | ЦРП-17 | 1 | | | 09-00 | | | 28.12.2018 | | | 10-00 | | | 28.12.2018 | | | Р20 | |
| 171. | ТП-87,ТП-88 | 1 | | | 11-00 | | | 28.12.2018 | | | 12-00 | | | 28.12.2018 | | | Р20 | |
| 172. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,РП-11  ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114  РП-II в.п.,ТП-8,ТП-102,ТП-24,ТП-50  ТП-109 | 4 | | | 13-00 | | | 28.12.2018 | | | 17-00 | | | 28.12.2018 | | | Р19,Р20 | |
| 173. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-61,ТП-48  ТП-89 | 2 | | | 17-30 | | | 28.12.2018 | | | 19-30 | | | 28.12.2018 | | | Р19,Р20 | |
| 174. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 28.12.2018 | | | 07-00 | | | 28.12.2018 | | | Р19 | |
| 175. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 28.12.2018 | | | 07-00 | | | 28.12.2018 | | | Р19 | |
| 176. | РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50 | 3 | | | 08-30 | | | 29.12.2018 | | | 11-30 | | | 29.12.2018 | | | Р19,Р20 | |
| 177. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,РП-11  ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9  ЦРП-17,ТП-91,ТП-89,ТП-1,ТП-86,ТП48  ПР-1П,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-109 | 3 | | | 13-30 | | | 29.12.2018 | | | 16-30 | | | 29.12.2018 | | | Р19,Р20 | |
| 178. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 29.12.2018 | | | 07-00 | | | 29.12.2018 | | | Р19 | |
| 179. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 29.12.2018 | | | 07-00 | | | 29.12.2018 | | | Р19 | |
| 180. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП89  ТП-61,ТП-48,ПР-1П | 2 | | | 09-00 | | | 30.12.2018 | | | 11-00 | | | 30.12.2018 | | | Р19,Р20 | |
| 181. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,  ТП-89,ТП-61,ТП-48,ПР-1П,ТП-109 | 2 | | | 11-40 | | | 30.12.2018 | | | 13-40 | | | 30.12.2018 | | | Р19,Р20 | |
| 182. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111  ТП-113,ТП-114,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 3 | | | 17-00 | | | 30.12.2018 | | | 20-00 | | | 30.12.2018 | | | Р19,Р20 | |
| 183. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 30.12.2018 | | | 07-00 | | | 30.12.2018 | | | Р19 | |
| 184. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 31.12.2018 | | | 07-00 | | | 31.12.2018 | | | Р19 | |
| 185. | ,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89  ТП-61,ТП-48,ПР-1П | 2 | | | 09-00 | | | 31.12.2018 | | | 11-00 | | | 31.12.2018 | | | Р19,Р20,Р21 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | |
| 186. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 13-00 | | 31.12.2018 | | 15-00 | | 31.12.2018 | | Р19,Р20,Р21 | |
| 187. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111  ТП-113,ТП-114,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 3 | | 16-30 | | 31.12.2018 | | 19-30 | | 31.12.2018 | | Р19,Р20,Р21 | |
| 188. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111  ТП-113,ТП-114,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 1 | | 20-00 | | 31.12.2018 | | 21-00 | | 31.12.2018 | | Р19,Р20,Р21 | |
| 189. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111  ТП-113,ТП-114,ТП-24,ТП-50,ТП-102,  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-109, ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,РП-II в.п.,ТП-8,  ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,  ТП-114,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 3 | | 00-00 | | 31.12.2018 | | 03-00 | | 31.12.2018 | | Р19,Р21 | |
| 190. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 31.12.2018 | | 07-00 | | 31.12.2018 | | Р19 | |
| 191. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 31.12.2018 | | 07-00 | | 31.12.2018 | | Р19 | |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)