О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

В июле 2018 года

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Наименование электросетевого объекта | | Срок ремонта | | | | | | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) | |
| кол-во часов | | начало | | | | конец | | | |
| время (час.мин) | | дата | | время (час.мин) | | дата | |
| **1.** | | | **2.** | | **3.** | | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | |
| 1. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | | 2 | | 09-20 | | 01.07.2018 | | 11-20 | | 01.07.2018 | | Р19 | |
| 2. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | | 2 | | 12-00 | | 01.07.2018 | | 14-00 | | 01.07.2018 | | Р16,Р19 | |
| 3. | | | Сообщил диспетчер СВЭС, что отключилась ВЛ-10 кВ «Химволокно-2Ц» от ПС «Балаковская -220/110кВ» | | 1 | | 13-05 | | 01.07.2018 | | 14-05 | | 01.07.2018 | | Р2 | |
| 4. | | | ГПП,РП-11,ЦРП-17,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58 | | 2 | | 13-30 | | 01.07.2018 | | 15-30 | | 01.07.2018 | | Р19 | |
| 5. | | | РП-II в.п.,КТП-8,ТП-87,ТП-88ТП-111,  ТП-113,ТП-114,ТП-102 | | 2 | | 17-00 | | 01.07.2018 | | 19-00 | | 01.07.2018 | | Р19 | |
| 6. | | | На ГПП включен ЗРЛ-110кВ «Химволокно-2Ц» | | 1 | | 17-05 | | 01.07.2018 | | 18-05 | | 01.07.2018 | | Р22 | |
| 7. | | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ПР-1П,ТП-89,ТП-48,ТП-50,ТП-24 | | | 2 | | 17-30 | | 01.07.2018 | | 19-30 | | 01.07.2018 | | Р19 | |
| 8. | | На ГПП отключен ЗРЛ-110кВ «Химволокно-2Ц».Сообщил диспетчер работы на ВЛ-110кВ «Химволокно-2Ц» окончена. На опоре заменен опорный изолятор на ф.В | | | 1 | | 19-00 | | 01.07.2018 | | 20-00 | | 01.07.2018 | | Р25 | |
| 9. | | Сообщил диспетчер, что включена  ВЛ-110кВ«Химволокно-2Ц» от ПС «Балаковская 220/110кВ» без замечаний | | | 1 | | 19-00 | | 01.07.2018 | | 20-00 | | 01.07.2018 | | Р22 | |
| 10. | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | 06-00 | | 01.07.2018 | | 07-00 | | 01.07.2018 | | Р19 | |
| 11. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | 01.07.2018 | | 07-00 | | 01.07.2018 | | Р19 | |
| 12. | | | Покос травы около цеха | | 2 | | 08-00 | | 02.07.2018 | | 10-00 | | 02.07.2018 | | Р16 | |
| 13. | | | ТП-48,ЦРП-3,ЦРП-17,ТП-111,ТП-87,  ТП-88,ТП-89, РП-II в.п.,ЦРП-9,ТП-91,  ТП-8 | | 3 | | 08-15 | | 02.07.2018 | | 11-15 | | 02.07.2018 | | Р19,Р21,Р27 | |
| 14. | | | ТП-50,ТП-24,ТП-102,ТП-61,ЦРП-1,  ТП-109,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ЦРП-2 | | 2 | | 10-10 | | 02.07.2018 | | 12-10 | | 02.07.2018 | | Р19 | |
| **1.** | | | **2.** | | **3.** | | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | |
| 15. | | | ТП-91 ф.13 | | 1 | | 12-45 | | 02.07.2018 | | 13-45 | | 02.07.2018 | | Р9 | |
| 16. | | | ТП-87 А-2 | | 1 | | 13-20 | | 02.07.2018 | | 14-20 | | 02.07.2018 | | Р11 | |
| 17. | | | ТП-1 | | 1 | | 14-00 | | 02.07.2018 | | 15-00 | | 02.07.2018 | | Р9 | |
| 18. | | | ЦРП-3 тр-р №1,2 | | 1 | | 17-00 | | 02.07.2018 | | 18-00 | | 02.07.2018 | | Р16 | |
| 19. | | | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,КТП-СН II в.п.,  ТП-979,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | | 9 | | 20-00 | | 02.07.2018 | | 22-00 | | 02.07.2018 | | Р19 | |
| 20. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 02.07.2018 | | 07-00 | | 02.07.2018 | | Р19 | |
| 21. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 02.07.2018 | | 07-00 | | 02.07.2018 | | Р19 | |
| 22. | | | ТП-5 т/п №3 | | 3 | | 08-15 | | 03.07.2018 | | 11-30 | | 03.07.2018 | | Р16 | |
| 23. | | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-24,ТП-50,ТП-8,ТП-87,  ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | | | 2 | | 14-00 | | 03.07.2018 | | 16-00 | | 03.07.2018 | | Р19 | |
| 24. | | | ТП-23,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,  ТП-48 | | 2 | | 15-00 | | 03.07.2018 | | 17-00 | | 03.07.2018 | | Р19 | |
| 25. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | | 2 | | 17-30 | | 03.07.2018 | | 19-30 | | 03.07.2018 | | Р19 | |
| 26. | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | 06-00 | | 03.07.2018 | | 07-00 | | 03.07.2018 | | Р19 | |
| 27. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | 03.07.2018 | | 07-00 | | 03.07.2018 | | Р19 | |
| 28. | | ТП-48,ТП-111,ТП-99,ТП-88,ТП-8,  ТП-87 | | | 3 | | 08-00 | | 04.07.2018 | | 11-00 | | 04.07.2018 | | Р19 | |
| 29. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 тр-р №1,2 | | 2 | | 08-30 | | 04.07.2018 | | 10-30 | | 04.07.2018 | | Р27 | |
| 30. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | | | 2 | | 13-30 | | 04.07.2018 | | 15-30 | | 04.07.2018 | | Р19 | |
| 31. | | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  ТП-88,ТП-87,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58 | | | 2 | | 16-00 | | 04.07.2018 | | 18-00 | | 04.07.2018 | | Р19 | |
| 32. | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | 06-00 | | 04.07.2018 | | 07-00 | | 04.07.2018 | | Р19 | |
| 33. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | 04.07.2018 | | 07-00 | | 04.07.2018 | | Р19 | |
| 34. | | ГПП, РП-11 | | | 1 | | 08-30 | | 05.07.2018 | | 09-30 | | 05.07.2018 | | Р19 | |
| 35. | | | ТП-58,ТП-99,ТП-98,ТП-97,ТП-1,ТП-23  ТП-86,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-89,  ТП-48 | | 2 | | 09-00 | | 05.07.2018 | | 11-00 | | 05.07.2018 | | Р19 | |
| 36. | | | ГПП яч.30, РП-11 яч.14 | | 2 | | 13-00 | | 05.07.2018 | | 15-00 | | 05.07.2018 | | Р25 | |
| 37. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | | | 2 | | 13-30 | | 05.07.2018 | | 15-30 | | 05.07.2018 | | Р19 | |
| 38. | | ГПП, РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,  ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,  ТП-24,ТП-50 | | | 3 | | 16-30 | | 05.07.2018 | | 19-30 | | 05.07.2018 | | Р16,Р19 | |
| 39. | | | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 05.07.2018 | | 07-00 | | 05.07.2018 | | Р19 | |
| **1.** | | | **2.** | | **3.** | | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | |
| 40. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | 05.07.2018 | | 07-00 | | 05.07.2018 | | Р19 | |
| 41. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109 | | 1 | | 08-20 | | 06.07.2018 | | 09-20 | | 06.07.2018 | | Р19 | |
| 42. | | | Покос травы около оперативной службы | | 1 | | 08-20 | | 06.07.2018 | | 09-20 | | 06.07.2018 | | Р19 | |
| 43. | | | ГПП, РП-II в.п.,РП-11,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58 | | 2 | | 09-30 | | 06.07.2018 | | 11-30 | | 06.07.2018 | | Р16,Р19 | |
| 44. | | РП-II в.п.,ГПП,ТП-8,ТП-88,ТП-87,  ТП-113,ТП-114,ТП-111,ТП-24,ТП-50,  ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ЦРП-1,ЦРП-2,  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | | | 3 | | 14-30 | | 06.07.2018 | | 17-30 | | 06.07.2018 | | Р16,Р19 | |
| 45. | | | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 06.07.2018 | | 07-00 | | 06.07.2018 | | Р19 | |
| 46. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | 06.07.2018 | | 07-00 | | 06.07.2018 | | Р19 | |
| 47. | | ТП-86 | | | 2 | | 08-30 | | 07.07.2018 | | 10-30 | | 07.07.2018 | | Р19 | |
| 48. | | ТП-1,ТП-86,ТП-23,ТП-109,ТП-61,  ТП-48,ТП-89,ПР-1П | | | 2 | | 10-00 | | 07.07.2018 | | 12-00 | | 07.07.2018 | | Р19 | |
| 49. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ГПП,РП-11 | | 2 | | 10-30 | | 07.07.2018 | | 12-30 | | 07.07.2018 | | Р19 | |
| 50. | | | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | | 2 | | 15-30 | | 07.07.2018 | | 17-30 | | 07.07.2018 | | Р19 | |
| 51. | | ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-8,ТП-88,  ТП-87,ТП-111,РП-II в.п., КТП СН II в.п. | | | 2 | | 16-00 | | 07.07.2018 | | 18-00 | | 07.07.2018 | | Р16,Р19 | |
| 52. | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | | 1 | | 06-00 | | 07.07.2018 | | 07-00 | | 07.07.2018 | | Р19 | |
| 53. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 07.07.2018 | | 07-00 | | 07.07.2018 | | Р19 | |
| 54. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 (тр-ры №1,2) | | 2 | | 09-00 | | 08.07.2018 | | 11-00 | | 08.07.2018 | | Р19 | |
| 55. | | | Покос травы на закрепленной территории ЦРП-2,ЦРП-1 | | 2 | | 10-00 | | 08.07.2018 | | 12-00 | | 08.07.2018 | | Р16 | |
| 56. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | | 2 | | 13-00 | | 08.07.2018 | | 15-00 | | 08.07.2018 | | Р19 | |
| 57. | | | РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-111,ТП-113,  ТП-8,ТП-114,ТП-88,ТП-87,ТП-102,  ТП-98,ТП-97,ТП-99,ТП-58 | | 2 | | 16-30 | | 08.07.2018 | | 18-30 | | 08.07.2018 | | Р16,Р19 | |
| 58. | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | | 1 | | 06-00 | | 08.07.2018 | | 07-00 | | 08.07.2018 | | Р19 | |
| 59. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 08.07.2018 | | 07-00 | | 08.07.2018 | | Р19 | |
| 60. | | Покос травы линии ВЛ-10кВ ГПП-РП-11 | | | 3 | | 08-00 | | 09.07.2018 | | 11-00 | | 09.07.2018 | | Р16 | |
| 61. | | | ГПП яч.19 ВВ1 РП-11 (опора №6) | | 3 | | 08-00 | | 09.07.2018 | | 11-00 | | 09.07.2018 | | Р25 | |
| 62. | | | ЦРП-17 яч.6 ТП-1а,2а Т-2 | | 1 | | 09-45 | | 09.07.2018 | | 10-45 | | 09.07.2018 | | Р2 | |
| 63. | | | Включен МВ яч.6 ТП-1а,2а Т-2. Нагрузка переведена на тр-р№2ТП-1а,2а.Отключен МВ яч.13 ТП-1а,2а Т-1. | | 1 | | 10-45 | | 09.07.2018 | | 11-45 | | 09.07.2018 | | Р22 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 64. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 11-30 | 09.07.2018 | 13-30 | 09.07.2018 | Р19 |
| 65. | ГПП: МВ яч.19 ВВ1 РП-11; МВ яч.30 ВВ2 РП-11.  РП-11: МВ яч.13 ВВ1; МВ яч.14 ВВ2. | 1 | 11-45 | 09.07.2018 | 12-45 | 09.07.2018 | Р22 |
| 66. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ПР-1П,ТП-89  ТП-48 | 2 | 13-30 | 09.07.2018 | 15-30 | 09.07.2018 | Р19 |
| 67. | Сообщил энергетик «Аргона», что работа закончена на ТП-1а. Включено: МВ яч. 13 ЦРП-17 ТП-1а,2а Т-1;  отключено: МВ яч.6 ЦРП-17 ТП-1а,2а  Т-2 | 1 | 16-00 | 09.07.2018 | 17-00 | 09.07.2018 | Р2,Р22 |
| 68. | РП-II в.п.,ТП-99,ТП-98,ТП-97,ТП-58,  ТП-102,ТП-8,ТП-87,ТП-88, ТП-111,  ТП-113,ТП-114,ТП-50,ТП-24 | 2 | 17-00 | 09.07.2018 | 19-00 | 09.07.2018 | Р19 |
| 69. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 09.07.2018 | 07-00 | 09.07.2018 | Р19 |
| 70. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 09.07.2018 | 07-00 | 09.07.2018 | Р19 |
| 71. | Покос травы на территории цеха, покос травы около ЦРП-1 | 2 | 08-00 | 10.07.2018 | 10-00 | 10.07.2018 | Р16 |
| 72. | ЦРП-17 яч.8 ТП-3а,4а | 2 | 09-10 | 10.07.2018 | 10-10 | 10.07.2018 | Р18 |
| 73. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 09-10 | 10.07.2018 | 10-10 | 10.07.2018 | Р19,Р21 |
| 74. | ТП-24 ф.6 | 2 | 12-00 | 10.07.2018 | 14-00 | 10.07.2018 | Р18 |
| 75. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109 | 1 | 12-40 | 10.07.2018 | 13-40 | 10.07.2018 | Р19,Р21 |
| 76. | РП-II в.п.,ТП-48,ТП-61,ПР-1П,ТП-50,  ТП-24,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-113,ТП-114,  ТП-111 | 3 | 16-30 | 10.07.2018 | 19-30 | 10.07.2018 | Р19,Р21 |
| 77. | РП-II в.п., ГПП, ТП-99 | 1 | 00-00 | 10.07.2018 | 01-00 | 10.07.2018 | Р16,Р21 |
| 78. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 10.07.2018 | 07-00 | 10.07.2018 | Р19 |
| 79. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 10.07.2018 | 07-00 | 10.07.2018 | Р19 |
| 80. | Покос травы ВЛ РТИ | 3 | 08-00 | 11.07.2018 | 11-00 | 11.07.2018 | Р16 |
| 81. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ТП-89,ТП-48,ПР-1П | 2 | 08-00 | 11.07.2018 | 10-00 | 11.07.2018 | Р19 |
| 82. | ГПП яч.33,яч.34 | 1 | 11-05 | 11.07.2018 | 12-00 | 11.07.2018 | Р22 |
| 83. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ТП-89,ТП-48,ПР-1П | 2 | 11-00 | 11.07.2018 | 13-00 | 11.07.2018 | Р19 |
| 84. | ГПП,РП-11,ТП-99,ТП-98,ТП-97,ТП-58 | 1 | 12-00 | 11.07.2018 | 13-00 | 11.07.2018 | Р19 |
| 85. | ТП-99 | 2 | 13-00 | 11.07.2018 | 15-00 | 11.07.2018 | Р9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 86. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 14-00 | 11.07.2018 | 16-00 | 11.07.2018 | Р19 |
| 87. | ТП-50,ТП-102,ТП-24 | 2 | 14-00 | 11.07.2018 | 16-00 | 11.07.2018 | Р19 |
| 88. | РП-II в.п., КТП СН-II в.п.,ТП-8,ТП-87  ТП-111 | 2 | 17-30 | 11.07.2018 | 17-30 | 11.07.2018 | Р19 |
| 89. | ЦРП-1 (оперативное помещение), камеры СН | 1 | 20-00 | 11.07.2018 | 21-00 | 11.07.2018 | Р19 |
| 90. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 11.07.2018 | 07-00 | 11.07.2018 | Р19 |
| 91. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 11.07.2018 | 07-00 | 11.07.2018 | Р19 |
| 92. | РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП | 1 | 08-00 | 12.07.2018 | 09-00 | 12.07.2018 | Р19 |
| 93. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 08-30 | 12.07.2018 | 10-30 | 12.07.2018 | Р19 |
| 94. | ТП-99 | 2 | 09-00 | 12.07.2018 | 11-00 | 12.07.2018 | Р9 |
| 95. | ГПП,РП-11,ТП-98,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 1 | 11-00 | 12.07.2018 | 12-00 | 12.07.2018 | Р19 |
| 96. | Бр. «Ренеконта» произведен осмотр оборудования в заводоуправлении на  9-ом этаже. Произведена уборка помещения. ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 1 | 13-30 | 12.07.2018 | 14-30 | 12.07.2018 | Р19 |
| 97. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 (тр-р №1,2) | 2 | 15-00 | 12.07.2018 | 17-00 | 12.07.2018 | Р19 |
| 98. | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111 | 1 | 18-30 | 12.07.2018 | 19-30 | 12.07.2018 | Р19 |
| 100. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 12.07.2018 | 07-00 | 12.07.2018 | Р19 |
| 101. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 12.07.2018 | 07-00 | 12.07.2018 | Р19 |
| 102. | ЦРП-17 яч.8 | 1 | 09-45 | 13.07.2018 | 10-45 | 13.07.2018 | Р19 |
| 103. | ТП-87,ТП-88,ТП-8,РП-11, РП-II в.п. | 2 | 10-00 | 13.07.2018 | 12-00 | 13.07.2018 | Р19 |
| 104. | ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП-1,  ПР-1П,ТП-48 | 2 | 13-30 | 13.07.2018 | 15-30 | 13.07.2018 | Р19 |
| 105. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 17-00 | 13.07.2018 | 19-00 | 13.07.2018 | Р19 |
| 106. | ТП-24,ТП-50 | 1 | 17-25 | 13.07.2018 | 18-25 | 13.07.2018 | Р19 |
| 110. | РП-11,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 19-00 | 13.07.2018 | 21-00 | 13.07.2018 | Р19 |
| 111. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 13.07.2018 | 07-00 | 13.07.2018 | Р19 |
| 112. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 13.07.2018 | 07-00 | 13.07.2018 | Р19 |
| 113. | ЦРП-17 яч.17,ЦРП-9 яч.47 | 3 | 09-00 | 14.07.2018 | 11-00 | 14.07.2018 | Р1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 114. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-102,  ТП-88,ТП-87,ТП-113,ТП-114,ТП-111, РП-II в.п. | 3 | 10-10 | 14.07.2018 | 13-10 | 14.07.2018 | Р19 |
| 115. | Покос травы на закрепленной территории ТП-50 и ВЛ-1,2 | 2 | 11-00 | 14.07.2018 | 13-00 | 14.07.2018 | Р16 |
| 116. | ЦРП-9 яч.47, ЦРП-17 яч.17 | 1 | 15-40 | 14.07.2018 | 16-40 | 14.07.2018 | Р22 |
| 117. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-86,ПР-1П,ТП-1  ТП-23,ТП-109 | 2 | 16-00 | 14.07.2018 | 18-00 | 14.07.2018 | Р19 |
| 118. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 14.07.2018 | 07-00 | 14.07.2018 | Р19 |
| 119. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 14.07.2018 | 07-00 | 14.07.2018 | Р19 |
| 120. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП-1,  ТП-89,ТП-48 | 2 | 09-00 | 15.07.2018 | 11-00 | 15.07.2018 | Р19 |
| 121. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 09-00 | 15.07.2018 | 11-00 | 15.07.2018 | Р19 |
| 122. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-88,ТП-87,  ТП-8, РП-II в.п., КТП СН-II в.п. | 3 | 16-00 | 15.07.2018 | 19-00 | 15.07.2018 | Р19 |
| 123. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 15.07.2018 | 07-00 | 15.07.2018 | Р19 |
| 124. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 15.07.2018 | 07-00 | 15.07.2018 | Р19 |
| 125. | ТП-8 | 2 | 09-00 | 16.07.2018 | 11-00 | 16.07.2018 | Р19 |
| 126. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 13-00 | 16.07.2018 | 15-00 | 16.07.2018 | Р19 |
| 127. | ТП-8 | 1 | 13-00 | 16.07.2018 | 14-00 | 16.07.2018 | Р27 |
| 128. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 (тр-р № 1,2) | 2 | 15-00 | 16.07.2018 | 17-00 | 16.07.2018 | Р19 |
| 129. | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114  ТП-88,ТП-87,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | 17-30 | 16.07.2018 | 20-00 | 16.07.2018 | Р19 |
| 130. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 16.07.2018 | 07-00 | 16.07.2018 | Р19 |
| 131. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 16.07.2018 | 07-00 | 16.07.2018 | Р19 |
| 132. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ТП-89,ПР-1П,ТП-48 | 2 | 09-00 | 17.07.2018 | 11-00 | 17.07.2018 | Р19 |
| 133. | РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП | 1 | 11-00 | 17.06.2018 | 12-00 | 17.07.2018 | Р19 |
| 134. | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111  ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-50,ТП-24,  КТП – Магнит –10 м-н., Магнит –6м-н. | 3 | 15-40 | 17.07.2018 | 18-40 | 17.07.2018 | Р19 |
| 135. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 18-00 | 17.07.2018 | 20-00 | 17.07.2018 | Р19 |
| 136. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 17.07.2018 | 07-00 | 17.07.2018 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 137. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 17.07.2018 | 07-00 | 17.07.2018 | Р19 |
| 138. | ТП-23,ТП-86,ТП-61,ТП-109,ПР-1П,  ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-48 | 2 | 08-30 | 18.07.2018 | 10-30 | 18.07.2018 | Р19 |
| 139. | КТП-8,КТП-87 ф.5 | 1 | 09-00 | 18.07.2018 | 10-00 | 18.07.2018 | Р27 |
| 140. | ТП-23,ТП-86,ТП-61,ТП-109,ПР-1П,  ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-48 | 1 | 10-30 | 18.07.2018 | 11-30 | 18.07.2018 | Р9,Р19 |
| 141. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11  ТП-87,ТП-88,ТП-8,ТП-111,ТП-113  ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 13-30 | 18.07.2018 | 16-30 | 18.07.2018 | Р19 |
| 142. | ТП-99 (произошло КЗ) | 1 | 16-00 | 18.07.2018 | 17-00 | 18.07.2018 | Р2 |
| 143. | Ренетком устранение дефекта в здании заводоуправления | 1 | 17-00 | 18.07.2018 | 18-00 | 18.07.2018 | Р9 |
| 144. | Уборка площадки у ЦРП-1 | 1 | 18-00 | 18.07.2018 | 19-00 | 18.07.2018 | Р19 |
| 145. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ГПП,ТП-24,ТП-50,ТП-102,РП-11  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-88,ТП-87  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 19-00 | 18.07.2018 | 21-00 | 18.07.2018 | Р19 |
| 146. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 18.07.2018 | 07-00 | 18.07.2018 | Р19 |
| 147. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 18.07.2018 | 07-00 | 18.07.2018 | Р19 |
| 148. | ЦРП-9 яч.8 | 3 | 08-00 | 19.07.2018 | 11-00 | 19.07.2018 | Р1 |
| 149. | ТП-99 | 3 | 08-00 | 19.07.2018 | 11-00 | 19.07.2018 | Р9 |
| 150. | Сообщил энергетик «Резинотехники», что есть скачки напряжения. На ЦРП-1  провис кабель 10кВ ВЛ на «Резинотехнику», ячейки включены. На РП-II в.п. МВ яч.11 отключен и включен со стороны «Резинотехники» кабель закорочен. Резервное питание может осуществляться с яч.7 РП-II в.п., МВ включен, напряжение есть. | 1 | 13-00 | 19.07.2018 | 14-00 | 19.07.2018 | Р2,Р22 |
| 151. | ТП-23,ТП-91,ТП-86,ТП-109,ТП-89,  ТП-1,ЦРП-1,ЦРП-2 | 2 | 14-00 | 19.07.2018 | 16-00 | 19.07.2018 | Р19 |
| 152. | РП-11,ТП-97,ТП-88,ТП-87 | 1 | 15-00 | 19.07.2018 | 16-00 | 19.07.2018 | Р19 |
| 153. | ГПП,ТП-111,ТП-99,ТП-58,ТП-98,ТП-97  ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-8,РП-II в.п., КТП СН-II в.п.,ТП-8,ЦРП-9,ЦРП-17 | 2 | 17-00 | 19.07.2018 | 19-00 | 19.07.2018 | Р19 |
| 154. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 19.07.2018 | 07-00 | 19.07.2018 | Р19 |
| 155. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 19.07.2018 | 07-00 | 19.07.2018 | Р19 |
| 156. | ЦРП-1 яч.14, яч.36 | 3 | 08-00 | 20.07.2018 | 11-00 | 20.07.2018 | Р1 |
| 157. | ВЛ-10кВ ЦРП-1 | 3 | 08-00 | 20.07.2018 | 11-00 | 20.07.2018 | Р9 |
| 158. | ТП-87 А-2 | 3 | 08-00 | 20.07.2018 | 11-00 | 20.07.2018 | Р9 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 159. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 2 | 14-30 | 20.07.2018 | 16-30 | 20.07.2018 | Р19,Р21 |
| 160. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-8, РП-II в.п.,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ТП-88,ТП-87,ТП-102,ГПП,  РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 17-30 | 20.07.2018 | 19-30 | 20.07.2018 | Р19,Р21 |
| 161. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 20.07.2018 | 07-00 | 20.07.2018 | Р19 |
| 162. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 20.07.2018 | 07-00 | 20.07.2018 | Р19 |
| 163. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61ТП-89  ПР-1П,ТП-48 | 1 | 09-00 | 21.07.2018 | 10-00 | 21.07.2018 | Р19 |
| 164. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 1 | 09-30 | 21.07.2018 | 10-30 | 21.07.2018 | Р19 |
| 165. | Покос травы на ЦРП-1 | 2 | 13-30 | 21.07.2018 | 15-30 | 21.07.2018 | Р16 |
| 166. | ГПП,РП-11,РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,  ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-24,  ТП-50,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | 16-00 | 21.07.2018 | 19-00 | 21.07.2018 | Р19 |
| 167. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 21.07.2018 | 07-00 | 21.07.2018 | Р19 |
| 168. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 21.07.2018 | 07-00 | 21.07.2018 | Р19 |
| 169. | ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 1 | 08-30 | 22.07.2018 | 09-30 | 22.07.2018 | Р19 |
| 170. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,  ТП-109 | 2 | 09-30 | 22.07.2018 | 11-30 | 22.07.2018 | Р19 |
| 171. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87  ТП-113,ТП-114,ТП-111, РП-II в.п. | 2 | 13-30 | 22.07.2018 | 15-30 | 22.07.2018 | Р19 |
| 172. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87  ТП-113,ТП-114,ТП-111, РП-II в.п. | 2 | 17-30 | 22.07.2018 | 19-30 | 22.07.2018 | Р19 |
| 173. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 22.07.2018 | 07-00 | 22.07.2018 | Р19 |
| 174. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 22.07.2018 | 07-00 | 22.07.2018 | Р19 |
| 175. | ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП-89ТП-1  ТП-48 | 2 | 08-00 | 23.07.2018 | 10-00 | 23.07.2018 | Р19 |
| 176. | ВЛ-10кВ 1-я опора | 3 | 12-30 | 23.07.2018 | 15-30 | 23.0.72018 | Р6 |
| 177. | Вырубка деревьев и покос травы около опоры №1, ТП-98 | 3 | 12-30 | 23.07.2018 | 15-30 | 23.07.2018 | Р16 |
| 178. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,  ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 3 | 17-00 | 23.07.2018 | 20-00 | 23.07.2018 | Р19 |
| 179. | Покос травы и вырубка кустарников около ЦРП-1 | 1 | 19-00 | 23.07.2018 | 20-00 | 23.07.2018 | Р19 |
| 180. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 23.07.2018 | 07-00 | 23.07.2018 | Р19 |
| 181. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 23.07.2018 | 07-00 | 23.07.2018 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 182. | ТП-98 | 3 | 08-30 | 24.07.2018 | 11-30 | 24.07.2018 | Р16,Р19 |
| 183. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-109 (тр-р №1,2) | 2 | 12-30 | 24.07.2018 | 14-30 | 24.07.2018 | Р19 |
| 184. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 14-30 | 24.07.2018 | 16-30 | 24.07.2018 | Р16,Р19 |
| 185. | РП-IIв.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,  ТП-102,ТП-113,ТП-114,ТП-97,ТП-98  ТП-99,ТП-58 | 3 | 17-00 | 24.07.2018 | 19-00 | 24.07.2018 | Р19 |
| 186. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 24.07.2018 | 07-00 | 24.07.2018 | Р19 |
| 187. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 24.07.2018 | 07-00 | 24.07.2018 | Р19 |
| 188. | Покос травы ТП-99,ТП-102,ТП-58,  РП-11,ГПП,ТП-97,ТП-98 | 3 | 09-00 | 25.07.2018 | 11-00 | 25.07.2018 | Р16,Р19 |
| 189. | ТП-87,ТП-88,ТП-8, РП-IIв.п.,ТП-111 | 1 | 13-00 | 25.07.2018 | 14-00 | 25.07.2018 | Р19,Р21 |
| 190. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 14-30 | 25.07.2018 | 16-30 | 25.07.2018 | Р19 |
| 191. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,  ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 17-00 | 25.07.2018 | 19-00 | 25.07.2018 | Р19 |
| 192. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 25.07.2018 | 07-00 | 25.07.2018 | Р19 |
| 193. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 25.07.2018 | 07-00 | 25.07.2018 | Р19 |
| 194. | ТП-23 | 1 | 08-00 | 26.07.2018 | 09-00 | 26.07.2018 | Р19 |
| 195. | Покос травы РП-IIв.п., РП-11 | 2 | 09-00 | 26.07.2018 | 11-00 | 26.07.2018 | Р16 |
| 196. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 1 | 09-45 | 26.07.2018 | 10-45 | 26.07.2018 | Р19 |
| 197. | ТП-86,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48ТП-1  ПР-1П | 2 | 13-00 | 26.07.2018 | 15-00 | 26.07.2018 | Р19 |
| 198. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 13-10 | 26.07.2018 | 15-10 | 26.07.2018 | Р19 |
| 199. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,ТП-88ТП-87  ТП-113,ТП-114,ТП-111, РП-IIв.п. | 2 | 17-10 | 26.07.2018 | 19-10 | 26.07.2018 | Р19 |
| 200. | Покос травы около ЦРП-1 | 1 | 18-00 | 26.07.2018 | 19-00 | 26.07.2018 | Р16 |
| 201. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 26.07.2018 | 07-00 | 26.07.2018 | Р19 |
| 202. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 26.07.2018 | 07-00 | 26.07.2018 | Р19 |
| 203. | Уборка территории около склада | 4 | 08-00 | 27.07.2018 | 12-00 | 27.07.2018 | Р16 |
| 204. | РП-IIв.п., КТП СН-IIв.п.,ТП-8,ТП-88  ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ПР-1П  ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП-48ТП-1 | 3 | 13-15 | 27.07.2018 | 16-15 | 27.07.2018 | Р16,Р19 |
| 205. | Покос травы около ТП-24 | 1 | 17-30 | 27.07.2018 | 18-30 | 27.07.2018 | Р16 |
| 206. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ВН ТП-24 | 3 | 17-30 | 27.07.2018 | 20-30 | 27.07.2018 | Р16,Р19 |
| 207. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 27.07.2018 | 07-00 | 27.07.2018 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 208. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 27.07.2018 | 07-00 | 27.07.2018 | Р19 |
| 209. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-30 | 28.07.2018 | 10-30 | 28.07.2018 | Р19 |
| 210. | Покос травы около ЦРП-2 | 1 | 10-30 | 28.07.2018 | 11-30 | 28.07.2018 | Р16 |
| 211. | ТП-23,ТП-86,ТП-89,1ПРП-1,ТП-48,  ТП-1,ТП-61,ТП-109 (тр-р №1,2) | 2 | 13-30 | 28.07.2018 | 15-30 | 28.07.2018 | Р19 |
| 212. | РП-IIв.п.,ТП-8,ТПТ-88,,ТП-87,ТП-111  ТП-113,ТП-114,ТП-102,ГПП,РП-11  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 17-00 | 28.07.2018 | 19-00 | 28.07.2018 | Р19 |
| 213. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 28.07.2018 | 07-00 | 28.07.2018 | Р19 |
| 214. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.07.2018 | 07-00 | 28.07.2018 | Р19 |
| 215. | РП-11,ГПП, РП-IIв.п.,ТП-8,ТП-87,  ТП-88,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-50  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-24 | 2 | 08-30 | 29.07.2018 | 10-30 | 29.07.2018 | Р19 |
| 216. | РП-11,ГПП, РП-IIв.п.,ТП-8,ТП-87,  ТП-88,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-50  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-24 | 3 | 12-15 | 29.07.2018 | 15-15 | 29.07.2018 | Р16,Р19 |
| 217. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-1,ТП-23,ТП-86  ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 19-30 | 29.07.2018 | 21-30 | 29.07.2018 | Р16,Р19 |
| 218. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 29.07.2018 | 07-00 | 29.07.2018 | Р19 |
| 219. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 29.07.2018 | 07-00 | 29.07.2018 | Р19 |
| 220. | Уборка территории около нового гаража | 4 | 08-00 | 30.07.2018 | 12-00 | 30.07.2018 | Р16 |
| 221. | ГПП,ТП-24,ТП-50,ТП-102,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87  ТП-113,ТП-111,ТП-114, РП-IIв.п. | 2 | 11-30 | 30.07.2018 | 13-30 | 30.07.2018 | Р19 |
| 222. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-1  ТП-109,ТП-89,ТП-23 | 2 | 16-00 | 30.07.2018 | 18-00 | 30.07.2018 | Р19 |
| 223. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 30.07.2018 | 07-00 | 30.07.2018 | Р19 |
| 224. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 30.07.2018 | 07-00 | 30.07.2018 | Р19 |
| 225. | Уборка территории около нового склада | 6 | 08-00 | 31.07.2018 | 14-00 | 31.07.2018 | Р16 |
| 226. | ТП-24,ТП-50,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3ТП-1  ЦРП-17,ТП-102,ТП-91,ТП-86,ТП-23,  ТП-109,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ПР-1П,  ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  РП-IIв.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,  ТП-113,ТП-114 | 4 | 15-00 | 31.07.2018 | 19-00 | 31.07.2018 | Р16,Р19,Р21 |
| 227. | ЦРП-2,ЦРП-17,ГПП, РП-IIв.п. | 1 | 01-30 | 31.07.2018 | 02-30 | 31.07.2018 | Р21 |
| 228. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 31.07.2018 | 07-00 | 31.07.2018 | Р19 |
| 229. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 31.07.2018 | 07-00 | 31.07.2018 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 Кв или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)