О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

В июне 2018 года

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) |
| кол-во часов | начало | | конец | |
| время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1. | | ТП-86 | 3 | 08-30 | 01.06.2018 | 11-30 | 01.06.2018 | Р19 |
| 2. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 12-40 | 01.06.2018 | 14-40 | 01.05.2018 | Р19 |
| 3. | | ТП-23,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48,  ТП-24,ТП-50 | 2 | 12-40 | 01.06.2018 | 14-40 | 01.05.2018 | Р19 |
| 4. | | Покос травы на территории ООО «БЭСК» | 3 | 12-45 | 01.06.2018 | 15-45 | 01.05.2018 | Р19 |
| 5. | | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-102,ТП-113,ТП-114 | 3 | 15-30 | 01.06.2018 | 18-30 | 01.05.2018 | Р19 |
| 6. | | Покос травы на закрепленной территории у опоры № 11т/п №1,2, токопровода №6 | 1 | 18-00 | 01.06.2018 | 19-22 | 01.06.2018 | Р16 |
| 7. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 01.06.2018 | 07-00 | 01.06.2018 | Р19 |
| 8. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 01.06.2018 | 07-00 | 01.06.2018 | Р19 |
| 9. | | Покос травы ТП-1 | 5 | 08-30 | 02.06.2018 | 15-00 | 02.06.2018 | Р16 |
| 10. | | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ТП-102,ТП-24,ТП-50,РП-II в.п., ТП-8,  КТП-II в.п.,ТП-88,ТП-87,ТП-111 | 3 | 08-30 | 02.06.2018 | 11-30 | 02.06.2018 | Р16,Р16 |
| 11. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17.  ТП-91 | 2 | 13-30 | 02.06.2018 | 15-30 | 02.06.2018 | Р19 |
| 12. | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ПР-1П,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-91 | 2 | 16-00 | 02.06.2018 | 18-00 | 02.06.2018 | Р19 |
| 13. | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 02.06.2018 | 07-00 | 02.06.2018 | Р19 |
| 14. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 02.06.2018 | 07-00 | 02.06.2018 | Р19 |
| 15. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17.  ТП-91 | 2 | 08-30 | 03.06.2018 | 10-30 | 03.06.2018 | Р19 |
| 16. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | | 2 | 10-20 | 03.06.2018 | 12-20 | 03.06.2018 | Р19 |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 17. | | Покос травы ЦРП-17 | 1 | 10-30 | 03.06.2018 | 11-30 | 03.06.2018 | Р16 |
| 18. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17.  ТП-91 | 2 | 13-00 | 03.06.2018 | 15-00 | 03.06.2018 | Р19 |
| 19. | | Покос травы ЦРП-17 около опоры №17,м/о №17,т/п №3,4 | 3 | 13-00 | 03.06.2018 | 18-00 | 03.06.2018 | Р16 |
| 20. | РП-11,ГПП, РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,  ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,  ТП-50,ТП-24,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | | 3 | 15-00 | 03.06.2018 | 18-00 | 03.06.2018 | Р19 |
| 21. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 03.06.2018 | 07-00 | 03.06.2018 | Р19 |
| 22. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 03.06.2018 | 07-00 | 03.06.2018 | Р19 |
| 23. | | Вырубка деревьев и кустов, покос травы от ТП-1 до ЦРП-1 | 5 | 08-00 | 04.06.2018 | 15-00 | 04.06.2018 | Р16 |
| 24. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17.  ТП-91 | | 2 | 15-30 | 04.06.2018 | 17-30 | 04.06.2018 | Р16,Р19 |
| 25. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП-89,  ТП-48,ПР-1П,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,  РП-II в.п.,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-58 | | 3 | 15-30 | 04.06.2018 | 18-30 | 04.06.2018 | Р19 |
| 26. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 04.06.2018 | 07-00 | 04.06.2018 | Р19 |
| 27. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 04.06.2018 | 07-00 | 04.06.2018 | Р19 |
| 28. | Вырубка деревьев и кустов, покос травы от ТП-1 до ЦРП-1 | | 5 | 08-00 | 05.06.2018 | 15-00 | 05.06.2018 | Р16 |
| 29. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17.  ТП-91 | 2 | 16-00 | 05.06.2018 | 18-00 | 05.06.2018 | Р19 |
| 30. | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 16-00 | 05.06.2018 | 18-00 | 05.06.2018 | Р19 |
| 31. | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97,ТП-8  ТП-98,ТП-99,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-24  ТП-102,ТП-113,ТП-114,ТП-50,ТП-109,  ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | | 3 | 17-30 | 05.06.2018 | 20-30 | 05.06.2018 | Р19 |
| 32. | | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 05.06.2018 | 07-00 | 05.06.2018 | Р19 |
| 33. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 05.06.2018 | 07-00 | 05.06.2018 | Р19 |
| 34. | | Вырубка деревьев и кустов, покос травы от ТП-1 до ЦРП-1 | 5 | 08-00 | 06.06.2018 | 15-00 | 06.06.2018 | Р16 |
| 35. | | ТП-1,ТП-86,ТП-23,ТП-89,ТП-61,ТП-48,  ТП-109 тр-р №1,2 | 2 | 15-30 | 06.06.2018 | 17-30 | 06.06.2018 | Р19 |
| 36. | | ТП-8, РП-II в.п.,ТП-89,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-50,ТП-24,ТП-102,ГПП,РП-11  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | 17-00 | 06.06.2018 | 20-00 | 06.06.2018 | Р19 |
| 37. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17.  ТП-91 | | 2 | 19-30 | 06.06.2018 | 21-30 | 06.06.2018 | Р19 |
| 38. | | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 06.06.2018 | 07-00 | 06.06.2018 | Р19 |
| 39. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 06.06.2018 | 07-00 | 06.06.2018 | Р19 |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 40. | Вырубка деревьев и кустов, покос травы от ТП-1 до ЦРП-1 | | 5 | 08-00 | 07.06.2018 | 15-00 | 07.06.2018 | Р16 |
| 41. | От ТП-48 ф.32 до ТП-89 ф.3а | | 1 | 09-30 | 07.06.2018 | 10-30 | 07.06.2018 | Р24 |
| 42. | | ТП-89 | 2 | 13-00 | 07.06.2018 | 15-00 | 07.06.2018 | Р9 |
| 43. | | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109 | 2 | 16-00 | 07.06.2018 | 18-00 | 07.06.2018 | Р19 |
| 44. | РП-11,ГПП, РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-24,  ТП-50,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | | 3 | 17-00 | 07.06.2018 | 20-00 | 07.06.2018 | Р19 |
| 45. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | | 1 | 20-00 | 07.06.2018 | 21-00 | 07.06.2018 | Р19 |
| 46. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | 1 | 06-00 | 07.06.2018 | 07-00 | 07.06.2018 | Р19 |
| 47. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 07.06.2018 | 07-00 | 07.06.2018 | Р19 |
| 48. | | Вырубка деревьев и кустов, покос травы от ТП-1 до ЦРП-1 | 5 | 08-00 | 08.06.2018 | 15-00 | 08.06.2018 | Р16 |
| 49. | | ТП-89 | 2 | 12-30 | 08.06.2018 | 14-30 | 08.06.2018 | Р14 |
| 50. | | Покос травы около ЦРП-1 | 1 | 15-00 | 08.06.2018 | 16-00 | 08.06.2018 | Р16 |
| 51. | | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-89,ТП-48,  ПР-1П,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,  ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 16-00 | 08.06.2018 | 18-00 | 08.06.2018 | Р19 |
| 52. | | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-97,ТП-98,ТП-8  ТП-99,ТП-58,ТП-88,ТП-87,ТП-111,  ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 3 | 16-30 | 08.06.2018 | 18-30 | 08.06.2018 | Р16,Р19 |
| 53. | | Оборван провод освещения на столбе | 1 | 20-00 | 08.06.2018 | 21-00 | 08.06.2018 | Р9 |
| 54. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | 1 | 06-00 | 08.06.2018 | 07-00 | 08.06.2018 | Р19 |
| 55. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 08.06.2018 | 07-00 | 08.06.2018 | Р19 |
| 56. | Вырубка деревьев и кустов, покос травы от ТП-1 до ЦРП-1 | | 5 | 08-00 | 09.06.2018 | 15-00 | 09.06.2018 | Р16 |
| 57. | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,  ТП-48, ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,  ЦРП-17,ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-30 | 09.06.2018 | 10-30 | 09.06.2018 | Р19 |
| 58. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 11-45 | 09.06.2018 | 13-45 | 09.06.2018 | Р19 |
| 59. | | Покос травы на закрепленной территории ВЛ ЗАО «РТИ» | 1 | 13-30 | 09.06.2018 | 14-30 | 09.06.2018 | Р16 |
| 60. | | ГПП, РП-11, РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-102,ТП-8,ТП-87,  ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 3 | 15-30 | 09.06.2018 | 18-30 | 09.06.2018 | Р19 |
| 61. | | ЦРП-1 | 2 | 15-30 | 09.06.2018 | 17-30 | 09.06.2018 | Р19 |
| 62. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | 1 | 06-00 | 09.06.2018 | 07-00 | 09.06.2018 | Р19 |
| 63. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 09.06.2018 | 07-00 | 09.06.2018 | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | | **2.** | | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 64. | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61,  ТП-48 | | 2 | 08-30 | 10.06.2018 | 10-30 | 10.06.2018 | Р19,Р21 |
| 65. | | Покос травы на закрепленной территории ЦРП-2, м/о №10,№8 | | 3 | 08-30 | 10.06.2018 | 11-30 | 10.06.2018 | Р16 |
| 66. | | ТП-102 ф.13(в подвальном помещении, где находится ПР-1 прорвана труба) | | 1 | 11-50 | 10.06.2018 | 12-50 | 10.06.2018 | Р2 |
| 67. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | | 2 | 13-00 | 10.06.2018 | 15-00 | 10.06.2018 | Р19,Р21 |
| 68. | ТП-102 ф.13 | | | 1 | 15-30 | 10.06.2018 | 16-30 | 10.06.2018 | Р22 |
| 69. | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-113,ТП-114,ТП-111,  ТП-88,ТП-87,ТП-102,РП-11,ТП-97,ТП-98  ТП-99,ТП-58 | | | 2 | 17-00 | 10.06.2018 | 19-00 | 10.06.2018 | Р19,Р21 |
| 70. | Покос травы ЦРП-1 | | | 1 | 19-00 | 10.06.2018 | 20-00 | 10.06.2018 | Р16 |
| 71. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | 06-00 | 10.06.2018 | 07-00 | 10.06.2018 | Р19 |
| 72. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | 06-00 | 10.06.2018 | 07-00 | 10.06.2018 | Р19 |
| 73. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП-89,  ТП-48,ПР-1П | | | 2 | 08-30 | 11.06.2018 | 10-30 | 11.06.2018 | Р19 |
| 74. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | | | 2 | 08-30 | 11.06.2018 | 10-30 | 11.06.2018 | Р19 |
| 75. | Покос травы около м/о №18 | | | 1 | 08-30 | 11.06.2018 | 09-30 | 11.06.2018 | Р16 |
| 76. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП-89,  ТП-48,ПР-1П | | | 2 | 12-00 | 11.06.2018 | 14-00 | 11.06.2018 | Р19 |
| 77. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | | | 2 | 12-30 | 11.06.2018 | 14-30 | 11.06.2018 | Р19 |
| 78. | Покос травы около т/п №3,4 | | | 1 | 12-30 | 11.06.2018 | 13-30 | 11.06.2018 | Р16 |
| 79. | РП-II в.п.,РП-11,ГПП,ТП-8,ТП-87,ТП-88,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-24,  ТП-50,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | | | 3 | 15-00 | 11.06.2018 | 18-00 | 11.06.2018 | Р19 |
| 80. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | 06-00 | 11.06.2018 | 07-00 | 11.06.2018 | Р19 |
| 81. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | 06-00 | 11.06.2018 | 07-00 | 11.06.2018 | Р19 |
| 82. | Покос травы и кустарника под ВЛ на  ТП-102 от дороги до забора | | | 3 | 08-30 | 12.06.2018 | 11-30 | 12.06.2018 | Р16 |
| 83. | РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,  РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8  ТП-88,ТП-89,ТП-111 | | | 3 | 08-30 | 12.06.2018 | 11-30 | 12.06.2018 | Р19 |
| 84. | Покос травы и кустарника под ВЛ на  ТП-102 | | | 2 | 11-30 | 12.06.2018 | 13-30 | 12.06.2018 | Р16 |
| 85. | РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,  РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8  ТП-88,ТП-89,ТП-111 | | | 3 | 12-00 | 12.06.2018 | 15-00 | 12.06.2018 | Р19 |
| 86. | Покос травы и кустарника на закрепленной территории ВЛ РТИ | | | 2 | 14-00 | 12.06.2018 | 16-00 | 12.06.2018 | Р16 |
| **1.** | | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 87. | | | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ПР-1П | 2 | 14-00 | 12.06.2018 | 16-00 | 12.06.2018 | Р19 |
| 88. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 16-30 | 12.06.2018 | 18-30 | 12.06.2018 | Р19 |
| 89. | | | Покос травы около оперативной службы | 1 | 19-00 | 12.06.2018 | 20-00 | 12.06.2018 | Р16 |
| 90. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 12.06.2018 | 07-00 | 12.06.2018 | Р19 |
| 91. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 12.06.2018 | 07-00 | 12.06.2018 | Р19 |
| 92. | | | Вырубка деревьев и кустов, покос травы от ТП-1 до ЦРП-1 | 5 | 08-00 | 13.06.2018 | 15-00 | 13.06.2018 | Р16 |
| 93. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 15-30 | 13.06.2018 | 17-30 | 13.06.2018 | Р19 |
| 94. | | | РП-II в.п.,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9  ЦРП-17,ТП-91,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-8  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-87,ТП-88,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-24,ТП-50,  ТП-102 | 3 | 16-30 | 13.06.2018 | 19-30 | 13.06.2018 | Р19 |
| 95. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 13.06.2018 | 07-00 | 13.06.2018 | Р19 |
| 96. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 13.06.2018 | 07-00 | 13.06.2018 | Р19 |
| 97. | | | Вырубка деревьев и кустов, покос травы от ТП-1 до ЦРП-1 | 5 | 08-00 | 14.06.2018 | 15-00 | 14.06.2018 | Р16 |
| 98. | | | Покос травы на ГПП | 4 | 08-00 | 14.06.2018 | 12-00 | 14.06.2018 | Р16 |
| 99. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-63,ТП-48,ТП-109 тр-р №1,2, ЦРП-1,  ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,  ТП-24,ТП-50, РП-II в.п.,ТП-8,ТП-88,  ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ГПП,  РП-II в.п.,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-58 | 3 | 15-00 | 14.06.2018 | 20-00 | 14.06.2018 | Р19 |
| 100. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 14.06.2018 | 07-00 | 14.06.2018 | Р19 |
| 101. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 14.06.2018 | 07-00 | 14.06.2018 | Р19 |
| 102. | | | ТП-24 ВН-2 | 3 | 08-30 | 15.06.2018 | 11-30 | 15.06.2018 | Р26 |
| 103. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 3 | 08-30 | 15.06.2018 | 11-30 | 15.06.2018 | Р28 |
| 104. | | | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 09-00 | 15.06.2018 | 11-00 | 15.06.2018 | Р19 |
| 105. | | | ТП-24,ТП-50 | 1 | 12-00 | 15.06.2018 | 13-00 | 15.06.2018 | Р19 |
| 106. | | | РП-II в.п.,РП-11,ГПП,ТП-8,ТП-87,  ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,  ТП-97,ТП-988,ТП-99,ТП-58 | 2 | 15-30 | 15.06.2018 | 17-30 | 15.06.2018 | Р19 |
| 107. | | | Покос травы на ПР-1П | 1 | 16-00 | 15.06.2018 | 17-00 | 15.06.2018 | Р16 |
| 108. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 15.06.2018 | 07-00 | 15.06.2018 | Р19 |
| 109. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 15.06.2018 | 07-00 | 15.06.2018 | Р19 |
| **1.** | | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 110. | | | РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,ТП-102,ТП-24,ТП-50,  ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111 | 2 | 08-30 | 16.06.2018 | 10-30 | 16.06.2018 | Р19 |
| 111. | | | Покос травы около ТП-22 | 1 | 08-30 | 16.06.2018 | 09-30 | 16.06.2018 | Р16 |
| 112. | | | РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,ТП-102,ТП-24,ТП-50,  ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111 | 3 | 13-00 | 16.06.2018 | 16-00 | 16.06.2018 | Р19 |
| 113. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 14-00 | 16.06.2018 | 16-00 | 16.06.2018 | Р19 |
| 114. | | | Покос травы и кустарников около  ЦРП-2 под т/п №1,2 | 2 | 14-00 | 16.06.2018 | 16-00 | 16.06.2018 | Р16 |
| 115. | | | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-89,ТП-48,  ТП-109,ПР-1П | 1 | 19-00 | 16.06.2018 | 20-00 | 16.06.2018 | Р19 |
| 116. | | | ГПП (коронация) | 1 | 23-00 | 16.06.2018 | 00-00 | 16.06.2018 | Р19 |
| 117. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 16.06.2018 | 07-00 | 16.06.2018 | Р19 |
| 118. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 16.06.2018 | 07-00 | 16.06.2018 | Р19 |
| 119. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-30 | 17.06.2018 | 10-30 | 17.06.2018 | Р19 |
| 120. | | | ТП-2,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-86,ТП-61  ТП-48 | 2 | 08-30 | 17.06.2018 | 10-30 | 17.06.2018 | Р19 |
| 121. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 11-50 | 17.06.2018 | 13-50 | 17.06.2018 | Р19 |
| 122. | | | РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 3 | 14-00 | 17.06.2018 | 17-00 | 17.06.2018 | Р19 |
| 123. | | | Покос травы и вырубка кустарников на закрепленной территории ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | 2 | 17-15 | 17.06.2018 | 19-15 | 17.06.2018 | Р16 |
| 124. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 17.06.2018 | 07-00 | 17.06.2018 | Р19 |
| 125. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 17.06.2018 | 07-00 | 17.06.2018 | Р19 |
| 126. | | | Покос травы и вырубка деревьев и кустарников от ЦРП-1 до ТП-1 | 5 | 08-00 | 18.06.2018 | 15-00 | 18.06.2018 | Р16 |
| 127. | | | ГПП яч.19 | 3 | 08-00 | 18.06.2018 | 11-00 | 18.06.2018 | Р9 |
| 128. | | | ТП-23,ТП-1,ТП-86,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 тр-р №1, | 2 | 15-00 | 18.06.2018 | 17-00 | 18.06.2018 | Р19 |
| 129. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 16-00 | 18.06.2018 | 18-00 | 18.06.2018 | Р19 |
| 130. | | | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,  ТП-102,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,РП-11  ТП-58 | 2 | 19-00 | 18.06.2018 | 21-00 | 18.06.2018 | Р19 |
| 131. | | | ГПП (коронация) | 1 | 22-00 | 16.06.2018 | 23-00 | 16.06.2018 | Р19 |
| 132. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 18.06.2018 | 07-00 | 18.05.2018 | Р19 |
| 133. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 18.06.2018 | 07-00 | 18.06.2018 | Р19 |
| **1.** | | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 134. | | | Покос травы, вырубка деревьев и кустарников на трассе ГПП до первой опоры ВЛ, идущей на РП-11 ВВ1 | 3 | 08-30 | 19.06.2018 | 11-30 | 19.06.2018 | Р16 |
| 135. | | | ГПП яч.19 | 2 | 13-00 | 19.06.2018 | 15-00 | 19.06.2018 | Р24 |
| 136. | | | Уборка территории ГПП от травы и камней | 3 | 13-00 | 19.06.2018 | 16-00 | 19.06.2018 | Р16 |
| 137. | | | РП-II в.п.,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99.  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,ТП-24,ТП-50,ТП-102,  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,  ТП-61,ТП-48 | 3 | 16-00 | 19.06.2018 | 19-00 | 19.06.2018 | Р19,Р21 |
| 138. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 19.06.2018 | 07-00 | 19.06.2018 | Р19 |
| 139. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 19.06.2018 | 07-00 | 19.06.2018 | Р19 |
| 140. | | | Покос травы и кустарников около ГПП | 3 | 08-00 | 20.06.2018 | 11-00 | 20.06.2018 | Р16 |
| 141. | | | ТП-87 | 1 | 08-15 | 20.06.2018 | 09-15 | 20.06.2018 | Р14 |
| 142. | | | РП-II в.п.,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-114,  ТП-8,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,  ЦРП-17,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-23,  ТП-23,ТП-86 | 3 | 09-30 | 20.06.2018 | 12-30 | 20.06.2018 | Р21 |
| 143. | | | Покос травы на ГПП, ТП-88,ТП-87 | 2 | 09-30 | 20.06.2018 | 11-30 | 20.06.2018 | Р16 |
| 144. | | | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ТП-89,ПР-1П,ТП-48,ЦРП-1,ЦРП-2,  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 13-00 | 20.06.2018 | 15-00 | 20.06.2018 | Р19,Р21 |
| 145. | | | РП-II в.п.,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-114,ГПП  РП-11 | 2 | 18-00 | 20.06.2018 | 20-00 | 20.06.2018 | Р19,Р21 |
| 146. | | | Покос травы около остановки | 1 | 20-00 | 20.06.2018 | 21-00 | 20.06.2018 | Р16 |
| 147. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 1 | 22-00 | 20.06.2018 | 23-00 | 20.06.2018 | Р19,Р21 |
| 148. | | | ТП-23,ТП-86,ЦРП-2,ТП-61,ТП-48,  ЦРП-3,ТП-91,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-24,ТП-50,ГПП, РП-II в.п.,РП-11,  ТП-97,ТП-99,ТП-102,ТП-8,Волгомет,  ТП-111,ТП-88,ТП-87,ЦРП-1,Техникум, Витязь | 3 | 00-00 | 20.06.2018 | 03-00 | 20.06.2018 | Р19,Р21 |
| 149. | | | Сообщил диспетчер СВЭС, что на подстанции «Восточная» однофазное замыкание, просят кратковременно отключить ф.20 | 1 | 01-52 | 20.06.2018 | 02-52 | 20.06.2018 | Р2 |
| 150. | | | Сообщил диспетчер СВЭС, что однофазное замыкание определено | 1 | 02-52 | 20.06.2018 | 03-52 | 20.06.2018 | Р2 |
| 151. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 20.06.2018 | 07-00 | 20.06.2018 | Р19 |
| 152. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 20.06.2018 | 07-00 | 20.06.2018 | Р19 |
| **1.** | | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 153. | | | ТП-86,ТП-1,ТП-61,ТП-89,ТП-109,  ТП-48,ТП-23 | 2 | 08-30 | 21.06.2018 | 10-30 | 21.06.2018 | Р19 |
| 154. | | | ГПП яч.19; покос травы на закрепленной территории ГПП | 2 | 09-00 | 21.06.2018 | 11-00 | 21.06.2018 | Р16,Р26 |
| 155. | | | ТП-86,ТП-1,ТП-61,ТП-89,ТП-109,  ТП-48 | 2 | 11-40 | 21.06.2018 | 13-40 | 21.06.2018 | Р19 |
| 156. | | | ВЛ-0,4 кВ до ТП-1 | 1 | 13-15 | 21.06.2018 | 14-15 | 21.06.2018 | Р27 |
| 157. | | | ГПП яч.19 | 1 | 13-30 | 21.06.2018 | 14-30 | 21.06.2018 | Р24 |
| 158. | | | Покос травы на закрепленной территории ВЛ-10кВ до ЗАО «»РТИ» | 1 | 14-30 | 21.06.2018 | 15-30 | 21.06.2018 | Р16 |
| 159. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 15-30 | 21.06.2018 | 17-30 | 21.06.2018 | Р19 |
| 160. | | | РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 16-00 | 21.06.2018 | 18-00 | 21.06.2018 | Р19 |
| 161. | | | Покос травы на закрепленной территории ТП-86 | 1 | 16-30 | 21.06.2018 | 17-30 | 21.06.2018 | Р16 |
| 162. | | | РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 19-00 | 21.06.2018 | 21-00 | 21.06.2018 | Р19 |
| 163. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 21.06.2018 | 07-00 | 21.06.2018 | Р19 |
| 164. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 21.06.2018 | 07-00 | 21.06.2018 | Р19 |
| 167. | | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПР-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 тр-р №1,2 | 2 | 08-00 | 22.06.2018 | 10-00 | 22.06.2018 | Р19 |
| 168. | | | Покос травы под т/п №1,2 | 4 | 08-00 | 22.06.2018 | 12-00 | 22.06.2018 | Р16 |
| 169. | | | ТП-1 | 1 | 10-30 | 22.06.2018 | 11-30 | 22.06.2018 | Р3 |
| 170. | | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 10-30 | 22.06.2018 | 12-30 | 22.06.2018 | Р19 |
| 171. | | | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,ТП-102,ГПП,РП-11,  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | 15-00 | 22.06.2018 | 18-00 | 22.06.2018 | Р19 |
| 172. | | | Покос травы на закрепленной территории, вырубка деревьев и кустарников на ЦРП-9 | 3 | 17-00 | 22.06.2.018 | 20-00 | 22.06.2018 | Р16 |
| 173. | | | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 22.06.2018 | 07-00 | 22.06.2018 | Р19 |
| 174. | | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 22.06.2018 | 07-00 | 22.06.2018 | Р19 |
| 175. | | | Уборка территории ГПП,РП-11,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 09-30 | 23.06.2018 | 11-30 | 23.06.2018 | Р19 |
| 176. | | | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ПР-1П,ТП-89,ТП-48, РП-II в.п.,ТП-8,  ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 3 | 14-00 | 23.06.2018 | 17-00 | 23.0.2018 | Р16,Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 177. | Сообщил энергетик Магнит 6-й мк-р, что периодически выключается вент система и гаснет свет на 1-ой и 2-ой секции в зале. Проверено присутствие напряжения по высокой и низкой стороне. Нагрузка на КТП Магнит на вв2 по 0,4 кВ включен вв1. | 1 | 16-30 | 23.06.2018 | 17-30 | 23.06.2018 | Р2 |
| 178. | Покос травы на ТП-102 | 2 | 18-30 | 23.06.2018 | 20-30 | 23.06.2018 | Р16,Р19 |
| 179. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 18-50 | 23.06.2018 | 20-50 | 23.06.2018 | Р19 |
| 180. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 23.06.2018 | 07-00 | 23.06.2018 | Р19 |
| 181. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 23.06.2018 | 07-00 | 23.06.2018 | Р19 |
| 182. | Покос травы и кустарников от т/п №1,2 до ЦРП-1 | 4 | 08-30 | 24.06.2018 | 12-30 | 24.06.2018 | Р16 |
| 183. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-1  ТП-109,ТП-23,ТП-86,ТП-24,ТП-50,  РП-II в.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,  ТП-102, | 3 | 08-30 | 24.06.2018 | 11-30 | 24.06.2018 | Р19 |
| 184. | Покос травы около ТП-97,РП-11,ТП-97 | 3 | 16-00 | 24.06.2018 | 19-00 | 24.06.2018 | Р16 |
| 185. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 24.06.2018 | 07-00 | 24.06.2018 | Р19 |
| 186. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 24.06.2018 | 07-00 | 24.06.2018 | Р19 |
| 187. | Покос травы и вырубка деревьев и кустарников от ТП-1 до ЦРП-1 | 3 | 08-00 | 25.06.2018 | 11-00 | 25.06.2018 | Р16 |
| 188. | ТП-1 | 3 | 11-00 | 25.06.2018 | 14-00 | 25.06.2018 | Р9 |
| 189. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 14-30 | 25.06.2018 | 16-30 | 25.06.2018 | Р19 |
| 190. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 15-15 | 25.06.2018 | 17-15 | 25.06.2018 | Р19 |
| 191. | РП-IIв.п.,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,  ТП-8,ТП-98,ТП-99,ТП-87,ТП-88,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-24,  ТП-50 | 2 | 19-00 | 25.06.2018 | 21-00 | 25.06.2018 | Р19 |
| 192. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 25.06.2018 | 07-00 | 25.06.2018 | Р19 |
| 193. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 25.06.2018 | 07-00 | 25.06.2018 | Р19 |
| 194. | ТП-8 | 1 | 08-00 | 26.06.2018 | 09-00 | 26.06.2018 | Р9 |
| 195. | Покос травы и вырубка деревьев и кустарников от ТП-1 до ЦРП-1 | 2 | 09-10 | 26.06.2018 | 11-10 | 26.06.2018 | Р16 |
| 196. | ТП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48,ТП-102,  ТП-109 тр-р №1,2 | 2 | 13-00 | 26.06.2018 | 15-00 | 26.06.2018 | Р19 |
| 197. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПР-1,ТП-48,  ТП-61,ТП-89 | 2 | 14-30 | 26.06.2018 | 16-30 | 26.06.2018 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 198. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 15-00 | 26.06.2018 | 17-00 | 26.06.2018 | Р19 |
| 199. | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-111,ТП-114,ТП-113,  ТП-88,ТП-87,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 19-00 | 26.06.2018 | 21-00 | 26.06.2018 | Р19 |
| 200. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 26.06.2018 | 07-00 | 26.06.2018 | Р19 |
| 201. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 26.06.2018 | 07-00 | 26.06.2018 | Р19 |
| 202. | Покос травы и вырубка деревьев и кустарников от ТП-86 до ЦРП-1 | 3 | 08-30 | 27.06.2018 | 11-30 | 27.06.2018 | Р16 |
| 203. | ТП-1,ТП-23,ТП-109,ТП-102,ТП-86,  ТП-48,ТП-61,ПР-1П,ТП-89 | 2 | 13-30 | 27.06.2018 | 15-30 | 27.06.2018 | Р19 |
| 204. | ЦРП-17,ГПП, т/п №3 | 1 | 16-00 | 27.06.2018 | 17-00 | 27.06.2018 | Р19 |
| 205. | РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-50  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-24, | 2 | 19-00 | 27.06.2018 | 21-00 | 27.06.2018 | Р19 |
| 206. | ЦРП-1,,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 19-00 | 27.06.2018 | 21-00 | 27.06.2018 | Р19 |
| 207. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 27.06.2018 | 07-00 | 27.06.2018 | Р19 |
| 208. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 27.06.2018 | 07-00 | 27.06.2018 | Р19 |
| 209. | Покос травы и кустарников под т/п №1,2 около ЦРП-3 | 3 | 08-00 | 28.06.2018 | 11-00 | 28.06.2018 | Р16 |
| 210. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ТП-89,ТП-48,ПР-1П | 2 | 08-30 | 28.06.2018 | 10-30 | 28.06.2018 | Р19 |
| 211. | ЦРП-17 яч13 | 1 | 09-20 | 28.06.2018 | 10-20 | 28.06.2018 | Р2 |
| 212. | ЦРП-17 яч6 | 1 | 10-00 | 28.06.2018 | 11-00 | 28.06.2018 | Р2 |
| 213. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 10-00 | 28.06.2018 | 12-00 | 28.06.2018 | Р19 |
| 214. | ТП-109,ТП-48,ТП-89,ТП-61,ПР-1П | 1 | 14-00 | 28.06.2018 | 15-00 | 28.06.2018 | Р19 |
| 215. | Покос травы и кустрников под т/п №1,2 около ЦРП-3 | 2 | 14-00 | 28.06.2018 | 16-00 | 28.06.2018 | Р16 |
| 216. | ТП-109,ТП-48,ТП-89,ТП-61,ПР-1П | 1 | 15-30 | 28.06.2018 | 16-30 | 28.06.2018 | Р19 |
| 217. | ЦРП-17 яч6 | 1 | 15-50 | 28.06.2018 | 16-50 | 28.06.2018 | Р22 |
| 218. | ЦРП-17 яч13 | 1 | 16-05 | 28.06.2018 | 17-05 | 28.06.2018 | Р22 |
| 219. | РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,  РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ПТ-8,ТП-87,ТП-88 | 3 | 16-05 | 28.06.2018 | 19-05 | 28.06.2018 | Р19 |
| 220. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 28.06.2018 | 07-00 | 28.06.2018 | Р19 |
| 221. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.06.2018 | 07-00 | 28.06.2018 | Р19 |
| 222. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 08-00 | 29.06.2018 | 10-00 | 29.06.2018 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 223. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 08-15 | 29.06.2018 | 10-15 | 29.06.2018 | Р19 |
| 224. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 09-00 | 29.06.2018 | 11-00 | 29.06.2018 | Р19 |
| 225. | Покос травы на закрепленной территории у опоры №10 м/о №15, т/п №1,2 | 2 | 09-00 | 29.06.2018 | 11-00 | 29.06.2018 | Р16 |
| 226. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 10-20 | 29.06.2018 | 12-20 | 29.06.2018 | Р19 |
| 227. | ТП-23, ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 11-40 | 29.06.2018 | 13-40 | 29.06.2018 | Р19 |
| 228. | РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-24,ТП-50,  ТП-102 | 3 | 15-00 | 29.06.2018 | 18-00 | 29.06.2018 | Р19 |
| 229. | Покос травы у опоры №1и м/о №1,  т/п №1,2 | 2 | 18-30 | 29.06.2018 | 20-30 | 29.06.2018 | Р16 |
| 230. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 29.06.2018 | 07-00 | 29.06.2018 | Р19 |
| 231. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 29.06.2018 | 07-00 | 29.06.2018 | Р19 |
| 232. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 тр-р №1,2,ЦРП-1  ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,  ТП-24,ТП-50 | 3 | 08-30 | 30.06.2018 | 11-30 | 30.06.2018 | Р19,Р21 |
| 233. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 тр-р №1,2, | 2 | 12-00 | 30.06.2018 | 14-00 | 30.06.2018 | Р19,Р21 |
| 234. | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  ТП-88,ТП-87 | 2 | 15-00 | 30.06.2018 | 17-00 | 30.06.2018 | Р19,Р21 |
| 235. | ГПП,ТП-102,РП-11,ТП-87,ТП-88,  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 19-00 | 30.06.2018 | 21-00 | 30.06.2018 | Р19,Р21 |
| 236. | Волгомет, Наноквант,ТП-50,ТП-102, | 1 | 21-00 | 30.06.2018 | 22-00 | 30.06.2018 | Р19,Р21 |
| 237. | ЦРП-17,ЦРП-9,ЦРП-2,ЦРП-1 | 1 | 01-00 | 30.06.2018 | 02-00 | 30.06.2018 | Р19,Р21 |
| 238. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 30.06.2018 | 07-00 | 30.06.2018 | Р19 |
| 239. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 30.06.2018 | 07-00 | 30.06.2018 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 Кв или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)