О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

В мае 2018 года

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) |
| кол-во часов  | начало | конец |
| время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 08-00 | 01.05.2018 | 10-00 | 01.05.2018 | Р19 |
| 2. | ЦРП-2(территория),ДК-1,ДК-2,тр-ры СН-1,СН-2, ЦРП-9(территория) | 2 | 10-30 | 01.05.2018 | 12-30 | 01.05.2018 | Р19 |
| 3. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48,ТП-109 (тр-р №1 и тр-р №2) | 2 | 13-00 | 01.05.2018 | 15-00 | 01.05.2018 | Р19 |
| 4. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-111,ТП-88,ТП-89, РП-II в.п.,ТП-113,ТП-114 | 3 | 15-30 | 01.05.2018 | 18-30 | 01.05.2018 | Р19 |
| 5. | Уборка территории под т/п №3,№4 от ГПП, вырубка деревьев, скошена трава | 2 | 18-00 | 01.05.2018 | 20-00 | 01.05.2018 | Р16 |
| 6. | ЦРП-1 (оперативная служба) | 1 | 20-00 | 01.05.2018 | 21-00 | 01.05.2018 | Р19 |
| 7. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 01.05.2018 | 07-00 | 01.05.2018 | Р19 |
| 8. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 01.05.2018 | 07-00 | 01.05.2018 | Р19 |
| 9. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 08-30 | 02.05.2018 | 10-30 | 02.05.2018 | Р19,Р16 |
| 10. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 12-30 | 02.05.2018 | 14-30 | 02.05.2018 | Р19,Р16 |
| 11. | ГПП,РП-11,КТП-8,ТП-87,ТП-89,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58, РП-II в.п. | 3 | 14-00 | 02.05.2018 | 17-00 | 02.05.2018 | Р19,Р16 |
| 12. | Скошена трава около м/отвода (ГПП) | 1 | 18-00 | 02.05.2018 | 19-00 | 02.05.2018 | Р16 |
| 13. | ЦРП-1 (уборка территории) | 1 | 19-00 | 02.05.2018 | 20-00 | 02.05.2018 | Р16 |
| 14. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 02.05.2018 | 07-00 | 02.05.2018 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 15. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 02.05.2018 | 07-00 | 02.05.2018 | Р19 |
| 16. | РП-II в.п.яч.10 «Тепловик» | 2 | 08-45 | 03.05.2018 | 10-45 | 03.05.2018 | Р1 |
| 17. | ЦРП-9 яч.8 | 2 | 09-30 | 03.05.2018 | 11-30 | 03.05.2018 | Р26 |
| 18. | ЦРП-17 яч.40 | 1 | 09-30 | 03.05.2018 | 10-30 | 03.05.2018 | Р22 |
| 19. | РП-11,КТП-8,ТП-88,ТП-87,Т-89,ТП-113,ТП-114,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП,РП-II в.п. | 2 | 11-30 | 03.05.2018 | 13-50 | 03.05.2018 | Р19 |
| 20. | ЦРП-9 яч.8 | 1 | 11-30 | 03.05.2018 | 12-30 | 03.05.2018 | Р22 |
| 21. | РП-II в.п.яч.10 «Тепловик» | 1 | 13-30 | 03.05.2018 | 14-30 | 03.05.2018 | Р22 |
| 22. | ЦРП-2 | 1 | 13-40 | 03.05.2018 | 14-40 | 03.05.2018 | Р9 |
| 23. | ТП-102,ТП-24,ТП-50,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 3 | 15-30 | 03.05.2018 | 18-30 | 03.05.2018 | Р19 |
| 24. | ЦРП-3, ТСН-1 (реакторное помещение) | 1 | 19-00 | 03.05.2018 | 20-00 | 03.05.2018 | Р19 |
| 25. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 03.05.2018 | 07-00 | 03.05.2018 | Р19 |
| 26. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 03.05.2018 | 07-00 | 03.05.2018 | Р19 |
| 27. | ЦРП-9 яч.8 | 8 | 08-30 | 04.05.2018 | 15-30 | 04.05.2018 | Р17 |
| 28. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 09-00 | 04.05.2018 | 11-00 | 04.05.2018 | Р19 |
| 29. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,Т-98,Т-99,ТП-8,Т-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,Т-114,РП-II в.п. | 2 | 12-45 | 04.05.2018 | 14-45 | 04.05.2018 | Р19 |
| 30. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 14-00 | 04.05.2018 | 16-00 | 04.05.2018 | Р19 |
| 31. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 1 | 16-20 | 04.05.2018 | 17-20 | 04.05.2018 | Р19 |
| 32. | ЦРП-9 яч.8 | 1 | 18-45 | 04.05.2018 | 19-45 | 04.05.2018 | Р22 |
| 33. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 04.05.2018 | 07-00 | 04.05.2018 | Р19 |
| 34. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 04.05.2018 | 07-00 | 04.05.2018 | Р19 |
| 35. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102 | 2 | 08-30 | 05.05.2018 | 10-30 | 05.05.2018 | Р19 |
| 36. | Убрана территория под эстакадой, за забором т/п №3,№4. Спилен кустарник около 2-х опор и 2-х молниеотводов | 2 | 12-00 | 05.05.2018 | 14-00 | 05.05.2018 | Р16 |
| 37. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ПР-1П,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 1 | 13-30 | 05.05.2018 | 14-30 | 05.05.2018 | Р19 |
| 38. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 15-00 | 05.05.2018 | 17-00 | 05.05.2018 | Р19 |
| 39. | РП-II в.п.,КТП СН-II в.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-50,ТП-24 | 2 | 16-30 | 05.05.2018 | 18-30 | 05.05.2018 | Р19 |
| 40. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 05.05.2018 | 07-00 | 05.05.2018 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 41. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 05.05.2018 | 07-00 | 05.05.2018 | Р19 |
| 42. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 08-30 | 06.05.2018 | 10-30 | 06.05.2018 | Р19 |
| 43. | ЦРП-17 опора №17 | 1 | 12-00 | 06.05.2018 | 13-00 | 06.05.2018 | Р16 |
| 44. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 13-30 | 06.05.2018 | 15-30 | 06.05.2018 | Р19 |
| 45. | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 15-30 | 06.05.2018 | 17-30 | 06.05.2018 | Р19 |
| 46. | ГПП,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-89,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 1 | 18-00 | 06.05.2018 | 19-00 | 06.05.2018 | Р19 |
| 47. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 06.05.2018 | 07-00 | 06.05.2018 | Р19 |
| 48. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 06.05.2018 | 07-00 | 06.05.2018 | Р19 |
| 49. | ТП-24 ВВ2 | 1 | 08-30 | 07.05.2018 | 09-30 | 07.05.2018 | Р9 |
| 50. | ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 09-15 | 07.05.2018 | 10-15 | 07.05.2018 | Р19 |
| 51. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102,ТП-50 | 2 | 11-40 | 07.05.2018 | 13-40 | 07.05.2018 | Р19,Р16 |
| 52. | Сообщил диспетчер СВПО, что на п/ст «Восточная» на ф-ре №20 земля на фазе «В». Сообщено энергетику «Магнита». Нагрузка переведена на ВВ1 с ф-ра №21. Кратковременно отключили ф-р №20 на п/ст «Восточная» земля не исчезла ф-р №20 включили. Нагрузка по 0,4 кВ на ВВ1 «Магнит» 10-й мк-н. | 1 | 13-45 | 07.05.2018 | 14-45 | 07.05.2018 | Р2 |
| 53. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-111,ТП-8,ТП-88,ТП-87,РП-II в.п. | 2 | 15-05 | 07.05.2018 | 17-05 | 07.05.2018 | Р19 |
| 54. | РП-II в.п. РУ-6кВ  | 1 | 17-10 | 07.05.2018 | 18-10 | 07.05.2018 | Р19 |
| 55. | Сообщил диспетчер СВПО, что работа на линии II секции п/ст «Северная» ф-р №9 закончена. Отключен ЗРЛ-2 ф-р №9 п/ст «Северная». Включен ВН-2 ф-р №9 п/ст «Северная». Сообщено энергетику «Магнита» 6-й мк-н, что нагрузка по 0,4 кВ на ВВ1 | 2 | 17-20 | 07.05.2018 | 19-20 | 07.05.2018 | Р22 |
| 56. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 07.05.2018 | 07-00 | 07.05.2018 | Р19 |
| 57. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 07.05.2018 | 07-00 | 07.05.2018 | Р19 |
| 58. | ТП-99 (установка короба на кабель 10кВ)ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 08-30 | 08.05.2018 | 11-30 | 08.05.2018 | Р19,Р9 |
| 59. | ЦРП-1 | 2 | 08-30 | 08.05.2018 | 10-30 | 08.05.2018 | Р9 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 60. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102, РП-II в.п. | 2 | 10-20 | 08.05.2018 | 12-20 | 08.05.2018 | Р19 |
| 61. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 10-20 | 08.05.2018 | 12-20 | 08.05.2018 | Р19 |
| 62. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 14-00 | 08.05.2018 | 16-00 | 08.05.2018 | Р19 |
| 63. | Скошена трава за закрепленной территории ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | 3 | 15-00 | 08.05.2018 | 18-00 | 08.05.2018 | Р16 |
| 64. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 08.05.2018 | 07-00 | 08.05.2018 | Р19 |
| 65. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 08.05.2018 | 07-00 | 08.05.2018 | Р19 |
| 66. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102,ТП-24,ТП-50,ТП-8,ТП-88,ТП-87,РП-II в.п., КТПСН РП-II в.п. | 3 | 08-30 | 09.05.2018 | 11-30 | 09.05.2018 | Р16,Р19 |
| 67. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-1,ТП-86,ТП-23,ТП-109,ПР-1П,ТП-61,ТП-89,ТП-48 | 3 | 13-30 | 09.05.2018 | 16-30 | 09.05.2018 | Р16,Р19 |
| 68. | Уборка территории и покос травы на закрепленной территории, ЦРП-9(уборка территории и покос травы) | 3 | 15-30 | 09.05.2018 | 18-30 | 09.05.2018 | Р16,Р19 |
| 69. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 09.05.2018 | 07-00 | 09.05.2018 | Р19 |
| 70. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 09.05.2018 | 07-00 | 09.05.2018 | Р19 |
| 71. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 08-30 | 10.05.2018 | 10-30 | 10.05.2018 | Р19 |
| 72. | ЦРП-1 (покос травы под ВЛЗ-10кВ РТИ опоры 7-12)  | 3 | 09-00 | 10.05.2018 | 12-00 | 10.05.2018 | Р16 |
| 73. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 11-30 | 10.05.2018 | 13-30 | 10.05.2018 | Р19,Р21 |
| 74. | Т/П №3(скошена трава, спилены деревья) | 2 | 13-00 | 10.05.2018 | 15-30 | 10.05.2018 | Р16 |
| 75. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 15-30 | 10.05.2018 | 17-30 | 10.05.2018 | Р19,Р21 |
| 76. | РП-11,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-50,ТП-24,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-89,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102, РП-II в.п. | 3 | 16-40 | 10.05.2018 | 19-40 | 10.05.2018 | Р19,Р21 |
| 77. | Сообщил диспетчер СВПО, что работа на шинах первой секции необходимо отключить п/ст «Северная 110/10 кВ» ф-р №5 п/ст «Магнит» 6-й мк-рЗРЛ-1-отключен; ВН-1 включен | 1 | 17-00 | 10.05.2018 | 18-00 | 10.05.2018 | Р2 |
| 78. | Включен ф-р №5 п/ст «Северная 110/10кВ», сообщил диспетчер СВПО | 1 | 18-50 | 10.05.2018 | 19-50 | 10.05.2018 | Р22 |
| 79. | ГПП,РП-11,КТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-50,ТП-24.ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58, РП-II в.п. | 2 | 20-30 | 10.05.2018 | 22-30 | 10.05.2018 | Р19,Р21 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 80. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 10.05.2018 | 07-00 | 10.05.2018 | Р19 |
| 81. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 10.05.2018 | 07-00 | 10.05.2018 | Р19 |
| 82. | Старый цех ЦЭС | 2 | 08-20 | 11.05.2018 | 10-20 | 11.05.2018 | Р16 |
| 83. | Т/П №1 и Т/П №2 | 2 | 11-20 | 11.05.2018 | 12-20 | 11.05.2018 | Р16 |
| 84. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-24,ТП-50,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114,РП-II в.п. | 3 | 13-15 | 11.05.2018 | 16-15 | 11.05.2018 | Р19 |
| 85. | РП-II в.п. РУ-6кВ,ОРУ-2в/п, РП-II в.п.(сетчатое ограждение),РП-11,ТП-97,опора №19, опора №30 РП-11 | 2 | 18-00 | 11.05.2018 | 20-00 | 11.05.2018 | Р16 |
| 86. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 11.05.2018 | 07-00 | 11.05.2018 | Р19 |
| 87. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 11.05.2018 | 07-00 | 11.05.2018 | Р19 |
| 88. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 08-30 | 12.05.2018 | 10-30 | 12.05.2018 | Р19 |
| 89. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 09-15 | 12.05.2018 | 11-15 | 12.05.2018 | Р19 |
| 90. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-24,ТП-50,ТП-102, РП-II в.п. | 3 | 14-00 | 12.05.2018 | 17-00 | 12.05.2018 | Р19 |
| 100. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-24,ТП-50,ТП-102, РП-II в.п. | 2 | 18-00 | 12.05.2018 | 20-00 | 12.05.2018 | Р16,Р19 |
| 101. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 12.05.2018 | 07-00 | 12.05.2018 | Р19 |
| 102. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 12.05.2018 | 07-00 | 12.05.2018 | Р19 |
| 103. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-48,ТП-61,Т-89,ТП-109,ТП-1,ТП-86,ТП-23 | 2 | 08-30 | 13.05.2018 | 10-30 | 13.05.2018 | Р19 |
| 104. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-48,ТП-61,Т-89,ТП-109,ТП-1,ТП-86,ТП-23 | 1 | 11-00 | 13.05.2018 | 12-00 | 13.05.2018 | Р19 |
| 105. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-102ТП-50,ТП-24,КТП СН РП-II в.п., РП-II в.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111 | 2 | 13-00 | 13.05.2018 | 15-00 | 13.05.2018 | Р19 |
| 106. | Скошена трава около ЦРП-1,ЦРП-2; опоры №22 и №23; молниеотвод №10  | 2 | 18-00 | 13.05.2018 | 20-00 | 13.05.2018 | Р16 |
| 107. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 13.05.2018 | 07-00 | 13.05.2018 | Р19 |
| 108. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 13.05.2018 | 07-00 | 13.05.2018 | Р19 |
| 109. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 08-30 | 14.05.2018 | 10-30 | 14.05.2018 | Р19 |
| 110. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 09-00 | 14.05.2018 | 11-00 | 14.05.2018 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 111. | ТП-50,ТП-24,ТП-102 | 2 | 09-00 | 14.05.2018 | 11-00 | 14.05.2018 | Р19 |
| 112. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-89,ТП-48,ТП-109 | 1 | 11-30 | 14.05.2018 | 12-00 | 14.05.2018 | Р16,Р19 |
| 113. | Покос травы под ВЛЗ-10кВ «Резинотехника» от опоры №10 до опоры №23 | 3 | 13-30 | 14.05.2018 | 16-30 | 14.05.2018 | Р16 |
| 114. | РП-11,ГПП,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 17-00 | 14.05.2018 | 19-00 | 14.05.2018 | Р19 |
| 115. | Сообщил мастер «Ростелеком» отключилась антенна в 18-00 на девятом этаже «Химволокно». На ТП-102 ф.10 включен. Обнаружено, что на ПР в щитовой отключен и разобран автомат №8, с которого запитана антенна. | 1 | 19-40 | 14.05.2018 | 20-40 | 14.05.2018 | Р2 |
| 116. | Включен автомат №8. Он в аварийном состоянии. Антенна включилась сообщил мастер «Ростелеком». | 1 | 20-50 | 14.05.2018 | 21-50 | 14.05.2018 | Р22 |
| 117. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 14.05.2018 | 07-00 | 14.05.2018 | Р19 |
| 118. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 14.05.2018 | 07-00 | 14.05.2018 | Р19 |
| 119. | Старый цех ЦЭС (восстановление сигнализации) | 3 | 08-20 | 15.05.2018 | 11-20 | 15.05.2018 | Р9 |
| 120. | ТП-48,ТП-109,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17.ТП-91 | 2 | 08-20 | 15.05.2018 | 10-20 | 15.05.2018 | Р19 |
| 121. | ТП-48 (камеры №1 и №2) | 1 | 11-20 | 15.05.2018 | 12-20 | 15.05.2018 | Р19 |
| 122. | ТП-61,ТП-89,ПР-1П | 1 | 11-20 | 15.05.2018 | 12-20 | 15.05.2018 | Р19 |
| 123. | Покос травы на закрепленной территории оперативной службы ЦРП-1 | 1 | 13-00 | 15.05.2018 | 14-00 | 15.05.2018 | Р16 |
| 124. | Вырубка кустов на территории опор с13 по 18 ВЛ-10кВ – ООО «Резинотехника» от яч.14,яч.36 ЦРП-1 | 2 | 14-30 | 15.05.2018 | 16-30 | 15.05.2018 | Р16 |
| 125. | ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58.ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 15-00 | 15.05.2018 | 18-00 | 15.05.2018 | Р19 |
| 126. | ТП-97,РП-11,РУ-6кВ РП-II в.п. | 1 | 19-00 | 15.05.2018 | 20-00 | 15.05.2018 | Р19 |
| 127. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 15.05.2018 | 07-00 | 15.05.2018 | Р19 |
| 128. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 15.05.2018 | 07-00 | 15.05.2018 | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 129. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48,ТП-91 | 2 | 08-20 | 16.05.2018 | 10-20 | 16.05.2018 | Р19 |
| 130. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48,ТП-91 | 2 | 11-30 | 16.05.2018 | 13-20 | 16.05.2018 | Р19 |
| 131. | Уборка территории | 1 | 13-00 | 16.05.2018 | 14-00 | 16.05.2018 | Р16 |
| 132. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-50,ТП-24,ТП-102, РП-II в.п. | 2 | 15-45 | 16.05.2018 | 17-45 | 16.05.2018 | Р19 |
| 133. | Скошена трава на закрепленной территории ВН-ТП-24, ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ», ЦРП-1 | 4 | 16-00 | 16.05.2018 | 20-00 | 16.05.2018 | Р16 |
| 134. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 16.05.2018 | 07-00 | 16.05.2018 | Р19 |
| 135. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 16.05.2018 | 07-00 | 16.05.2018 | Р19 |
| 136. | Покос травы под ВЛ от ЦРП-2 до ТП-24 | 4 | 08-00 | 17.05.2018 | 12-00 | 17.05.2018 | Р16 |
| 137. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 08-30 | 17.05.2018 | 10-30 | 17.05.2018 | Р19 |
| 138. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 11-20 | 17.05.2018 | 13-20 | 17.05.2018 | Р19 |
| 139. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ПР-1П | 2 | 13-30 | 17.05.2018 | 15-30 | 17.05.2018 | Р19 |
| 140. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ПР-1П | 2 | 16-30 | 17.05.2018 | 18-30 | 17.05.2018 | Р19 |
| 141. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 17.05.2018 | 07-00 | 17.05.2018 | Р19 |
| 142. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 17.05.2018 | 07-00 | 17.05.2018 | Р19 |
| 143. | ТП-50 Т-1 ТП-24 Т-1 | 1 | 08-00 | 18.05.2018 | 09-00 | 18.05.2018 | Р24 |
| 144. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 08-30 | 18.05.2018 | 10-30 | 18.05.2018 | Р19 |
| 145. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-89,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-48,ТП-86 | 2 | 09-00 | 18.05.2018 | 11-00 | 18.05.2018 | Р19 |
| 146. | ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 2 | 09-00 | 18.05.2018 | 11-00 | 18.05.2018 | Р19 |
| 147. | ТП-51 Т-1 ТП-24 Т-1 | 1 | 10-00 | 18.05.2018 | 11-00 | 18.05.2018 | Р24 |
| 148. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 12-00 | 18.05.2018 | 14-00 | 18.05.2018 | Р19 |
| 149. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 12-30 | 18.05.2018 | 14-30 | 18.05.2018 | Р19 |
| 150. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 18.05.2018 | 07-00 | 18.05.2018 | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 151. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 18.05.2018 | 07-00 | 18.05.2018 | Р19 |
| 152. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ПР-1П | 2 | 08-30 | 19.05.2018 | 10-30 | 19.05.2018 | Р19 |
| 153. | Покос травы на закрепленной территории оперативной службы ЦРП-1 | 1 | 08-40 | 19.05.2018 | 09-40 | 19.05.2018 | Р16 |
| 154. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ПР-1П | 2 | 09-45 | 19.05.2018 | 11-45 | 19.05.2018 | Р19 |
| 155. | Покос травы на ЦРП-3 | 2 | 10-00 | 19.05.2018 | 12-00 | 19.05.2018 | Р16 |
| 156. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,Т-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87.ТП-113,ТП-114,ТП-111, РП-II в.п.,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 3 | 10-00 | 19.05.2018 | 13-00 | 19.05.2018 | Р19 |
| 157. | Покос травы вокруг ЦРП-3 | 2 | 12-00 | 19.05.2018 | 14-00 | 19.05.2018 | Р16 |
| 158. | Вырубка кустов, покос травы, уборка веток и кустов на территории ЗАО «РТИ» | 3 | 14-00 | 19.05.2018 | 17-00 | 19.05.2018 | Р16 |
| 159. | Вырубка кустов, покос травы ВЛ-10кВ опор с 13 по 19 | 3 | 17-30 | 19.05.2018 | 19-30 | 19.05.2018 | Р16 |
| 160. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 19.05.2018 | 07-00 | 19.05.2018 | Р19 |
| 161. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 19.05.2018 | 07-00 | 19.05.2018 | Р19 |
| 162. | Вырубка деревьев, покос травы, уборка территории у опоры №10, молниеотвода №5,т/п №1,2. | 3 | 08-30 | 20.05.2018 | 11-30 | 20.05.2018 | Р16 |
| 163. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-17,ЦРП-9,ТП-91 | 2 | 13-00 | 20.05.2018 | 15-00 | 20.05.2018 | Р19 |
| 164. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 13-00 | 20.05.2018 | 15-00 | 20.05.2018 | Р19 |
| 165. | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-224,ТП-50,ТП-102 | 3 | 15-40 | 20.05.2018 | 18-30 | 20.05.2018 | Р19 |
| 166. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 20.05.2018 | 07-00 | 20.05.2018 | Р19 |
| 167. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 20.05.2018 | 07-00 | 20.05.2018 | Р19 |
| 168. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-17,ЦРП-9,ТП-91 | 2 | 08-30 | 21.05.2018 | 10-30 | 21.05.2018 | Р19 |
| 169. | Покос травы на ГПП | 2 | 11-00 | 21.05.2018 | 13-00 | 21.05.2018 | Р16 |
| 170. | РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-111,ТП-8,ТП-88,ТП-87, РП-II в.п., КТП II в.п. | 3 | 16-00 | 21.05.2018 | 19-00 | 21.05.2018 | Р19 |
| 171. | ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ПР-1П | 2 | 16-10 | 21.05.2018 | 18-10 | 21.05.2018 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 172. | Сообщил диспетчер ТЭЦ-4, что отключился т-р №1. Блинкер, защита обратной последовательности. Сообщила деж. машинист, что отключился насос | 1 | 03-35 | 21.05.2018 | 04-35 | 21.05.2018 | Р2 |
| 173. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 21.05.2018 | 07-00 | 21.05.2018 | Р19 |
| 174. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 21.05.2018 | 07-00 | 21.05.2018 | Р19 |
| 175. | Сообщил диспетчер ТЭЦ-4, что схема т/р №1 разобрана. Отключены ШР и ЛР т/р №1.  | 1 | 07-23 | 21.05.2018 | 08-23 | 21.05.2018 | Р2 |
| 176. | ЦРП-1 | 2 | 08-30 | 22.05.2018 | 10-30 | 22.05.2018 | Р25 |
| 177. | Покос травы около ЦРП-1 | 1 | 08-00 | 22.05.2018 | 09-00 | 22.05.2018 | Р16 |
| 178. | ЦРП-1 ЦРП-2 (замена сигнальных ламп) | 1 | 10-00 | 22.05.2018 | 11-00 | 22.05.2018 | Р9 |
| 179. | ЦРП-1 (реакторное помещение) | 2 | 10-10 | 22.05.2018 | 12-10 | 22.05.2018 | Р19 |
| 180. | ЦРП-1 (помещение ТСН-1) | 1 | 13-00 | 22.05.2018 | 14-00 | 22.05.2018 | Р19 |
| 181. | ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9 | 1 | 15-30 | 22.05.2.018 | 16-30 | 22.05.2018 | Р25 |
| 182. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 17-00 | 22.05.2.018 | 19-00 | 22.05.2018 | Р19 |
| 183. | РП-11, РП-II в.п.,ГПП,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | 17-00 | 22.05.2.018 | 20-00 | 22.05.2018 | Р19 |
| 184. | Убрано помещение ЦРП-1 | 1 | 19-00 | 22.05.2.018 | 20-00 | 22.05.2018 | Р19 |
| 185. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 22.05.2018 | 07-00 | 22.05.2018 | Р19 |
| 186. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 22.05.2018 | 07-00 | 22.05.2018 | Р19 |
| 187. | ЦРП-1 | 2 | 08-40 | 23.05.2018 | 10-40 | 23.05.2018 | Р25 |
| 188. | ЦРП-1 (покраска металлической конструкции, уборка крыши) | 2 | 10-40 | 23.05.2018 | 12-40 | 23.05.2018 | Р19,Р27 |
| 189. | ЦРП-2(покраска металлической конструкции, уборка крыши) | 3 | 12-00 | 23.05.2018 | 15-00 | 23.05.2018 | Р19,Р25,Р27 |
| 190. | ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 1 | 15-00 | 23.05.2018 | 16-00 | 23.05.2018 | Р19 |
| 191. | Сообщил диспетчер ТЭЦ-4, что эл.схема МВ яч.8 т/п №1 ТЭЦ-4 разобрана.Включен ЛР-1 ЦРП-1, для прозвонки т/п №1. Отключен ЛР-1 ЦРП-1. Согласно телефонограмме №290 т/п №1 ТЭЦ-4 оставлен с разобранной эл.схемой, аварийный ввод №2  | 1 | 16-40 | 23.05.2018 | 17-30 | 23.05.2018 | Р22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 192. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-89,ТП-48,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87,Т-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 17-00 | 23.05.2018 | 20-00 | 23.05.2018 | Р19 |
| 193. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 23.05.2018 | 07-00 | 23.05.2018 | Р19 |
| 194. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 23.05.2018 | 07-00 | 23.05.2018 | Р19 |
| 195. | ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 (покраска спуской т/п№1) | 8 | 08-15 | 24.05.2018 | 16-15 | 24.05.2018 | Р27 |
| 196. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-89,ТП-48,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87,Т-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 16-15 | 24.05.2018 | 19-15 | 24.05.2018 | Р19 |
| 197. | Покос травы у опоры №1 №2 | 2 | 17-00 | 24.05.2018 | 19-00 | 24.05.2018 | Р16 |
| 198. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 24.05.2018 | 07-00 | 24.05.2018 | Р19 |
| 199. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 24.05.2018 | 07-00 | 24.05.2018 | Р19 |
| 200. | Покос травы на территории ГПП | 2 | 08-00 | 25.05.2018 | 11-00 | 25.05.2018 | Р16 |
| 201. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3 | 3 | 08-30 | 25.05.2018 | 11-30 | 25.05.2018 | Р19,Р27 |
| 202. | Сообщил диспетчер ТЭЦ-4,что т/п №1 под напряжением | 1 | 14-30 | 25.05.2018 | 15-30 | 25.05.2018 | Р22 |
| 203. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 15-00 | 25.05.2018 | 17-00 | 25.05.2018 | Р19 |
| 204. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-89,ТП-48,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87,Т-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 16-00 | 25.05.2018 | 19-00 | 25.05.2018 | Р19 |
| 205. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 25.05.2018 | 07-00 | 25.05.2018 | Р19 |
| 206. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 25.05.2018 | 07-00 | 25.05.2018 | Р19 |
| 207. | Покраска ЦРП-1 | 3 | 08-00 | 26.05.2018 | 11-00 | 26.05.2018 | Р27 |
| 208. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-48 | 2 | 11-00 | 26.05.2018 | 13-00 | 26.05.2018 | Р19 |
| 209. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 14-00 | 26.05.2018 | 16-00 | 26.05.2018 | Р19 |
| 210. | РП-11,ГПП, РП-II в.п.,ТП-8,ТП-89,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | 16-10 | 26.05.2018 | 19-00 | 26.05.2018 | Р19 |
| 211. | ЦРП-1 (уборка оперативной службы) | 2 | 18-30 | 26.05.2018 | 20-30 | 26.05.2018 | Р19 |
| 212. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 26.05.2018 | 07-00 | 26.05.2018 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 213. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 26.05.2018 | 07-00 | 26.05.2018 | Р19 |
| 214. | Покос травы на закрепленной территории ЦРП-1 | 1 | 08-15 | 27.05.2018 | 09-15 | 27.05.2018 | Р16 |
| 215. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109 | 2 | 08-20 | 27.05.2018 | 10-20 | 27.05.2018 | Р19 |
| 216. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-48,ТП-61,ПР-1П | 2 | 09-10 | 27.05.2018 | 11-10 | 27.05.2018 | Р19 |
| 217. | ТП-24,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-113,ТП-114,ТП-111, РП-II в.п. | 2 | 11-50 | 27.05.2018 | 13-50 | 27.05.2018 | Р19 |
| 218. | ТП-50,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП | 2 | 17-00 | 27.05.2018 | 19-00 | 27.05.2018 | Р19 |
| 219. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 27.05.2018 | 07-00 | 27.05.2018 | Р19 |
| 220. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 27.05.2018 | 07-00 | 27.05.2018 | Р19 |
| 221. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 08-50 | 28.05.2018 | 10-50 | 28.05.2018 | Р19 |
| 222. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 09-00 | 28.05.2018 | 11-00 | 28.05.2018 | Р19 |
| 223. | Покраска оперативной службы ЦРП-1 | 1 | 10-30 | 28.05.2018 | 11-30 | 28.05.2018 | Р27 |
| 224. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 11-45 | 28.05.2018 | 13-45 | 28.05.2018 | Р19 |
| 225. | Покос травы на закрепленной территории ТП-86,ТП-1 | 2 | 13-00 | 28.05.2018 | 15-00 | 28.05.2018 | Р16 |
| 226. | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 3 | 16-00 | 28.05.2018 | 19-00 | 28.05.2018 | Р19 |
| 227. | Покос травы на закрепленной территории ВЛ-10кВ | 2 | 16-00 | 28.05.2018 | 18-00 | 28.05.2018 | Р16 |
| 228. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 28.05.2018 | 07-00 | 28.05.2018 | Р19 |
| 229. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.05.2018 | 07-00 | 28.05.2018 | Р19 |
| 230. | Покос травы около цеха | 3 | 08-00 | 29.05.2018 | 11-00 | 29.05.2018 | Р16 |
| 231. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 08-15 | 29.05.2018 | 10-15 | 29.05.2018 | Р19 |
| 232. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ПР-1П,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 13-30 | 29.05.2018 | 15-30 | 29.05.2018 | Р19 |
| 233. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102,ТП-50,ТП-24, РП-II в.п.,КТП II в.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111.Покос травы около молниеотвода №10 | 3 | 15-00 | 29.05.2018 | 18-00 | 29.05.2018 | Р16,Р19 |
| 234. | ГПП яч.19 ВВ1 РП-11 | 1 | 16-10 | 29.05.2018 | 17-10 | 29.05.2018 | Р2 |
| 235. | Покос травы около опоры идущей на РП-11 | 1 | 19-00 | 29.05.2018 | 20-00 | 29.05.2018 | Р16 |
| 236. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 29.05.2018 | 07-00 | 29.05.2018 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 237. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 29.05.2018 | 07-00 | 29.05.2018 | Р19 |
| 238. | Прокладка кабеля от опоры до ТП-24 ВН-1 Т-1 | 3 | 08-30 | 30.05.2018 | 11-30 | 30.05.2018 | Р26 |
| 239. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 09-00 | 30.05.2018 | 11-00 | 30.05.2018 | Р19 |
| 240. | ТП-24,ТП-50 | 2 | 12-00 | 30.05.2018 | 14-00 | 30.05.2018 | Р19 |
| 241. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 13-20 | 30.05.2018 | 15-20 | 30.05.2018 | Р19 |
| 242. | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | 16-00 | 30.05.2018 | 19-00 | 30.05.2018 | Р19 |
| 243. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 30.05.2018 | 07-00 | 30.05.2018 | Р19 |
| 244. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 30.05.2018 | 07-00 | 30.05.2018 | Р19 |
| 245. | Покос травы на ТП-50 вдоль кабельной трассы | 3 | 08-20 | 31.05.2018 | 11-20 | 31.05.2018 | Р16 |
| 246. | ТП-86,ТП-23,ТП-1 | 1 | 11-00 | 31.05.2018 | 12-00 | 31.05.2018 | Р19,Р21 |
| 247. | ТП-24 ВН-1 и ВН-яч.36 ЦРП-2 | 1 | 13-00 | 31.05.2018 | 14-00 | 31.05.2018 | Р24 |
| 248. | ТП-24 | 1 | 15-30 | 31.05.2018 | 16-30 | 31.05.2018 | Р19 |
| 249. | ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-987,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 18-00 | 31.05.2018 | 20-00 | 31.05.2018 | Р19,Р21 |
| 250. | ЦРП-2,ЦРП-17,ГПП, РП-II в.п.,ЦРП-1 | 1 | 00-00 | 31.05.2018 | 01-00 | 31.05.2018 | Р21 |
| 251. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 31.05.2018 | 07-00 | 31.05.2018 | Р19 |
| 252. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 31.05.2018 | 07-00 | 31.05.2018 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов  |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 Кв или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)