О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

В март 2018 года

П.11, б)абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) |
| кол-во часов | начало | | конец | |
| время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1. | | ТП-91 | 2 | 08-15 | 01.03.2018 | 10-15 | 01.03.2018 | Р9,Р19,Р20 |
| 2. | | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 09-15 | 01.03.2018 | 11-15 | 01.03.2018 | Р19 |
| 3. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 1 | 10-00 | 01.03.2018 | 11-00 | 01.03.2018 | Р19 |
| 4. | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,  ТП-48 | 1 | 10-15 | 01.03.2018 | 11-15 | 01.03.2018 | Р19 |
| 5. | | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,  ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 13-30 | 01.03.2018 | 15-30 | 01.03.2018 | Р19 |
| 6. | | ТП-86,ТП-1,ВН-ТП-24 | 2 | 15-00 | 01.03.2018 | 17-00 | 01.03.2018 | Р19,Р20 |
| 7. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 6 | 23-00 | 01.03.2018 | 05-00 | 01.03.2018 | Р19 |
| 8. | | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 01.03.2018 | 07-00 | 01.03.2018 | Р19 |
| 9. | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109(тр-р №1,тр-р №2) | 2 | 08-20 | 02.03.2018 | 11-20 | 02.03.2018 | Р19 |
| 10. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 08-20 | 02.03.2018 | 11-20 | 02.03.2018 | Р19 |
| 11. | | ЦРП-2 нагрузка ООО «БалЭнергоМаш» переведена с т/п №1 на т/п №4 | 1 | 12-50 | 02.03.2018 | 13-50 | 02.03.2018 | Р22 |
| 12. | | Нагрузка ТП-58 с тр-ра№2 переведена на тр-р №1.Включен МВ яч.50 РП-9, РП-17 отключен МВ яч.34 | 1 | 12-50 | 02.03.2018 | 13-50 | 02.03.2018 | Р22 |
| 13. | | ТП-58,ТП-98,ТП-99,РП-11,ТП-97,ГПП,  ТП-102 | 2 | 13-00 | 02.03.2018 | 15-00 | 02.03.2018 | Р19 |
| 14. | | ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87,  ТП-88,ТП-24,ТП-50, РП-II в.п. | 2 | 16-00 | 02.03.2018 | 18-00 | 02.03.2018 | Р19 |
| 15. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 6 | 23-00 | 02.03.2018 | 05-00 | 02.03.2018 | Р19 |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 16. | | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 02.03.2018 | 07-00 | 02.03.2018 | Р19 |
| 17. | | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,Т-99,ТП-58,  ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-102,  РП-II в.п. | 3 | 08-30 | 03.03.2018 | 11-30 | 03.03.2018 | Р19,Р20 |
| 18. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 13-00 | 03.03.2018 | 15-00 | 03.03.2018 | Р19,Р21 |
| 19. | | ТП-1,ТП-23,ТП-86,Т-61,ТП-89,ТП-48 | 2 | 13-30 | 03.03.2018 | 15-30 | 03.03.2018 | Р19,Р21 |
| 20. | | ТП-24,ТП-50,ТП-61 | 2 | 16-00 | 03.03.2018 | 17-00 | 03.03.2018 | Р19 |
| 21. | | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ПР-1П,ТП-89 | 2 | 15-30 | 03.03.2018 | 17-30 | 03.02.2018 | Р19 |
| 22. | ТП-109 | | 2 | 16-00 | 03.03.2018 | 18-00 | 03.03.2018 | Р19,Р20 |
| 23. | | ЦРП-1 (оперативная служба) | 1 | 18-00 | 03.03.2018 | 19-00 | 03.03.2018 | Р19 |
| 24. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 6 | 23-00 | 03.03.2018 | 05-00 | 03.03.2018 | Р19 |
| 25. | | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 03.03.2018 | 07-00 | 03.03.2018 | Р19 |
| 26. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-8,  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-88,  ТП-87,ТП-113,ТП-111,ТП-114,  РП-II в.п.(ОРУ, РУ-6кВ) | | 3 | 08-30 | 04.03.2018 | 11-30 | 04.03.2018 | Р19,Р20 |
| 27. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,  ТП-61,Т-89,ТП-48 | | 3 | 13-30 | 04.03.2018 | 16-30 | 04.03.2018 | Р19,Р20 |
| 28. | | Магнит 6-й мк-р (переведена нагрузка на ВВ2 по 0,4 кВ, отключен ЛР тр-ра №1 ф-р №5 п/ст «Северная» 10кВ) | 1 | 17-00 | 04.03.2018 | 18-00 | 04.03.2018 | Р20,Р22 |
| 29. | | ТП-22,ТП-91,ТП-89,ТП-61 | 1 | 05-00 | 04.03.2018 | 06-00 | 04.03.2018 | Р19 |
| 30. | Магнит 6-й мк-р (переведена нагрузка на ВВ2 по 0,4 кВ, отключен ф-р №5 п/ст «Северная») | | 1 | 05-00 | 04.03.2018 | 06-00 | 04.03.2018 | Р2 |
| 31. | | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 04.03.2018 | 07-00 | 04.03.2018 | Р19 |
| 32. | | ТП-105 | 1 | 08-30 | 05.03.2018 | 09-30 | 05.03.2018 | Р20 |
| 33. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | | 2 | 08-30 | 05.03.2018 | 10-30 | 05.03.2018 | Р19 |
| 34. | | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,  ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 09-00 | 05.03.2018 | 11-00 | 05.03.2018 | Р19 |
| 35. | ЦРП-2 яч.23 ВВ1 | | 2 | 13-00 | 05.03.2018 | 15-00 | 05.03.2018 | Р28 |
| 36. | ТП-86,ТП-1,ТП-24,ТП-50,ТП-8,РП-11,  ГПП | | 3 | 14-00 | 05.03.2018 | 17-00 | 05.03.2018 | Р19,Р20 |
| 37. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 15-00 | 05.03.2018 | 17-00 | 05.03.2018 | Р28 |
| 38. | | ГПП (ЗРУ-10кВ), ТП-91 | 1 | 18-00 | 05.03.2018 | 19-00 | 05.03.2018 | Р19 |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 39. | | Включен ф.5 п/ст «Северная» ВВ1 Магнит 6-й мк-р. Включен ЛРТ-1 п/ст «Магнит 6-й мк-р» на «АВР» по 0,4 кВ | 1 | 16-50 | 05.03.2018 | 17-50 | 05.03.2018 | Р22 |
| 40. | | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 05-00 | 05.03.2018 | 06-00 | 05.03.2018 | Р19 |
| 41. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 05.03.2018 | 07-00 | 05.03.2018 | Р19 |
| 42. | | ЦРП-2 яч.31 | 1 | 08-00 | 06.03.2018 | 11-00 | 06.03.2018 | Р28 |
| 43. | | ЦРП-2, СН-1, СН-2, ДК-1,ДК-2,ЦРП-9 | 2 | 08-00 | 06.03.2018 | 10-00 | 06.03.2018 | Р19,20 |
| 44. | | ЦРП-9 (ЩЦС) | 1 | 10-30 | 06.03.2018 | 11-30 | 06.03.2018 | Р9 |
| 45. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | | 2 | 12-00 | 06.03.2018 | 14-00 | 06.03.2018 | Р19 |
| 46. | | ГПП,РП-11,ТП-98,ТП-97,ТП-99,ТП-58 | 2 | 12-45 | 06.03.2018 | 14-45 | 06.03.2018 | Р19 |
| 47. | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-48 | 1 | 13-00 | 06.03.2018 | 14-00 | 06.03.2018 | Р19,Р20 |
| 48. | | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,ТП-88,  ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 3 | 16-30 | 06.03.2018 | 19-30 | 06.03.2018 | Р19,Р20 |
| 49. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 06.03.2018 | 07-00 | 06.03.2018 | Р19 |
| 50. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 06.03.2018 | 07-00 | 06.03.2018 | Р19 |
| 51. | ТП-1 (снятие поста учета) | | 1 | 08-20 | 07.03.2018 | 09-20 | 07.03.2018 | Р14 |
| 52. | | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 1 | 09-05 | 07.03.2018 | 10-05 | 07.03.2018 | Р19 |
| 53. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 09-40 | 07.03.2018 | 11-40 | 07.03.2018 | Р19 |
| 54. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-48,ТП-89,ТП-61,  ПР-1П | | 2 | 09-40 | 07.03.2018 | 11-40 | 07.03.2018 | Р19 |
| 55. | | ТП-105 | 1 | 13-00 | 07.03.2018 | 14-00 | 07.03.2018 | Р19 |
| 56. | | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  КТП СН в/п, РП-II в.п.,ТП-111,ТП-113.  ТП-114 | 3 | 14-00 | 07.03.2018 | 17-00 | 07.03.2018 | Р19,Р20 |
| 57. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 07.03.2018 | 07-00 | 07.03.2018 | Р19 |
| 58. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 07.03.2018 | 07-00 | 07.03.2018 | Р19 |
| 59. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,  ТП-61,ТП-89,ТП-48,ПР-1П | 3 | 08-30 | 08.03.2018 | 11-30 | 08.03.2018 | Р19,Р20 |
| 60. | | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП-8,КТП-88,  КТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п.,ТП-105 | 3 | 13-30 | 08.03.2018 | 16-30 | 08.03.2018 | Р19,Р20 |
| 61. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 08.03.2018 | 07-00 | 08.03.2018 | Р19 |
| 62. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 08.03.2018 | 07-00 | 08.03.2018 | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 63. | ЦРП-1,ЦРП-2, ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | | 2 | 08-30 | 09.03.2018 | 10-30 | 09.03.2018 | Р19,Р20 |
| 64. | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,  ТП-48 | 2 | 09-30 | 09.03.2018 | 11-30 | 09.03.2018 | Р19,Р20 |
| 65. | | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП-8,КТП-88,  КТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п.,ТП-105 | 3 | 13-30 | 09.03.2018 | 16-30 | 09.03.2018 | Р19,Р20 |
| 66. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 09.03.2018 | 07-00 | 09.03.2018 | Р19 |
| 67. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 09.03.2018 | 07-00 | 09.03.2018 | Р19 |
| 68. | | ЦРП-1,ЦРП-2, ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-30 | 10.03.2018 | 10-30 | 10.03.2018 | Р19,Р20,Р21 |
| 69. | | ГПП,ТП-102,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-58,ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  ТП-88,ТП-87, РП-II в.п. | 3 | 13-00 | 10.03.2018 | 16-00 | 10.03.2018 | Р19,Р20,Р21 |
| 70. | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-23,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 тр-р №1 и тр-р №2 | 2 | 17-00 | 10.03.2018 | 19-00 | 10.03.2018 | Р19,Р20,Р21, |
| 71. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 10.03.2018 | 07-00 | 10.03.2018 | Р19 |
| 72. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 10.03.2018 | 07-00 | 10.03.2018 | Р19 |
| 73. | | ГПП,РП-11,КТП-8,КТП-87,КТП-88,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-24, РП-II в.п. | 3 | 08-30 | 11.03.2018 | 11-30 | 11.03.2018 | Р19 |
| 74. | | ГПП,РП-11,КТП-8,КТП-87,КТП-88,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-24, РП-II в.п. | 2 | 12-00 | 11.03.2018 | 14-00 | 11.03.2018 | Р19 |
| 75. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП-89,  ТП-48,ПР-1П | 2 | 14-00 | 11.03.2018 | 16-00 | 11.03.2018 | Р19,Р20 |
| 76. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП-89,  ТП-48,ПР-1П | 1 | 18-00 | 11.03.2018 | 19-00 | 11.03.2018 | Р19 |
| 77. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 11.03.2018 | 07-00 | 11.03.2018 | Р19 |
| 78. | | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 11.03.2018 | 07-00 | 11.03.2018 | Р19 |
| 79. | | КТП-87 | 1 | 08-30 | 12.03.2018 | 09-30 | 12.03.2018 | Р19,Р9 |
| 80. | | КТП-8,КТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  КТП-88,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-24 | 2 | 09-30 | 12.03.2018 | 11-30 | 12.03.2018 | Р19,Р20 |
| 81. | | ТП-24 АВ ВВ№2 отключен. Нагрузка переведена на АВ ВВ№1 ТП-24 | 1 | 11-30 | 12.03.2018 | 12-30 | 12.03.2018 | Р2,Р18 |
| 82. | | Введен в работу АВ ВВ№2 отключен АВ ВВ№1, отключен ВН-1 ТП-24. Секция №1 и №2 ТП-24 запитаны с ВВ2 | 1 | 11-30 | 12.03.2018 | 12-30 | 12.03.2018 | Р22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 83. | ТП-86,ф.7 ООО «РосРТИ» не включен. Изоляция отходящего кабеля 0,4 кВ  Rф-0 -0 | 1 | 11-30 | 12.03.2018 | 12-00 | 12.03.2018 | Р2 |
| 84. | ТП-61,ТП-89,ТП-48,ТП-109,ЦРП-1,ГПП,  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,РП-11,  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58, РП-II в.п. | 3 | 15-00 | 12.03.2018 | 18-00 | 12.03.2018 | Р19,Р20 |
| 85. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 12.03.2018 | 07-00 | 12.03.2018 | Р19 |
| 86. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 12.03.2018 | 07-00 | 12.03.2018 | Р19 |
| 87. | ТП-91(монтаж поста учета) | 6 | 08-30 | 13.03.2018 | 15-30 | 13.03.2018 | Р9 |
| 88. | ТП-2,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,  ТП-48 | 2 | 09-30 | 13.03.2018 | 11-30 | 13.03.2018 | Р19 |
| 89. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 16-15 | 13.03.2018 | 18-15 | 13.03.2018 | Р19 |
| 90. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,  ТП-114,ТП-24,ТП-50,ТП-102,  РП-II в.п., ТП Магнит 6-й мкр, Магнит 10-й мкр | 4 | 16-15 | 13.03.2018 | 19-15 | 13.03.2018 | Р19,Р20 |
| 91. | ТП Магнит 6-й мкр, Магнит 10-й мкр нагрузка переведена на ВВ1, отключен ЛР-2 | 1 | 17-45 | 13.03.2018 | 18-45 | 13.03.2018 | Р2,Р22 |
| 92. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 13.03.2018 | 07-00 | 13.03.2018 | Р19 |
| 93. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 13.03.2018 | 07-00 | 13.03.2018 | Р19 |
| 94. | ТП-91 ф.6 | 3 | 08-10 | 14.03.2018 | 11-10 | 14.03.2018 | Р9 |
| 95. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-40 | 14.03.2018 | 10-40 | 14.02.2018 | Р19 |
| 96. | ГПП,ТП-102,РП-11,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58 | 2 | 10-10 | 14.03.2018 | 12-40 | 14.03.2018 | Р19 |
| 97. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 14-00 | 14.03.2018 | 16-00 | 14.03.2018 | Р19,Р20 |
| 98. | ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111, РП-II в.п. | 2 | 15-00 | 14.03.2018 | 17-00 | 14.03.2018 | Р19 |
| 99. | ф.9 п/д «Северная» включен. Включен ЛР-2 ТП- «Магнит» - 6-й мк-р. | 1 | 16-00 | 14.03.2018 | 17-00 | 14.03.2018 | Р22 |
| 100. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 14.03.2018 | 07-00 | 14.03.2018 | Р19 |
| 101. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 14.03.2018 | 07-00 | 14.03.2018 | Р19 |
| 102. | ГПП яч.18 | 2 | 08-00 | 15.03.2018 | 10-00 | 15.03.2018 | Р9 |
| 103. | ТП-91 ф.13 | 3 | 08-20 | 15.03.2018 | 11-20 | 15.03.2018 | Р9 |
| 104. | ГПП, РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 1 | 10-30 | 15.03.2018 | 11-30 | 15.03.2018 | Р19 |
| 105. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 1 | 10-30 | 15.03.2018 | 11-30 | 15.03.2018 | Р11,Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 106. | ТП-48,ПР-1П,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ЦРП-1 | 1 | 13-00 | 15.03.2018 | 14-00 | 15.03.2018 | Р20 |
| 107. | ТП-1,ТП-86,ТП-23 | 1 | 15-00 | 15.03.20.18 | 16-00 | 15.03.2018 | Р19 |
| 108. | ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,  ТП-114,ТП-102,ТП-50,ТП-24, РП-II в.п. | 2 | 16-00 | 15.03.2018 | 18-00 | 15.03.2018 | Р19 |
| 109. | ТП-1,ТП-23,ТП-86 | 1 | 17-00 | 15.03.2018 | 18-00 | 15.03.2018 | Р19 |
| 110. | ТП-23 ф.7 | 4 | 20-20 | 15.03.2018 | 0-20 | 15.03.2018 | Р24 |
| 111. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 15.03.2018 | 07-00 | 15.03.2018 | Р19 |
| 112. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 15.03.2018 | 07-00 | 15.03.2018 | Р19 |
| 113. | ТП-91 | 3 | 08-30 | 16.03.2018 | 11-30 | 16.03.2018 | Р14,Р19 |
| 114. | ЦРП-2,ТП-23 | 3 | 08-30 | 16.03.2018 | 11-30 | 16.03.2018 | Р9 |
| 115. | ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 1 | 09-30 | 16.03.2018 | 10-30 | 16.03.2018 | Р19 |
| 116. | ТП-111,ТП-88,ТП-87,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 1 | 11-45 | 16.03.2018 | 12-45 | 16.03.2018 | Р19 |
| 117. | РП-II в.п. (РУ-6 кВ, открытая часть), ТП-111 | 2 | 12-45 | 16.03.2018 | 14-45 | 16.03.2018 | Р20 |
| 118. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-99,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,  ТП-109,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,  РП-11,ТП-98,ТП-97,ТП-99,ТП-58 | 3 | 14-20 | 16.03.2018 | 17-20 | 16.03.2018 | Р19,Р20 |
| 119. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 16.03.2018 | 07-00 | 16.03.2018 | Р19 |
| 120. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 16.03.2018 | 07-00 | 16.03.2018 | Р19 |
| 121. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 08-30 | 17.03.2018 | 11-30 | 17.03.2018 | Р19,Р20 |
| 122. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 09-15 | 17.03.2018 | 11-15 | 17.03.2018 | Р19,Р20 |
| 123. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 1 | 10-45 | 17.03.2018 | 11-45 | 17.03.2018 | Р19,Р20 |
| 124. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,  ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 14-30 | 17.03.2018 | 17-45 | 17.03.2018 | Р19,Р20 |
| 125. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 17.03.2018 | 07-00 | 17.03.2018 | Р19 |
| 126. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 17.03.2018 | 07-00 | 17.03.2018 | Р19 |
| 127. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-23,ТП-86,ТП-1,  1ПРП-1,ТП-48,ТП-89,ТП-61 | 2 | 08-30 | 18.03.2018 | 10-30 | 18.03.2018 | Р19 |
| 128. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-23,ТП-86,ТП-1,  1ПРП-1,ТП-48,ТП-89,ТП-61 | 2 | 12-00 | 18.03.2018 | 14-00 | 18.03.2018 | Р19,Р20 |
| 129. | ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ГПП,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,РП-11, РП-II в.п., Магнит 6-й и 10-й мк-р. | 3 | 13-30 | 18.03.2018 | 16-30 | 18.03.2018 | Р19,Р20 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 130. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 18.03.2018 | 07-00 | 18.03.2018 | Р19 |
| 131. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 18.03.2018 | 07-00 | 18.03.2018 | Р19 |
| 132. | ТП-91 | 2 | 08-15 | 19.03.2018 | 10-15 | 19.03.2018 | Р9 |
| 133. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 1 | 08-30 | 19.03.2018 | 09-30 | 19.03.2018 | Р19 |
| 134. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-86,ТП-109,  ТП-61,ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 08-30 | 19.03.2018 | 10-30 | 19.03.2018 | Р19 |
| 135. | ТП-24,ТП-50 | 1 | 08-40 | 19.03.2018 | 09-40 | 19.03.2018 | Р19,Р20 |
| 136. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 11-00 | 19.03.2018 | 13-00 | 19.03.2018 | Р20 |
| 137. | ТП-61,ПР-1П, убрана часть в старом цеху | 2 | 12-00 | 19.03.2018 | 14-00 | 19.03.2018 | Р20 |
| 138. | ТП-109 | 1 | 13-00 | 19.03.2018 | 14-00 | 19.03.2018 | Р20 |
| 139. | ГПП,РП-11,КТП-8,КТП-111,КТП-113,  КТП-114,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-102,  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | 16-15 | 19.03.2018 | 19-15 | 19.03.2018 | Р19,Р20 |
| 140. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 19.03.2018 | 07-00 | 19.03.2018 | Р19 |
| 141. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 19.03.2018 | 07-00 | 19.03.2018 | Р19 |
| 142. | ТП-91 | 1 | 08-20 | 20.03.2.018 | 09-20 | 20.03.2018 | Р9 |
| 143. | ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РУ-6 кВ, РП-II в.п. (ОРУ) | 3 | 09-00 | 20.03.2018 | 12-00 | 20.03.2018 | Р19,Р20,Р21 |
| 144. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,КТП-8,ГПП,  РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | 13-00 | 20.03.2018 | 16-00 | 20.03.2018 | Р19,Р20,Р21 |
| 145. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,  ТП-61,ТП-89,ТП-48,ПР-1П | 3 | 15-30 | 20.03.2018 | 18-30 | 20.03.2018 | Р19,Р20,Р21,Р11 |
| 146. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 20.03.2018 | 07-00 | 20.03.2018 | Р19 |
| 147. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 20.03.2018 | 07-00 | 20.03.2018 | Р19 |
| 148. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,  ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 09-00 | 21.03.2018 | 12-00 | 21.03.2018 | Р19 |
| 149. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 09-30 | 21.03.2018 | 11-30 | 21.03.2018 | Р19 |
| 150. | ТП-102,ТП-50,ТП-87,ТП-88, РП-II в.п. | 2 | 12-45 | 21.03.2018 | 14-45 | 21.03.2018 | Р19,Р20 |
| 151. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24 | 1 | 15-00 | 21.03.2018 | 16-00 | 21.03.2018 | Р19,Р20 |
| 152. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 21.03.2018 | 07-00 | 21.03.2018 | Р19 |
| 153. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 21.03.2018 | 07-00 | 21.03.2018 | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 154. | ЦРП-9 ТСН-1 | 1 | 08-00 | 22.03.2018 | 09-00 | 22.03.2018 | Р9 |
| 155. | РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-10 | 22.03.2018 | 10-10 | 22.03.2018 | Р19 |
| 156. | ЦРП-17,ЦРП-9,ЦРП-3,ЦРП-2,ЦРП-1,  ТП-91 | 1 | 10-00 | 22.03.2018 | 11-00 | 22.03.2018 | Р19,Р20 |
| 157. | РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 2 | 11-30 | 22.03.2018 | 13-33 | 22.03.2018 | Р20 |
| 158. | ТП-23,ТП-86,ТП-1, ТП-1,1ПРП-1,  ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 13-30 | 22.03.2.018 | 15-30 | 22.03.2018 | Р19 |
| 159. | ЦРП-17 яч.13,ЦРП-17 яч.8,ЦРП-17яч.2,  ЦРП-17 яч.17 | 1 | 14-00 | 22.03.2018 | 15-00 | 22.03.2018 | Р2 |
| 160. | ЦРП-9 яч.5 | 1 | 14-30 | 22.03.2018 | 15-30 | 22.03.2018 | Р2 |
| 161. | ЦРП-9 яч.45 | 1 | 14-30 | 22.03.2018 | 15-30 | 22.03.2018 | Р22 |
| 162. | ЦРП-17 яч.6,ЦРП-17 яч.20,ЦРП-17яч.22 | 1 | 15-30 | 22.03.2018 | 16-30 | 22.03.2018 | Р2 |
| 163. | ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111, РП-II в.п. | 1 | 16-20 | 22.03.2018 | 17-30 | 22.03.2018 | Р19 |
| 164. | ЦРП-9 яч.9 | 1 | 17-20 | 22.03.2018 | 18-20 | 22.03.2018 | Р2 |
| 164. | ГПП яч.39 | 1 | 18-15 | 22.03.2018 | 19-15 | 22.03.2018 | Р2 |
| 165. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 22.03.2018 | 07-00 | 22.03.2018 | Р19 |
| 166. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 22.03.2018 | 07-00 | 22.03.2018 | Р19 |
| 167. | ЦРП-17яч.9 ВВ1,ТСН-1, ЦРП-17яч.2,  ЦРП-17 яч.13,ЦРП-17 яч.8,  ЦРП-17 яч.17, ЦРП-17 яч.6,  ЦРП-17 яч.20, ЦРП-17яч.22 | 3 | 08-00 | 23.03.2018 | 11-00 | 23.03.2018 | Р1 |
| 168. | ЦРП-17яч.9 ВВ1,ТСН-1,РП-17I -секция | 3 | 08-00 | 23.03.2018 | 11-00 | 23.03.2018 | Р13 |
| 169. | ГПП яч.39 ВВ1 | 1 | 13-00 | 23.03.2018 | 14-00 | 23.03.2018 | Р1 |
| 170. | Т/П №3 | 1 | 13-00 | 23.03.2018 | 14-00 | 23.03.2018 | Р25 |
| 171. | ГПП яч.39 ВВ1 | 1 | 14-25 | 23.03.2018 | 15-25 | 23.03.2018 | Р23 |
| 172. | Поочередно включены на РП-17 яч.20,  яч.22,яч.6 нагрузка переведена на ТП-Аргон на ввод №2. Включены яч.2,  яч.13,яч.17 Т-1 «Аргон».Отключена  яч. 45 ЦРП-9, резервное питание 1а,2а,  3а,4а,5а,6а. Включена яч.5 ЦРП-9 (аварийный ввод с ЦРП-17 яч.24).  ТП-1а,2а,3а,4а,5а,6а на раздельной работе. | 3 | 14-45 | 23.03.2018 | 17-45 | 23.03.2018 | Р22 |
| 173. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 17-00 | 23.03.2018 | 19-00 | 23.03.2018 | Р19 |
| 174. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 1 | 17-00 | 23.03.2018 | 19-00 | 23.03.2018 | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 175. | КТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,  ТП-114,ГПП, РП-II в.п. | 2 | 18-00 | 23.03.2018 | 20-00 | 23.03.2018 | Р19 |
| 176. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 23.03.2018 | 07-00 | 23.03.2018 | Р19 |
| 177. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 23.03.2018 | 07-00 | 23.03.2018 | Р19 |
| 178. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-24,ТП-50,ТП-8,  ТП-88,ТП-87,ТП-113,ТП-114,ТП-111, РП-II в.п. | 3 | 08-40 | 24.03.2018 | 11-40 | 24.03.2018 | Р19,Р20 |
| 179. | РП-II в.п., РУ-6кВ, ОРУ - РП-II в.п., ТП-50 | 2 | 11-20 | 24.03.2018 | 12-20 | 24.03.2018 | Р20 |
| 180. | ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,  ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-48,ТП-61,  ТП-89,ПР-1П,ТП-109 | 2 | 13-00 | 24.03.2018 | 15-00 | 24.03.2018 | Р19 |
| 181. | ТП-48(камера тр-ра №1, камера тр-ра №2), ЦРП-3 | 2 | 16-30 | 24.03.2018 | 18-30 | 24.03.2018 | Р19,Р20 |
| 182. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 24.03.2018 | 07-00 | 24.03.2018 | Р19 |
| 183. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 24.03.2018 | 07-00 | 24.03.2018 | Р19 |
| 184. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 1 | 08-25 | 25.03.2018 | 09-25 | 25.03.2018 | Р19 |
| 185. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 09-50 | 25.03.2018 | 11-50 | 25.03.2018 | Р19,Р20 |
| 186. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 1 | 11-00 | 25.03.2018 | 12-00 | 25.03.2018 | Р19 |
| 187. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,  ТП-114,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 3 | 13-40 | 25.03.2018 | 18-40 | 25.03.2018 | Р19,Р20 |
| 188. | ЦРП-1 | 1 | 17-00 | 25.03.2018 | 18-00 | 25.03.2018 | Р19 |
| 189. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 25.03.2018 | 07-00 | 25.03.2018 | Р19 |
| 190. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 25.03.2018 | 07-00 | 25.03.2018 | Р19 |
| 189. | ЦРП-17 яч.44 | 2 | 08-00 | 26.03.2018 | 10-00 | 26.03.2018 | Р1 |
| 190. | ТП-24 | 5 | 08-20 | 26.03.2018 | 14-20 | 26.03.2018 | Р14 |
| 191. | ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-50,ЦРП-1,  ЦРП-2 | 2 | 10-40 | 26.03.2018 | 12-40 | 26.03.2018 | Р19 |
| 192. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-48,  ТП-61,ТП-89,ТП-109 (тр-р №1 и №2) | 2 | 12-30 | 26.03.2018 | 14-30 | 26.03.2018 | Р19 |
| 193. | ГПП, ТП-102,РП-11,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,  ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 3 | 15-30 | 26.03.2018 | 18-30 | 26.03.2018 | Р19,Р20 |
| 194. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 26.03.2018 | 07-00 | 26.03.2018 | Р19 |
| 195. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 26.03.2018 | 07-00 | 26.03.2018 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 196. | ТП-24 Т-1 | 5 | 08-10 | 27.03.2018 | 14-10 | 27.03.2018 | Р9 |
| 197. | ЦРП-17,ЦРП-9,ЦРП-3,ЦРП-2,ЦРП-1,  ТП-102,ТП-50 | 3 | 08-00 | 27.03.2018 | 11-00 | 27.03.2018 | Р21 |
| 198. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-48,ТП-109 | 2 | 11-00 | 27.03.2018 | 13-00 | 27.03.2018 | Р19 |
| 199. | Уборка старого цеха | 1 | 12-00 | 27.03.2018 | 13-00 | 27.03.2018 | Р19 |
| 200. | ТП-89 | 1 | 13-00 | 27.03.2018 | 14-00 | 27.03.2018 | Р19 |
| 201. | РП-11,ГПП,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-87,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,Т-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58, РП-II в.п. | 3 | 16-00 | 27.03.2018 | 19-00 | 27.03.2018 | Р19,Р21 |
| 202. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 27.03.2018 | 07-00 | 27.03.2018 | Р19 |
| 203. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 27.03.2018 | 07-00 | 27.03.2018 | Р19 |
| 204. | ТП-91 | 3 | 08-10 | 28.03.2018 | 11-10 | 28.03.2018 | Р9 |
| 205. | ЦРП-3 | 5 | 08-20 | 28.03.2018 | 15-20 | 28.03.2018 | Р19 |
| 206. | ЦРП-9,ЦРП-17 (ООО «Аргон») | 7 | 09-00 | 28.03.2018 | 16-00 | 28.03.2018 | Р21 |
| 207. | ЦРП-3 (уборка подвального помещения) | 2 | 11-00 | 28.03.2018 | 13-00 | 28.03.2018 | Р20 |
| 208. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 1 | 15-20 | 28.03.2018 | 16-20 | 28.03.2018 | Р19 |
| 209. | ТП-98,ТП-97,ТП-99,ГПП,ТП-87,ТП-88,  ТП-111,КТП-8, РП-II в.п. (ТП-СН) | 3 | 17-00 | 28.03.2018 | 20-00 | 28.03.2018 | Р19,Р20 |
| 210. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 28.03.2018 | 07-00 | 28.03.2018 | Р19 |
| 211. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.03.2018 | 07-00 | 28.03.2018 | Р19 |
| 212. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 08-30 | 29.03.2018 | 10-20 | 29.03.2018 | Р19 |
| 213. | ЦРП-3 (уборка подвального помещения) | 3 | 08-30 | 29.03.2018 | 11-30 | 28.03.2018 | Р19 |
| 213. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 1 | 11-00 | 29.03.2018 | 12-00 | 29.03.2018 | Р19 |
| 214. | ЦРП-3 (уборка подвального помещения) | 3 | 12-40 | 29.03.2018 | 15-30 | 29.03.2018 | Р19 |
| 215. | ТП-1 | 1 | 14-30 | 29.03.2018 | 15-30 | 29.03.2018 | Р19 |
| 216. | ТП-24 (ВН-1) | 1 | 15-30 | 29.03.2018 | 16-30 | 29.03.2018 | Р9 |
| 217. | Оперативная служба | 1 | 17-00 | 29.03.2018 | 18-00 | 29.03.2018 | П19 |
| 218. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 29.03.2018 | 07-00 | 29.03.2018 | Р19 |
| 219. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 29.03.2018 | 07-00 | 29.03.2018 | Р19 |
| 220. | ТП-24 (ВН-1) | 3 | 08-10 | 30.03.2018 | 11-10 | 30.03.2018 | Р9 |
| 221. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 08-30 | 30.03.2018 | 10-00 | 30.03.2018 | Р19 |
| 222. | ЦРП-2, ДК-1,ДК-2,СН-1,СН-2 | 2 | 11-00 | 30.03.2018 | 13-00 | 30.03.2018 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 223. | ТП-24 (ВН-1) | 3 | 12-30 | 30.03.2018 | 15-30 | 30.03.2018 | Р9 |
| 224. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 (тр-р №1 и №2) | 2 | 13-00 | 30.03.2018 | 15-.00 | 30.03.2018 | Р19 |
| 225. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 1 | 16-00 | 30.03.2018 | 17-00 | 30.03.2018 | Р19 |
| 226. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 30.03.2018 | 07-00 | 30.03.2018 | Р19 |
| 227. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 30.03.2018 | 07-00 | 30.03.2018 | Р19 |
| 228. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП,РП-11 | 3 | 08-30 | 31.03.2018 | 11-30 | 31.03.2018 | Р19,Р21 |
| 229. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 09-00 | 31.03.2018 | 11-30 | 31.03.2018 | Р19,Р21 |
| 230. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 12-00 | 31.03.2018 | 14-00 | 31.03.2018 | Р19,Р21 |
| 231. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП,РП-11 | 3 | 12-30 | 31.03.2018 | 15-30 | 31.03.2018 | Р19,Р21 |
| 232. | РП-II в.п.,КТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114 | 2 | 13-40 | 31.03.2018 | 15-40 | 31.03.2018 | Р19,Р21 |
| 233. | РП-II в.п.,КТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114 | 2 | 17-00 | 31.03.2018 | 19-00 | 31.03.2018 | Р19,Р21 |
| 234 | ГПП, РП-II в.п. | 1 | 02-00 | 31.03.2018 | 03-00 | 31.03.2018 | Р19,Р21 |
| 235. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 30.03.2018 | 07-00 | 30.03.2018 | Р19 |
| 236. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 30.03.2018 | 07-00 | 30.03.2018 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 Кв или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)