О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

В ноябре 2018 года

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) | |
| кол-во часов | начало | | | | конец | | | |
| время (час.мин) | | дата | | время (час.мин) | | дата | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | |
| 1. | ЦРП-1 | 8 | 08-00 | | 01.11.2018 | | 15-00 | | 01.11.2018 | | Р9 | |
| 2. | ЦРП-9,ТП-91,ЦРП-17,ЦРП-3,ТП-50,  РП-11, РП-II в.п. | 4 | 08-30 | | 01.11.2018 | | 11-30 | | 01.11.2018 | | Р19,Р21 | |
| 3. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 10-00 | | 01.11.2018 | | 12-00 | | 01.11.2018 | | Р19 | |
| 4. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-1  ТП-61,ТП-109,ТП-48 | 2 | 13-30 | | 01.11.2018 | | 15-30 | | 01.11.2018 | | Р19 | |
| 5. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 17-00 | | 01.11.2018 | | 19-00 | | 01.11.2018 | | Р19 | |
| 6. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87,  ТП-88,ТП-102, РП-II в.п. | 3 | 17-30 | | 01.11.2018 | | 20-30 | | 01.11.2018 | | Р19 | |
| 7. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 01.11.2018 | | 07-00 | | 01.11.2018 | | Р19 | |
| 8. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 01.11.2018 | | 07-00 | | 01.11.2018 | | Р19 | |
| 9. | ЦРП-1 | 2 | 08-00 | | 02.11.2018 | | 10-00 | | 02.11.2018 | | Р9 | |
| 10. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 09-00 | | 02.11.2018 | | 11-00 | | 02.11.2018 | | Р19 | |
| 11. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87,  ТП-88,ТП-102, РП-II в.п. | 3 | 13-00 | | 02.11.2018 | | 16-00 | | 02.11.2018 | | Р19 | |
| 12. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-48,ТП-89,  ТП-109 | 2 | 18-00 | | 02.11.2018 | | 20-00 | | 02.11.2018 | | Р19 | |
| 13. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | | 02.11.2018 | | 07-00 | | 02.11.2018 | | Р19 | |
| 14. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | 02.11.2018 | | 07-00 | | 02.11.2018 | | Р19 | |
| 15. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ПР-1П,ТП-109,  ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 08-30 | | 03.11.2018 | | 10-30 | | 03.11.2018 | | Р19 | |
| 16. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88  ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 3 | | 09-00 | | 03.11.2018 | | 12-00 | | 03.11.2018 | | Р19 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 17. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ПР-1П,ТП-109,  ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 10-30 | | 03.11.2018 | | 14-30 | | 03.11.2018 | | Р19 | | |
| 18. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п.,  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 3 | 12-30 | | 03.11.2018 | | 14-00 | | 03.11.2018 | | Р19 | | |
| 19. | Уборка ЦРП-3,камеры тр-ра №1,2  ТП-24 | 1 | 14-00 | | 03.11.2018 | | 15-00 | | 03.11.2018 | | Р19 | | |
| 20. | Уборка ЦРП-3,камеры тр-ра №1,2  ТП-24 | 1 | 17-00 | | 03.11.2018 | | 18-00 | | 03.11.2018 | | Р19 | | |
| 21. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 03.11.2018 | | 07-00 | | 03.11.2018 | | Р19 | | |
| 22. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 03.11.2018 | | 07-00 | | 03.11.2018 | | Р19 | | |
| 23. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 08-30 | | 04.11.2018 | | 10-30 | | 04.11.2018 | | Р19 | | |
| 24. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-09,ТП-89,ТП-61  ТП-48 | 2 | 10-40 | | 04.11.2018 | | 12-40 | | 04.11.2018 | | Р19 | | |
| 25. | ЦРП-1 (уборка помещения) | 2 | | 10-45 | | 04.11.2018 | | 12-45 | | 04.11.2018 | | Р19 | | |
| 26. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 11-00 | | 04.11.2018 | | 13-00 | | 04.11.2018 | | Р19 | | |
| 27. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 3 | | 14-00 | | 04.11.2018 | | 17-00 | | 04.11.2018 | | Р19 | | |
| 28. | Уборка территории РП-II в.п. | 2 | | 18-00 | | 04.11.2018 | | 20-00 | | 04.11.2018 | | Р16 | | |
| 29. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 04.11.2018 | | 07-00 | | 04.11.2018 | | Р19 | | |
| 30. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 04.11.2018 | | 07-00 | | 04.11.2018 | | Р19 | | |
| 31. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 3 | | 08-30 | | 05.11.2018 | | 11-30 | | 05.11.2018 | | Р19 | | |
| 32. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 3 | 12-00 | | 05.11.2018 | | 15-00 | | 05.11.2018 | | Р19 | | |
| 33. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24 | 2 | 13-30 | | 05.11.2018 | | 15-30 | | 05.11.2018 | | Р19 | | |
| 34. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48  1ПРП-1,ТП-109 | 2 | 14-00 | | 05.11.2018 | | 16-00 | | 05.11.2018 | | Р19 | | |
| 35. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48  1ПРП-1,ТП-109 | 2 | 15-30 | | 05.11.2018 | | 17-30 | | 05.11.2018 | | Р19 | | |
| 36. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 16-30 | | 05.11.2018 | | 18-30 | | 05.11.2018 | | Р19 | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 37. | Уборка территории около ЦРП-1 | 2 | 17-00 | | 05.11.2018 | | 19-00 | | 05.11.2018 | | Р19 | | |
| 38. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | 05.11.2018 | | 07-00 | | 05.11.2018 | | Р19 | | |
| 39. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 05.11.2018 | | 07-00 | | 05.11.2018 | | Р19 | | |
| 40. | ЦРП-1 | 2 | 08-50 | | 06.11.2018 | | 10-50 | | 06.11.2018 | | Р9 | | |
| 41. | Восстановление уличного освещения около ЦРП-1 | 2 | 09-00 | | 06.11.2018 | | 11-00 | | 06.11.2018 | | | | Р9 | | |
| 42. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 09-30 | | 06.11.2018 | | 11-30 | | 06.11.2018 | | | | Р19 | | |
| 43. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 12-00 | | 06.11.2018 | | 14-00 | | 06.11.2018 | | | | Р19 | | |
| 44. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109 | 2 | | 14-00 | | 06.11.2018 | | 16-00 | | 06.11.2018 | | | Р19 | | |
| 45. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 3 | 16-00 | | 06.11.2018 | | 19-00 | | 06.11.2018 | | | | Р19 | | |
| 46. | ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | 17-00 | | 06.11.2018 | | 19-00 | | 06.11.2018 | | | | Р19 | | |
| 47. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 2 | | 19-00 | | 06.11.2018 | | 21-00 | | 06.11.2018 | | | Р19 | | |
| 48. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | 06.11.2018 | | 07-00 | | 06.11.2018 | | | | Р19 | | |
| 49. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 06.11.2018 | | 07-00 | | 06.11.2018 | | | Р19 | | |
| 50. | ЦРП-2 яч.24,яч.30,яч.32 | 3 | | 08-50 | | 07.11.2018 | | 11-50 | | 07.11.2018 | | | Р1 | | |
| 51. | ТП-109 тр-р№1 | 2 | | 09-00 | | 07.11.2018 | | 11-00 | | 07.11.2018 | | | Р23 | | |
| 52. | ЦРП-2 яч.28 | 2 | 13-00 | | 07.11.2018 | | 15-00 | | 07.11.2018 | | | | Р1 | | |
| 53. | ТП-109 тр-р№2 | 2 | 13-00 | | 07.11.2018 | | 15-00 | | 07.11.2018 | | | | Р23 | | |
| 54. | ЦРП-1,ЦПА-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,  ТП-109 | 2 | 13-00 | | 07.11.2018 | | 15-00 | | 07.11.2018 | | | | Р19 | | |
| 55. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 2 | 16-35 | | 07.11.2018 | | 18-35 | | 07.11.2018 | | | | Р19 | | |
| 56. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | 07.11.2018 | | 07-00 | | 07.11.2018 | | | Р19 | | |
| 57. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | 07.11.2018 | | 07-00 | | 07.11.2018 | | | | Р19 | | |
| 58. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 08-30 | | 08.11.2018 | | 10-30 | | 08.11.2018 | | | | Р19 | | |
| 59. | Уборка помещения ЦРП-1 | 2 | 08-30 | | 08.11.2018 | | 10-30 | | 08.11.2018 | | | | Р19 | | |
| 60. | ТП-91 ф.13 | 1 | 11-00 | | 08.11.2018 | | 12-00 | | 08.11.2018 | | | | Р24 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | |
| 61. | ТП-23,ТП-86,Т-109,ТП-1,ТП-89,ТП-48  ТП-61 | 2 | 13-00 | | | 08.11.2018 | | | 15-00 | | | 08.11.2018 | | | | Р19 | |
| 62. | Уборка территории около ЦРП-1 | 1 | 14-00 | | | 08.11.2018 | | | 15-00 | | | 08.11.2018 | | | | Р16 | |
| 63. | ТП-23,ТП-86,Т-109,ТП-1,ТП-89,ТП-48  ТП-61 | 2 | 15-30 | | | 08.11.2018 | | | 17-30 | | | 08.11.2018 | | | | Р19 | |
| 64. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 3 | 16-00 | | | 08.11.2018 | | | 19-00 | | | 08.11.2018 | | | | Р19 | |
| 65. | Покраска дверей на ЦРП-1 | 3 | 16-00 | | | 08.11.2018 | | | 19-00 | | | 08.11.2018 | | | | Р27 | |
| 66. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | | 08.11.2018 | | | 07-00 | | | 08.11.2018 | | | Р19 | |
| 67. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 08.11.2018 | | | 07-00 | | | 08.11.2018 | | | | Р19 | |
| 68. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 08-30 | | | 09.11.2018 | | | 10-30 | | | 09.11.2018 | | | Р19 | |
| 69. | Покос травы от ЦРП-1 до ТП-23 | 2 | | 09-00 | | | 09.11.2018 | | | 11-00 | | | 09.11.2018 | | | Р16 | |
| 70. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 11-40 | | | 09.11.2018 | | | 13-40 | | | 09.11.2018 | | | Р19 | |
| 71. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89  ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | | 13-30 | | | 09.11.2018 | | | 15-30 | | | 09.11.2018 | | | Р19 | |
| 72. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 3 | | 15-30 | | | 09.11.2018 | | | 18-30 | | | 09.11.2018 | | | Р19 | |
| 73. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | | 09.11.2018 | | | 07-00 | | | 09.11.2018 | | | Р19 | |
| 74. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 09.11.2018 | | | 07-00 | | | 09.11.2018 | | | Р19 | |
| 75. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-89,ТП-61,  ТП-48,ТП-109,ЦРП-1,ЦРП-2 | 2 | | 08-00 | | | 10.11.2018 | | | 10-00 | | | 10.11.2018 | | | Р19 | |
| 76. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 3 | | 08-30 | | | 10.11.2018 | | | 11-30 | | | 10.11.2018 | | | Р19,21 | |
| 77. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-89,ТП-61,  ТП-48,ТП-109,ЦРП-1,ЦРП-2 | 2 | | 11-00 | | | 10.11.2018 | | | 13-00 | | | 10.11.2018 | | | Р19,21 | |
| 78. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 3 | | 12-00 | | | 10.11.2018 | | | 15-00 | | | 10.11.2018 | | | Р19,21 | |
| 79. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 15-00 | | | 10.11.2018 | | | 17-00 | | | 10.11.2018 | | | Р19,Р21 | |
| 80. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 10.11.2018 | | | 07-00 | | | 10.11.2018 | | | Р19 | |
| 81. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 10.11.2018 | | | 07-00 | | | 10.11.2018 | | | Р19 | |
| 82. | ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 2 | | 08-30 | | | 11.11.2018 | | | 10-30 | | | 11.11.2018 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | |
| 83. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ПР-1П | 2 | | 09-20 | | | 11.11.2018 | | | 11-20 | | | 11.11.2018 | | | Р19 | |
| 84. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 3 | | 13-30 | | | 11.11.2018 | | | 16-30 | | | 11.11.2018 | | | Р19 | |
| 85. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 3 | | 17-30 | | | 11.11.2018 | | | 20-30 | | | 11.11.2018 | | | Р19 | |
| 86. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 11.11.2018 | | | 07-00 | | | 11.11.2018 | | | Р19 | |
| 87. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 11.11.2018 | | | 07-00 | | | 11.11.2018 | | | Р19 | |
| 88. | Покраска дверей на ЦРП-1 | 2 | | 08-00 | | | 12.11.2018 | | | 10-00 | | | 12.11.2018 | | | Р27 | |
| 89. | ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-89,ТП-61,  ТП-1,ТП-48 | 2 | | 10-15 | | | 12.11.2018 | | | 12-45 | | | 12.11.2018 | | | Р19 | |
| 90. | Установка дверные ручки на ЦРП-1 | 1 | | 13-00 | | | 12.11.2018 | | | 14-20 | | | 12.11.2018 | | | Р9 | |
| 91. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | | 14-00 | | | 12.11.2018 | | | 16-00 | | | 12.11.2018 | | | Р19 | |
| 92. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 3 | | 16-45 | | | 12.11.2018 | | | 19-45 | | | 12.11.2018 | | | Р19 | |
| 93. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 12.11.2018 | | | 07-00 | | | 12.11.2018 | | | Р19 | |
| 94. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 12.11.2018 | | | 07-00 | | | 12.11.2018 | | | Р19 | |
| 95. | ЦРП-1 (ревизия светильников) | 2 | | 08-00 | | | 13.11.2018 | | | 10-00 | | | 13.11.2018 | | | Р9 | |
| 96. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | | 08-50 | | | 13.11.2018 | | | 10-50 | | | 13.11.2018 | | | Р19 | |
| 97. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89  ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | | 13-00 | | | 13.11.2018 | | | 15-00 | | | 13.11.2018 | | | Р19 | |
| 98. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 3 | | 15-00 | | | 13.11.2018 | | | 18-00 | | | 13.11.2018 | | | Р19 | |
| 99. | ТП-102 ф.13 | 1 | | 18-00 | | | 13.11.2018 | | | 19-00 | | | 13.11.2018 | | | Р2 | |
| 100. | ТП-102 ф.13 | 1 | | 19-00 | | | 13.11.2018 | | | 20-00 | | | 13.11.2018 | | | Р22 | |
| 101. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 13.11.2018 | | | 07-00 | | | 13.11.2018 | | | Р19 | |
| 102. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 13.11.2018 | | | 07-00 | | | 13.11.2018 | | | Р19 | |
| 103. | ТП-1,ТП-89,ТП-23,ТП-109 | 2 | | 08-30 | | | 14.11.2018 | | | 10-30 | | | 14.11.2018 | | | Р19 | |
| 104. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | | 09-00 | | | 14.11.2018 | | | 11-00 | | | 14.11.2018 | | | Р19 | |
| 105. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | | 10-00 | | | 14.11.2018 | | | 12-00 | | | 14.11.2018 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | |
| 106. | ТП-61,ТП-48,ТП-89 | 2 | | 14-00 | | | 14.11.2018 | | | 16-00 | | | 14.11.2018 | | | Р19 | |
| 107. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 3 | | 15-00 | | | 14.11.2018 | | | 18-00 | | | 14.11.2018 | | | Р19 | |
| 108. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 14.11.2018 | | | 07-00 | | | 14.11.2018 | | | Р19 | |
| 109. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 14.11.2018 | | | 07-00 | | | 14.11.2018 | | | Р19 | |
| 110. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | | 08-00 | | | 15.11.2018 | | | 10-00 | | | 15.11.2018 | | | Р19 | |
| 111. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | | 09-00 | | | 15.11.2018 | | | 11-00 | | | 15.11.2018 | | | Р19 | |
| 112. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | | 13-00 | | | 15.11.2018 | | | 15-00 | | | 15.11.2018 | | | Р19 | |
| 113. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 3 | | 14-30 | | | 15.11.2018 | | | 17-30 | | | 15.11.2018 | | | Р19 | |
| 114. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 2 | | 19-00 | | | 15.11.2018 | | | 21-00 | | | 15.11.2018 | | | Р19 | |
| 115. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 15.11.2018 | | | 07-00 | | | 15.11.2018 | | | Р19 | |
| 116. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 15.11.2018 | | | 07-00 | | | 15.11.2018 | | | Р19 | |
| 117. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 08-30 | | | 16.11.2018 | | | 10-30 | | | 16.11.2018 | | | Р19 | |
| 118. | ТП-23,ТП-86,ТП-61,ТП-109,ТП-89,  ТП-1,ТП-48 | 2 | | 09-00 | | | 16.11.2018 | | | 11-00 | | | 16.11.2018 | | | Р19 | |
| 119. | ЦРП-1 (монтаж освещения) | 2 | | 09-30 | | | 16.11.2018 | | | 11-30 | | | 16.11.2018 | | | Р9 | |
| 120. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 13-00 | | | 16.11.2018 | | | 15-00 | | | 16.11.2018 | | | Р19 | |
| 121. | ТП-23,ТП-86,ТП-61,ТП-109,ТП-89,  ТП-1,ТП-48 | 2 | | 13-00 | | | 16.11.2018 | | | 15-00 | | | 16.11.2018 | | | Р19 | |
| 122. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 2 | | 17-30 | | | 16.11.2018 | | | 19-30 | | | 16.11.2018 | | | Р19 | |
| 123. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 17.11.2018 | | | 07-00 | | | 17.11.2018 | | | Р19 | |
| 124. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 17.11.2018 | | | 07-00 | | | 17.11.2018 | | | Р19 | |
| 125. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-89,ТП-48,ТП-61  ТП-109 | 2 | | 08-00 | | | 18.11.2018 | | | 10-00 | | | 18.11.2018 | | | Р19 | |
| 126. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 3 | | 10-00 | | | 18.11.2018 | | | 13-00 | | | 18.11.2018 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | |
| 127. | Уборка на закрепленной территории ГПП, ТП-102 | 2 | | 11-00 | | | 18.11.2018 | | | 13-00 | | | 18.11.2018 | | | Р16 | |
| 128. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | | 15-00 | | | 18.11.2018 | | | 17-00 | | | 18.11.2018 | | | Р19 | |
| 129. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 18.11.2018 | | | 07-00 | | | 18.11.2018 | | | Р19 | |
| 130. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 18.11.2018 | | | 07-00 | | | 18.11.2018 | | | Р19 | |
| 131. | ТП-86 (монтаж светильников) | 3 | | 08-30 | | | 19.11.2018 | | | 11-30 | | | 19.11.2018 | | | Р9 | |
| 132. | ТП-86,ТП-1,ТП-23 | 3 | | 08-30 | | | 19.11.2018 | | | 11-30 | | | 19.11.2018 | | | Р19 | |
| 133. | ЦРП-1,ЦРП-2,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-1  ТП-109,ПР-1П | 2 | | 09-00 | | | 19.11.2018 | | | 11-00 | | | 19.11.2018 | | | Р19 | |
| 134. | ЦРП-1,ЦРП-2,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-1  ТП-109,ПР-1П | 2 | | 14-15 | | | 19.11.2018 | | | 16-15 | | | 19.11.2018 | | | Р19 | |
| 135. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п.,ЦРП-3,ЦРП-9 | 3 | | 17-30 | | | 19.11.2018 | | | 19-30 | | | 19.11.2018 | | | Р19 | |
| 136. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 19.11.2018 | | | 07-00 | | | 19.11.2018 | | | Р19 | |
| 137. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 19.11.2018 | | | 07-00 | | | 19.11.2018 | | | Р19 | |
| 138. | ТП-86 (монтаж светильников) | 3 | | 08-00 | | | 20.11.2018 | | | 11-00 | | | 20.11.2018 | | | Р9 | |
| 139. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 09-00 | | | 20.11.2018 | | | 11-00 | | | 20.11.2018 | | | Р19 | |
| 140. | Уборка на закрепленной территории ЦРП-1 | 2 | | 09-00 | | | 20.11.2018 | | | 11-00 | | | 20.11.2018 | | | Р16 | |
| 141. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП48 | 2 | | 14-45 | | | 20.11.2018 | | | 16-45 | | | 20.11.2018 | | | Р19,Р21 | |
| 142. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 3 | | 15-30 | | | 20.11.2018 | | | 17-30 | | | 20.11.2018 | | | Р19,Р21 | |
| 143. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п. | 3 | | 18-30 | | | 20.11.2018 | | | 21-30 | | | 20.11.2018 | | | Р19,Р21 | |
| 144. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 20.11.2018 | | | 07-00 | | | 20.11.2018 | | | Р19 | |
| 145. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 20.11.2018 | | | 07-00 | | | 20.11.2018 | | | Р19 | |
| 146. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 08-10 | | | 21.11.2018 | | | 10-10 | | | 21.11.2018 | | | Р19 | |
| 147. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 12-00 | | | 21.11.2018 | | | 14-00 | | | 21.11.2018 | | | Р19 | |
| 148. | ТП-23,ТП-86,ТП-61,1ПРП-1,ТП-89,ТП1  ТП-48 | 2 | | 13-30 | | | 21.11.2018 | | | 15-30 | | | 21.11.2018 | | | Р19 | |
| 149. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-102,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,РП-II в.п. | 3 | | 15-00 | | | 21.11.2018 | | | 18-00 | | | 21.11.2018 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | |
| 150. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 21.11.2018 | | | 07-00 | | | 21.11.2018 | | | Р19 | |
| 151. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 21.11.2018 | | | 07-00 | | | 21.11.2018 | | | Р19 | |
| 152. | Уборка территории около ТП-1 | 1 | | | 09-00 | | | 22.11.2018 | | | 10-00 | | | 22.11.2018 | | Р16 | |
| 153. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-1,ТП-23,ТП-24,ТП-50,ТП-86  ТП-102 | 2 | | | 09-30 | | | 22.11.2018 | | | 11-30 | | | 22.11.2018 | | Р19 | |
| 154. | ТП-8 | 3 | | | 10-00 | | | 22.11.2018 | | | 13-00 | | | 22.11.2018 | | Р27 | |
| 155. | Покос травы и кустарников около  ТП-61, ТП-89 | 3 | | | 10-00 | | | 22.11.2018 | | | 13-00 | | | 22.11.2018 | | Р16 | |
| 156. | ТП-23,ТП-1,ТП-24,ТП-50,ТП-86  ТП-102 | 2 | | | 11-30 | | | 22.11.2018 | | | 13-30 | | | 22.11.2018 | | Р19 | |
| 157. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,РП-II в.п. | 3 | | | 13-00 | | | 22.11.2018 | | | 16-00 | | | 22.11.2018 | | Р19 | |
| 158. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | | | 14-00 | | | 22.11.2018 | | | 16-00 | | | 22.11.2018 | | Р19 | |
| 159. | ТП-86,ТП-1 | 2 | | | 13-00 | | | 22.11.2018 | | | 15-00 | | | 22.11.2018 | | Р27 | |
| 160. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,РП-II в.п. | 2 | | | 18-00 | | | 22.11.2018 | | | 20-00 | | | 22.11.2018 | | Р19 | |
| 161. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 22.11.2018 | | | 07-00 | | | 22.11.2018 | | Р19 | |
| 162. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 22.11.2018 | | | 07-00 | | | 22.11.2018 | | Р19 | |
| 163. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП89  ТП-48,ПР-1П | 2 | | | 08-30 | | | 23.11.2018 | | | 10-30 | | | 23.11.2018 | | Р19 | |
| 164. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | 09-00 | | | 23.11.2018 | | | 11-00 | | | 23.11.2018 | | Р19 | |
| 165. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50  ТП-102 | 3 | | | 14-30 | | | 23.11.2018 | | | 17-30 | | | 23.11.2018 | | Р19 | |
| 166. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 23.11.2018 | | | 07-00 | | | 23.11.2018 | | Р19 | |
| 167. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 23.11.2018 | | | 07-00 | | | 23.11.2018 | | Р19 | |
| 168. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | 09-00 | | | 24.11.2018 | | | 11-00 | | | 24.11.2018 | | Р19 | |
| 169. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП89  ТП-48,ПР-1П | 2 | | | 09-30 | | | 24.11.2018 | | | 11-30 | | | 24.11.2018 | | Р19 | |
| 170. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50  ТП-102 | 3 | | | 13-45 | | | 24.11.2018 | | | 16-45 | | | 24.11.2018 | | Р19 | |
| 171. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50  ТП-102 | 2 | | | 18-00 | | | 24.11.2018 | | | 20-00 | | | 24.11.2018 | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | |
| 172. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 24.11.2018 | | | 07-00 | | | 24.11.2018 | | Р19 | |
| 173. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 24.11.2018 | | | 07-00 | | | 24.11.2018 | | Р19 | |
| 174. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | 09-00 | | | 25.11.2018 | | | 11-00 | | | 25.11.2018 | | Р19 | |
| 175. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП89  ТП-48,ПР-1П | 2 | | | 09-00 | | | 25.11.2018 | | | 11-00 | | | 25.11.2018 | | Р19 | |
| 176. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50  ТП-102 | 3 | | | 14-00 | | | 25.11.2018 | | | 17-00 | | | 25.11.2018 | | Р19 | |
| 177. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 25.11.2018 | | | 07-00 | | | 25.11.2018 | | Р19 | |
| 178. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 25.11.2018 | | | 07-00 | | | 25.11.2018 | | Р19 | |
| 179. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | 08-00 | | | 26.11.2018 | | | 10-00 | | | 26.11.2018 | | Р19 | |
| 180. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП89  ТП-48,ПР-1П | 2 | | | 09-00 | | | 26.11.2018 | | | 11-00 | | | 26.11.2018 | | Р19 | |
| 181. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50  ТП-102 | 3 | | | 14-00 | | | 26.11.2018 | | | 17-00 | | | 26.11.2018 | | Р19 | |
| 182. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 26.11.2018 | | | 07-00 | | | 26.11.2018 | | Р19 | |
| 183. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 26.11.2018 | | | 07-00 | | | 26.11.2018 | | Р19 | |
| 184. | ТП-86,ТП-1,ТП-8,ТП-24,ТП-50,ТП-102  ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | | | 08-00 | | | 27.11.2018 | | | 11-00 | | | 27.11.2018 | | Р19,Р20 | |
| 185. | РП-II в.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  ТП-87,ТП-88 | 2 | | | 13-00 | | | 27.11.2018 | | | 15-00 | | | 27.11.2018 | | Р19,Р20 | |
| 186. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-109 | 2 | | | 16-20 | | | 27.11.2018 | | | 18-20 | | | 27.11.2018 | | Р19 | |
| 187. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | 16-20 | | | 27.11.2018 | | | 18-20 | | | 27.11.2018 | | Р19 | |
| 188. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 27.11.2018 | | | 07-00 | | | 27.11.2018 | | Р19 | |
| 189. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 27.11.2018 | | | 07-00 | | | 27.11.2018 | | Р19 | |
| 190. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | 08-40 | | | 28.11.2018 | | | 10-40 | | | 28.11.2018 | | Р19,Р20 | |
| 191. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | | | 09-00 | | | 28.11.2018 | | | 11-00 | | | 28.11.2018 | | Р19,Р20 | |
| 192. | Уборка подвального помещения ЦРП-1 | 2 | | | 09-00 | | | 28.11.2018 | | | 11-00 | | | 28.11.2018 | | Р19 | |
| 193. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50  ТП-102 | 3 | | | 14-45 | | | 28.11.2018 | | | 17-45 | | | 28.11.2018 | | Р19,Р20 | |
| 194. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50 | 2 | | | 18-00 | | | 28.11.2018 | | | 20-00 | | | 28.11.2018 | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | | | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | **8.** | |
| 195. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 28.11.2018 | | | 07-00 | | | 28.11.2018 | | Р19 | |
| 196. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 28.11.2018 | | | 07-00 | | | 28.11.2018 | | Р19 | |
| 197. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89  ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | | | 08-40 | | | 29.11.2018 | | | 10-40 | | | 29.11.2018 | | Р19 | |
| 198. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | | | 12-30 | | | 29.11.2018 | | | 14-30 | | | 29.11.2018 | | Р19,Р20 | |
| 199. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50 | 3 | | | 15-30 | | | 29.11.2018 | | | 16-30 | | | 29.11.2018 | | Р19,Р20 | |
| 200. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 29.112018 | | | 07-00 | | | 29.11.2018 | | Р19 | |
| 201. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 29.11.2018 | | | 07-00 | | | 29.11.2018 | | Р19 | |
| 202. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | | | 09-00 | | | 30.11.2018 | | | 11-00 | | | 30.11.2018 | | Р19,Р20,Р21 | |
| 203. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,РП-II в.п. | 3 | | | 15-00 | | | 30.11.2018 | | | 16-00 | | | 30.11.2018 | | Р19,Р20,Р21 | |
| 204. | ЦРП-17 | 1 | | | 00-00 | | | 30.11.2018 | | | 01-00 | | | 30.11.2018 | | Р21 | |
| 205. | ЦРП-2,ГПП, РП-II в.п. | 1 | | | 01-00 | | | 30.11.2018 | | | 02-00 | | | 30.11.2018 | | Р21 | |
| 206. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 30.11.2018 | | | 07-00 | | | 30.11.2018 | | Р19 | |
| 207. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 30.11.2018 | | | 07-00 | | | 30.11.2018 | | Р19 | |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)