О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

В октябре 2018 года

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) | |
| кол-во часов | | начало | | | | конец | | | |
| время (час.мин) | | дата | | время (час.мин) | | дата | |
| **1.** | **2.** | **3.** | | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | |
| 1. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87,  ТП-88,ТП-102, РП-II в.п. | 3 | | 08-00 | | 01.10.2018 | | 11-00 | | 01.10.2018 | | Р19 | |
| 2. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-91,ЦРП-1  ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 2 | | 09-00 | | 01.10.2018 | | 11-00 | | 01.10.2018 | | Р19 | |
| 3. | Покос травы вдоль КЛ на ТП-111 | 4 | | 09-00 | | 01.10.2018 | | 13-00 | | 01.10.2018 | | Р16 | |
| 4. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-91,ЦРП-1  ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 2 | | 11-30 | | 01.10.2018 | | 13-30 | | 01.10.2018 | | Р19 | |
| 5. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87,  ТП-88,ТП-102, РП-II в.п. | 3 | | 12-00 | | 01.10.2018 | | 15-00 | | 01.10.2018 | | Р19 | |
| 6. | ГПП | 2 | | 13-00 | | 01.10.2018 | | 15-00 | | 01.10.2018 | | Р9 | |
| 7. | ТП-24,ТП-50 | 2 | | 13-00 | | 01.10.2018 | | 15-00 | | 01.10.2018 | | Р19 | |
| 8. | ТП-61,ТП-48,ТП-89 | 2 | | 17-00 | | 01.10.2018 | | 19-00 | | 01.10.2018 | | Р19 | |
| 9. | Покос травы, вырубка кустарников, уборка территории около оперативной службы | 1 | | 19-00 | | 01.10.2018 | | 20-00 | | 01.10.2018 | | Р16 | |
| 10. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 01.10.2018 | | 07-00 | | 01.10.2018 | | Р19 | |
| 11. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 01.10.2018 | | 07-00 | | 01.10.2018 | | Р19 | |
| 12. | ТП-58 тр-р №1 | 1 | | 08-00 | | 02.10.2018 | | 09-00 | | 02.10.2018 | | Р9 | |
| 13. | Уборка территории около нового склада | 3 | | 10-00 | | 02.10.2018 | | 13-00 | | 02.10.2018 | | Р16 | |
| 14. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-102 | 2 | | 14-15 | | 02.10.2018 | | 16-15 | | 02.10.2018 | | Р19 | |
| 15. | ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 1 | | 14-15 | | 02.10.2018 | | 15-15 | | 02.10.2018 | | Р19 | |
| 16. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-86,ТП-87,ТП-88  ПР-1П,ТП-109,ТП-24,ТП-50,ТП-111  ТП-113,ТП-114,ТП-8, РП-II в.п. | 3 | | 15-30 | | 02.10.2018 | | 18-30 | | 02.10.2018 | | Р19 | |
| 17. | ГПП (коронация) | 1 | | 20-00 | | 02.10.2018 | | 21-00 | | 02.10.2018 | | Р9 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | |
| 18. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 02.10.2018 | | 07-00 | | 02.10.2018 | | Р19 | |
| 19. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 02.10.2018 | | 07-00 | | 02.10.2018 | | Р19 | |
| 20. | ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61  ТП-48 | 2 | | 08-30 | | 03.10.2018 | | 10-30 | | 03.10.2018 | | Р19 | |
| 21. | Ремонтные работы в дымо-камере | | 3 | | 08-30 | | 03.10.2018 | | 11-30 | | 03.10.2018 | | Р9 | |
| 22. | Покос травы от ТП-88 до ТП-111 | 4 | | 10-30 | | 03.10.2018 | | 14-30 | | 03.10.2018 | | Р16 | |
| 23. | ТП-91 ф.13 ООО «Вторресурсы» | 1 | | 13-00 | | 03.10.2018 | | 14-00 | | 03.10.2018 | | Р24 | |
| 24. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 14-30 | | 03.10.2018 | | 16-30 | | 03.10.2018 | | Р19 | |
| 25. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87,ТП-88  ТП-8, РП-II в.п. | 3 | | 16-00 | | 03.10.2018 | | 19-00 | | 03.10.2018 | | Р19 | |
| 26. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 03.10.2018 | | 07-00 | | 03.10.2018 | | Р19 | |
| 27. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 03.10.2018 | | 07-00 | | 03.10.2018 | | Р19 | |
| 28. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61  ТП-48 | | 2 | | 08-00 | | 04.10.2018 | | 10-00 | | 04.10.2018 | | Р19 | |
| 29. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 09-30 | | 04.10.2018 | | 11-30 | | 04.10.2018 | | Р19 | |
| 30. | ТП-23,ТП-89 | | 3 | | 13-30 | | 04.10.2018 | | 16-30 | | 04.10.2018 | | Р19 | |
| 31. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87,ТП-88  ТП-8, РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | | 3 | | 16-40 | | 04.10.2018 | | 19-30 | | 04.10.2018 | | Р19 | |
| 32. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 04.10.2018 | | 07-00 | | 04.10.2018 | | Р19 | |
| 33. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 04.10.2018 | | 07-00 | | 04.10.2018 | | Р19 | |
| 34. | ТП-91 ф.13 ООО «Вторресурсы» | | 4 | | 08-30 | | 05.10.2018 | | 12-30 | | 05.10.2018 | | Р24 | |
| 35. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109 | 2 | | 09-00 | | 05.10.2018 | | 11-00 | | 05.10.2018 | | Р19 | |
| 36. | Покос травы на закрепленной территории | 4 | | 09-00 | | 05.10.2018 | | 13-00 | | 05.10.2018 | | Р19 | |
| 37. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-102 | 2 | | 12-00 | | 05.10.2018 | | 14-00 | | 05.10.2018 | | Р19 | |
| 38. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-91,ЦРП-1,ЦРП-2  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | | 2 | | 13-00 | | 05.10.2018 | | 15-00 | | 05.10.2018 | | Р19 | |
| 39. | ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-24,  ТП-50,РП-II в.п. | 2 | | 18-00 | | 05.10.2018 | | 20-00 | | 05.10.2018 | | Р19 | |
| 40. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 05.10.2018 | | 07-00 | | 05.10.2018 | | Р19 | |
| 41. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 05.10.2018 | | 07-00 | | 05.10.2018 | | Р19 | |
| 42. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-98  ТП-97,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 3 | | 08-40 | | 06.10.2018 | | 11-30 | | 06.10.2018 | | Р19 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | | **3.** | | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** |
| 43. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТПТ-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87  РП-II в.п. | | 3 | | 12-00 | | | 06.10.2018 | | | 15-00 | | | 06.10.2018 | | | Р19 |
| 44. | ТП-23,ТП-86,ТП-1 | | 2 | | 13-20 | | | 06.10.2018 | | | 15-20 | | | 06.10.2018 | | | Р19 |
| 45. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,  ПР-1П | | 3 | | 14-15 | | | 06.10.2018 | | | 17-15 | | | 06.09.2018 | | | Р19 |
| 46. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,  ПР-1П | | | 3 | | 18-45 | | | 06.10.2018 | | | 20-45 | | | 06.09.2018 | | Р19 |
| 47. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | | 06.10.2018 | | | 07-00 | | | 06.10.2018 | | | Р19 |
| 49. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | | 06.10.2018 | | | 07-00 | | | 06.10.2018 | | Р19 |
| 50. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | | | 2 | | 08-20 | | | 07.10.2018 | | | 10-20 | | | 07.10.2018 | | Р19 |
| 51. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61  ТП-48 | | | 2 | | 09-00 | | | 07.10.2018 | | | 11-00 | | | 07.10.2018 | | Р19 |
| 52. | Уборка помещения ЦРП-1 | | 2 | | 14-00 | | | 07.10.2018 | | | 16-00 | | | 07.10.2018 | | | Р16 |
| 53. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50,ТП-111  ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | | 3 | | 15-30 | | | 07.10.2018 | | | 18-30 | | | 07.10.2018 | | | Р19 |
| 54. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | | 1 | | 06-00 | | | 07.10.2018 | | | 07-00 | | | 07.10.2018 | | Р19 |
| 55. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | | 07.10.2018 | | | 07-00 | | | 07.10.2018 | | | Р19 |
| 56. | Покос травы | | 5 | | 07-00 | | | 08.10.2018 | | | 12-00 | | | 08.10.2018 | | | Р16 |
| 57. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | | 2 | | 08-00 | | | 08.10.2018 | | | 10-00 | | | 08.10.2018 | | | Р19 |
| 58. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-89,1ПРП-1,ТП-61  ТП-48,ТП-109 | | 2 | | 08-30 | | | 08.10.2018 | | | 10-30 | | | 08.10.2018 | | | Р19 |
| 59. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | | 2 | | 11-30 | | | 08.10.2018 | | | 13-30 | | | 08.10.2018 | | | Р19 |
| 60. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-89,1ПРП-1,ТП-61  ТП-48,ТП-109 | | 2 | | 11-40 | | | 08.10.2018 | | | 13-40 | | | 08.10.2018 | | | Р19 |
| 61. | П-24,ТП-50,ТП-102 | | 2 | | 13-30 | | | 08.10.2018 | | | 15-30 | | | 08.10.2018 | | | Р19 |
| 62. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-58,ТП-8  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87,ТП-88, РП-II в.п. | | 2 | | 16-00 | | | 08.10.2018 | | | 18-00 | | | 08.10.2018 | | | Р19 |
| 63. | Покос травы на закрепленной территории | | 1 | | 16-00 | | | 08.10.2018 | | | 17-00 | | | 08.10.2018 | | | Р16 |
| 64. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-58,ТП-8  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87,ТП-88, РП-II в.п. | | 2 | | 18-00 | | | 08.10.2018 | | | 20-00 | | | 08.10.2018 | | | Р19 |
| 65. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | | 1 | | 06-00 | | | 08.10.2018 | | | 07-00 | | | 08.10.2018 | | Р19 |
| 66. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | | 08.10.2018 | | | 07-00 | | | 08.10.2018 | | | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | | | | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | **8.** |
| 67. | ЦРП-1 яч.15 | 3 | | | | 08-00 | | | 09.10.2018 | | | 11-00 | | | 09.10.2018 | | Р9 |
| 68. | ТП-8 | 3 | | | | 08-00 | | | 09.10.2018 | | | 11-00 | | | 09.10.2018 | | Р27 |
| 69. | ТП-86 | 3 | | | | 09-00 | | | 09.10.2018 | | | 12-00 | | | 09.10.2018 | | Р9 |
| 70. | Покос травы и кустарников на ТЗК | 4 | | | | 09-00 | | | 09.10.2018 | | | 13-00 | | | 09.10.2018 | | Р16 |
| 71. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-109,ТП-1 | 2 | | | | 13-00 | | | 09.10.2018 | | | 15-00 | | | 09.10.2018 | | Р19 |
| 72. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-58,ТП-102  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,Т-113  ТП-24,ТП-50, РП-II в.п. | 3 | | | | 15-00 | | | 09.10.2018 | | | 18-00 | | | 09.10.2018 | | Р19 |
| 73. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-23 | 2 | | | | 19-00 | | | 09.10.2018 | | | 21-00 | | | 09.10.2018 | | Р19 |
| 74. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | | | 06-00 | | | 09.10.2018 | | | 07-00 | | | 09.10.2018 | | Р19 |
| 75. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | 06-00 | | | 09.10.2018 | | | 07-00 | | | 09.10.2018 | | Р19 |
| 76. | ТП-8 | 5 | | | | 08-00 | | | 10.10.2018 | | | 13-00 | | | 10.10.2018 | | Р27 |
| 77. | ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 2 | | | | 09-00 | | | 10.10.2018 | | | 11-00 | | | 10.10.2018 | | Р19,Р21 |
| 78. | ТП-86 (тр-р №1) | 2 | | | | 09-00 | | | 10.10.2018 | | | 11-00 | | | 10.10.2018 | | Р19 |
| 79. | ТП-86 (тр-р №1) | 3 | | | | 13-00 | | | 10.10.2018 | | | 16-00 | | | 10.10.2018 | | Р19 |
| 80. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-24  ТП-109,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 4 | | | | 16-00 | | | 10.10.2018 | | | 20-00 | | | 10.10.2018 | | Р19,Р21 |
| 81. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | 06-00 | | | 10.10.2018 | | | 07-00 | | | 10.10.2018 | | Р19 |
| 82. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | 06-00 | | | 10.10.2018 | | | 07-00 | | | 10.10.2018 | | Р19 |
| 83. | ЦРП-1 яч.15 | 3 | | | | 09-00 | | | 11.10.2018 | | | 11-00 | | | 11.10.2018 | | Р28 |
| 84. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | | 10-15 | | | 11.10.2018 | | | 12-15 | | | 11.10.2018 | | Р19 |
| 85. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-89  ТП-48,ТП-61 | 3 | | | | 13-00 | | | 11.10.2018 | | | 16-00 | | | 11.10.2018 | | Р19 |
| 86. | от СШ-ТП-23 до ТП-86 тр-р №2 | 1 | | | | 14-30 | | | 11.10.2018 | | | 15-30 | | | 11.10.2018 | | Р24 |
| 87. | ГПП (крыша уборка) | 2 | | | | 16-30 | | | 11.10.2018 | | | 18-30 | | | 11.10.2018 | | Р19 |
| 88. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | 06-00 | | | 11.10.2018 | | | 07-00 | | | 11.10.2018 | | Р19 |
| 89. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | 06-00 | | | 11.10.2018 | | | 07-00 | | | 11.10.2018 | | Р19 |
| 90. | от СШ-ТП-23 до ТП-86 тр-р №2 | 1 | | | | 08-00 | | | 12.10.2018 | | | 09-00 | | | 12.10.2018 | | Р24 |
| 91. | Покос травы на закрепленной территории | 3 | | | | 08-30 | | | 12.10.2018 | | | 12-30 | | | 12.10.2018 | | Р16 |
| 92. | ТП-86 | 3 | | | | 09-00 | | | 12.10.2018 | | | 12-00 | | | 12.10.2018 | | Р27 |
| **1.** | **2.** | **3.** | | | | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | **8.** |
| 93. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | | 09-00 | | | 12.10.2018 | | | 11-00 | | | 12.10.2018 | | Р19 |
| 94. | ТП-86 (тр-р №1) | 3 | | | | 12-00 | | | 12.10.2018 | | | 15-00 | | | 12.10.2018 | | Р27 |
| 95. | ТП-23,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48  ТП-109 | 2 | | | | 15-30 | | | 12.10.2018 | | | 17-30 | | | 12.10.2018 | | Р19 |
| 96. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113  ТП-114,Т-102,ТП-24,ТП-50, РП-IIв.п. | 3 | | | | 17-00 | | | 12.10.2018 | | | 19-00 | | | 12.10.2018 | | Р19 |
| 97. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | 06-00 | | | 12.10.2018 | | | 07-00 | | | 12.10.2018 | | Р19 |
| 98. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | 06-00 | | | 12.10.2018 | | | 07-00 | | | 12.10.2018 | | Р19 |
| 99. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-114,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113  ТП-8, РП-IIв.п.,ТП-102 | 3 | | | | 08-00 | | | 13.10.2018 | | | 11-00 | | | 13.10.2018 | | Р19 |
| 100. | ТП-24,ТП-50,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109 | 2 | | | | 13-00 | | | 13.10.2018 | | | 15-00 | | | 13.10.2018 | | Р19 |
| 101. | ТП-86 | 2 | | | | 14-00 | | | 13.10.2018 | | | 16-00 | | | 13.10.2018 | | Р27 |
| 102. | Покос травы под токопроводом №3 и№4 | 2 | | | | 16-00 | | | 13.10.2018 | | | 18-00 | | | 13.10.2018 | | Р16 |
| 103. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | | | | 17-30 | | | 13.10.2018 | | | 19-30 | | | 13.10.2018 | | 1Р9 |
| 104. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | 06-00 | | | 13.10.2018 | | | 07-00 | | | 13.10.2018 | | Р19 |
| 105. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | 06-00 | | | 13.10.2018 | | | 07-00 | | | 13.10.2018 | | Р19 |
| 106. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ПР-1П,ТП-48  ТП-61,ТП-89 | 2 | | | | 08-30 | | | 14.10.2018 | | | 10-30 | | | 14.10.2018 | | Р19 |
| 107. | ТП-86 | 3 | | | | 08-30 | | | 14.10.2018 | | | 11-30 | | | 14.10.2018 | | Р27 |
| 108. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,  ПР-1П,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | | | | 12-00 | | | 14.10.2018 | | | 14-00 | | | 14.10.2018 | | Р19 |
| 109. | Покос травы около ЦРП-17 | 3 | | | | 13-00 | | | 14.10.2018 | | | 16-00 | | | 14.10.2018 | | Р16 |
| 110. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-114,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,  ТП-8,ТП-102, ТП-24,ТП-50,РП-IIв.п | 3 | | | | 13-50 | | | 14.10.2018 | | | 16-50 | | | 14.10.2018 | | Р19 |
| 111. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | 06-00 | | | 14.10.2018 | | | 07-00 | | | 14.10.2018 | | Р19 |
| 112. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | 06-00 | | | 14.10.2018 | | | 07-00 | | | 14.10.2018 | | Р19 |
| 113. | ЦРП-1 яч.13 | 3 | | | | 08-30 | | | 15.10.2018 | | | 11-30 | | | 15.10.2018 | | Р9 |
| 114. | ТП-86 тр-р №1 | 3 | | | | 08-45 | | | 15.10.2018 | | | 11-45 | | | 15.10.2018 | | Р23 |
| 115. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | | 09-00 | | | 15.09.2018 | | | 11-00 | | | 15.09.2018 | | Р19 |
| 116. | ТП-86 тр-р №2 | 1 | | | | 09-40 | | | 15.09.2018 | | | 10-40 | | | 15.09.2018 | | Р27 |
| 117. | от СШ-ТП-23 до ТП-86 тр-р №2 | 1 | | | | 10-40 | | | 15.09.2018 | | | 11-40 | | | 15.09.2018 | | Р24 |
| 118. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | | 13-00 | | | 15.09.2018 | | | 15-00 | | | 15.09.2018 | | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | | | | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | **8.** |
| 119. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87,ТП-88  ТП-8,ТП-102, ТП-1,ТП-24,ТП-50,ТП-23  ТП-89,ТП-61,ТП-48,РП-IIв.п. | 3 | | | | 15-45 | | | 15.10.2018 | | | 18-45 | | | 15.10.2018 | | Р19 |
| 120. | Уборка территории около оперативной службы | 1 | | | | 18-00 | | | 15.10.2018 | | | 19-00 | | | 15.10.2018 | | Р16 |
| 121. | ТП-87,ТП-88 | 1 | | | | 18-30 | | | 15.10.2018 | | | 19-30 | | | 15.10.2018 | | Р21 |
| 122. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | 06-00 | | | 15.10.2018 | | | 07-00 | | | 15.10.2018 | | Р19 |
| 123. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | 06-00 | | | 15.10.2018 | | | 07-00 | | | 15.10.2018 | | Р19 |
| 124. | от СШ ТП-2 до ТП-23 тр-р №2 | 5 | | | | 08-00 | | | 16.10.2018 | | | 13-00 | | | 16.10.2018 | | Р26 |
| 125. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61  ТП-48,ТП-109 | 2 | | | | 09-00 | | | 16.10.2018 | | | 11-00 | | | 16.10.2018 | | Р19 |
| 126. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | | 09-00 | | | 16.10.2018 | | | 11-00 | | | 16.10.2018 | | Р19 |
| 127. | ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 2 | | | | 13-30 | | | 16.10.2018 | | | 15-30 | | | 16.10.2018 | | Р19 |
| 128. | ГПП,РП-11,ТП-97,ПТ-98,ТП-99,ТП-58  ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114  ТП-8,ТП-102, РП-IIв.п. | 2 | | | | 16-30 | | | 16.10.2018 | | | 18-30 | | | 16.10.2018 | | Р19 |
| 129. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | 06-00 | | | 16.10.2018 | | | 07-00 | | | 16.10.2018 | | Р19 |
| 130. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | 06-00 | | | 16.10.2018 | | | 07-00 | | | 16.10.2018 | | Р19 |
| 131. | ТП-86 | 1 | | | | 08-00 | | | 17.10.2018 | | | 09-00 | | | 17.10.2018 | | Р24 |
| 132. | ГПП,РП-11,ТП-97,ПТ-98,ТП-99,ТП-58  ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114  ТП-8,ТП-102, РП-IIв.п. | 3 | | | | 10-20 | | | 17.10.2018 | | | 13-20 | | | 17.10.2018 | | Р19 |
| 133. | ЦРП-1,ЦРП-2,ТП-86,ТП-1,ТП-23 | 2 | | | | 10-20 | | | 17.10.2018 | | | 13-20 | | | 17.10.2018 | | Р19 |
| 134. | ТП-8 | 1 | | | | 10-30 | | | 17.10.2018 | | | 11-30 | | | 17.10.2018 | | Р27 |
| 135. | ГПП,РП-11,ТП-97,ПТ-98,ТП-99,ТП-58  ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114  ТП-8,ТП-102, РП-IIв.п. | 2 | | | | 12-00 | | | 17.10.2018 | | | 14-00 | | | 17.10.2018 | | Р19 |
| 136. | ТП-109,ТП-61,ТП-89,ТП-48 | 2 | | | | 14-00 | | | 17.10.2018 | | | 16-00 | | | 17.10.2018 | | Р19 |
| 137. | ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | | | | 16-00 | | | 17.10.2018 | | | 18-00 | | | 17.10.2018 | | Р19 |
| 138. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | 06-00 | | | 17.10.2018 | | | 07-00 | | | 17.10.2018 | | Р19 |
| 139. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | 06-00 | | | 17.10.2018 | | | 07-00 | | | 17.10.2018 | | Р19 |
| 140. | ТП-91 ф.13 | 2 | | | | 09-00 | | | 18.10.2018 | | | 11-00 | | | 18.10.2018 | | Р24 |
| 141. | Вырубка кустарников и покос травы на ТП-86 | 2 | | | | 09-10 | | | 18.10.2018 | | | 11-10 | | | 18.10.2018 | | Р16 |
| 142. | ТП-23,ТП-1,ТП-86 | 2 | | | | 12-00 | | | 18.10.2018 | | | 14-00 | | | 18.10.2018 | | Р19 |
| 143. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-109,ТП-61,ТП-89,  ПР-1П | 2 | | | | 14-15 | | | 18.10.2018 | | | 16-15 | | | 18.10.2018 | | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | | | | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | **8.** |
| 144. | ГПП,РП-11,ТП-97,ПТ-98,ТП-99,ТП-58  ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114  ТП-8,ТП-102, ТП-24,ТП-50,РП-IIв.п. | 3 | | | | 14-20 | | | 18.10.2018 | | | 17-20 | | | 18.10.2018 | | Р19 |
| 145. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | 06-00 | | | 18.10.2018 | | | 07-00 | | | 18.10.2018 | | Р19 |
| 146. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | 06-00 | | | 18.10.2018 | | | 07-00 | | | 18.10.2018 | | Р19 |
| 147. | ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113  ТП-114, РП-IIв.п. | 3 | | | | 08-30 | | | 19.10.2018 | | | 11-30 | | | 19.10.2018 | | Р19,Р27 |
| 148. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | | 09-30 | | | 19.10.2018 | | | 11-30 | | | 19.10.2018 | | Р19 |
| 149. | ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | | | | 13-30 | | | 19.10.2018 | | | 15-30 | | | 19.10.2018 | | Р19 |
| 150. | ГПП,РП-11,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-58,  ТП-96,ТП-98,ТП-97 | 2 | | | | 14-20 | | | 19.10.2018 | | | 16-20 | | | 19.10.2018 | | Р19 |
| 151. | Уборка помещения ТП-91 | 1 | | | | 17-00 | | | 19.10.2018 | | | 18-00 | | | 19.10.2018 | | Р19 |
| 152. | Сообщил администратор ООО «Электроинжиринг»-пропало напряжение. Осмотрено эл. оборудование ТП-50, воздушные и кабельные линии. Обнаружено – на заборе откушены 4 провода ВЛ-0,4кВ. Восстановлена ВЛ-0,4 кВ. Напряжение подано с ТП-50 ф.13 | 2 | | | | 22-45 | | | 19.10.2018 | | | 00-45 | | | 19.10.2018 | | Р2,Р22 |
| 153. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | 06-00 | | | 19.10.2018 | | | 07-00 | | | 19.10.2018 | | Р19 |
| 154. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | 06-00 | | | 19.10.2018 | | | 07-00 | | | 19.10.2018 | | Р19 |
| 155. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61  ТП-48,ТП-109 | 2 | | | | 08-30 | | | 20.10.2018 | | | 10-30 | | | 20.10.2018 | | Р19 |
| 156. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | | 09-00 | | | 20.10.2018 | | | 11-00 | | | 20.10.2018 | | Р19,Р21 |
| 157. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТПП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | | | | 12-00 | | | 20.10.2018 | | | 14-00 | | | 20.10.2018 | | Р19,Р21 |
| 158. | ГПП,РП-11,ТП-97,ПТ-98,ТП-99,ТП-58  ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114  ТП-8,ТП-102, ТП-24,ТП-50,РП-IIв.п. | 3 | | | | 15-00 | | | 20.10.2018 | | | 18-00 | | | 20.10.2018 | | Р19,Р21 |
| 159. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | 06-00 | | | 20.10.2018 | | | 07-00 | | | 20.10.2018 | | Р19 |
| 160. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | 06-00 | | | 20.10.2018 | | | 07-00 | | | 20.10.2018 | | Р19 |
| 161. | Покос травы | 4 | | | | 08-00 | | | 21.10.2018 | | | 12-00 | | | 21.10.2018 | | Р16 |
| **1.** | **2.** | **3.** | | | | | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | **8.** |
| 162. | ГПП,РП-11,ТП-97,ПТ-98,ТП-99,ТП-58  ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114  ТП-8,ТП-102, ТП-24,ТП-50,РП-IIв.п. | 3 | | | | 08-30 | | | 21.10.2018 | | | 12-30 | | | 21.10.2018 | | Р19 |
| 163. | ГПП, ТП-102(уборка на закрепленной территории) | 2 | | | | 13-00 | | | 21.10.2018 | | | 15-00 | | | 21.10.2018 | | Р16 |
| 164. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | | 14-00 | | | 21.10.2018 | | | 16-00 | | | 21.10.2018 | | Р19 |
| 165. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | | | | 17-00 | | | 21.10.2018 | | | 18-00 | | | 21.10.2018 | | Р19 |
| 166. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | 06-00 | | | 21.10.2018 | | | 07-00 | | | 21.10.2018 | | Р19 |
| 167. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | 06-00 | | | 21.10.2018 | | | 07-00 | | | 21.10.2018 | | Р19 |
| 168. | ТП-91 ф.13 | 3 | | | | | 08-10 | | | 22.10.2018 | | | 11-10 | | | 22.10.2018 | Р24 |
| 169. | ТП-86 | 4 | | | | | 08-30 | | | 22.10.2018 | | | 12-30 | | | 22.10.2018 | Р27 |
| 170. | ТП-1,ТП-23,ТП-86 | 2 | | | | | 12-30 | | | 22.10.2018 | | | 14-30 | | | 22.10.2018 | Р19 |
| 171. | ТП-87 авт.№2 | 1 | | | | | 12-00 | | | 22.10.2018 | | | 13-00 | | | 22.10.2018 | Р2 |
| 172. | ТП-87 авт.№2 | 1 | | | | | 14-00 | | | 22.10.2018 | | | 15-00 | | | 22.10.2018 | Р22 |
| 173. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, ГПП,РП-11,ТП-97,ПТ-98,ТП-99,  ТП-58,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ТП-8,ТП-102, ТП-24,ТП-50,  РП-IIв.п., ТП-23,ТП-86,ТП-1,  1ПРП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 3 | | | | | 14-00 | | | 22.10.2018 | | | 17-00 | | | 22.10.2018 | Р19 |
| 174. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, ГПП,РП-11,ТП-97,ПТ-98,ТП-99,  ТП-58,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ТП-8,ТП-102, ТП-24,ТП-50,  РП-IIв.п., ТП-23,ТП-86,ТП-1,  1ПРП-1,ТП-89,ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 3 | | | | | 18-00 | | | 22.10.2018 | | | 20-00 | | | 22.10.2018 | Р19 |
| 175. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | | 06-00 | | | 22.10.2018 | | | 07-00 | | | 22.10.2018 | Р19 |
| 176. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | | 06-00 | | | 22.10.2018 | | | 07-00 | | | 22.10.2018 | Р19 |
| 177. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | | | 08-00 | | | 23.10.2018 | | | 10-00 | | | 23.10.2018 | Р19 |
| 178. | Уборка около оперативной службы | 2 | | | | | 09-00 | | | 23.10.2018 | | | 11-00 | | | 23.10.2018 | Р16 |
| 179. | ТП-24,ТП-50 ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 2 | | | | | 10-30 | | | 23.10.2018 | | | 12-30 | | | 23.10.2018 | Р19 |
| 180. | ТП-89,ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | | | | | 14-00 | | | 23.10.2018 | | | 16-00 | | | 23.10.2018 | Р19 |
| 181. | ГПП,РП-11,ТП-97,ПТ-98,ТП-99,  ТП-58,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113  ТП-114, РП-IIв.п. | 3 | | | | | 16-00 | | | 23.10.2018 | | | 19-00 | | | 23.10.2018 | Р19 |
| 182. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | | 06-00 | | | 23.10.2018 | | | 07-00 | | | 23.10.2018 | Р19 |
| 183. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | | 06-00 | | | 23.10.2018 | | | 07-00 | | | 23.10.2018 | Р19 |
| 184. | Покос травы и кустарников от ТП-50 до техникума | 8 | | | | | 08-00 | | | 24.10.2018 | | | 14-00 | | | 24.10.2018 | Р16 |
| **1.** | **2.** | **3.** | | | | | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | **8.** |
| 185. | ТП-50 ф.13 (восстановление кабеля) | 8 | | | | | 08-00 | | | 24.10.2018 | | | 14-00 | | | 24.10.2018 | Р26 |
| 186. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | | | 14-30 | | | 24.10.2018 | | | 16-30 | | | 24.10.2018 | Р19 |
| 187. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89  ТП-61,ТП-48,ТП-109,ТП-24,ТП-50 | 2 | | | | | 16-00 | | | 24.10.2018 | | | 18-00 | | | 24.10.2018 | Р19 |
| 188. | ГПП,РП-11,ТП-97,ПТ-98,ТП-99,  ТП-58,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113  ТП-114, ТП-102,РП-IIв.п. | 3 | | | | | 17-00 | | | 24.10.2018 | | | 19-00 | | | 24.10.2018 | Р19 |
| 189. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | | 06-00 | | | 24.10.2018 | | | 07-00 | | | 24.10.2018 | Р19 |
| 190. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | | 06-00 | | | 24.10.2018 | | | 07-00 | | | 24.10.2018 | Р19 |
| 191. | ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 2 | | | | | 08-00 | | | 25.10.2018 | | | 10-00 | | | 25.10.2018 | Р19 |
| 192. | ТП-86 | 1 | | | | | 09-30 | | | 25.10.2018 | | | 10-30 | | | 25.10.2018 | Р27 |
| 193. | Покос травы на закрепленной территории | 3 | | | | | 09-30 | | | 25.10.2018 | | | 12-30 | | | 25.10.2018 | Р16 |
| 194. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-58,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113  ТП-114, ТП-102,РП-IIв.п. | 3 | | | | | 10-00 | | | 25.10.2018 | | | 13-00 | | | 25.10.2018 | Р19 |
| 195. | ТП-24,ТП-50,ТП-109,ТП-61,ТП-89  ТП-48,ТП-61,ТП-91,ЦРП-1,ЦРП-2,  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 3 | | | | | 13-00 | | | 25.10.2018 | | | 16-00 | | | 25.10.2018 | Р19 |
| 196. | ГПП,РП-11,ТП-97,ПТ-98,ТП-99,  ТП-58,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113  ТП-114, ТП-102,РП-IIв.п. | 3 | | | | | 17-00 | | | 25.10.2018 | | | 19-00 | | | 25.10.2018 | Р19 |
| 197. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | | 06-00 | | | 25.10.2018 | | | 07-00 | | | 25.10.2018 | Р19 |
| 198. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | | 06-00 | | | 25.10.2018 | | | 07-00 | | | 25.10.2018 | Р19 |
| 199. | ТП-86 | 3 | | | | | 08-20 | | | 26.10.2018 | | | 11-20 | | | 26.10.2018 | Р27 |
| 200. | Уборка территории у старого цеха | 3 | | | | | 08-30 | | | 26.10.2018 | | | 11-30 | | | 26.10.2018 | Р19 |
| 201. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109 | 2 | | | | | 13-00 | | | 26.10.2018 | | | 15-00 | | | 26.10.2018 | Р19 |
| 202. | ГПП,РП-11,ТП-97,ПТ-98,ТП-99,  ТП-58,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113  ТП-114, ТП-102,РП-IIв.п. | 3 | | | | | 15-30 | | | 26.10.2018 | | | 18-30 | | | 26.10.2018 | Р19 |
| 203. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 1 | | | | | 19-00 | | | 26.10.2018 | | | 20-00 | | | 26.10.2018 | Р19 |
| 204. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | | 06-00 | | | 26.10.2018 | | | 07-00 | | | 26.10.2018 | Р19 |
| 205. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | | 06-00 | | | 26.10.2018 | | | 07-00 | | | 26.10.2018 | Р19 |
| 206. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | | | 08-30 | | | 27.10.2018 | | | 10-30 | | | 27.10.2018 | Р19 |
| 207. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,  ТП-48 | 2 | | | | | 09-15 | | | 27.10.2018 | | | 11-15 | | | 27.10.2018 | Р19 |
| 208. | Уборка территории у старого цеха | 3 | | | | | 13-30 | | | 27.10.2018 | | | 16-30 | | | 27.10.2018 | Р16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 209. | ГПП,РП-11,ТП-97,ПТ-98,ТП-99,  ТП-58,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113  ТП-114, ТП-102,РП-IIв.п. | 3 | 16-30 | 27.10.2018 | 19-30 | 27.10.2018 | Р19 |
| 210. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 27.10.2018 | 07-00 | 27.10.2018 | Р19 |
| 211. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 27.10.2018 | 07-00 | 27.10.2018 | Р19 |
| 212. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 08-30 | 28.10.2018 | 10-30 | 28.10.2018 | Р19 |
| 213. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 11-40 | 28.10.2018 | 13-40 | 28.10.2018 | Р19 |
| 214. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89  ТП-61,ТП-48,ТП-109,ТП-24,ТП-50 | 2 | 13-00 | 28.10.2018 | 15-00 | 28.10.2018 | Р19 |
| 215. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 14-00 | 28.10.2018 | 16-00 | 28.10.2018 | Р19 |
| 216. | ГПП,РП-11,ТП-97,ПТ-98,ТП-99,  ТП-58,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113  ТП-114, ТП-102,РП-IIв.п. | 3 | 17-30 | 28.10.2018 | 19-30 | 28.10.2018 | Р19 |
| 217. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 28.10.2018 | 07-00 | 28.10.2018 | Р19 |
| 218. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.10.2018 | 07-00 | 28.10.2018 | Р19 |
| 219. | ТП-86 | 3 | 08-30 | 29.10.2018 | 11-30 | 29.10.2018 | Р27 |
| 220. | ТП-23,ТП-86,ТП-1, ТП-23,ТП-86,ТП-1  ТП-61,ТП-48,ТП-109,ТП-24,ТП-50,  ТП-102 | 2 | 11-00 | 29.10.2018 | 13-00 | 29.10.2018 | Р19 |
| 221. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 13-00 | 29.10.2018 | 15-00 | 29.10.2018 | Р19 |
| 222. | ГПП,РП-11,ТП-97,ПТ-98,ТП-99,  ТП-58,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113  ТП-114, ТП-102,РП-IIв.п. | 3 | 16-00 | 29.10.2018 | 19-00 | 29.10.2018 | Р19 |
| 223. | ТП-23,ТП-86,ТП-1, ТП-23,ТП-86,ТП-1  ТП-61,ТП-48,ТП-109,ТП-24,ТП-50,  ТП-102 | 2 | 17-00 | 29.10.2018 | 19-00 | 29.10.2018 | Р19 |
| 224. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 29.102018 | 07-00 | 29.10.2018 | Р19 |
| 225. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 29.10.2018 | 07-00 | 29.10.2018 | Р19 |
| 226. | ТП-23,ТП-86,ТП-1, ТП-23,ТП-86,ТП-1  ТП-61,ТП-48,ТП-109,ТП-24,ТП-50,  ТП-102,ПР-1П | 2 | 08-20 | 30.10.2018 | 10-20 | 30.10.2018 | Р19 |
| 227. | ЦРП-1 яч15 | 3 | 08-30 | 30.10.2018 | 11-30 | 30.10.2018 | Р1,Р9 |
| 228. | ТП-23,ТП-86,ТП-1, ТП-23,ТП-86,ТП-1  ТП-61,ТП-48 | 2 | 11-00 | 30.10.2018 | 13-00 | 30.10.2018 | Р19 |
| 229. | ЦРП-1 яч15 | 2 | 13-00 | 30.10.2018 | 15-00 | 30.10.2018 | Р9 |
| 230. | ГПП,РП-11,ТП-97,ПТ-98,ТП-99,  ТП-58,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113  ТП-114, ТП-102,РП-IIв.п. | 3 | 15-40 | 30.10.2018 | 16-40 | 30.10.2018 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 231. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ГПП,РП-11,ТП-97,ПТ-98,ТП-99,  ТП-58,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113  ТП-114, ТП-102,РП-IIв.п. | 3 | 18-40 | 30.10.2018 | 20-40 | 30.10.2018 | Р19 |
| 232. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 30.10.2018 | 07-00 | 30.10.2018 | Р19 |
| 233. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 30.10.2018 | 07-00 | 30.10.2018 | Р19 |
| 234. | ТП-86,ТП-97, РП-IIв.п. | 2 | 08-00 | 31.10.2018 | 10-00 | 31.10.2018 | Р27 |
| 235. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 08-00 | 31.10.2018 | 09-00 | 31.10.2018 | Р21 |
| 236. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ГПП,РП-11,ТП-97,ПТ-98,ТП-99,  ТП-58,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113  ТП-114, ТП-102,РП-IIв.п. | 3 | 13-00 | 31.10.2018 | 16-00 | 31.10.2018 | Р19,Р21 |
| 237. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ГПП,РП-11,ТП-97,ПТ-98,ТП-99,  ТП-58,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113  ТП-114, ТП-102,РП-IIв.п. | 3 | 18-40 | 31.10.2018 | 20-40 | 31.10.2018 | Р19,Р21 |
| 238. | ГПП,ЦРП-2,ЦРП-17 | 1 | 00-00 | 31.10.2018 | 01-00 | 31.10.2018 | Р21 |
| 239. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 31.10.2018 | 07-00 | 31.10.2018 | Р19 |
| 240. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 31.10.2018 | 07-00 | 31.10.2018 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 Кв или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)