О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

В сентябре 2018 года

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) | |
| кол-во часов | | начало | | | | конец | | | |
| время (час.мин) | | дата | | время (час.мин) | | дата | |
| **1.** | **2.** | **3.** | | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | |
| 1. | Покос травы ТП-50,ЦРП-3,т/п №1 и №2 | 3 | | 07-00 | | 01.09.2018 | | 11-00 | | 01.09.2018 | | Р16 | |
| 2. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | | 08-30 | | 01.09.2018 | | 10-30 | | 01.09.2018 | | Р19 | |
| 3. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61  ТП-48 | 2 | | 09-00 | | 01.09.2018 | | 11-00 | | 01.09.2018 | | Р19 | |
| 4. | ГПП,РП-11,РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50,ТП-8  ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-87,ТП-88  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-99 | 3 | | 14-30 | | 01.09.2018 | | 17-30 | | 01.09.2018 | | Р19 | |
| 5. | Покос травы ВЛ-10 кВ ЗАО «РТИ» | 1 | | 18-30 | | 01.09.2018 | | 19-30 | | 01.09.2018 | | Р16 | |
| 6. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 01.09.2018 | | 07-00 | | 01.09.2018 | | Р19 | |
| 7. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 01.09.2018 | | 07-00 | | 01.09.2018 | | Р19 | |
| 8. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | | 08-30 | | 02.09.2018 | | 10-30 | | 02.09.2018 | | Р19 | |
| 9. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-61,ТП-89  ТП-48,ТП-109 | 2 | | 09-00 | | 02.09.2018 | | 11-00 | | 02.09.2018 | | Р19 | |
| 10. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | | 11-30 | | 02.09.2018 | | 13-30 | | 02.09.2018 | | Р19 | |
| 11. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-61,ТП-89  ТП-48,ТП-109 | 2 | | 11-40 | | 02.09.2018 | | 13-40 | | 02.09.2018 | | Р19 | |
| 12. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | | 13-00 | | 02.09.2018 | | 15-00 | | 02.09.2018 | | Р19 | |
| 13. | ТП-8,РП-II в.п.,ТП-88,ТП-87,ТП-88,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ГПП,РП-11,ТП-58 | 3 | | 15-00 | | 02.09.2018 | | 18-00 | | 02.09.2018 | | Р19 | |
| 14. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 02.09.2018 | | 07-00 | | 02.09.2018 | | Р19 | |
| 15. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 02.09.2018 | | 07-00 | | 02.09.2018 | | Р19 | |
| 16. | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114  ТП-87,ТП-88,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-11,ГПП | 2 | | 08-30 | | 03.09.2018 | | 11-30 | | 03.09.2018 | | Р19 | |
| 17. | Покос травы на ГПП | | 2 | | 11-30 | | 03.09.2018 | | 13-30 | | 03.09.2018 | | Р16 | |
| 18. | ТП-24,ТП-50,ТП-23,ТП-1,ТП-86 | 2 | | 13-00 | | 03.09.2018 | | 15-00 | | 03.09.2018 | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | |
| 19. | Покос травы под токопроводом №4 | 2 | | 14-00 | | 03.09.2018 | | 16-00 | | 03.09.2018 | | Р16 | |
| 20. | ТП-24,ТП-50,ТП-23,ТП-1,ТП-86 | 2 | | 15-00 | | 03.09.2018 | | 17-00 | | 03.09.2018 | | Р19 | |
| 21. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ПРП-1 | 3 | | 15-30 | | 03.09.2018 | | 18-30 | | 03.09.2018 | | Р19 | |
| 22. | Покос травы под токопроводом №1 и №2 | 2 | | 17-00 | | 03.09.2018 | | 19-00 | | 03.09.2018 | | Р16 | |
| 23. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 03.09.2018 | | 07-00 | | 03.09.2018 | | Р19 | |
| 24. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 03.09.2018 | | 07-00 | | 03.09.2018 | | Р19 | |
| 25. | ТП-23,ТП-89,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89  ТП-48,ПР-1П | | 2 | | 09-00 | | 04.09.2018 | | 11-00 | | 04.09.2018 | | Р19 | |
| 26. | ГПП | 1 | | 13-00 | | 04.09.2018 | | 14-00 | | 04.09.2018 | | Р9 | |
| 27. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-24,ТП-50,ТП-102 | | 2 | | 14-00 | | 04.09.2018 | | 16-00 | | 04.09.2018 | | Р19 | |
| 28. | Покос травы, вырубка кустарников, уборка территории около оперативной службы | | 1 | | 14-00 | | 04.09.2018 | | 15-00 | | 04.09.2018 | | Р16 | |
| 29. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-8,ТП-113,ТП-111,ТП-114  РП-II в.п. | | 3 | | 16-00 | | 04.09.2018 | | 19-00 | | 04.09.2018 | | Р19 | |
| 30. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 04.09.2018 | | 07-00 | | 04.09.2018 | | Р19 | |
| 31. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 04.09.2018 | | 07-00 | | 04.09.2018 | | Р19 | |
| 32. | Ремонт крыши ООО «БЭСК» | | 3 | | 08-00 | | 05.09.2018 | | 11-00 | | 05.09.2018 | | Р19 | |
| 33. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61  ТП-48 | 2 | | 13-30 | | 05.09.2018 | | 15-30 | | 05.09.2018 | | Р19 | |
| 34. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 14-15 | | 05.09.2018 | | 16-15 | | 05.09.2018 | | Р19 | |
| 35. | РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-8  ТП-99,ТП-58,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-87  ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | | 3 | | 16-15 | | 05.09.2018 | | 19-15 | | 05.09.2018 | | Р19 | |
| 36. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 05.09.2018 | | 07-00 | | 05.09.2018 | | Р19 | |
| 37. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 05.09.2018 | | 07-00 | | 05.09.2018 | | Р19 | |
| 38. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | | 08-00 | | 06.09.2018 | | 10-00 | | 06.09.2018 | | Р19 | |
| 39. | Покос травы ТП-102(трасса),т/п№1 и №2 | 4 | | 08-30 | | 06.09.2018 | | 12-30 | | 06.09.2018 | | Р16 | |
| 40. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89  ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | | 08-30 | | 06.09.2018 | | 10-30 | | 06.09.2018 | | Р19 | |
| 41. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | | 11-20 | | 06.09.2018 | | 13-20 | | 06.09.2018 | | Р19 | |
| 42. | Покос травы ГПП,ЦРП-9,ЦРП-2 | | 5 | | 13-00 | | 06.09.2018 | | 18-00 | | 06.09.2018 | | Р16 | |
| 43. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | | 2 | | 13-30 | | 06.09.2018 | | 15-30 | | 06.09.2018 | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | |
| 44. | РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-87,ТП-88,ТП-8  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-97,ТП-98,58 | | 2 | | 16-00 | | 06.09.2018 | | 18-00 | | 06.09.2018 | | Р19 | |
| 45. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 06.09.2018 | | 07-00 | | 06.09.2018 | | Р19 | |
| 46. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 06.09.2018 | | 07-00 | | 06.09.2018 | | Р19 | |
| 47. | ЦРП-3 яч.46, ЦРП-3 яч.13 | | 3 | | 08-00 | | 07.09.2018 | | 11-00 | | 07.09.2018 | | Р1,Р9 | |
| 48. | ТП-91 | | 3 | | 08-00 | | 07.09.2018 | | 11-00 | | 07.09.2018 | | Р19 | |
| 49. | Покос травы под токопроводом №1и№2 | 4 | | 08-00 | | 07.09.2018 | | 12-00 | | 07.09.2018 | | Р16 | |
| 50. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 2 | | 12-00 | | 07.09.2018 | | 14-00 | | 07.09.2018 | | Р19 | |
| 51. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП-1,ТП-23  ТП-24,ТП-50,ТП-86 | 2 | | 15-00 | | 07.09.2018 | | 17-00 | | 07.09.2018 | | Р19 | |
| 52. | РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-87,ТП-88,ТП-8  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58 | | 3 | | 16-00 | | 07.09.2018 | | 19-00 | | 07.09.2018 | | Р19 | |
| 53. | Покос травы, вырубка кустарников под т/п №1 и №2 со стороны ТЭЦ | 3 | | 16-00 | | 07.09.2018 | | 19-00 | | 07.09.2018 | | Р16 | |
| 54. | Заявка на включение насоса АД-4 на  РП-II в.п. от дежурного машиниста  РП-II в.п. | | 1 | | 02-30 | | 07.09.2018 | | 03-30 | | 07.09.2018 | | Р22 | |
| 55. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | 1 | | 06-00 | | 07.09.2018 | | 07-00 | | 07.09.2018 | | Р19 | |
| 56. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 07.09.2018 | | 07-00 | | 07.09.2018 | | Р19 | |
| 57. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89  ПР-1П,ТП-48 | 2 | | 08-30 | | 08.09.2018 | | 10-30 | | 08.09.2018 | | Р19 | |
| 58. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-17,ЦРП-9  ТП-91 | 2 | | 09-00 | | 08.09.2018 | | 11-30 | | 08.09.2018 | | Р19 | |
| 59. | РП-II в.п.,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8  ТП-58,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,  ТП-114,РП-11 | 3 | | 13-00 | | 08.09.2018 | | 16-00 | | 08.09.2018 | | Р19 | |
| 60. | ТП-50,ТП-24,ТП-102,ГПП,РП-11,РП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-83,ТП-87,ТП-88  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | | 17-00 | | 08.09.2018 | | 19-00 | | 08.09.2018 | | Р19 | |
| 61. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | 1 | | 06-00 | | 08.09.2018 | | 07-00 | | 08.09.2018 | | Р19 | |
| 62. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 08.09.2018 | | 07-00 | | 08.09.2018 | | Р19 | |
| 63. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | | 2 | | 08-30 | | 09.09.2018 | | 10-30 | | 09.09.2018 | | Р19 | |
| 64. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61  ТП-48 | | 2 | | 09-00 | | 09.09.2018 | | 11-00 | | 09.09.2018 | | Р19 | |
| 65. | Покос травы около ЦРП-1, ЦРП-1 | | 2 | | 13-00 | | 09.09.2018 | | 15-00 | | 09.09.2018 | | Р16,Р19 | |
| 66. | РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-8  ТП-99,ТП-58,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | | 3 | | 15-30 | | 09.09.2018 | | 18-30 | | 09.09.2018 | | Р19 | |
| 67. | Покос травы на территории от опоры №6 до опоры №7 ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | | 1 | | 18-00 | | 09.09.2018 | | 19-00 | | 09.09.2018 | | Р16 | |
| **1.** | **2.** | | **3.** | | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | |
| 68. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | 1 | | 06-00 | | 09.09.2018 | | 07-00 | | 09.09.2018 | | Р19 | |
| 69. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 09.09.2018 | | 07-00 | | 09.09.2018 | | Р19 | |
| 70. | ЦРП-1 яч.12 | | 3 | | 08-00 | | 10.09.2018 | | 11-00 | | 10.09.2018 | | Р1 | |
| 71. | ТП-1 | | 3 | | 08-00 | | 10.09.2018 | | 11-00 | | 10.09.2018 | | Р9 | |
| 72. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 | | 2 | | 10-00 | | 10.09.2018 | | 12-00 | | 10.09.2018 | | Р19 | |
| 73. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 | | 2 | | 12-00 | | 10.09.2018 | | 14-00 | | 10.09.2018 | | Р19,Р21 | |
| 74. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | | 2 | | 13-00 | | 10.09.2018 | | 15-00 | | 10.09.2018 | | Р19,Р21,Р27 | |
| 75. | РП-II в.п.,РП-11,ГПП,ТП-97,ТП-98,  ТП-8,ТП-99,ТП-58,ТП-111,ТП-113,  ТП-114,ТП-87,ТП-88 | | 2 | | 17-00 | | 10.09.2018 | | 19-00 | | 10.09.2018 | | Р19 | |
| 76. | РП-II в.п.,РП-11,ГПП,ТП-97,ТП-98,  ТП-8,ТП-99,ТП-58,ТП-111,ТП-113,  ТП-114,ТП-87,ТП-88 | | 2 | | 20-00 | | 10.09.2018 | | 22-00 | | 10.09.2018 | | Р16,Р19,Р21 | |
| 77. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 10.09.2018 | | 07-00 | | 10.09.2018 | | Р19 | |
| 78. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 10.09.2018 | | 07-00 | | 10.09.2018 | | Р19 | |
| 79. | ЦРП-17 яч.34 ЦРП-9 яч.50 | | 3 | | 08-00 | | 11.09.2018 | | 11-00 | | 11.09.2018 | | Р1 | |
| 80. | Покос травы под т/п №1 и №2 | | 4 | | 08-00 | | 11.09.2018 | | 12-00 | | 11.09.2018 | | Р16 | |
| 81. | ТП-58 | | 3 | | 08-00 | | 11.09.2018 | | 11-00 | | 11.09.2018 | | Р9 | |
| 82. | РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | | 1 | | 12-00 | | 11.09.2018 | | 13-00 | | 11.09.2018 | | Р19 | |
| 83. | ТП-91 ф.3 | | 1 | | 14-00 | | 11.09.2018 | | 15-00 | | 11.09.2018 | | Р9 | |
| 84. | ТП-48,ТП-86,ТП-61,ТП-109,ТП-89,ТП-1  1ПРП-1 | | 2 | | 15-00 | | 11.09.2018 | | 17-00 | | 11.09.2018 | | Р19 | |
| 85. | Покос травы около ЦРП-17 | | 1 | | 16-00 | | 11.09.2018 | | 17-00 | | 11.09.2018 | | Р16 | |
| 86. | ГПП,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-102,ТП-24  ТП-50,ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | | 2 | | 17-00 | | 11.09.2018 | | 19-00 | | 11.09.2018 | | Р19 | |
| 87. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 11.09.2018 | | 07-00 | | 11.09.2018 | | Р19 | |
| 88. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 11.09.2018 | | 07-00 | | 11.09.2018 | | Р19 | |
| 89. | Уборка на закрепленной территории | | 2 | | 08-30 | | 12.09.2018 | | 10-30 | | 12.09.2018 | | Р16 | |
| 90. | ТП-102,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109 | | 2 | | 10-30 | | 12.09.2018 | | 12-30 | | 12.09.2018 | | Р19 | |
| 91. | ЦРП-3 | | 2 | | 13-00 | | 12.09.2018 | | 15-00 | | 12.09.2018 | | Р9 | |
| 92. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | | 2 | | 13-30 | | 12.09.2018 | | 15-30 | | 12.09.2018 | | Р19 | |
| 93. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П | | 2 | | 13-30 | | 12.09.2018 | | 15-30 | | 12.09.2018 | | Р19 | |
| 94. | ТП-24,ТП-50,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111  ТП-114,ТП-113, РП-II в.п. | | 3 | | 15-30 | | 12.09.2018 | | 18-30 | | 12.09.2018 | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | | **3.** | | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | |
| 95. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 12.09.2018 | | 07-00 | | 12.09.2018 | | Р19 | |
| 96. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 12.09.2018 | | 07-00 | | 12.09.2018 | | Р19 | |
| 97. | Покос травы от ЦРП-17 в сторону ГПП | | 4 | | 07-30 | | 13.09.2018 | | 11-30 | | 13.09.2018 | | Р16 | |
| 98. | ЦРП-2 | | 5 | | 08-30 | | 13.09.2018 | | 14-30 | | 13.09.2018 | | Р9 | |
| 99. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 10-30 | | 13.09.2018 | | 11-30 | | 13.09.2018 | | Р21 | |
| 100 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61  ТП-48 | | 2 | | 13-00 | | 13.09.2018 | | 15-00 | | 13.09.2018 | | Р19 | |
| 101 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | | 2 | | 16-00 | | 13.09.2018 | | 18-00 | | 13.09.2018 | | Р19 | |
| 102 | ТП-24,ТП-50,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111  ТП-114,ТП-113, РП-II в.п.,ТП-102 | | 3 | | 17-00 | | 13.09.2018 | | 19-00 | | 13.09.2018 | | Р19 | |
| 103 | Отключение отходящих ф.9 и ф.16 ТП-48  ООО «Доломит» | | 1 | | 20-20 | | 13.09.2018 | | 21-20 | | 13.09.2018 | | Р2 | |
| 104 | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 13.09.2018 | | 07-00 | | 13.09.2018 | | Р19 | |
| 105 | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 13.09.2018 | | 07-00 | | 13.09.2018 | | Р19 | |
| 106 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | | 2 | | 08-00 | | 14.09.2018 | | 10-00 | | 14.09.2018 | | Р19 | |
| 107 | ТП-48 | | 1 | | 10-00 | | 14.09.2018 | | 11-00 | | 14.09.2018 | | Р23 | |
| 108 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | | 2 | | 11-30 | | 14.09.2018 | | 13-30 | | 14.09.2018 | | Р19 | |
| 109 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61  ТП-48,ТП-109,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | | 2 | | 13-00 | | 14.09.2018 | | 15-00 | | 14.09.2018 | | Р19 | |
| 110 | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-114  ТП-113, РП-II в.п. | | 2 | | 16-30 | | 14.09.2018 | | 18-30 | | 14.09.2018 | | Р19 | |
| 111 | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 14.09.2018 | | 07-00 | | 14.09.2018 | | Р19 | |
| 112 | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 14.09.2018 | | 07-00 | | 14.09.2018 | | Р19 | |
| 113 | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,РП-11,ТП-102  РП-IIв.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-58,  ТП-111,ТП-113,ТП-114 | | 2 | | 08-00 | | 15.09.2018 | | 10-00 | | 15.09.2018 | | Р19 | |
| 114 | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,РП-11,ТП-102  РП-IIв.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-58,  ТП-111,ТП-113,ТП-114, покос травы на ТП-88,ТП-87 | | 3 | | 12-00 | | 15.09.2018 | | 15-00 | | 15.09.2018 | | Р16,Р19 | |
| 115 | ТП-48 ф.9 и ф.16 | | 1 | | 13-00 | | 15.09.2018 | | 14-00 | | 15.09.2018 | | Р22 | |
| 116 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-86,ТП-1  ТП-23,ТП-109 | | 2 | | 16-00 | | 15.09.2018 | | 18-00 | | 15.09.2018 | | Р19 | |
| 117 | Покос травы и кустарников от ЦРП-1 до ТП-1 | | 2 | | 16-00 | | 15.09.2018 | | 18-00 | | 15.09.2018 | | Р16 | |
| 118 | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 15.09.2018 | | 07-00 | | 15.09.2018 | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | | **3.** | | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | |
| 119 | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 15.09.2018 | | 07-00 | | 15.09.2018 | | Р19 | |
| 120 | Покос травы на РП-IIв.п. | | 2 | | 08-00 | | 16.09.2018 | | 10-00 | | 16.09.2018 | | Р16 | |
| 121 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89  ПР-1П,ТП-48 | | 2 | | 08-30 | | 16.09.2018 | | 10-30 | | 16.09.2018 | | Р19 | |
| 122 | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111  Т-113,ТП-114, РП-IIв.п. | | 2 | | 09-00 | | 16.09.2018 | | 11-00 | | 16.09.2018 | | Р19 | |
| 123 | ТП-48,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89  ПР-1П | | 2 | | 11-00 | | 16.09.2018 | | 13-00 | | 16.09.2018 | | Р19 | |
| 124 | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111  Т-113,ТП-114, РП-IIв.п. (уборка листвы) | | 3 | | 12-15 | | 16.09.2018 | | 15-15 | | 16.09.2018 | | Р16,Р19 | |
| 125 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | | 2 | | 14-00 | | 16.09.2018 | | 16-00 | | 16.09.2018 | | Р19 | |
| 126 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | | 2 | | 18-00 | | 16.09.2018 | | 20-00 | | 16.09.2018 | | Р19 | |
| 127 | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 16.09.2018 | | 07-00 | | 16.09.2018 | | Р19 | |
| 128 | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 16.09.2018 | | 07-00 | | 16.09.2018 | | Р19 | |
| 129 | ГПП (ЗРУ-10 кВ) | | 2 | | 08-15 | | 17.09.2018 | | 10-15 | | 17.09.2018 | | Р19 | |
| 130 | ЦРП-3 яч.46 | | 1 | | 08-50 | | 17.09.2018 | | 09-50 | | 17.09.2018 | | Р22 | |
| 131 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | | 2 | | 10-00 | | 17.09.2018 | | 12-00 | | 17.09.2018 | | Р19 | |
| 132 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61  ТП-48 | | 2 | | 13-30 | | 17.09.2018 | | 15-30 | | 17.09.2018 | | Р19 | |
| 133 | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111  Т-113,ТП-114, РП-IIв.п. | | 3 | | 15-45 | | 17.09.2018 | | 18-45 | | 17.09.2018 | | Р16,Р19 | |
| 134 | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 17.09.2018 | | 07-00 | | 17.09.2018 | | Р19 | |
| 135 | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 17.09.2018 | | 07-00 | | 17.09.2018 | | Р19 | |
| 136 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61  ТП-48,ТП-109 | | 2 | | 08-30 | | 18.09.2018 | | 10-30 | | 18.09.2018 | | Р19 | |
| 137 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | | 2 | | 08-30 | | 18.09.2018 | | 10-30 | | 18.09.2018 | | Р19 | |
| 138 | ЦРП-3 | | 5 | | 09-00 | | 18.09.2018 | | 14-00 | | 18.09.2018 | | Р9 | |
| 139 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП-61  ТП-48,ТП-109 | | 2 | | 11-45 | | 18.09.2018 | | 13-45 | | 18.09.2018 | | Р19 | |
| 140 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | | 2 | | 11-50 | | 18.09.2018 | | 13-50 | | 18.09.2018 | | Р19 | |
| 141 | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111  Т-113,ТП-114, РП-IIв.п. | | 3 | | 15-00 | | 18.09.2018 | | 18-00 | | 18.09.2018 | | Р19 | |
| 142 | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 18.09.2018 | | 07-00 | | 18.09.2018 | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | | **3.** | | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | |
| 143 | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 18.09.2018 | | 07-00 | | 18.09.2018 | | Р19 | |
| 144 | Покос травы около цеха | | 4 | | 08-00 | | 19.09.2018 | | 12-00 | | 19.09.2018 | | Р16 | |
| 145 | ТП-87 | | 4 | | 08-30 | | 19.09.2018 | | 12-30 | | 19.09.2018 | | Р26 | |
| 146 | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | | 1 | | 10-00 | | 19.09.2018 | | 11-00 | | 19.09.2018 | | Р19 | |
| 147 | ТП-1 | | 2 | | 13-00 | | 19.09.2018 | | 15-00 | | 19.09.2018 | | Р19 | |
| 148 | ТП-111,ТП-112,ТП-113,ТП-114,ТП-8  ТП-24,ТП-50,ТП-102, РП-IIв.п. | | 2 | | 13-30 | | 19.09.2018 | | 15-30 | | 19.09.2018 | | Р19 | |
| 149 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-86,ТП-109,ТП-1  ТП-23,1ПР-П1 | | 2 | | 16-30 | | 19.09.2018 | | 18-30 | | 19.09.2018 | | Р19 | |
| 150 | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 19.09.2018 | | 07-00 | | 19.09.2018 | | Р19 | |
| 151 | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 19.09.2018 | | 07-00 | | 19.09.2018 | | Р19 | |
| 152 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89  ТП-48,ПР-1П,ЦРП-1,ЦРП-2 | | 2 | | 08-00 | | 20.09.2018 | | 10-00 | | 20.09.2018 | | Р19,Р21 | |
| 153 | ЦРП-1,ЦРП-2,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | | 2 | | 12-30 | | 20.09.2018 | | 14-30 | | 20.09.2018 | | Р19,Р21 | |
| 154 | ТП-88 | | 2 | | 13-40 | | 20.09.2018 | | 15-40 | | 20.09.2018 | | Р9 | |
| 155 | ГПП,РП-11,ЦРП-3,ТП-91,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-IIв.п. | | 3 | | 17-00 | | 20.09.2018 | | 20-00 | | 20.09.2018 | | Р19 | |
| 156 | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 20.09.2018 | | 07-00 | | 20.09.2018 | | Р19 | |
| 157 | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 20.09.2018 | | 07-00 | | 20.09.2018 | | Р19 | |
| 158 | Покос травы под ВЛ-10 кВ ЗАО «РТИ» от опоры №12 до опоры №19 | | 4 | | 07-30 | | 21.09.2018 | | 11-30 | | 21.09.2018 | | Р16 | |
| 159 | ТП-1 | | 4 | | 08-30 | | 21.09.2018 | | 11-30 | | 21.09.2018 | | Р9 | |
| 160 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,  ТП-48 | | 2 | | 08-30 | | 21.09.2018 | | 10-30 | | 21.09.2018 | | Р19 | |
| 161 | ТП-86 (тр-р №1) | | 3 | | 08-30 | | 21.09.2018 | | 11-30 | | 21.09.2018 | | Р9 | |
| 162 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | | 2 | | 13-15 | | 21.09.2018 | | 15-15 | | 21.09.2018 | | Р19 | |
| 163 | ГПП,РП-11,ТП-98,ТП-97,ТП-58,ТП-99,  ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,  ТП-114,РП-IIв.п. | | 3 | | 15-30 | | 21.09.2018 | | 18-30 | | 21.09.2018 | | Р19 | |
| 164 | Уборка территории ТП-61 и прохода в здание ЭРЦ | | 2 | | 15-30 | | 21.09.2018 | | 17-30 | | 21.09.2018 | | Р16 | |
| 165 | ГПП,РП-11,ТП-98,ТП-97,ТП-58,ТП-99,  ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,  ТП-114,РП-IIв.п. | | 2 | | 19-00 | | 21.09.2018 | | 21-00 | | 21.09.2018 | | Р19 | |
| 166 | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 21.09.2018 | | 07-00 | | 21.09.2018 | | Р19 | |
| 167 | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 21.09.2018 | | 07-00 | | 21.09.2018 | | Р19 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 168 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | 08-30 | 22.09.2018 | 10-30 | 22.09.2018 | Р19 |
| 169 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 09-00 | 22.09.2018 | 11-00 | 22.09.2018 | Р19 |
| 170 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | 11-40 | 22.09.2018 | 13-40 | 22.09.2018 | Р19 |
| 171 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 12-00 | 22.09.2018 | 14-00 | 22.09.2018 | Р19 |
| 172 | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 13-40 | 22.09.2018 | 15-40 | 22.09.2018 | Р19 |
| 173 | ТП-8,РП-IIв.п.,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  РП-11,ТП-113,ТП-114,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58 | 3 | 16-00 | 22.09.2018 | 19-00 | 22.09.2018 | Р19 |
| 174 | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 22.09.2018 | 07-00 | 22.09.2018 | Р19 |
| 175 | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 22.09.2018 | 07-00 | 22.09.2018 | Р19 |
| 176 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,1ПРП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-1,  ТП-89,ТП-48,ТП-23 | 3 | 08-30 | 23.09.2018 | 11-30 | 23.09.2018 | Р19 |
| 177 | Уборка на закрепленной территории  ТП-109 и ЦРП-17, покос травы около 1ПРП-1 | 3 | 12-00 | 23.09.2018 | 15-00 | 23.09.2018 | Р16,Р19 |
| 178 | ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 2 | 13-00 | 23.09.2018 | 15-00 | 23.09.2018 | Р19 |
| 179 | ТП-8,ТП-87,ТП8-88,Т-111,ТП-113,ТП-1  ТП-114,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-58, РП-IIв.п | 2 | 16-00 | 23.09.2018 | 18-00 | 23.09.2018 | Р19 |
| 180 | Покос травы на ГПП | 1 | 18-00 | 23.09.2018 | 19-00 | 23.09.2018 | Р16 |
| 181 | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 23.09.2018 | 07-00 | 23.09.2018 | Р19 |
| 182 | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 23.09.2018 | 07-00 | 23.09.2018 | Р19 |
| 183 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,  ТП-48,ПР-1П | 2 | 08-30 | 24.09.2018 | 10-30 | 24.09.2018 | Р19 |
| 184 | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 09-20 | 24.09.2018 | 11-20 | 24.09.2018 | Р19 |
| 185 | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 12-00 | 24.09.2018 | 14-00 | 24.09.2018 | Р19 |
| 186 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 13-30 | 24.09.2018 | 15-30 | 24.09.2018 | Р19 |
| 187 | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114  ТП-8, РП-IIв.п., | 2 | 16-10 | 24.09.2018 | 18-10 | 24.09.2018 | Р19 |
| 188 | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 24.09.2018 | 07-00 | 24.09.2018 | Р19 |
| 189 | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 24.09.2018 | 07-00 | 24.09.2018 | Р19 |
| 190 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 08-30 | 25.09.2018 | 10-30 | 25.09.2018 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 191 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-48 | 2 | 09-00 | 25.09.2018 | 11-00 | 25.09.2018 | Р19 |
| 192 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 10-15 | 25.09.2018 | 12-15 | 25.09.2018 | Р19 |
| 193 | ТП-1 ф.4 | 1 | 11-15 | 25.09.2018 | 12-15 | 25.09.2018 | Р22 |
| 194 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-48 | 2 | 11-50 | 25.09.2018 | 13-50 | 25.09.2018 | Р19 |
| 195 | ТП-87(ООО «Анкор») | 1 | 13-15 | 25.09.2018 | 14-15 | 25.09.2018 | Р22 |
| 196 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,Т-102,ГПП,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,РП-11,ТП-87,  ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-8  РП-IIв.п. | 2 | 22-00 | 25.09.2018 | 00-00 | 25.09.2018 | Р19 |
| 197 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ГПП,РП-IIв.п.,Т-24,ТП-50,ТП-102  ТП-111,ТП-114 | 2 | 00-00 | 25.09.2018 | 02-00 | 25.09.2018 | Р21 |
| 198 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ГПП,РП-IIв.п.,Т-24,ТП-50,ТП-102  ТП-111,ТП-114 | 2 | 03-00 | 25.09.2018 | 05-00 | 25.09.2018 | Р21 |
| 199 | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 25.09.2018 | 07-00 | 25.09.2018 | Р19 |
| 200 | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 25.09.2018 | 07-00 | 25.09.2018 | Р19 |
| 201 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП48  ТП-61,ТП-109 | 2 | 08-00 | 26.09.2018 | 10-00 | 26.09.2018 | Р19,Р21 |
| 202 | ТП-91,ТП-24,ТП-50,ЦРП-1,ЦРП-2,ТП-8  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ЭХЗ,ТП-87,ТП-88,ТП-97,ТП-98  ТП-99,ТП-58 | 2 | 08-00 | 26.09.2018 | 10-00 | 26.09.2018 | Р19,Р21 |
| 203 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП48  ТП-61,ТП-109 | 2 | 11-30 | 26.09.2018 | 13-30 | 26.09.2018 | Р19,Р21 |
| 204 | ТП-91,ТП-24,ТП-50,ЦРП-1,ЦРП-2,ТП-8  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ЭХЗ,ТП-87,ТП-88,ТП-97,ТП-98  ТП-99,ТП-58 | 2 | 12-00 | 26.09.2018 | 14-00 | 26.09.2018 | Р19,Р21 |
| 205 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,ТП48  ТП-61,ТП-109 | 2 | 13-00 | 26.09.2018 | 15-00 | 26.09.2018 | Р19,Р21 |
| 206 | ТП-91,ТП-24,ТП-50,ЦРП-1,ЦРП-2,ТП-8  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ЭХЗ,ТП-87,ТП-88,ТП-97,ТП-98  ТП-99,ТП-58 | 2 | 15-30 | 26.09.2018 | 17-30 | 26.09.2018 | Р19,Р21 |
| 207 | ТП-91,ТП-24,ТП-50,ЦРП-1,ЦРП-2,ТП-8  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ЭХЗ,ТП-87,ТП-88,ТП-97,ТП-98  ТП-99,ТП-58, ТП-23,ТП-86,ТП-1  1ПРП-1,ТП-89,ТП48,ТП-61,ТП-109 | 4 | 18-00 | 26.09.2018 | 21-00 | 26.09.2018 | Р19,Р21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 208 | ТП-91,ТП-24,ТП-50,ЦРП-1,ЦРП-2,ТП-8  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ЭХЗ,ТП-87,ТП-88,ТП-97,ТП-98  ТП-99,ТП-58, ТП-23,ТП-86,ТП-1  1ПРП-1,ТП-89,ТП48,ТП-61,ТП-109 | 2 | 22-00 | 26.09.2018 | 00-00 | 26.09.2018 | Р19,Р21 |
| 209 | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 26.09.2018 | 07-00 | 26.09.2018 | Р19 |
| 210 | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 26.09.2018 | 07-00 | 26.09.2018 | Р19 |
| 211 | ТП-1,ТП-23,ТП-86 | 2 | 09-00 | 27.09.2018 | 11-00 | 27.09.2018 | Р19 |
| 212 | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 10-00 | 27.09.2018 | 11-00 | 27.09.2018 | Р27 |
| 213 | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109 | 2 | 10-30 | 27.09.2018 | 12-30 | 27.09.2018 | Р19 |
| 214 | Покос травы под эстакадой кабельной линии на ТП-24 | 2 | 12-00 | 27.09.2018 | 14-00 | 27.09.2018 | Р16 |
| 215 | ТП-102 | 1 | 14-00 | 27.09.2018 | 15-00 | 27.09.2018 | Р9 |
| 216 | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 16-00 | 27.09.2018 | 18-00 | 27.09.2018 | Р19 |
| 217 | ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  ТП-50,ТП-24,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-8  ТП-91,ГПП, РП-IIв.п.,ЦРП-1,ЦРП-2,  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 3 | 17-00 | 27.09.2018 | 20-00 | 27.09.2018 | Р19 |
| 218 | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 27.09.2018 | 07-00 | 27.09.2018 | Р19 |
| 219 | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 27.09.2018 | 07-00 | 27.09.2018 | Р19 |
| 220 | Уборка на закрепленной территории | 4 | 08-30 | 28.09.2018 | 11-30 | 28.09.2018 | Р16 |
| 221 | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 12-00 | 28.09.2018 | 14-00 | 28.09.2018 | Р19 |
| 222 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109 | 2 | 13-00 | 28.09.2018 | 15-00 | 28.09.2018 | Р19 |
| 223 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-8  ТП-113,ТП-116,ТП-48,ТП-61,ТП-89,  ПР-1П, РП-IIв.п. | 3 | 15-00 | 28.09.2018 | 18-00 | 28.09.2018 | Р19 |
| 224 | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 28.09.2018 | 07-00 | 28.09.2018 | Р19 |
| 225 | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.09.2018 | 07-00 | 28.09.2018 | Р19 |
| 226 | Покос травы на РП-11,ТП-89,ТП-88 | 4 | 07-30 | 29.09.2018 | 11-30 | 29.09.2018 | Р16 |
| 227 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-8  ТП-61,ТП-48 | 2 | 09-00 | 29.09.2018 | 11-00 | 29.09.2018 | Р19 |
| 228 | ЦРП-17 яч.22 | 1 | 09-30 | 29.09.2018 | 10-30 | 29.09.2018 | Р2 |
| 229 | ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП1  ТП-48 | 2 | 11-00 | 29.09.2018 | 13-00 | 29.09.2018 | Р19 |
| 230 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 13-30 | 29.09.2018 | 15-30 | 29.09.2018 | Р19 |
| 232 | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 29.0.2018 | 07-00 | 29.09.2018 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 233 | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 29.09.2018 | 07-00 | 29.09.2018 | Р19 |
| 234 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | 08-00 | 30.09.2018 | 10-00 | 30.09.2018 | Р19,Р21 |
| 235 | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 08-30 | 30.09.2018 | 10-30 | 30.09.2018 | Р19,Р21 |
| 236 | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | 11-30 | 30.09.2018 | 13-30 | 30.09.2018 | Р19,Р21 |
| 237 | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 13-30 | 30.09.2018 | 15-30 | 30.09.2018 | Р19,Р21 |
| 238 | ТП-8, РП-IIв.п.,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,ГПП,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,РП-11 | 2 | 16-30 | 30.09.2018 | 18-30 | 30.09.2018 | Р19,Р21 |
| 239 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 19-00 | 30.09.2018 | 21-00 | 30.09.2018 | Р19,Р21 |
| 240 | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-17,ГПП,РП-11,  РП-IIв.п., | 2 | 01-00 | 30.09.2018 | 03-00 | 30.09.2018 | Р19,Р21 |
| 241 | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 30.09.2018 | 07-00 | 30.09.2018 | Р19 |
| 242 | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 30.09.2018 | 07-00 | 30.09.2018 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 Кв или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)