О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

В феврале 2018 года

П.11, б)абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) |
| кол-во часов | начало | | конец | |
| время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1. | | ЦРП-2 яч.23 | 7 | 08-30 | 01.02.2018 | 15-30 | 01.02.2018 | Р1 |
| 2. | | Реакторное помещение ЦРП-2 | 3 | 08-30 | 01.02.2018 | 11-30 | 01.02.2018 | Р19 |
| 3. | | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ТП-89,ТП-48 | 2 | 13-00 | 01.02.2018 | 15-00 | 01.02.2018 | Р19 |
| 4. | | РП-II в.п. | 2 | 13-00 | 01.02.2018 | 15-00 | 01.02.2018 | Р19,Р20 |
| 5. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 ТП-91 | 2 | 15-00 | 01.02.2018 | 17-00 | 01.02.2018 | Р19 |
| 6. | | ГПП,РП-11,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,  ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-II в.п. | 3 | 15-30 | 01.02.2018 | 18-30 | 01.02.2018 | Р19 |
| 7. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 ТП-91 | | 2 | 17-00 | 01.02.2018 | 19-00 | 01.02.2018 | Р19,Р20 |
| 8. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 6 | 23-00 | 01.02.2018 | 05-00 | 01.02.2018 | Р19 |
| 9. | | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 01.02.2018 | 07-00 | 01.02.2018 | Р19 |
| 10. | | ЦРП-9 яч.44 | 3 | 08-30 | 02.02.2018 | 11-30 | 02.02.2018 | Р1 |
| 11. | | Реакторное помещение ЦРП-9 | 2 | 08-30 | 02.02.2018 | 10-30 | 02.02.2018 | Р19 |
| 12. | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48, ЦРП-9,ЦРП-17,ЦРП-1,  ЦРП-2,ЦРП-3,ТП-91,Т-50,ТП-24 | 3 | 12-40 | 02.02.2018 | 15-30 | 02.02.2018 | Р19,Р20 |
| 13. | | ГПП,РП-11,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,  ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-II в.п. | 3 | 15-00 | 02.02.2018 | 18-00 | 02.02.2018 | Р19,Р20 |
| 14. | | Реакторное помещение ЦРП-2 | 2 | 15-30 | 02.02.2018 | 17-30 | 02.02.2018 | Р9 |
| 15. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 6 | 23-00 | 02.02.2018 | 05-00 | 02.02.2018 | Р19 |
| 16. | | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 02.02.2018 | 07-00 | 02.02.2018 | Р19 |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 17. | | ГПП,РП-11,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,  ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-II в.п. | 3 | 09-00 | 03.02.2018 | 11-00 | 03.02.2018 | Р19 |
| 18. | | ГПП,РП-11,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,  ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-II в.п. | 3 | 12-00 | 03.02.2018 | 15-00 | 03.02.2018 | Р19,Р20 |
| 19. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 13-00 | 03.02.2018 | 15-00 | 03.02.2018 | Р19 |
| 20. | | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ПР-1П,ТП-89 | 2 | 15-30 | 03.02.2018 | 17-30 | 03.02.2018 | Р19 |
| 21. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 6 | 23-00 | 03.02.2018 | 05-00 | 03.02.2018 | Р19 |
| 22. | | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 03.02.2018 | 07-00 | 03.02.2018 | Р19 |
| 23. | | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ПР-1П,ТП-89 | 2 | 08-30 | 04.02.2018 | 10-30 | 04.02.2018 | Р19,Р20 |
| 24. | | ГПП,РП-11,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,  ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-II в.п. | 3 | 14-00 | 04.02.2018 | 17-00 | 04.02.2018 | Р19,Р20 |
| 25. | ТП-50,ТП-24 | | 2 | 18-00 | 04.02.2018 | 20-00 | 04.02.2018 | Р19,Р20 |
| 26. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 6 | 23-00 | 04.02.2018 | 05-00 | 04.02.2018 | Р19 |
| 27. | | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 04.02.2018 | 07-00 | 04.02.2018 | Р19 |
| 28. | | ЦРП-2 яч.54 | 3 | 08-30 | 05.02.2018 | 11-30 | 05.02.2018 | Р1 |
| 29. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-8,  ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50 | | 2 | 13-00 | 05.02.2018 | 15-00 | 05.02.2018 | Р19 |
| 30. | | ГПП яч.38, ГПП яч.39,ЦРП-17 яч.9, ЦРП-17 яч.39 | 1 | 13-00 | 05.02.2018 | 14-00 | 05.02.2018 | Р28 |
| 31. | | ГПП,РП-11,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,  ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-II в.п. | 3 | 14-30 | 05.02.2018 | 17-30 | 05.02.2018 | Р19 |
| 32. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | | 2 | 14-30 | 05.02.2018 | 16-30 | 05.02.2018 | Р19 |
| 33. | | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 05.02.2018 | 05-00 | 05.02.2018 | Р19 |
| 34. | ЦРП-1, ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 05.02.2018 | 07-00 | 05.02.2018 | Р19 |
| 35. | | ЦРП-17 яч.9, ЦРП-17 яч.39,  ЦРП-17 яч.40, ЦРП-17 яч.34,  ЦРП-17 яч.26, ГПП яч.38, ГПП яч.39, | 5 | 08-30 | 06.02.2018 | 14-30 | 06.02.2018 | Р28 |
| 36. | ТП-89,ТП-61,ТП-48,1ПРП-1,ЦРП-2,  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | | 2 | 12-00 | 06.02.2018 | 14-00 | 06.02.2018 | Р19,Р20 |
| 37. | | ТП-91,ТП-58,ТП-98,ТП-99,ТП-97,  РП-11,ГПП | 2 | 12-30 | 06.02.2018 | 14-30 | 06.02.2018 | ТР19 |
| 38. | | ГПП, РП-II в.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,  ТП-111,ТП-102,ТП-50,ТП-24 | 2 | 15-00 | 06.02.2018 | 17-00 | 06.02.2018 | Р19,Р20 |
| 39. | | Магнит 6-й м-к, Магнит 10-й м-к | 3 | 15-30 | 06.02.2018 | 18-30 | 06.02.2018 | Р19,Р20 |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 40. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 6 | 23-00 | 06.02.2018 | 05-00 | 06.02.2018 | Р19 |
| 41. | | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 06.02.2018 | 07-00 | 06.02.2018 | Р19 |
| 42. | | ЦРП-9 яч.5 | 2 | 08-00 | 07.02.2018 | 10-00 | 07.02.2018 | Р1 |
| 43. | | ТП-8,ТП-88,ТП-87, РП-II в.п,ТП-111,  ТП-50,ТП-102,ТП-86 | 3 | 09-00 | 07.02.2018 | 11-00 | 07.02.2018 | Р20 |
| 44. | ЦРП-17 яч.24 | | 1 | 10-00 | 07.02.2018 | 11-00 | 07.02.2018 | Р1 |
| 45. | | ТП-8,ТП-88,ТП-87, РП-II в.п,ТП-111,  ТП-50,ТП-102,ТП-86 | 2 | 11-30 | 07.02.2018 | 13-30 | 07.02.2018 | Р19 |
| 46. | | РП-11,ТП-979,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 13-00 | 07.02.2018 | 15-00 | 07.02.2018 | Р19,Р20 |
| 47. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,  ПР-1П,ТП-1,ТП-23 | 3 | 14-30 | 07.02.2018 | 16-30 | 07.02.2018 | Р19,Р20 |
| 48. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 6 | 23-00 | 07.02.2018 | 05-00 | 07.02.2018 | Р19 |
| 49. | | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 07.02.2018 | 07-00 | 07.02.2018 | Р19 |
| 50. | ТП-23,ТП-86,Т-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89,  ПР-1П,ТП-48 | | 2 | 08-00 | 08.02.2018 | 10-00 | 08.02.2018 | Р19 |
| 51. | | ЦРП-1 яч.23 ВВ1 | 3 | 11-00 | 08.02.2018 | 14-00 | 08.02.2018 | Р1 |
| 52. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17, ТП-24, ТП-50, ТП-102,ГПП,РП-11,  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП-8,  КТП-88,КТП-87,ТП-113,ТП-114,  ТП-111, РП-II в.п. | 4 | 14-30 | 08.02.2018 | 18-30 | 08.02.2018 | Р19,Р20 |
| 53. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 6 | 23-00 | 08.02.2018 | 05-00 | 08.02.2018 | Р19 |
| 54. | | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 08.02.2018 | 07-00 | 08.02.2018 | Р19 |
| 55. | | ЦРП-1 яч.23 | 5 | 08-15 | 09.02.2018 | 14-15 | 09.02.2018 | Р1 |
| 56. | | ЦРП-1 | 3 | 08-30 | 09.02.2018 | 11-30 | 09.02.2018 | Р19 |
| 57. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-24,ТП-50, ТП-102,ГПП,РП-11,  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП-8,  КТП-88,КТП-87,ТП-113,ТП-114,  ТП-111, РП-II в.п. | | 4 | 14-00 | 09.02.2018 | 18-00 | 09.02.2018 | Р19,Р20 |
| 58. | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 16-30 | 09.02.2018 | 18-30 | 09.02.2018 | Р19 |
| 59. | | ЦРП-1(подвальное помещение, бойлерное помещение, помещение ТСН-1, ТСН-2) | 3 | 19-00 | 09.02.2018 | 22-00 | 09.02.2018 | Р19 |
| 60. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 6 | 23-00 | 09.02.2018 | 05-00 | 09.02.2018 | Р19 |
| 61. | | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 09.02.2018 | 07-00 | 09.02.2018 | Р19 |
| 62. | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-61,  ТП-89,ТП-48,ТП-109 | 2 | 08-30 | 10.02.2018 | 10-30 | 10.02.2018 | Р19,Р21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 63. | | ТП-83,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  ТП-58,ТП-98,ТП-99,ТП-97,РП-11,  ТП-87,ТП-88,ТП-102, РП-II в.п. | 2 | 08-00 | 10.02.2018 | 10-00 | 10.02.2018 | Р19 |
| 64. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-61,  ТП-89,ТП-48,ТП-109 | | 2 | 12-00 | 10.02.2018 | 14-00 | 10.02.2018 | Р19,Р21 |
| 65. | | ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-88,  ТП-87,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-58, РП-II в.п. | 2 | 12-00 | 10.02.2018 | 14-00 | 10.02.2018 | Р19,Р21 |
| 66. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 13-00 | 10.02.2018 | 15-00 | 10.02.2018 | Р19,Р21 |
| 67. | | ЦРП-2 (подвальное помещение, реакторное помещение, ДК-1,ДК-2) | 2 | 15-30 | 10.02.2018 | 17-30 | 10.02.2018 | Р19,Р20 |
| 68. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 6 | 23-00 | 10.02.2018 | 05-00 | 10.02.2018 | Р19 |
| 69. | | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 10.02.2018 | 07-00 | 10.02.2018 | Р19 |
| 70. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 1 | 08-00 | 11.02.2018 | 09-00 | 11.02.2018 | Р19 |
| 71. | ЦРП-9 (реакторное помещение) | | 1 | 09-00 | 11.02.2018 | 10-00 | 11.02.2018 | Р19 |
| 72. | | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 1 | 12-00 | 11.02.2018 | 13-00 | 11.02.2018 | Р19 |
| 73. | | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-61,  ТП-89,ТП-48,ТП-109 | 2 | 15-00 | 11.02.2018 | 17-00 | 11.02.2018 | Р19 |
| 74. | | ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-88,  ТП-87,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-58, РП-II в.п. | 2 | 18-00 | 11.02.2018 | 20-00 | 11.02.2018 | Р19 |
| 75. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 6 | 23-00 | 11.02.2018 | 05-00 | 11.02.2018 | Р19 |
| 76. | | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 11.02.2018 | 07-00 | 11.02.2018 | Р19 |
| 77. | | ЦРП-1 яч.23 ВВ1 | 3 | 08-30 | 12.02.2018 | 11-30 | 12.02.2018 | Р25,Р9 |
| 78. | ЦРП-1 (подвальное помещение) | | 2 | 09-00 | 12.02.2018 | 12-00 | 12.02.2018 | Р19 |
| 79. | | ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 1 | 13-00 | 12.02.2018 | 14-00 | 12.02.2018 | Р19 |
| 80. | | ТП-109,ТРП-61,ТП-89,ТП-48,ТП-24,  ТП-50,ТП-102,ГПП,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,КТП-8,КТП-88,  КТП-87,ТП-113,ТП-114,ТП-111,  РП-II в.п. | 3 | 15-00 | 12.02.2018 | 18-00 | 12.02.2018 | Р19 |
| 81. | | РП-11,ТП-97,ЦРП-3(реакторное помещение, ТСН-1,ТСН-2) | 2 | 18-30 | 12.02.2018 | 20-30 | 12.02.2018 | Р19 |
| 82. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 6 | 23-00 | 12.02.2018 | 05-00 | 12.02.2018 | Р19 |
| 83. | | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 12.02.2018 | 07-00 | 12.02.2018 | Р19 |
| 84. | | ЦП-1 (реакторное помещение),  ЦРП-1(тр-р №1 СН-1) | 3 | 08-30 | 13.02.2018 | 11-30 | 13.02.2018 | Р9,Р23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 85. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ГПП | 2 | 08-30 | 13.02.2018 | 10-30 | 13.02.2018 | Р19 |
| 86. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 09-00 | 13.02.2018 | 11-00 | 13.02.2018 | Р19 |
| 87. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-114,ТП-113,ТП-24,ТП-50,ТП-102,  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 3 | 13-45 | 13.02.2018 | 16-45 | 13.02.2018 | Р19 |
| 88. | ЦРП-3 (подвальное помещение) | 2 | 13-00 | 13.02.2018 | 15-00 | 13.02.2018 | Р19 |
| 89. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 13.02.2018 | 05-00 | 13.02.2018 | Р19 |
| 90. | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 13.02.2018 | 07-00 | 13.02.2018 | Р19 |
| 91. | ГПП яч.39 | 5 | 08-30 | 14.02.2018 | 14-00 | 14.02.2018 | Р4 |
| 92. | ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-97,РП-11 | 1 | 10-00 | 14.02.2018 | 11-00 | 14.02.2018 | Р19 |
| 93 | ГПП (открытая часть) | 1 | 10-40 | 14.02.2018 | 11-40 | 14.02.2018 | Р20 |
| 94. | ГПП яч.10 (опора №15 ф.С) | 2 | 12-00 | 14.02.2018 | 14-00 | 14.02.2018 | Р25 |
| 95. | ГПП яч.10 | 1 | 12-00 | 14.02.2018 | 13-00 | 14.02.2018 | Р1 |
| 96. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | 13-00 | 14.02.2018 | 15-00 | 14.02.2018 | Р19 |
| 97. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 16-00 | 14.02.2018 | 18-00 | 14.02.2018 | Р19 |
| 98. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-114,ТП-113,ТП-24,ТП-50,ТП-102,  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 3 | 18-00 | 14.02.2018 | 21-00 | 14.02.2018 | Р19 |
| 99. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 14.02.2018 | 05-00 | 14.02.2018 | Р19 |
| 100. | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 14.02.2018 | 07-00 | 14.02.2018 | Р19 |
| 101. | ГПП яч.38 | 5 | 08-00 | 15.02.2018 | 14-00 | 15.02.2018 | Р4 |
| 102. | ЦРП-2 ВВ2 | 3 | 08-30 | 15.02.2018 | 11-30 | 15.02.2018 | Р28 |
| 103. | ЦРП-3 (подвальное помещение) | 3 | 09-00 | 15.02.2018 | 12-00 | 15.02.2018 | Р19 |
| 104. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,П-1П,  ТП-61,ТП-89,ТП-48,ТП-50,ТП-24 | 2 | 10-00 | 15.02.2018 | 12-00 | 15.02.2018 | Р19 |
| 105. | РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ТП-8,ТП-87,ТП-111, РП-II в.п. | 2 | 11-00 | 15.02.2018 | 13-00 | 15.02.2018 | Р19 |
| 106. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-111,ТП-61,  ПР-1П,ТП-89,ТП-48,ТП-50,ТП24 | 2 | 13-00 | 15.02.2018 | 15-00 | 15.02.2018 | Р19 |
| 107. | ГПП яч.18 | 2 | 13-00 | 15.02.2018 | 15-00 | 15.02.2018 | Р11,Р22 |
| 108. | ГПП (открытая часть) | 1 | 13-00 | 15.02.2018 | 14-00 | 15.02.2018 | Р20 |
| 109. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 3 | 15-00 | 15.02.2018 | 18-00 | 15.02.2018 | Р19,Р20 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 110. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 15.02.2018 | 05-00 | 15.02.2018 | Р19 |
| 111. | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 15.02.2018 | 07-00 | 15.02.2018 | Р19 |
| 112. | ГПП яч.38, ГПП яч.40 | 4 | 08-30 | 16.02.2018 | 14-30 | 16.02.2018 | Р4 |
| 113. | ГПП яч.28 ТСН-2 | 4 | 09-00 | 16.02.2018 | 14-00 | 16.02.2018 | Р28 |
| 114. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 1 | 11-00 | 16.02.2018 | 12-00 | 16.02.2018 | Р19 |
| 115. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 2 | 15-00 | 16.02.2018 | 17-00 | 16.02.2018 | Р19,Р20 |
| 116. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 16.02.2018 | 05-00 | 16.02.2018 | Р19 |
| 117. | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 16.02.2018 | 07-00 | 16.02.2018 | Р19 |
| 118. | ЦРП-1 | 3 | 08-30 | 17.02.2018 | 11-30 | 17.02.2018 | Р19,Р20 |
| 119. | ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 1 | 13-00 | 17.02.2018 | 14-00 | 17.02.2018 | Р19 |
| 120. | ТП-109,ТРП-61,ТП-89,ТП-48,ТП-24,  ТП-50,ТП-102,ГПП,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,КТП-8,КТП-88,  КТП-87,ТП-113,ТП-114,ТП-111,  РП-II в.п. | 3 | 15-00 | 17.02.2018 | 18-00 | 17.02.2018 | Р19 |
| 121. | РП-11,ТП-97,ЦРП-3 | 2 | 18-30 | 17.02.2018 | 20-30 | 17.02.2018 | Р19 |
| 122. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 17.02.2018 | 05-00 | 17.02.2018 | Р19 |
| 123. | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 17.02.2018 | 07-00 | 17.02.2018 | Р19 |
| 124. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-24,ТП-50,ТП-91 | 2 | 08-00 | 18.02.2018 | 10-00 | 18.02.2018 | Р19 |
| 125. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-89,1ПРП-1,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | 09-00 | 18.02.2018 | 11-00 | 18.02.2018 | Р19 |
| 126. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-24,ТП-50,ТП-91 | 2 | 12-00 | 18.02.2018 | 14-00 | 18.02.2018 | Р19 |
| 127. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-89,1ПРП-1,  ТП-61,ТП-48,ТП-109 | 2 | 12-00 | 18.02.2018 | 14-00 | 18.02.2018 | Р19,Р20,Р21 |
| 128. | ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-88,  ТП-87,ТП-89,РП-11,ТП-97,ТП-98,  ТП-99, РП-II в.п. | 3 | 15-00 | 18.02.2018 | 18-00 | 18.02.2018 | Р19,Р20,Р21 |
| 129, | ТП-99,ГПП | 2 | 19-00 | 18.02.2018 | 20-00 | 18.02.2018 | Р19,Р20,Р21 |
| 130. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 18.02.2018 | 05-00 | 18.02.2018 | Р19 |
| 131. | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 18.02.2018 | 07-00 | 18.02.2018 | Р19 |
| 132. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ТП-48,ПР-1П, | 2 | 09-00 | 19.02.2018 | 11-00 | 19.02.2018 | Р19 |
| 133. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 2 | 09-30 | 19.02.2018 | 11-30 | 19.02.2018 | Р20 |
| 134. | ГПП яч.40 | 2 | 09-30 | 19.02.2018 | 11-30 | 19.02.2018 | Р25,Р9 |
| 135. | ЦРП-17 яч.39 | 2 | 13-00 | 19.02.2018 | 15-00 | 19.02.2018 | Р9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 136. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-24,ТП-50,ТП-91, ТП-8,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,ТП-88,ТП-87,ТП-89,  РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-II в.п. | 3 | 16-30 | 19.02.2018 | 19-30 | 19.02.2018 | Р19,Р20 |
| 137. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 19.02.2018 | 05-00 | 19.02.2018 | Р19 |
| 138. | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 19.02.2018 | 07-00 | 19.02.2018 | Р19 |
| 139. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ТП-48,ПР-1П | 2 | 09-00 | 20.02.2018 | 11-00 | 20.02.2018 | Р19 |
| 140.. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-17 | 2 | 09-30 | 20.02.2018 | 11-30 | 20.02.2018 | Р19,Р20 |
| 141. | ГПП яч.38 | 2 | 09-30 | 20.02.2018 | 11-30 | 20.02.2018 | Р19,Р25 |
| 142. | ЦРП-17 яч.39 | 2 | 13-00 | 20.02.2018 | 15-00 | 20.02.2018 | Р9,Р19 |
| 143. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91, РП-II в.п.,ТП-87,ТП-88,ТП-111,  ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-48,РП-11,  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | 16-30 | 20.02.2018 | 19-30 | 20.02.2018 | Р19 |
| 144. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 20.02.2018 | 05-00 | 20.02.2018 | Р19 |
| 145. | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 20.02.2018 | 07-00 | 20.02.2018 | Р19 |
| 146. | ЦРП-1 яч.23 ВВ1 | 3 | 08-15 | 21.02.2018 | 11-15 | 21.02.2018 | Р4 |
| 147. | ГПП яч.38 | 2 | 13-00 | 21.02.2018 | 15-00 | 21.02.2018 | Р13 |
| 148. | ЦРП-17 яч.31, ЦРП-17 яч.36, ЦРП-17 яч.38 | 2 | 13-00 | 21.02.2018 | 15-00 | 21.02.2018 | Р28 |
| 149. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  Т-61,ТП-48 | 2 | 15-00 | 21.02.2018 | 17-00 | 21.02.2018 | Р19 |
| 150. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 21.02.2018 | 05-00 | 21.02.2018 | Р19 |
| 151. | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 21.02.2018 | 07-00 | 21 .02.2018 | Р19 |
| 152. | ГПП яч.39 | 4 | 08-00 | 22.02.2018 | 13-00 | 22.02.2018 | Р9 |
| 153. | ЦРП-17 яч.31, ЦРП-17 яч.36, ЦРП-17 яч.38 | 4 | 08-30 | 22.02.2018 | 13-30 | 22.02.2018 | Р28 |
| 154. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,  ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | 09-00 | 22.02.2018 | 11-00 | 22.02.2018 | Р19 |
| 155. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,1ПРП-1,  ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | 12-00 | 22.02.2018 | 14-00 | 22.02.2018 | Р19 |
| 156. | ТП-8,РП-II в.п.,ТП-111,ТП-88,ТП-87,  ТП-102,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-58,ТП-50,ТП-24 | 3 | 15-00 | 22.02.20.18 | 18-00 | 22.02.2018 | Р19,Р20 |
| 157. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 22.02.2018 | 05-00 | 22.02.2018 | Р19 |
| 158. | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 22.02.2018 | 07-00 | 22.02.2018 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 159. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ТП-89,ТП-48,ПР-1П | 2 | 08-30 | 23.02.2018 | 10-30 | 23.02.2018 | Р19 |
| 160. | ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-86 | 2 | 08-30 | 23.02.2018 | 10-30 | 23.02.2018 | Р19 |
| 161. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ТП-8,ТП-97,ТП-88,ТП-89,ТП-111,  РП-II в.п. | 3 | 11-00 | 23.02.2018 | 14-00 | 23.02.2018 | Р19 |
| 162. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ТП-89,ТП-48,ПР-1П | 2 | 15-00 | 23.02.2018 | 17-00 | 23.02.2018 | Р19 |
| 163. | ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-86 | 2 | 15-00 | 23.02.2018 | 17-00 | 23.02.2018 | Р19 |
| 164. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 17-00 | 23.02.2018 | 19-00 | 23.02.2018 | Р19,Р21 |
| 165. | ЦРП-17 яч.39,ГПП яч.38 | 1 | 17-00 | 23.02.2018 | 18-00 | 23.02.2018 | Р19,Р21 |
| 166. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 23.02.2018 | 05-00 | 23.02.2018 | Р19 |
| 167. | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 23.02.2018 | 07-00 | 23.02.2018 | Р19 |
| 168. | ГПП,РП-11,ТП-24,ТП-50,ТП-102,  ТП-97,ТП98,ТП-99,ТП-8,ТП-88,ТП-87,  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 08-30 | 24.02.2018 | 11-30 | 24.02.2018 | Р19 |
| 169. | ТП-97,РП-11 | 1 | 11-30 | 24.02.2018 | 12-30 | 24.02.2018 | Р19 |
| 170. | ЦРП-17 яч.39,ГПП яч.38 | 1 | 13-00 | 24.02.2018 | 14-00 | 24.02.2018 | Р21 |
| 171. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ТП-89,ТП-48,ПР-1П, ЦРП-1,ЦРП-2,  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 15-00 | 24.02.2018 | 17-00 | 24.02.2018 | Р19 |
| 172. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 24.02.2018 | 05-00 | 24.02.2018 | Р19 |
| 173. | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 24.02.2018 | 07-00 | 24 .02.2018 | Р19 |
| 174. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ТП-89,ТП-48,ПР-1П | 2 | 09-00 | 25.02.2018 | 11-00 | 25.02.2018 | Р19 |
| 175. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 10-00 | 25.02.2018 | 12-00 | 25.02.2018 | Р19 |
| 176. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-61,  ТП-89,ТП-48 | 2 | 10-00 | 25.02.2018 | 12-00 | 25.02.2018 | Р19,Р20 |
| 177. | ГПП,РП-11,ТП-24,ТП-50,ТП-102,  ТП-97,ТП98,ТП-99,ТП-8,ТП-88,ТП-87,  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 13-00 | 25.02.2018 | 15-00 | 25.02.2018 | Р19 |
| 178. | ЦРП-17 яч.39,ГПП яч.38 | 1 | 13-00 | 25.02.2018 | 14-00 | 25.02.2018 | Р19,Р21 |
| 179. | ГПП,РП-11,ТП-24,ТП-50,ТП-102,  ТП-97,ТП98,ТП-99,ТП-8,ТП-88,ТП-87,  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 16-00 | 25.02.2018 | 19-00 | 25.02.2018 | Р19 |
| 180. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 25.02.2018 | 05-00 | 25.02.2018 | Р19 |
| 181. | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 25.02.2018 | 07-00 | 25 .02.2018 | Р19 |
| 182. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 08-00 | 26.02.2018 | 10-00 | 26.02.2018 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 183. | ГПП,, РП-II в.п. | 1 | 08-30 | 26.02.2018 | 09-30 | 26.02.2018 | Р19 |
| 184. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91 | 2 | 11-30 | 26.02.2018 | 12-30 | 26.02.2018 | Р19,Р20 |
| 185. | ЦРП-17 яч.40 | 1 | 13-30 | 26.02.2018 | 14-30 | 26.02.2018 | Р9 |
| 186. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,1ПРП-1,ТП-61,  ТП-89,ТП-48 | 2 | 14-00 | 26.02.2018 | 16-00 | 26.02.2018 | Р19,Р20 |
| 187. | ГПП,РП-11,ТП-24,ТП-50,ТП-102,  ТП-97,ТП98,ТП-99,ТП-8,ТП-88,ТП-87,  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 16-00 | 26.02.2018 | 19-00 | 26.02.2018 | Р19 |
| 188. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 26.02.2018 | 05-00 | 26.02.2018 | Р19 |
| 189. | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 26.02.2018 | 07-00 | 26.02.2018 | Р19 |
| 190. | ЦРП-1(реакторное помещение),  ЦРП-3(реакторное помещение) | 2 | 08-00 | 27.02.2018 | 10-00 | 27.02.2018 | Р9,Р19,Р20 |
| 191. | ГПП, РП-11,ТП-97 | 2 | 08-00 | 27.02.2018 | 10-00 | 27.02.2018 | Р19,Р20 |
| 192. | ТП-102,ТП-50,ЦРП-9,ЦРП-17,ЦРП-1,  ЦРП-2,ЦРП-3,ТП-91 | 2 | 10-00 | 27.02.2018 | 12-00 | 27.02.2018 | Р19,Р20,Р21 |
| 193. | КТП-8,КТП-87,КТП-8,ТП-111,ТП-24,  КТП-88 | 2 | 13-00 | 27.02.2018 | 15-00 | 27.02.2018 | Р20,Р21 |
| 194. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-61,ТП-89,  ТП-48,ПР-1П | 2 | 16-00 | 27.02.2018 | 18-00 | 27.02.2018 | Р20,Р21 |
| 195. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 17-00 | 27.02.2018 | 18-00 | 27.02.2018 | Р21 |
| 196. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 27.02.2018 | 05-00 | 27.02.2018 | Р19 |
| 197. | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 27.02.2018 | 07-00 | 27.02.2018 | Р19 |
| 198. | ТП-1 | 1 | 08-00 | 28.02.2018 | 09-00 | 28.02.2018 | Р9 |
| 199. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-24,ТП-50,ТП-8,  ТП-88,ТП-87,ТП-113,ТП-111,ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 10-00 | 28.02.2018 | 13-00 | 28.02.2018 | Р19 |
| 200. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-91,ТП-109,ТП-48,ТП-61,ТП-89,  ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,ПР-1П | 3 | 15-00 | 28.02.2018 | 18-00 | 28.02.2018 | Р19 |
| 201. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,  ТП-61,ТП-48,ТП-102,РП-11,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП, РП-II в.п. | 2 | 19-00 | 28.02.2018 | 20-00 | 28.02.2018 | Р21 |
| 202. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 6 | 23-00 | 28.02.2018 | 05-00 | 28.02.2018 | Р19 |
| 203. | ЦРП-1, ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.02.2018 | 07-00 | 28.02.2018 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 Кв или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)