О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

В декабре 2019 года

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) |
| кол-во часов  | начало | конец |
| время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП89ТП-61,ТП-48 | 2 | 09-00 | 01.12.2019 | 11-00 | 01.12.2019 | Р19 |
| 2. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-111 | 1 | 11-00 | 01.12.2019 | 13-00 | 01.12.2019 | Р19 |
| 3. | ГПП, РП-II в.п.,ТП-8,ТП-86,ТП-87,ТП-88 | 2 | 13-00 | 01.12.2019 | 15-00 | 01.12.2019 | Р21 |
| 4. | ЦРП-1  | 2 | 16-00 | 01.12.2019 | 18-00 | 01.12.2019 | Р9 |
| 5. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 01.12.2019 | 07-00 | 01.12.2019 | Р19 |
| 6. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 01.12.2019 | 07-00 | 01.12.2019 | Р19 |
| 7. | ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ГПП,РП-11 | 2 | 09-00 | 02.12.2019 | 11-00 | 02.12.2019 | Р4,Р21 |
| 8. | ТП-86,ТП-87,ТП-88,ТП-48,ТП-61,ТП89 | 3 | 09-00 | 02.12.2019 | 12-00 | 02.12.2019 | Р9,Р19 |
| 9. | ТП-58 | 1 | 12-40 | 02.12.2019 | 13-40 | 02.12.2019 | Р21 |
| 10. | ТП-58 (ф.7,ф.12,ф.13) | 1 | 13-30 | 02.12.2019 | 14-30 | 02.12.2019 | Р22 |
| 11. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-86,ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП1ТП-23 | 2 | 14-00 | 02.12.2019 | 16-00 | 02.12.2019 | Р19 |
| 12. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-86,ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП1ТП-23 | 2 | 18-00 | 02.12.2019 | 20-00 | 02.12.2019 | Р19 |
| 13. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 02.12.2019 | 07-00 | 02.12.2019 | Р19 |
| 14. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 02.12.2019 | 07-00 | 02.12.2019 | Р19 |
| 15. | ТП-23,ТП-109,ТП-48,ТП-89,ТП-1 | 2 | 09-00 | 03.12.2019 | 11-00 | 03.12.2019 | Р19 |
| 16. | ТЭЦ-4 яч.37а | 1 | 10-00 | 03.12.2019 | 11-00 | 03.12.2019 | Р9 |
| 17. | РП-II в.п. ввод №2 | 1 | 12-30 | 03.12.2019 | 13-30 | 03.12.2019 | Р3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 18. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-102,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-89ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 14-00 | 03.12.2019 | 16-00 | 03.12.2019 | Р19 |
| 19. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | 18-00 | 03.12.2019 | 20-00 | 03.12.2019 | Р19 |
| 20. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 03.12.2019 | 07-00 | 03.12.2019 | Р19 |
| 21. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 03.12.2019 | 07-00 | 03.12.2019 | Р19 |
| 22. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП89ТП-48,ПР-1П | 3 | 09-00 | 04.12.2019 | 12-00 | 04.12.2019 | Р19,Р20 |
| 23. | ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114РП-II в.п.,ТП-8 | 3 | 13-00 | 04.12.2019 | 16-00 | 04.12.2019 | Р19,Р20 |
| 24. | ТЭЦ-4 яч.37а | 2 | 15-00 | 04.12.2019 | 17-00 | 04.12.2019 | Р26 |
| 25. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-58,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 3 | 15-30 | 04.12.2019 | 18-30 | 04.12.2019 | Р19,Р20 |
| 26. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 04.12.2019 | 07-00 | 04.12.2019 | Р19 |
| 27. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 04.12.2019 | 07-00 | 04.12.2019 | Р19 |
| 28. | РП-II в.п. яч.6 | 2 | 09-00 | 05.12.2019 | 11-00 | 05.12.2019 | Р1,Р9 |
| 29. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | 13-00 | 05.12.2019 | 15-00 | 05.12.2019 | Р19 |
| 30. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113ТП-114,ТП-24,ТП-50,ТП-102, РП-II в.п. | 3 | 13-30 | 05.12.2019 | 16-30 | 05.12.2019 | Р19 |
| 31. | ТП-23,ТП-1,ТП-86 | 1 | 16-00 | 05.12.2019 | 17-00 | 05.12.2019 | Р19 |
| 32. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 05.12.2019 | 07-00 | 05.12.2019 | Р19 |
| 33. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 05.12.2019 | 07-00 | 05.12.2019 | Р19 |
| 34. | от ТЭЦ-4 яч.37А до РП-II в.п. ВН-3 | 3 | 09-00 | 06.12.2019 | 11-00 | 06.12.2019 | Р24 |
| 35. | ТП-23,ТП-1,ТП-86 | 1 | 10-30 | 06.12.2019 | 11-30 | 06.12.2019 | Р19 |
| 36. | РП-II в.п. (тр-р) | 2 | 11-30 | 06.12.2019 | 13-30 | 06.12.2019 | Р9,Р23 |
| 37. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ПР-1П,ТП-109,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-8,ГПП,РП-11ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-24,ТП50ТП-102, РП-II в.п. | 4 | 13-00 | 06.12.2019 | 17-00 | 06.12.2019 | Р19,Р20 |
| 38. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 06.12.2019 | 07-00 | 06.12.2019 | Р19 |
| 39. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 06.12.2019 | 07-00 | 06.12.2019 | Р19 |
| 40. | ГПП,РП-11,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111ТП-113,ТП-114,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99, Магнит 10-й и 6-й мк-н. | 3 | 09-00 | 07.12.2019 | 12-00 | 07.12.2019 | Р19,Р20 |
| 41. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-109,ТП-48,ТП-109,ТП-89,ТП-61 | 3 | 13-00 | 07.12.2019 | 16-00 | 07.12.2019 | Р19,Р20 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 42. | ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-24,ТП-50,ТП102 | 3 | 16-00 | 07.12.2019 | 19-30 | 07.12.2019 | Р19,Р20 |
| 43. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 07.12.2019 | 07-00 | 07.12.2019 | Р19 |
| 44. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 07.12.2019 | 07-00 | 07.12.2019 | Р19 |
| 45. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП1ПР-1П,ТП-86,ТП-23,ТП-24,ТП-50 | 3 | 08-30 | 08.12.2019 | 11-30 | 08.12.2019 | Р19 |
| 46. | ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-8,ГПП,РП-11ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58, РП-II в.п.Магнит 10-й и 6-й мк-н. | 3 | 13-30 | 08.12.2019 | 16-30 | 08.12.2019 | Р19 |
| 47. | ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-8,ГПП,РП-11ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58, РП-II в.п.Магнит 10-й и 6-й мк-н. | 3 | 17-30 | 08.12.2019 | 20-30 | 08.12.2019 | Р19 |
| 48. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 08.12.2019 | 07-00 | 08.12.2019 | Р19 |
| 49. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 08.12.2019 | 07-00 | 08.12.2019 | Р19 |
| 50. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП89ТП-61,ТП-48 | 2 | 09-00 | 09.12.2019 | 11-00 | 09.12.2019 | Р19 |
| 51. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50,ТП111ТП-113,ТП-114,ТП-102 | 2 | 14-30 | 09.12.2019 | 16-30 | 09.12.2019 | Р19 |
| 52. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50,ТП111ТП-113,ТП-114,ТП-102 | 2 | 18-00 | 09.12.2019 | 20-00 | 09.12.2019 | Р19 |
| 53. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 09.12.2019 | 07-00 | 09.12.2019 | Р19 |
| 54. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 09.12.2019 | 07-00 | 09.12.2019 | Р19 |
| 55. | от ТП-23 тр-р №1 до ТП-86 тр-р №2 | 1 | 08-30 | 10.12.2019 | 09-30 | 10.12.2019 | Р24 |
| 56. | от ТП-23 тр-р №1 до ТП-86 тр-р №2 | 3 | 10-00 | 10.12.2019 | 13-00 | 10.12.2019 | Р26 |
| 57. | от ТП-23 до ТП-86 тр-р №2 | 1 | 13-00 | 10.12.2019 | 14-00 | 10.12.2019 | Р24 |
| 58. | от ТП-23 тр-р №1 до ТП-86 тр-р №1 | 1 | 14-00 | 10.12.2019 | 15-00 | 10.12.2019 | Р24 |
| 59. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП98ТП-109,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,ТП8РП-11,ТП-97,ТП-99,ТП-58,ТП-111,ТП-87,ТП-88, РП-II в.п. | 3 | 16-00 | 10.12.2019 | 19-00 | 10.12.2019 | Р19,Р20 |
| 60. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 10.12.2019 | 07-00 | 10.12.2019 | Р19 |
| 61. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 10.12.2019 | 07-00 | 10.12.2019 | Р19 |
| 62. | ТП-86 тр-р №1 | 7 | 09-00 | 11.12.2019 | 15-00 | 11.12.2019 | Р24 |
| 63. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-23,ТП-1ТП-109 | 2 | 11-00 | 11.12.2019 | 13-00 | 11.12.2019 | Р19 |
| 64. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-23,ТП-1ТП-109 | 2 | 14-30 | 11.12.2019 | 16-30 | 11.12.2019 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 65. | ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-24,ТП-50, РП-II в.п.,ГППРП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 16-00 | 11.12.2019 | 18-00 | 11.12.2019 | Р19 |
| 66. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 11.12.2019 | 07-00 | 11.12.2019 | Р19 |
| 67. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 11.12.2019 | 07-00 | 11.12.2019 | Р19 |
| 68. | ТП-23 до ТП-86 тр-р №1 | 7 | 08-00 | 12.12.2019 | 14-00 | 12.12.2019 | Р24 |
| 69. | ГПП ОД-110кВ тр-р №1 | 7 | 09-20 | 12.12.2019 | 14-20 | 12.12.2019 | Р9 |
| 70. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-88,ТП-87,ТП111ТП-8,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-58,ТП-102,ТП-24,ТП-50,ТП-91ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 3 | 15-30 | 12.12.2019 | 18-30 | 12.12.2019 | Р19 |
| 71. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 12.12.2019 | 07-00 | 12.12.2019 | Р19 |
| 72. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 12.12.2019 | 07-00 | 12.12.2019 | Р19 |
| 73. | ТП-23 до ТП-86 тр-р №1 | 2 | 08-30 | 13.12.2019 | 10-30 | 13.12.2019 | Р24 |
| 74. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 09-00 | 13.12.2019 | 11-00 | 13.12.2019 | Р19 |
| 75. | ТП-23 до ТП-86 тр-р №1 | 2 | 12-30 | 13.12.2019 | 14-30 | 13.12.2019 | Р24 |
| 76. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48,ТП-24,ТП-50,ГПП,РП-11,ТП-58ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-87,ТП-8ТП-88,ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 3 | 13-30 | 13.12.2019 | 16-30 | 13.12.2019 | Р19 |
| 77. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48,ТП-24,ТП-50,ГПП,РП-11,ТП-58ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-87,ТП-8ТП-88,ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 3 | 17-30 | 13.12.2019 | 20-30 | 13.12.2019 | Р19 |
| 78. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 13.12.2019 | 07-00 | 13.12.2019 | Р19 |
| 79. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 13.12.2019 | 07-00 | 13.12.2019 | Р19 |
| 80. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП1ТП-109,ТП-86,ТП-23 | 2 | 09-00 | 14.12.2019 | 11-00 | 14.12.2019 | Р19 |
| 81. | ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-8, РП-II в.п.ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-102,ТП-24,ТП-50Магнит 10-й и 6-й мк-н. | 4 | 14-00 | 14.12.2019 | 18-00 | 14.12.2019 | Р19 |
| 82. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 14.12.2019 | 07-00 | 14.12.2019 | Р19 |
| 83. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 14.12.2019 | 07-00 | 14.12.2019 | Р19 |
| 84. | ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-8, РП-II в.п.ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-102,ТП-24,ТП-50,ТП-113,ТП-114Магнит 10-й и 6-й мк-н. | 3 | 09-00 | 15.12.2019 | 12-00 | 15.12.2019 | Р19 |
| 85. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109ТП-86,ТП-23,ТП-24,ТП-50,ТП-1 | 2 | 13-00 | 15.12.2019 | 15-00 | 15.12.2019 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 86. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109ТП-86,ТП-23,ТП-24,ТП-50,ТП-1 | 2 | 17-00 | 15.12.2019 | 19-00 | 15.12.2019 | Р19 |
| 87. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 15.12.2019 | 07-00 | 15.12.2019 | Р19 |
| 88. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 15.12.2019 | 07-00 | 15.12.2019 | Р19 |
| 89. | ТП-23 ф.3 | 1 | 09-00 | 16.12.2019 | 10-00 | 16.12.2019 | Р2 |
| 90. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП89ТП-48,ПР-1П | 2 | 09-00 | 16.12.2019 | 11-00 | 16.12.2019 | Р19 |
| 91. | ТП-23 (тр-р №1) | 1 | 10-40 | 16.12.2019 | 11-40 | 16.12.2019 | Р26 |
| 92. | ТП-23 (тр-р №1) | 2 | 11-40 | 16.12.2019 | 13-40 | 16.12.2019 | Р24 |
| 93. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111ТП-113,ТП-114,ТП-87,ТП-88,РП-II в.п. | 3 | 13-50 | 16.12.2019 | 16-50 | 16.12.2019 | Р19 |
| 94. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 16.12.2019 | 07-00 | 16.12.2019 | Р19 |
| 95. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 16.12.2019 | 07-00 | 16.12.2019 | Р19 |
| 96. | ЦРП-1 | 1 | 08-00 | 17.12.2019 | 09-00 | 17.12.2019 | Р20 |
| 97. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 10-00 | 17.12.2019 | 12-00 | 17.12.2019 | Р19 |
| 98. | ТП-86 (тр-р №1) | 1 | 10-00 | 17.12.2019 | 11-00 | 17.12.2019 | Р9 |
| 99. | ГПП,ТП-86,ТП-8, РП-II в.п. | 2 | 13-00 | 17.12.2019 | 15-00 | 17.12.2019 | Р20 |
| 100. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48,ТП-24,ТП-50,ГПП,РП-11,ТП-58ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114РП-II в.п. | 3 | 15-00 | 17.12.2019 | 18-00 | 17.12.2019 | Р19 |
| 101. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 17.12.2019 | 07-00 | 17.12.2019 | Р19 |
| 102. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 17.12.2019 | 07-00 | 17.12.2019 | Р19 |
| 103. | ТП-23-ТП-86 | 7 | 08-30 | 18.12.2019 | 15-30 | 18.12.2019 | Р16 |
| 104. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП61ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 15-30 | 18.12.2019 | 17-30 | 18.12.2019 | Р19,Р21 |
| 105. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП111ТП-113,ТП-114,ТП-87,ТП-88,РП-II в.п. | 3 | 17-00 | 18.12.2019 | 19-00 | 18.12.2019 | Р19,Р21 |
| 106. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 18.12.2019 | 07-00 | 18.12.2019 | Р19 |
| 107. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 18.12.2019 | 07-00 | 18.12.2019 | Р19 |
| 108. | ТП-23-ТП-86 | 3 | 08-00 | 19.12.2019 | 11-00 | 19.12.2019 | Р16 |
| 109. | ЦРП-1 | 1 | 09-00 | 19.12.2019 | 10-00 | 19.12.2019 | Р27 |
| 110. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87ТП-88,ТП-8, РП-II в.п.,ТП-1 | 2 | 13-00 | 19.12.2019 | 15-00 | 19.12.2019 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 111. | ЦРП-1 яч.12 | 2 | 13-00 | 19.12.2019 | 15-00 | 19.12.2019 | Р1,Р9 |
| 112. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-86,ТП-23,ТП-24,ТП-50,ТП48ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | 17-00 | 19.12.2019 | 19-00 | 19.12.2019 | Р19 |
| 113. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 19.12.2019 | 07-00 | 19.12.2019 | Р19 |
| 114. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 19.12.2019 | 07-00 | 19.12.2019 | Р19 |
| 115. | ЦРП-1 | 3 | 08-30 | 20.12.2019 | 11-30 | 20.12.2019 | Р9 |
| 116. | РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-97ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП,РП-11,ТП-88ТП-87,ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 13-30 | 20.12.2019 | 15-30 | 20.12.2019 | Р19,Р21 |
| 117. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ПР-1ПТП-109,ТП-86,ТП-23,ТП-24,ТП-1 | 2 | 15-30 | 20.12.2019 | 17-30 | 20.12.2019 | Р19,Р21 |
| 118. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 16-30 | 20.12.2019 | 18-30 | 20.12.2019 | Р19,Р21 |
| 119. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 20.12.2019 | 07-00 | 20.12.2019 | Р19 |
| 120. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 20.12.2019 | 07-00 | 20.12.2019 | Р19 |
| 121. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-89,ТП1ТП-61,ТП-48,ТП-50,ТП-24 | 2 | 08-30 | 21.12.2019 | 10-30 | 21.12.2019 | Р19 |
| 122. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-89,ТП1ТП-61,ТП-48,ТП-50,ТП-24 | 2 | 11-30 | 21.12.2019 | 13-30 | 21.12.2019 | Р19 |
| 123. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-87,ТП-88,ТП-102,ТП-111,ТП-113ТП-8,ТП-114, Магнит 10-й и 6-й мк-н. | 3 | 13-30 | 21.12.2019 | 16-30 | 21.12.2019 | Р19 |
| 124. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-87,ТП-88,ТП-102,ТП-111,ТП-113ТП-8,ТП-114, Магнит 10-й и 6-й мк-н. | 3 | 17-00 | 21.12.2019 | 19-00 | 21.12.2019 | Р19 |
| 125. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 21.12.2019 | 07-00 | 21.12.2019 | Р19 |
| 126. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 21.12.2019 | 07-00 | 21.12.2019 | Р19 |
| 127. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ГППТП-109,ТП-24,ТП-50,ТП-102,РП-11ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | 09-00 | 22.12.2019 | 12-00 | 22.12.2019 | Р19 |
| 128. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-87,ТП-88,ТП-8ТП-111, РП-II в.п.Магнит 10-й и 6-й мк-н. | 3 | 12-30 | 22.12.2019 | 15-30 | 22.12.2019 | Р19 |
| 129. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-87,ТП-88,ТП-8ТП-111, РП-II в.п.Магнит 10-й и 6-й мк-н. | 3 | 17-00 | 22.12.2019 | 19-00 | 22.12.2019 | Р19 |
| 130. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 22.12.2019 | 07-00 | 22.12.2019 | Р19 |
| 131. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 22.12.2019 | 07-00 | 22.12.2019 | Р19 |
| 132. | ЦРП-1 | 2 | 08-30 | 23.12.2019 | 10-30 | 23.12.2019 | Р27 |
| 133. | ТП-86 (тр-р №1) | 7 | 09-00 | 23.12.2019 | 15-00 | 23.12.2019 | Р14 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 134. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 10-00 | 23.12.2019 | 12-00 | 23.12.2019 | Р19 |
| 135. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-109,ТП-48,ТП-61,ТП-23,ТП1ТП-89 | 2 | 13-00 | 23.12.2019 | 15-00 | 23.12.2019 | Р19 |
| 136. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-8,ТП-111,ТП-87,ТП-88, РП-II в.п. | 3 | 16-00 | 23.12.2019 | 19-00 | 23.12.2019 | Р19 |
| 137. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 23.12.2019 | 07-00 | 23.12.2019 | Р19 |
| 138. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 23.12.2019 | 07-00 | 23.12.2019 | Р19 |
| 139. | ТП-86 (тр-р №1) | 1 | 09-00 | 24.12.2019 | 10-00 | 24.12.2019 | Р4 |
| 140. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 11-40 | 24.12.2019 | 13-40 | 24.12.2019 | Р19 |
| 141. | ТП-86 (тр-р №1) | 1 | 13-00 | 24.12.2019 | 14-00 | 24.12.2019 | Р13 |
| 142. | ЦРП-1 ТП-23-ТП-86 | 1 | 14-30 | 24.12.2019 | 15-30 | 24.12.2019 | Р24 |
| 143. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-48,ТП61ТП-89,ПР-1П,ТП-24,ТП-50,ТП-102ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП58ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 15-15 | 24.12.2019 | 18-15 | 24.12.2019 | Р19 |
| 144. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 24.12.2019 | 07-00 | 24.12.2019 | Р19 |
| 145. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 24.12.2019 | 07-00 | 24.12.2019 | Р19 |
| 146. | ТП-50 ф.9 | 1 | 08-00 | 25.12.2019 | 09-00 | 25.12.2019 | Р2 |
| 147. | ТП-23,ТП-50,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48,ТП-24,ТП-86 | 2 | 09-00 | 25.12.2019 | 11-00 | 25.12.2019 | Р19 |
| 148. | ТП-86 ВН-10кВ | 2 | 09-30 | 25.12.2019 | 11-30 | 25.12.2019 | Р9 |
| 149. | ТП-50 ф.9 | 1 | 11-30 | 25.12.2019 | 12-30 | 25.12.2019 | Р22 |
| 150. | ТП-86 ВН-10кВ | 2 | 12-45 | 25.12.2019 | 14-45 | 25.12.2019 | Р9 |
| 151. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-87,ТП-88,ТП-8,ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 14-00 | 25.12.2019 | 16-00 | 25.12.2019 | Р19 |
| 152. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 16-00 | 25.12.2019 | 18-00 | 25.12.2019 | Р19 |
| 153. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 25.12.2019 | 07-00 | 25.12.2019 | Р19 |
| 154. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 25.12.2019 | 07-00 | 25.12.2019 | Р19 |
| 155. | ТП-86 ВН-10кВ | 3 | 08-45 | 26.12.2019 | 11-45 | 26.12.2019 | Р9 |
| 156. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-23,ТП-109 | 2 | 09-00 | 26.12.2019 | 11-00 | 26.12.2019 | Р19 |
| 157. | ТП-1,ТП-86,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-8ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП,РП-11РП-II в.п.,ТП-23 | 2 | 11-30 | 26.12.2019 | 13-30 | 26.12.2019 | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 158. | ТП-1,ТП-86,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-8ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП,РП-11РП-II в.п.,ТП-23 | 2 | 17-00 | 26.12.2019 | 19-00 | 26.12.2019 | Р19 |
| 159. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 26.12.2019 | 07-00 | 26.12.2019 | Р19 |
| 160. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 26.12.2019 | 07-00 | 26.12.2019 | Р19 |
| 161. | ТП-86 | 4 | 08-00 | 27.12.2019 | 12-00 | 27.12.2019 | Р9 |
| 162. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-89,ТП-61,ТП-23,ТП-1ТП-86 | 2 | 09-00 | 27.12.2019 | 11-00 | 27.12.2019 | Р19 |
| 163. | ТП-109,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 14-00 | 27.12.2019 | 16-00 | 27.12.2019 | Р19 |
| 164. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-87,ТП-88,ТП-8,ТП-111 | 2 | 18-00 | 27.12.2019 | 20-00 | 27.12.2019 | Р19 |
| 167. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 27.12.2019 | 07-00 | 27.12.2019 | Р19 |
| 168. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 27.12.2019 | 07-00 | 27.12.2019 | Р19 |
| 169. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-1ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-48 | 2 | 08-30 | 28.12.2019 | 10-30 | 28.12.2019 | Р19 |
| 170. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-50,ТП-102,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-8, РП-II в.п.Магнит 10-й и 6-й мк-н. | 3 | 13-20 | 28.12.2019 | 16-20 | 28.12.2019 | Р19 |
| 171. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-50,ТП-102,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-8, РП-II в.п.Магнит 10-й и 6-й мк-н. | 3 | 17-30 | 28.12.2019 | 20-30 | 28.12.2019 | Р19 |
| 172. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 28.1.2019 | 07-00 | 28.12.2018 | Р19 |
| 173. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.12.2019 | 07-00 | 28.12.2018 | Р19 |
| 174. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-89,ТП1ТП-61,ТП-48 | 2 | 09-00 | 29.12.2019 | 11-00 | 29.12.2019 | Р19 |
| 175. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-87,ТП-88,ТП-8,ТП-24,ТП-50,ТП102ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п.Магнит 10-й и 6-й мк-н | 3 | 14-00 | 29.12.2019 | 17-00 | 29.12.2019 | Р19 |
| 176. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-87,ТП-88,ТП-8,ТП-24,ТП-50,ТП102ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п.Магнит 10-й и 6-й мк-н | 3 | 18-00 | 29.12.2019 | 21-00 | 29.12.2019 | Р19 |
| 177. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 29.12.2019 | 07-00 | 29.12.2019 | Р19 |
| 178. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 29.12.2019 | 07-00 | 29.12.2019 | Р19 |
| 179. | ТП-86,ТП-109,ТП-89,ПР-1П,ТП-61,ТП-48,ТП-87,ТП-88,ТП-111, РП-II в.п.ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-993,ТП58 | 3 | 09-00 | 30.12.2019 | 12-00 | 30.12.2019 | Р19,Р27 |
| 180. | ТП-86,ТП-109,ТП-89,ПР-1П,ТП-61,ТП-48,ТП-87,ТП-88,ТП-111, РП-II в.п.ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-993,ТП58 | 3 | 13-00 | 30.12.2019 | 15-00 | 30.12.2019 | Р19,Р27 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 181. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-99 | 3 | 16-00 | 30.12.2019 | 19-00 | 30.12.2019 | Р19 |
| 182. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 30.12.2019 | 07-00 | 30.12.2019 | Р19 |
| 183. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 30.12.2019 | 07-00 | 30.12.2019 | Р19 |
| 184. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-102ТП-50 | 2 | 08-00 | 31.12.2019 | 10-00 | 31.12.2019 | Р19,Р21 |
| 185. | ТП-86,ТП-109,ТП-89,ПР-1П,ТП-61,ТП-48,ТП-87,ТП-88,ТП-111, РП-II в.п.ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-993,ТП58 | 4 | 08-00 | 31.12.2019 | 12-00 | 31.12.2019 | Р20 |
| 186. | ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114ТП-8,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58РП-11,ГПП | 2 | 10-30 | 31.12.2019 | 12-30 | 31.12.2019 | Р19,Р20 |
| 187. | ЦРП-17 яч.13 | 2 | 12-20 | 31.12.2019 | 14-20 | 31.12.2019 | Р24 |
| 188. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ТП-24,ТП-91,ТП-1,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-86ТП-23 | 2 | 14-30 | 31.12.2019 | 16-30 | 31.12.2019 | Р19,Р21 |
| 189. | ТП-86,ТП-109,ТП-89,ПР-1П,ТП-61,ТП-48,ТП-87,ТП-88,ТП-111, РП-II в.п.ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-993,ТП58 | 3 | 00-00 | 31.12.2019 | 03-00 | 31.12.2019 | Р21 |
| 190. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 31.12.2019 | 07-00 | 31.12.2019 | Р19 |
| 191. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 31.12.2019 | 07-00 | 31.12.2019 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов  |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)