О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

В июле 2019 года

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) | | |
| кол-во часов | | начало | | | | конец | | |  | | |
| время (час.мин) | | дата | | время (час.мин) | дата | |
| **1.** | **2.** | **3.** | | **4.** | | **5.** | | **6.** | **7.** | | **8.** | | |
| 1. | ЦРП-9,ЦРП-3,ГПП, КТП-113,КТП-316  (ИП Чугунов), РП-II в.п. | 1 | | 08-30 | | 01.07.2019 | | 09-30 | 01.07.2019 | | Р21 | | |
| 2. | Покос кабельной линии от ЦРП-17 до ТП-98 | 4 | | 08-30 | | 01.07.2019 | | 12-30 | 01.07.2019 | | Р16 | | |
| 3. | ЦРП-17 яч.40 | 3 | | 08-40 | | 01.07.2019 | | 11-40 | 01.07.2019 | | Р24 | | |
| 4. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-111,ТП-88  ТП-87 | 2 | | 12-00 | | 01.07.2019 | | 14-00 | 01.07.2019 | | Р19 | | |
| 5. | ЦРП-17 яч.40 | 2 | | 13-00 | | 01.07.2019 | | 15-00 | 01.07.2019 | | Р24 | | |
| 6. | Покос кабельной линии от ЦРП-17 до ТП-98 | 2 | | 13-30 | | 01.07.2019 | | 15-30 | 01.07.2019 | | Р16 | | |
| 7. | КТП-8, РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-61,ТП-89,ТП48  ПР-1П,ТП-109,ТП-91,ТП-1,ТП-86,ТП23 | 2 | | 13-30 | | 01.07.2019 | | 15-30 | 01.07.2019 | | Р19 | | |
| 8. | ЦРП-3 | 1 | | 17-00 | | 01.07.2019 | | 18-00 | 01.07.2019 | | Р9 | | |
| 9. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | 01.07.2019 | 07-00 | 01.07.2019 | | Р19 | |
| 10. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | 01.07.2019 | 07-00 | 01.07.2019 | | Р19 | |
| 11. | ЦРП-17 яч.40 | 4 | | 08-30 | | 02.07.2019 | | 14-30 | 02.07.2019 | | Р24 | | |
| 12. | ЦРП-1,ЦРП-2,ТП-109,ТП-23,ТП-86  ТП-1 | 2 | | 09-00 | | 02.07.2019 | | 11-00 | 02.07.2019 | | Р19 | | |
| 13. | Покос травы около ЦРП-1, ЗАО «РТИ» | 1 | | 11-00 | | 02.07.2019 | | 12-00 | 02.07.2019 | | Р16 | | |
| 14. | Покос травы под опорой №2 молниеотводом №1 и т/п №1,2 | 2 | | 13-30 | | 02.07.2019 | | 15-30 | 02.07.2019 | | Р16 | | |
| 15. | ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ГПП,ТП8  РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП24  ТП-50,ТП-102,ТП-89,ТП-86,ТП-61,ТП1  ТП-48,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113  ТП-114, РП-II в.п. | 3 | | 15-00 | | 02.07.2019 | | 18-00 | 02.07.2019 | | Р19 | | |
| 16. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 02.07.2019 | | 07-00 | 02.07.2019 | | Р19 | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | | **4.** | | **5.** | | **6.** | **7.** | | **8.** | | |
| 17. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 02.07.2019 | | 07-00 | 02.07.2019 | | Р19 | | |
| 18. | ЦРП-17 яч.40 | | 6 | | 08-30 | | 03.07.2019 | 15-30 | 03.07.2019 | | Р24 | |
| 19. | ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ГПП,  РП-11,Т-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | | 11-30 | | 03.07.2019 | | 13-30 | 03.07.2019 | | Р19 | | |
| 20. | ТП-61,ТП-48,ПР-1П,ТП-109,ТП-23,ТП1  ТП-86,ТП-87,ТП-88, РП-II в.п.,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102,ТП-24,  ТП-50 | | 2 | 16-00 | | 03.07.2019 | | 18-00 | 03.07.2019 | | Р19 | | |
| 21. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 03.07.2019 | 07-00 | 03.07.2019 | | Р19 | |
| 22. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 03.07.2019 | 07-00 | 03.07.2019 | | Р19 | |
| 23. | ЦРП-17 яч.40 -ТП-98 | | 8 | | 08-00 | | 04.07.2019 | 16-00 | 04.07.2019 | | Р24 | |
| 24. | Покос травы над КЛ на ТП-98  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,РП-11 | | 2 | 11-00 | | 04.07.2019 | | 13-00 | 04.07.2019 | | Р16,Р19 | | |
| 25. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-48,ТП-48,ТП-91,ТП-89,ТП-61,  ТП-109 | | 2 | 13-00 | | 04.07.2019 | | 15-00 | 04.07.2019 | | Р19 | | |
| 26. | ТП-102,ТП-24,ТП-50,ТП-8,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,ТП-87,ТП-88 | | 2 | 16-00 | | 04.07.2019 | | 18-00 | 04.07.2019 | | Р19 | | |
| 27. | ТП-23,ТП-1,ТП-86 | | 1 | | 20-00 | | 04.07.2019 | 21-00 | 04.07.2019 | | Р19 | |
| 28. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | 04.07.2019 | 07-00 | 04.07.2019 | | Р19 | |
| 29. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 04.07.2019 | 07-00 | 04.07.2019 | | Р19 | |
| 30. | Покос травы над КЛ на ТП-98 | | 1 | | 08-20 | | 05.07.2019 | 09-20 | 05.07.2019 | | Р16 | |
| 31. | РП-II в.п. НТМИ-1 | | 1 | | 08-30 | | 05.07.2019 | 09-30 | 05.07.2019 | | Р9 | |
| 32. | ЦРП-17 яч.40 -ТП-98 | | 4 | 10-00 | | 05.07.2019 | | 15-00 | 05.07.2019 | | Р24 | | |
| 33. | ТП-102 | | 1 | 11-30 | | 05.07.2019 | | 12-30 | 05.07.2019 | | Р16 | | |
| 34. | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111  ТП-98,ТП-99,ТП-97,ТП-58,РП-11,ТП1  ТП-23,ТП-86,ТП-109,ПР-1П,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | | 2 | 11-45 | | 05.07.2019 | | 13-45 | 05.07.2019 | | Р19 | | |
| 35. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | | 2 | 13-45 | | 05.07.2019 | | 15-45 | 05.07.2019 | | Р19 | | |
| 36. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП | | 2 | 16-30 | | 05.07.2019 | | 18-30 | 05.07.2019 | | Р19 | | |
| 37. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 1 | 06-00 | | 05.07.2019 | | 07-00 | 05.07.2019 | | Р19 | | |
| 38. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | 05.07.2019 | 07-00 | 05.07.2019 | | Р19 | |
| 39. | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП111  ТП-113,ТП-114, Магнит 6-й и 10-й м-р. | | 3 | 08-00 | | 06.07.2019 | | 11-00 | 06.07.2019 | | Р19 | | |
| 40. | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП111  ТП-113,ТП-114, Магнит 6-й и 10-й м-р. | | 2 | 12-00 | | 06.07.2019 | | 14-00 | 06.07.2019 | | | Р19 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | | **7.** | | **8.** |
| 41. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП89  ТП-61,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | | 2 | 14-00 | 06.07.2019 | 16-00 | | 06.07.2019 | | Р19 |
| 42. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП89  ТП-61,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | | 2 | 19-00 | 06.07.2019 | 21-00 | | 06.07.2019 | | Р19 |
| 43. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 06.07.2019 | 07-00 | | 06.07.2019 | | Р19 |
| 44. | ЦРП-1,ЦРП-2,ГПП,ЦРП-17 | | 1 | 06-00 | 06.07.2019 | 07-00 | | 06.07.2019 | | Р19 |
| 45. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-87,ТП-88,ТП-8  РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98  ТП-99,ТП-58,ТП-24,ТП-50,ТП-102  Магнит 6-й и 10-й м-р. | | 3 | 09-00 | 07.07.2019 | 12-00 | | 07.07.2019 | | Р19 |
| 46. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-87,ТП-88,ТП-8  РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98  ТП-99,ТП-58,ТП-24,ТП-50,ТП-102  Магнит 6-й и 10-й м-р. | | 3 | 14-00 | 07.07.2019 | 17-00 | | 07.07.2019 | | Р16,Р19 |
| 47. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П  ТП-109 | | 2 | 16-00 | 07.07.2019 | 18-00 | | 07.07.2019 | | Р19 |
| 48. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П  ТП-109 | | 2 | 19-30 | 07.07.2019 | 21-30 | | 07.07.2019 | | Р16,Р19 |
| 49. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | | 2 | 14-00 | 07.07.2019 | 16-00 | | 07.07.2019 | | Р19 |
| 50. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | 1 | 06-00 | 07.07.2019 | 07-00 | | 07.07.2019 | | Р19 |
| 51. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 07.07.2019 | 07-00 | | 07.07.2019 | | Р19 |
| 52. | ЦРП-17 яч.40 | | 3 | 08-00 | 08.07.2019 | 11-00 | | 08.07.2019 | | Р24 |
| 53. | Покос травы под ВЛ на ЗАО «РТИ» от опоры №7 до опоры №13 | | 3 | 08-00 | 08.07.2019 | 11-00 | | 08.07.2019 | | Р16 |
| 54. | ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,РП-11,ГПП  ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-86,ТП-23,ТП1 | | 2 | 12-00 | 08.07.2019 | 14-00 | | 08.07.2019 | | Р19 |
| 55. | Покос травы от ЦРП-1 до ЦРП-2 | | 3 | 14-00 | 08.07.2019 | 17-00 | | 08.07.2019 | | Р16 |
| 56. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-109,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | | 2 | 14-00 | 08.07.2019 | 16-00 | | 08.07.2019 | | Р19 |
| 57. | ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87,  ТП-88 | | 2 | 17-00 | 08.07.2019 | 18-00 | | 08.07.2019 | | Р19 |
| 58. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | 1 | 06-00 | 08.07.2019 | 07-00 | | 08.07.2019 | | Р19 |
| 59. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 08.07.2019 | 07-00 | | 08.07.2019 | | Р19 |
| 60. | Покос травы около ЦЭС и дымкамеры | | 2 | 08-30 | 09.07.2019 | 10-30 | | 09.07.2019 | | Р16 |
| 61. | Покос травы от ЦРП-1 до ЦРП-2 | | 3 | 08-30 | 09.07.2019 | 11-30 | | 09.07.2019 | | Р16 |
| 62. | ЦРП-17 яч.40 | | 3 | 08-30 | 09.07.2019 | 11-30 | | 09.07.2019 | | Р24 |
| 63. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП61,ТП89  ТП-48,ПР-1П | | 2 | 11-40 | 09.07.2019 | 13-40 | | 09.07.2019 | | Р19 |
| **1.** | **2.** | | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | | **7.** | | **8.** |
| 64. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,ГПП  РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП88  ТП-87,ТП-111, РП-II в.п. | | 3 | 14-30 | 09.07.2019 | 17-30 | | 09.07.2019 | | Р19 |
| 65. | Покос кабельной линии в строну ТП98 | | 3 | 15-00 | 09.07.2019 | 18-00 | | 09.07.2019 | | Р16 |
| 66. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | 1 | 06-00 | 09.07.2019 | 07-00 | | 09.07.2019 | | Р19 |
| 67. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 09.07.2019 | 07-00 | | 09.07.2019 | | Р19 |
| 68. | ЦРП-17 яч.40 | | 8 | 08-15 | 10.07.2019 | 15-15 | | 10.07.2019 | | Р24 |
| 69. | ТП-86 ф.3 | | 1 | 08-15 | 10.07.2019 | 09-15 | | 10.07.2019 | | Р9 |
| 70. | ЦРП-1,ЦРП-2,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП89  ТП-109,ТП-61,ТП-48,ТП-24 | | 2 | 09-00 | 10.07.2019 | 11-00 | | 10.07.2019 | | Р19,Р21 |
| 71. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-50,  ТП-102,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,  ТП-114, РП-II в.п. | | 2 | 15-30 | 10.07.2019 | 17-30 | | 10.07.2019 | | Р19,Р21 |
| 72. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-50,  ТП-102,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,  ТП-114, РП-II в.п. | | 1 | 19-30 | 10.07.2019 | 20-30 | | 10.07.2019 | | Р19 |
| 73. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 10.07.2019 | 07-00 | | 10.07.2019 | | Р19 |
| 74. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 10.07.2019 | 07-00 | | 10.07.2019 | | Р19 |
| 75. | КТП-87,КТП-88 | | 4 | 09-00 | 11.07.2019 | 14-00 | | 11.07.2019 | | Р19,Р27 |
| 76. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-111,ТП-8,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП,РП-11,ТП-50  РП-II в.п.,ТП-24,ТП-102 | | 3 | 16-00 | 11.07.2019 | 19-00 | | 11.07.2019 | | Р16,Р19 |
| 77. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 11.07.2019 | 07-00 | | 11.07.2019 | | Р19 |
| 78. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 11.07.2019 | 07-00 | | 11.07.2019 | | Р19 |
| 79. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9 | | 8 | 08-00 | 12.07.2019 | 15-00 | | 12.07.2019 | | Р3,Р9,Р16,  Р28 |
| 80. | РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП98,ТП8  ТП-99,ТП-58,ТП-102,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ТП-87,ТП-88,ЦРП-1,ЦРП-2,  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-109  ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-1,ТП-23  ТП-86,ТП-24,ТП-50 | | 3 | 16-00 | 12.07.2019 | 19-00 | | 12.07.2019 | | Р19 |
| 81. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 12.07.2019 | 07-00 | | 12.07.2019 | | Р19 |
| 82. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 12.07.2019 | 07-00 | | 12.07.2019 | | Р19 |
| 83. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-89,ПР-1П  ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50ТП-102  ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП58  ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111, РП-II в.п., Магнит 6-й и 10-й м-н | | 4 | 08-30 | 13.07.2019 | 12-30 | | 13.07.2019 | | Р19 |
| 84. | Покос травы от ЦРП-1 до ТП-23 | | 4 | 13-30 | 13.07.2019 | 17-30 | | 13.07.2019 | | Р16 |
| 85. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 13.07.2019 | 07-00 | | 13.07.2019 | | Р19 |
| **1.** | **2.** | | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | | **7.** | | **8.** |
| 86. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 13.07.2019 | 07-00 | | 13.07.2019 | | Р19 |
| 87. | Покос травы от опоры № 30 до ЦРП-3 | | 4 | 08-00 | 14.07.2019 | 12-00 | | 14.07.2019 | | Р16 |
| 88. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89  ТП-61ТП-48, РП-II в.п.,ТП-87,ТП88  ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114  Магнит 6-й и 10-й м-н | | 4 | 08-30 | 14.07.2019 | 12-30 | | 14.07.2019 | | Р16,Р19 |
| 89. | Покос травы ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | | 1 | 13-00 | 14.07.2019 | 14-00 | | 14.07.2019 | | Р16 |
| 90. | ГПП,РП-11,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП3,ЦРП9  ЦРП-17,ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,  ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99 | | 3 | 15-00 | 14.07.2019 | 18-00 | | 14.07.2019 | | Р16,Р19 |
| 91. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 14.07.2019 | 07-00 | | 14.07.2019 | | Р19 |
| 92. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 14.07.2019 | 07-00 | | 14.07.2019 | | Р19 |
| 93. | ТП-23,ТП-86 | | 1 | 08-00 | 15.07.2019 | 09-00 | | 15.07.2019 | | Р19 |
| 94. | ЦРП-1 яч.36, ЦРП-1 яч.14 | | 2 | 13-00 | 15.07.2019 | 15-00 | | 15.07.2019 | | Р1,Р9,Р24,  Р22 |
| 95. | ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,  ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП109,ТП8  ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП97  ТП-98,ТП-99,ТП-58, РП-II в.п.,ТП-111  ТП-87,ТП-88 | | 2 | 17-00 | 15.07.2019 | 19-00 | | 15.07.2019 | | Р19 |
| 96. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 15.07.2019 | 07-00 | | 15.07.2019 | | Р19 |
| 97. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 15.07.2019 | 07-00 | | 15.07.2019 | | Р19 |
| 98. | Покос травы около дымкамеры | | 2 | 09-00 | 16.07.2019 | 11-00 | | 16.07.2019 | | Р16 |
| 99. | ТП-87,ТП-88,ТП-1 | | 1 | 10-00 | 16.07.2019 | 11-00 | | 16.07.2019 | | Р27 |
| 100. | ГПП, РП-II в.п.,РП-11,ТП-87,ТП-88,  ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-58  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-102 | | 2 | 12-00 | 16.07.2019 | 14-00 | | 16.07.2019 | | Р19 |
| 101. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-86 | | 2 | 14-50 | 16.07.2019 | 16-50 | | 16.07.2019 | | Р19 |
| 102. | ТП-109,ТП-24,ТП-50 | | 1 | 17-00 | 16.07.2019 | 18-00 | | 16.07.2019 | | Р19 |
| 103. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 16.07.2019 | 07-00 | | 16.07.2019 | | Р19 |
| 104. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 16.07.2019 | 07-00 | | 16.07.2019 | | Р19 |
| 105. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП89  ТП-48,ПР-1П | | 2 | 08-30 | 17.07.2019 | 10-30 | | 17.07.2019 | | Р19 |
| 106. | Покос травы под т/п №1,№2 от ЦРП-3 до ЦРП-9 | | 3 | 08-30 | 17.07.2019 | 11-30 | | 17.07.2019 | | Р16 |
| 107. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | | 2 | 13-50 | 17.07.2019 | 15-50 | | 17.07.2019 | | Р19 |
| 108. | ТП-50,ТП-24,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87  ТП-113,Т-114,ТП-111, РП-II в.п. | | 2 | 15-10 | 17.07.2019 | 17-10 | | 17.07.2019 | | Р19 |
| 109. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 17.07.2019 | 07-00 | | 17.07.2019 | | Р19 |
| 110. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 17.07.2019 | 07-00 | | 17.07.2019 | | Р19 |
| **1.** | **2.** | | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | | **7.** | | **8.** |
| 111. | ЦРП-17 яч.40 | | 8 | 08-15 | 18.07.2019 | 15-15 | | 18.07.2019 | | Р24 |
| 112. | Покос травы около ТП-22,ТП-50 | | 3 | 08-15 | 18.07.2019 | 12-15 | | 18.07.2019 | | Р16 |
| 113. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-1,ТП-48 | | 2 | 08-30 | 18.07.2019 | 10-30 | | 18.07.2019 | | Р19 |
| 114. | Покос травы ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» от опоры №3 до опоры №6 | | 2 | 13-00 | 18.07.2019 | 15-00 | | 18.07.2019 | | Р16 |
| 115. | ГПП,РП-11,РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50,  ТП-102,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113  ТП-114 | | 2 | 15-00 | 18.07.2019 | 17-00 | | 18.07.2019 | | Р19 |
| 116. | ГПП,РП-11,РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50,  ТП-102,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113  ТП-114 | | 2 | 18-00 | 18.07.2019 | 20-00 | | 18.07.2019 | | Р19 |
| 117. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 18.07.2019 | 07-00 | | 18.07.2019 | | Р19 |
| 118. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 18.07.2019 | 07-00 | | 18.07.2019 | | Р19 |
| 119. | ЦРП-17 яч.40 | | 8 | 08-00 | 19.07.2019 | 15-00 | | 19.07.2019 | | Р24 |
| 120. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,  ТП-109,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,ТП8  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | | 2 | 13-00 | 19.07.2019 | 15-00 | | 19.07.2019 | | Р19 |
| 121. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-87,ТП-88,ТП111  ТП-8, РП-II в.п. | | 2 | 16-00 | 19.07.2019 | 18-00 | | 19.07.2019 | | Р19 |
| 122. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 19.07.2019 | 07-00 | | 19.07.2019 | | Р19 |
| 123. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 19.07.2019 | 07-00 | | 19.07.2019 | | Р19 |
| 124. | ЦРП-1,ЦРП-2,ТП-86,ТП-23,ТП-1 | | 2 | 08-00 | 20.07.2019 | 10-00 | | 20.07.2019 | | Р19 |
| 125. | ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114  ТП-8, РП-II в.п., Магнит 10-й и 6-й м-р | | 3 | 10-00 | 20.07.2019 | 13-00 | | 20.07.2019 | | Р19,Р21 |
| 126. | ГПП,РП-11,ТП-102,ТП-58,ТП-97  ТП-98ТП-99 | | 2 | 13-00 | 20.07.2019 | 15-00 | | 20.07.2019 | | Р19,Р21 |
| 127. | ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-24,ТП-50,  ТП-91,ТП-48,ТП-89,ТП-109 | | 2 | 16-00 | 20.07.2019 | 18-00 | | 20.07.2019 | | Р19,Р21 |
| 128. | ЦРП-1 | | 1 | 19-00 | 20.07.2019 | 20-00 | | 20.07.2019 | | Р16 |
| 129. | ЦРП-1,ЦРП-2,ТП-86,ТП-23,ТП-1 | | 2 | 08-00 | 20.07.2019 | 10-00 | | 20.07.2019 | | Р19,Р21 |
| 130. | ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114  ТП-8, РП-II в.п., Магнит 10-й и 6-й м-р | | 3 | 08-00 | 20.07.2019 | 11-00 | | 20.07.2019 | | Р19,Р21 |
| 131. | ГПП,РП-11,ТП-102,ТП-58,ТП-97,ТП98  ТП-99 | | 2 | 13-00 | 20.07.2019 | 15-00 | | 20.07.2019 | | Р19,Р21 |
| 132. | ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-24,ТП-50,  ТП-91,ТП-48,ТП-89,ТП-109 | | 2 | 16-00 | 20.07.2019 | 18-00 | | 20.07.2019 | | Р19,Р21 |
| 133. | ЦРП-1(покос травы) | | 1 | 19-00 | 20.07.2019 | 20-00 | | 20.07.2019 | | Р16 |
| 134. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 20.07.2019 | 07-00 | | 20.07.2019 | | Р19 |
| 135. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 20.07.2019 | 07-00 | | 20.07.2019 | | Р19 |
| **1.** | **2.** | | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | | **7.** | | **8.** |
| 136. | Покос травы подт/п №1,2 от ЦРП-3 | | 3 | 08-00 | 21.07.2019 | 11-00 | | 21.07.2019 | | Р16 |
| 137. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,  ПР-1П,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | | 2 | 08-40 | 21.07.2019 | 10-10 | | 21.07.2019 | | Р19 |
| 138. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88,ТП-87  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | | 2 | 12-30 | 21.07.2019 | 14-30 | | 21.07.2019 | | Р19 |
| 139. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, Магнит 10-й и 6-й м-р | | 3 | 13-30 | 21.07.2019 | 16-30 | | 21.07.2019 | | Р19 |
| 140. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 21.07.2019 | 07-00 | | 21.07.2019 | | Р19 |
| 141. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 21.07.2019 | 07-00 | | 21.07.2019 | | Р19 |
| 142. | Покос травы подт/п №1,2 в сторону ЦРП-9 | | 4 | 08-00 | 22.07.2019 | 12-00 | | 22.07.2019 | | Р16 |
| 143. | ЦРП-1,ЦРП-2,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП61  ТП-109,ТП-89,ТП-48 | | 2 | 08-30 | 22.07.2019 | 10-30 | | 22.07.2019 | | Р19 |
| 144. | Покос травы под ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | | 2 | 13-00 | 22.07.2019 | 15-00 | | 22.07.2019 | | Р16 |
| 145. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-58,  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ГПП,РП-11,ТП-8  ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | | 3 | 16-00 | 22.07.2019 | 19-00 | | 22.07.2019 | | Р16,Р19 |
| 146. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | 06-00 | 22.07.2019 | 07-00 | | 22.07.2019 | | Р19 |
| 147. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | 22.07.2019 | 07-00 | | 22.07.2019 | | Р19 |
| 148. | ЦРП-17 | 2 | | 08-30 | 23.07.2019 | 10-30 | 23.07.2019 | | Р9 | |
| 149. | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-111,ТП-87,ТП-88  ТП-86,ТП-1,ТП-23 | 2 | | 10-00 | 23.07.2019 | 12-00 | 23.07.2019 | | Р19 | |
| 150. | ЦРП-17 яч.40 | 1 | | 12-30 | 23.07.2019 | 13-30 | 23.07.2019 | | Р24 | |
| 151. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,  ТП-1019,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП  РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | | 16-30 | 23.07.2019 | 19-30 | 23.07.2019 | | Р16,Р19 | |
| 152. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | 23.07.2019 | 07-00 | | 23.07.2019 | Р19 | |
| 153. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | 23.07.2019 | 07-00 | | 23.07.2019 | Р19 | |
| 154. | ЦРП-1 яч.9 | 1 | | 10-00 | 24.07.2019 | 11-00 | | 24.07.2019 | Р24 | |
| 155. | ЦРП-1 яч.12 | 1 | | 11-15 | 24.07.2019 | 12-15 | | 24.07.2019 | Р22 | |
| 156. | ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-109,ТП-87,ТП88 | 2 | | 12-00 | 24.07.2019 | 14-00 | | 24.07.2019 | Р19 | |
| 157. | Покос КЛ от ЦРП-1 до ТП-87 | 1 | | 12-50 | 24.07.2019 | 13-50 | | 24.07.2019 | Р16 | |
| 158. | ГПП,РП-11,РП-II в.п.,ТП-102,ТП-111  ТП-113,ТП-114,ТП-24,ТП-50,ТП-88  ТП-87,ТП-8,ТП-58,ТП-98,ТП-99,ТП-97,  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 4 | | 15-00 | 24.07.2019 | 19-00 | | 24.07.2019 | Р16,Р19 | |
| 159. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | 24.07.2019 | 07-00 | | 24.07.2019 | Р19 | |
| 160. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | 24.07.2019 | 07-00 | | 24.07.2019 | Р19 | |
| **1.** | **2.** | | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | | **7.** | | **8.** |
| 161. | Покос травы под т/п №1,2 до ЦРП-9 | 4 | | 08-00 | 25.07.2019 | 12-00 | | 25.07.2019 | Р16 | |
| 162. | КТП-87 (демонтаж трансформатора) | 8 | | 08-30 | 25.07.2019 | 15-30 | | 25.07.2019 | Р14 | |
| 163. | ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-8, РП-II в.п. | 2 | | 09-00 | 25.07.2019 | 11-00 | | 25.07.2019 | Р19 | |
| 164. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП1  ТП-109,ТП-86,ТП-23,ТП-24,ТП-50,  ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-58 | 2 | | 16-00 | 25.07.2019 | 18-00 | | 25.07.2019 | Р19 | |
| 165. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | 25.07.2019 | 07-00 | | 25.07.2019 | Р19 | |
| 166. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | 25.07.2019 | 07-00 | | 25.07.2019 | Р19 | |
| 167. | Покос травы под т/п №1,2 до ЦРП-9 | 4 | | 08-00 | 26.07.2019 | 12-00 | | 26.07.2019 | Р16 | |
| 168. | ЦРП-1 яч.9 | 1 | | 08-15 | 26.07.2019 | 09-15 | | 26.07.2019 | Р24 | |
| 169. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 09-00 | 26.07.2019 | 11-00 | | 26.07.2019 | Р19 | |
| 170. | Покос травы под ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | 2 | | 12-00 | 26.07.2019 | 14-00 | | 26.07.2019 | Р16 | |
| 171. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48 | 2 | | 13-30 | 26.07.2019 | 15-30 | | 26.07.2019 | Р19 | |
| 172. | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП50  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 3 | | 16-00 | 26.07.2019 | 19-00 | | 26.07.2019 | Р16,Р19 | |
| 173. | Покос травы у опоры №10 и молниеотвода №5,т/п №1,2 | 1 | | 19-00 | 26.07.2019 | 20-00 | | 26.07.2019 | Р16 | |
| 174. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | 26.07.2019 | 07-00 | | 26.07.2019 | Р19 | |
| 175. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | 26.07.2019 | 07-00 | | 26.07.2019 | Р19 | |
| 176. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,  ПР-1П,ТП-86,ТП-23,ТП-1 | 2 | | 09-40 | 27.07.2019 | 11-40 | | 27.07.2019 | Р19 | |
| 177. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,ГПП,РП-11 | 2 | | 13-10 | 27.07.2019 | 15-10 | | 27.07.2019 | Р19 | |
| 178. | ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,  ТП-114, РП-II в.п.,  Магнит 10-й и 6-й м-р | 3 | | 16-20 | 27.07.2019 | 19-20 | | 27.07.2019 | Р19 | |
| 179. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | 27.07.2019 | 07-00 | | 27.07.2019 | Р19 | |
| 180. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | 27.07.2019 | 07-00 | | 27.07.2019 | Р19 | |
| 181. | ГПП,РП-11,РП-II в.п.,ТП-88,ТП-87,  ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102  ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 2 | | 08-00 | 28.07.2019 | 10-00 | | 28.07.2019 | Р19 | |
| 182. | ГПП,РП-11,РП-II в.п.,ТП-88,ТП-87,  ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102  ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  Магнит 10-й и 6-й м-р | 2 | | 12-00 | 28.07.2019 | 14-00 | | 28.07.2019 | Р19 | |
| 183. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,  ТП-24,ТП-50,ТП-23,ТП-1,ТП-86 | 2 | | 13-00 | 28.07.2019 | 15-00 | | 28.07.2019 | Р16,Р19 | |
| **1.** | **2.** | | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | | **7.** | | **8.** |
| 184. | ТП-24,ТП-50,ТП-23,ТП-1,ТП-86 | 1 | | 16-00 | 28.07.2019 | 17-00 | | 28.07.2019 | Р19 | |
| 185. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | 28.07.2019 | 07-00 | | 28.07.2018 | Р19 | |
| 186. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | 28.07.2019 | 07-00 | | 28.07.2018 | Р19 | |
| 187. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ПР-1П,  ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | | 08-30 | 29.07.2019 | 10-30 | | 29.07.2019 | Р19 | |
| 188. | КТП-87(демонтаж трансформатора) | 7 | | 09-00 | 29.07.2019 | 15-00 | | 29.07.2019 | Р14 | |
| 189. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 10-10 | 29.07.2019 | 12-10 | | 29.07.2019 | Р19 | |
| 190. | ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114  РП-II в.п. | 2 | | 12-00 | 29.07.2019 | 14-00 | | 29.07.2019 | Р19 | |
| 191. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП97  ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | | 17-15 | 29.07.2019 | 19-15 | | 29.07.2019 | Р19 | |
| 192. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | 29.07.2019 | 07-00 | | 29.07.2019 | Р19 | |
| 193. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | 29.07.2019 | 07-00 | | 29.07.2019 | Р19 | |
| 194. | Покос травы на ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | 4 | | 08-00 | 30.07.2019 | 12-00 | | 30.07.2019 | Р16 | |
| 195. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48 | 2 | | 08-30 | 30.07.2019 | 10-30 | | 30.07.2019 | Р19 | |
| 196. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 13-30 | 30.07.2019 | 15-30 | | 30.07.2019 | Р19 | |
| 197. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-24,ТП-50,ТП111  ТП-113,ТП-114,ТП-102, РП-II в.п. | 3 | | 16-00 | 30.07.2019 | 19-00 | | 30.07.2019 | Р19 | |
| 198. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | 30.07.2019 | 07-00 | | 30.07.2019 | Р19 | |
| 199. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | 30.07.2019 | 07-00 | | 30.07.2019 | Р19 | |
| 200. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,  ТП-109 | 2 | | 08-30 | 31.07.2019 | 10-30 | | 31.07.2019 | Р19,Р21 | |
| 201. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-98,ТП-99,ТП1  ТП-97,ТП-58,РП-11,ГПП,ТП-8,ТП111  ТП-113,ТП-114,ТП-87,ТП-88,ТП-86,  ТП-23 | 3 | | 12-30 | 31.07.2019 | 15-30 | | 31.07.2019 | Р19,Р21 | |
| 202. | ЦРП-2,ЦРП-2,ЦРП-17, РП-II в.п. | 1 | | 01-00 | 31.07.2019 | 02-00 | | 31.07.2019 | Р19,Р21 | |
| 203. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | 31.07.2019 | 07-00 | | 31.07.2019 | Р19 | |
| 204. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | 31.07.2019 | 07-00 | | 31.07.2019 | Р19 | |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)