О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

В октябре 2019 года

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | | Срок ремонта | | | | | | | | | | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) | |
| кол-во часов | | начало | | | | | | | | | конец | | |  | |
| время (час.мин) | | | | | дата | | | | время (час.мин) | дата | |
| **1.** | **2.** | | **3.** | | **4.** | | | | | **5.** | | | | **6.** | **7.** | | **8.** | |
| 1. | ТП-23,ТП-86,ТП-1 | | 2 | | 08-30 | | | | | 01.10.2019 | | | | 10-30 | 01.10.2019 | | Р19 | |
| 2. | ЦРП-1 яч.16 | | 1 | | 10-00 | | | | | 01.10.2019 | | | | 11-00 | 01.10.2019 | | Р22 | |
| 3. | ООО «Экотехника», ТП-99,ГПП | | 2 | | 10-30 | | | | | 01.10.2019 | | | | 12-30 | 01.10.2019 | | Р21 | |
| 4. | ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-58,РП-11,ТП99  ГПП | | 2 | | 12-00 | | | | | 01.10.2019 | | | | 14-00 | 01.10.2019 | | Р19 | |
| 5. | ТП-99 ф.6 | | 2 | | 13-00 | | | | | 01.10.2019 | | | | 15-00 | 01.10.2019 | | Р9 | |
| 6. | ЦРП-3 | | 2 | | 13-00 | | | | | 01.10.2019 | | | | 15-00 | 01.10.2019 | | Р9 | |
| 7. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-88,ТП8  ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  РП-II в.п.,ТП-48,ТП-61, ТП-89 | | 3 | | 16-00 | | | | | 01.10.2019 | | | | 19-00 | 01.10.2019 | | Р19 | |
| 8. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | | 06-00 | | | | | 01.10.2019 | | | 07-00 | 01.10.2019 | | Р19 |
| 9. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | | 06-00 | | | | | 01.10.2019 | | | 07-00 | 01.10.2019 | | Р19 |
| 10. | ТП-99 ф.6 | | 3 | | 08-15 | | | | | 02.10.2019 | | | | 11-15 | 02.10.2019 | | Р4 | |
| 11. | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111  ТП-113,ТП-114,ТП-23,ТП-86,ТП-1,  ТП-109,ТП-61,ТП-48 | | 3 | | 08-30 | | | | | 02.10.2019 | | | | 11-30 | 02.10.2019 | | Р19 | |
| 12. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-58,  ТП-97,ТП-98,ТП-99,РП-11,ГПП  ВЛ-10кВ -0,4кВ | | 4 | | 16-30 | | | | | 02.10.2019 | | | | 20-30 | 02.10.2019 | | Р16,Р19 | |
| 13. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | | | | 02.10.2019 | | | | 07-00 | 02.10.2019 | | Р19 | |
| 14. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | | | | 02.10.2019 | | | | 07-00 | 02.10.2019 | | Р19 | |
| 15. | ГПП тр-р №1 | | | 7 | | 08-00 | | | | | 03.10.2019 | | | 15-00 | 03.10.2019 | | Р27 |
| 16. | РП-11 яч.8 | | 1 | | 14-00 | | | | | 03.10.2019 | | | | 15-00 | 03.10.2019 | | Р22 | |
| 17. | РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | | 1 | | 15-30 | | | | | 03.10.2019 | | | | 16-30 | 03.10.2019 | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | | **3.** | | **4.** | | | | | **5.** | | | | **6.** | **7.** | | **8.** | |
| 18. | ЦРП-9 | | | 1 | 16-30 | | | | | 03.10.2019 | | | | 17-30 | 03.10.2019 | | Р27 | |
| 19. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ТП-91 | | 1 | | 21-00 | | | | | 03.10.2019 | | | | 22-00 | 03.10.2019 | | Р19 | |
| 20. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | 06-00 | | | | | 03.10.2019 | | | 07-00 | 03.10.2019 | | Р19 |
| 21. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | | | | 03.10.2019 | | | 07-00 | 03.10.2019 | | Р19 |
| 22. | ГПП тр-р №1 | | | 5 | | 08-00 | | | | | 04.10.2019 | | | 14-00 | 04.10.2019 | | Р27 |
| 23. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП48  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-89,ТП-83,ПР-1П,ТП-87,ТП8  РП-II в.п.,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП114  ТП-24,ТП-50 | | | 3 | 15-15 | | | | | 04.10.2019 | | | | 18-15 | 04.10.2019 | | Р19 | |
| 24. | РП-11,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП58  ТП-102 | | | 2 | 18-00 | | | | | 04.10.2019 | | | | 20-00 | 04.10.2019 | | Р19 | |
| 25. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | 06-00 | | | | | 04.10.2019 | | | 07-00 | 04.10.2019 | | Р19 |
| 26. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | | | | 04.10.2019 | | | 07-00 | 04.10.2019 | | Р19 |
| 27. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП89  ТП-48,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП | | | 2 | | 08-30 | | | | | 05.10.2019 | | | 10-30 | 05.10.2019 | | Р19 |
| 28. | ГПП (сетчатое ограждение) | | | 3 | | 10-30 | | | | | 05.10.2019 | | | 13-30 | 05.10.2019 | | Р27 |
| 29. | РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП8  ТП-87,ТП-88, РП-II в.п.,ТП-111,  ТП-113,ТП-114, Магнит 10-й и 6-й мк-н  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | | | 4 | 16-10 | | | | | 05.10.2019 | | | | 20-10 | 05.10.2019 | | Р19 | |
| 30. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | | 1 | 06-00 | | | | | 05.10.2019 | | | | 07-00 | 05.10.2019 | | Р19 | |
| 31. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | | | | 05.10.2019 | | | 07-00 | 05.10.2019 | | Р19 |
| 32. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП89  ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50 | | | 2 | 08-10 | | | | | 06.10.2019 | | | | 10-10 | 06.10.2019 | | Р19 | |
| 33. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП89  ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50 | | | 2 | 11-45 | | | | | 06.10.2019 | | | | 13-45 | 06.10.2019 | | Р19 |
| 34. | ГПП | | | 4 | | | 13-00 | | | | | 06.10.2019 | | 17-00 | | 06.10.2019 | Р16 |
| 35. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-97  ТП-58,РП-II в.п.,ТП-99,ТП-87,ТП-88  ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  Магнит 10-й и 6-й мк-н | | | 3 | | | 17-00 | | | | | 06.10.2019 | | 20-00 | | 06.10.2019 | Р19 |
| 36. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 06.10.2019 | | 07-00 | | 06.10.2019 | Р19 |
| 37. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 06.10.2019 | | 07-00 | | 06.10.2019 | Р19 |
| 38. | ГПП (тр-р №2) | | | 8 | | | 09-30 | | | | | 07.10.2019 | | 14-30 | | 07.10.2019 | Р1,Р9 |
| 39. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-87,ТП-88,ТП8  ТП-111,РП-II в.п. | | | 2 | | | 15-00 | | | | | 07.10.2019 | | 17-00 | | 07.10.2019 | Р19 |
| 40. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П  ТП-109,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП  РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП58 | | | 2 | | | 17-00 | | | | | 07.10.2019 | | 19-00 | | 07.10.2019 | Р19 |
| **1.** | **2.** | | **3.** | | | | | **4.** | | **5.** | | | | **6.** | **7.** | | **8.** | |
| 41. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 07.10.2019 | | 07-00 | | 07.10.2019 | Р19 |
| 42. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 07.10.2019 | | 07-00 | | 07.10.2019 | Р19 |
| 43. | Покос травы под т/п №3,4 | | | 4 | | | 08-00 | | | | | 08.10.2019 | | 12-00 | | 08.10.2019 | Р16 |
| 44. | ГПП (тр-р №2) | | | 8 | | | 09-30 | | | | | 08.10.2019 | | 14-30 | | 08.10.2019 | Р1,Р9 |
| 45. | РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП  РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111  ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-24,ТП-50 | | | 2 | | | 15-15 | | | | | 08.10.2019 | | 17-15 | | 08.10.2019 | Р19 |
| 46. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП61  ТП-89,ТП-48,ПР-1П | | | 2 | | | 18-30 | | | | | 08.10.2019 | | 20-30 | | 08.10.2019 | Р19 |
| 47. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 08.10.2019 | | 07-00 | | 08.10.2019 | Р19 |
| 48. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 08.10.2019 | | 07-00 | | 08.10.2019 | Р19 |
| 49. | ЦРП-3 яч.46 | | | 8 | | | 08-40 | | | | | 09.10.2019 | | 15-30 | | 09.10.2019 | Р27,Р9 |
| 50. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-1  ПР-1П,ТП-109,ТП-86,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП99  ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111  РП-II в.п. | | | 3 | | | 15-40 | | | | | 09.10.2019 | | 18-40 | | 09.10.2019 | Р19 |
| 51. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 09.10.2019 | | 07-00 | | 09.10.2019 | Р19 |
| 52. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 09.10.2019 | | 07-00 | | 09.10.2019 | Р19 |
| 53. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-61,ТП-89,ТП-1  ТП-109,ТП-48,ТП-24,ТП-50 | | | 2 | | | 08-00 | | | | | | 10.10.2019 | 10-10 | | 10.10.2019 | Р19 |
| 54. | ЦРП-3 | | | 2 | | | 09-40 | | | | | | 10.10.2019 | 11-40 | | 10.10.2019 | Р27 |
| 55. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-61,ТП-89,ТП-1  ТП-109,ТП-48,ТП-24,ТП-50 | | | 2 | | | 12-00 | | | | | | 10.10.2019 | 14-00 | | 10.10.2019 | Р19 |
| 56. | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП102  ТП-111,ТП-113,ТП-114 | | | 2 | | | 14-30 | | | | | | 10.10.2019 | 16-30 | | 10.10.2019 | Р19 |
| 57. | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП102  ТП-111,ТП-113,ТП-114 | | | 2 | | | 18-30 | | | | | | 10.10.2019 | 20-30 | | 10.10.2019 | Р19 |
| 58. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | | 10.10.2019 | 07-00 | | 10.10.2019 | Р19 |
| 59. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | | 10.10.2019 | 07-00 | | 10.10.2019 | Р19 |
| 60. | ЦРП-3 | | | 3 | | | 08-00 | | | | | | 11.10.2019 | 11-00 | | 11.10.2019 | Р9,Р27 |
| 61. | ГПП (тр-р №2) | | | 2 | | | 13-00 | | | | | | 11.10.2019 | 15-00 | | 11.10.2019 | Р9 |
| 62. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-102,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-102,ТП1  ТП-23,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ПР-1П,ТП-24,ТП-50, ЦРП-1,ЦРП-2  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91, РП-II в.п. | | | 3 | | | 15-30 | | | | | | 11.10.2019 | 18-30 | | 11.10.2019 | Р19 |
| 63. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | | 11.10.2019 | 07-00 | | 11.10.2019 | Р19 |
| **1.** | **2.** | | **3.** | | **4.** | | | | | | | | **5.** | **6.** | **7.** | | **8.** | |
| 64. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | | 11.10.2019 | 07-00 | | 11.10.2019 | Р19 |
| 65. | Покос травы под т/п №3,4 | | | 4 | | | 08-00 | | | | | | 12.10.2019 | 12-00 | | 12.10.2019 | Р16 |
| 66. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | | | 1 | | | 08-30 | | | | | | 12.10.2019 | 09-30 | | 12.10.2019 | Р19 |
| 67. | ГПП (тр-р №2) | | | 3 | | | 09-00 | | | | | | 12.10.2019 | 12-00 | | 12.10.2019 | Р9 |
| 68. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ТП-102 | | | 2 | | | 13-30 | | | | | | 12.10.2019 | 15-30 | | 12.10.2019 | Р19,Р27 |
| 69. | ТП-8,ТП-111,ТП-87,ТП-88,ТП-11,  ТП-114, Магнит 10-й и 6-й мк-н | | | 2 | | | 15-30 | | | | | | 12.10.2019 | 17-30 | | 12.10.2019 | Р19 |
| 70. | ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-24,ТП-50 | | | 2 | | | 18-00 | | | | | | 12.10.2019 | 20-00 | | 12.10.2019 | Р19 |
| 71. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | | 12.10.2019 | 07-00 | | 12.10.2019 | Р19 |
| 72. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | | 12.10.2019 | 07-00 | | 12.10.2019 | Р19 |
| 73. | от т/п №3,4 до ЦРП-17 | | | 4 | | | 08-00 | | | | | | 13.10.2019 | 12-00 | | 13.10.2019 | Р16 |
| 74. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | | | 2 | | | 08-30 | | | | | | 13.10.2019 | 10-30 | | 13.10.2019 | Р19 |
| 75. | ЦРП-3 | | | 5 | | | 13-00 | | | | | | 13.10.2019 | 15-00 | | 13.10.2019 | Р19,Р27 |
| 76. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,ТП-87,ТП88  РП-II в.п., Магнит 10-й и 6-й мк-н  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | | | 3 | | | 18-40 | | | | | | 13.10.2019 | 20-40 | | 13.10.2019 | Р19 |
| 77. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | | 13.10.2019 | 07-00 | | 13.10.2019 | Р19 |
| 78. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | | 13.10.2019 | 07-00 | | 13.10.2019 | Р19 |
| 79. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | | | 2 | | | 08-30 | | | | | 14.10.2019 | | 10-30 | | 14.10.2019 | Р19 |
| 80. | ЦРП-2 | | | 3 | | | 08-30 | | | | | 14.10.2019 | | 11-30 | | 14.10.2019 | Р16 |
| 81. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48 | | | 2 | | | 13-15 | | | | | 14.10.2019 | | 15-15 | | 14.10.2019 | Р19 |
| 82. | ЦРП-2 | | | 2 | | | 13-30 | | | | | 14.10.2019 | | 15-30 | | 14.10.2019 | Р16 |
| 83. | ГПП,РП-11,РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП8  ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | | | 3 | | | 16-00 | | | | | 14.10.2019 | | 18-00 | | 14.10.2019 | Р19 |
| 84. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 14.10.2019 | | 07-00 | | 14.10.2019 | Р19 |
| 85. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 14.10.2019 | | 07-00 | | 14.10.2019 | Р19 |
| 86. | ЦРП-3 яч.46 | | | 3 | | | 08-00 | | | | | 15.10.2019 | | 11-00 | | 15.10.2019 | Р9,Р27,Р28 |
| 87. | ЦРП-3,ЦРП9,ЦРП-17,ТП-91 | | | 2 | | | 12-00 | | | | | 15.10.2019 | | 14-00 | | 15.10.2019 | Р19 |
| 88. | КТП-87 | | | 2 | | | 13-00 | | | | | 15.10.2019 | | 15-00 | | 15.10.2019 | Р3,Р9 |
| 89. | ТП-111,РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88  ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП58  ТП-102,ТП-24,ТП-50,ТП-48,ТП-61,ТП1  ТП-89,ТП-109,ТП-23,ТП-86,ПР-1П | | | 3 | | | 15-00 | | | | | 15.10.2019 | | 18-00 | | 15.10.2019 | Р19 |
| **1.** | **2.** | | **3.** | | **4.** | | | | | **5.** | | | | **6.** | **7.** | | **8.** | |
| 90. | ТП-24,ТП-50 | | | 2 | | | 17-00 | | | | | 15.10.2019 | | 19-00 | | 15.10.2019 | Р19 |
| 91. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 15.10.2019 | | 07-00 | | 15.10.2019 | Р19 |
| 92. | Покос травы под т/п 3,4 | | | 3 | | | 08-00 | | | | | 16.10.2019 | | 11-00 | | 16.10.2019 | Р19 |
| 93. | ЦРП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109 | | | 2 | | | 08-30 | | | | | 16.10.2019 | | 10-00 | | 16.10.2019 | Р19 |
| 94. | ЦРП-3 | | | 3 | | | 09-00 | | | | | 16.10.2019 | | 12-00 | | 16.10.2019 | Р9, Р27 |
| 95. | ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-48  ТП-61,ТП-91,ТП-89 | | | 2 | | | 13-00 | | | | | 16.10.2019 | | 15-00 | | 16.10.2019 | Р19 |
| 96. | ГПП,РП-II в.п.,РП-11,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,ТП-102,ТП-8,ТП-111  ТП-113,ТП-114,ТП-87,ТП-88,ТП-24,  ТП-50 | | | 3 | | | 15-00 | | | | | 16.10.2019 | | 18-00 | | 16.10.2019 | Р19 |
| 97. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 16.10.2019 | | 07-00 | | 16.10.2019 | Р19 |
| 98. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 16.10.2019 | | 07-00 | | 16.10.2019 | Р19 |
| 99. | ЦРП-3 | | | 3 | | | 08-30 | | | | | 17.10.2019 | | 11-30 | | 17.10.2019 | Р9, Р27 |
| 100. | ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-48,ТП61,  ТП-91,ТП-89,ПР-1П | | | 2 | | | 11-20 | | | | | 17.10.2019 | | 13-20 | | 17.10.2019 | Р19 |
| 101. | ТП-50 тр-р №2 | | | 1 | | | 13-00 | | | | | 17.10.2019 | | 14-00 | | 17.10.2019 | Р9 |
| 102. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-24,ТП50  ТП-102,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП58  РП-11,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111  РП-II в.п. | | | 3 | | | 15-30 | | | | | 17.10.2019 | | 18-30 | | 17.10.2019 | Р19 |
| 103. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 17.10.2019 | | 07-00 | | 17.10.2019 | Р19 |
| 104. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 17.10.2019 | | 07-00 | | 17.10.2019 | Р19 |
| 105. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48,ТП-58 | | | 2 | | | 08-15 | | | | | 18.10.2019 | | 10-15 | | 18.10.2019 | Р9,Р19 |
| 106. | ЦРП-3 яч.46 | | | 1 | | | 10-15 | | | | | 18.10.2019 | | 11-15 | | 18.10.2019 | Р27, Р28 |
| 107. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | | | 2 | | | 13-45 | | | | | 18.10.2019 | | 15-45 | | 18.10.2019 | Р19 |
| 108. | РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88  ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | | | 3 | | | 15-00 | | | | | 18.10.2019 | | 18-00 | | 18.10.2019 | Р19 |
| 109. | ЦРП-1, ТСН-1 | | | 2 | | | 18-00 | | | | | 18.10.2019 | | 20-00 | | 18.10.2019 | Р27 |
| 110. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 18.10.2019 | | 07-00 | | 18.10.2019 | Р19 |
| 111. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 18.10.2019 | | 07-00 | | 18.10.2019 | Р19,Р27 |
| 112. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-87,ТП-88,ТП-8  ТП-111,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-58  РП-II в.п.,ТП-102,ТП-24,ТП-50  Магнит 10-й и 6-й мк-н | | | 3 | | | 08-30 | | | | | 19.10.2019 | | 11-30 | | 19.10.2019 | Р19 |
| 113. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-87,ТП-88,ТП-8  ТП-111,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-58  РП-II в.п.,ТП-102,ТП-24,ТП-50  Магнит 10-й и 6-й мк-н | | | 3 | | | 13-00 | | | | | 19.10.2019 | | 16-00 | | 19.10.2019 | Р19 |
| **1.** | **2.** | | **3.** | | **4.** | | | | | **5.** | | | | **6.** | **7.** | | **8.** | |
| 114. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-109 | | | 1 | | | 14-00 | | | | | 19.10.2019 | | 15-00 | | 19.10.2019 | Р19 |
| 115. | ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | | | 2 | | | 16-00 | | | | | 19.10.2019 | | 18-00 | | 19.10.2019 | Р19,Р27 |
| 116. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 19.10.2019 | | 07-00 | | 19.10.2019 | Р19 |
| 117. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 19.10.2019 | | 07-00 | | 19.10.2019 | Р19 |
| 118. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-109,ТП-48,ТП-89,ТП-61,  ТП-24,ТП-50,ТП-23,ТП-1,ТП-86 | | | 3 | | | 08-00 | | | | | 20.10.2019 | | 11-00 | | 20.10.2019 | Р19,Р21 |
| 119. | ТП-87,ТП-88,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП58  ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-8,ТП-111  ТП-114,ТП-113, | | | 2 | | | 15-00 | | | | | 20.10.2019 | | 18-00 | | 20.10.2019 | Р19,Р21 |
| 120. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 20.10.2019 | | 07-00 | | 20.10.2019 | Р19 |
| 121. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 20.10.2019 | | 07-00 | | 20.10.2019 | Р19 |
| 122. | ЦРП-3 яч.46 | | | 3 | | | 08-30 | | | | | 21.10.2019 | | 11-30 | | 21.10.2019 | Р9,Р28 |
| 123. | ТП-8 МУП «БЭТ» | | | 1 | | | 10-40 | | | | | 21.10.2019 | | 11-40 | | 21.10.2019 | Р22 |
| 124. | ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111, РП-II в.п. | | | 2 | | | 11-30 | | | | | 21.10.2019 | | 13-30 | | 21.10.2019 | Р19,Р27 |
| 125. | ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-48  ТП-61,ТП-89 | | | 1 | | | 11-50 | | | | | 21.10.2019 | | 12-50 | | 21.10.2019 | Р19 |
| 126. | ЦРП-3 яч.46 | | | 1 | | | 13-00 | | | | | 21.10.2019 | | 14-00 | | 21.10.2019 | Р1 |
| 127. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-23,ТП-86  ТП-1,ТП-109 | | | 2 | | | 18-40 | | | | | 21.10.2019 | | 20-40 | | 21.10.2019 | Р19 |
| 128. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 21.10.2019 | | 07-00 | | 21.10.2019 | Р19 |
| 129. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 21.10.2019 | | 07-00 | | 21.10.2019 | Р19 |
| 130. | ГПП, ЗРН-1 тр-р №1 | | | 3 | | | 08-30 | | | | | 22.10.2019 | | 11-45 | | 22.10.2019 | Р9 |
| 131. | ТП-23,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП48  ТП-24,ТП-50 | | | 2 | | | 08-45 | | | | | 22.10.2019 | | 10-45 | | 22.10.2019 | Р19 |
| 132. | ЦРП-1,ЦРП-9 | | | 2 | | | 13-00 | | | | | 22.10.2019 | | 15-00 | | 22.10.2019 | Р27 |
| 133. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП58  ТП-102,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111  ТП-113,ТП-114 | | | 3 | | | 16-00 | | | | | 22.10.2019 | | 19-00 | | 22.10.2019 | Р19 |
| 134. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 22.10.2019 | | 07-00 | | 22.10.2019 | Р19 |
| 135. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | | 06-00 | | | | | 22.10.2019 | | 07-00 | | 22.10.2019 | Р19 |
| 136. | ЦРП-9 | 6 | | | | | 08-30 | | | | | 23.10.2019 | | 14-30 | 23.10.2019 | | Р9,Р27 | |
| 137. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ПР-1П | 2 | | | | | 09-00 | | | | | 23.10.2019 | | 11-00 | 23.10.2019 | | Р19 | |
| 138. | ТП-58 ф.12 | 1 | | | | | 13-15 | | | | | 23.10.2019 | | 14-15 | 23.10.2019 | | Р22 | |
| 139. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-111,ТП-23  ТП-86,ТП-87,ТП-88,ТП-1, РП-II в.п. | 2 | | | | | 13-15 | | | | | 23.10.2019 | | 15-15 | 23.10.2019 | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | | **3.** | | **4.** | | | | | **5.** | | | | **6.** | **7.** | | **8.** | |
| 140. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-111,ТП-23  ТП-86,ТП-87,ТП-88,ТП-1, РП-II в.п. | 2 | | | | | 17-30 | | | | | 23.10.2019 | | 19-30 | 23.10.2019 | | Р19 | |
| 141. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | | 06-00 | | | | | 23.10.2019 | | 07-00 | | 23.10.2019 | Р19 | |
| 142. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | | 06-00 | | | | | 23.10.2019 | | 07-00 | | 23.10.2019 | Р19 | |
| 143. | ТП-102,ТП-48 | 2 | | | | | 08-00 | | | | | 24.10.2019 | | 10-00 | | 24.10.2019 | Р22 | |
| 144. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-58,ТП-48,ТП-89,ТП-109,ТП-61  ТП-91 | 2 | | | | | 08-30 | | | | | 24.10.2019 | | 10-30 | | 24.10.2019 | Р19 | |
| 145. | ТП-48,ТП-89,ТП-109,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | | 12-00 | | | | | 24.10.2019 | | 13-00 | | 24.10.2019 | Р19 | |
| 146. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-24,ТП-50  РП-II в.п.,ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП114  ТП-87,ТП-88 | 3 | | | | | 16-00 | | | | | 24.10.2019 | | 19-00 | | 24.10.2019 | Р16,Р19 | |
| 148. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | | 06-00 | | | | | 24.10.2019 | | 07-00 | | 24.10.2019 | Р19 | |
| 149. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | | 06-00 | | | | | 24.10.2019 | | 07-00 | | 24.10.2019 | Р19 | |
| 150. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-58,ТП-48,ТП-89,ТП-109,ТП-61 | 3 | | | | | 08-10 | | | | | 25.10.2019 | | 11-10 | | 25.10.2019 | Р16,Р19 | |
| 151. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | | | 11-40 | | | | | 25.10.2019 | | 13-40 | | 25.10.2019 | Р19 | |
| 152. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ПР-1П  ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-24,ТП-50,ТП102  ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87,ТП-88  ТП-8, РП-II в.п. | 3 | | | | | 14-00 | | | | | 25.10.2019 | | 17-00 | | 25.10.2019 | Р16,Р19 | |
| 153. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ПР-1П  ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-24,ТП-50,ТП102 | 2 | | | | | 18-00 | | | | | 25.10.2019 | | 20-00 | | 25.10.2019 | Р19 | |
| 154. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | | 06-00 | | | | | 25.10.2019 | | 07-00 | | 25.10.2019 | Р19 | |
| 155. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | | 06-00 | | | | | 25.10.2019 | | 07-00 | | 25.10.2019 | Р19 | |
| 156. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП61  ТП-89,ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 3 | | | | | 08-00 | | | | | 26.10.2019 | | 11-00 | | 26.10.2019 | Р19 | |
| 157. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-102,ТП-111  ТП-113,ТП-114, Магнит 10-й и 6-ймк-н | 3 | | | | | 14-00 | | | | | 26.10.2019 | | 17-00 | | 26.10.2019 | Р19 | |
| 158. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-102,ТП-111  ТП-113,ТП-114, Магнит 10-й и 6-ймк-н | 2 | | | | | 18-00 | | | | | 26.10.2019 | | 20-00 | | 26.10.2019 | Р19 | |
| 159. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | | 06-00 | | | | | 26.10.2019 | | 07-00 | | 26.10.2019 | Р19 | |
| 160. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | | 06-00 | | | | | 26.10.2019 | | 07-00 | | 26.10.2019 | Р19 | |
| 161. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-87,ТП-88,ТП-8  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п.  Магнит 10-й и 6-й мк-н | 3 | | | | | 08-30 | | | | | 27.10.2019 | | 11-30 | | 27.10.2019 | Р19 | |
| 162. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-87,ТП-88,ТП-8  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п.  Магнит 10-й и 6-й мк-н | 3 | | | | | 12-30 | | | | | 27.10.2019 | | 15-30 | | 27.10.2019 | Р19 | |
| **1.** | **2.** | | **3.** | | **4.** | | | | | **5.** | | | | **6.** | **7.** | | **8.** | |
| 163. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П  ТП-109 | 2 | | | | | 14-00 | | 27.10.2019 | | | | | 16-00 | | 27.10.2019 | Р19 | |
| 164. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П  ТП-109 | 2 | | | | | 17-00 | | 27.10.2019 | | | | | 19-00 | | 27.10.2019 | Р19 | |
| 165. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | | 06-00 | | 27.10.2019 | | | | | 07-00 | | 27.10.2019 | Р19 | |
| 166. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | | 06-00 | | 27.10.2019 | | | | | 07-00 | | 27.10.2019 | Р19 | |
| 167. | ТП-23 ф.1 | 6 | | | | | 08-30 | | 28.10.2019 | | | | | 14-30 | | 28.10.2019 | Р9 | |
| 168. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-109,ТП-61,ТП-48,ТП-89  ПР-1П | 2 | | | | | 09-00 | | 28.10.2019 | | | | | 11-00 | | 28.10.2019 | Р19 | |
| 169. | ТП-86,ТП-24,ТП-50,ТП-1,ТП-50,ГПП  РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП8  ТП-87,ТП-88,ТП-102,ТП-111,ТП-113  ТП-114, РП-II в.п. | 3 | | | | | 16-00 | | 28.10.2019 | | | | | 19-00 | | 28.10.2019 | Р19 | |
| 170. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | | 06-00 | | 28.10.2019 | | | | | 07-00 | | 28.10.2018 | Р19 | |
| 171. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | | 06-00 | | 28.10.2019 | | | | | 07-00 | | 28.10.2018 | Р19 | |
| 172. | ТП-23,ТП-86,ТП-1, ЦРП-1,ЦРП-2  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | | | | | 08-30 | | 29.10.2019 | | | | | 10-30 | | 29.10.2019 | Р19 | |
| 173. | ЦРП-9 | 1 | | | | | 08-30 | | 29.10.2019 | | | | | 10-30 | | 29.10.2019 | Р27 | |
| 174. | ЦРП-3 яч.13 | 1 | | | | | 13-30 | | 29.10.2019 | | | | | 14-30 | | 29.10.2019 | Р1 | |
| 175. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,РП-1П,ТП-109  ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП58  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-111,ТП-113,  ТП-114, РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88 | 3 | | | | | 16-00 | | 29.10.2019 | | | | | 19-00 | | 29.10.2019 | Р19 | |
| 176. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | | 06-00 | | 29.10.2019 | | | | | 07-00 | | 29.10.2019 | Р19 | |
| 177. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | | 06-00 | | 29.10.2019 | | | | | 07-00 | | 29.10.2019 | Р19 | |
| 178. | ТП-91 ВН-2 | 2 | | | | | 09-00 | | 30.10.2019 | | | | | 11-00 | | 30.10.2019 | Р19 | |
| 179. | ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП48 | 2 | | | | | 13-00 | | 30.10.2019 | | | | | 15-00 | | 30.10.2019 | Р19 | |
| 180. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП87  ТП-88,ТП-8,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП58  ТП-111,ТП-113,ТП-114, ТП-86,ТП23  ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-48, РП-II в.п. | 3 | | | | | 16-00 | | 30.10.2019 | | | | | 18-00 | | 30.10.2019 | Р19 | |
| 181. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | | 06-00 | | 30.10.2019 | | | | | 07-00 | | 30.10.2019 | Р19 | |
| 182. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | | 06-00 | | 30.10.2019 | | | | | 07-00 | | 30.10.2019 | Р19 | |
| 183. | Покос травы на РП-II в.п. | 2 | | | | | 08-30 | | 31.10.2019 | | | | | 11-30 | | 31.10.2019 | Р16 | |
| 184. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП1  ПР-1П,ТП-86,ТП-23 | 3 | | | | | 08-30 | | 31.10.2019 | | | | | 11-30 | | 31.10.2019 | Р19,Р21 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | | **3.** | **4.** | | | **5.** | **6.** | **7.** | | **8.** |
| 185. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-9, | 1 | | | 13-00 | 31.10.2019 | | 14-00 | | 31.10.2019 | Р21 |
| 186. | ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ТП-8,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП99  ТП-58,ТП-24,ТП-102 | 2 | | | 16-40 | 31.10.2019 | | 18-40 | | 31.10.2019 | Р19,Р21 |
| 187. | ЦРП-9,ЦРП-17,ГПП, РП-II в.п. | 2 | | | 00-30 | 31.10.2019 | | 02-30 | | 31.10.2019 | Р21 |
| 188. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | 31.10.2019 | | 07-00 | | 31.10.2019 | Р19 |
| 189. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | 31.10.2019 | | 07-00 | | 31.10.2019 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)