О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

В сентябре 2019 года

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | | | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) | |
| кол-во часов | | начало | | | | | | конец | | |  | |
| время (час.мин) | | | дата | | | время (час.мин) | дата | |
| **1.** | **2.** | **3.** | | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | **7.** | | **8.** | |
| 1. | Покос травы под т-ром №1,2 в сторону ТЭЦ-4 | 4 | | 08-00 | | | 01.09.2019 | | | 12-00 | 01.09.2019 | | Р16 | |
| 2. | ТП-24,ТП-40,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | | 08-30 | | | 01.09.2019 | | | 10-30 | 01.09.2019 | | Р19 | |
| 3. | ТП-24,ТП-40,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | | 12-20 | | | 01.09.2019 | | | 15-20 | 01.09.2019 | | Р16,Р19 | |
| 4. | ГПП, РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,  ТП-86,ТП-61,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,  ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | | 15-00 | | | 01.09.2019 | | | 17-00 | 01.09.2019 | | Р19,Р21 | |
| 5. | ТП-1,ТП-23,ТП-109,ТП-89,ПР-1П,  ТП-61 | 2 | | 16-00 | | | 01.09.2019 | | | 18-00 | 01.09.2019 | | Р19 | |
| 6. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,Магнит 6-й и 10-й м-н | 2 | | 18-30 | | | 01.09.2019 | | | 20-30 | 01.09.2019 | | Р19 | |
| 7. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 01.09.2019 | | 07-00 | 01.09.2019 | | Р19 |
| 8. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 01.09.2019 | | 07-00 | 01.09.2019 | | Р19 |
| 9. | ЦРП-17 яч.2 | 1 | | 09-30 | | | 02.09.2019 | | | 10-30 | 02.09.2019 | | Р22 | |
| 10. | ЦРП-2 | 2 | | 10-00 | | | 02.09.2019 | | | 12-00 | 02.09.2019 | | Р9 | |
| 11. | ЦРП-2 яч.48 и ЦРП-2 яч.42 | 1 | | 14-30 | | | 02.09.2019 | | | 15-30 | 02.09.2019 | | Р22 | |
| 12. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п.  ТП-87,ТП-88,ТП-86,ТП-1,ТП-23 | 2 | | 15-00 | | | 02.09.2019 | | | 17-00 | 02.09.2019 | | Р19 | |
| 13. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 1 | | 18-30 | | | 02.09.2019 | | | 19-30 | 02.09.2019 | | Р19 | |
| 14. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 02.09.2019 | | | 07-00 | 02.09.2019 | | Р19 | |
| 15. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 02.09.2019 | | | 07-00 | 02.09.2019 | | Р19 | |
| 16. | Покос травы под т/п №1,2 от ТЭЦ-4 до опоры №9 | | 4 | | 08-00 | | | 03.09.2019 | | 12-00 | 03.09.2019 | | Р16 |
| 17. | ТП-58 | 2 | | 08-15 | | | 03.09.2019 | | | 10-15 | 03.09.2019 | | Р9 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | **7.** | | **8.** | |
| 19. | ЦРП-1 яч.9 | 1 | | 11-20 | | | 03.09.2019 | | | 12-20 | 03.09.2019 | | Р9 | |
| 20. | ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-91,ТП-24.ТП-50 | | 2 | 13-30 | | | 03.09.2019 | | | 15-30 | 03.09.2019 | | Р19 | |
| 21. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-58  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-102,ТП-87,ТП8  ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | | 15-30 | | | 03.09.2019 | | | 17-30 | 03.09.2019 | | Р19 | |
| 22. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-58  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-102,ТП-87,ТП8  ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | | 18-30 | | | 03.09.2019 | | | 20-30 | 03.09.2019 | | Р19 | |
| 23. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | | 03.09.2019 | | 07-00 | 03.09.2019 | | Р19 |
| 24. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | | 03.09.2019 | | 07-00 | 03.09.2019 | | Р19 |
| 25. | ТП-61 | | 5 | | 08-30 | | | 04.09.2019 | | 13-20 | 04.09.2019 | | Р9 |
| 26. | КТП-87 | | 3 | 08-30 | | | 04.09.2019 | | | 11-30 | 04.09.2019 | | Р27 | |
| 27. | ТП-61,ТП-89,ТП-48,ПР-1П,ТП-111,ТП8  ТП-114,ТП-113, РП-II в.п. | | 2 | 11-30 | | | 04.09.2019 | | | 13-30 | 04.09.2019 | | Р19 | |
| 28. | ТП-61 | | 1 | 13-20 | | | 04.09.2019 | | | 14-20 | 04.09.2019 | | Р22 | |
| 29. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-24,ТП50  ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-58 | | 2 | | 14-30 | | | 04.09.2019 | | 16-30 | 04.09.2019 | | Р19 |
| 30. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | | 3 | 17-00 | | | 04.09.2019 | | | 20-00 | 04.09.2019 | | Р19,Р27 | |
| 31. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | 1 | | 06-00 | | | 04.09.2019 | | 07-00 | 04.09.2019 | | Р19 |
| 32. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | | 04.09.2019 | | 07-00 | 04.09.2019 | | Р19 |
| 33. | ЦРП-2 яч.9 | | 1 | | 08-20 | | | 05.09.2019 | | 09-20 | 05.09.2019 | | Р2 |
| 34. | ТП-87 | | 8 | | 08-20 | | | 05.09.2019 | | 15-20 | 05.09.2019 | | Р9 |
| 35. | ТП-8,ТП-111, РП-II в.п.,ТП-87,ТП-88 | | 1 | 10-00 | | | 05.09.2019 | | | 11-00 | 05.09.2019 | | Р19 | |
| 36. | ЦРП-1 яч.9 | | 1 | 11-00 | | | 05.09.2019 | | | 12-00 | 05.09.2019 | | Р22 | |
| 37. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ПР-1П | | 2 | 16-00 | | | 05.09.2019 | | | 18-00 | 05.09.2019 | | Р19 | |
| 38. | ТП-86,ТП-23,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП  РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99.ТП-58 | | 2 | | 17-00 | | | 05.09.2019 | | 19-00 | 05.09.2019 | | Р19 |
| 39. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 1 | 06-00 | | | 05.09.2019 | | | 07-00 | 05.09.2019 | | Р19 | |
| 40. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | | 06-00 | | | 05.09.2019 | | 07-00 | 05.09.2019 | | Р19 |
| 41. | ТП-87,ТП-88 | | 3 | 08-00 | | | 06.09.2019 | | | 11-00 | 06.09.2019 | | Р9 | |
| 42. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ТП-87,ТП88 | | 2 | 10-00 | | | 06.09.2019 | | | 12-00 | 06.09.2019 | | Р16,Р19 |
| 43. | ГПП,РП-11,РП-II в.п.,ТП-111,ТП-114  ТП-113,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП8 | | 2 | | | 13-00 | | | 06.09.2019 | 15-00 | | 06.09.2019 | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | | | **4.** | **5.** | | | **6.** | **7.** | | **8.** | |
| 44. | ГПП,РП-11,РП-II в.п.,ТП-111,ТП-114  ТП-113,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП8  ТП-1,ТП-86,ТП-24,ТП-23,ТП-50,ТП109 | | 3 | 17-00 | | | 06.09.2019 | | 19-00 | | 06.09.2019 | Р16,Р19 |
| 45. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | | 1 | 06-00 | | | 06.09.2019 | | 07-00 | | 06.09.2019 | Р19 |
| 46. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | | | 06.09.2019 | | 07-00 | | 06.09.2019 | Р19 |
| 47. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-8,ТП-87,ТП-88  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ГПП,РП-11  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  Магнит 6-й и 10 –й мк-н | | 3 | 08-30 | | | 07.09.2019 | | 11-30 | | 07.09.2019 | Р19 |
| 48. | Покос травы под т-р №1-№2 в сторону ТЭЦ-4 | | 3 | 11-00 | | | 07.09.2019 | | 15-00 | | 07.09.2019 | Р16 |
| 49. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-8,ТП-87,ТП-88  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ГПП,РП-11  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58, РП-II в.п. | | 2 | 12-00 | | | 07.09.2019 | | 14-00 | | 07.09.2019 | Р16 |
| 50. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ПР-1П | | 3 | 13-30 | | | 07.09.2019 | | 16-30 | | 07.09.2019 | Р16,Р19 |
| 51. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | 1 | 06-00 | | | 07.09.2019 | | 07-00 | | 07.09.2019 | Р19 |
| 52. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | | | 07.09.2019 | | 07-00 | | 07.09.2019 | Р19 |
| 53. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-8  РП-II в.п., Магнит 6-й и 10 –й мк-н | | 3 | 08-30 | | | 08.09.2019 | | 11-30 | | 08.09.2019 | Р19 |
| 54. | ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-8  РП-II в.п., Магнит 6-й и 10 –й мк-н | | 2 | 12-00 | | | 08.09.2019 | | 14-00 | | 08.09.2019 | Р19 |
| 55. | ГПП,РП-11,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109  ТП-89,ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50,ТП58  ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99 | | 2 | 18-00 | | | 08.09.2019 | | 20-00 | | 08.09.2019 | Р19 |
| 56. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | 1 | 06-00 | | | 08.09.2019 | | 07-00 | | 08.09.2019 | Р19 |
| 57. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | | | 08.09.2019 | | 07-00 | | 08.09.2019 | Р19 |
| 58. | Покос травы под опорами АО «РТИ» | | 4 | 08-30 | | | 09.09.2019 | | 12-30 | | 09.09.2019 | Р16 |
| 59. | ЦРП-2 | | 2 | 08-30 | | | 09.09.2019 | | 10-30 | | 09.09.2019 | Р19 |
| 60. | ТП-87,ТП-88,ТП-8,ТП-111, РП-II в.п. | | 1 | 10-30 | | | 09.09.2019 | | 11-30 | | 09.09.2019 | Р19 |
| 61. | ТП-23,ТП-1,ТП-86, ЦРП-1,ЦРП-2,  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-48,  ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-109,ТП-24  ТП-50,ТП-98,ТП-97,ТП-99,ТП-58 | | 3 | 15-00 | | | 09.09.2019 | | 18-00 | | 09.09.2019 | Р16,Р19 |
| 62. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | | 1 | 06-00 | | | 09.09.2019 | | 07-00 | | 09.09.2019 | Р19 |
| 63. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | 1 | 06-00 | | | 09.09.2019 | | 07-00 | | 09.09.2019 | Р19 |
| 64. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | | 2 | 08-00 | | | | 10.09.2019 | 10-00 | | 10.09.2019 | Р19,Р21 |
| 65. | Покос травы около цеха электроснабжения | | 4 | 08-00 | | | | 10.09.2019 | 12-00 | | 10.09.2019 | Р16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | | **3.** | | **4.** | | | | **5.** | **6.** | **7.** | | **8.** | |
| 66. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ТП-61,ТП-86,ТП-87,ТП-88 | | | 2 | | 12-00 | | | 10.09.2019 | 14-00 | | 10.09.2019 | Р19,Р21 |
| 67. | РП-II в.п. ф.4 | | | 1 | | 15-00 | | | 10.09.2019 | 16-00 | | 10.09.2019 | Р19,Р22 |
| 68. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-102,ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | | | 3 | | 15-30 | | | 10.09.2019 | 18-30 | | 10.09.2019 | Р16,Р19,Р21 |
| 69. | ТП-86,ТП-23,ТП-24,ТП-1,ТП-50 | | | 2 | | 18-00 | | | 10.09.2019 | 20-00 | | 10.09.2019 | Р19 |
| 70. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | 06-00 | | | 10.09.2019 | 07-00 | | 10.09.2019 | Р19 |
| 71. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | | 10.09.2019 | 07-00 | | 10.09.2019 | Р19 |
| 72. | Покос травы под т/п №1,№2 в сторону ТЭЦ-4 | | | 3 | | 08-00 | | | 11.09.2019 | 11-00 | | 11.09.2019 | Р16 |
| 73. | Покос травы под ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | | | 3 | | 08-30 | | | 11.09.2019 | 11-30 | | 11.09.2019 | Р16 |
| 74. | ТП-87 | | | 3 | | 08-30 | | | 11.09.2019 | 11-30 | | 11.09.2019 | Р27 |
| 75. | ЦРП-1,ЦРП-2,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП88  ТП-87 | | | 2 | | 12-20 | | | 11.09.2019 | 14-30 | | 11.09.2019 | Р9,Р19 |
| 76. | ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-48,  ТП-61,ТП-109,ТП-24,ТП-50,ТП-102  ГПП,РП-11,ТП-8,ТП-111,ТП-113,  ТП-114, РП-II в.п. | | | 3 | | 15-00 | | | 11.09.2019 | 18-00 | | 11.09.2019 | Р19 |
| 77. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | 06-00 | | | 11.09.2019 | 07-00 | | 11.09.2019 | Р19 |
| 78. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | | 11.09.2019 | 07-00 | | 11.09.2019 | Р19 |
| 79. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48,ТП-24,ТП-50 | | | 2 | | 08-00 | | | 12.09.2019 | 10-00 | | 12.09.2019 | Р19 |
| 80. | ТП-88 | | | 7 | | 08-15 | | | 12.09.2019 | 15-15 | | 12.09.2019 | Р9 |
| 81. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-58,ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114  ТП-8 | | | 3 | | 15-30 | | | 12.09.2019 | 18-30 | | 12.09.2019 | Р16,Р19 |
| 82. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | 06-00 | | | 12.09.2019 | 07-00 | | 12.09.2019 | Р19 |
| 83. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | | 12.09.2019 | 07-00 | | 12.09.2019 | Р19 |
| 84. | ТП-87,ТП-88 | | | 3 | | 08-15 | | | 13.09.2019 | 11-15 | | 13.09.2019 | Р9,Р19 |
| 85. | ТП-111,ТП-8,РП-II в.п.,ТП-23,ТП-86,  ТП-1 | | | 2 | | 13-30 | | | 13.09.2019 | 15-30 | | 13.09.2019 | Р19 |
| 86. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ПР-1П,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП11  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | | | 3 | | 16-00 | | | 13.09.2019 | 19-00 | | 13.09.2019 | Р16,Р19 |
| 87. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ГПП (посадка напряжения на «Аргон») | | | 1 | | 02-30 | | | 13.09.2019 | 03-30 | | 13.09.2019 | Р19 |
| 88. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | 06-00 | | | 13.09.2019 | 07-00 | | 13.09.2019 | Р19 |
| 89. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | | 13.09.2019 | 07-00 | | 13.09.2019 | Р19 |
| 90. | ГПП яч.39 | | | 3 | | 09-00 | | 14.09.2019 | | 12-00 | | 14.09.2019 | Р24,Р25 |
| **1.** | **2.** | | **3.** | | **4.** | | **5.** | | | **6.** | **7.** | | **8.** | |
| 91. | ТП-102,РП-11,РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87  ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-50,ТП-24,ТП91  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП89  ТП-48,П-1П,Магнит 6-й и 10-й м-н | | | 4 | | 14-30 | | 14.09.2019 | | 18-30 | | 14.09.2019 | Р19 |
| 92. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | 06-00 | | 14.09.2019 | | 07-00 | | 14.09.2019 | Р19 |
| 93. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | 14.09.2019 | | 07-00 | | 14.09.2019 | Р19 |
| 94. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-109,  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | | | 2 | | 08-30 | | 15.09.2019 | | 10-30 | | 15.09.2019 | Р19 |
| 95. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-109,  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | | | 2 | | 12-10 | | 15.09.2019 | | 14-10 | | 15.09.2019 | Р19 |
| 96. | ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП99  ТП-58,ТП-ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111  ТП-113,ТП-114, РП-II в.п.,ТП-86,ТП-1  ТП-23, Магнит 6-й и 10-й м-н | | | 4 | | 15-10 | | 15.09.2019 | | 19-10 | | 15.09.2019 | Р16,Р19 |
| 97. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | 06-00 | | 15.09.2019 | | 07-00 | | 15.09.2019 | Р19 |
| 98. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | 15.09.2019 | | 07-00 | | 15.09.2019 | Р19 |
| 99. | ЦРП-1 | | | 1 | | 08-30 | | 16.09.2019 | | 09-30 | | 16.09.2019 | Р19 |
| 100. | ТП-88 | | | 8 | | 08-15 | | 16.09.2019 | | 16-15 | | 16.09.2019 | Р14 |
| 101. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48,ТП-24,ТП-50 | | | 2 | | 10-00 | | 16.09.2019 | | 12-00 | | 16.09.2019 | Р19 |
| 102. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | | | 2 | | 13-00 | | 16.09.2019 | | 15-00 | | 16.09.2019 | Р19 |
| 103. | ГПП,РП-11,РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-102,  ТП-111,ТП-113,ТП-114 | | | 2 | | 18-40 | | 16.09.2019 | | 20-40 | | 16.09.2019 | Р19 |
| 104. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | 06-00 | | 16.09.2019 | | 07-00 | | 16.09.2019 | Р19 |
| 105. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | 16.09.2019 | | 07-00 | | 16.09.2019 | Р19 |
| 106. | ТП-88 | | | 1 | | 09-25 | | 17.09.2019 | | 10-25 | | 17.09.2019 | Р9 |
| 107. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-48,ТП-89,ТП-109,ТП1  ПР-1П,ТП-61,ТП-86,ТП-87,ТП-88,ТП8  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП,РП-11  РП-II в.п. | | | 3 | | 15-30 | | 17.09.2019 | | 19-30 | | 17.09.2019 | Р16,Р19 |
| 114. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109 | | | 2 | | 14-00 | | 17.09.2019 | | 16-00 | | 17.09.2019 | Р19 |
| 115. | ЦРП-17 яч.20; ЦРП-9 яч47,яч.45 | | | 1 | | 15-00 | | 17.09.2019 | | 16-00 | | 17.09.2019 | Р22 |
| 116. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-24,ТП-50  ПР-1П | | | 2 | | 17-00 | | 17.09.2019 | | 19-00 | | 17.09.2019 | Р16,Р19 |
| 117. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | 06-00 | | 17.09.2019 | | 07-00 | | 17.09.2019 | Р19 |
| 118. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | 17.09.2019 | | 07-00 | | 17.09.2019 | Р19 |
| 119. | ТП-88 | | | 7 | | 08-30 | | 18.09.2019 | | 14-30 | | 18.09.2019 | Р9,Р27 |
| **1.** | **2.** | | **3.** | | **4.** | | **5.** | | | **6.** | **7.** | | **8.** | |
| 120. | РП-11, РП-II в.п.,ГПП,ТП-8,ТП-111,  ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-97,ТП-98  ТП-99,ТП-58,ТП-91,ТП-23,ТП-1,ТП-86  ТП-61,ТП-89,ТП-48,ТП-109,ТП-24  ТП-50,ПР-1П,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3  ЦРП-9,ЦРП-17 | | | 3 | | 16-15 | | 18.09.2019 | | 19-15 | | 18.09.2019 | Р19 |
| 121. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | 06-00 | | 18.09.2019 | | 07-00 | | 18.09.2019 | Р19 |
| 122. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | 18.09.2019 | | 07-00 | | 18.09.2019 | Р19 |
| 123. | ТП-88 | | | 3 | | 08-30 | | 19.09.2019 | | 11-30 | | 19.09.2019 | Р9,Р27 |
| 124. | ТП-50 тр-р №2 | | | 2 | | 14-30 | | 19.09.2019 | | 16-30 | | 19.09.2019 | Р19 |
| 125. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ТП-23,ТП-86,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП1  ТП-98,ТП-97,ТП-99,ТП-58,ГПП,РП-11  РП-II в.п. | | | 2 | | 19-00 | | 19.09.2019 | | 21-00 | | 19.09.2019 | Р19 |
| 126. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | 06-00 | | 19.09.2019 | | 07-00 | | 19.09.2019 | Р19 |
| 127. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | 19.09.2019 | | 07-00 | | 19.09.2019 | Р19 |
| 128. | ТП-88 | | | 8 | | 08-35 | | 20.09.2019 | | 15-30 | | 20.09.2019 | Р9 |
| 129. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48, ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3  ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | | | 2 | | 09-00 | | 20.09.2019 | | 11-00 | | 20.09.2019 | Р19,Р21 |
| 130. | ЦРП-2 ТП-24 яч.44 | | | 1 | | 13-15 | | 20.09.2019 | | 14-15 | | 20.09.2019 | Р22 |
| 131. | ВН-1 ТП-24 яч.36 ЦРП-2(ТП-50 тр-р №1) | | | 2 | | 13-45 | | 20.09.2019 | | 15-45 | | 20.09.2019 | Р19,Р27 |
| 132. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-II в.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-102  ТП-111,ТП-113,ТП-114 | | | 2 | | 15-15 | | 20.09.2019 | | 17-15 | | 20.09.2019 | Р19 |
| 133. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-II в.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-102  ТП-111,ТП-113,ТП-114 | | | 2 | | 18-00 | | 20.09.2019 | | 20-00 | | 20.09.2019 | Р19 |
| 134. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | 06-00 | | 20.09.2019 | | 07-00 | | 20.09.2019 | Р19 |
| 135. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | 20.09.2019 | | 07-00 | | 20.09.2019 | Р19 |
| 136. | ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-88,ТП-87,ТП-8  ТП-111,Магнит 6-й и 10-й мк-н, ГПП  РП-11,ТП-91,ТП-98,ТП-99,ТП-97,  ТП-58,ТП-102,ТП-50,ТП-24 | | | 3 | | 08-30 | | 21.09.2019 | | 11-30 | | 21.09.2019 | Р19 |
| 137. | ТП-86,ТП-1,ТП-88,ТП-87,ТП-8,ТП-111  РП-II в.п., Магнит 6-й и 10-й мк-н, ГПП  РП-11,ТП-91,ТП-98,ТП-99,ТП-97,  ТП-58,ТП-102,ТП-50,ТП-24 | | | 3 | | 12-30 | | 21.09.2019 | | 16-30 | | 21.09.2019 | Р19 |
| 138. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П  ТП-109 | | | 3 | | 15-00 | | 21.09.2019 | | 18-00 | | 21.09.2019 | Р19 |
| 139. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | 06-00 | | 21.09.2019 | | 07-00 | | 21.09.2019 | Р19 |
| 140. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | 21.09.2019 | | 07-00 | | 21.09.2019 | Р19 |
| **1.** | **2.** | | | **3.** | | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | **8.** |
| 141. | Покос травы под ВЛ «ТЗК» | | | 4 | | 08-00 | | 22.09.2019 | | 12-00 | | 22.09.2019 | Р16 |
| 142. | РП-11,ГПП, РП-II в.п.,ТП-87,ТП-88,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58 | | | 2 | | 08-30 | | 22.09.2019 | | 10-30 | | 22.09.2019 | Р19 |
| 143. | РП-11,ГПП, РП-II в.п.,ТП-87,ТП-88,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58  Магнит 6-й и 10-й мк-н | | | 3 | | 13-00 | | 22.09.2019 | | 16-00 | | 22.09.2019 | Р19 |
| 144. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП89  ПР-1П,ТП-48,ТП-50,ТП-24 | | | 2 | | 14-00 | | 22.09.2019 | | 16-00 | | 22.09.2019 | Р19 |
| 145. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | | | 1 | | 06-00 | | 22.09.2019 | | 07-00 | | 22.09.2019 | Р19 |
| 146. | ЦРП-1,ЦРП-2 | | | 1 | | 06-00 | | 22.09.2019 | | 07-00 | | 22.09.2019 | Р19 |
| 147. | ТП-50 | 4 | | | | 08-30 | | 23.09.2019 | | 11-30 | 23.09.2019 | | Р16 | |
| 148. | ТП-58 ф.3,ф.12,ф.13 | 1 | | | | 10-00 | | 23.09.2019 | | 11-00 | 23.09.2019 | | Р2 | |
| 149. | ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99,РП-11,ГПП  ТП-102,ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 2 | | | | 11-00 | | 23.09.2019 | | 13-00 | 23.09.2019 | | Р19 | |
| 150. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ПР-1П  ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 2 | | | | 13-00 | | 23.09.2019 | | 15-00 | 23.09.2019 | | Р19 | |
| 151. | ТП-58 ф.3,ф.12,ф.13 | 1 | | | | 15-00 | | 23.09.2019 | | 16-00 | 23.09.2019 | | Р22 | |
| 152. | ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,  ТП-114, РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50,ЦРП1  ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 2 | | | | 15-10 | | 23.09.2019 | | 17-10 | 23.09.2019 | | Р19 | |
| 153. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | 06-00 | | 23.09.2019 | | 07-00 | | 23.09.2019 | Р19 | |
| 154. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | 06-00 | | 23.09.2019 | | 07-00 | | 23.09.2019 | Р19 | |
| 155. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48 | 2 | | | | 08-30 | | 24.09.2019 | | 10-30 | | 24.09.2019 | Р19 | |
| 156. | ТП-88 | 4 | | | | 08-30 | | 24.09.2019 | | 12-30 | | 24.09.2019 | Р9 | |
| 157. | РП-II в.п. ф.4 | 1 | | | | 12-00 | | 24.09.2019 | | 13-00 | | 24.09.2019 | Р4 | |
| 158. | ЦРП-1.ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | | 15-00 | | 24.09.2019 | | 17-00 | | 24.09.2019 | Р19 | |
| 159. | ГПП, РП-II в.п.,РП-11,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП24  ТП-50,ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | | | | 16-00 | | 24.09.2019 | | 18-00 | | 24.09.2019 | Р19 | |
| 160. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | 06-00 | | 24.09.2019 | | 07-00 | | 24.09.2019 | Р19 | |
| 161. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | 06-00 | | 24.09.2019 | | 07-00 | | 24.09.2019 | Р19 | |
| 162. | ТП-88 | 4 | | | | 08-30 | | 25.09.2019 | | 11-30 | | 25.09.2019 | Р9 | |
| 163. | ТП-58 | 2 | | | | 13-00 | | 25.09.2019 | | 15-00 | | 25.09.2019 | Р16 | |
| 164. | ТП-58,ТП-98,ТП-99,ТП-97,ГПП,ТП-1  РП-II в.п.,ТП-8,ТП-111,ТП-86,ТП-23  ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-91,ТП-48  ЦРП-1.ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-109 | 3 | | | | 16-30 | | 25.09.2019 | | 19-30 | | 25.09.2019 | Р19 | |
| **1.** | **2.** | | | **3.** | | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | **8.** |
| 165. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | 06-00 | | 25.09.2019 | | 07-00 | | 25.09.2019 | Р19 | |
| 166. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | 06-00 | | 25.09.2019 | | 07-00 | | 25.09.2019 | Р19 | |
| 167. | ТП-87-88 | 8 | | | | 08-30 | | 26.09.2019 | | 15-30 | | 26.09.2019 | Р9 | |
| 168. | ЦРП-3 яч.46 | 4 | | | | 08-30 | | 26.09.2019 | | 11-30 | | 26.09.2019 | Р28 | |
| 169. | Покос травы под ВЛ «ТЗК» | 4 | | | | 09-00 | | 26.09.2019 | | 12-00 | | 26.09.2019 | Р16 | |
| 170. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-61,ТП-89,ТП48  ТП-109 | 3 | | | | 11-00 | | 26.09.2019 | | 14-00 | | 26.09.2019 | Р19 | |
| 171. | РП-11,ГПП, РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87  ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-50,ТП24 | 2 | | | | 14-00 | | 26.09.2019 | | 16-00 | | 26.09.2019 | Р19 | |
| 172. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | 06-00 | | 26.09.2019 | | 07-00 | | 26.09.2019 | Р19 | |
| 173. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | 06-00 | | 26.09.2019 | | 07-00 | | 26.09.2019 | Р19 | |
| 174. | ТП-87-88 | 8 | | | | 08-20 | | 27.09.2019 | | 15-20 | | 27.09.2019 | Р9 | |
| 175. | ЦРП-3,ЦРП-9,ТП-48 | 3 | | | | 08-30 | | 27.09.2019 | | 11-30 | | 27.09.2019 | Р27 | |
| 176. | ТП-61,ТП-89,ТП-48,ТП-109,ТП-91  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 2 | | | | 13-00 | | 27.09.2019 | | 15-00 | | 27.09.2019 | Р19 | |
| 177. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-88,ТП-87,ТП-8  ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | | | | 17-00 | | 27.09.2019 | | 19-00 | | 27.09.2019 | Р19 | |
| 178. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | 06-00 | | 27.09.2019 | | 07-00 | | 27.09.2019 | Р19 | |
| 179. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | 06-00 | | 27.09.2019 | | 07-00 | | 27.09.2019 | Р19 | |
| 180. | ТП-86,ТП-1 | 4 | | | | 08-30 | | 28.09.2019 | | 12-30 | | 28.09.2019 | Р19 | |
| 181. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-23,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48,ТП1  ТП-24,ТП-50 | 2 | | | | 13-00 | | 28.09.2019 | | 15-00 | | 28.09.2019 | Р19 | |
| 182. | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-88,ТП-87  ТП-8,ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114  ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  Магнит 6-й и 10-й мк-н | 3 | | | | 16-00 | | 28.09.2019 | | 18-00 | | 28.09.2019 | Р19 | |
| 183. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | 06-00 | | 28.09.2019 | | 07-00 | | 28.09.2018 | Р19 | |
| 184. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | 06-00 | | 28.09.2019 | | 07-00 | | 28.09.2018 | Р19 | |
| 185. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП1  ПР-1П,ТП-23,ТП-86,ТП-24,ТП-50,  ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП99  ТП-58 | 3 | | | | 08-30 | | 29.09.2019 | | 11-30 | | 29.09.2019 | Р19 | |
| 186. | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111  Магнит 6-й и 10-й мк-н | 2 | | | | 15-00 | | 29.09.2019 | | 17-00 | | 29.09.2019 | Р19 | |
| 187. | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111  Магнит 6-й и 10-й мк-н | 2 | | | | 18-00 | | 29.09.2019 | | 20-00 | | 29.09.2019 | Р19 | |
| 188. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | 06-00 | | 29.09.2019 | | 07-00 | | 29.09.2019 | Р19 | |
| **1.** | **2.** | | | **3.** | | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | **8.** |
| 189. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | 06-00 | | 29.09.2019 | | 07-00 | | 29.09.2019 | Р19 | |
| 190. | ЦРП-17 | 4 | | | | 08-30 | | 30.09.2019 | | 11-30 | | 30.09.2019 | Р9,Р27 | |
| 191. | ТП-87-88 | 4 | | | | 08-20 | | 30.09.2019 | | 11-20 | | 30.09.2019 | Р9 | |
| 192. | Покос травы под т/п №3,4 | 4 | | | | 08-30 | | 30.09.2019 | | 11-30 | | 30.09.2019 | Р16 | |
| 193. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-61  ТП-109,ПР-1П | 2 | | | | 11-00 | | 30.09.2019 | | 13-00 | | 30.09.2019 | Р19,Р21 | |
| 194. | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,РП-11,ТП-87  ТП-88,ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114  ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-24,ТП-50 | 3 | | | | 14-30 | | 30.09.2019 | | 17-30 | | 30.09.2019 | Р19,Р21 | |
| 195. | ГПП, РП-II в.п.,ЦРП-17,ЦРП-2 | 1 | | | | 01-40 | | 30.09.2019 | | 02-40 | | 30.09.2019 | Р21 | |
| 196. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | | 06-00 | | 30.09.2019 | | 07-00 | | 30.09.2019 | Р19 | |
| 197. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | | 06-00 | | 30.09.2019 | | 07-00 | | 30.09.2019 | Р19 | |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)