О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

В августе 2019 года

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) |
| кол-во часов  | начало | конец |  |
| время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1. | ТП-87 | 8 | 08-00 | 01.08.2019 | 15-00 | 01.08.2019 | Р4 |
| 2. | ГПП,РП-11,РП-II в.п.,ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87,ТП-88,ТП-58ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 2 | 09-00 | 01.08.2019 | 11-00 | 01.08.2019 | Р19 |
| 3. | ГПП,РП-11,РП-II в.п.,ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87,ТП-88,ТП-58ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 2 | 12-00 | 01.08.2019 | 14-00 | 01.08.2019 | Р19,Р21 |
| 4. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | 13-00 | 01.08.2019 | 15-00 | 01.08.2019 | Р19 |
| 5. | ТП-23,ТП-24,ТП-1,ТП-86,ТП-50,ТП109ТП-102 | 2 | 16-00 | 01.08.2019 | 18-00 | 01.08.2019 | Р19 |
| 6. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 01.08.2019 | 07-00 | 01.08.2019 | Р19 |
| 7. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 01.08.2019 | 07-00 | 01.08.2019 | Р19 |
| 8. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109 | 2 | 08-30 | 02.08.2019 | 10-30 | 02.08.2019 | Р19 |
| 9. | ТП-87 | 5 | 08-50 | 02.08.2019 | 13-50 | 02.08.2019 | Р4 |
| 10. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-50,ТП-109,ТП8ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-24,ТП-88,ТП-87,ТП-113,ТП-114,ТП-111РП-II в.п. | 2 | 09-30 | 02.08.2019 | 11-30 | 02.08.2019 | Р19 |
| 11. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П | 2 | 12-20 | 02.08.2019 | 14-20 | 02.08.2019 | Р19 |
| 12. | Покос травы от молниеотвода № 8 до молниеотвода №9,покос травы КЛ от ЦРП-3 до ТП-91 | 3 | 15-00 | 02.08.2019 | 18-00 | 02.08.2019 | Р16 |
| 13. | ГПП,РП-11,ТП-50,ТП-102,ТП-97,ТП-98ТП-99,ТП-58 | 2 | 18-00 | 02.08.2019 | 20-00 | 02.08.2019 | Р19 |
| 14. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 02.08.2019 | 07-00 | 02.08.2019 | Р19 |
| 15. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 02.08.2019 | 07-00 | 02.08.2019 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 16. | Осмотр ВЛ-10кВ от ГПП до РП-11 | 3 | 09-00 | 03.08.2019 | 11-00 | 03.08.2019 | Р6 |
| 17. | ГПП | 1 | 11-00 | 03.08.2019 | 12-00 | 03.08.2019 | Р16 |
| 18. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48 | 2 | 14-00 | 03.08.2019 | 16-00 | 03.08.2019 | Р19 |
| 19. | Покос травы около ЦРП-1,ВЛ-10кВ,ЗАО «РТИ» | 2 | 14-10 | 03.08.2019 | 16-10 | 03.08.2019 | Р16 |
| 20. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 1 | 15-00 | 03.08.2019 | 16-00 | 03.08.2019 | Р19 |
| 21. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-8,ТП-88,ТП87ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п.,Магнит 6-й 10-й м-н. | 3 | 16-30 | 03.08.2019 | 19-30 | 03.08.2019 | Р19 |
| 22. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 03.08.2019 | 07-00 | 03.08.2019 | Р19 |
| 23. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 03.08.2019 | 07-00 | 03.08.2019 | Р19 |
| 24. | Покос травы от ТП-24 до ПР-1П | 4 | 08-00 | 04.08.2019 | 12-00 | 04.08.2019 | Р16 |
| 25. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП1ПР-1П,ТП-23,ТП-86 | 3 | 09-00 | 04.08.2019 | 12-00 | 04.08.2019 | Р16,Р19 |
| 26. | ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-8, ГПП,РП-11 Магнит 6-й 10-й м-н,ТП-97,ТП-98,ТП-58,ТП-102,ТП-50,ТП-24 | 3 | 14-00 | 04.08.2019 | 17-00 | 04.08.2019 | Р19 |
| 27. | Покос травы ГПП | 1 | 18-00 | 04.08.2019 | 19-00 | 04.08.2019 | Р16 |
| 28. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 04.08.2019 | 07-00 | 04.08.2019 | Р19 |
| 29. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 04.08.2019 | 07-00 | 04.08.2019 | Р19 |
| 30. |  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | 08-00 | 05.08.2019 | 10-00 | 05.08.2019 | Р19 |
| 31. | ЦРП-9,ЦРП-17 | 1 | 09-00 | 05.08.2019 | 10-00 | 05.08.2019 | Р9 |
| 32. | ГПП яч.30 | 4 | 11-00 | 05.08.2019 | 15-00 | 05.08.2019 | Р6 |
| 33. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 2 | 15-30 | 05.08.2019 | 17-30 | 05.08.2019 | Р16,Р19 |
| 34. | РП-II в.п.,ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114ТП-87,ТП-88,ТП-86,ТП-23,ТП-24,ТП-1ТП-50 | 3 | 16-00 | 05.08.2019 | 19-00 | 05.08.2019 | Р16,Р19 |
| 35. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 05.08.2019 | 07-00 | 05.08.2019 | Р19 |
| 36. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 05.08.2019 | 07-00 | 05.08.2019 | Р19 |
| 37. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109 | 2 | 08-30 | 06.08.2019 | 10-30 | 06.08.2019 | Р19 |
| 38. | РП-11 яч.14 вв2 | 2 | 09-00 | 06.08.2019 | 11-00 | 06.08.2019 | Р24 |
| 39. | ТП-111 тр-р №1 | 5 | 09-00 | 06.08.2019 | 14-00 | 06.08.2019 | Р9 |
| 40. | РП-11 яч.8 | 2 | 13-10 | 06.08.2019 | 15-10 | 06.08.2019 | Р24 |
| 41. | РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8ТП-102,ТП-88,ТП-87,ТП-111, РП-II в.п.ТП-111,ТП-24,ТП-50,ТП-48,ТП61,ТП91ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 4 | 14-30 | 06.08.2019 | 18-30 | 06.08.2019 | Р16,Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 42. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 06.08.2019 | 07-00 | 06.08.2019 | Р19 |
| 43. | ЦРП-1,ЦРП-2,ГПП,ЦРП-17 | 1 | 06-00 | 06.08.2019 | 07-00 | 06.08.2019 | Р19 |
| 44. | ЦРП-1 яч.9 | 2 | 08-15 | 07.08.2019 | 10-15 | 07.08.2019 | Р24 |
| 45. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48,ЦРП-1,ЦРП-2 | 2 | 13-15 | 07.08.2019 | 15-15 | 07.08.2019 | Р19 |
| 46. | Покос травы ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | 1 | 14-00 | 07.08.2019 | 15-00 | 07.08.2019 | Р16 |
| 47. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48,ЦРП-1,ЦРП-2 | 2 | 15-30 | 07.08.2019 | 17-30 | 07.08.2019 | Р19 |
| 48. | ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-24ТП-50,ТП-102,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП8ТП-99,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113ТП-114,ГПП,РП-11, РП-II в.п. | 3 | 17-30 | 07.08.2019 | 20-30 | 07.08.2019 | Р16,Р19 |
| 49. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 07.08.2019 | 07-00 | 07.08.2019 | Р19 |
| 50. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 07.08.2019 | 07-00 | 07.08.2019 | Р19 |
| 51. | ТП-102,ТП-98 | 4 | 08-00 | 08.08.2019 | 12-00 | 08.08.2019 | Р16 |
| 52. | ЦРП-2,ТП-24,ТП-50,ТП-102,РП11,ГППТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-88ТП-87, РП-II в.п. | 2 | 09-30 | 08.08.2019 | 11-30 | 08.08.2019 | Р19 |
| 53. | ЦРП-1 яч.9 | 1 | 13-00 | 08.08.2019 | 14-00 | 08.08.2019 | Р9 |
| 54. | ЦРП-3,ЦРП-1,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-109ТП-1,ТП-23,ТП-86 | 2 | 16-00 | 08.08.2019 | 18-00 | 08.08.2019 | Р19 |
| 55. | Покос травы от ЦРП-2,до ВН ТП-24 | 2 | 16-00 | 08.08.2019 | 18-00 | 08.08.2019 | Р16 |
| 56. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 08.08.2019 | 07-00 | 08.08.2019 | Р19 |
| 57. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 08.08.2019 | 07-00 | 08.08.2019 | Р19 |
| 58. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-24,ТП50ТП-102 | 2 | 08-00 | 09.08.2019 | 10-00 | 09.08.2019 | Р19 |
| 59. | ТП-87,ТП-88 | 2 | 10-00 | 09.08.2019 | 12-00 | 09.08.2019 | Р16,Р19,Р27 |
| 60. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-24,ТП50ТП-102 | 2 | 12-00 | 09.08.2019 | 14-00 | 09.08.2019 | Р19 |
| 61. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58РП-II в.п.,ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114ТП-23,ТП-1,ТП-86 | 2 | 13-00 | 09.08.2019 | 15-00 | 09.08.2019 | Р16,Р19 |
| 62. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58РП-II в.п.,ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114ТП-23,ТП-1,ТП-86 | 2 | 16-00 | 09.08.2019 | 18-00 | 09.08.2019 | Р19 |
| 63. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 09.08.2019 | 07-00 | 09.08.2019 | Р19 |
| 64. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 09.08.2019 | 07-00 | 09.08.2019 | Р19 |
| 65. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП97ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 08-30 | 10.08.2019 | 10-30 | 10.08.2019 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 66. | Покос травы от ТП-87-88 до ТП-111 | 4 | 08-30 | 10.08.2019 | 12-30 | 10.08.2019 | Р16 |
| 67. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП97ТП-98,ТП-99,ТП-97,ТП-58,ТП-8,ТП-88ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114,РП-IIв.п. | 3 | 12-30 | 10.08.2019 | 15-30 | 10.08.2019 | Р16,Р19,Р21 |
| 68. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП1ТП-109,ТП-86,ТП-23,Магнит 6-й и 10-й м-н | 3 | 17-30 | 10.08.2019 | 20-30 | 10.08.2019 | Р16,Р19,Р21 |
| 69. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 10.08.2019 | 07-00 | 10.08.2019 | Р19 |
| 70. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 10.08.2019 | 07-00 | 10.08.2019 | Р19 |
| 71. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП -17ТП-91 | 2 | 08-30 | 11.08.2019 | 10-30 | 11.08.2019 | Р19 |
| 72. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48 | 2 | 10-50 | 11.08.2019 | 12-50 | 11.08.2019 | Р19 |
| 73. | Покос травы ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | 1 | 14-00 | 11.08.2019 | 15-00 | 11.08.2019 | Р16 |
| 74. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-IIв.п., Магнит 6-й,10-й м-н | 3 | 16-00 | 11.08.2019 | 19-00 | 11.08.2019 | Р19 |
| 75. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 11.08.2019 | 07-00 | 11.08.2019 | Р19 |
| 76. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 11.08.2019 | 07-00 | 11.08.2019 | Р19 |
| 77. | Покос травы ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» опоры 19-24 | 3 | 08-30 | 12.08.2019 | 11-30 | 12.08.2019 | Р16 |
| 78. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП58ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-111,ТП87ТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 08-30 | 12.08.2019 | 10-30 | 12.08.2019 | Р19 |
| 79. | ТП-87,ТП-88 | 1 | 14-00 | 12.08.2019 | 15-00 | 12.08.2019 | Р9 |
| 80. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП1ТП-109,ТП-23,ТП-86 | 3 | 15-30 | 12.08.2019 | 18-30 | 12.08.2019 | Р16,Р19 |
| 81. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 12.08.2019 | 07-00 | 12.08.2019 | Р19 |
| 82. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 12.08.2019 | 07-00 | 12.08.2019 | Р19 |
| 83. | Покос травы КЛ в сторону ЦРП-2 | 2 | 09-00 | 13.08.2019 | 11-00 | 13.08.2019 | Р19 |
| 84. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-48,ТП61ТП-89 | 2 | 09-00 | 13.08.2019 | 11-00 | 13.08.2019 | Р19 |
| 85. | ТП-87,ТП-88 | 3 | 09-00 | 13.08.2019 | 12-00 | 13.08.2019 | Р9 |
| 86. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 12-00 | 13.08.2019 | 14-00 | 13.08.2019 | Р19 |
| 87. | ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-8,ТП-58ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-IIв.п. | 2 | 18-00 | 13.08.2019 | 20-00 | 13.08.2019 | Р16,Р19 |
| 88. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 13.08.2019 | 07-00 | 13.08.2019 | Р19 |
| 89. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 13.08.2019 | 07-00 | 13.08.2019 | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 90. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109ПР-1П | 2 | 08-30 | 14.08.2019 | 10-30 | 14.08.2019 | Р19 |
| 91. | ТП-58 ав-т ф-ра №8,11 | 1 | 10-10 | 14.08.2019 | 11-10 | 14.08.2019 | Р2 |
| 92. | ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,РП-11ТП-102,ТП-24,ТП-50,ТП-23,ТП-86,ТП1 | 2 | 12-00 | 14.08.2019 | 14-00 | 14.08.2019 | Р19 |
| 93. | ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114ТП-8, РП-IIв.п. | 4 | 15-10 | 14.08.2019 | 19-10 | 14.08.2019 | Р16,Р19 |
| 94. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 14.08.2019 | 07-00 | 14.08.2019 | Р19 |
| 95. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 14.08.2019 | 07-00 | 14.08.2019 | Р19 |
| 96. | Покос травы от ТП-98 до ТП-99 | 4 | 08-00 | 15.08.2019 | 12-00 | 15.08.2019 | Р16 |
| 97. | ТП-87 | 3 | 08-30 | 15.08.2019 | 11-30 | 15.08.2019 | Р9 |
| 98. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48 | 2 | 09-00 | 15.08.2019 | 11-00 | 15.08.2019 | Р19 |
| 99. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111ТП-113,ТП-114, РП-IIв.п. | 2 | 13-30 | 15.08.2019 | 15-30 | 15.08.2019 | Р19 |
| 100. | ТП-58 ф.8 | 1 | 15-00 | 15.08.2019 | 16-00 | 15.08.2019 | Р22 |
| 101. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111ТП-113,ТП-114, РП-IIв.п. | 2 | 16-15 | 15.08.2019 | 18-15 | 15.08.2019 | Р19 |
| 102. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 17-00 | 15.08.2019 | 19-00 | 15.08.2019 | Р19 |
| 103. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 15.08.2019 | 07-00 | 15.08.2019 | Р19 |
| 104. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 15.08.2019 | 07-00 | 15.08.2019 | Р19 |
| 105. | ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП-89ТП-48,ПР-1П | 2 | 09-00 | 16.08.2019 | 11-00 | 16.08.2019 | Р19 |
| 106. | ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 покос травы около ЦРП-9 | 3 | 10-00 | 16.08.2019 | 13-00 | 16.08.2019 | Р16,Р19 |
| 107. | КТП-87 | 2 | 13-30 | 16.08.2019 | 15-30 | 16.08.2019 | Р27 |
| 108. | ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-8,ТП-102РП-IIв.п.,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-97,ТП-99,ЦРП-1,ЦРП-2,ТП-24,ТП-50 | 3 | 17-30 | 16.08.2019 | 20-30 | 16.08.2019 | Р19 |
| 109. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 16.08.2019 | 07-00 | 16.08.2019 | Р19 |
| 110. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 16.08.2019 | 07-00 | 16.08.2019 | Р19 |
| 111. | ЦРП-17 яч.20; ЦРП-9 яч47,яч.45 | 1 | 09-00 | 17.08.2019 | 10-00 | 17.08.2019 | Р2 |
| 112. | ЦРП-1, РП-IIв.п.,ТП-87,ТП-88,ТП-8ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-58,ТП-97ТП-98,ТП-99,ГПП,РП-11,Магнит 6-й, 10-й м-н | 4 | 10-00 | 17.08.2019 | 14-00 | 17.08.2019 | Р19 |
| 113. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 2 | 13-00 | 17.08.2019 | 15-00 | 17.08.2019 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 114. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109 | 2 | 14-00 | 17.08.2019 | 16-00 | 17.08.2019 | Р19 |
| 115. | ЦРП-17 яч.20; ЦРП-9 яч47,яч.45 | 1 | 15-00 | 17.08.2019 | 16-00 | 17.08.2019 | Р22 |
| 116. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-24,ТП-50ПР-1П | 2 | 17-00 | 17.08.2019 | 19-00 | 17.08.2019 | Р16,Р19 |
| 117. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 17.08.2019 | 07-00 | 17.08.2019 | Р19 |
| 118. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 17.08.2019 | 07-00 | 17.08.2019 | Р19 |
| 119. | Покос травы КЛ от ТП-48 до ТП-61 | 4 | 08-00 | 18.08.2019 | 12-00 | 18.08.2019 | Р16 |
| 120. | ЦРП-1, РП-IIв.п.,ТП-87,ТП-88,ТП-8ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-58,ТП-97ТП-98,ТП-99,ГПП,РП-11,Магнит 6-й, 10-й м-н | 4 | 08-50 | 18.08.2019 | 12-50 | 18.08.2019 | Р19 |
| 121. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ПР-1П,ТП-1,ТП-86,ТП-23,ТП-24,ТП-50 | 3 | 13-10 | 18.08.2019 | 16-10 | 18.08.2019 | Р16,Р19 |
| 124. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ПР-1П,ТП-1,ТП-86,ТП-23,ТП-24,ТП-50 | 3 | 17-00 | 18.08.2019 | 20-00 | 18.08.2019 | Р16,Р19 |
| 125. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 18.08.2019 | 07-00 | 18.08.2019 | Р19 |
| 126. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 18.08.2019 | 07-00 | 18.08.2019 | Р19 |
| 127. | Покос травы КЛ от ТП-48 до ТП-61 | 4 | 08-00 | 19.08.2019 | 12-00 | 19.08.2019 | Р16 |
| 128. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-109,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-23,ТП-102,ТП-86,ТП-24,ТП-50,ТП1 | 3 | 10-00 | 19.08.2019 | 13-00 | 19.08.2019 | Р19 |
| 129. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87ТП-88, РП-IIв.п. | 3 | 15-00 | 19.08.2019 | 18-00 | 19.08.2019 | Р16,Р19 |
| 130. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 19.08.2019 | 07-00 | 19.08.2019 | Р19 |
| 131. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 19.08.2019 | 07-00 | 19.08.2019 | Р19 |
| 132. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-98,ТП-99,ТП88ТП-87,ТП-111,ТП-114,ТП-8,ТП-113ТП-24,ТП-50, РП-IIв.п. | 2 | 08-00 | 20.08.2019 | 10-00 | 20.08.2019 | Р19 |
| 133. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-23,ТП1ТП-86 | 3 | 13-00 | 20.08.2019 | 16-00 | 20.08.2019 | Р16,Р19 |
| 134. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 20.08.2019 | 07-00 | 20.08.2019 | Р19 |
| 135. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 20.08.2019 | 07-00 | 20.08.2019 | Р19 |
| 136. | ЦРП-17 яч.20 | 1 | 09-00 | 21.08.2019 | 10-00 | 21.08.2019 | Р2 |
| 137. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-99,ТП-102 | 2 | 10-00 | 21.08.2019 | 12-00 | 21.08.2019 | Р16,Р19 |
| 138. | ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-24,ТП-50 | 2 | 13-00 | 21.08.2019 | 15-00 | 21.08.2019 | Р19 |
| 139. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-109,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | 14-00 | 21.08.2019 | 16-00 | 21.08.2019 | Р19 |
| 140. | ЦРП-17 яч.20 | 1 | 15-30 | 21.08.2019 | 16-30 | 21.08.2019 | Р22 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 141. | РП-IIв.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111ТП-113,ТП-114 | 2 | 16-30 | 21.08.2019 | 18-30 | 21.08.2019 | Р19 |
| 142. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 21.08.2019 | 07-00 | 21.08.2019 | Р19 |
| 143. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 21.08.2019 | 07-00 | 21.08.2019 | Р19 |
| 144. | Покос травы от ТП-58 до нефтебазы, от ГПП до канала | 4 | 08-00 | 22.08.2019 | 12-00 | 22.08.2019 | Р16 |
| 145. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97ТП-98,ТП-58,ТП-99,ТП-8,ТП-88,ТП-87ТП-111,РП-IIв.п. | 2 | 08-30 | 22.08.2019 | 10-30 | 22.08.2019 | Р19 |
| 146. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88ТП-111 | 2 | 11-40 | 22.08.2019 | 13-40 | 22.08.2019 | Р19 |
| 147. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-48,ТП-91,ТП-61,ТП-89,ТП-86,ТП-1ТП-23 | 2 | 13-30 | 22.08.2019 | 15-30 | 22.08.2019 | Р19 |
| 148. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 22.08.2019 | 07-00 | 22.08.2019 | Р19 |
| 149. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 22.08.2019 | 07-00 | 22.08.2019 | Р19 |
| 150. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП61ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-30 | 23.08.2019 | 10-30 | 23.08.2019 | Р19 |
| 151. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 2 | 12-00 | 23.08.2019 | 14-00 | 23.08.2019 | Р19 |
| 152. | Покос травы около ЦРП-1 | 2 | 13-00 | 23.08.2019 | 15-00 | 23.08.2019 | Р16 |
| 153. | ГПП,РП-11, РП-IIв.п.,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102 | 2 | 16-00 | 23.08.2019 | 18-00 | 23.08.2019 | Р19 |
| 154. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 23.08.2019 | 07-00 | 23.08.2019 | Р19 |
| 155. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 23.08.2019 | 07-00 | 23.08.2019 | Р19 |
| 156. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 08-15 | 24.08.2019 | 10-15 | 24.08.2019 | Р19 |
| 157. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-23,ТП-24,ТП50ТП-109 | 2 | 11-40 | 24.08.2019 | 13-40 | 24.08.2019 | Р19 |
| 158. | ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП99ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111ТП-113,ТП-114, РП-IIв.п.,Магнит 6-й и 10-й м-н | 3 | 14-35 | 24.08.2019 | 17-35 | 24.08.2019 | Р19 |
| 159. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 24.08.2019 | 07-00 | 24.08.2019 | Р19 |
| 160. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 24.08.2019 | 07-00 | 24.08.2019 | Р19 |
| 161. | ГПП,РП-11, РП-IIв.п.,ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87,ТП-88,ТП-102ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58Магнит 6-й и 10-й м-н | 3 | 09-00 | 25.08.2019 | 12-00 | 25.08.2019 | Р19 |
| 162. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-109,ТП-24,ТП-50,ТП-23,ТП1ТП-86,ТП-48,ТП-89,ТП-61 | 3 | 14-00 | 25.08.2019 | 17-00 | 25.08.2019 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 163. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 25.08.2019 | 07-00 | 25.08.2019 | Р19 |
| 164. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 25.08.2019 | 07-00 | 25.08.2019 | Р19 |
| 165. | Покос травы КЛ-10кВ от ТП-23 доТП-1 | 4 | 08-00 | 26.08.2019 | 12-00 | 26.08.2019 | Р16 |
| 166. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48, ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9ЦРП-17,ТП-91,ПР-1П | 3 | 08-30 | 26.08.2019 | 11-30 | 26.08.2019 | Р19 |
| 167. | ГПП,ТП-24,ТП-50,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-58,РП-11,ТП-102,ТП-8,ТП-87ТП-88,ТП-113,ТП-114,ТП-111, РП-IIв.п | 3 | 14-30 | 26.08.2019 | 17-30 | 26.08.2019 | Р19 |
| 168. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 26.08.2019 | 07-00 | 26.08.2019 | Р19 |
| 169. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 26.08.2019 | 07-00 | 26.08.2019 | Р19 |
| 170. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП24ТП-89,ТП-48,ТП-50 | 2 | 09-00 | 27.08.2019 | 11-00 | 27.08.2019 | Р19 |
| 171. | ТП-58 ф.7 | 1 | 11-00 | 27.08.2019 | 12-00 | 27.08.2019 | Р2 |
| 172. | ТП-58 ф.7 | 1 | 14-00 | 27.08.2019 | 15-00 | 27.08.2019 | Р22 |
| 173. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-102,ТП-111ТП-113,ТП-114, РП-IIв.п. | 2 | 14-00 | 27.08.2019 | 16-00 | 27.08.2019 | Р19 |
| 174. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 27.08.2019 | 07-00 | 27.08.2019 | Р19 |
| 175. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 27.08.2019 | 07-00 | 27.08.2019 | Р19 |
| 176. | ТП-87 | 7 | 08-30 | 28.08.2019 | 15-30 | 28.08.2019 | Р9 |
| 177. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109ПР-1П,ТП-23,ТП-86,ТП-87,ТП-88,ТП-8ТП-111,ГПП,РП-11, РП-IIв.п.,ТП-97ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-24,ТП-50 | 3 | 14-20 | 28.08.2019 | 17-20 | 28.08.2019 | Р19 |
| 178. | Покос травы около ЦРП-2, ЦРП-9 | 3 | 16-00 | 28.08.2019 | 19-00 | 28.08.2019 | Р16 |
| 179. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 28.08.2019 | 07-00 | 28.08.2018 | Р19 |
| 180. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.08.2019 | 07-00 | 28.08.2018 | Р19 |
| 181. | ЦРП-3 яч.13 | 3 | 08-00 | 29.08.2019 | 11-00 | 29.08.2019 | Р28 |
| 182. | ТП-58 | 2 | 09-30 | 29.08.2019 | 11-30 | 29.08.2019 | Р9 |
| 183. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-102 | 2 | 12-00 | 29.08.2019 | 14-00 | 29.08.2019 | Р19 |
| 184. | ЦРП-3 яч.46 | 2 | 13-00 | 29.08.2019 | 15-00 | 29.08.2019 | Р28 |
| 185. | РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП87ТП-88,ТП-48,ТП-24,ТП-23,ТП-1,ТП-86ТП-109,ТП-50,ТП-24,ТП-61,ТП-89,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 3 | 14-20 | 29.08.2019 | 17-20 | 29.08.2019 | Р19 |
| 186. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 29.08.2019 | 07-00 | 29.08.2019 | Р19 |
| 187. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 29.08.2019 | 07-00 | 29.08.2019 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 188. | ЦРП-2 яч.48 | 2 | 08-30 | 30.08.2019 | 10-30 | 30.08.2019 | Р24 |
| 189. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП-23,ТП1ТП-86 | 2 | 14-15 | 30.08.2019 | 16-15 | 30.08.2019 | Р19 |
| 190. | ЦРП-2 яч.48 | 1 | 15-10 | 30.08.2019 | 16-10 | 30.08.2019 | Р24 |
| 191. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-97ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ГПП,РП-11ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-IIв.п. | 3 | 16-00 | 30.08.2019 | 19-00 | 30.08.2019 | Р16,Р19 |
| 192. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 30.08.2019 | 07-00 | 30.08.2019 | Р19 |
| 193. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 30.08.2019 | 07-00 | 30.08.2019 | Р19 |
| 194. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50,Магнит 6–й и 10-й м-р | 2 | 08-15 | 31.08.2019 | 10-15 | 31.08.2019 | Р19,Р21 |
| 195. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50,Магнит 6–й и 10-й м-р | 2 | 12-00 | 31.08.2019 | 14-00 | 31.08.2019 | Р19,Р21 |
| 196. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-97ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ГПП,РП-11ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-IIв.п. | 3 | 13-30 | 31.08.2019 | 16-30 | 31.08.2019 | Р19,Р21 |
| 197. | РП-IIв.п., ГПП, ЦРП-17 | 1 | 01-00 | 31.08.2019 | 02-00 | 31.08.2019 | Р21 |
| 198. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 31.08.2019 | 07-00 | 31.08.2019 | Р19 |
| 199. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 31.08.2019 | 07-00 | 31.08.2019 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов  |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)