О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

В мае 2019 года

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) |
| кол-во часов  | начало | конец |
| время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1. | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-8,ТП-111,ТП-87,ТП-88,ТП-113,ТП-114,ТП-102ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 08-00 | 01.05.2019 | 10-00 | 01.05.2019 | Р19 |
| 2. | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-8,ТП-111,ТП-87,ТП-88,ТП-113,ТП-114,ТП-102ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 12-00 | 01.05.2019 | 14-00 | 01.05.2019 | Р19 |
| 3. | ЦРП-17,ЦРП-1,ЦРП-3, РП-II в.п. | 1 | 13-00 | 01.05.2019 | 14-00 | 01.05.2019 | Р21 |
| 4. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-24,ТП-1ТП-50,ТП-23,ТП-86 | 2 | 15-00 | 01.05.2019 | 17-00 | 01.05.2019 | Р19 |
| 5. | ЦРП-17 яч.34 | 1 | 17-00 | 01.05.2019 | 18-00 | 01.05.2019 | Р22 |
| 6. | ЦРП-9 яч.50 | 1 | 17-00 | 01.05.2019 | 18-00 | 01.05.2019 | Р2 |
| 7. | ТП-24,ТП-1,ТП-50,ТП-23,ТП-86,ТП-109 | 1 | 17-30 | 01.05.2019 | 18-30 | 01.05.2019 | Р19 |
| 8. | Покос травы под токопроводом №3 и №4 | 2 | 18-30 | 01.05.2019 | 20-30 | 01.05.2019 | Р16 |
| 9. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 01.05.2019 | 07-00 | 01.05.2019 | Р19 |
| 10. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 01.05.2019 | 07-00 | 01.05.2019 | Р19 |
| 11. | ЗАО «ВСЗ» РП-10 яч.15 | 1 | 07-30 | 02.05.2019 | 08-30 | 02.05.2019 | Р2 |
| 12. | ТП-8 | 2 | 08-10 | 02.05.2019 | 10-10 | 02.05.2019 | Р19 |
| 13. | ТП-8, РП-II в.п.,ТП-111,ТП-87,ТП-88,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-24,ТП-50 | 2 | 10-10 | 02.05.2019 | 12-10 | 02.05.2019 | Р19 |
| 14. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-109,ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 2 | 13-05 | 02.05.2019 | 15-05 | 02.05.2019 | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 15. | Произошла посадка напряжения п/ст «Восточная». При осмотре ТП Магнит -10-й мк-р. был отключен тр-р №1 ф.21 п/ст «Восточная». Включена на п/ст «Восточная» ф.21 тр-р №1 под напряжением. | 3 | 14-30 | 02.05.2019 | 17-30 | 02.05.2019 | Р2,Р22 |
| 16. | ЗАО «ВСЗ» РП-10 яч.15 | 1 | 15-00 | 02.05.2019 | 16-00 | 02.05.2019 | Р22 |
| 17. | РП-11 | 1 | 18-20 | 02.05.2019 | 19-20 | 02.05.2019 | Р19 |
| 18. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 02.05.2019 | 07-00 | 02.05.2019 | Р19 |
| 19. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 02.05.2019 | 07-00 | 02.05.2019 | Р19 |
| 20. | ГПП, РП-II в.п., РП-11,ТП-97,ТП-98ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-50ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-24 | 2 | 09-00 | 03.05.2019 | 11-00 | 03.05.2019 | Р19 |
| 21. | ГПП, РП-II в.п., РП-11,ТП-97,ТП-98ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-50ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-24 | 2 | 12-00 | 03.05.2019 | 15-00 | 03.05.2019 | Р19 |
| 22. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-109,ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП48ТП-89,ТП-61,ПР-1П,ТП-102 | 2 | 14-00 | 03.05.2019 | 16-00 | 03.05.2019 | Р19 |
| 23. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109 | 2 | 17-20 | 03.05.2019 | 19-20 | 03.05.2019 | Р19 |
| 24. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 03.05.2019 | 07-00 | 03.05.2019 | Р19 |
| 25. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 03.05.2019 | 07-00 | 03.05.2019 | Р19 |
| 26. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-23,ТП-1ТП-86,ТП-88,ТП-87,ТП-8, ТП-111ТП-109,ПР-1П, РП-II в.п. | 2 | 08-30 | 04.05.2019 | 10-30 | 04.05.2019 | Р19 |
| 27. | ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП,РП-11,ТП-24,ТП-50,ТП-102, РП-II в.п. | 2 | 13-00 | 04.05.2019 | 15-00 | 04.05.2019 | Р19 |
| 28. | Покос травы ГПП, ЦРП-1 | 2 | 18-30 | 04.05.2019 | 20-30 | 04.05.2019 | Р16 |
| 29. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 04.05.2019 | 07-00 | 04.05.2019 | Р19 |
| 30. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 04.05.2019 | 07-00 | 04.05.2019 | Р19 |
| 31. | ГПП, РП-II в.п.,РП-11,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102ТП-98,ТП-99,ТП-97,ТП-58 | 2 | 09-00 | 05.05.2019 | 11-00 | 05.05.2019 | Р19 |
| 32. | ГПП, РП-II в.п.,РП-11,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102ТП-98,ТП-99,ТП-97,ТП-58 | 2 | 12-00 | 05.05.2019 | 14-00 | 05.05.2019 | Р19 |
| 33. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | 13-00 | 05.05.2019 | 15-00 | 05.05.2019 | Р19 |
| 34. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | 16-00 | 05.05.2019 | 18-00 | 05.05.2019 | Р19 |
| 35. | ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-24,ТП-50 | 2 | 17-00 | 05.05.2019 | 19-00 | 05.05.2019 | Р19 |
| 36. | Покос травы на ЦРП-1 | 1 | 19-00 | 05.05.2019 | 20-00 | 05.05.2019 | Р16 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 37. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 05.05.2019 | 07-00 | 05.05.2019 | Р19 |
| 38. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 05.05.2019 | 07-00 | 05.05.2019 | Р19 |
| 39. | Нанесение диспетчерских наименований на опорах ВЛ-10кВ с яч.10 ГПП до мусоросортивочного завода. | 2 | 08-30 | 06.05.2019 | 10-30 | 06.05.2019 | Р27 |
| 40. | Покос травы на РП-11,ТП-97 | 2 | 09-00 | 06.05.2019 | 11-00 | 06.05.2019 | Р16 |
| 41. | РП-11,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 09-00 | 06.05.2019 | 11-00 | 06.05.2019 | Р19 |
| 42. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109 | 2 | 13-00 | 06.05.2019 | 15-00 | 06.05.2019 | Р19 |
| 43. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ТП-24,ПР-1П,ТП-50,ТП-102,ТП-8,ТП-88,ТП87ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п.,ТП-1ТП-86,ТП-23,ТП-109 | 2 | 13-45 | 06.05.2019 | 15-45 | 06.05.2019 | Р19 |
| 44. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ТП-24,ПР-1П,ТП-50,ТП-102,ТП-8,ТП-88,ТП87ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 16-30 | 06.05.2019 | 18-30 | 06.05.2019 | Р19 |
| 45. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 06.05.2019 | 07-00 | 06.05.2019 | Р19 |
| 46. | ЦРП-1,ЦРП-2,ГПП,ЦРП-17 | 1 | 06-00 | 06.05.2019 | 07-00 | 06.05.2019 | Р19 |
| 47. | ГПП, РП-II в.п.,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП111ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-50,ТП-24 | 2 | 09-00 | 07.05.2019 | 11-00 | 07.05.2019 | Р19 |
| 48. | Покос травы под т/п №3 и №4 от ЦРП-17 до ГПП | 5 | 12-00 | 07.05.2019 | 17-00 | 07.05.2019 | Р16 |
| 49. | Покраска сетчатого ограждения на ТП-24 | 4 | 13-00 | 07.05.2019 | 17-00 | 07.05.2019 | Р27 |
| 50. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-109,ТП-61,ТП-89,ТП-1,ТП23 | 2 | 17-30 | 07.05.2019 | 19-30 | 07.05.2019 | Р19 |
| 51. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 07.05.2019 | 07-00 | 07.05.2019 | Р19 |
| 52. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 07.05.2019 | 07-00 | 07.05.2019 | Р19 |
| 53. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-23,ТП-86,ТП1ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-8, РП-II в.п. | 2 | 08-30 | 08.05.2019 | 10-30 | 08.05.2019 | Р19 |
| 54. | Нанесение диспетчерских наименований на опорах ВЛ-10кВ от ГПП до мусоросортивочного завода. | 2 | 08-30 | 08.05.2019 | 10-30 | 08.05.2019 | Р27 |
| 55. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-23,ТП-86,ТП1ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-8, РП-II в.п. | 2 | 12-30 | 08.05.2019 | 14-30 | 08.05.2019 | Р19 |
| 56. | ТП-109,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1ППокос травы на ЦРП-2 | 2 | 13-00 | 08.05.2019 | 15-00 | 08.05.2019 | Р16,Р19 |
| 57. | ЦРП-1,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 1 | 15-00 | 08.05.2019 | 16-00 | 08.05.2019 | Р19 |
| 58. | Покос травы около ЦРП-9 | 1 | 18-00 | 08.05.2019 | 19-00 | 08.05.2019 | Р16 |
| 59. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 08.05.2019 | 07-00 | 08.05.2019 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 60. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 08.05.2019 | 07-00 | 08.05.2019 | Р19 |
| 61. | ГПП,РП-11,ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-87ТП-114,ТП-88, РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97ТП-102,ТП-98,ТП-99 | 2 | 08-00 | 09.05.2019 | 10-00 | 09.05.2019 | Р19 |
| 62. | Покос травы на ТП-87,ТП-88,ТП-102,ГПП | 2 | 12-00 | 09.05.2019 | 14-00 | 09.05.2019 | Р16 |
| 63. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-48,ТП-91,ТП-61,ТП-89,ПР-1П | 2 | 13-00 | 09.05.2019 | 15-00 | 09.05.2019 | Р19 |
| 64. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-48,ТП-91,ТП-61,ТП-89,ПР-1П | 2 | 16-00 | 09.05.2019 | 18-00 | 09.05.2019 | Р16,Р19 |
| 65. | ТП-109,ТП-24,ТП-50,ТП-23,ТП-86,ТП1 | 2 | 16-30 | 09.05.2019 | 18-30 | 09.05.2019 | Р19 |
| 66. | Покос травы на ЦРП-1, ТП-109 | 2 | 18-00 | 09.05.2019 | 20-00 | 09.05.2019 | Р16 |
| 67. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 09.05.2019 | 07-00 | 09.05.2019 | Р19 |
| 68. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 09.05.2019 | 07-00 | 09.05.2019 | Р19 |
| 69. | Покос травы около от ЦРП-17 до т/п №3 и №4  | 2 | 08-00 | 10.05.2019 | 10-00 | 10.05.2019 | Р16 |
| 70. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-58ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-8,ТП-87,ТП-88ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 08-30 | 10.05.2019 | 10-30 | 10.05.2019 | Р19,Р21 |
| 71. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-89,ПР-1П,ТП-109,ТП-86,ТП-1,ТП-23 | 2 | 13-30 | 10.05.2019 | 15-30 | 10.05.2019 | Р19,Р21 |
| 72.  | Покос травы около ЦРП-1 | 2 | 18-20 | 10.05.2019 | 20-20 | 10.05.2019 | Р16 |
| 73. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 10.05.2019 | 07-00 | 10.05.2019 | Р19 |
| 74. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 10.05.2019 | 07-00 | 10.05.2019 | Р19 |
| 75. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-24ТП-50,ТП-8,ТП-87,ТП-88, РП-II в.п. | 2 | 09-00 | 11.05.2019 | 11-00 | 11.05.2019 | Р19 |
| 76. | Покос травы около ЦРП-1 | 2 | 10-00 | 11.05.2019 | 12-00 | 11.05.2019 | Р16 |
| 77. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ТП-23,ТП-1ТП-109,ТП-86 | 2 | 13-30 | 11.05.2019 | 15-30 | 11.05.2019 | Р19 |
| 78. | Уборка ЦРП-1 | 1 | 18-00 | 11.05.2019 | 19-00 | 11.05.2019 | Р19 |
| 79. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 11.05.2019 | 07-00 | 11.05.2019 | Р19 |
| 80. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 11.05.2019 | 07-00 | 11.05.2019 | Р19 |
| 81. | ТП-111,ТП-87,ТП-88,ТП-8,РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99покос травы на ГПП | 3 | 09-00 | 12.05.2019 | 12-00 | 12.05.2019 | Р16,Р19 |
| 82. | ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП1ТП-48,ПР-1П | 2 | 15-00 | 12.05.2019 | 17-00 | 12.05.2019 | Р19 |
| 83. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102Покос травы на ЦРП-9 и ГПП | 3 | 16-00 | 12.05.2019 | 19-00 | 12.05.2019 | Р16,Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 84. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 12.05.2019 | 07-00 | 12.05.2019 | Р19 |
| 85. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 12.05.2019 | 07-00 | 12.05.2019 | Р19 |
| 86. | РП-II в.п.яч.8покос травы на открытой частиРП-II в.п. | 4 | 08-00 | 13.05.2019 | 12-00 | 13.05.2019 | Р1,Р9,Р16 |
| 87. | ГПП,РП-11ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-86,ТП-8, РП-II в.п. | 2 | 13-30 | 13.05.2019 | 15-30 | 13.05.2019 | Р19 |
| 88. | ТП-102,ТП-1,ТП-23,ТП-50,ТП-24,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-109, ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 3 | 15-30 | 13.05.2019 | 18-30 | 13.05.2019 | Р19 |
| 89. | Покос травы ВЛ на ЗАО «РТИ» | 1 | 19-00 | 13.05.2019 | 20-00 | 13.05.2019 | Р16 |
| 90. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 13.05.2019 | 07-00 | 13.05.2019 | Р19 |
| 91. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 13.05.2019 | 07-00 | 13.05.2019 | Р19 |
| 92. | РП-II в.п.яч.23покос травы на открытой частиРП-II в.п. | 2 | 09-30 | 14.05.2019 | 11-30 | 14.05.2019 | Р9 |
| 93. | РП-II в.п. | 1 | 13-00 | 14.05.2019 | 14-00 | 14.05.2019 | Р27 |
| 94. | ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП1ТП-114,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-58,ТП-24,ТП-50,ТП-91,ТП-102,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП-23,ТП-86,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9ЦРП-17 | 3 | 13-00 | 14.05.2019 | 16-00 | 14.05.2019 | Р16,Р19 |
| 95. | ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП1ТП-114,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-58,ТП-24,ТП-50,ТП-91,ТП-102,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП-23,ТП-86,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9ЦРП-17 | 2 | 17-20 | 14.05.2019 | 19-20 | 14.05.2019 | Р16,Р19 |
| 96. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 14.05.2019 | 07-00 | 14.05.2019 | Р19 |
| 97. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 14.05.2019 | 07-00 | 14.05.2019 | Р19 |
| 98. | РП-II в.п.I и II | 7 | 09-00 | 15.05.2019 | 15-00 | 15.05.2019 | Р16,Р19 |
| 99. | ТП-24,ТП-50,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-58,РП-11,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-8ТП-111,ТП-113,ТП-114, ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91ТП-61,ТП-89,ТП-48,ТП-23,ТП-1 | 3 | 15-30 | 15.05.2019 | 18-30 | 15.05.2019 | Р19 |
| 100. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 15.05.2019 | 07-00 | 15.05.2019 | Р19 |
| 101. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 15.05.2019 | 07-00 | 15.05.2019 | Р19 |
| 102. | РП-II в.п. | 6 | 08-00 | 16.05.2019 | 14-00 | 16.05.2019 | Р1,Р9,Р16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 103. | ТПП-8,ТП-111,Т-113,ТП-114,ТП-87,ТП-88, ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9ЦРП-17,ТП-91,ТП-48,ТП-61ПР-1П,ТП-89,ТП-109,ТП-23,ТП-86,ТП-50,ТП1ТП-24,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98ТП-99,ТП-97,ТП-58 | 3 | 15-30 | 16.05.2019 | 18-30 | 16.05.2019 | Р16,Р19 |
| 104. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 16.05.2019 | 07-00 | 16.05.2019 | Р19 |
| 105. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 16.05.2019 | 07-00 | 16.05.2019 | Р19 |
| 106. | ТП-24 ВН-1,2 | 2 | 08-00 | 17.05.2019 | 10-00 | 17.05.2019 | Р27 |
| 107. | Покос травы под т/п №1 и №2 | 4 | 09-00 | 17.05.2019 | 13-00 | 17.05.2019 | Р16 |
| 108. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 1 | 11-00 | 17.05.2019 | 12-00 | 17.05.2019 | Р19 |
| 109. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58РП-II в.п.,ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-111,ТП-113,ТП-114, ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП91,ТП-48,ТП-89,ТП-61,ТП-109 | 2 | 14-00 | 17.05.2019 | 16-00 | 17.05.2019 | Р16,Р19 |
| 110. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 17.05.2019 | 07-00 | 17.05.2019 | Р19 |
| 111. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 17.05.2019 | 07-00 | 17.05.2019 | Р19 |
| 112. | Покос травы ВН-24 до забора  | 3 | 08-00 | 18.05.2019 | 11-00 | 18.05.2019 | Р16 |
| 113. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП89ПР-1П,ТП-48,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 08-30 | 18.05.2019 | 11-30 | 18.05.2019 | Р19 |
| 114. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 16-00 | 18.05.2019 | 18-00 | 18.05.2019 | Р19 |
| 115. | Покос травы под опорами ВЛ ЗАО «РТИ» | 3 | 16-10 | 18.05.2019 | 19-10 | 18.05.2019 | Р19 |
| 116. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 18.05.2019 | 07-00 | 18.05.2019 | Р19 |
| 117. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 18.05.2019 | 07-00 | 18.05.2019 | Р19 |
| 118. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 08-00 | 19.05.2019 | 10-00 | 19.05.2019 | Р19 |
| 119. | Покос травы РП-II в.п.ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-8,ТП-88,ТП-87,ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 12-00 | 19.05.2019 | 14-00 | 19.05.2019 | Р16,Р19 |
| 120. | Покос травы ГПП, ТП-8,ВН-ТП-24,ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | 3 | 13-00 | 19.05.2019 | 16-00 | 19.05.2019 | Р16 |
| 121. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП89ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 2 | 17-00 | 19.05.2019 | 19-00 | 19.05.2019 | Р19 |
| 122. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 19.05.2019 | 07-00 | 19.05.2019 | Р19 |
| 123. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 19.05.2019 | 07-00 | 19.05.2019 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 124. | ВН-ТП-24 | 4 | 08-30 | 20.05.2019 | 14-30 | 20.05.2019 | Р16,Р27 |
| 125. | ТП-98,ГПП | 2 | 14-30 | 20.05.2019 | 16-30 | 20.05.2019 | Р16 |
| 126. | ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,РП-11,ГППТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-8, РП-II в.п.ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-88,ТП-8ТП-87,ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-48,ТП-91ТП-89,ТП-61,ПР-1П,ТП-109,ЦРП-1ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 3 | 16-00 | 20.05.2019 | 19-00 | 20.05.2019 | Р16,Р19 |
| 127. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,РП-11 | 1 | 10-00 | 20.05.2019 | 11-00 | 20.05.2019 | Р19 |
| 128. | ЦРП-9 яч.50 | 4 | 11-00 | 20.05.2019 | 15-00 | 20.05.2019 | Р24 |
| 129. | РП-II в.п.,ГПП,ТП-8,ТП-102,ТП-111ТП-113,ТП-114,ТП-87,ТП-88,ТП-23,ТП-1,ТП-109,ТП-91,ТП-48,ТП-89,ТП-24,ТП-50,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3ЦРП-9,ЦРП-17 | 2 | 16-00 | 20.05.2019 | 18-00 | 20.05.2019 | Р19 |
| 130. | ВН-ТП-24 | 7 | 08-30 | 20.05.2019 | 14-30 | 20.05.2019 | Р16,Р27 |
| 131. | ТП-102 | 1 | 14-15 | 20.05.2019 | 15-15 | 20.05.2019 | Р22 |
| 132. | ТП-98,ГПП,ТП-97,ТП-99,ТП-58,РП-11ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-8,ТП-88,ТП-1ТП-87,ТП-23,ТП-86,ТП-91,ТП-48,ТП61ТП-89,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9ЦРП-17, РП-II в.п.,ПР-1П | 3 | 14-30 | 20.05.2019 | 17-30  | 20.05.2019 | Р16,Р19 |
| 133. | ТП-98,ГПП,ТП-97,ТП-99,ТП-58,РП-11ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-8,ТП-88,ТП-1ТП-87,ТП-23,ТП-86,ТП-91,ТП-48,ТП61ТП-89,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9ЦРП-17, РП-II в.п.,ПР-1П | 2 | 19-30 | 20.05.2019 | 21-30 | 20.05.2019 | Р16,Р19 |
| 134. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 20.05.2019 | 07-00 | 20.05.2019 | Р19 |
| 135. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 20.05.2019 | 07-00 | 20.05.2019 | Р19 |
| 136. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,РП-11 | 2 | 08-00 | 21.05.2019 | 10-00 | 21.05.2019 | Р19 |
| 137. | Покос травы под т/п №3 и №4 от ГПП до канала | 4 | 08-30 | 21.05.2019 | 12-30 | 21.05.2019 | Р16 |
| 137. | ЦРП-9 яч.50 | 6 | 11-00 | 21.05.2019 | 15-30 | 21.05.2019 | Р24 |
| 138. | РП-II в.п.,ГПП,ТП-8,ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87,ТП-88,ТП-86ТП-23,ТП-1,ТП-109, ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9, ЦРП-17,ТП-91,ТП-48,ТП-89,ТП-24,ТП-50,ТП-61 | 2 | 16-00 | 21.05.2019 | 18-00 | 21.05.2019 | Р19 |
| 139. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 21.05.2019 | 07-00 | 21.05.2019 | Р19 |
| 140. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 21.05.2019 | 07-00 | 21.05.2019 | Р19 |
| 141. | ЦРП-17 яч.34 | 4 | 08-30 | 22.05.2019 | 12-30 | 22.05.2019 | Р26,Р24 |
| 142. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 1 | 13-00 | 22.05.2019 | 14-00 | 22.05.2019 | Р19 |
| 143. | ЦРП-17 яч.34 | 1 | 13-30 | 22.05.2019 | 14-30 | 22.05.2019 | Р22 |
| 144. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП61ТП-89,ТП-48,ПР-1П | 2 | 15-00 | 22.05.2019 | 17-00 | 22.05.2019 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 145. | ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п.,ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 2 | 17-00 | 22.05.2019 | 19-00 | 22.05.2019 | Р19 |
| 146. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 22.05.2019 | 07-00 | 22.05.2019 | Р19 |
| 147. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 22.05.2019 | 07-00 | 22.05.2019 | Р19 |
| 148. | ВН-ТП-24 | 2 | 08-00 | 23.05.2019 | 10-00 | 23.05.2019 | Р27 |
| 149. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98ТП-99,ТП-50,ТП-24,ТП-8,ТП-87,ТП-88ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 12-00 | 23.05.2019 | 14-00 | 23.05.2019 | Р19 |
| 150. | ЦРП-1,ЦРПП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91, ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98ТП-99,ТП-50,ТП-24,ТП-8,ТП-87,ТП-88ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п., ЗАО «РТИ» | 3 | 15-00 | 23.05.2019 | 16-00 | 23.05.2019 | Р16,Р19 |
| 151. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 23.05.2019 | 07-00 | 23.05.2019 | Р19 |
| 152. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 23.05.2019 | 07-00 | 23.05.2019 | Р19 |
| 153. | Покос травы около цеха | 2 | 08-00 | 24.05.2019 | 10-00 | 24.05.2019 | Р16 |
| 154. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-58ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-II в.п.,ТП-8ТП-87,ТП-88,Т-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 08-30 | 24.05.2019 | 10-30 | 24.05.2019 | Р19 |
| 155. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-58ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-II в.п.,ТП-8ТП-87,ТП-88,Т-111,ТП-113,ТП-114,ТП-1,ТП-109,ТП-23,ТП-86 | 2 | 12-00 | 24.05.2019 | 14-00 | 24.05.2019 | Р19 |
| 156. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П | 2 | 16-00 | 24.05.2019 | 18-00 | 24.05.2019 | Р19 |
| 157. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 24.05.2019 | 07-00 | 24.05.2019 | Р19 |
| 158. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 24.05.2019 | 07-00 | 24.05.2019 | Р19 |
| 159. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-58,ТП-102,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-114,ТП-113,ТП-8 | 2 | 08-00 | 25.05.2019 | 10-00 | 25.05.2019 | Р16,Р19 |
| 160. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109ПР-1П,ТП-24,ТП-50 | 2 | 13-00 | 25.05.2019 | 15-00 | 25.05.2019 | Р16,Р19 |
| 161. | Покос травы под ЛЭП от ТП-102 до забора | 2 | 17-00 | 25.05.2019 | 19-00 | 25.05.2019 | Р16 |
| 162. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109ПР-1П,ТП-24,ТП-50 | 2 | 18-00 | 25.05.2019 | 20-00 | 25.05.2019 | Р16,Р19 |
| 163. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 25.05.2019 | 07-00 | 25.05.2019 | Р19 |
| 164. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 25.05.2019 | 07-00 | 25.05.2019 | Р19 |
| 165. | Покос травы под т/п №1 и №2 от опоры №27 до опоры №32 | 4 | 08-00 | 26.05.2019 | 12-00 | 26.05.2019 | Р16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 166. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-24,ТП-50. РП-II в.п. | 2 | 08-30 | 26.05.2019 | 10-30 | 26.05.2019 | Р16,Р19 |
| 167. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ПР-1П,ТП-89,ТП-48 | 2 | 14-00 | 26.05.2019 | 16-00 | 26.05.2019 | Р16,Р19 |
| 168. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 26.05.2019 | 07-00 | 26.05.2019 | Р19 |
| 169. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 26.05.2019 | 07-00 | 26.05.2019 | Р19 |
| 170. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48, РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 08-00 | 27.05.2019 | 10-00 | 27.06.2019 | Р19 |
| 171. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48, РП-II в.п.,ТП-8,ТП-87,ТП-88ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 11-30 | 27.05.2019 | 13-30 | 27.05.2019 | Р16,Р19 |
| 172. | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97ТП-98,ТП-99,ТП-24,ТП-50,ЦРП-1ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-48 | 2 | 14-00 | 27.05.2019 | 16-00 | 27.05.2019 | Р19 |
| 173. | ТП-48 | 1 | 17-00 | 27.05.2019 | 18-00 | 27.05.2019 | Р9 |
| 174. | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97ТП-98,ТП-99,ТП-24,ТП-50,ЦРП-1ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-48 | 2 | 18-30 | 27.05.2019 | 20-30 | 27.05.2019 | Р19 |
| 175. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 27.05.2019 | 07-00 | 27.05.2019 | Р19 |
| 176. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 27.05.2019 | 07-00 | 27.05.2019 | Р19 |
| 177. | ЦРП-1 яч.48, яч.42 | 3 | 08-00 | 28.05.2019 | 11-00 | 28.05.2019 | Р1 |
| 178. | ТП-48 | 3 | 08-00 | 28.05.2019 | 11-00 | 28.05.2019 | Р9 |
| 179. | ВН-ТП-24 | 3 | 12-45 | 28.05.2019 | 15-45 | 28.05.2019 | Р16 |
| 180. | ТП-61,ТП-48,ТП-91,ТП-109,ПР-1П.ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,РП-11ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-8ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-87,ТП-88ТП-86,ТП-1,ТП-23, РП-II в.п. | 3 | 15-00 | 28.05.2019 | 18-00 | 28.05.2019 | Р19 |
| 11. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 28.05.2019 | 07-00 | 28.05.2018 | Р19 |
| 182. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.05.2019 | 07-00 | 28.05.2018 | Р19 |
| 183. | ГПП,РП-11,ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП-8,ТП-113,ТП-114,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-102,ТП-58, РП-II в.п. | 2 | 08-00 | 29.05.2019 | 10-00 | 29.05.2019 | Р19 |
| 184. | ГПП,РП-11,ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП-8,ТП-113,ТП-114,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-102,ТП-58, РП-II в.п. | 2 | 12-00 | 29.05.2019 | 14-00 | 29.05.2019 | Р19 |
| 185. | ТП-87 | 2 | 13-00 | 29.05.2019 | 15-00 | 29.05.2019 | Р9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 186. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-109 | 2 | 16-00 | 29.05.2019 | 18-00 | 29.05.2019 | Р19 |
| 187. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 29.05.2019 | 07-00 | 29.05.2019 | Р19 |
| 188. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 29.05.2019 | 07-00 | 29.05.2019 | Р19 |
| 189. | Покос травы ВЛ-10кВ под т/п №1 и №2 | 4 | 08-00 | 30.05.2019 | 12-00 | 30.05.2019 | Р16 |
| 190. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП61ПР-1П,ТП-48,ТП-89 | 2 | 08-50 | 30.05.2019 | 10-50 | 30.05.2019 | Р19 |
| 191. | ГПП,РП-11,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-113,ТП-114,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-102,ТП-58, РП-II в.п. | 2 | 14-30 | 30.05.2019 | 16-30 | 30.05.2019 | Р19 |
| 192. | ГПП,РП-11,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-113,ТП-114,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-102,ТП-58, РП-II в.п.,ТП-24,ТП50ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | 18-00 | 30.05.2019 | 20-00 | 30.05.2019 | Р16,Р19 |
| 193. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 30.05.2019 | 07-00 | 30.05.2019 | Р19 |
| 194. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 30.05.2019 | 07-00 | 30.05.2019 | Р19 |
| 195. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 08-15 | 31.05.2019 | 10-15 | 31.05.2019 | Р19 |
| 196. | ГПП,РП-11,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-113,ТП-114,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-102,ТП-58, РП-II в.п. | 2 | 09-30 | 31.05.2019 | 11-30 | 31.05.2019 | Р19,Р21 |
| 197. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 14-00 | 31.05.2019 | 16-00 | 31.05.2019 | Р19,Р21 |
| 198. | ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48,Магнит 10-й м-р, Магнит 6-й м-р | 3 | 16-00 | 31.05.2019 | 19-00 | 31.05.2019 | Р19,Р21 |
| 199. | ГПП,РП-11,ТП-8,ТП-87,ТП-88,ТП-113,ТП-114,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-102,ТП-58, РП-II в.п., ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 2 | 00-00 | 31.05.2019 | 03-00 | 31.05.2019 | Р21 |
| 200. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 31.05.2019 | 07-00 | 31.05.2019 | Р19 |
| 201. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 31.05.2019 | 07-00 | 31.05.2019 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов  |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)