О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**В августе 2020 года**

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) |
| кол-во часов  | начало | конец |
| время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111РП-II в.п. ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н | 3 | 08-30 | 01.08.2020 | 11-30 | 01.08.2020 | Р19 |
| 2. | ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП1ТП-48 | 2 | 09-00 | 01.08.2020 | 11-00 | 01.08.2020 | Р19 |
| 3. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 14-00 | 01.08.2020 | 16-00 | 01.08.2020 | Р19 |
| 4. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-Аргон | 3 | 16-00 | 01.08.2020 | 19-00 | 01.08.2020 | Р19 |
| 5. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 19-00 | 01.08.2020 | 21-00 | 01.08.2020 | Р19 |
| 6. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 01.08.2020 | 07-00 | 01.08.2020 | Р19 |
| 7. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 01.08.2020 | 07-00 | 01.08.2020 | Р19 |
| 8. | РП-II в.п.,ТП-111,КТП-8,КТП-87КТП-88,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП99ТП-58,ТП-102,ТП-50,ТП-АргонТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н | 3 | 09-00 | 02.08.2020 | 12-00 | 02.08.2020 | Р19 |
| 9. | РП-II в.п.,ТП-111,КТП-8,КТП-87КТП-88,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП99ТП-58,ТП-102,ТП-50,ТП-АргонТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н | 3 | 14-00 | 02.08.2020 | 17-00 | 02.08.2020 | Р16,Р19 |
| 10. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП1ТП-23,ТП-86,ТП-24,ПР-1П | 2 | 16-00 | 02.08.2020 | 18-00 | 02.08.2020 | Р19 |
| 11. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП1ТП-23,ТП-86,ТП-24,ПР-1П | 2 | 19-00 | 02.08.2020 | 21-00 | 02.08.2020 | Р19 |
| 12. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 02.08.2020 | 07-00 | 02.08.2020 | Р19 |
| 13. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 02.08.2020 | 07-00 | 02.08.2020 | Р19 |
| 14. | РП-II в.п. | 1 | 08-00 | 03.08.2020 | 09-00 | 03.08.2020 | Р21 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 15. | Покос травы на кабельной трассе КЛ-10кВ РП-II в.п. | 6 | 08-30 | 03.08.2020 | 14-30 | 03.08.2020 | Р16 |
| 16. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-89,ТП1ТП-61,ТП-24,ТП-50 | 2 | 09-00 | 03.08.2020 | 11-00 | 03.08.2020 | Р19 |
| 17. | РП-II в.п.яч.4 | 1 | 14-00 | 03.08.2020 | 15-00 | 03.08.2020 | Р1 |
| 18. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-102,КТП-8 | 2 | 19-00 | 03.08.2020 | 21-00 | 03.08.2020 | Р16,Р19 |
| 19. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 03.08.2020 | 07-00 | 03.08.2020 | Р19 |
| 20. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 03.08.2020 | 07-00 | 03.08.2020 | Р19 |
| 21. | Покос травы на кабельной трассе КЛ-10кВ РП-II в.п. | 2 | 08-30 | 04.08.2020 | 11-30 | 04.08.2020 | Р16,Р19,Р27 |
| 22. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-48,ТП-61,ТП-89ПР-1П,ТП-109 | 2 | 13-00 | 04.08.2020 | 15-00 | 04.08.2020 | Р19 |
| 23. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111, РП-II в.п. | 3 | 14-30 | 04.08.2020 | 17-30 | 04.08.2020 | Р19 |
| 24. | ТП-50,ЦРП-3 | 2 | 18-00 | 04.08.2020 | 20-00 | 04.08.2020 | Р16 |
| 25. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 04.08.2020 | 07-00 | 04.08.2020 | Р19 |
| 26. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 04.08.2020 | 07-00 | 04.08.2020 | Р19 |
| 27. | Покос травы на кабельной трассе КЛ-10кВ РП-II в.п. | 3 | 08-45 | 05.08.2020 | 11-45 | 05.08.2020 | Р16 |
| 28. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 2 | 14-00 | 05.08.2020 | 16-00 | 05.08.2020 | Р19 |
| 29. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-102,ТП-111,ТП-97,ТП-98ТП-99,ТП-58,ГПП,РП-11,КТП-87КТП8КТП-88 | 3 | 16-50 | 05.08.2020 | 19-50 | 05.08.2020 | Р19 |
| 30. | Покос травы на кабельной трассе КЛ-10кВ ТП-50 | 4 | 08-30 | 05.08.2020 | 12-30 | 05.08.2020 | Р16 |
| 31. | ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП-8,ТП-111,ГПП,РП-11,РП-II в.п.,ТП-102ТП-24,ТП-50,ТП-Аргон | 3 | 08-30 | 05.08.2020 | 11-30 | 05.08.2020 | Р19 |
| 32. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 2 | 14-00 | 05.08.2020 | 16-00 | 05.08.2020 | Р19 |
| 33. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-102,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-111КТП-87,КТП-88,КТП-8 | 3 | 16-00 | 05.08.2020 | 19-00 | 05.08.2020 | Р19 |
| 34. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 05.08.2020 | 07-00 | 05.08.2020 | Р19 |
| 35. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 05.08.2020 | 07-00 | 05.08.2020 | Р19 |
| 36. | Покос травы на кабельной трассе КЛ-10кВ ТП-50 | 3 | 08-30 | 06.08.2020 | 11-30 | 06.08.2020 | Р16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 37. | ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-Аргон | 3 | 08-30 | 06.08.2020 | 11-30 | 06.08.2020 | Р19 |
| 38. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-89,ТП-61,ТП-48,ПР-1П,ТП-1ТП-109,ТП-23,ТП-86 | 3 | 14-30 | 06.08.2020 | 17-30 | 06.08.2020 | Р19 |
| 39. | Покос травы на закрепленной территории ЦРП-1 | 1 | 18-00 | 06.08.2020 | 19-00 | 06.08.2020 | Р16 |
| 40. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-89,ТП-61,ТП-48,ПР-1П,ТП-1ТП-109,ТП-23,ТП-86 | 2 | 19-00 | 06.08.2020 | 21-00 | 06.08.2020 | Р19 |
| 41. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 06.08.2020 | 07-00 | 06.08.2020 | Р19 |
| 42. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 06.08.2020 | 07-00 | 06.08.2020 | Р19 |
| 43. | Покос травы на кабельной трассе КЛ-10кВ ГПП, покос травы под т/п №3,№4 | 4 | 08-00 | 07.08.2020 | 12-00 | 07.08.2020 | Р16 |
| 44. | ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-102,КТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,РП-11,ГПП,КТП-87,КТП-88 | 3 | 14-00 | 07.08.2020 | 17-00 | 07.08.2020 | Р19 |
| 45. | РП-11,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111ТПП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-58,ТП-97ТП-98,ТП-99, РП-II в.п. | 2 | 16-00 | 07.08.2020 | 18-00 | 07.08.2020 | Р19 |
| 46. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-109,ТП-23ТП-1,ТП-86,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | 17-00 | 07.08.2020 | 19-00 | 07.08.2020 | Р19 |
| 47. | Покос травы на закрепленной территории ВЛ на ЗАО «РТИ» от опоры №7 до опоры №13 | 1 | 20-00 | 07.08.2020 | 21-00 | 07.08.2020 | Р16 |
| 48. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 07.08.2020 | 07-00 | 07.08.2020 | Р19 |
| 49. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 07.08.2020 | 07-00 | 07.08.2020 | Р19 |
| 50. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП89ТП-48,ПР-1П,ТП-24,ТП-50,ТП-102КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111РП-II в.п., ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н | 4 | 08-30 | 08.08.2020 | 12-30 | 08.08.2020 | Р19 |
| 51. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-58,ТП-Аргон | 3 | 13-20 | 08.08.2020 | 16-20 | 08.08.2020 | Р19 |
| 52. | Покос травы Вл-10кВ ЗАО «РТИ» | 2 | 17-00 | 08.08.2020 | 19-00 | 08.08.2020 | Р16 |
| 53. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 08.08.2020 | 07-00 | 08.08.2020 | Р19 |
| 54. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 08.08.2020 | 07-00 | 08.08.2020 | Р19 |
| 55. | ТП-23,ТП86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-00 | 09.08.2020 | 10-00 | 09.08.2020 | Р19 |
| 56. | Покос травы на закрепленной территории ЦРП-1 ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | 2 | 08-00 | 09.08.2020 | 10-00 | 09.08.2020 | Р16 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 57. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48,ТП-24,ТП-50,КТП-8,КТП-87КТП-88,ТП-111, РП-II в.п.ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н | 3 | 10-00 | 09.08.2020 | 13-00 | 09.08.2020 | Р19 |
| 58. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-58,ТП-102,ТП-Аргон | 2 | 14-00 | 09.08.2020 | 16-00 | 09.08.2020 | Р19 |
| 59. | Покос травы на закрепленной территории, ГПП,РП-11,ТП-АргонЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 4 | 16-00 | 09.08.2020 | 20-00 | 09.08.2020 | Р16,Р19 |
| 60. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 09.08.2020 | 07-00 | 09.08.2020 | Р19 |
| 61. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 09.08.2020 | 07-00 | 09.08.2020 | Р19 |
| 62. | Покос травы от ЦРП-1 до ЦРП-2 | 2 | 08-00 | 10.08.2020 | 10-00 | 10.08.2020 | Р16 |
| 63. | ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102ГПП,РП-11,покос травы около ТП-98ТП-58 | 3 | 12-15 | 10.08.2020 | 15-15 | 10.08.2020 | Р16,Р19,Р21 |
| 64. | ТП-50,КТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114КТП-87,КТП-88, РП-II в.п. | 2 | 14-00 | 10.08.2020 | 16-00 | 10.08.2020 | Р16,Р19 |
| 65. | ТП-50,КТП-8,ТП-113,ТП-114,ТП-111КТП-87,КТП-88 | 2 | 14-30 | 10.08.2020 | 16-30 | 10.08.2020 | Р19,Р21 |
| 66. | Покос травы от ЦРП-1 до ЦРП-2 | 2 | 15-00 | 10.08.2020 | 17-00 | 10.08.2020 | Р16 |
| 67. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП1ТП-109,ТП-23,ТП-86,ТП-24,ТП-50 | 2 | 16-00 | 10.08.2020 | 18-00 | 10.08.2020 | Р19,Р21 |
| 68. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП1ТП-109,ТП-23,ТП-86,ТП-24,ТП-50 | 2 | 19-00 | 10.08.2020 | 21-00 | 10.08.2020 | Р19 |
| 69. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 10.08.2020 | 07-00 | 10.08.2020 | Р19 |
| 70. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 10.08.2020 | 07-00 | 10.08.2020 | Р19 |
| 71. | РП-II в.п. яч.6 | 3 | 08-00 | 11.08.2020 | 11-00 | 11.08.2020 | Р1,Р9 |
| 72. | ЦРП-17 яч.20 | 2 | 09-45 | 11.08.2020 | 11-45 | 11.08.2020 | Р9 |
| 73. | ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,РП-11ТП-102,ТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП-8КТП-87,КТП-88,ТП-86, РП-II в.п. | 3 | 12-00 | 11.08.2020 | 15-00 | 11.08.2020 | Р19 |
| 74. | Покос травы на закрепленной территории ЦРП-1 | 2 | 15-30 | 11.08.2020 | 17-30 | 11.08.2020 | Р16 |
| 75. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-50,ТП-24,ТП-48,ТП89ТП-61,ТП-109 | 2 | 16-00 | 11.08.2020 | 18-00 | 11.08.2020 | Р19 |
| 76. | Покос травы под т/п №1,№2; от опоры 19 до опоры №26 | 2 | 19-00 | 11.08.2020 | 21-00 | 11.08.2020 | Р16 |
| 77. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 11.08.2020 | 07-00 | 11.08.2020 | Р19 |
| 78. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 11.08.2020 | 07-00 | 11.08.2020 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 79. | Покос травы под т/п №1,№2; от опоры 26 до опоры №30 | 2 | 08-15 | 12.08.2020 | 10-15 | 12.08.2020 | Р16 |
| 80. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111 | 2 | 08-30 | 12.08.2020 | 10-30 | 12.08.2020 | Р19 |
| 81. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-24,ТП50ПР-1П,ТП-102,ТП-23,ТП-86,ТП-109ТП-1 | 2 | 13-00 | 12.08.2020 | 15-00 | 12.08.2020 | Р19 |
| 82. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-24,ТП50ПР-1П,ТП-102,ТП-23,ТП-86,ТП-109ТП-1; покос травы под ВЛ-10кВ ЗАО РТИ | 3 | 17-30 | 12.08.2020 | 20-30 | 12.08.2020 | Р16,Р19 |
| 83. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 12.08.2020 | 07-00 | 12.08.2020 | Р19 |
| 84. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 12.08.2020 | 07-00 | 12.08.2020 | Р19 |
| 85. | ЦРП-1 яч.23 | 3 | 08-30 | 13.08.2020 | 11-30 | 13.08.2020 | Р1 |
| 86. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП89ТП61,ТП-48 | 2 | 13-30 | 13.08.2020 | 15-30 | 13.08.2020 | Р19 |
| 87. | Покос травы около ВН-ТП-24 и вдоль т/п №1,№2 | 2 | 16-00 | 13.08.2020 | 18-00 | 13.08.2020 | Р16 |
| 88. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-24,ТП-50ТП-102,ТП-111 | 2 | 16-00 | 13.08.2020 | 18-00 | 13.08.2020 | Р19 |
| 89. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-24,ТП-50ТП-102,ТП-111, РП-II в.п. | 1 | 19-00 | 13.08.2020 | 20-00 | 13.08.2020 | Р19 |
| 90. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 13.08.2020 | 07-00 | 13.08.2020 | Р19 |
| 91. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 13.08.2020 | 07-00 | 13.08.2020 | Р19 |
| 92. | РП-II в.п.яч.6 | 3 | 08-00 | 14.08.2020 | 11-00 | 14.08.2020 | Р1 |
| 93. | Покос травы на кабельной трассе подВЛ-10кВ ЗАО РТИ | 7 | 08-00 | 14.08.2020 | 15-00 | 14.08.2020 | Р16 |
| 94. | РП-II в.п.,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП23ТП-1,ТП-86 | 2 | 11-00 | 14.08.2020 | 13-00 | 14.08.2020 | Р19 |
| 95. | Покос травы подТВЛ-10кВ ЗАО РТИ | 2 | 13-00 | 14.08.2020 | 15-00 | 14.08.2020 | Р16 |
| 96. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП24ТП-109,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | 15-00 | 14.08.2020 | 18-00 | 14.08.2020 | Р19 |
| 97. | Осмотр опоры №18 ВЛ-10кВ на коронацию | 1 | 20-00 | 14.08.2020 | 21-00 | 14.08.2020 | Р19 |
| 98. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 14.08.2020 | 07-00 | 14.08.2020 | Р19 |
| 99. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 14.08.2020 | 07-00 | 14.08.2020 | Р19 |
| 110. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п.,ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н | 3 | 08-00 | 15.08.2020 | 11-00 | 15.08.2020 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 111. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п.,ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н | 3 | 12-00 | 15.08.2020 | 15-00 | 15.08.2020 | Р19 |
| 112. | ГПП,РП-11,ТП-102,КТП-8,ТП-97,ТП98ТП-99,ТП-58 | 2 | 14-00 | 15.08.2020 | 16-00 | 15.08.2020 | Р19 |
| 113. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-24,ТП-50,ТП-86,ТП-1ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | 18-00 | 15.08.2020 | 20-00 | 15.08.2020 | Р19 |
| 114. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 15.08.2020 | 07-00 | 15.08.2020 | Р19 |
| 115. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 15.08.2020 | 07-00 | 15.08.2020 | Р19 |
| 116. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-61,ТП-109,ТП48 | 2 | 08-40 | 16.08.2020 | 10-40 | 16.08.2020 | Р19 |
| 117. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-Аргон | 3 | 10-10 | 16.08.2020 | 11-10 | 16.08.2020 | Р19 |
| 118. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111РП-II в.п. ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н | 2 | 13-50 | 16.08.2020 | 15-50 | 16.08.2020 | Р19 |
| 119. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111РП-II в.п.  | 2 | 17-30 | 16.08.2020 | 19-30 | 16.08.2020 | Р19 |
| 120. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 16.08.2020 | 07-00 | 16.08.2020 | Р19 |
| 121. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 16.08.2020 | 07-00 | 16.08.2020 | Р19 |
| 122. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП89ТП-61,ТП-48 | 3 | 08-30 | 17.08.2020 | 11--30 | 17.08.2020 | Р19 |
| 123. | Покос травы под т/п №1,№2 от опоры №31 до опоры №31 до ЦРП-3 | 6 | 09-00 | 17.08.2020 | 15-00 | 17.08.2020 | Р16 |
| 124. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-24,ТП-50ТП-102,ТП-111, РП-II в.п. | 3 | 16-00 | 17.08.2020 | 19-00 | 17.08.2020 | Р19 |
| 125. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 17.08.2020 | 07-00 | 17.08.2020 | Р19 |
| 126. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 17.08.2020 | 07-00 | 17.08.2020 | Р19 |
| 127. | РП-II в.п. | 7 | 08-00 | 18.08.2020 | 15-00 | 18.08.2020 | Р9,Р16,Р19,Р27 |
| 128. | Покос травы ЦРП-9 | 2 | 16-00 | 18.08.2020 | 18-00 | 18.08.2020 | Р16 |
| 129. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-89,ПР-1П,ТП-109,ТП1ТП-23,ТП-86,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98ТП-99,ТП-58,ТП-102,ТП-243,ТП-50 | 3 | 16-00 | 18.08.2020 | 19-00 | 18.08.2020 | Р19 |
| 130. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 18.08.2020 | 07-00 | 18.08.2020 | Р19 |
| 131. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 18.08.2020 | 07-00 | 18.08.2020 | Р19 |
| 132. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 08-30 | 19.08.2020 | 10-30 | 19.08.2020 | Р19 |
| 133. | ТП-111 ф.14 | 1 | 10-10 | 19.08.2020 | 11-10 | 19.08.2020 | Р2 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 134. | Покос травы на кабельной трассе КТП-87,КТП-88 КЛ-10кВ | 2 | 12-00 | 19.08.2020 | 14-00 | 19.08.2020 | Р16 |
| 135 | ТП-111 ф.14 | 1 | 13-30 | 19.08.2020 | 14-30 | 19.08.2020 | Р22 |
| 136. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91ТП-48,ТП-61,ТП-48,ТП-89,ТП-1ТП-86,ТП-102,ТП-109,ТП-24,ТП-50,ТП-23 | 3 | 13-30 | 19.08.2020 | 16-30 | 19.08.2020 | Р19 |
| 137. | Покос травы вокруг ГПП,ТП-97 | 2 | 18-00 | 19.08.2020 | 20-00 | 19.08.2020 | Р16 |
| 138. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 19.08.2020 | 07-00 | 19.08.2020 | Р19 |
| 139. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 19.08.2020 | 07-00 | 19.08.2020 | Р19 |
| 140. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-61,ТП-89,ПР-1ПТП-48,ТП-109 | 2 | 08-30 | 20.08.2020 | 10-30 | 20.08.2020 | Р19 |
| 141. | Покос травы под т/п №1,№2 | 2 | 08-40 | 20.08.2020 | 10-40 | 20.08.2020 | Р16 |
| 142. | Покос травы от опоры №36 до опоры №37 | 1 | 12-00 | 20.08.2020 | 13-00 | 20.08.2020 | Р16 |
| 143 | РП-II в.п. | 2 | 13-30 | 20.08.2020 | 15-30 | 20.08.2020 | Р9 |
| 144. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17РП-11ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-АргонКТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 16-00 | 20.08.2020 | 19-00 | 20.08.2020 | Р19 |
| 145. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 20.08.2020 | 07-00 | 20.08.2020 | Р19 |
| 146. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 20.08.2020 | 07-00 | 20.08.2020 | Р19 |
| 147. | РП-II в.п. | 3 | 08-30 | 21.08.2020 | 11-30 | 21.08.2020 | Р9 |
| 148. | РП-II в.п. | 1 | 13-00 | 21.08.2020 | 14-00 | 21.08.2020 | Р27 |
| 149. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48, ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9ЦРП-17,ТП-91 | 2 | 15-30 | 21.08.2020 | 17-30 | 21.08.2020 | Р19 |
| 150. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-58КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-24,ТП-50ТП-102,ТП-111 | 2 | 17-15 | 21.08.2020 | 19-15 | 21.08.2020 | Р19 |
| 151 | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 21.08.2020 | 07-00 | 21.08.2020 | Р19 |
| 152. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 21.08.2020 | 07-00 | 21.08.2020 | Р19 |
| 153. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-97ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП,РП-11,ТП-50ТП-102,ТП-24,ТП-Аргон, РП-II в.п.ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н | 4 | 08-40 | 22.08.2020 | 12-40 | 22.08.2020 | Р19 |
| 154. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1ПТП-109,ТП-1,ТП-23,ТП-86 | 2 | 14-00 | 22.08.2020 | 16-00 | 22.08.2020 | Р19 |
| 155. | Покос травы от ЦРП-3 до ЦРП-9 | 3 | 16-00 | 22.08.2020 | 19-00 | 22.08.2020 | Р16 |
| 156. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 22.08.2020 | 07-00 | 22.08.2020 | Р19 |
| 157. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 22.08.2020 | 07-00 | 22.08.2020 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 158. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-102,РП-II в.п. ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 3 | 08-30 | 23.08.2020 | 10-30 | 23.08.2020 | Р19 |
| 159. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99РП-11,ТП-Аргон | 3 | 13-00 | 23.08.2020 | 16-00 | 23.08.2020 | Р19 |
| 160. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-86,ТП-23,ТП-24,ТП-50,ТП-1ТП-102,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 3 | 16-00 | 23.08.2020 | 19-00 | 23.08.2020 | Р19 |
| 161. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 23.08.2020 | 07-00 | 23.08.2020 | Р19 |
| 162. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 23.08.2020 | 07-00 | 23.08.2020 | Р19 |
| 163. | ЦРП-1 яч.27 | 2 | 08-30 | 24.08.2020 | 10-30 | 24.08.2020 | Р1,Р9 |
| 164. | ЦРП-1 яч.23 | 2 | 10-30 | 24.08.2020 | 12-30 | 24.08.2020 | Р1,Р9 |
| 165. | Покос травы на РП-II в.п. | 2 | 13-00 | 24.08.2020 | 15-00 | 24.08.2020 | Р16 |
| 166. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-23,ТП-1ТП-86,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП-87КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.,ТП-111 | 3 | 15-20 | 24.08.2020 | 18-20 | 24.08.2020 | Р19 |
| 167. | Покос травы под ВЛ-10кВ от ЦРП-17 до ЦРП-2, покос травы опоры №12 до опоры №16 | 3 | 15-20 | 24.08.2020 | 18-20 | 24.08.2020 | Р16 |
| 168. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 24.08.2020 | 07-00 | 24.08.2020 | Р19 |
| 169. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 24.08.2020 | 07-00 | 24.08.2020 | Р19 |
| 170. | Покос травы на кабельной трассе от ЦРП-9 в сторону Аргона  | 6 | 08-30 | 25.08.2020 | 14-30 | 25.08.2020 | Р16 |
| 171. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-58,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-24ТП-50,ТП-102,ТП-111,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48 | 3 | 16-00 | 25.08.2020 | 19-00 | 25.08.2020 | Р19 |
| 172. | Покос травы вдоль т/п №1,№2 | 2 | 16-00 | 25.08.2020 | 18-00 | 25.08.2020 | Р16 |
| 173. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 25.08.2020 | 07-00 | 25.08.2020 | Р19 |
| 174. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 25.08.2020 | 07-00 | 25.08.2020 | Р19 |
| 175. | РП-II в.п. | 1 | 08-00 | 26.08.2020 | 09-00 | 26.08.2020 | Р27 |
| 176. | ТП-Аргон | 1 | 09-00 | 26.08.2020 | 10-00 | 26.08.2020 | Р19 |
| 177. | ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ГПП,РП-11ТП-102,ТП-50,ТП-24 | 2 | 10-30 | 26.08.2020 | 12-30 | 26.08.2020 | Р19 |
| 178. | РП-II в.п. | 1 | 13-30 | 26.08.2020 | 14-30 | 26.08.2020 | Р27 |
| 179. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1ПТП-109,ТП-1,ТП-23,КТП-87,КТП-88КТП-8,ТП-111, РП-II в.п. | 3 | 14-30 | 26.08.2020 | 17-30 | 26.08.2020 | Р19 |
| 180. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П | 2 | 18-30 | 26.08.2020 | 20-30 | 26.08.2020 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 181. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 26.08.2020 | 07-00 | 26.08.2020 | Р19 |
| 182. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 26.08.2020 | 07-00 | 26.08.2020 | Р19 |
| 183. | Покос травы на кабельной трассе от ЦРП-9 в сторону Аргона  | 6 | 08-00 | 27.08.2020 | 14-00 | 27.08.2020 | Р16 |
| 184. | ТП-102,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-91,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-109,ТП-24ТП-50 | 3 | 08-30 | 27.08.2020 | 12-30 | 27.08.2020 | Р19 |
| 185. | ТП-Аргон,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98ТП-99,ТП-58,ТП-111,ТП-113,ТП-114КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 3 | 15-00 | 27.08.2020 | 18-00 | 27.08.2020 | Р19 |
| 186. | Покос травы под т/п №1,№2; под опорой 39 | 1 | 20-00 | 27.08.2020 | 21-00 | 27.08.2020 | Р16 |
| 187. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 27.08.2020 | 07-00 | 27.08.2020 | Р19 |
| 188. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 27.08.2020 | 07-00 | 27.08.2020 | Р19 |
| 189. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109 | 2 | 08-30 | 28.08.2020 | 10-30 | 28.08.2020 | Р19 |
| 190. | Покос травы | 2 | 08-40 | 28.08.2020 | 10-40 | 28.08.2020 | Р16 |
| 191. | Покос травы т/п №1,№2 от опоры №39 до опоры №40 | 2 | 12-10 | 28.08.2020 | 14-10 | 28.08.2020 | Р16 |
| 192. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 13-40 | 28.08.2020 | 15-40 | 28.08.2020 | Р19 |
| 193. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-24,ТП50ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-58,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111РП-II в.п. | 3 | 14-30 | 28.08.2020 | 17-30 | 28.08.2020 | Р19 |
| 194. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-24,ТП50ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-58,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111 | 2 | 18-00 | 28.08.2020 | 20-00 | 28.08.2020 | Р19 |
| 195. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 28.08.2020 | 07-00 | 28.08.2020 | Р19 |
| 196. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.08.2020 | 07-00 | 28.08.2020 | Р19 |
| 197. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-1,ТП89ТП-61,ТП48 | 2 | 08-30 | 29.08.2020 | 10-30 | 29.08.2020 | Р19 |
| 198. | ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-1,ТП-89,ТП61ТП-48, ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 2 | 11-00 | 29.08.2020 | 13-00 | 29.08.2020 | Р19 |
| 199. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-111,КТП-8КТП-87,КТП-88,ТП-Аргон, РП-II в.п. | 3 | 14-00 | 29.08.2020 | 17-00 | 29.08.2020 | Р19 |
| 200. | Покос травы т/п №1,№2 от опоры №40 в сторону ЦРП-9 | 2 | 17-00 | 29.08.2020 | 19-00 | 29.08.2020 | Р16 |
| 201. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 29.08.2020 | 07-00 | 29.08.2020 | Р19 |
| 202. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 29.08.2020 | 07-00 | 29.08.2020 | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 203. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111, ГППРП-II в.п.,ТП-102,ТП-24,ТП-50,РП-11ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-АргонТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 4 | 08-30 | 30.08.2020 | 12-30 | 30.08.2020 | Р19 |
| 204. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111, ГППРП-II в.п.,ТП-102,ТП-24,ТП-50,РП-11ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-Аргон | 3 | 13-00 | 30.08.2020 | 16-00 | 30.08.2020 | Р19 |
| 205. | Покос травы на закрепленной ГПП | 1 | 15-00 | 30.08.2020 | 16-00 | 30.08.2020 | Р16 |
| 206. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1ПТП-86,ТП-109,ТП-23,ТП-1 | 3 | 15-00 | 30.08.2020 | 18-00 | 30.08.2020 | Р19 |
| 207. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 19-00 | 30.08.2020 | 21-00 | 30.08.2020 | Р19 |
| 208. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 30.08.2020 | 07-00 | 30.08.2020 | Р19 |
| 209. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 30.08.2020 | 07-00 | 30.08.2020 | Р19 |
| 210. | Покос травы около ЦЭС | 2 | 08-00 | 31.08.2020 | 10-00 | 31.08.2020 | Р16 |
| 211. | ТП-98,ТП-99,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97ТП-102 | 2 | 10-30 | 31.08.2020 | 12-30 | 31.08.2020 | Р19,Р21 |
| 212. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП1ТП-23,ТП-86,ТП-50,ТП-24 | 4 | 14-00 | 31.08.2020 | 18-00 | 31.08.2020 | Р16,Р19,Р21 |
| 213. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,РП-II в.п. | 2 | 19-00 | 31.08.2020 | 21-00 | 31.08.2020 | Р19,Р21 |
| 214. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 31.08.2020 | 07-00 | 31.08.2020 | Р19 |
| 215. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 31.08.2020 | 07-00 | 31.08.2020 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов  |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)