О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**В апреле 2020 года**

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | | | | | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) | | |
| кол-во часов | начало | | | | | | конец | | | | | |
| время (час.мин) | | | дата | | | время (час.мин) | | | дата | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 1. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | 08-00 | | | 01.04.2020 | | | 10-00 | | | 01.04.2020 | | | Р19 | | |
| 2. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,КТП-87,КТП-88,ТП-111,КТП-8  РП-II в.п. | 2 | 10-30 | | | 01.04.2020 | | | 12-30 | | | 01.04.2020 | | | Р19,Р21 | | |
| 3. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-86,ТП-23,ТП1 ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 3 | 13-00 | | | 01.04.2020 | | | 16-00 | | | 01.04.2020 | | | Р19 | | |
| 4. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 17-00 | | | 01.04.2020 | | | 19-00 | | | 01.04.2020 | | | Р19 | | |
| 5. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 01.04.2020 | | | 07-00 | | | 01.04.2020 | | | Р19 | |
| 6. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 01.04.2020 | | | 07-00 | | | 01.04.2020 | | | Р19 | |
| 7. | ТП-111 ф.14 | 1 | 08-00 | | | 02.04.2020 | | | 09-00 | | | 02.04.2020 | | | Р2 | | |
| 8. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-Аргон,КТП-8,КТП-87,КТП-88,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-24  ТП-50, РП-II в.п. | 4 | 09-15 | | | 02.04.2020 | | | 13-15 | | | 02.04.2020 | | | Р19 | | |
| 9. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ТП-23,ТП86  ТП-109,ПР-1П | 2 | 14-00 | | | 02.04.2020 | | | 16-00 | | | 02.04.2020 | | | Р19 | | |
| 10. | ТП-111 ф.14 | 1 | 15-00 | | | 02.04.2020 | | | 16-00 | | | 02.04.2020 | | | Р22 | | |
| 11. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ТП-23,ТП86  ТП-109,ПР-1П | 2 | 18-00 | | | 02.04.2020 | | | 20-00 | | | 02.04.2020 | | | Р19 | | |
| 12. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 02.04.2020 | | | 07-00 | | | 02.04.2020 | | | Р19 | | |
| 13. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 02.04.2020 | | | 07-00 | | | 02.04.2020 | | | Р19 | | |
| 14. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП86,ТП-109,ТП-89,ТП-1  ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 3 | 09-00 | | | 03.04.2020 | | | 11-00 | | | 03.04.2020 | | | Р19 | | |
| 15. | ТП-111 ф.14 | 1 | 12-00 | | | 03.04.2020 | | | 13-00 | | | 03.04.2020 | | | Р2 | | |
| 16. | Уборка оперативной службы | 2 | 14-00 | | | 03.04.2020 | | | 16-00 | | | 03.04.2020 | | | Р19 | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 17. | ТП-111 ф.14 | 1 | 18-30 | | | 03.04.2020 | | | 19-30 | | | 03.04.2020 | | | Р22 | | |
| 18. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111  РП-II в.п. | 2 | 18-30 | | | 03.04.2020 | | | 20-30 | | | 03.04.2020 | | | Р19 | | |
| 19. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 03.04.2020 | | | 07-00 | | | 03.04.2020 | | | Р19 | |
| 20. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 03.04.2020 | | | 07-00 | | | 03.04.2020 | | | Р19 | |
| 21. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-Аргон | 3 | | 08-00 | | | 04.04.2020 | | | 11-00 | | | 04.04.2020 | | | Р19 | |
| 22. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ПР-1П,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | | 10-30 | | | 04.04.2020 | | | 12-30 | | | 04.04.2020 | | | Р19 | |
| 23. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,КТП-87,КТП-88  КТП-8,ТП-111, РП-II в.п.  ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н | 4 | | 14-00 | | | 04.04.2020 | | | 18-00 | | | 04.04.2020 | | | Р19 | |
| 24. | Уборка оперативной службы | 1 | | 20-00 | | | 04.04.2020 | | | 21-00 | | | 04.04.2020 | | | Р19 | |
| 25. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 04.04.2020 | | | 07-00 | | | 04.04.2020 | | | Р19 | |
| 26. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 04.04.2020 | | | 07-00 | | | 04.04.2020 | | | Р19 | |
| 27. | ГПП,РП-11,КТП-8,КТП-87,КТП-88  ТП-111,ТП-114,ТП-113,ТП-102,ТП-58  ТП-97,ТП-98,ТП-99, ТП-Аргон  ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 4 | | 08-30 | | | 05.04.2020 | | | 12-30 | | | 05.04.2020 | | | Р19 | |
| 28. | ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП-88,ТП1  ТП-86,ТП-23,ТП-24,ТП-50,ТП-109  КТП-87 | 2 | 13-30 | | | 05.04.2020 | | | 15-30 | | | 05.04.2020 | | | Р19 | | |
| 29. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | 16-00 | | | 05.04.2020 | | | 18-00 | | | 05.04.2020 | | | Р19 | | |
| 30. | Уборка на закрепленной территории | 1 | | 19-00 | | | 05.04.2020 | | | 20-00 | | | 05.04.2020 | | | Р16 | |
| 31. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 05.04.2020 | | | 07-00 | | | 05.04.2020 | | | Р19 | | |
| 32. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 05.04.2020 | | | 07-00 | | | 05.04.2020 | | | Р19 | |
| 33. | ЦРП-2 | 6 | 08-00 | | | 06.04.2020 | | | 14-00 | | | 06.04.2020 | | | Р28 | | |
| 34. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП61  ПР1П,ТП-48 | 2 | 09-00 | | | 06.04.2020 | | | 11-00 | | | 06.04.2020 | | | | | Р19 | |
| 35. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-97  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 2 | 15-00 | | | 06.04.2020 | | | 17-00 | | | 06.04.2020 | | | | | Р19 | |
| 36. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 06.04.2020 | | | 07-00 | | | 06.04.2020 | | | | |  | |
| 37. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 06.04.2020 | | | 07-00 | | | 06.04.2020 | | | | Р19 | |
| 38. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 2 | | 08-30 | | | 07.04.2020 | | | 10-30 | | | 07.04.2020 | | | | Р19 | |
| 39. | 2 в.п. СНТ «Химик-1» | 1 | | 10-00 | | | 07.04.2020 | | | 11-00 | | | 07.04.2020 | | | | Р22 | |
| 40. | ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-89,ТП-1  ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 2 | | 11-30 | | | 07.04.2020 | | | 13-30 | | | 07.04.2020 | | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 41. | Уборка на территории дымкамеры | 2 | | 13-30 | | | 07.04.2020 | | | 15-30 | | | 07.04.2020 | | | | Р16 | |
| 42. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-102,ТП-111  ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | | 16-00 | | | 07.04.2020 | | | 18-00 | | | 07.04.2020 | | | | Р19 | |
| 43. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | | 07.04.2020 | | | 07-00 | | | 07.04.2020 | | | | Р19 | |
| 44. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 07.04.2020 | | | 07-00 | | | 07.04.2020 | | | | Р19 | |
| 45. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,  ТП-109 | 2 | 08-30 | | | 08.04.2020 | | | 10-30 | | | 08.04.2020 | | | | | Р19 | |
| 46. | Уборка на территории дымкамеры | 3 | 10-30 | | | 08.04.2020 | | | 13-30 | | | 08.04.2020 | | | | | Р16 | |
| 47. | ТП-24,ТП-50,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98  ТП-99,ТП-58,КТП-8,КТП-87,КТП-88  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, РП-II в.п. | 3 | 15-00 | | | 08.04.2020 | | | 18-00 | | | 08.04.2020 | | | | | Р19 | |
| 48. | ТП-86 ф.5 | 1 | 17-30 | | | 08.04.2020 | | | 18-30 | | | 08.04.2020 | | | | | Р19,Р22 | |
| 49. | Уборка оперативной службы | 1 | 20-00 | | | 08.04.2020 | | | 21-00 | | | 08.04.2020 | | | | | Р19 | |
| 50. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | | 08.04.2020 | | | 07-00 | | | 08.04.2020 | | | | Р19 | |
| 51. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 08.04.2020 | | | 07-00 | | | 08.04.2020 | | | | | Р19 | |
| 52. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-113,ТП-114  ТП-Аргон,ТП-111 | 3 | | 08-30 | | | 09.04.2020 | | | 11-30 | | | 09.04.2020 | | | | Р19 | |
| 53. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-86,ТП-1  ТП-24,ТП-50,ТП-109,ТП-102 | 3 | | 13-00 | | | 09.04.2020 | | | 16-00 | | | 09.04.2020 | | | | Р19,Р16 | |
| 54. | Уборка на закрепленной территории | 2 | | 17-30 | | | 09.04.2020 | | | 19-30 | | | 09.04.2020 | | | | Р16 | |
| 55. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | | 09.04.2020 | | | 07-00 | | | 09.04.2020 | | | | Р19 | |
| 56. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 09.04.2020 | | | 07-00 | | | 09.04.2020 | | | | Р19 | |
| 57. | ЦРП-2 | 5 | 08-30 | | | 10.04.2020 | | | 13-15 | | | 10.04.2020 | | | Р28 | | |
| 58. | ТП-23,ТП-86,КТП-87,КТП-88,ТП-111  ТП-113,ТП-114,КТП-8, РП-II в.п. | 3 | | 09-00 | | | 10.04.2020 | | | 12-00 | | | 10.04.2020 | | | | Р19,Р21 | |
| 59. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61,ТП-89,ТП-48,ПР-1П,ТП24  ТП-109,ТП-50,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98  ТП-99,ТП-58 | 3 | | 15-00 | | | 10.04.2020 | | | 18-00 | | | 10.04.2020 | | | | Р19,Р21 | |
| 60. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 10.04.2020 | | | 07-00 | | | 10.04.2020 | | | | Р19 | |
| 61. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 10.04.2020 | | | 07-00 | | | 10.04.2020 | | | | Р19 | |
| 62. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП89  ТП-61,ТП-48,ТП24,ТП-50 | 2 | | 08-00 | | | 11.04.2020 | | | 10-00 | | | 11.04.2020 | | | | Р19 | |
| 63. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111  ТП-113,ТП-114,ТП-Аргон, РП-II в.п.  ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 4 | | 14-00 | | | 11.04.2020 | | | 18-00 | | | 11.04.2020 | | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 64. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 11.04.2020 | | | 07-00 | | | 11.04.2020 | | | | Р19 | |
| 65. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 11.04.2020 | | | 07-00 | | | 11.04.2020 | | | | Р19 | |
| 66. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП23  ТП-109,ТП-1,ТП-86 | 2 | | 09-00 | | | 12.04.2020 | | | 11-00 | | | 12.04.2020 | | | | Р19 | |
| 67. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ГПП  РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-Аргон, РП-II в.п.  ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 3 | | 13-00 | | | 12.04.2020 | | | 16-00 | | | 12.04.2020 | | | | Р19 | |
| 68. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ГПП  РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-II в.п. | 2 | | 18-00 | | | 12.04.2020 | | | 20-00 | | | 12.04.2020 | | | | Р19 | |
| 69. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 12.04.2020 | | | 07-00 | | | 12.04.2020 | | | | Р19 | |
| 70. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 12.04.2020 | | | 07-00 | | | 12.04.2020 | | | | Р19 | |
| 71. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ТП-102, РП-II в.п. | 3 | | 08-30 | | | 13.04.2020 | | | 11-30 | | | 13.04.2020 | | | | Р19 | |
| 72. | ТП-24,ТП-50 | 1 | | 13-00 | | | 13.04.2020 | | | 14-00 | | | 13.04.2020 | | | | Р19 | |
| 73. | РП-II в.п. яч.4 Химик-1 | 1 | | 13-00 | | | 13.04.2020 | | | 14-00 | | | 13.04.2020 | | | | Р9 | |
| 74. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-109,ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП48  ТП-61,ТП-89 | 2 | | 16-00 | | | 13.04.2020 | | | 18-00 | | | 13.04.2020 | | | | Р19 | |
| 75. | Уборка территории около цеха | 1 | | 18-00 | | | 13.04.2020 | | | 19-00 | | | 13.04.2020 | | | | Р16 | |
| 76. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 13.04.2020 | | | 07-00 | | | 13.04.2020 | | | | Р19 | |
| 77. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 13.04.2020 | | | 07-00 | | | 13.04.2020 | | | | Р19 | |
| 78. | ООО Аргон ТП-1а | 7 | | 08-00 | | | 14.04.2020 | | | 15-00 | | | 14.04.2020 | | | | Р19 | |
| 79. | Уборка территории около цеха | 1 | | 16-00 | | | 14.04.2020 | | | 17-00 | | | 14.04.2020 | | | | Р16 | |
| 80. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ТП-102, РП-II в.п.,ТП-61,ТП-89  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-109,ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП48 | 3 | | 16-00 | | | 14.04.2020 | | | 19-00 | | | 14.04.2020 | | | | Р19 | |
| 81. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 14.04.2020 | | | 07-00 | | | 14.04.2020 | | | | Р19 | |
| 82. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 14.04.2020 | | | 07-00 | | | 14.04.2020 | | | | Р19 | |
| 83. | ООО Аргон ТП-2а | 7 | | 08-00 | | | 15.04.2020 | | | 15-00 | | | 15.04.2020 | | | | Р19 | |
| 84. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-109,ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП48  ТП-24,ТП-50 | 2 | | 16-00 | | | 15.04.2020 | | | 18-00 | | | 15.04.2020 | | | | Р19 | |
| 85. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ТП-102, РП-II в.п. | 2 | | 18-00 | | | 15.04.2020 | | | 20-00 | | | 15.04.2020 | | | | Р19 | |
| 86. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 15.04.2020 | | | 07-00 | | | 15.04.2020 | | | | Р19 | |
| 87. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 15.04.2020 | | | 07-00 | | | 15.04.2020 | | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 88. | ООО Аргон ТП-3а | 7 | | 08-00 | | | 16.04.2020 | | | 15-00 | | | 16.04.2020 | | | | Р19 | |
| 89. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-102,ТП-24,ТП-50, РП-II в.п. | 2 | | 15-30 | | | 16.04.2020 | | | 17-30 | | | 16.04.2020 | | | | Р19 | |
| 90. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-109,ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП48  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ПР-1П | 2 | | 17-00 | | | 16.04.2020 | | | 19-00 | | | 16.04.2020 | | | | Р19 | |
| 91. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 16.04.2020 | | | 07-00 | | | 16.04.2020 | | | | Р19 | |
| 92. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 16.04.2020 | | | 07-00 | | | 16.04.2020 | | | | Р19 | |
| 93. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-102,РП-II в.п.,КТП-8,КТП-87  КТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | | 09-30 | | | 17.04.2020 | | | 11-30 | | | 17.04.2020 | | | | Р19 | |
| 94. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-109,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | | 13-30 | | | 17.04.2020 | | | 15-30 | | | 17.04.2020 | | | | Р19 | |
| 95. | ТП-1,ТП-86,ТП-23,ТП-50,ТП-24 | 2 | | 17-00 | | | 17.04.2020 | | | 19-00 | | | 17.04.2020 | | | | Р19 | |
| 96. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 17.04.2020 | | | 07-00 | | | 17.04.2020 | | | | Р19 | |
| 97. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 17.04.2020 | | | 07-00 | | | 17.04.2020 | | | | Р19 | |
| 98. | ООО Аргон ТП-3а | 4 | | 08-00 | | | 18.04.2020 | | | 12-00 | | | 18.04.2020 | | | | Р28 | |
| 99. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-50,ТП-24,ТП-102 | 2 | | 08-00 | | | 18.04.2020 | | | 10-00 | | | 18.04.2020 | | | | Р19 | |
| 100. | РП-II в.п.,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП24  ТП-111,ТП-113,ТП-114  ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 2 | | 12-30 | | | 18.04.2020 | | | 14-30 | | | 18.04.2020 | | | | Р19 | |
| 101. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП61  ТП-89,ПР-1П,ТП-48 | 2 | | 17-30 | | | 18.04.2020 | | | 19-30 | | | 18.04.2020 | | | | Р19 | |
| 102. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 18.04.2020 | | | 07-00 | | | 18.04.2020 | | | | Р19 | |
| 103. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 18.04.2020 | | | 07-00 | | | 18.04.2020 | | | | Р19 | |
| 104. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 2 | | 08-00 | | | 19.04.2020 | | | 10-00 | | | 19.04.2020 | | | | Р19,Р21 | |
| 105. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 09-00 | | | 19.04.2020 | | | 11-00 | | | 19.04.2020 | | | | Р19,Р21 | |
| 106. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  РП-II в.п.,КТП-8,КТП-87,КТП-88  ТП-102,ТП-111,  ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 2 | | 13-00 | | | 19.04.2020 | | | 15-00 | | | 19.04.2020 | | | | Р19,Р21 | |
| 107. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  РП-II в.п.,КТП-8,КТП-87,КТП-88  ТП-102,ТП-111 | 2 | | 17-00 | | | 19.04.2020 | | | 19-00 | | | 19.04.2020 | | | | Р19,Р21 | |
| 108. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 19.04.2020 | | | 07-00 | | | 19.04.2020 | | | | Р19 | |
| 109. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 19.04.2020 | | | 07-00 | | | 19.04.2020 | | | | Р19 | |
| 110. | ООО Аргон ТП-6а | 7 | | 08-00 | | | 20.04.2020 | | | 15-00 | | | 20.04.2020 | | | | Р19 | |
| 111. | ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ГПП,РП-11  ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | | 15-00 | | | 20.04.2020 | | | 17-00 | | | 20.04.2020 | | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 112. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П  ТП-109,ТП-23,ТП-1,ТП-86,КТП-87  КТП-88,КТП-8,ТП-111, РП-II в.п. | 3 | | 16-00 | | | 20.04.2020 | | | 19-00 | | | 20.04.2020 | | | | Р19 | |
| 113. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 20.04.2020 | | | 07-00 | | | 20.04.2020 | | | | Р19 | |
| 114. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 20.04.2020 | | | 07-00 | | | 20.04.2020 | | | | Р19 | |
| 115. | ООО Аргон ТП-5а | 7 | | 08-00 | | | 21.04.2020 | | | 15-00 | | | 21.04.2020 | | | | Р19 | |
| 116. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-89,ТП-109,ТП-23,ТП1  ТП-86 | 2 | | 15-00 | | | 21.04.2020 | | | 17-00 | | | 21.04.2020 | | | | Р19 | |
| 117. | ГПП,РП-11,КТП-8,КТП-87,КТП-88  ТП-111,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-102,ТП-113,ТП-114 | 2 | | 16-00 | | | 21.04.2020 | | | 18-00 | | | 21.04.2020 | | | | Р19 | |
| 118. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 21.04.2020 | | | 07-00 | | | 21.04.2020 | | | | Р19 | |
| 119. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 21.04.2020 | | | 07-00 | | | 21.04.2020 | | | | Р19 | |
| 120. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП48  ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-109 | 2 | | | 08-30 | | | 22.04.2020 | | | 10-30 | | | 22.04.2020 | | | Р19 | |
| 121. | ЦРП-1 яч.12 | 1 | | | 10-50 | | | 22.04.2020 | | | 11-50 | | | 22.04.2020 | | | Р24 | |
| 122. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП-87,КТП-88  КТП-8,ТП-111, РП-II в.п. | 2 | | | 14-00 | | | 22.04.2020 | | | 16-00 | | | 22.04.2020 | | | Р19 | |
| 123. | ГПП,РП-11,КТП-8,КТП-87,КТП-88  ТП-111,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-102,ТП-113,ТП-114 | 2 | | | 17-00 | | | 22.04.2020 | | | 19-00 | | | 22.04.2020 | | | Р19 | |
| 124. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 22.04.2020 | | | 07-00 | | | 22.04.2020 | | | Р19 | |
| 125. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 22.04.2020 | | | 07-00 | | | 22.04.2020 | | | Р19 | |
| 126. | ЦРП-1 яч.12 | 1 | | | 08-00 | | | 23.04.2020 | | | 09-00 | | | 23.04.2020 | | | Р9 | |
| 127. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП89  ТП-61,ТП-48 | 2 | | | 09-00 | | | 23.04.2020 | | | 11-00 | | | 23.04.2020 | | | Р19 | |
| 128. | РП-II в.п. яч.4 Химик-1 | 2 | | | 13-00 | | | 23.04.2020 | | | 15-00 | | | 23.04.2020 | | | Р1 | |
| 129. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-II в.п.,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП24  ТП-50,ТП-102,ТП-111 | 2 | | | 16-00 | | | 23.04.2020 | | | 18-00 | | | 23.04.2020 | | | Р19 | |
| 130. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 23.04.2020 | | | 07-00 | | | 23.04.2020 | | | Р19 | |
| 131. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 23.04.2020 | | | 07-00 | | | 23.04.2020 | | | Р19 | |
| 132. | РП-II в.п. яч.2,яч.4,яч.8,яч.10,яч.12,  яч.14,яч.16,яч.20,яч.22,яч.18 | 2 | | | 10-00 | | | 24.04.2020 | | | 12-00 | | | 24.04.2020 | | | Р9 | |
| 133. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-24  ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97  ТП-98,ТП-99 | 2 | | | 13-00 | | | 24.04.2020 | | | 15-00 | | | 24.04.2020 | | | Р19 | |
| 134. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-1  ТП-109,ТП-23,ТП-86 | 2 | | | 15-00 | | | 24.04.2020 | | | 17-00 | | | 24.04.2020 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 135. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 24.04.2020 | | | 07-00 | | | 24.04.2020 | | | Р19 | |
| 136. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 24.04.2020 | | | 07-00 | | | 24.04.2020 | | | Р19 | |
| 137. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-113  ТП-114, РП-II в.п.  ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 3 | | | 09-00 | | | 25.04.2020 | | | 12-00 | | | 25.04.2020 | | | Р19 | |
| 138. | ГПП,РП-11,ТП-102,ТП-58,ТП-97,ТП-98  ТП-99,ТП-Аргон | 3 | | | 15-00 | | | 25.04.2020 | | | 18-00 | | | 25.04.2020 | | | Р19 | |
| 139. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-24,ТП-50  ТП-48,ТП-89,ТП-61 | 2 | | | 18-00 | | | 25.04.2020 | | | 20-00 | | | 25.04.2020 | | | Р19 | |
| 140. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 25.04.2020 | | | 07-00 | | | 25.04.2020 | | | Р19 | |
| 141. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 25.04.2020 | | | 07-00 | | | 25.04.2020 | | | Р19 | |
| 142. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-1  ТП-109,ТП-86,ТП-23 | 3 | | | 08-50 | | | 26.04.2020 | | | 11-50 | | | 26.04.2019 | | | Р19 | |
| 143. | ТП-Аргон,ТП-58,ТП-98,ТП-99,ТП-97  РП-11,ГПП,ТП-102,ТП-50,ТП-24,  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-102  ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 3 | | | 13-30 | | | 26.04.2020 | | | 16-30 | | | 26.04.2019 | | | Р19 | |
| 144. | ТП-58,ТП-98,ТП-99,ТП-97,РП-11  ГПП,ТП-102,ТП-50,ТП-24,КТП-8  КТП-87,КТП-88,ТП-111, РП-II в.п. | 2 | | | 17-30 | | | 26.04.2020 | | | 19-30 | | | 26.04.2019 | | | Р19 | |
| 145. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 26.04.2020 | | | 07-00 | | | 26.04.2020 | | | Р19 | |
| 146. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 26.04.2020 | | | 07-00 | | | 26.04.2020 | | | Р19 | |
| 147. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП89  ТП-61,ТП-48 | 2 | | | 09-00 | | | 27.04.2020 | | | 11-00 | | | 27.04.2020 | | | Р19 | |
| 148. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-102  РП-II в.п. | 2 | | | 10-00 | | | 27.04.2020 | | | 12-00 | | | 27.042020 | | | Р19 | |
| 149. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-102  РП-II в.п. | 2 | | | 13-00 | | | 27.04.2020 | | | 15-00 | | | 27.042020 | | | Р19 | |
| 150. | РП-II в.п. | 1 | | | 17-00 | | | 27.04.2020 | | | 18-00 | | | 27.04.2020 | | | Р16 | |
| 151. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 27.04.2020 | | | 07-00 | | | 27.04.2020 | | | Р19 | |
| 152. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 27.04.2020 | | | 07-00 | | | 27.04.2020 | | | Р19 | |
| 153. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,КТП-87,КТП-88  КТП-88,ТП-111,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102,ТП-24  ТП-50, РП-II в.п. | 2 | | | 08-30 | | | 28.04.2020 | | | 10-30 | | | 28.04.2020 | | | Р19 | |
| 154. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,КТП-87,КТП-88  КТП-88,ТП-111,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102,ТП-24  ТП-50, РП-II в.п. | 2 | | | 12-30 | | | 28.04.2020 | | | 14-30 | | | 28.04.2020 | | | Р19 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | |
| 155. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П  ТП-109 | 2 | | 15-00 | | 28.04.2020 | | 17-00 | | 28.04.2020 | | Р19 | |
| 156. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П  ТП-109 | 2 | | 18-00 | | 28.04.2020 | | 20-00 | | 28.04.2020 | | Р19 | |
| 157. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 28.04.2020 | | 07-00 | | 28.04.2020 | | Р19 | |
| 158. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 28.04.2020 | | 07-00 | | 28.04.2020 | | Р19 | |
| 159. | ГПП Т-2 | 3 | | 08-30 | | 29.04.2020 | | 11-30 | | 29.04.2020 | | Р9,Р23 | |
| 160. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-24,ТП109  ТП-48,ТП-50,ТП-61,ТП-89 | 2 | | 13-00 | | 29.04.2020 | | 15-00 | | 29.04.2020 | | Р19 | |
| 161. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ТП-102,ТП-58,ТП-89,ТП-98  ТП-97,ТП-99, РП-II в.п. | 2 | | 18-00 | | 29.04.2020 | | 20-00 | | 29.04.2020 | | Р19 | |
| 162. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 29.04.2020 | | 07-00 | | 29.04.2020 | | Р19 | |
| 163. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 29.04.2020 | | 07-00 | | 29.04.2020 | | Р19 | |
| 164. | ТП-Аргон ТП-3а | 7 | | 08-20 | | 30.04.2020 | | 15-20 | | 30.04.2020 | | Р28 | |
| 165. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП89  ПР-1П,ТП-48 | 2 | | 08-30 | | 30.04.2020 | | 10-30 | | 30.04.2020 | | Р19,Р21 | |
| 166. | ТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП88 | 1 | | 13-50 | | 30.04.2020 | | 14-50 | | 30.04.2020 | | Р19,Р21 | |
| 167. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП-8  РП-II в.п. | 3 | | 15-30 | | 30.04.2020 | | 18-30 | | 30.04.2020 | | Р19,Р21 | |
| 168. | ЦРП-2,ЦРП-17,ГПП, РП-II в.п. | 1 | | 01-30 | | 30.04.2020 | | 02-30 | | 30.04.2020 | | Р21 | |
| 169. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 30.04.2020 | | 07-00 | | 30.04.2020 | | Р19 | |
| 170. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 30.04.2020 | | 07-00 | | 30.04.2020 | | Р19 | |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)