О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**В декабре 2020 года**

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) |
| кол-во часов  | начало | конец |
| время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-30 | 01.12.2020 | 10-30 | 01.12.2020 | Р19,Р21 |
| 2. | ТП-8 | 1 | 12-30 | 01.12.2020 | 13-30 | 01.12.2020 | Р9 |
| 3. | ТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП-87КТП-88,ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП-109ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-91,ЦРП-1ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17, РП-II в.п. | 3 | 14-00 | 01.12.2020 | 17-00 | 01.12.2020 | Р19 |
| 4. | ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ГППРП-11 | 2 | 18-30 | 01.12.2020 | 20-30 | 01.12.2020 | Р19 |
| 5. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 01.12.2020 | 07-00 | 01.12.2020 | Р19 |
| 6. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 01.12.2020 | 07-00 | 01.12.2020 | Р19 |
| 7. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,РП11ГПП, РП-II в.п. | 3 | 09-00 | 02.12.2020 | 12-00 | 02.12.2020 | Р19 |
| 8. | ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,РП-11,ГППРП-II в.п. | 2 | 11-00 | 02.12.2020 | 13-00 | 02.12.2020 | Р19 |
| 9. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-111КТП-8,КТП-87,КТП-88 | 3 | 13-30 | 02.12.2020 | 16-30 | 02.12.2020 | Р19 |
| 10. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-111КТП-8,КТП-87,КТП-88 | 2 | 18-00 | 02.12.2020 | 20-00 | 02.12.2020 | Р19 |
| 11. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 02.12.2020 | 07-00 | 02.12.2020 | Р19 |
| 12. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 02.12.2020 | 07-00 | 02.12.2020 | Р19 |
| 13. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП89ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 2 | 09-00 | 03.12.2020 | 11-00 | 03.12.2020 | Р19 |
| 14. | ГПП,РП-11 | 2 | 12-30 | 03.12.2020 | 14-30 | 03.12.2020 | Р20 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 15. | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-102,ТП-111,КТП-8КТП-87,КТП-88 | 2 | 14-00 | 03.12.2020 | 16-00 | 03.12.2020 | Р19 |
| 16. | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-102,ТП-111,КТП-8КТП-87,КТП-88 | 2 | 18-00 | 03.12.2020 | 20-00 | 03.12.2020 | Р19 |
| 17. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 03.12.2020 | 07-00 | 03.12.2020 | Р19 |
| 18. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 03.12.2020 | 07-00 | 03.12.2020 | Р19 |
| 19. | РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГППТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-111, КТП-8РП-II в.п.,КТП-87,КТП-88 | 2 | 08-30 | 04.12.2020 | 10-30 | 04.12.2020 | Р19 |
| 20. | ТП-97 | 4 | 08-30 | 04.12.2020 | 12-30 | 04.12.2020 | Р9 |
| 21. | ТП-23,ТП-1,ТП-86 | 2 | 13-30 | 04.12.2020 | 15-30 | 04.12.2020 | Р19 |
| 22. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109ТП-24,ТП-50 | 3 | 15-30 | 04.12.2020 | 18-30 | 04.12.2020 | Р19 |
| 23. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 04.12.2020 | 07-00 | 04.12.2020 | Р19 |
| 24. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 04.12.2020 | 07-00 | 04.12.2020 | Р19 |
| 25. | КТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-86,КТП-87,КТП-88,ТП-23,ТП-1,ТП-102ТП-50,ТП-24,РП-II в.п.ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 3 | 08-00 | 05.12.2020 | 11-00 | 05.12.2020 | Р19,Р20 |
| 26. | ГПП,РП-11,ТП-Аргон,ТП-58,ТП-97ТП-98,ТП-99,ТП-109,ТП-48,ТП-61,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-89 | 3 | 13-00 | 05.12.2020 | 16-00 | 05.12.2020 | Р19 |
| 27. | ГПП,РП-11, ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-109,ТП-48,ТП-61, ТП-89ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 18-00 | 05.12.2020 | 20-00 | 05.12.2020 | Р19 |
| 28. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 05.12.2020 | 07-00 | 05.12.2020 | Р19 |
| 29. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 05.12.2020 | 07-00 | 05.12.2020 | Р19 |
| 30. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-111КТП-8,КТП-87,КТП-88, РП-II в.п.,ТП24ТП-50, ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 3 | 08-40 | 06.12.2020 | 11-40 | 06.12.2020 | Р19 |
| 31. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-102ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-58ТП-Аргон | 3 | 13-10 | 06.12.2020 | 16-10 | 06.12.2020 | Р19 |
| 32. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-102ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-58 | 2 | 17-30 | 06.12.2020 | 19-30 | 06.12.2020 | Р19 |
| 33. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 06.12.2020 | 07-00 | 06.12.2020 | Р19 |
| 34. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 06.12.2020 | 07-00 | 06.12.2020 | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 35. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48,ТП-24,ТП-50,ГПП,РП-11,ТП58ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-102 | 2 | 09-00 | 07.12.2020 | 11-00 | 07.12.2020 | Р19 |
| 36. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111РП-II в.п. | 2 | 14-15 | 07.12.2020 | 16-15 | 07.12.2020 | Р19 |
| 37. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111РП-II в.п. | 2 | 17-45 | 07.12.2020 | 19-45 | 07.12.2020 | Р19 |
| 38. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 07.12.2020 | 07-00 | 07.12.2020 | Р19 |
| 39. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 07.12.2020 | 07-00 | 07.12.2020 | Р19 |
| 40. | ТП-23,ГПП,РП-11,ТП-97 | 3 | 08-30 | 08.12.2020 | 11-30 | 08.12.2020 | Р9,Р19 |
| 41. | ТП-23,ТП-1,ТП-111,КТП-8,КТП-87КТП-88, РП-II в.п., ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ПР-1П, ТП-109,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 3 | 09-00 | 08.12.2020 | 12-00 | 08.12.2020 | Р19 |
| 42. | ТП-99,ТП-98,ТП-97,ТП-58 | 3 | 12-50 | 08.12.2020 | 15-30 | 08.12.2020 | Р19,Р20 |
| 43. | ТП-86 ф.14 | 1 | 13-00 | 08.12.2020 | 14-00 | 08.12.2020 | Р9 |
| 44. | ТП-102,ТП-50,ТП-24 | 2 | 15-00 | 08.12.2020 | 17-00 | 08.12.2020 | Р19 |
| 45. | ЦРП-2 | 2 | 17-00 | 08.12.2020 | 19-00 | 08.12.2020 | Р19,Р20 |
| 46. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 08.12.2020 | 07-00 | 08.12.2020 | Р19 |
| 47. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 08.12.2020 | 07-00 | 08.12.2020 | Р19 |
| 48. | ЦРП-17,ТП-102,КТП-87,КТП-88,ТП-86 | 3 | 08-30 | 09.12.2020 | 11-30 | 09.12.2020 | Р19,Р20 |
| 49. | ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ГПП,РП-11ТП-102,КТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114РП-II в.п. | 3 | 13-00 | 09.12.2020 | 16-00 | 09.12.2020 | Р19,Р20 |
| 50. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-109,ТП-86,ТП-23,ТП-24,ТП1ТП-50,ТП-61,ТП-89 | 3 | 16-00 | 09.12.2020 | 19-00 | 09.12.2020 | Р19 |
| 51. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 09.12.2020 | 07-00 | 09.12.2020 | Р19 |
| 52. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 09.12.2020 | 07-00 | 09.12.2020 | Р19 |
| 53. | ТП-24 ф.3 | 1 | 09-00 | 10.12.2020 | 10-00 | 10.12.2020 | Р9,Р19,Р21 |
| 54. | ТП-23,ТП-24,ТП-86,ТП-1 | 2 | 12-00 | 10.12.2020 | 14-00 | 10.12.2020 | Р19,Р21 |
| 55. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-97,ТП98ТП-99,ТП-58,ГПП,РП-11,ТП-102,РП-II в.п.,ТП-Аргон | 3 | 14-30 | 10.12.2020 | 17-30 | 10.12.2020 | Р19,Р21 |
| 56. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91, | 2 | 18-00 | 10.12.2020 | 20-00 | 10.12.2020 | Р19 |
| 57. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 10.12.2020 | 07-00 | 10.12.2020 | Р19 |
| 58. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 10.12.2020 | 07-00 | 10.12.2020 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 59. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-89,ТП61ТП-48, ТП-24,ТП-50 | 2 | 09-00 | 11.12.2020 | 11-00 | 11.12.2020 | Р19 |
| 60. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП111РП-II в.п. | 2 | 13-15 | 11.12.2020 | 15-15 | 11.12.2020 | Р19 |
| 61. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-89,ТП61ТП-48, ТП-24,ТП-50 | 2 | 16-15 | 11.12.2020 | 18-15 | 11.12.2020 | Р19 |
| 62. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 11.12.2020 | 07-00 | 11.12.2020 | Р19 |
| 63. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 11.12.2020 | 07-00 | 11.12.2020 | Р19 |
| 64. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ГППРП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,РП-II в.п., ТП-Аргон,ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 4 | 09-00 | 12.12.2020 | 12-00 | 12.12.2020 | Р19 |
| 65. | ТП-23,ТП-1,ТП-86 | 2 | 10-00 | 12.12.2020 | 11-00 | 12.12.2020 | Р19 |
| 66. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ГППРП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,РП-II в.п. | 3 | 12-30 | 12.12.2020 | 15-30 | 12.12.2020 | Р19 |
| 67. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 14-30 | 12.12.2020 | 16-30 | 12.12.2020 | Р19 |
| 68. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-109 | 2 | 17-00 | 12.12.2020 | 19-00 | 12.12.2020 | Р19 |
| 69. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 12.12.2020 | 07-00 | 12.12.2020 | Р19 |
| 70. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 12.12.2020 | 07-00 | 12.12.2020 | Р19 |
| 71. | ТП-Аргон,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97ТП-98,ТП-99,ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-30 | 13.12.2020 | 10-30 | 13.12.2020 | Р19 |
| 72. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 2 | 12-00 | 13.12.2020 | 14-00 | 13.12.2020 | Р19,Р20 |
| 73. | ТП-1,ТП-23,КТП-87,КТП-88,КТП-8,РП-II в.п., ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 3 | 15-00 | 13.12.2020 | 18-00 | 13.12.2020 | Р19 |
| 74. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | 18-00 | 13.12.2020 | 20-00 | 13.12.2020 | Р19 |
| 75. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 13.12.2020 | 07-00 | 13.12.2020 | Р19 |
| 76. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 13.12.2020 | 07-00 | 13.12.2020 | Р19 |
| 77. | ЦРП-9 | 3 | 08-30 | 14.12.2020 | 11-30 | 14.12.2020 | Р9 |
| 78. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП1ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,ТП-111ТП-23,ТП-86,КТП-8,КТП-87,КТП-88РП-II в.п. | 3 | 14-50 | 14.12.2020 | 17-50 | 14.12.2020 | Р19 |
| 79. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 1 | 19-00 | 14.12.2020 | 20-00 | 14.12.2020 | Р19 |
| 80. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 14.12.2020 | 07-00 | 14.12.2020 | Р19 |
| 81. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 14.12.2020 | 07-00 | 14.12.2020 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 82. | ЦРП-9 | 3 | 08-00 | 15.12.2020 | 11-00 | 15.12.2020 | Р9 |
| 83. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП24ТП-50,ТП-48, РП-II в.п. | 2 | 09-00 | 15.12.2020 | 11-00 | 15.12.2020 | Р19 |
| 84. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП24ТП-50,ТП-48 | 2 | 13-45 | 15.12.2020 | 15-45 | 15.12.2020 | Р19 |
| 85. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-58,ТП-111,КТП-8,КТП-87,КТП-88РП-II в.п. | 3 | 14-30 | 15.12.2020 | 17-30 | 15.12.2020 | Р19 |
| 86. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП24ТП-50,ТП-48 | 2 | 18-00 | 15.12.2020 | 20-00 | 15.12.2020 | Р19 |
| 87. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 15.12.2020 | 07-00 | 15.12.2020 | Р19 |
| 88. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 15.12.2020 | 07-00 | 15.12.2020 | Р19 |
| 89. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 09-00 | 16.12.2020 | 11-00 | 16.12.2020 | Р19 |
| 90. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-111,КТП-87КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.,ТП-42 ЗАО«РТИ» | 3 | 10-00 | 16.12.2020 | 13-00 | 16.12.2020 | Р19 |
| 91. | ТП-86 Т-2 | 1 | 12-40 | 16.12.2020 | 13-40 | 16.12.2020 | Р9 |
| 92. | ТП-102 ПР1 | 1 | 14-00 | 16.12.2020 | 15-00 | 16.12.2020 | Р2 |
| 93. | ТП-102,ТП-50,ТП-24,ГПП,РП-11,ТП-58ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-48,ТП-61,ТП89ТП-109 | 2 | 14-00 | 16.12.2020 | 16-00 | 16.12.2020 | Р19 |
| 94. | ТП-102,ТП-50,ТП-24,ГПП,РП-11,ТП-58ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-48,ТП-61,ТП89ТП-109, РП-II в.п. | 2 | 18-00 | 16.12.2020 | 20-00 | 16.12.2020 | Р19 |
| 95. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 16.12.2020 | 07-00 | 16.12.2020 | Р19 |
| 96. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 16.12.2020 | 07-00 | 16.12.2020 | Р19 |
| 97. | ТП-86 Т-2 | 3 | 09-00 | 17.12.2020 | 12-00 | 17.12.2020 | Р9 |
| 98. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-86,ТП-23,ТП-89,ТП-61,ТП-1ТП-109,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 14-00 | 17.12.2020 | 16-00 | 17.12.2020 | Р19 |
| 99. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ГПП,РП-11,ТП-Аргон, РП-II в.п. | 3 | 17-00 | 17.12.2020 | 20-00 | 17.12.2020 | Р19 |
| 100. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 17.12.2020 | 07-00 | 17.12.2020 | Р19 |
| 101. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 17.12.2020 | 07-00 | 17.12.2020 | Р19 |
| 102. | ЦРП-1 яч.13 | 2 | 08-30 | 18.12.2020 | 10-30 | 18.12.2020 | Р9 |
| 103. | ТП-86 | 2 | 08-45 | 18.12.2020 | 10-45 | 18.12.2020 | Р9 |
| 104. | ТП-86,ТП-23,ТП-1,КТП-8,КТП-87КТП-88,ТП-111, РП-II в.п. | 2 | 11-10 | 18.12.2020 | 13-10 | 18.12.2020 | Р19 |
| 105. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91, ГПП,ТП-24,ТП-50,РП-11,ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | 14-00 | 18.12.2020 | 17-00 | 18.12.2020 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 106. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109, | 1 | 19-00 | 18.12.2020 | 20-00 | 18.12.2020 | Р19 |
| 107. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 18.12.2020 | 07-00 | 18.12.2020 | Р19 |
| 108. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 18.12.2020 | 07-00 | 18.12.2020 | Р19 |
| 109. | ГПП,РП-11,КТП-8,КТП-87,КТП-88ТП-102,ТП-111,ТП-58,ТП-97,ТП-98ТП-99, ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 3 | 09-00 | 19.12.2020 | 12-00 | 19.12.2020 | Р19 |
| 110. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-89,ТП1ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50,ТП-Аргон | 3 | 13-30 | 19.12.2020 | 16-30 | 19.12.2020 | Р19 |
| 111. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-89,ТП1 | 2 | 18-00 | 19.12.2020 | 20-00 | 19.12.2020 | Р19 |
| 112. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 19.12.2020 | 07-00 | 19.12.2020 | Р19 |
| 113. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 19.12.2020 | 07-00 | 19.12.2020 | Р19 |
| 114. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,РП-11,ГППТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-50,ТП24ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. РП-II в.п. | 3 | 08-00 | 20.12.2020 | 11-00 | 20.12.2020 | Р19,Р21 |
| 115. | ТП-Аргон,ТП-102,ТП-109 | 2 | 12-00 | 20.12.2020 | 14-00 | 20.12.2020 | Р19,Р21 |
| 116. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП1ТП-23,ТП-86 | 3 | 18-00 | 20.12.2020 | 20-00 | 20.12.2020 | Р19,Р21 |
| 117. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 20.12.2020 | 07-00 | 20.12.2020 | Р19 |
| 118. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 20.12.2020 | 07-00 | 20.12.2020 | Р19 |
| 119. | ТП-86 | 7 | 08-30 | 21.12.2020 | 14-30 | 21.12.2020 | Р9 |
| 120. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-109,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП1ТП-23,ТП-24,ТП-50 | 2 | 12-00 | 21.12.2020 | 14-00 | 21.12.2020 | Р19 |
| 121. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-102 | 2 | 15-00 | 21.12.2020 | 17-00 | 21.12.2020 | Р19 |
| 122. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 18-00 | 21.12.2020 | 20-00 | 21.12.2020 | Р19 |
| 123. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 21.12.2020 | 07-00 | 21.12.2020 | Р19 |
| 124. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 21.12.2020 | 07-00 | 21.12.2020 | Р19 |
| 125. | ТП-86 | 5 | 08-30 | 22.12.2020 | 13-30 | 22.12.2020 | Р9 |
| 126. | ТП-86,ТП-23,ТП-1 | 2 | 12-00 | 22.12.2020 | 14-00 | 22.12.2020 | Р19 |
| 127. | ТП-89,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГППТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-48,ТП-61,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-109 | 3 | 14-00 | 22.12.2020 | 17-00 | 22.12.2020 | Р19 |
| 128. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91, РП-II в.п. | 2 | 18-00 | 22.12.2020 | 20-00 | 22.12.2020 | Р19 |
| 129. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 22.12.2020 | 07-00 | 22.12.2020 | Р19 |
| 130. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 22.12.2020 | 07-00 | 22.12.2020 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 131. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-89,ТП1ТП-61,ТП-48 | 2 | 10-20 | 23.12.2020 | 12-20 | 23.12.2020 | Р19 |
| 132. | ТП-86 | 1 | 13-00 | 23.12.2020 | 14-00 | 23.12.2020 | Р9 |
| 133. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.,ТП24ТП-50,ТП-102,ТП-111 | 2 | 14-30 | 23.12.2020 | 16-30 | 23.12.2020 | Р19 |
| 134. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98ТП-24,ТП-50,КТП-87,КТП-88,КТП-8ТП-102,ТП-111 | 2 | 18-00 | 23.12.2020 | 20-00 | 23.12.2020 | Р19 |
| 135. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 23.12.2020 | 07-00 | 23.12.2020 | Р19 |
| 136. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 23.12.2020 | 07-00 | 23.12.2020 | Р19 |
| 137. | ТП-86 | 4 | 08-30 | 24.12.2020 | 12-30 | 24.12.2020 | Р9 |
| 138. | ГПП | 2 | 12-40 | 24.12.2020 | 14-40 | 24.12.2020 | Р9 |
| 139. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-Аргон,ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-111КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП-23,ТП-48,ТП-89,ТП-61,РП-II в.п. | 3 | 14-30 | 24.12.2020 | 17-30 | 24.12.2020 | Р19 |
| 140. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 18-00 | 24.12.2020 | 20-00 | 24.12.2020 | Р19 |
| 141. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 24.12.2020 | 07-00 | 24.12.2020 | Р19 |
| 142. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 24.12.2020 | 07-00 | 24.12.2020 | Р19 |
| 143. | ТП-58 | 3 | 09-00 | 25.12.2020 | 12-00 | 25.12.2020 | Р9 |
| 144. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | 09-30 | 25.12.2020 | 11-30 | 25.12.2020 | Р19 |
| 145. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-102 | 2 | 13-00 | 25.12.2020 | 15-00 | 25.12.2020 | Р19 |
| 146. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п.,ТП-86,ТП-1,ТП-23ТП-24,ТП-50,ТП-109 | 2 | 16-00 | 25.12.2020 | 18-00 | 25.12.2020 | Р19 |
| 147. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 18-00 | 25.12.2020 | 20-00 | 25.12.2020 | Р19 |
| 148. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 25.12.2020 | 07-00 | 25.12.2020 | Р19 |
| 149. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 25.12.2020 | 07-00 | 25.12.2020 | Р19 |
| 150. | ТП-86 | 4 | 09-00 | 26.12.2020 | 12-00 | 26.12.2020 | Р9 |
| 151. | ТП-Магнит,КТП-87,КТП-88,КТП-8ТП-111,ТП-50,ТП-24, РП-II в.п. | 3 | 13-00 | 26.12.2020 | 16-00 | 26.12.2020 | Р19 |
| 152. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-Аргон,ТП-102, | 3 | 17-00 | 26.12.2020 | 19-00 | 26.12.2020 | Р19 |
| 153. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | 18-00 | 26.12.2020 | 20-00 | 26.12.2020 | Р19 |
| 154. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 26.12.2020 | 07-00 | 26.12.2020 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 155. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 26.12.2020 | 07-00 | 26.12.2020 | Р19 |
| 156. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП1ТП-48,ТП-24,ТП-50, РП-II в.п. | 3 | 08-00 | 27.12.2020 | 11-00 | 27.12.2020 | Р19,Р20 |
| 157. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-102,ТП-111ТП-Аргон, ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 4 | 13-00 | 27.12.2020 | 17-00 | 27.12.2020 | Р19 |
| 158. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП1 | 2 | 18-00 | 27.12.2020 | 20-00 | 27.12.2020 | Р19,Р20 |
| 159. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 27.12.2020 | 07-00 | 27.12.2020 | Р19 |
| 160. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 27.12.2020 | 07-00 | 27.12.2020 | Р19 |
| 161. | ТП-86 | 1 | 09-20 | 28.12.2020 | 10-20 | 28.12.2020 | Р9 |
| 162. | ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 2 | 11-30 | 28.12.2020 | 13-30 | 28.12.2020 | Р19,Р20 |
| 163. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-97,ГППТП-98,ТП-99,ТП-58,РП-11,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-109,ТП-61ТП-89,ТП-48, РП-II в.п. | 4 | 12-30 | 28.12.2020 | 16-30 | 28.12.2020 | Р19,Р20 |
| 164. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-97,ГППТП-98,ТП-99,ТП-58,РП-11,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-109,ТП-61ТП-89,ТП-48, РП-II в.п. | 3 | 17-00 | 28.12.2020 | 19-00 | 28.12.2020 | Р19 |
| 165. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 28.12.2020 | 07-00 | 28.12.2020 | Р19 |
| 166. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.12.2020 | 07-00 | 28.12.2020 | Р19 |
| 167. | ТП-1 | 3 | 08-30 | 29.12.2020 | 11-30 | 29.12.2020 | Р9 |
| 168. | ГПП,РП-11,ТП-102,ТП-58,ТП-97,ТП-98ТП-99 | 2 | 09-00 | 29.12.2020 | 11-00 | 29.12.2020 | Р19,Р20 |
| 169. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ЦРП-17РП-II в.п. | 2 | 13-00 | 29.12.2020 | 15-00 | 29.12.2020 | Р19,Р20 |
| 170. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-89,ТП-23,ТП-24,ТП-50,ТП-1ТП-89 | 2 | 18-00 | 29.12.2020 | 20-00 | 29.12.2020 | Р19 |
| 171. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 29.12.2020 | 07-00 | 29.12.2020 | Р19 |
| 172. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 29.12.2020 | 07-00 | 29.12.2020 | Р19 |
| 173. | РП-II в.п. | 2 | 08-00 | 30.12.2020 | 10-00 | 30.12.2020 | Р20,Р23 |
| 174. | ЦРП-17 яч.2,ЦРП-17 яч.22 | 4 | 08-00 | 30.12.2020 | 12-00 | 30.12.2020 | Р1 |
| 175. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-89,ТП-109,ТП-24ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98ТП-99,ТП-58,КТП-87,КТП-88,КТП-8ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 4 | 16-30 | 30.12.2020 | 20-30 | 30.12.2020 | Р19 |
| 176. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 30.12.2020 | 07-00 | 30.12.2020 | Р19 |
| 177. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 30.12.2020 | 07-00 | 30.12.2020 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 178. | ТП-86 | 1 | 08-00 | 31.12.2020 | 09-00 | 31.12.2020 | Р9 |
| 179. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-89,ТП-109,ТП-24ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98ТП-99,ТП-58,КТП-87,КТП-88,КТП-8ТП-111,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 13-00 | 31.12.2020 | 16-00 | 31.12.2020 | Р19,Р21 |
| 180. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-9,ЦРП-17,РП-II в.п. | 2 | 01-00 | 31.12.2020 | 03-00 | 31.12.2020 | Р21 |
| 181. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 31.12.2020 | 07-00 | 31.12.2020 | Р19 |
| 182. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 31.12.2020 | 07-00 | 31.12.2020 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов  |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)