О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**В июне 2020 года**

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) | |
| кол-во часов | начало | | | | конец | | | |
| время (час.мин) | | дата | | время (час.мин) | | дата | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | |
| 1. | ТП-23,ТП86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89  ТП-48,ПР-1П | 2 | 08-30 | | 01.06.2020 | | 10-30 | | 01.06.2020 | | Р19 | |
| 2. | КТП-87,ЦРП-17, РП-II в.п. | 1 | 12-30 | | 01.06.2020 | | 13-30 | | 01.06.2020 | | Р21 | |
| 3. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ГПП  ТП-111, РП-II в.п.,ТП-50,ТП-24,РП-11  ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | 13-50 | | 01.06.2020 | | 16-50 | | 01.06.2020 | | Р19 | |
| 4. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ГПП  ТП-111, РП-II в.п.,ТП-50,ТП-24,РП-11  ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | 17-50 | | 01.06.2020 | | 20-50 | | 01.06.2020 | | Р19 | |
| 5. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 01.06.2020 | | 07-00 | | 01.06.2020 | | Р19 |
| 6. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 01.06.2020 | | 07-00 | | 01.06.2020 | | Р19 |
| 7. | ЦРП-9 яч.55,яч.56 | 4 | 10-25 | | 02.06.2020 | | 14-25 | | 02.06.2020 | | Р1 | |
| 8. | Покос травы на закрепленном участке около ЦРП-1 | 2 | 14-30 | | 02.06.2020 | | 16-30 | | 02.06.2020 | | Р16 | |
| 9. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ГПП  ТП-111, РП-II в.п.,ТП-50,ТП-24,РП-11  ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-1,ТП-86,ТП-23 | 3 | 16-00 | | 02.06.2020 | | 19-00 | | 02.06.2020 | | Р19 | |
| 10. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | | 02.06.2020 | | 07-00 | | 02.06.2020 | | Р19 | |
| 11. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | 02.06.2020 | | 07-00 | | 02.06.2020 | | Р19 | |
| 12. | ЦРП-9 яч.5 | 2 | 08-40 | | 03.06.2020 | | 10-40 | | 03.06.2020 | | Р1, Р19 | |
| 13. | ЦРП-17 яч.24 | 2 | 10-55 | | 03.06.2020 | | 12-55 | | 03.06.2020 | | Р1 | |
| 14. | Покос травы, уборка кустарников и деревьев около ЦРП-9 | 2 | 13-00 | | 03.06.2020 | | 15-00 | | 03.06.2020 | | Р16 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 15. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,  ТП-109,ТП-1,ТП-23,ТП-86,КТП-87,  КТП-88,КТП-8,ТП-111, РП-II в.п.,ГПП  РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП24  ТП-102,ТП-50 | 3 | 15-00 | | 03.06.2020 | | 18-00 | | 03.06.2020 | | Р19 | | |
| 16. | Уборка территории ЦРП-1 | 1 | 20-00 | | 03.06.2020 | | 21-00 | | 03.06.2020 | | Р16 | | |
| 17. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 03.06.2020 | | 07-00 | | 03.06.2020 | | Р19 | |
| 18. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 03.06.2020 | | 07-00 | | 03.06.2020 | | Р19 | |
| 19. | ЦРП-9 яч.54 | 2 | | 08-00 | | 04.06.2020 | | 10-00 | | 04.06.2020 | | Р1,Р16 | |
| 20. | Покос травы, уборка кустарников и деревьев около ЦРП-9 | 3 | 12-30 | | 04.06.2020 | | 15-30 | | 04.06.2020 | | Р16 | | |
| 21. | ЦРП-3 | 2 | | 13-00 | | 04.06.2020 | | 15-00 | | 04.06.2020 | | Р1,Р16 | |
| 22. | ТП-Аргон,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97  ТП-98,ТП-99,КТП-8,КТП-87,КТП-88  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-109  ТП-86,ТП-23,ТП-24,ТП-1,ТП-48,ТП-61  ТП-89,ТП-91,ТП-50,ЦРП-1,ЦРП-2,  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17, РП-II в.п. | 3 | | 15-50 | | 04.06.2020 | | 18-30 | | 04.06.2020 | | Р19 | |
| 23. | Покос травы около ЦРП-1 | 1 | 20-00 | | 04.06.2020 | | 21-00 | | 04.06.2020 | | Р16 | | |
| 24. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 04.06.2020 | | 07-00 | | 04.06.2020 | | Р19 | |
| 25. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 04.06.2020 | | 07-00 | | 04.06.2020 | | Р19 | |
| 26. | ЦРП-17 | 6 | | 08-00 | | 05.06.2020 | | 14-00 | | 05.06.2020 | | Р16 | |
| 27 | РП-11 ВЛ-10кВ | 2 | | 08-00 | | 05.06.2020 | | 10-00 | | 05.06.2020 | | Р27 | |
| 28. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ТП-86,ТП-23,ТП-,ТП-24,ТП-50,ТП-48  ТП-102,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111  РП-II в.п. | 3 | 15-00 | | 05.06.2020 | | 18-00 | | 05.06.2020 | | Р19 | | |
| 29. | РП-II в.п. | 2 | 18-30 | | 05.06.2020 | | 20-30 | | 05.06.2020 | | Р16 | | |
| 30. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | 05.06.2020 | | 07-00 | | 05.06.2020 | | Р19 | | |
| 31. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 05.06.2020 | | 07-00 | | 05.06.2020 | | Р19 | |
| 32. | ЦРП-17 | 2 | 09-00 | | 06.06.2020 | | 11-00 | | 06.06.2020 | | Р16 | | |
| 33. | ТП-1,ТП-86 | 2 | 10-30 | | 06.06.2020 | | 12-30 | | 06.06.2020 | | Р16 | | |
| 34. | ТП-Аргон,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-58,РП-11,ГПП,КТП-8,КТП-87  КТП-88,ТП-102,ТП-111,ТП-50,ТП-24  ТП-86,ТП-Магнит 10-й и 6-й мк-н | 4 | 14-30 | | 06.06.2020 | | 18-30 | | 06.06.2020 | | Р19 | | |
| 35. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-1,ТП-86,ТП-48,ТП61 | 2 | 17-00 | | 06.06.2020 | | 19-00 | | 06.06.2020 | | Р19 | | |
| 36. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | | 06.06.2020 | | 07-00 | | 06.06.2020 | | Р19 | | |
| 37. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | 06.06.2020 | | 07-00 | | 06.06.2020 | | Р19 | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 38. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,КТП-87,КТП-88  КТП-8,ТП-111, РП-II в.п.,РП-11,ГПП  ТП-Магнит 10-й и 6-й мк-н,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-Аргон,ТП-102  ТП-50,ТП-24 | 3 | | 08-30 | | 07.06.2020 | | 11-30 | | 07.06.2020 | | | Р19 | |
| 39. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,КТП-87,КТП-88  КТП-8,ТП-111, РП-II в.п.,РП-11,ГПП  ТП-Магнит 10-й и 6-й мк-н,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-Аргон,ТП-102  ТП-50,ТП-24 | 3 | | 12-30 | | 07.06.2020 | | 15-30 | | 07.06.2020 | | | Р19 | |
| 40. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П  ТП-109 | 3 | | 15-00 | | 07.06.2020 | | 18-00 | | 07.06.2020 | | | Р19 | |
| 41. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | 07.06.2020 | | 07-00 | | 07.06.2020 | | | Р19 | |
| 42. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | 07.06.2020 | | 07-00 | | 07.06.2020 | | | | Р19 | |
| 43. | Покос травы и расчистка кабельной трассы от деревьев и кустарников  ЦРП-9, ЦРП-17 | 6 | 08-00 | | 08.06.2020 | | 15-00 | | 08.06.2020 | | | | Р16 | |
| 44. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-86,ТП-24,ТП-23,ТП-1,  ТП-50,ТП-48,ТП-89,ТП-61,ГПП,РП-11  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ТП-109,ТП-102,ТП-58,ТП-97  ТП-98,ТП-99, РП-II в.п. | 4 | 16-00 | | 08.06.2020 | | 20-00 | | 08.06.2020 | | | | Р19 | |
| 45. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | 08.06.2020 | | 07-00 | | 08.06.2020 | | | Р19 | |
| 46. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | 08.06.2020 | | 07-00 | | 08.06.2020 | | | | Р19 | |
| 47. | Покос травы и расчистка кабельной трассы от деревьев и кустарников  ЦРП-9, ЦРП-17; нанесение диспетчерских наименований на опорах ВЛ-10кВ ГПП | 6 | | 08-00 | | 09.06.2020 | | 15-00 | | 09.06.2020 | | | Р16,Р27 | |
| 48. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 1 | | 11-00 | | 09.06.2020 | | 12-00 | | 09.06.2020 | | | Р19 | |
| 49. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,  ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-24,ТП-50,ТП102  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111  РП-II в.п. | 4 | | 15-00 | | 09.06.2020 | | 19-00 | | 09.06.2020 | | | Р19,Р16 | |
| 50. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | 09.06.2020 | | 07-000 | | 09.06.2020 | | | Р19 | |
| 51. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 09.06.2020 | | 07-00 | | 09.06.2020 | | | Р19 | |
| 52. | Покос травы и расчистка кабельной трассы от деревьев и кустарников  ЦРП-9, ЦРП-17, ЦРП-2 | 5 | | 08-00 | | 10.06.2020 | | 14-00 | | 10.06.2020 | | | Р16 | |
| 53. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-1,ТП24  ТП-50,ТП-102,КТП-8,КТП-87,КТП88  ТП-111,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП99  ТП-58 | 4 | | 15-00 | | 10.06.2020 | | 19-00 | | 10.06.2020 | | | Р19,Р21 | |
| 54. | Покос травы около ЦРП-1 | 2 | | 16-00 | | 10.06.2020 | | 18-00 | | 10.06.2020 | | | Р16 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 55. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 10.06.2020 | | 07-00 | | 10.06.2020 | | | Р19 | |
| 56. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 10.06.2020 | | 07-00 | | 10.06.2020 | | | Р19 | |
| 57. | Покос травы и расчистка кабельной трассы от деревьев и кустарников  ЦРП-2 | 4 | | 08-00 | | 11.06.2020 | | 12-00 | | 11.06.2020 | | | Р16 | |
| 58. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП1  ТП-86,ПР-1П | 2 | | 13-00 | | 11.06.2020 | | 15-00 | | 11.06.2020 | | | Р19 | |
| 59. | ТП-24 ф.3,ф.6,ф.6,ф.10,ф.13 | 1 | | 15-30 | | 11.06.2020 | | 16-30 | | 11.06.2020 | | | Р22 | |
| 60. | КТП-87,КТП-88,ТП-111,КТП-8,ГПП  РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-II в.п. | 2 | | 18-00 | | 11.06.2020 | | 20-00 | | 11.06.2020 | | | Р19 | |
| 61. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 11.06.2020 | | 07-00 | | 11.06.2020 | | | Р19 | |
| 62. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 11.06.2020 | | 07-00 | | 11.06.2020 | | | Р19 | |
| 63. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-II в.п.КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП102  ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 3 | | 08-00 | | 12.06.2020 | | 11-00 | | 12.06.2020 | | | Р19 | |
| 64. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-86,ТП-1  ТП-23,ТП-24,ТП-50,ТП-109 | 3 | | 15-00 | | 12.06.2020 | | 18-00 | | 12.06.2020 | | | Р19 | |
| 65. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 12.06.2020 | | 07-00 | | 12.06.2020 | | | Р19 | |
| 66. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 12.06.2020 | | 07-00 | | 12.06.2020 | | | Р19 | |
| 67. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП48  ТП-89,ПР-1П | 2 | | 08-00 | | 13.06.2020 | | 10-00 | | 13.06.2020 | | | Р19 | |
| 68. | ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | 3 | | 09-00 | | 13.06.2020 | | 12-00 | | 13.06.2020 | | | Р16 | |
| 69. | ТП-50,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111  РП-II в.п. | 2 | | 10-00 | | 13.06.2020 | | 12-00 | | 13.06.2020 | | | Р19 | |
| 70. | ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н,ТП-50,  КТП-8,КТП-88,КТП-87, РП-II в.п. | 3 | | 11-35 | | 13.06.2020 | | 14-35 | | 13.06.2020 | | | Р19 | |
| 71. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98  ТП-99,ТП-58,ТП-Аргон | 4 | | 13-20 | | 13.06.2020 | | 17-20 | | 13.06.2020 | | | Р19 | |
| 72. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 13.06.2020 | | 07-00 | | 13.06.2020 | | | Р19 | |
| 73. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 13.06.2020 | | 07-00 | | 13.06.2020 | | | Р19 | |
| 74. | Покос травы на закрепленной территории ТП-8, РП-II в.п., ГПП,  ТП-24(ВН-1,ВН-2) | 3 | | 08-00 | | 14.06.2020 | | 11-00 | | 14.06.2020 | | | Р16 | |
| 75. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,КТП-8,КТП-87  КТП-88,ТП-111,ТП-102, РП-II в.п.  ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н,ГПП,РП-11  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-23,ТП-1  ТП-61,ТП-48,ТП-86 | 4 | | 13-20 | | 14.06.2020 | | 17-20 | | 14.06.2020 | | | Р19 | |
| 76. | ТП-Аргон | 3 | | 15-30 | | 14.06.2020 | | 18-30 | | 14.06.2020 | | | Р19 | |
| 77. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 14.06.2020 | | 07-00 | | 14.06.2020 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 78. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 14.06.2020 | | 07-00 | | 14.06.2020 | | | Р19 | |
| 79. | Покос травы и расчистка кабельной трассы от деревьев и кустарников  ЦРП-9 | 8 | | 08-00 | | 15.06.2020 | | 14-00 | | 15.06.2020 | | | Р16 | |
| 80. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП1  ТП-23,ТП-86,ТП-87,КТП-87,КТП-88  КТП-8,ТП-111,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП98  ТП-99,ТП-58,ТП-102,ТП-50,ТП-24  РП-II в.п. | 3 | | 14-30 | | 15.06.2020 | | 17-30 | | 15.06.2020 | | | Р19 | |
| 81. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП1  ТП-23,ТП-86,ТП-87,КТП-87,КТП-88 | 2 | | 19-00 | | 15.06.2020 | | 21-00 | | 15.06.2020 | | | Р19 | |
| 82. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 15.06.2020 | | 07-00 | | 15.06.2020 | | | Р19 | |
| 83. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 15.06.2020 | | 07-00 | | 15.06.2020 | | | Р19 | |
| 84. | Покос травы и расчистка кабельной трассы от деревьев и кустарников  ЦРП-9,ЦРП-2 | 8 | | 08-00 | | 16.06.2020 | | 14-00 | | 16.06.2020 | | | Р16 | |
| 85. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-23,ТП-1,КТП8  КТП-87,КТП-88,ТП-24,ТП-50,ТП-109  ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-111,ТП-113,  ТП-114,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-II в.п. | 3 | | 16-00 | | 16.06.2020 | | 20-00 | | 16.06.2020 | | | Р19 | |
| 86. | ГПП,ЦРП-17 | 1 | | 01-00 | | 16.06.2020 | | 02-00 | | 16.06.2020 | | | Р21 | |
| 87. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 16.06.2020 | | 07-00 | | 16.06.2020 | | | Р19 | |
| 88. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 16.06.2020 | | 07-00 | | 16.06.2020 | | | Р19 | |
| 89. | ЦРП-2 яч.24 | 3 | | 08-35 | | 17.06.2020 | | 11-35 | | 17.06.2020 | | | Р1 | |
| 90. | ЦРП-2 яч.28 | 2 | | 12-40 | | 17.06.2020 | | 14-40 | | 17.06.2020 | | | Р1 | |
| 91. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-61,ТП-89,ТП-48  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП11  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111  КТП-8,КТП-87,КТП-88, РП-II в.п. | 3 | | 15-30 | | 17.06.2020 | | 18-30 | | 17.06.2020 | | | Р19 | |
| 92. | ЦРП-17,ГПП,ЦРП-9 | 1 | | 01-00 | | 17.06.2020 | | 02-00 | | 17.06.2020 | | | Р21 | |
| 93. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 17.06.2020 | | 07-00 | | 17.06.2020 | | | Р19 | |
| 94. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 17.06.2020 | | 07-00 | | 17.06.2020 | | | Р19 | |
| 95. | Покос травы и расчистка кабельной трассы от деревьев и кустарников  ЦРП-17 | 3 | | 08-00 | | 18.06.2020 | | 11-00 | | 18.06.2020 | | | Р16 | |
| 96. | Покос травы и расчистка кабельной трассы от деревьев и кустарников  ЦРП-2 | 2 | | 12-00 | | 18.06.2020 | | 14-00 | | 18.06.2020 | | | Р16 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | |
| 97. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98  ТП-99,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-24  ТП-50,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-102,  ТП-111,ТП-Аргон | 3 | | 15-00 | | | 18.06.2020 | | | 18-00 | | | 18.06.2020 | | | Р19 | |
| 98. | Покос травы от опоры №3 ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | 1 | | 18-00 | | | 18.06.2020 | | | 19-00 | | | 18.06.2020 | | | Р16 | |
| 99. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 18.06.2020 | | | 07-00 | | | 18.06.2020 | | | Р19 | |
| 100. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 18.06.2020 | | | 07-00 | | | 18.06.2020 | | | Р19 | |
| 101. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 08-30 | | | 19.06.2020 | | | 10-30 | | | 19.06.2020 | | | Р19 | |
| 102. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-102,ТП-50,ТП-24,КТП-8,КТП-87  КТП-88,ТП-111,ТП86,ТП-1,ТП-23,  ПР-1П,ТП-89,ТП-61,ТП-48, РП-II в.п. | 3 | | 13-30 | | | 19.06.2020 | | | 16-30 | | | 19.06.2020 | | | Р16,Р19 | |
| 103. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-102,ТП-50,ТП-24,КТП-8,КТП-87  КТП-88,ТП-111,ТП86,ТП-1,ТП-23,  ПР-1П,ТП-89,ТП-61,ТП-48, РП-II в.п. | 2 | | 18-00 | | | 19.06.2020 | | | 20-00 | | | 19.06.2020 | | | Р19 | |
| 104. | ТП-Аргон,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ГПП,РП-11,ТП-102,  ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н | 3 | | 08-30 | | | 19.06.2020 | | | 11-30 | | | 19.06.2020 | | | Р19 | |
| 105. | ГПП | 1 | | 12-00 | | | 19.06.2020 | | | 13-00 | | | 19.06.2020 | | | Р16 | |
| 106. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-24,ТП50  РП-II в.п. | 2 | | 15-00 | | | 19.06.2020 | | | 17-00 | | | 19.06.2020 | | | Р19,Р21 | |
| 107. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-109,ТП-48,ТП-61,ТП-89  покос травы на закрепленной территории | 3 | | 19-00 | | | 19.06.2020 | | | 21-00 | | | 19.06.2020 | | | Р16,Р19,Р21 | |
| 108. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 19.06.2020 | | | 07-00 | | | 19.06.2020 | | | Р19 | |
| 109. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 19.06.2020 | | | 07-00 | | | 19.06.2020 | | | Р19 | |
| 110. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-48,ТП24  ПР-1П,ТП-50,ТП-102,ТП-91,ТП-89  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 3 | | 08-00 | | | 20.06.2020 | | | 11-00 | | | 20.06.2020 | | | Р19 | |
| 111. | ГПП,РП-11,ТП-99,ТП-97,ТП-98,ТП-58  ТП-Аргон,КТП-8,КТП-87,КТП-88  ТП-111, РП-II в.п.  ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н | 4 | | 13-00 | | | 20.06.2020 | | | 17-00 | | | 20.06.2020 | | | Р16,Р19 | |
| 112. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 20.06.2020 | | | 07-00 | | | 20.06.2020 | | | Р19 | |
| 113. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 20.06.2020 | | | 07-00 | | | 20.06.2020 | | | Р19 | |
| 114. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-48,ТП61  ТП-89,ПР-1П,ТП-24,ТП-50,ТП-102  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 3 | | 09-00 | | | 21.06.2020 | | | 12-00 | | | 21.06.2020 | | | Р19 | |
| 115. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-Аргон | 3 | | 13-00 | | | 21.06.2020 | | | 15-00 | | | 21.06.2020 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | |
| 116. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,  РП-II в.п. ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н | 3 | | 15-10 | | | 21.06.2020 | | | 18-10 | | | 21.06.2020 | | | Р16,Р19 | |
| 117. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 21.06.2020 | | | 07-00 | | | 21.06.2020 | | | Р19 | |
| 118. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 21.06.2020 | | | 07-00 | | | 21.06.2020 | | | Р19 | |
| 119. | Покос травы и расчистка кабельной трассы от деревьев и кустарников  ЦРП-2 | 8 | | | 08-00 | | | 22.06.2020 | | | 15-00 | | | 22.06.2020 | | Р16 | |
| 120. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-111,КТП-8  КТП-87,КТП-88, РП-II в.п. | 2 | | | 15-00 | | | 22.06.2020 | | | 17-00 | | | 22.06.2020 | | Р19 | |
| 121. | Покос травы на ЦРП-1 и вдоль ВЛ-10кВ | 2 | | | 15-30 | | | 22.06.2020 | | | 17-30 | | | 22.06.2020 | | Р16 | |
| 122. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП1  ТП-86,ТП-23 | 2 | | | 17-00 | | | 22.06.2020 | | | 19-00 | | | 22.06.2020 | | Р19 | |
| 123. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 22.06.2020 | | | 07-00 | | | 22.06.2020 | | Р19 | |
| 124. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 22.06.2020 | | | 07-00 | | | 22.06.2020 | | Р19 | |
| 125. | Покос травы и расчистка кабельной трассы от деревьев и кустарников  ЦРП-1 | 8 | | | 08-00 | | | 23.06.2020 | | | 15-00 | | | 23.06.2020 | | Р16 | |
| 126. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТПП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П  ТП-109,ТП-111,КТП-8,КТП-87,КТП-88  ТП-86,ТП-1,ТП-23,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58, РП-II в.п.,ТП-24  ТП-50 | 3 | | | 15-00 | | | 23.06.2020 | | | 17-00 | | | 23.06.2020 | | Р19 | |
| 127. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТПП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П  ТП-109,ТП-111,КТП-8,КТП-87,КТП-88  ТП-86,ТП-1,ТП-23,ГПП,РП-11,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58, РП-II в.п.,ТП-24  ТП-50 | 3 | | | 18-00 | | | 23.06.2020 | | | 19-00 | | | 23.06.2020 | | Р19 | |
| 128. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 23.06.020 | | | 07-00 | | | 23.06.2020 | | Р19 | |
| 129. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 23.06.2020 | | | 07-00 | | | 23.06.2020 | | Р19 | |
| 130. | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,КТП-87,КТП-88  КТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-58  ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 3 | | | 08-30 | | | 24.06.2020 | | | 11-30 | | | 24.06.2020 | | Р16,Р19 | |
| 131. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-89,ТП-61,ТП-109  ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-86,ТП-1,  ПР-1П,ТП-23, РП-II в.п. | 3 | | | 14-00 | | | 24.06.2020 | | | 17-00 | | | 24.06.2020 | | Р16,Р19 | |
| 132. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 24.06.2020 | | | 07-00 | | | 24.06.2020 | | Р19 | |
| 133. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 24.06.2020 | | | 07-00 | | | 24.06.2020 | | Р19 | |
| 134. | РП-II в.п. | 3 | | | 08-30 | | | 25.06.2020 | | | 11-30 | | | 25.06.2020 | | Р9,Р16 | |
| 135. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-89,ПР-1П | 2 | | | 11-00 | | | 25.06.2020 | | | 13-00 | | | 25.06.2020 | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | |
| 136. | Покос травы КЛ-10кВ ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 13-00 | | | 25.06.2020 | | | 14-00 | | | 25.06.2020 | | Р16 | |
| 137. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-86  ТП-1,ТП-23,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП  РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-Аргон | 3 | | | 15-00 | | | 25.06.2020 | | | 18-00 | | | 25.06.2020 | | Р16,Р19 | |
| 138. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 25.06.2020 | | | 07-00 | | | 25.06.2020 | | Р19 | |
| 139. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 25.06.2020 | | | 07-00 | | | 25.06.2020 | | Р19 | |
| 140. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП98  ТП-99,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-24  ТП-50,ТП-102,ТП-111, РП-II в.п. | 3 | | | 08-30 | | | 26.06.2020 | | | 11-30 | | | 26.06.2019 | | Р19 | |
| 141. | РП-II в.п. | 2 | | | 13-00 | | | 26.06.2020 | | | 15-00 | | | 26.06.2019 | | Р16 | |
| 142. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | 15-30 | | | 26.06.2020 | | | 17-30 | | | 26.06.2019 | | Р19 | |
| 143. | Покос травы на закрепленной территории ЗАО «РТИ» ВЛ-10кВ | 2 | | | 15-30 | | | 26.06.2020 | | | 17-30 | | | 26.06.2019 | | Р16 | |
| 144. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 26.06.2020 | | | 07-00 | | | 26.06.2020 | | Р19 | |
| 145. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 26.06.2020 | | | 07-00 | | | 26.06.2020 | | Р19 | |
| 146. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61,ТП-48,ТП-89,ПР-1П  ТП-109,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 3 | | | 08-30 | | | 27.06.2020 | | | 11-30 | | | 27.06.2020 | | Р16,Р19 | |
| 147. | ТП-Аргон,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,ТП-102,ТП-50,ТП-24  ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н | 3 | | | 13-00 | | | 27.06.2020 | | | 18-00 | | | 27.06.2020 | | Р19 | |
| 148. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 27.06.2020 | | | 07-00 | | | 27.06.2020 | | Р19 | |
| 149. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 27.06.2020 | | | 07-00 | | | 27.06.2020 | | Р19 | |
| 150. | Покос травы около ЦРП-17 | 2 | | | 08-00 | | | 28.06.2020 | | | 10-00 | | | 28.06.2020 | | Р16 | |
| 151. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-1,ТП23  ТП-86,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111  ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н, РП-II в.п. | 3 | | | 10-00 | | | 28.06.2020 | | | 13-00 | | | 28.06.2020 | | Р19 | |
| 152. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-1,ТП23  ТП-86,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111  РП-II в.п. | 3 | | | 15-00 | | | 28.06.2020 | | | 18-00 | | | 28.06.2020 | | Р19 | |
| 153. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 28.06.2020 | | | 07-00 | | | 28.06.2020 | | Р19 | |
| 154. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 28.06.2020 | | | 07-00 | | | 28.06.2020 | | Р19 | |
| 155. | ЦРП-1 | 6 | | | 08-20 | | | 29.06.2020 | | | 14-20 | | | 29.06.2020 | | Р25 | |
| 156. | ЦРП-17 | 2 | | | 09-20 | | | 29.06.2020 | | | 11-20 | | | 29.06.2020 | | Р9 | |
| 157. | ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-48  ТП-61,ТП-89 | 1 | | | 11-30 | | | 29.06.2020 | | | 12-30 | | | 29.06.2020 | | Р19 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | |
| 158. | ЦРП-2,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП11  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП-87  КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-86,ТП-1  ТП-23 | 2 | | 17-00 | | 29.06.2020 | | 19-00 | | 29.06.2020 | | Р19 | |
| 159. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 29.06.2020 | | 07-00 | | 29.06.2020 | | Р19 | |
| 160. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 29.06.2020 | | 07-00 | | 29.06.2020 | | Р19 | |
| 161. | ТЭЦ-4 ГРУ-10кВ т/п №2 | 6 | | 08-45 | | 30.06.2020 | | 14-45 | | 30.06.2020 | | Р9,Р25,Р27 | |
| 162. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-113  ТП-114, РП-II в.п. | 2 | | 13-00 | | 30.06.2020 | | 15-00 | | 30.06.2020 | | Р19,Р21 | |
| 163. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109  ТП-89,ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50  ТП-102 | 3 | | 16-30 | | 30.06.2020 | | 19-30 | | 30.06.2020 | | Р19,Р21 | |
| 164. | ЦРП-1,ЦРП-2,ГПП,ЦРП-17, РП-II в.п. | 1 | | 01-00 | | 30.06.2020 | | 02-00 | | 30.06.2020 | | Р21 | |
| 165. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 30.06.2020 | | 07-00 | | 30.06.2020 | | Р19 | |
| 166. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 30.06.2020 | | 07-00 | | 30.06.2020 | | Р19 | |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)