О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**В сентябре 2020 года**

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | | | | | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) | | |
| кол-во часов | начало | | | | | | конец | | | | | |
| время (час.мин) | | | дата | | | время (час.мин) | | | дата | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 1. | Покос травы на территории ЦРП-9  ЦРП-17 | 7 | 08-10 | | | 01.09.2020 | | | 15-10 | | | 01.09.2020 | | | Р16 | | |
| 2. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП89  ПР-1П,ТП-48 | 2 | 08-30 | | | 01.09.2020 | | | 10-30 | | | 01.09.2020 | | | Р19 | | |
| 3. | КТП-87,КТП-88,ЦРП-3, РП-II в.п. | 1 | 13-00 | | | 01.09.2020 | | | 13-50 | | | 01.09.2020 | | | Р21 | | |
| 4. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111  КТП-87,КТП-88, РП-II в.п. | 3 | 15-00 | | | 01.09.2020 | | | 18-00 | | | 01.09.2020 | | | Р16,Р19 | | |
| 5. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 01.09.2020 | | | 07-00 | | | 01.09.2020 | | | Р19 | |
| 6. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 01.09.2020 | | | 07-00 | | | 01.09.2020 | | | Р19 | |
| 7. | РП-II в.п. | 6 | 08-30 | | | 02.09.2020 | | | 14-30 | | | 02.09.2020 | | | Р9 | | |
| 8. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 2 | 09-00 | | | 02.09.2020 | | | 11-00 | | | 02.09.2020 | | | Р19 | | |
| 9. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-58,ТП-102,ТП-111,КТП-8,КТП-87  КТП-88 | 3 | 15-30 | | | 02.09.2020 | | | 18-30 | | | 02.09.2020 | | | Р16,Р19 | | |
| 10. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 02.09.2020 | | | 07-00 | | | 02.09.2020 | | | Р19 | | |
| 11. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 02.09.2020 | | | 07-00 | | | 02.09.2020 | | | Р19 | | |
| 12. | ЦРП-9 | 2 | 08-30 | | | 03.09.2020 | | | 10-30 | | | 03.09.2020 | | | Р16 | | |
| 13. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП,РП-11  ТП-Аргон,ТП-102,ТП-50,ТП-24  РП-II в.п. | 3 | 08-30 | | | 03.09.2020 | | | 11-30 | | | 03.09.2020 | | | Р19 | | |
| 14. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП,РП-11  ТП-102,ТП-50,ТП-24,РП-II в.п. | 2 | 12-00 | | | 03.09.2020 | | | 14-00 | | | 03.09.2020 | | | Р19 | | |
| 15. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-1  ТП-109,ТП-23,ТП-86 | 2 | 14-00 | | | 03.09.2020 | | | 16-00 | | | 03.09.2020 | | | Р19 | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 16. | Покос травы около ЦРП-1,ЦРП-2 | 2 | 14-00 | | | 03.09.2020 | | | 16-00 | | | 03.09.2020 | | | Р16 | | |
| 17. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-1  ТП-109,ТП-23,ТП-86 | 2 | 17-00 | | | 03.09.2020 | | | 19-00 | | | 03.09.2020 | | | Р19 | | |
| 18. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 03.09.2020 | | | 07-00 | | | 03.09.2020 | | | Р19 | | |
| 19. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 03.09.2020 | | | 07-00 | | | 03.09.2020 | | | Р19 | | |
| 20. | Уборка территории около цеха | 6 | | 08-00 | | | 04.09.2020 | | | 14-00 | | | 04.09.2020 | | | Р16 | |
| 21. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-86,ТП-23,ТП-24,ТП1  ТП-89,ТП-61,ТП-109,ТП-102,ТП-50 | 2 | 15-00 | | | 04.09.2020 | | | 17-00 | | | 04.09.2020 | | | Р19 | | |
| 22. | ГПП,РП-11,КТП-8,КТП-87,КТП-88  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-58,ТП-97  ТП-98,ТП-99, РП-II в.п. | 2 | | 17-30 | | | 04.09.2020 | | | 19-30 | | | 04.09.2020 | | | Р19 | |
| 23. | Покос травы и кустарников под т/п №1,№2 до опоры №41 | 2 | 18-00 | | | 04.09.2020 | | | 20-00 | | | 04.09.2020 | | | Р16 | | |
| 24. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 04.09.2020 | | | 07-00 | | | 04.09.2020 | | | Р19 | |
| 25. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 04.09.2020 | | | 07-00 | | | 04.09.2020 | | | Р19 | |
| 26. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП97  ТП-98,ТП-99,ТП-Аргон | 3 | | 08-30 | | | 05.09.2020 | | | 11-30 | | | 05.09.2020 | | | Р19 | |
| 27. | Покос травы на РП-II в.п. | 2 | | 08-00 | | | 05.09.2020 | | | 10-00 | | | 05.09.2020 | | | Р16 | |
| 28. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП89  ТП-48, ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н.  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 13-15 | | | 05.09.2020 | | | 15-15 | | | 05.09.2020 | | | Р19 | |
| 29. | Покос травы и кустарников под т/п №1,№2 от опоры №41 до опоры №42 | 2 | | 17-45 | | | 05.09.2020 | | | 19-45 | | | 05.09.2020 | | | Р19 | |
| 30. | ТП-111,КТП-8,КТП-87,КТП-88  РП-II в.п. | 2 | | 18-00 | | | 05.09.2020 | | | 20-00 | | | 05.09.2020 | | | Р19 | |
| 31. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 05.09.2020 | | | 07-00 | | | 05.09.2020 | | | Р19 | | |
| 32. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 05.09.2020 | | | 07-00 | | | 05.09.2020 | | | Р19 | |
| 33. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-1,ТП89  ТП-24,ТП-50 | 3 | 08-00 | | | 06.09.2020 | | | 11-00 | | | 06.09.2020 | | | Р19 | | |
| 34. | Покос травы около ЦРП-1 и ВЛ-10кВ ЗАО РТИ | 2 | 10-00 | | | 06.09.2020 | | | 12-00 | | | 06.09.2020 | | | Р16 | | |
| 35. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП102  РП-II в.п. ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 3 | 13-00 | | | 06.09.2020 | | | 16-00 | | | 06.09.2020 | | | Р16,Р19 | | |
| 36. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 06.09.2020 | | | 07-00 | | | 06.09.2020 | | | Р19 | | |
| 37. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 06.09.2020 | | | 07-00 | | | 06.09.2020 | | | Р19 | | |
| 38. | КТП-87,КТП-88,РП-II в.п.,ГПП,РП-11  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102,  ТП-50,ТП-24 | 2 | | 09-00 | | | 07.09.2020 | | | 11-00 | | | 07.09.2020 | | | | Р19 | |
| 39. | ТП-23,ТП-1,ТП-86 | 2 | | 13-00 | | | 07.09.2020 | | | 15-00 | | | 07.09.2020 | | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 40. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ПР-1П | 2 | | 15-00 | | | 07.09.2020 | | | 17-00 | | | 07.09.2020 | | | | Р19 | |
| 41. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ПР-1П, РП-II в.п. | 2 | | 18-00 | | | 07.09.2020 | | | 20-00 | | | 07.09.2020 | | | | Р19 | |
| 42. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | | 07.09.2020 | | | 07-00 | | | 07.09.2020 | | | | Р19 | |
| 43. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 07.09.2020 | | | 07-00 | | | 07.09.2020 | | | | | Р19 | |
| 44. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-109,ТП-48,ТП-89,ТП-61  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | 08-30 | | | 08.09.2020 | | | 10-30 | | | 08.09.2020 | | | | | Р19 | |
| 45. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-109,ТП-48,ТП-89,ТП-61  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | 12-00 | | | 08.09.2020 | | | 14-00 | | | 08.09.2020 | | | | | Р19 | |
| 46. | Покос травы на КТП-87,КТП-88 | 2 | 16-00 | | | 08.09.2020 | | | 18-00 | | | 08.09.2020 | | | | | Р16 | |
| 47. | ТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП88  КТП-8,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ГПП,РП-11 | 2 | 17-00 | | | 08.09.2020 | | | 19-00 | | | 08.09.2020 | | | | | Р19 | |
| 48. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | | 08.09.2020 | | | 07-00 | | | 08.09.2020 | | | | Р19 | |
| 49. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 08.09.2020 | | | 07-00 | | | 08.09.2020 | | | | | Р19 | |
| 50. | ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-48,ТП-61  ТП-89 | 2 | | 08-45 | | | 09.09.2020 | | | 10-45 | | | 09.09.2020 | | | | Р19 | |
| 51. | ЦРП-3 | 1 | | 13-00 | | | 09.09.2020 | | | 14-00 | | | 09.09.2020 | | | | Р27 | |
| 52. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,РП-11  ТП-102,ТП-24,ТП-50, РП-II в.п. | 3 | | 15-00 | | | 09.09.2020 | | | 18-00 | | | 09.09.2020 | | | | Р16,Р19 | |
| 53. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | | 09.09.2020 | | | 07-00 | | | 09.09.2020 | | | | Р19 | |
| 54. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 09.09.2020 | | | 07-00 | | | 09.09.2020 | | | | Р19 | |
| 55. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-89,ТП-109,ТП61  ТП-48 | 2 | | 08-30 | | | 10.09.2020 | | | 10-30 | | | 10.09.2020 | | | | Р19 | |
| 56. | Покос травы ВЛ-10кВ ЗАО РТИ опоры № 3-6 | 2 | | 09-00 | | | 10.09.2020 | | | 10-00 | | | 10.09.2020 | | | | Р16 | |
| 57. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | | 11-00 | | | 10.09.2020 | | | 13-00 | | | 10.09.2020 | | | | Р19,Р21 | |
| 58. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-1023,ТП111  ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 3 | | 17-00 | | | 10.09.2020 | | | 19-00 | | | 10.09.2020 | | | | Р19 | |
| 59. | Покос травы между опорами №40 и №41 т/п №1,2 | 1 | | 17-00 | | | 10.09.2020 | | | 18-00 | | | 10.09.2020 | | | | Р16 | |
| 60. | ГПП,ЦРП-9,ЦРП-17 | 1 | | 23-50 | | | 10.09.2020 | | | 00-50 | | | 10.09.2020 | | | | Р19 | |
| 61. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | | 10.09.2020 | | | 07-00 | | | 10.09.2020 | | | | Р19 | |
| 62. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 10.09.2020 | | | 07-00 | | | 10.09.2020 | | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 63. | КТП-8,КТП-87,КТП-88, РП-II в.п.,  ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-58  ТП-102,ТП-50,ТП-24 | 2 | | 08-30 | | | 11.09.2020 | | | 10-30 | | | 11.09.2020 | | | | Р19 | |
| 64. | КТП-8,КТП-87,КТП-88, РП-II в.п.,  ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-58  ТП-102,ТП-50,ТП-24 | 2 | | 12-00 | | | 11.09.2020 | | | 14-00 | | | 11.09.2020 | | | | Р19 | |
| 65. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ПР-1П,ТП-1,ТП-23,ТП-86 | 2 | | 13-30 | | | 11.09.2020 | | | 15-30 | | | 11.09.2020 | | | | Р19 | |
| 66. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ПР-1П,ТП-1,ТП-23,ТП-86 | 2 | | 16-30 | | | 11.09.2020 | | | 18-30 | | | 11.09.2020 | | | | Р19 | |
| 67. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 11.09.2020 | | | 07-00 | | | 11.09.2020 | | | | Р19 | |
| 68. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 11.09.2020 | | | 07-00 | | | 11.09.2020 | | | | Р19 | |
| 69. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-58,ГПП,РП-11,ТП-Аргон,ТП-86  ТП-23,ТП-109,ТП-1 | 3 | | 08-30 | | | 12.09.2020 | | | 10-30 | | | 12.09.2020 | | | | Р19 | |
| 70. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-58,ГПП,РП-11,ТП-Аргон,ТП-86  ТП-23,ТП-109,ТП-1 | 3 | | 12-00 | | | 12.09.2020 | | | 13-00 | | | 12.09.2020 | | | | Р19 | |
| 71. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-109,ТП-48,ТП-61,ТП-89,  ТП-24,ТП-50, РП-II в.п.  ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 3 | | 17-00 | | | 12.09.2020 | | | 20-00 | | | 12.09.2020 | | | | Р19 | |
| 72. | Покос травы около ЦРП-17 и под т/п №3,4 до опоры №18 | 1 | | 19-00 | | | 12.09.2020 | | | 20-00 | | | 12.09.2020 | | | | Р16 | |
| 73. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 12.09.2020 | | | 07-00 | | | 12.09.2020 | | | | Р19 | |
| 74. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 12.09.2020 | | | 07-00 | | | 12.09.2020 | | | | Р19 | |
| 75. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-48,ТП61  ТП-89, ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9  ЦРП-17,ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102  ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-Аргон | 3 | | 08-30 | | | 13.09.2020 | | | 11-30 | | | 13.09.2020 | | | | Р19 | |
| 76. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-48,ТП61  ТП-89, ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9  ЦРП-17,ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102  ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-Аргон | 3 | | 13-00 | | | 13.09.2020 | | | 16-00 | | | 13.09.2020 | | | | Р19 | |
| 77. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111  РП-II в.п., ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н.  Покос травы под ВЛ-10кВ опора №10,  №12 | 3 | | 16-30 | | | 13.09.2020 | | | 19-30 | | | 13.09.2020 | | | | Р16,Р19 | |
| 78. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 13.09.2020 | | | 07-00 | | | 13.09.2020 | | | | Р19 | |
| 79. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 13.09.2020 | | | 07-00 | | | 13.09.2020 | | | | Р19 | |
| 80. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48 | 2 | | 08-30 | | | 14.09.2020 | | | 10-30 | | | 14.09.2020 | | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 81. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 09-00 | | | 14.09.2020 | | | 11-00 | | | 14.09.2020 | | | | Р19 | |
| 82. | Покос травы ВЛ-10кВ опоры №10 до опоры №8 | 1 | | 13-00 | | | 14.09.2020 | | | 14-00 | | | 14.09.2020 | | | | Р16 | |
| 83. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111, РП-II в.п. | 2 | | 16-00 | | | 14.09.2020 | | | 18-00 | | | 14.09.2020 | | | | Р19 | |
| 84. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-24,ТП-50  ТП-102,ТП-111, РП-II в.п. | 2 | | 19-00 | | | 14.09.2020 | | | 21-00 | | | 14.09.2020 | | | | Р19 | |
| 85. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 14.09.2020 | | | 07-00 | | | 14.09.2020 | | | | Р19 | |
| 86. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 14.09.2020 | | | 07-00 | | | 14.09.2020 | | | | Р19 | |
| 87. | КТП-87 | 2 | | 09-00 | | | 15.09.2020 | | | 11-00 | | | 15.09.2020 | | | | Р9 | |
| 88. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,КТП-87,КТП-88,  КТП-8,ТП-111 | 2 | | 09-00 | | | 15.09.2020 | | | 11-00 | | | 15.09.2020 | | | | Р19 | |
| 89. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,КТП-87,КТП-88,  КТП-8,ТП-111 | 2 | | 13-00 | | | 15.09.2020 | | | 14-00 | | | 15.09.2020 | | | | Р19 | |
| 90. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-102,ТП-24,ТП-50,ТП-109,ПР-1П  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 3 | | 14-30 | | | 15.09.2020 | | | 17-30 | | | 15.09.2020 | | | | Р19 | |
| 91. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | | 18-00 | | | 15.09.2020 | | | 20-00 | | | 15.09.2020 | | | | Р19 | |
| 92. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 15.09.2020 | | | 07-00 | | | 15.09.2020 | | | | Р19 | |
| 93. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 15.09.2020 | | | 07-00 | | | 15.09.2020 | | | | Р19 | |
| 94. | ТП-24 ВН-1,ВН-2 | 2 | | 08-30 | | | 16.09.2020 | | | 10-30 | | | 16.09.2020 | | | | Р27 | |
| 95. | Покос травы вокруг цеха | 2 | | 09-00 | | | 16.09.2020 | | | 11-00 | | | 16.09.2020 | | | | Р16 | |
| 96. | ТП-50 | 4 | | 11-00 | | | 16.09.2020 | | | 15-00 | | | 16.09.2020 | | | | Р24 | |
| 97. | КТП-87 | 2 | | 13-00 | | | 16.09.2020 | | | 15-00 | | | 16.09.2020 | | | | Р9 | |
| 98. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-113  ТП-114,ТП-102,ТП-24,ТП-109,ТП-86  ТП-23,ТП-1,ТП-91,ТП-48,ТП-89,ТП-61  РП-II в.п.,ТП-50, ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3  ЦРП-9,ЦРП-17 | 3 | | 16-00 | | | 16.09.2020 | | | 19-00 | | | 16.09.2020 | | | | Р19 | |
| 99. | Покос травы отЦРП-17 до забора под т/п №3,4 | 2 | | 17-00 | | | 16.09.2020 | | | 19-00 | | | 16.09.2020 | | | | Р16 | |
| 100. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 1 | | 20-00 | | | 16.09.2020 | | | 21-00 | | | 16.09.2020 | | | | Р19 | |
| 101. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 16.09.2020 | | | 07-00 | | | 16.09.2020 | | | | Р19 | |
| 102. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 16.09.2020 | | | 07-00 | | | 16.09.2020 | | | | Р19 | |
| 103. | ТП-50ф.13 | 7 | | 08-15 | | | 17.09.2020 | | | 15-15 | | | 17.09.2020 | | | | Р24 | |
| 104. | ТП-50,ТП-102,ТП-24,ТП-23,ТП-86,ТП1 | 2 | | 12-00 | | | 17.09.2020 | | | 14-00 | | | 17.09.2020 | | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 105. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | | 13-00 | | | 17.09.2020 | | | 15-00 | | | 17.09.2020 | | | | Р19 | |
| 106. | КТП-8 (ПАП) | 1 | | 15-30 | | | 17.09.2020 | | | 16-30 | | | 17.09.2020 | | | | Р2 | |
| 107. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,РП-11  РП-II в.п.,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-58,ТП-Аргон | 3 | | 17-00 | | | 17.09.2020 | | | 20-00 | | | 17.09.2020 | | | | Р19 | |
| 108. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 17.09.2020 | | | 07-00 | | | 17.09.2020 | | | | Р19 | |
| 109. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 17.09.2020 | | | 07-00 | | | 17.09.2020 | | | | Р19 | |
| 110. | ТП-50ф.13 | 3 | | 08-00 | | | 18.09.2020 | | | 11-00 | | | 18.09.2020 | | | | Р24 | |
| 111. | ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,КТП-87,КТП-88,КТП-8  ТП-102,ТП-111 | 3 | | 08-30 | | | 18.09.2020 | | | 11-30 | | | 18.09.2020 | | | | Р19,Р27 | |
| 112. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 13-45 | | | 18.09.2020 | | | 15-45 | | | 18.09.2020 | | | | Р19 | |
| 113. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 2 | | 14-00 | | | 18.09.2020 | | | 16-00 | | | 18.09.2020 | | | | Р19 | |
| 114. | Покос травы у опор №2,№3,№10 т/п №1,2 | 2 | | 16-00 | | | 18.09.2020 | | | 18-00 | | | 18.09.2020 | | | | Р16 | |
| 115. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 2 | | 18-00 | | | 18.09.2020 | | | 20-00 | | | 18.09.2020 | | | | Р19 | |
| 116. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 18.09.2020 | | | 07-00 | | | 18.09.2020 | | | | Р19 | |
| 117. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 18.09.2020 | | | 07-00 | | | 18.09.2020 | | | | Р19 | |
| 118. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П  ТП-109,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-24,ТП50  ТП-102 | 2 | | 09-00 | | | 19.09.2020 | | | 11-00 | | | 19.09.2020 | | | | Р19 | |
| 119. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП,РП-11,  РП-II в.п.,ТП-Аргон,  ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 3 | | 12-30 | | | 19.09.2020 | | | 15-30 | | | 19.09.2020 | | | | Р19 | |
| 120. | Покос травы вдоль кабельной трассы на ТП-102 | 1 | | 14-00 | | | 19.09.2020 | | | 15-00 | | | 19.09.2020 | | | | Р16 | |
| 121. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП,РП-11,  РП-II в.п., ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 3 | | 17-00 | | | 19.09.2020 | | | 20-00 | | | 19.09.2020 | | | | Р19 | |
| 122. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 19.09.2020 | | | 07-00 | | | 19.09.2020 | | | | Р19 | |
| 123. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 19.09.2020 | | | 07-00 | | | 19.09.2020 | | | | Р19 | |
| 124. | ТП-Аргон,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98  ТП-99,ТП-58,ТП-102 | 3 | | 08-30 | | | 20.09.2020 | | | 11-30 | | | 20.09.2020 | | | | Р19,Р21 | |
| 135. | РП-II в.п., ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н.  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,  ТП-113,ТП-114 | 3 | | 13-00 | | | 20.09.2020 | | | 16-00 | | | 20.09.2020 | | | | Р19,Р21 | |
| 136. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-23,ТП-1,ТП-86  ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | | 17-00 | | | 20.09.2020 | | | 19-00 | | | 20.09.2020 | | | | Р19,Р21 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 137. | Покос травы под ВЛ-10кВ от ВН-ТП-24 до забора в сторону ТП-102, покос травы под ВЛ-10кВ на ЗАО «РТИ» | 2 | | 19-00 | | | 20.09.2020 | | | 21-00 | | | 20.09.2020 | | | | Р16 | |
| 138. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 20.09.2020 | | | 07-00 | | | 20.09.2020 | | | | Р19 | |
| 139. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 20.09.2020 | | | 07-00 | | | 20.09.2020 | | | | Р19 | |
| 140. | ТП-50 ф.13 | 7 | | 08-00 | | | 21.09.2020 | | | 15-00 | | | 21.09.2020 | | | | Р24 | |
| 141. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109 | 2 | | 12-00 | | | 21.09.2020 | | | 14-00 | | | 21.09.2020 | | | | Р19 | |
| 142. | КТП-8 автомат №3 | 1 | | 13-00 | | | 21.09.2020 | | | 14-00 | | | 21.09.2020 | | | | Р9 | |
| 143. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | | 16-00 | | | 21.09.2020 | | | 18-00 | | | 21.09.2020 | | | | Р19 | |
| 144. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ГПП  РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-24,ТП-50,ТП-102, РП-II в.п. | 2 | | 17-00 | | | 21.09.2020 | | | 19-00 | | | 21.09.2020 | | | | Р19 | |
| 145. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 21.09.2020 | | | 07-00 | | | 21.09.2020 | | | | Р19 | |
| 146. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 21.09.2020 | | | 07-00 | | | 21.09.2020 | | | | Р19 | |
| 147. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 08-00 | | | 22.09.2020 | | | 10-00 | | | 22.09.2020 | | | | Р19 | |
| 148. | ТП-50 ф.13 | 7 | | 09-00 | | | 22.09.2020 | | | 16-00 | | | 22.09.2020 | | | | Р24 | |
| 149. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89  ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 2 | | 14-00 | | | 22.09.2020 | | | 16-00 | | | 22.09.2020 | | | | Р19 | |
| 150. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-102  ТП-111, РП-II в.п. | 3 | | 17-00 | | | 22.09.2020 | | | 19-00 | | | 22.09.2020 | | | | Р19 | |
| 151. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 22.09.2020 | | | 07-00 | | | 22.09.2020 | | | | Р19 | |
| 152. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 22.09.2020 | | | 07-00 | | | 22.09.2020 | | | | Р19 | |
| 153. | ТП-23,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111  РП-II в.п., ЗАО «РТИ»,ТП-48 | 3 | | | 08-00 | | | 23.09.2020 | | | 11-00 | | | 23.09.2020 | | | Р19 | |
| 154. | ТП-50 ф.13 | 2 | | | 10-00 | | | 23.09.2020 | | | 12-00 | | | 23.09.2020 | | | Р24 | |
| 155. | ТП-48,КТП-88,КТП-8,КТП-87,  ТП-111,РП-II в.п.,ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 2 | | | 12-00 | | | 23.09.2020 | | | 14-00 | | | 23.09.2020 | | | Р19 | |
| 156. | ТП-50 ф.13 | 1 | | | 13-30 | | | 23.09.2020 | | | 14-30 | | | 23.09.2020 | | | Р22 | |
| 157. | ТП-102,ТП-48,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ТП-97,ТП-109,ТП-89,ПР-1П,ТП-61 | 2 | | | 15-00 | | | 23.09.2020 | | | 17-00 | | | 23.09.2020 | | | Р19 | |
| 158. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-58,ТП-24,ТП-50 | 3 | | | 16-00 | | | 23.09.2020 | | | 19-00 | | | 23.09.2020 | | | Р19 | |
| 159. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 23.09.2020 | | | 07-00 | | | 23.09.2020 | | | Р19 | |
| 160. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 23.09.2020 | | | 07-00 | | | 23.09.2020 | | | Р19 | |
| 161. | ТП-50 ф.13 | 1 | | | 08-40 | | | 24.09.2020 | | | 09-40 | | | 24.09.2020 | | | Р2 | |
| 162. | ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-109,ТП-48,ТП61  ТП-89 | 2 | | | 09-00 | | | 24.09.2020 | | | 11-00 | | | 24.09.2020 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 163. | КТП-87,КТП-88 | 2 | | | 10-30 | | | 24.09.2020 | | | 12-40 | | | 24.09.2020 | | | Р27 | |
| 164. | ТП-111 | 1 | | | 11-00 | | | 24.09.2020 | | | 12-00 | | | 24.09.2020 | | | Р2 | |
| 163. | ТП-111 | 1 | | | 13-00 | | | 24.09.2020 | | | 14-00 | | | 24.09.2020 | | | Р22 | |
| 164. | ТП-50 ф.13 | 1 | | | 14-00 | | | 24.09.2020 | | | 15-00 | | | 24.09.2020 | | | Р22 | |
| 165. | ТП-Аргон,ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-98  ТП-99,ТП-102,РП-11 | 3 | | | 17-00 | | | 24.09.2020 | | | 19-00 | | | 24.09.2020 | | | Р16,Р19 | |
| 166. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | | | 17-00 | | | 24.09.2020 | | | 19-00 | | | 24.09.2020 | | | Р19 | |
| 167. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 24.09.2020 | | | 07-00 | | | 24.09.2020 | | | Р19 | |
| 168. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 24.09.2020 | | | 07-00 | | | 24.09.2020 | | | Р19 | |
| 169. | ТП-50 | 3 | | | 08-50 | | | 25.09.2020 | | | 11-50 | | | 25.09.2020 | | | Р9 | |
| 170. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-50,ТП24  ТП-102,ТП-48,ТП-91,ТП-61,ТП-89  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 3 | | | 13-00 | | | 25.09.2020 | | | 16-00 | | | 25.09.2020 | | | Р19 | |
| 171. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-48,ТП-91  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП113  ТП-114,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП99  ТП-58, РП-II в.п. | 3 | | | 15-50 | | | 25.09.2020 | | | 18-50 | | | 25.09.2020 | | | Р19 | |
| 172. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 25.09.2020 | | | 07-00 | | | 25.09.2020 | | | Р19 | |
| 173. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 25.09.2020 | | | 07-00 | | | 25.09.2020 | | | Р19 | |
| 174. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111  ТП-113,ТП-114, РП-II в.п.  ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 3 | | | 08-30 | | | 26.09.2020 | | | 11-30 | | | 26.09.2020 | | | Р19 | |
| 175. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111 | 2 | | | 13-00 | | | 26.09.2020 | | | 15-00 | | | 26.09.2020 | | | Р19 | |
| 176. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98  ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-23,ТП-86,ТП1  ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48,ТП-Аргон | 3 | | | 15-00 | | | 26.09.2020 | | | 18-00 | | | 26.09.2020 | | | Р19 | |
| 177. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98  ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-23,ТП-86,ТП1  ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48, | 2 | | | 19-00 | | | 26.09.2020 | | | 21-00 | | | 26.09.2020 | | | Р19 | |
| 178. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 26.09.2020 | | | 07-00 | | | 26.09.2020 | | | Р19 | |
| 179. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 26.09.2020 | | | 07-00 | | | 26.09.2020 | | | Р19 | |
| 180. | ГПП,РП-11,ТП-99,ТП-97,ТП-98,ТП-58  ТП-Аргон | 3 | | | 09-00 | | | 27.09.2020 | | | 12-00 | | | 27.09.2020 | | | Р16,Р19 | |
| 181. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,КТП-87,КТП-88  КТП-8, ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н.  РП-II в.п.,ТП-50,ТП-24,ТП-48,ТП-61  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-89,ПР-1П,ТП-109, | 3 | | | 14-30 | | | 27.09.2020 | | | 17-30 | | | 27.09.2020 | | | Р19 | |
| 182. | РП-II в.п.,ТП-50,ТП-24,ТП-48,ТП-61  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-89,ПР-1П,ТП-109, | 2 | | | 19-00 | | | 27.09.2020 | | | 21-00 | | | 27.09.2020 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 183. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 27.09.2020 | | | 07-00 | | | 27.09.2020 | | | Р19 | |
| 184. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 27.09.2020 | | | 07-00 | | | 27.09.2020 | | | Р19 | |
| 185. | ЦРП-1 | 6 | | | 08-30 | | | 28.09.2020 | | | 14-30 | | | 28.09.2020 | | | Р9 | |
| 186. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП-109  ТП-89,ТП-48,ТП-61 | 2 | | | 09-00 | | | 28.09.2020 | | | 11-00 | | | 28.09.2020 | | | Р19 | |
| 187. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП24  ТП-50,ТП-102, РП-II в.п. | 2 | | | 14-00 | | | 28.09.2020 | | | 16-00 | | | 28.09.2020 | | | Р19 | |
| 188. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП24  ТП-50,ТП-102, РП-II в.п. | 2 | | | 18-00 | | | 28.09.2020 | | | 20-00 | | | 28.09.2020 | | | Р19 | |
| 189. | Покос травы вдоль кабельной трассы от ТП-48 до ТП-61 | 1 | | | 19-00 | | | 28.09.2020 | | | 20-00 | | | 28.09.2020 | | | Р16 | |
| 190. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 28.09.2020 | | | 07-00 | | | 28.09.2020 | | | Р19 | |
| 191. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 28.09.2020 | | | 07-00 | | | 28.09.2020 | | | Р19 | |
| 192. | ТП-89,ПР-1П,ТП-61,ТП-48 | 3 | | | 08-30 | | | 29.09.2020 | | | 11-30 | | | 29.09.2020 | | | Р9,Р19 | |
| 193. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | 14-20 | | | 29.09.2020 | | | 16-20 | | | 29.09.2020 | | | Р19 | |
| 194. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-86,ТП-1  ТП-109,ТП-111,ТП-24,ТП-50,ТП-102  ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-86, РП-II в.п. | 2 | | | 15-40 | | | 29.09.2020 | | | 17-40 | | | 29.09.2020 | | | Р19 | |
| 195. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | 18-00 | | | 29.09.2020 | | | 20-00 | | | 29.09.2020 | | | Р19 | |
| 196. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 29.09.2020 | | | 07-00 | | | 29.09.2020 | | | Р19 | |
| 197. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 29.09.2020 | | | 07-00 | | | 29.09.2020 | | | Р19 | |
| 198. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,КТП-87,КТП-88 | 2 | | | 08-30 | | | 30.09.2020 | | | 10-30 | | | 30.09.2020 | | | Р19,Р27 | |
| 199. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48 | 2 | | | 10-00 | | | 30.09.2020 | | | 12-00 | | | 30.09.2020 | | | Р19,Р21 | |
| 200. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111  ТП-114,ТП-113, РП-II в.п. | 2 | | | 14-00 | | | 30.09.2020 | | | 16-00 | | | 30.09.2020 | | | Р19,Р21 | |
| 201. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111  ТП-114,ТП-113, РП-II в.п. | 2 | | | 18-00 | | | 30.09.2020 | | | 20-00 | | | 30.09.2020 | | | Р19,Р21 | |
| 202. | ГПП,ЦРП-2,ЦРП-17, РП-II в.п. | 2 | | | 01-00 | | | 30.09.2020 | | | 03-00 | | | 30.09.2020 | | | Р19,Р21 | |
| 203. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 30.09.2020 | | | 07-00 | | | 30.09.2020 | | | Р19 | |
| 204. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 30.09.2020 | | | 07-00 | | | 30.09.2020 | | | Р19 | |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)