О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**В ноябре 2020 года**

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) |
| кол-во часов  | начало | конец |
| время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-23,ТП-86,ТП-1ТП-109,ТП-61,ТП-89,ТП-89,ТП-48КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 08-00 | 01.11.2020 | 11-00 | 01.11.2020 | Р19 |
| 2. | ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н.,ГПП,РП-11ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-Аргон | 3 | 10-00 | 01.11.2020 | 13-00 | 01.11.2020 | Р19 |
| 3. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 2 | 15-00 | 01.11.2020 | 17-00 | 01.11.2020 | Р19 |
| 4. | ТП-109,ТП-61,ТП-89,ТП-89,ТП-48КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 18-00 | 01.11.2020 | 20-00 | 01.11.2020 | Р19 |
| 5. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 01.11.2020 | 07-00 | 01.11.2020 | Р19 |
| 6. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 01.11.2020 | 07-00 | 01.11.2020 | Р19 |
| 7. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111, РП-II в.п.,ГПП,РП-11ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-30 | 02.11.2020 | 10-30 | 02.11.2020 | Р19 |
| 8. | РП-II в.п. | 1 | 13-00 | 02.11.2020 | 14-00 | 02.11.2020 | Р21 |
| 9. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | 14-10 | 02.1.2020 | 16-10 | 02.11.2020 | Р19 |
| 10. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | 17-00 | 02.1.2020 | 19-00 | 02.11.2020 | Р19 |
| 11. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 02.11.2020 | 07-00 | 02.11.2020 | Р19 |
| 12. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 02.11.2020 | 07-00 | 02.11.2020 | Р19 |
| 13. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | 08-30 | 03.11.2020 | 10-30 | 03.11.2020 | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 14. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 3 | 15-00 | 03.11.2020 | 18-00 | 03.11.2020 | Р19 |
| 15. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 18-00 | 03.11.2020 | 20-00 | 03.11.2020 | Р19 |
| 16. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 03.11.2020 | 07-00 | 03.11.2020 | Р19 |
| 17. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 03.11.2020 | 07-00 | 03.11.2020 | Р19 |
| 18. | ТП-Аргон | 4 | 09-00 | 04.11.2020 | 13-00 | 04.11.2020 | Р19 |
| 19. | ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ГПП,РП-11 | 2 | 14-00 | 04.11.2020 | 16-00 | 04.11.2020 | Р19 |
| 20. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-89,ТП-109,ТП-1,ТП23ТП-86 | 2 | 15-00 | 04.11.2020 | 17-00 | 04.11.2020 | Р19 |
| 21. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,КТП-87,КТП-88КТП-8,ТП-111, РП-II в.п. | 2 | 17-30 | 04.11.2020 | 19-30 | 04.11.2020 | Р19 |
| 22. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 04.11.2020 | 07-00 | 04.11.2020 | Р19 |
| 23. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 04.11.2020 | 07-00 | 04.11.2020 | Р19 |
| 24. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП-1,ТП23ТП-86 | 2 | 08-00 | 05.11.2020 | 10-00 | 05.11.2020 | Р19 |
| 25. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-111КТП-87,КТП-88,КТП-8,ГПП,РП-11ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58, РП-II в.п. | 3 | 08-30 | 05.11.2020 | 11-30 | 05.11.2020 | Р19 |
| 26. | ТП-Аргон | 2 | 13-00 | 05.11.2020 | 15-00 | 05.11.2020 | Р19 |
| 27. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 16-00 | 05.11.2020 | 18-00 | 05.11.2020 | Р19 |
| 28. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ГПП,РП-11ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58, РП-II в.п. | 2 | 18-00 | 05.11.2020 | 20-00 | 05.11.2020 | Р19 |
| 29. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 05.11.2020 | 07-00 | 05.11.2020 | Р19 |
| 30. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 05.11.2020 | 07-00 | 05.11.2020 | Р19 |
| 31. | ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 1 | 09-00 | 06.11.2020 | 10-00 | 06.11.2020 | Р19 |
| 32. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-97ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102,ТП-50,ТП-24, РП-II в.п. | 2 | 13-00 | 06.11.2020 | 15-00 | 06.11.2020 | Р19 |
| 33. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | 15-00 | 06.11.2020 | 17-00 | 06.11.2020 | Р19 |
| 34. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | 18-00 | 06.11.2020 | 20-00 | 06.11.2020 | Р19 |
| 35. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 06.11.2020 | 07-00 | 06.11.2020 | Р19 |
| 36. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 06.11.2020 | 07-00 | 06.11.2020 | Р19 |
| 37. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111РП-II в.п.,ТП-102,ТП-50,ТП-24ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 3 | 08-30 | 07.11.2020 | 11-30 | 07.11.2020 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 38. | ТП-Аргон,РП-11,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-109,ТП-48,ТП-23,ТП1ТП-61 | 2 | 13-00 | 07.11.2020 | 15-00 | 07.11.2020 | Р19 |
| 39. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 17-00 | 07.11.2020 | 19-00 | 07.11.2020 | Р19 |
| 40. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 07.11.2020 | 07-00 | 07.11.2020 | Р19 |
| 41. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 07.11.2020 | 07-00 | 07.11.2020 | Р19 |
| 42. | ЦРП-1 т/п №1 | 2 | 08-30 | 08.11.2020 | 10-30 | 08.11.2020 | Р25 |
| 43. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП89ТП-48 | 2 | 12-00 | 08.11.2020 | 14-00 | 08.11.2020 | Р19 |
| 44. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП97ТП-98,ТП-99,ТП-Аргон | 3 | 15-00 | 08.11.2020 | 18-00 | 08.11.2020 | Р19 |
| 45. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111, РП-II в.п., ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 3 | 16-00 | 08.11.2020 | 19-00 | 08.11.2020 | Р19 |
| 46. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 08.11.2020 | 07-00 | 08.11.2020 | Р19 |
| 47. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 08.11.2020 | 07-00 | 08.11.2020 | Р19 |
| 48. | т/п № 2 опора 11 | 2 | 08-00т | 08.11.2020 | 10-00 | 08.11.2020 | Р25 |
| 49. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП61ТП-89,ТП-48 | 2 | 12-40 | 09.11.2020 | 14-40 | 09.11.2020 | Р19 |
| 50. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111РП-II в.п.,РП-11,ГПП,ТП-58,ТП-97ТП-98,ТП-99 | 2 | 16-00 | 09.11.2020 | 18-00 | 09.11.2020 | Р19 |
| 51. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 09.11.2020 | 07-00 | 09.11.2020 | Р19 |
| 52. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 09.11.2020 | 07-00 | 09.11.2020 | Р19 |
| 53. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1ПТП-109,ТП-23,ТП-86 | 2 | 09-00 | 10.11.2020 | 11-00 | 10.11.2020 | Р19,Р21 |
| 54. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-58ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-102,ТП-50,ТП-24 | 3 | 13-30 | 10.11.2020 | 16-30 | 10.11.2020 | Р19,Р21 |
| 56. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1ПТП-109,ТП-23,ТП-86 | 2 | 17-00 | 10.11.2020 | 19-00 | 10.11.2020 | Р19 |
| 57. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 10.11.2020 | 07-00 | 10.11.2020 | Р19 |
| 58. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 10.11.2020 | 07-00 | 10.11.2020 | Р19 |
| 59. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 08-30 | 11.11.2020 | 10-30 | 11.11.2020 | Р19 |
| 60. | КТП-8,КТП-87,КТП-88, РП-II в.п. | 1 | 12-00 | 11.11.2020 | 14-00 | 11.11.2020 | Р19 |
| 61. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-86ТП-1,ТП-23,ТП-109,ТП-48,ТП-86,ТП61 | 2 | 14-00 | 11.11.2020 | 16-00 | 11.11.2020 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 62. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-86ТП-1,ТП-23,ТП-109,ТП-48,ТП-86,ТП61 | 2 | 118-00 | 11.11.2020 | 20-00 | 11.11.2020 | Р19 |
| 63. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 11.11.2020 | 07-00 | 11.11.2020 | Р19 |
| 64. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 11.11.2020 | 07-00 | 11.11.2020 | Р19 |
| 65. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-9 | 2 | 08-00 | 12.11.2020 | 10-00 | 12.11.2020 | Р9 |
| 66. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 11-30 | 12.11.2020 | 13-30 | 12.11.2020 | Р19 |
| 67. | ТП-86,ТП-23,ТП-1,КТП-87,КТП-88КТП-8,ТП-111, РП-II в.п. | 2 | 13-00 | 12.11.2020 | 15-00 | 12.11.2020 | Р19 |
| 68. | ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП-24ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП97ТП-98,ТП-99,ТП-Аргон | 3 | 17-30 | 12.11.2020 | 19-30 | 12.11.2020 | Р19 |
| 69. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 12.11.2020 | 07-00 | 12.11.2020 | Р19 |
| 70. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 12.11.2020 | 07-00 | 12.11.2020 | Р19 |
| 71. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП89ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 2 | 09-00 | 13.11.2020 | 11-00 | 13.11.2020 | Р19 |
| 72. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111РП-II в.п. | 2 | 14-00 | 13.11.2020 | 16-00 | 13.11.2020 | Р19 |
| 73. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111РП-II в.п.,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109ТП-89,ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 3 | 16-00 | 13.11.2020 | 19-00 | 13.11.2020 | Р19 |
| 74. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 13.11.2020 | 07-00 | 13.11.2020 | Р19 |
| 75. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 13.11.2020 | 07-00 | 13.11.2020 | Р19 |
| 76. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-111,КТП-8,КТП-87,КТП-88, РП-II в.п.,ГПП,РП-11ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-50,ТП24ТП-Аргон,ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 3 | 08-30 | 14.11.2020 | 11-30 | 14.11.2020 | Р19 |
| 77. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ПР-1П,ТП-109, РП-II в.п. | 2 | 15-00 | 14.11.2020 | 17-00 | 14.11.2020 | Р19 |
| 78. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 14.11.2020 | 07-00 | 14.11.2020 | Р19 |
| 79. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 14.11.2020 | 07-00 | 14.11.2020 | Р19 |
| 80. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114,ТП-Аргон,ГПП,РП-11,ТП-58ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-II в.п.ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 3 | 08-30 | 15.11.2020 | 12-30 | 15.11.2020 | Р19 |
| 81. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114,ТП-Аргон,ГПП,РП-11,ТП-58ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-II в.п.ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 3 | 15-00 | 15.11.2020 | 18-00 | 15.11.2020 | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 82. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-48,ТП-61ТП-89,ТП-102,ТП-24,ТП-24 | 2 | 16-00 | 15.11.2020 | 18-00 | 15.11.2020 | Р19 |
| 83. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 19-00 | 15.11.2020 | 21-00 | 15.11.2020 | Р19 |
| 84. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 15.11.2020 | 07-00 | 15.11.2020 | Р19 |
| 85. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 15.11.2020 | 07-00 | 15.11.2020 | Р19 |
| 86. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-89,ТП48ТП-61 | 2 | 08-30 | 16.11.2020 | 10-30 | 16.11.2020 | Р19 |
| 87. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-111КТП-8,КТП-87,КТП-88, РП-II в.п. | 3 | 13-20 | 16.11.2020 | 16-20 | 16.11.2020 | Р19 |
| 88. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-111КТП-8,КТП-87,КТП-88, РП-II в.п. | 3 | 17-30 | 16.11.2020 | 20-30 | 16.11.2020 | Р19 |
| 89. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 16.1.2020 | 07-00 | 16.11.2020 | Р19 |
| 90. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 16.11.2020 | 07-00 | 16.11.2020 | Р19 |
| 91. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП89ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 2 | 09-00 | 17.11.2020 | 11-00 | 17.11.2020 | Р19 |
| 92. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111РП-II в.п. | 2 | 13-30 | 17.11.2020 | 15-30 | 17.11.2020 | Р19 |
| 93. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111РП-II в.п. | 2 | 16-45 | 17.11.2020 | 18-45 | 17.11.2020 | Р19 |
| 94. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП89 | 1 | 19-00 | 17.11.2020 | 20-00 | 17.11.2020 | Р19 |
| 95. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 17.11.2020 | 07-00 | 17.11.2020 | Р19 |
| 96. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 17.11.2020 | 07-00 | 17.11.2020 | Р19 |
| 97. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,КТП-87,КТП-88КТП-8,ТП-111, РП-II в.п. | 2 | 09-00 | 18.11.2020 | 11-00 | 18.11.2020 | Р19 |
| 98. | ТП-42 ЗАО «РТИ» | 1 | 11-00 | 18.11.2020 | 12-00 | 18.11.2020 | Р19 |
| 99. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-58ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 2 | 13-00 | 18.11.2020 | 15-00 | 18.11.2020 | Р19 |
| 100. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | 17-00 | 18.11.2020 | 19-00 | 18.11.2020 | Р19 |
| 101. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ГПП | 1 | 04-00 | 18.11.2020 | 05-00 | 18.11.2020 | Р19 |
| 102. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 18.11.2020 | 07-00 | 18.11.2020 | Р19 |
| 103. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 18.11.2020 | 07-00 | 18.11.2020 | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 104. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП-86,ТП-1,ТП-23 | 3 | 08-30 | 19.11.2020 | 11-30 | 19.11.2020 | Р19 |
| 105. | ТП-86 | 1 | 13-00 | 19.11.2020 | 14-00 | 19.11.2020 | Р9 |
| 106. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-114ТП-113,ТП-Аргон | 3 | 14-30 | 19.11.2020 | 17-30 | 19.11.2020 | Р19 |
| 107. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 1 | 18-00 | 19.11.2020 | 19-00 | 19.11.2020 | Р19 |
| 108. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 19.11.2020 | 07-00 | 19.11.2020 | Р19 |
| 109. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 19.11.2020 | 07-00 | 19.11.2020 | Р19 |
| 110. | ТП-23,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП-89,КТП8КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-113,ТП114ТП-24, РП-II в.п. | 3 | 08-30 | 20.11.2020 | 11-30 | 20.11.2020 | Р19,Р21 |
| 111. | ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП97,ТП98ТП-99,ТП-58 | 2 | 13-30 | 20.11.2020 | 15-30 | 20.11.2020 | Р19,Р21 |
| 112. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 17-00 | 20.11.2020 | 19-00 | 20.11.2020 | Р19,Р21 |
| 113. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 20.11.2020 | 07-00 | 20.11.2020 | Р19 |
| 114. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 20.11.2020 | 07-00 | 20.11.2020 | Р19 |
| 115. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП89ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 3 | 09-00 | 21.11.2020 | 12-00 | 21.11.2020 | Р19 |
| 116. | ГПП,РП-11,ЦРП-9,ЦРП-17 | 1 | 14-00 | 21.11.2020 | 15-00 | 21.11.2020 | Р19 |
| 117. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-Аргон, РП-II в.п., КТП-8,КТП-87КТП-88,ТП-102,ТП-111, | 3 | 15-00 | 21.11.2020 | 18-00 | 21.11.2020 | Р19 |
| 118. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 21.11.2020 | 07-00 | 21.11.2020 | Р19 |
| 119. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 21.11.2020 | 07-00 | 21.11.2020 | Р19 |
| 120. | КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.,ТП-111 ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н.ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-Аргон,ТП-102,ТП-50,ТП-24 | 3 | 08-00 | 22.11.2020 | 11-00 | 22.11.2020 | Р19 |
| 121. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП1ПТ-23,ТП-86 | 2 | 14-00 | 22.11.2020 | 18-00 | 22.11.2020 | Р19 |
| 122. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 22.11.2020 | 07-00 | 22.11.2020 | Р19 |
| 123. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 22.11.2020 | 07-00 | 22.11.2020 | Р19 |
| 124. | РП-11 яч.8 | 3 | 08-00 | 23.11.2020 | 11-00 | 23.11.2020 | Р1,Р9 |
| 125. | ЦРП-9 | 4 | 10-00 | 23.11.2020 | 14-00 | 23.11.2020 | Р9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 126. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-102,ТП-111,ТП-24,ТП-50,ТП-113ТП-114,КТП-87,КТП-88,ТП-86,ТП-23ТП-1,ТП-109, РП-II в.п. | 3 | 15-00 | 23.11.2020 | 18-00 | 23.11.2020 | Р19 |
| 127. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61,ТП-48,ТП-89 | 2 | 17-00 | 23.11.2020 | 19-00 | 23.11.2020 | Р19 |
| 128. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 23.11.2020 | 07-00 | 23.11.2020 | Р19 |
| 129. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 23.11.2020 | 07-00 | 23.11.2020 | Р19 |
| 130. | ТП-23,ТП86,ТП-1,ТП-109 | 1 | 08-40 | 24.11.2020 | 09-40 | 24.11.2020 | Р19 |
| 131. | ЦРП-9 | 2 | 09-00 | 24.11.2020 | 11-00 | 24.11.2020 | Р9 |
| 132. | ЦРП-9 | 1 | 13-00 | 24.11.2020 | 14-00 | 24.11.2020 | Р9 |
| 134. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 24.11.2020 | 07-00 | 24.11.2020 | Р19 |
| 135. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 24.11.2020 | 07-00 | 24.11.2020 | Р19 |
| 136. | РП-II в.п. тр-р №2 | 1 | 08-45 | 25.11.2020 | 09-45 | 25.11.2020 | Р9 |
| 137. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 2 | 10-00 | 25.11.2020 | 12-00 | 25.11.2020 | Р19,Р20 |
| 138. | ЦРП-9 | 1 | 10-00 | 25.11.2020 | 11-00 | 25.11.2020 | Р9 |
| 139. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-58ТП-97,ТП-98,ТП-99,КТП-8,КТП-87КТП-88,ТП-102,ТП-111 | 3 | 13-30 | 25.11.2020 | 16-30 | 25.11.2020 | Р19 |
| 140. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ГПП,РП-11, РП-II в.п.,ТП-58ТП-97,ТП-98,ТП-99,КТП-8,КТП-87КТП-88,ТП-102,ТП-111 | 2 | 18-30 | 25.11.2020 | 20-30 | 25.11.2020 | Р19 |
| 141. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 25.11.2020 | 07-00 | 25.11.2020 | Р19 |
| 142. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 25.11.2020 | 07-00 | 25.11.2020 | Р19 |
| 143. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП89ТП-48,ПР-1П | 2 | 09-00 | 26.11.2020 | 11-00 | 26.11.2020 | Р19 |
| 144. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-97ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП,РП-11,ТП-102ТП-Аргон,ТП-50,ТП-24 ЦРП-1,ЦРП2ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91 | 3 | 13-00 | 26.11.2020 | 16-00 | 26.11.2020 | Р19 |
| 145. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-97ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП,РП-11,ТП-102ТП-50,ТП-24 ЦРП-1,ЦРП2ЦРП-3,ЦРП9ЦРП-17,ТП-91, РП-II в.п. | 3 | 17-00 | 26.11.2020 | 20-00 | 26.11.2020 | Р19 |
| 146. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 26.11.2020 | 07-00 | 26.11.2020 | Р19 |
| 147. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 26.11.2020 | 07-00 | 26.11.2020 | Р19 |
| 148. | ТП-24 ф.6 | 1 | 09-00 | 27.11.2020 | 10-00 | 27.11.2020 | Р9 |
| 149. | ТП-48,ТП-61,ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-89ТП-91,ТП-50,ТП-24,ТП-109 | 2 | 10-30 | 27.11.2020 | 12-30 | 27.11.2020 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 150. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98ТП-102,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 13-00 | 27.11.2020 | 15-00 | 27.11.2020 | Р19 |
| 151. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 15-00 | 27.11.2020 | 17-00 | 27.11.2020 | Р19 |
| 152. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98ТП-102,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 17-00 | 27.11.2020 | 19-00 | 27.11.2020 | Р19 |
| 153. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 27.11.2020 | 07-00 | 27.11.2020 | Р19 |
| 154. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 27.11.2020 | 07-00 | 27.11.2020 | Р19 |
| 155. | ТП-86,ТП-1,ТП-23,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111, РП-II в.п.ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 3 | 08-30 | 28.11.2020 | 11-30 | 28.11.2020 | Р19,Р20 |
| 156. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-24,ТП50ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП58ТП-99,ТП-Аргон | 3 | 13-15 | 28.11.2020 | 16-15 | 28.11.2020 | Р19,Р20 |
| 157. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-24,ТП50ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП58ТП-99 | 2 | 17-30 | 28.11.2020 | 19-30 | 28.11.2020 | Р19,Р20 |
| 158. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 28.11.2020 | 07-00 | 28.11.2020 | Р19 |
| 159. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.11.2020 | 07-00 | 28.11.2020 | Р19 |
| 160. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-111КТП-8,КТП-88,КТП-87, РП-II в.п.ТП-Магнит 6-й и 10-й мк-н. | 3 | 08-30 | 29.11.2020 | 11-30 | 29.11.2020 | Р19,Р20 |
| 161. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48,ТП-Аргон | 3 | 13-00 | 29.11.2020 | 16-00 | 29.11.2020 | Р19,Р20 |
| 162. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61ТП-48 | 2 | 18-00 | 29.11.2020 | 20-00 | 29.11.2020 | Р19,Р20 |
| 163. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 29.11.2020 | 07-00 | 29.11.2020 | Р19 |
| 164. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 29.11.2020 | 07-00 | 29.11.2020 | Р19 |
| 165. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-50,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 08-30 | 30.11.2020 | 11-30 | 30.11.2020 | Р19,Р20,Р21 |
| 166. | ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП-48,ГПП,РП-11ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102ТП-24,ТП-23,ТП-50,ТП-1,ТП-86 | 2 | 13-30 | 30.11.2020 | 15-30 | 30.11.2020 | Р19,Р20 |
| 167. | ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП-48,ГПП,РП-11ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102ТП-24,ТП-23,ТП-50,ТП-1,ТП-86 | 2 | 17-00 | 30.11.2020 | 19-00 | 30.11.2020 | Р19,Р20 |
| 168. | ЦРП-2,ЦРП-9,ЦРП-17,ГПП, РП-II в.п. | 1 | 01-00 | 30.11.2020 | 02-00 | 30.11.2020 | Р21 |
| 169. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 30.11.2020 | 07-00 | 30.11.2020 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 170. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 30.11.2020 | 07-00 | 30.11.2020 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов  |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)