О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**В июне 2021 года**

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) |
| кол-во часов  | начало | конец |
| время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1. | ТП-86,ТП-89 | 7 | 08-15 | 01.06.2021 | 15-15 | 01.06.2021 | Р9 |
| 2. | ЦРП-3,ТП-50,ТП-58,ТП-91 | 1 | 08-30 | 01.06.2021 | 09-30 | 01.06.2021 | Р21 |
| 3. | ТП-86,ТП-1 | 4 | 10-30 | 01.06.2021 | 14-30 | 01.06.2021 | Р27 |
| 4. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП48ТП-24,ТП-50 | 2 | 15-30 | 01.06.2021 | 17-30 | 01.06.2021 | Р19 |
| 5. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-102,ТП-111РП-II в.п. | 2 | 16-00 | 01.06.2021 | 18-00 | 01.06.2021 | Р19 |
| 6. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП48,ТП24ТП-50 | 2 | 18-00 | 01.06.2021 | 20-00 | 01.06.2021 | Р19 |
| 7. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 01.06.2021 | 07-00 | 01.06.2021 | Р19 |
| 8. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 01.06.2021 | 07-00 | 01.06.2021 | Р19 |
| 9. | ЦРП-2 | 3 | 08-30 | 02.06.2021 | 11-30 | 02.06.2021 | Р27 |
| 10. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-102,ТП-111РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50,ТП-1,ТП-23ТП-86 | 3 | 11-30 | 02.06.2021 | 14-30 | 02.06.2021 | Р19,Р27 |
| 11. | ЦРП-2 | 3 | 13-00 | 02.06.2021 | 16-00 | 02.06.2021 | Р27 |
| 12. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | 18-00 | 02.06.2021 | 20-00 | 02.06.2021 | Р19 |
| 13. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 02.06.2021 | 07-00 | 02.06.2021 | Р19 |
| 14. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 02.06.2021 | 07-00 | 02.06.2021 | Р19 |
| 15. | ЦРП-3 | 7 | 08-30 | 03.06.2021 | 15-30 | 03.06.2021 | Р9 |
| 16. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | 10-00 | 03.06.2021 | 12-00 | 03.06.2021 | Р19 |
| 17. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-24,ТП-50,ТП102 | 2 | 13-00 | 03.06.2021 | 14-00 | 03.06.2021 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 18. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-50,ТП-24,ТП102 | 2 | 15-00 | 03.06.2021 | 17-00 | 03.06.2021 | Р19 |
| 19. | ТП-Аргон,РП-11,ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-111,КТП-87,КТП-88КТП-8, РП-II в.п. | 3 | 16-00 | 03.06.2021 | 19-00 | 03.06.2021 | Р19 |
| 20. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 03.06.2021 | 07-00 | 03.06.2021 | Р19 |
| 21. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 03.06.2021 | 07-00 | 03.06.2021 | Р19 |
| 22. | ЦРП-3 яч.28 | 2 | 08-30 | 04.06.2021 | 10-30 | 04.06.2021 | Р4,Р27 |
| 23. | ЦРП-2,ЦРП-2,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | 10-50 | 04.06.2021 | 12-50 | 04.06.2021 | Р19 |
| 24. | ТП-86,ТП-23,КТП-87,КТП-88,КТП-8ТП-1, РП-11,ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-98ТП-99, ТП-50,ТП-24,ТП-102,ТП-91ЦРП-9,ЦРП-17, РП-II в.п. | 3 | 13-30 | 04.06.2021 | 16-30 | 04.06.2021 | Р19 |
| 25. | ТП-1, РП-11,ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-98ТП-99, ТП-50,ТП-24,ТП-102,ТП-91ЦРП-9,ЦРП-17 | 2 | 18-00 | 04.06.2021 | 20-00 | 04.06.2021 | Р19 |
| 26. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 04.06.2021 | 07-00 | 04.06.2021 | Р19 |
| 27. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 04.06.2021 | 07-00 | 04.06.2021 | Р19 |
| 28. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-89,ТП1ТП-61,ТП-48 | 2 | 08-30 | 05.06.2021 | 10-30 | 05.06.2021 | Р19 |
| 29. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,РП-II в.п., Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | 10-00 | 05.06.2021 | 13-00 | 05.06.2021 | Р19 |
| 30. | Покос травы на закрепленной территории ТП-86,ТП-1 | 1 | 13-00 | 05.06.2021 | 14-00 | 05.06.2021 | Р16 |
| 31. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-Аргон,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 15-00 | 05.06.2021 | 17-00 | 05.06.2021 | Р19 |
| 32. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 18-00 | 05.06.2021 | 20-00 | 05.06.2021 | Р19 |
| 33. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 05.06.2021 | 07-00 | 05.06.2021 | Р19 |
| 34. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 05.06.2021 | 07-00 | 05.06.2021 | Р19 |
| 35. | ТП-24,ТП-50,ТП102,ГПП,РП-11,ТП-97ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111,КТП-87КТП-88,КТП-8,ТП-Аргон,Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 4 | 08-30 | 06.06.2021 | 12-30 | 06.06.2021 | Р19 |
| 36. | ТП-24,ТП-50,ТП102,ГПП,РП-11,ТП-97ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111,КТП-87КТП-88 | 3 | 14-00 | 06.06.2021 | 17-00 | 06.06.2021 | Р16,Р19 |
| 37. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП1ТП-23,ТП-86 | 3 | 17-00 | 06.06.2021 | 20-00 | 06.06.2021 | Р19 |
| 38. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 06.06.2021 | 07-00 | 06.06.2021 | Р19 |
| 39. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 06.06.2021 | 07-00 | 06.06.2021 | Р19 |
| 40. | ЦРП-3 яч.28 | 2 | 09-00 | 07.06.2021 | 11-0 | 07.06.2021 | Р4,Р27 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 41. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61,ТП-48,ТП-89,ТП-109ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-23,ТП-1 | 2 | 11-00 | 07.06.2021 | 13-00 | 07.06.2021 | Р19 |
| 42. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,РП-II в.п. | 3 | 16-00 | 07.06.2021 | 19-00 | 07.06.2021 | Р19 |
| 43. | Покос травы под ВЛ-10кВ (от ВН в сторону ТП-102,ТП-24) | 2 | 18-00 | 07.06.2021 | 20-00 | 07.06.2021 | Р16 |
| 44. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 07.06.2021 | 07-00 | 07.06.2021 | Р19 |
| 45. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 07.06.2021 | 07-00 | 07.06.2021 | Р19 |
| 46. | ТП-61,ТП-89 |  | 08-30 | 08.06.2021 | 15-30 | 08.06.2021 | Р9 |
| 47. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП-87КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-86,ТП-1ТП-23 | 3 | 16-20 | 08.06.2021 | 19-30 | 08.06.2021 | Р19 |
| 48. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 08.06.2021 | 07-00 | 08.06.2021 | Р19 |
| 49. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 08.06.2021 | 07-00 | 08.06.2021 | Р19 |
| 50. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП61ТП-48, РП-II в.п. | 3 | 08-30 | 09.06.2021 | 11-30 | 09.06.2021 | Р19 |
| 51. | РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ГПП | 3 | 13-30 | 09.06.2021 | 16-30 | 09.06.2021 | Р19 |
| 52. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-111,КТП-88КТП-87,КТП-8 | 2 | 18-30 | 09.06.2021 | 20-30 | 09.06.2021 | Р19 |
| 53. | Покос травы под ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | 1 | 18-30 | 09.06.2021 | 19-30 | 09.06.2021 | Р16 |
| 54. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 09.06.2021 | 07-00 | 09.06.2021 | Р19 |
| 55. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 09.06.2021 | 07-00 | 09.06.2021 | Р19 |
| 56. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61,ТП-48,ТП-1,ТП-23,ТП-86 | 2 | 08-20 | 10.06.2021 | 10-20 | 10.06.2021 | Р19,Р21 |
| 57. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-114ТП-113,ТП-109,ТП-102,ТП-АргонРП-II в.п. | 3 | 13-20 | 10.06.2021 | 16-20 | 10.06.2021 | Р19,Р21 |
| 58. | Покос травы ЦРП-2 | 2 | 17-30 | 10.06.2021 | 19-30 | 10.06.2021 | Р16 |
| 59. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-114ТП-113,ТП-109,ТП-102,РП-II в.п. | 2 | 18-20 | 10.06.2021 | 16-20 | 10.06.2021 | Р19,Р21 |
| 60. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 10.06.2021 | 07-00 | 10.06.2021 | Р19 |
| 61. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 10.06.2021 | 07-00 | 10.06.2021 | Р19 |
| 62. | Покос травы ТП-50 | 2 | 08-30 | 11.06.2021 | 10-30 | 11.06.2021 | Р16 |
| 63. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61 | 2 | 13-00 | 11.06.2021 | 15-00 | 11.06.2021 | Р19 |
| 64. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-86,ТП-23,ТП-24,ТП-50,ТП-109,ТП1 | 2 | 16-00 | 11.06.2021 | 18-00 | 11.06.2021 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 65. | ТП-102,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111РП-II в.п. | 2 | 18-00 | 11.06.2021 | 20-00 | 11.06.2021 | Р19 |
| 66. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 11.06.2021 | 07-00 | 11.06.2021 | Р19 |
| 67. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 11.06.2021 | 07-00 | 11.06.2021 | Р19 |
| 68. | ТП-Аргон ТП-2а  | 7 | 08-30 | 12.06.2021 | 15-30 | 12.06.2021 | Р19 |
| 69. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-23,ТП-1,ТП-23ТП-86,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,КТП-87КТП88,КТП-8,ТП-111, РП-II в.п. | 3 | 17-00 | 12.06.2021 | 20-00 | 12.06.2021 | Р19 |
| 70. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 12.06.2021 | 07-00 | 12.06.2021 | Р19 |
| 71. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 12.06.2021 | 07-00 | 12.06.2021 | Р19 |
| 72. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 08-30 | 13.06.2021 | 10-30 | 13.06.2021 | Р19 |
| 73. | ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП48 | 2 | 09-30 | 13.06.2021 | 11-30 | 13.06.2021 | Р19 |
| 74. | Покос травы на закрепленной территории ЦРП-1, ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | 4 | 11-00 | 13.06.2021 | 15-00 | 13.06.2021 | Р16 |
| 75. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111ТП-24,ТП-50, РП-II в.п., Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | 15-00 | 13.06.2021 | 18-00 | 13.06.2021 | Р19 |
| 76. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 13.06.2021 | 07-00 | 13.06.2021 | Р19 |
| 77. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 13.06.2021 | 07-00 | 13.06.2021 | Р19 |
| 78. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111ТП-24,ТП-50, РП-II в.п., ТП-86Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | 08-30 | 14.06.2021 | 11-30 | 14.06.2021 | Р19 |
| 79. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-109 | 3 | 14-00 | 14.06.2021 | 17-00 | 14.06.2021 | Р16,Р19 |
| 80. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111 | 2 | 18-00 | 14.06.2021 | 20-00 | 14.06.2021 | Р19 |
| 81. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 14.06.2021 | 07-00 | 14.06.2021 | Р19 |
| 82. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 14.06.2021 | 07-00 | 14.06.2021 | Р19 |
| 83. | ЦРП-3 | 3 | 08-00 | 15.06.2021 | 11-00 | 15.06.2021 | Р1,Р9 |
| 84. | ЦРП-17 | 3 | 08-00 | 15.06.2021 | 11-00 | 15.06.2021 | Р16 |
| 85. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-109,ТП-86,ТП1ТП-23 | 2 | 12-00 | 15.06.2021 | 14-00 | 15.06.2021 | Р19 |
| 86. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111РП-II в.п. | 2 | 14-00 | 15.06.2021 | 16-00 | 15.06.2021 | Р19 |
| 87. | Покос травы на закрепленной территории КТП-87,ГПП | 2 | 17-00 | 15.06.2021 | 19-00 | 15.06.2021 | Р16 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 88. | ТП-50,ТП-24,ТП-102 | 2 | 18-00 | 15.06.2021 | 20-00 | 15.06.2021 | Р19 |
| 89. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 15.06.2021 | 07-00 | 15.06.2021 | Р19 |
| 90. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 15.06.2021 | 07-00 | 15.06.2021 | Р19 |
| 91. | ЦРП-3 | 2 | 08-30 | 16.06.2021 | 10-30 | 16.06.2021 | Р19 |
| 92. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61 | 2 | 12-00 | 16.06.2021 | 14-00 | 16.06.2021 | Р19 |
| 93. | ЦРП-3 | 2 | 13-00 | 16.06.2021 | 15-00 | 16.06.2021 | Р16,Р26 |
| 94. | ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-109,КТП-88КТП-87,КТП-8,ТП-24,ТП-50,ТП-102ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99РП-II в.п. | 2 | 16-30 | 16.06.2021 | 18-30 | 16.06.2021 | Р19 |
| 95. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9, РП-II в.п. | 1 | 00-00 | 16.06.2021 | 01-00 | 16.06.2021 | Р21 |
| 96. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 16.06.2021 | 07-00 | 16.05.2021 | Р19 |
| 97. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 16.06.2021 | 07-00 | 16.05.2021 | Р19 |
| 98. | ТП-3а, ТП-4а ООО «Аргон» | 7 | 08-45 | 17.06.2021 | 15-45 | 17.06.2021 | Р9,Р19 |
| 99. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП61ТП-48,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-58ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-II в.п. | 3 | 18-00 | 17.06.2021 | 21-00 | 17.06.2021 | Р19 |
| 100. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 17.06.2021 | 07-00 | 17.06.2021 | Р19 |
| 101. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 17.06.2021 | 07-00 | 17.06.2021 | Р19 |
| 102. | Покос травы около цеха | 2 | 08-20 | 18.06.2021 | 10-20 | 18.06.2021 | Р16 |
| 103. | ТП-6а ООО «Аргон» | 1 | 09-30 | 18.06.2021 | 10-30 | 18.06.2021 | Р19 |
| 104. | РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 1 | 10-30 | 18.06.2021 | 11-30 | 18.06.2021 | Р19 |
| 105. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ГПП,ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109ТП-48,ТП-61,ТП-24,ТП-50,ТП-111КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102 | 3 | 13-40 | 18.06.2021 | 16-40 | 18.06.2021 | Р16,Р19 |
| 106. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-58ТП-97,ТП-98,ТП-99, РП-II в.п. | 2 | 17-30 | 18.06.2021 | 19-30 | 18.06.2021 | Р19 |
| 107. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 18.06.2021 | 07-00 | 18.06.2021 | Р19 |
| 108. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 18.06.2021 | 07-00 | 18.06.2021 | Р19 |
| 109. | ТП-4а ООО «Аргон» | 7 | 08-45 | 19.06.2021 | 15-45 | 19.06.2021 | Р9 |
| 110. | Покос травы по т/п №1,2 от ЦРП-9 | 2 | 13-00 | 19.06.2021 | 15-00 | 19.06.2021 | Р16 |
| 111. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ГПП,РП-11,ТП-97ТП-98,ТП-99,ТП-58,Магнит 10-й,6-й мк-р. | 3 | 14-00 | 19.06.2021 | 17-00 | 19.06.2021 | Р19 |
| 112. | ТП-24,ТП-50,ТП-86,ТП1,ТП-109 | 2 | 18-00 | 19.06.2021 | 20-00 | 19.06.2021 | Р19 |
| 113. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 19.06.2021 | 07-00 | 19.06.2021 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 114. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 19.06.2021 | 07-00 | 19.06.2021 | Р19 |
| 115. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-58ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-Аргон | 3 | 08-30 | 20.06.2021 | 11-30 | 20.06.2021 | Р19,Р21 |
| 116. | Покос травы на закрепленной территории, т/п №3,4 | 3 | 08-30 | 20.06.2021 | 11-30 | 20.06.2021 | Р16 |
| 117. | Покос травы около цеха | 2 | 14-30 | 20.06.2021 | 16-30 | 20.06.2021 | Р16 |
| 118. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-109,ТП-1,ТП86КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-23,ТП-111КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111РП-II в.п. | 3 | 15-00 | 20.06.2021 | 18-00 | 20.06.2021 | Р19,Р21 |
| 119. | Покос травы около цеха | 2 | 18-30 | 20.06.2021 | 20-30 | 20.06.2021 | Р19 |
| 120. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 20.06.2021 | 07-00 | 20.06.2021 | Р19 |
| 121. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 20.06.2021 | 07-00 | 20.06.2021 | Р19 |
| 122. | Покос травы ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | 1 | 08-30 | 21.06.2021 | 09-30 | 21.06.2021 | Р16 |
| 123. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 2 | 10-00 | 21.06.2021 | 12-00 | 21.06.2021 | Р16,Р19 |
| 124. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП61ТП-48 | 2 | 14-00 | 21.06.2021 | 16-00 | 21.06.2021 | Р19 |
| 125. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-24ТП-50,ТП-102, РП-II в.п. | 2 | 15-00 | 21.06.2021 | 17-00 | 21.06.2021 | Р16,Р19 |
| 126. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-24ТП-50,ТП-102, РП-II в.п. | 2 | 18-00 | 21.06.2021 | 20-00 | 21.06.2021 | Р16,Р19 |
| 127. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 21.06.2021 | 07-00 | 21.06.2021 | Р19 |
| 128. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 21.06.2021 | 07-00 | 21.06.2021 | Р19 |
| 129. | Покос травы около цеха | 2 | 07-45 | 22.06.2021 | 09-45 | 22.06.2021 | Р16 |
| 130. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61,ТП-48,ТП-19,ТП-1,ТП-23ТП-86 | 2 | 08-30 | 22.06.2021 | 10-30 | 22.06.2021 | Р19 |
| 131. | Покос травы около цеха | 2 | 11-00 | 22.06.2021 | 13-00 | 22.06.2021 | Р16 |
| 132. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-102,ТП-111ТП-50,ТП-24 | 2 | 14-00 | 22.06.2021 | 16-00 | 22.06.2021 | Р19 |
| 133. | Покос травы ВЛ-10кВ ЗАО «РТИ» | 2 | 19-30 | 22.06.2021 | 21-30 | 22.06.2021 | Р16 |
| 134. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 22.06.2021 | 07-00 | 22.06.2021 | Р19 |
| 135. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 22.06.2021 | 07-00 | 22.06.2021 | Р19 |
| 136. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 08-30 | 23.06.2021 | 11-30 | 23.06.2021 | Р16,Р19 |
| 137. | КТП-87,КТП-88,КТП-8 | 2 | 12-30 | 23.06.2021 | 14-30 | 23.06.2021 | Р16 |
| 138. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-102,ТП-50,ТП-24 | 2 | 14-00 | 23.06.2021 | 16-00 | 23.06.2021 | Р19 |
| 139. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-86,ТП-86,ТП-1,ТП-48,ТП109 | 2 | 18-00 | 23.06.2021 | 20-00 | 23.06.2021 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 140. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 23.06.2021 | 07-00 | 23.06.2021 | Р19 |
| 141. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 23.06.2021 | 07-00 | 23.06.2021 | Р19 |
| 142. | ЦРП-3 яч.28; ТП-91 | 3 | 08-30 | 24.06.2021 | 11-30 | 24.06.2021 | Р19,Р28 |
| 143. | Покос травы под т/п №1,2 | 2 | 11-30 | 24.06.2021 | 13-30 | 24.06.2021 | Р16 |
| 144. | ЦРП-9,ЦРП-17,ЦРП-1,ЦРП-3,ТП-86ТП-23,ТП-1,ТП-109 | 2 | 12-00 | 24.06.2021 | 14-00 | 24.06.2021 | Р19 |
| 145. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-Аргон,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-102,ТП-50,ТП-24, РП-II в.п. | 3 | 16-30 | 24.06.2021 | 19-30 | 24.06.2021 | Р19 |
| 146. | Покос травы ЗАО «РТИ» | 2 | 19-00 | 24.06.2021 | 21-00 | 24.06.2021 | Р16 |
| 147. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 24.06.2021 | 07-00 | 24.06.2021 | Р19 |
| 148. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 24.06.2021 | 07-00 | 24.06.2021 | Р19 |
| 149. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-48,ТП-61,ТП-91ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 3 | 08-30 | 25.06.2021 | 11-30 | 25.06.2021 | Р19 |
| 150. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-50ТП-24,ТП-97,ТП-98,ТП-99,РП-11,ГППТП-102, РП-II в.п. | 3 | 14-30 | 25.06.2021 | 17-30 | 25.06.2021 | Р19 |
| 151. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-48,ТП-61,ТП-91ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 2 | 18-00 | 25.06.2021 | 20-00 | 25.06.2021 | Р19 |
| 152. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 25.06.2021 | 07-00 | 25.06.2021 | Р19 |
| 153. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 25.06.2021 | 07-00 | 25.06.2021 | Р19 |
| 154. | Покос травы ЗАО «РТИ», ВН-ТП-24 | 2 | 08-00 | 26.06.2021 | 10-00 | 26.06.2021 | Р16 |
| 155. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,РП-II в.п.ТП111Магнит 10-й,6-й мк-р. | 2 | 10-30 | 26.06.2021 | 12-30 | 26.06.2021 | Р19 |
| 156. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-61,ТП-48ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-Аргон | 3 | 14-30 | 26.06.2021 | 17-30 | 26.06.2021 | Р19 |
| 157. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-48,ТП-61,ТП-91ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 2 | 18-30 | 26.06.2021 | 20-30 | 26.06.2021 | Р19 |
| 158. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 26.06.2021 | 07-00 | 26.06.2021 | Р19 |
| 159. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 26.06.2021 | 07-00 | 26.06.2021 | Р19 |
| 160. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-Аргон | 3 | 08-30 | 27.06.2021 | 11-30 | 27.06.2021 | Р19 |
| 161. | КТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП87КТП-88, Магнит 10-й,6-й мк-р.,ТП-50ТП-24,ТП-23,ТП-1,ТП-86, РП-II в.п. | 3 | 16-00 | 27.06.2021 | 19-00 | 27.06.2021 | Р16,Р19 |
| 162. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 27.06.2021 | 07-00 | 27.06.2021 | Р19 |
| 163. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 27.06.2021 | 07-00 | 27.06.2021 | Р19 |
| 164. | ТП-1а ООО «Аргон» (чистка) | 4 | 09-30 | 28.06.2021 | 13-30 | 28.06.2021 | Р9,Р19 |
| 165. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-48,ТП61 | 2 | 15-30 | 28.06.2021 | 17-30 | 28.06.2021 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 166. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-24,ТП-50,ТП-102,КТП-87,КТП88КТП-8,ТП-111, РП-II в.п. | 3 | 16-40 | 28.06.2021 | 19-40 | 28.06.2021 | Р19 |
| 167. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 28.06.2021 | 07-00 | 28.06.2021 | Р19 |
| 168. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.06.2021 | 07-00 | 28.06.2021 | Р19 |
| 169. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-61,ТП61ТП-48 | 2 | 08-30 | 29.06.2021 | 10-30 | 29.06.2021 | Р19 |
| 170. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 11-00 | 29.06.2021 | 13-00 | 29.06.2021 | Р19 |
| 171. | Покос травы ЗАО «РТИ» | 1 | 14-00 | 29.06.2021 | 15-00 | 29.06.2021 | Р16 |
| 172. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.ТП-24,ТП-50 | 2 | 18-20 | 29.06.2021 | 20-20 | 29.06.2021 | Р19 |
| 173. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 29.06.2021 | 07-00 | 29.06.2021 | Р19 |
| 174. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 29.06.2021 | 07-00 | 29.06.2021 | Р19 |
| 175.  | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-111,ТП-113ТП-114,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 3 | 08-20 | 30.06.2021 | 11-20 | 30.06.2021 | Р19,Р21 |
| 176. | Покос травы под т/п 1,2 от ЦРП-2 до ЦРП-3 | 3 | 08-20 | 30.06.2021 | 11-20 | 30.06.2021 | Р16 |
| 177. | ТП-1,ТП-86,ТП-61 | 2 | 13-30 | 30.06.2021 | 15-30 | 30.06.2021 | Р19,Р21 |
| 178. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-111,ТП-113ТП-114,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 2 | 17-00 | 30.06.2021 | 19-00 | 30.06.2021 | Р19 |
| 179. | ЦРП-2,ЦРП-9,ЦРП-17, РП-II в.п. | 1 | 01-30 | 30.06.2021 | 02-30 | 30.06.2021 | Р21 |
| 180. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 30.06.2021 | 07-00 | 30.06.2021 | Р19 |
| 181. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 30.06.2021 | 07-00 | 30.06.2021 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов  |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)