О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**В мае 2021 года**

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | | | | | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) | | | |
| кол-во часов | начало | | | | | | конец | | | | | |
| время (час.мин) | | | дата | | | время (час.мин) | | | дата | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | | |
| 1. | ЦРП-1яч.36 | 1 | 08-30 | | | 01.05.2021 | | | 09-30 | | | 01.05.2021 | | | Р2 | | | |
| 2. | РП-11,ГПП,Т-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-24,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111  РП-II в.п., Магнит 10-й и 6-й мк-р.,  ТП-50ТП-24,ТП-102 | 4 | 08-30 | | | 01.05.2021 | | | 12-30 | | | 01.05.2021 | | | Р19,Р21 | | | |
| 3. | КТП-8 | 1 | 08-40 | | | 01.05.2021 | | | 09-40 | | | 01.05.2021 | | | Р9 | | | |
| 4. | ТП-61 | 1 | 14-00 | | | 01.05.2021 | | | 15-00 | | | 01.05.2021 | | | Р19,Р21 | | | |
| 5. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | 15-00 | | | 01.05.2021 | | | 17-00 | | | 01.05.2021 | | | Р19 | | | |
| 6. | ТП-23,ТП-1,ТП86 | 2 | 18-00 | | | 01.05.2021 | | | 20-00 | | | 01.05.2021 | | | Р19 | | | |
| 7. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 01.05.2021 | | | 07-00 | | | 01.05.2021 | | | Р19 | | |
| 8. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 01.05.2021 | | | 07-00 | | | 01.05.2021 | | | Р19 | | |
| 9. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-109,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | 08-30 | | | 02.05.2021 | | | 10-30 | | | 02.05.2021 | | | Р19 | | | |
| 10. | РП-II в.п., Магнит 10-й и 6-й мк-р.,ТП1  ТП-86,ТП-23,ТП-111,КТП-8,КТП-87  КТП-88,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 13-00 | | | 02.05.2021 | | | 15-00 | | | 02.05.2021 | | | Р19 | | | |
| 11. | ТП-Аргон,РП-11,ГПП,ТП-98,ТП-97  ТП-99,ТП-58 | 3 | 16-00 | | | 02.05.2021 | | | 19-00 | | | 02.05.2021 | | | Р19 | | | |
| 12. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 02.05.2021 | | | 07-00 | | | 02.05.2021 | | | Р19 | | | |
| 13. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 02.05.2021 | | | 07-00 | | | 02.05.2021 | | | Р19 | | | |
| 14. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-111,КТП-8  КТП-87,КТП-88, РП-II в.п. | 3 | | 08-30 | | | 03.05.2021 | | | 11-30 | | | 03.05.2021 | | | Р19 | | |
| 15. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 08-40 | | | 03.05.2021 | | | 10-40 | | | 03.05.2021 | | | Р19 | | | |
| 16. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП48 | 2 | 14-30 | | | 03.05.2021 | | | 16-30 | | | 03.05.2021 | | | Р19 | | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | | |
| 17. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 17-00 | | | 03.05.2021 | | | 19-00 | | | 03.05.2021 | | | Р19 | | | |
| 18. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 03.05.2021 | | | 07-00 | | | 03.05.2021 | | | Р19 | | | |
| 19. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 03.05.2021 | | | 07-00 | | | 03.05.2021 | | | Р19 | | | |
| 20. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-111,КТП-8  КТП-87,КТП-88, РП-II в.п.,ТП-111 | 2 | 08-30 | | | 04.05.2021 | | | 10-30 | | | 04.05.2021 | | | Р19 | | | |
| 21. | ТП-86 (покраска ворот) | 3 | 11-00 | | | 04.05.2021 | | | 14-00 | | | 04.05.2021 | | | Р27 | | | |
| 22. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-89,ТП1  ТП-61,ТП-48 | 2 | 14-30 | | | 04.05.2021 | | | 16-30 | | | 04.05.2021 | | | Р19 | | | |
| 23. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-89,ТП1  ТП-61,ТП-48 | 2 | 18-00 | | | 04.05.2021 | | | 20-00 | | | 04.05.2021 | | | Р19 | | | |
| 24. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 04.05.2021 | | | 07-00 | | | 04.05.2021 | | | Р19 | | | |
| 25. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 04.05.2021 | | | 07-00 | | | 04.05.2021 | | | Р19 | | | |
| 26. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП1  ТП-23,ТП-86,КТП-8,КТП87,КТП-88  ТП-111,ГПП,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП58  ТП-102,ТП-24,ТП-50, РП-II в.п. | 3 | | 09-00 | | | 05.05.2021 | | | 12-00 | | | 05.05.2021 | | | Р19 | | |
| 27. | ЦРП-2 ДК-2 (покраска ворот) | 4 | 14-00 | | | 05.05.2021 | | | 18-00 | | | 05.05.2021 | | | Р27 | | | |
| 28. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 05.05.2021 | | | 07-00 | | | 05.05.2021 | | | Р19 | | | |
| 29. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 05.05.2021 | | | 07-00 | | | 05.05.2021 | | | Р19 | | |
| 30. | ТП-Аргон,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-102 | 3 | 08-30 | | | 06.05.2021 | | | 11-30 | | | 06.05.2021 | | | Р19 | | | |
| 31. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,РП-II в.п. | 2 | 12-00 | | | 06.05.2021 | | | 14-00 | | | 06.05.2021 | | | | | Р19 | | |
| 32. | ТП-23,ТП-24,ТП-50,ТП-111,КТП87  КТП-88,КТП-8,ТП86,ТП-109,ТП89  ТП-48 | 2 | 15-00 | | | 06.05.2021 | | | 19-00 | | | 06.05.2021 | | | | | Р19 | | |
| 33. | ЦРП-2 ДК-1 (покраска ворот) | 2 | 18-00 | | | 06.05.2021 | | | 20-00 | | | 06.05.2021 | | | | | Р27 | | |
| 34. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 06.05.2021 | | | 07-00 | | | 06.05.2021 | | | | | Р19 | | |
| 35. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 06.05.2021 | | | 07-00 | | | 06.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 36. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ТП-86,ТП-1,ТП-23 | 2 | | 08-40 | | | 07.05.2021 | | | 10-40 | | | 07.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 37. | ТП-50,ТП-24,ТП-102,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,КТП-8,КТП-88,КТП-87  ТП-111,ГПП,РП-11, РП-II в.п. | 3 | | 08-50 | | | 07.05.2021 | | | 11-50 | | | 07.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 38. | ЦРП-2 ДК-1 (покраска ворот) | 4 | | 14-00 | | | 07.05.2021 | | | 16-00 | | | 07.05.2021 | | | | Р27 | | |
| 39. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 07.05.2021 | | | 07-00 | | | 07.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 40. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 07.05.2021 | | | 07-00 | | | 07.05.2021 | | | | Р19 | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | | |
| 41. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111  РП-II в.п., Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | 08-30 | | | 08.05.2021 | | | 11-30 | | | 08.05.2021 | | | | | Р19 | | |
| 42. | ТП-1 (покраска ворот) | 3 | 11-00 | | | 08.05.2021 | | | 14-00 | | | 08.05.2021 | | | | | Р27 | | |
| 43. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП89  ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50,ТП-Аргон | 3 | 15-00 | | | 08.05.2021 | | | 18-00 | | | 08.05.2021 | | | | | Р19 | | |
| 44. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 08.05.2021 | | | 07-00 | | | 08.05.2021 | | | | | Р19 | | |
| 45. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 08.05.2021 | | | 07-00 | | | 08.05.2021 | | | | | Р19 | | |
| 46. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-111,КТП-8  КТП-87,КТП-88,РП-11,ГПП,ТП-58  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-Аргон,  РП-II в.п., Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 4 | | 09-00 | | | 09.05.2021 | | | 13-00 | | | 09.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 47. | ЦРП-2 (покраска двери) | 3 | | 09-00 | | | 09.05.2021 | | | 12-00 | | | 09.05.2021 | | | | Р27 | | |
| 48. | ТП-1,ТП-23,ТП-86 | 2 | | 13-00 | | | 09.05.2021 | | | 15-00 | | | 09.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 49. | ЦРП-2 | 1 | | 16-00 | | | 09.05.2021 | | | 17-00 | | | 09.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 50. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | | 16-00 | | | 09.05.2021 | | | 18-00 | | | 09.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 51. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | | 09.05.2021 | | | 07-00 | | | 09.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 52. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 09.05.2021 | | | 07-00 | | | 09.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 53. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП-8,  КТП-87,КТП-88, РП-II в.п. | 3 | | 08-30 | | | 10.05.2021 | | | 11-30 | | | 10.05.2021 | | | | Р19,Р21 | | |
| 54. | ТП-50,ТП-24,ТП-102,ТП-109,ТП-23  ТП-1 | 2 | | 13-00 | | | 10.05.2021 | | | 15-00 | | | 10.05.2021 | | | | Р19,Р21 | | |
| 55. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | | 16-00 | | | 10.05.2021 | | | 18-00 | | | 10.05.2021 | | | | Р19,Р21 | | |
| 56. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 10.05.2021 | | | 07-00 | | | 10.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 57. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 10.05.2021 | | | 07-00 | | | 10.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 58. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | | 08-40 | | | 11.05.2021 | | | 10-40 | | | 11.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 59. | КТП-8,КТ-87,КТП-88,ТП-111,ГПП  РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98,  ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-102 | 2 | | 09-00 | | | 11.05.2021 | | | 11-00 | | | 11.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 60. | ТП-1,ТП-23,ТП-86 | 2 | | 14-00 | | | 11.05.2021 | | | 16-00 | | | 11.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 61. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | | 18-00 | | | 11.05.2021 | | | 20-00 | | | 11.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 62. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 11.05.2021 | | | 07-00 | | | 11.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 63. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 11.05.2021 | | | 07-00 | | | 11.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 64. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48 | 2 | | 09-00 | | | 12.05.2021 | | | 11-00 | | | 12.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 65. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50 | 2 | | 09-50 | | | 12.05.2021 | | | 11-50 | | | 12.05.2021 | | | | Р19 | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | | |
| 66. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111  РП-II в.п. | 2 | | 13-30 | | | 12.05.2021 | | | 15-30 | | | 12.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 67. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111  РП-II в.п. | 2 | | 18-00 | | | 12.05.2021 | | | 20-00 | | | 12.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 68. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 12.05.2021 | | | 07-00 | | | 12.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 69. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 12.05.2021 | | | 07-00 | | | 12.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 70. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-Аргон | 2 | | 08-30 | | | 13.05.2021 | | | 10-30 | | | 13.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 71. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | | 10-00 | | | 13.05.2021 | | | 12-00 | | | 13.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 72. | ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,РП-11,ГПП  ТП-102,ТП-50,ТП-24,КТП-8,КТП-87  КТП-88, РП-II в.п. | 2 | | 14-00 | | | 13.05.2021 | | | 16-00 | | | 13.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 73. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 13.05.2021 | | | 07-00 | | | 13.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 74. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 13.05.2021 | | | 07-00 | | | 13.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 75. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 2 | | 08-30 | | | 14.05.2021 | | | 10-30 | | | 14.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 76. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-24,  ТП-50 | 2 | | 08-40 | | | 14.05.2021 | | | 10-40 | | | 14.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 77. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП-87  КП-88,КТП-8,ТП-102 | 2 | | 15-00 | | | 14.05.2021 | | | 17-00 | | | 14.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 78. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП-87  КП-88,КТП-8,ТП-102, РП-II в.п. | 2 | | 18-00 | | | 14.05.2021 | | | 20-00 | | | 14.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 79. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 14.05.2021 | | | 07-00 | | | 14.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 80. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 14.05.2021 | | | 07-00 | | | 14.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 81. | ТП-24,ТП-50,КТП-87,КТП-88,КТП-8  ТП-111,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП  РП-11,ТП-Аргон, РП-II в.п.  Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 4 | | 08-40 | | | 15.05.2021 | | | 12-40 | | | 15.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 82. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ТП-86,ТП-23,ТП-1 | 3 | | 13-00 | | | 15.05.2021 | | | 16-00 | | | 15.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 82. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 17-00 | | | 15.05.2021 | | | 19-00 | | | 15.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 83. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 15.05.2021 | | | 07-00 | | | 15.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 84. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 15.05.2021 | | | 07-00 | | | 15.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 85. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 08-50 | | | 16.05.2021 | | | 10-50 | | | 16.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 86. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-89,  ТП-61,ТП-48 | 2 | | 09-00 | | | 16.05.2021 | | | 11-00 | | | 16.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 87. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111, Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | | 10-30 | | | 16.05.2021 | | | 13-30 | | | 16.05.2021 | | | | Р19 | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | | |
| 88. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-102,ТП-50,ТП-Аргон | 3 | | 14-00 | | | 16.05.2021 | | | 17-00 | | | 16.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 89. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 18-00 | | | 16.05.2021 | | | 20-00 | | | 16.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 90. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 16.05.2021 | | | 07-00 | | | 16.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 91. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 16.05.2021 | | | 07-00 | | | 16.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 92. | ГПП,РП-11,ТП58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-50,ТП-24,ТП-102,КТП-8,КТП-87  КТП-88, РП-II в.п.,ТП-111 | 3 | | 08-30 | | | 17.05.2021 | | | 11-30 | | | 17.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 93. | Покос травы около цеха | 3 | | 08-30 | | | 17.05.2021 | | | 11-30 | | | 17.05.2021 | | | | Р16 | | |
| 94. | ЦРП-2 | 2 | | 13-00 | | | 17.05.2021 | | | 15-00 | | | 17.05.2021 | | | | Р9 | | |
| 95. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 3 | | 13-00 | | | 17.05.2021 | | | 16-00 | | | 17.05.2021 | | | | Р16,Р19 | | |
| 96. | ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 2 | | 18-00 | | | 17.05.2021 | | | 20-00 | | | 17.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 97. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 17.05.2021 | | | 07-00 | | | 17.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 98. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 17.05.2021 | | | 07-00 | | | 17.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 99. | ГПП,РП-11,ТП58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-50,ТП-24,ТП-102 | 3 | | 08-00 | | | 18.05.2021 | | | 11-00 | | | 18.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 100. | ГПП,ТП-97 | 2 | | 12-00 | | | 18.05.2021 | | | 14-00 | | | 18.05.2021 | | | | Р27 | | |
| 101. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-89,ТП61,ТП-109 | 3 | | 15-00 | | | 18.05.2021 | | | 17-00 | | | 18.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 102. | КТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-50  КТП-87,КТП-88,ТП-24,ТП-23,ТП-86  ТП-1 | 2 | | 18-00 | | | 18.05.2021 | | | 20-00 | | | 18.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 103. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 18.05.2021 | | | 07-00 | | | 18.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 104. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 18.05.2021 | | | 07-00 | | | 18.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 105. | ГПП | 3 | | 08-30 | | | 19.05.2021 | | | 11-30 | | | 19.05.2021 | | | | Р27 | | |
| 106. | ЦРП-2 | 2 | | 08-40 | | | 19.05.2021 | | | 10-40 | | | 19.05.2021 | | | | Р9 | | |
| 107. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61,ТП-48,ТП-89,ТП-109 | 2 | | 12-30 | | | 19.05.2021 | | | 14-30 | | | 19.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 108. | ГПП | 1 | | 13-00 | | | 19.05.2021 | | | 14-00 | | | 19.05.2021 | | | | Р9 | | |
| 109. | ГПП,РП-11,ТП58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,  РП-II в.п. | 3 | | 16-30 | | | 19.05.2021 | | | 19-30 | | | 19.05.2021 | | | | Р16,Р19 | | |
| 110. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 19.05.2021 | | | 07-00 | | | 19.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 111. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 19.05.2021 | | | 07-00 | | | 19.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 112. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-1,ТП89  ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50,ТП-24 | 3 | | 08-30 | | | 20.05.2021 | | | 11-30 | | | 20.05.2021 | | | | Р19 | | |
| 113. | Покос травы на закрепленной территории | 1 | | 13-30 | | | 20.05.2021 | | | 14-30 | | | 20.05.2021 | | | | Р16 | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | | **8.** | | |
| 114. | ТП-86 | 1 | | 15-00 | | | 20.05.2021 | | | 16-00 | | | 20.05.2021 | | | | | Р9 | |
| 115. | ГПП,РП-11,ТП58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111  РП-II в.п..,ТП-Аргон | 3 | | 16-50 | | | 20.05.2021 | | | 19-50 | | | 20.05.2021 | | | | | Р19,Р21 | |
| 116. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 20.05.2021 | | | 07-00 | | | 20.05.2021 | | | | | Р19 | |
| 117. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 20.05.2021 | | | 07-00 | | | 20.05.2021 | | | | | Р19 | |
| 118. | ГПП | 3 | | 08-30 | | | 21.05.2021 | | | 11-30 | | | 21.05.2021 | | | | | Р16,Р19,Р27 | |
| 119. | ГПП,РП-11,ТП58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 2 | | 12-30 | | | 21.05.2021 | | | 14-30 | | | 21.05.2021 | | | | | Р19 | |
| 120. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,КТП-97,КТП-88  КТП-8,ТП-111, РП-II в.п. | 2 | | 16-00 | | | 21.05.2021 | | | 18-00 | | | 21.05.2021 | | | | | Р19 | |
| 121. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61,ТП-48,ТП-89,ТП-109 | 2 | | 18-00 | | | 21.05.2021 | | | 20-00 | | | 21.05.2021 | | | | | Р19 | |
| 122. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 21.05.2021 | | | 07-00 | | | 21.05.2021 | | | | | Р19 | |
| 123. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 21.05.2021 | | | 07-00 | | | 21.05.2021 | | | | | Р19 | |
| 124. | ГПП,РП-11,ТП58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-Аргон,ТП-111,КТП-87,КТП-88,  КТП-8,ТП-102 РП-II в.п.  Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | | | 08-30 | | | 22.05.2021 | | | 11-30 | | | 22.05.2021 | | | | Р19 | |
| 125. | Покос травы на закрепленной территории | 2 | | | 12-00 | | | 22.05.2021 | | | 14-00 | | | 22.05.2021 | | | | Р16 | |
| 126. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-109,ТП-61,ТП-89 | 2 | | | 13-00 | | | 22.05.2021 | | | 15-00 | | | 22.05.2021 | | | | Р19 | |
| 127. | Покос травы на закрепленной территории | 2 | | | 16-00 | | | 22.05.2021 | | | 18-00 | | | 22.05.2021 | | | | Р16 | |
| 128. | ТП-86ТП-1,ТП-23,ТП-24,ТП-50 | 2 | | | 17-00 | | | 22.05.2021 | | | 19-00 | | | 22.05.2021 | | | | Р19 | |
| 129. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 22.05.2021 | | | 07-00 | | | 22.05.2021 | | | | Р19 | |
| 130. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 22.05.2021 | | | 07-00 | | | 22.05.2021 | | | | Р19 | |
| 131. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61,ТП-48,ТП-89,ТП-23,ТП-1  ТП-86 | 2 | | | 08-40 | | | 23.05.2021 | | | 10-40 | | | 23.05.2021 | | | | Р19 | |
| 132. | ГПП,РП-11,ТП58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-Аргон | 3 | | | 10-20 | | | 23.05.2021 | | | 13-20 | | | 23.05.2021 | | | | Р16,Р19 | |
| 133. | КТП-8,КТП-87,КТП-87,ТП-111,  РП-II в.п. | 3 | | | 13-30 | | | 23.05.2021 | | | 16-30 | | | 23.05.2021 | | | | Р16,Р19 | |
| 134. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | 17-00 | | | 23.05.2021 | | | 19-00 | | | 23.05.2021 | | | | Р19 | |
| 135. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 23.05.2021 | | | 07-00 | | | 23.05.2021 | | | | Р19 | |
| 136. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 23.05.2021 | | | 07-00 | | | 23.05.2021 | | | | Р19 | |
| 137. | ГПП | 6 | | | 08-30 | | | 24.05.2021 | | | 14-30 | | | 24.05.2021 | | | | Р16,Р27 | |
| 138. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48 | 2 | | | 09-00 | | | 24.05.2021 | | | 11-00 | | | 24.05.2021 | | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | | **8.** | | |
| 139. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98  ТП-99,ТП-102,ТП-24,ТП-50,ТП-111  КТП-8,КТП-87,КТП-88, РП-II в.п. | 3 | | | 15-45 | | | 24.05.2021 | | | 18-45 | | | 24.05.2021 | | | | Р19 | |
| 140. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | 16-30 | | | 24.05.2021 | | | 18-30 | | | 24.05.2021 | | | Р19 | | |
| 141. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 24.05.2021 | | | 07-00 | | | 24.05.2021 | | | Р19 | | |
| 142. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 24.05.2021 | | | 07-00 | | | 24.05.2021 | | | Р19 | | |
| 143. | Покос травы около цеха | 3 | | | 08-30 | | | 25.05.2021 | | | 11-30 | | | 25.05.2021 | | | Р16 | | |
| 144. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-89,ТП-48  ТП-109 | 2 | | | 09-00 | | | 25.05.2021 | | | 11-00 | | | 25.05.2021 | | | Р19 | | |
| 145. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,РП-II в.п.,РП11  ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-102  ТП-50,ТП-24 | 2 | | | 11-20 | | | 25.05.2021 | | | 13-20 | | | 25.05.2021 | | | Р19 | | |
| 146. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,РП-II в.п.,РП11  ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-102  ТП-50,ТП-24 | 2 | | | 15-30 | | | 25.05.2021 | | | 17-30 | | | 25.05.2021 | | | Р19 | | |
| 147. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | 18-00 | | | 25.05.2021 | | | 20-00 | | | 25.05.2021 | | | Р19 | | |
| 148. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 25.05.2021 | | | 07-00 | | | 25.05.2021 | | | Р19 | | |
| 149. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 25.05.2021 | | | 07-00 | | | 25.05.2021 | | | Р19 | | |
| 150. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-86,ТП1  ТП-23,ТП-109 | 3 | | | 08-30 | | | 26.05.2021 | | | 11-30 | | | 26.05.2021 | | | Р19 | | |
| 151. | Покос травы около цеха | 4 | | | 08-30 | | | 26.05.2021 | | | 12-30 | | | 26.05.2021 | | | Р16 | | |
| 152. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98  ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-111,ТП-113  ТП-114,КТП-87,КТП-88,КТП-8,  РП-II в.п. | 3 | | | 13-00 | | | 26.05.2021 | | | 16-00 | | | 26.05.2021 | | | Р19 | | |
| 153. | Покос травы на закрепленной территории | 2 | | | 18-00 | | | 26.05.2021 | | | 20-00 | | | 26.05.2021 | | | Р16 | | |
| 154. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 26.05.2021 | | | 07-00 | | | 26.05.2021 | | | Р19 | | |
| 155. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 26.05.2021 | | | 07-00 | | | 26.05.2021 | | | Р19 | | |
| 156. | ТП-48 | 2 | | | 08-30 | | | 27.05.2021 | | | 10-30 | | | 27.05.2021 | | | Р9 | | |
| 157. | ЦРП-2 | 2 | | | 08-40 | | | 27.05.2021 | | | 10-40 | | | 27.05.2021 | | | Р27 | | |
| 158. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-23,ТП1  ТП-86 | 2 | | | 13-00 | | | 27.05.2021 | | | 15-00 | | | 27.05.2021 | | | Р19 | | |
| 159. | ГПП,РП-11,ТП97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-Аргон,ТП-50,ТП-24,ТП-111,КТП87  КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 3 | | | 14-30 | | | 27.05.2021 | | | 17-30 | | | 27.05.2021 | | | Р19 | | |
| 160. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-23,ТП1  ТП-86 | 2 | | | 18-00 | | | 27.05.2021 | | | 20-00 | | | 27.05.2021 | | | Р19 | | |
| 161. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 27.05.2021 | | | 07-00 | | | 27.05.2021 | | | Р19 | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | | **8.** | | |
| 162. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 27.05.2021 | | | 07-00 | | | 27.05.2021 | | | Р19 | | |
| 163. | ГПП (покраска ворот) | 2 | | | 09-00 | | | 28.05.2021 | | | 11-00 | | | 28.05.2021 | | | Р27 | | |
| 164. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98  ТП-102,ТП-50,ТП-24 | 2 | | | 11-00 | | | 28.05.2021 | | | 13-00 | | | 28.05.2021 | | | Р19 | | |
| 165. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-61,ТП-89,ТП-48  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 3 | | | 13-00 | | | 28.05.2021 | | | 16-00 | | | 28.05.2021 | | | Р19 | | |
| 166. | ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,КТП-8,КТП-87  КТП-88,ГПП, РП-II в.п. | 2 | | | 16-00 | | | 28.05.2021 | | | 18-00 | | | 28.05.2021 | | | Р19 | | |
| 167. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 28.05.2021 | | | 07-00 | | | 28.05.2021 | | | Р19 | | |
| 168. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 28.05.2021 | | | 07-00 | | | 28.05.2021 | | | Р19 | | |
| 169. | Покос травы около цеха | 3 | | | 08-30 | | | 29.05.2021 | | | 11-30 | | | 29.05.2021 | | | Р16 | | |
| 170. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98  КТП-8,КТП-87, РП-II в.п., КТП-88  ТП-102,ТП-Аргон,ТП-111 | 3 | | | 08-30 | | | 29.05.2021 | | | 11-30 | | | 29.05.2021 | | | Р19 | | |
| 171. | ЦРП-2 | 2 | | | 09-00 | | | 29.05.2021 | | | 11-00 | | | 29.05.2021 | | | Р27 | | |
| 172. | Покос травы на закрепленной территории | 2 | | | 14-00 | | | 29.05.2021 | | | 16-00 | | | 29.05.2021 | | | Р16 | | |
| 173. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48,ТП-24,ТП-50 | 2 | | | 15-00 | | | 29.05.2021 | | | 17-00 | | | 29.05.2021 | | | Р19 | | |
| 174. | Покос травы на закрепленной территории | 2 | | | 17-00 | | | 29.05.2021 | | | 19-00 | | | 29.05.2021 | | | Р16 | | |
| 175. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 29.05.2021 | | | 07-00 | | | 29.05.2021 | | | Р19 | | |
| 176. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 29.05.2021 | | | 07-00 | | | 29.05.2021 | | | Р19 | | |
| 177. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98  КТП-8,КТП-87, РП-II в.п., КТП-88  ТП-102,ТП-111,Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | | | 08-30 | | | 30.05.2021 | | | 11-30 | | | 30.05.2021 | | | Р19 | | |
| 178. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-86,ТП-1,ТП-89,ТП-61,ТП48  ТП-109,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 3 | | | 13-00 | | | 30.05.2021 | | | 16-00 | | | 30.05.2021 | | | Р19 | | |
| 179. | Покос травы на закрепленной территории | 2 | | | 18-00 | | | 30.05.2021 | | | 20-00 | | | 30.05.2021 | | | Р16 | | |
| 180. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 30.05.2021 | | | 07-00 | | | 30.05.2021 | | | Р19 | | |
| 181. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 30.05.2021 | | | 07-00 | | | 30.05.2021 | | | Р19 | | |
| 182. | ЦРП-2 | 3 | | | 09-00 | | | 31.05.2021 | | | 12-00 | | | 31.05.2021 | | | Р27 | | |
| 183. | ЦРП-3 | 2 | | | 13-00 | | | 31.05.2021 | | | 15-00 | | | 31.05.2021 | | | Р27 | | |
| 184. | ЦРП-9 | 2 | | | 15-00 | | | 31.05.2021 | | | 17-00 | | | 31.05.2021 | | | Р27 | | |
| 185. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП1  ТП-86,ТП-23,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП  РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП8  КТП-87,КТП-88,ТП-111, РП-II в.п. | 2 | | | 22-00 | | | 31.05.2021 | | | 00-00 | | | 31.05.2021 | | | Р19,Р21 | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | | **8.** | | |
| 186. | РП-9,ЦРП-17,РП-II в.п. | 1 | | | 01-00 | | | 31.05.2021 | | | 02-00 | | | 31.05.2021 | | | Р21 | | |
| 187. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 31.05.2021 | | | 07-00 | | | 31.05.2021 | | | Р19 | | |
| 188. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 31.05.2021 | | | 07-00 | | | 31.05.2021 | | | Р19 | | |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)