О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**В марте 2021 года**

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | | | | | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) | | |
| кол-во часов | начало | | | | | | конец | | | | | |
| время (час.мин) | | | дата | | | время (час.мин) | | | дата | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 1. | ЦРП-3 яч.13 | 7 | 08-10 | | | 01.03.2021 | | | 15-10 | | | 01.03.2021 | | | Р1 | | |
| 2. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-23,ТП1  ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48, РП-II в.п. | 2 | 09-00 | | | 01.03.2021 | | | 11-00 | | | 01.03.2021 | | | Р19 | | |
| 3. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-23,ТП1  ТП-109,ТП-89,ТП-61,ТП-48, РП-II в.п. | 2 | 14-00 | | | 01.03.2021 | | | 16-00 | | | 01.03.2021 | | | Р19 | | |
| 4. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-111,КТП-8,КТП-87,КТП-88 | 2 | 16-45 | | | 01.03.2021 | | | 18-45 | | | 01.03.2021 | | | Р19 | | |
| 5. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | 18-00 | | | 01.03.2021 | | | 20-00 | | | 01.03.2021 | | | Р19 | | |
| 6. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 01.03.2021 | | | 07-00 | | | 01.03.2021 | | | Р19 | |
| 7. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 01.03.2021 | | | 07-00 | | | 01.03.2021 | | | Р19 | |
| 8. | ЦРП-3 яч.22, ЦРП-3 яч.11 | 3 | 08-10 | | | 02.03.2021 | | | 11-30 | | | 02.03.2021 | | | Р1 | | |
| 9. | ЦРП-9 яч.50 | 2 | 12-50 | | | 02.03.2021 | | | 14-50 | | | 02.03.2021 | | | Р1 | | |
| 10. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП1  ТП-23,ТП-86,КТП-8,КТП-87,КТП-88 | 2 | 15-00 | | | 02.03.2021 | | | 17-00 | | | 02.03.2021 | | | Р19 | | |
| 11. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-102,ТП-50,ТП-24, РП-II в.п. | 2 | 18-00 | | | 02.03.2021 | | | 20-00 | | | 02.03.2021 | | | Р19 | | |
| 12. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 02.03.2021 | | | 07-00 | | | 02.03.2021 | | | Р19 | | |
| 13. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 02.03.2021 | | | 07-00 | | | 02.03.2021 | | | Р19 | | |
| 14. | ЦРП-17 яч.44, ЦРП-9 яч.55, яч.54 | 7 | | 08-35 | | | 03.03.2021 | | | 14-35 | | | 03.03.2021 | | | Р1 | |
| 15. | ТП-111 ф.14 | 2 | 09-00 | | | 03.03.2021 | | | 11-00 | | | 03.03.2021 | | | Р9 | | |
| 16. | ЦРП-1 яч.14 | 1 | 12-00 | | | 03.03.2021 | | | 13-00 | | | 03.03.2021 | | | Р2 | | |
| 17. | ЦРП-1 яч.14 | 1 | 13-00 | | | 03.03.2021 | | | 14-00 | | | 03.03.2021 | | | Р22 | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 18. | РП-II в.п. | 1 | | 13-00 | | | 03.03.2021 | | | 14-00 | | | 03.03.2021 | | | Р19 | |
| 19. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП1  ТП-23,ТП-86,КТП-8,КТП-87,КТП-88 | 2 | 15-00 | | | 03.03.2021 | | | 17-00 | | | 03.03.2021 | | | Р19 | | |
| 20. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 18-00 | | | 03.03.2021 | | | 20-00 | | | 03.03.2021 | | | Р19 | | |
| 21. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 03.03.2021 | | | 07-00 | | | 03.03.2021 | | | Р19 | |
| 22. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 03.03.2021 | | | 07-00 | | | 03.03.2021 | | | Р19 | | |
| 23. | РП-II в.п. | 2 | | 09-00 | | | 04.03.2021 | | | 11-00 | | | 04.03.2021 | | | Р26 | |
| 24. | РП-II в.п.,КТП-8,КТП-88,КТП-87,  ТП-111 | 2 | 11-00 | | | 04.03.2021 | | | 13-00 | | | 04.03.2021 | | | Р19 | | |
| 25. | ТЭЦ-4 яч.37а | 2 | | 11-30 | | | 04.03.2021 | | | 13-30 | | | 04.03.2021 | | | Р26 | |
| 26. | РП-II в.п. ВН-3 | 2 | | 12-00 | | | 04.03.2021 | | | 14-00 | | | 04.03.2021 | | | Р9 | |
| 27. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-86,ТП-61,ТП1  ТП-89,ТП-48,ТП-91,ГПП,РП-11,ТП58  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-Аргон | 3 | | 15-00 | | | 04.03.2021 | | | 18-00 | | | 04.03.2021 | | | Р19 | |
| 28. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 04.03.2021 | | | 07-00 | | | 04.03.2021 | | | Р19 | |
| 29. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 04.03.2021 | | | 07-00 | | | 04.03.2021 | | | Р19 | | |
| 30. | РП-II в.п. | 7 | | 08-00 | | | 05.03.2021 | | | 15-00 | | | 05.03.2021 | | | Р24 | |
| 31. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-89,  ТП-1,ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50,ТП102 | 2 | 09-00 | | | 05.03.2021 | | | 11-00 | | | 05.03.2021 | | | Р19 | | |
| 32. | ТЭЦ-4 яч.37а | 1 | | 15-30 | | | 05.03.2021 | | | 16-30 | | | 05.03.2021 | | | Р22 | |
| 33. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  РП-II в.п.,КТП-8,КТП-87,КТП-88,  ТП-111 | 2 | | 18-00 | | | 05.03.2021 | | | 20-00 | | | 05.03.2021 | | | Р19 | |
| 34. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 05.03.2021 | | | 07-00 | | | 05.03.2021 | | | Р19 | | |
| 35. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 05.03.2021 | | | 07-00 | | | 05.03.2021 | | | Р19 | |
| 36. | ТП-23,ТП-1,ТП-86 | 2 | 08-30 | | | 06.03.2021 | | | 10-30 | | | 06.03.2021 | | |  | | |
| 37. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ГПП  РП-II в.п.,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98  ТП-99,ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-Аргон  Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | 10-00 | | | 06.03.2021 | | | 13-00 | | | 06.03.2021 | | | | | Р19 | |
| 38. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-102 | 2 | 15-30 | | | 06.03.2021 | | | 17-30 | | | 06.03.2021 | | | | | Р19 | |
| 39. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 06.03.2021 | | | 07-00 | | | 06.03.2021 | | | | | Р19 | |
| 40. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 06.03.2021 | | | 07-00 | | | 06.03.2021 | | | | Р19 | |
| 41. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,РП-11,ГПП,  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102  ТП-50,ТП-24, РП-II в.п., ТП-Аргон  Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 4 | | 08-00 | | | 07.03.2021 | | | 12-00 | | | 07.03.2021 | | | | Р19,Р20 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 42. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | | 13-00 | | | 07.03.2021 | | | 15-00 | | | 07.03.2021 | | | | Р19 | |
| 43. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,РП-11,ГПП,  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102  ТП-50,ТП-24, РП-II в.п. | 2 | | 17-00 | | | 07.03.2021 | | | 19-00 | | | 07.03.2021 | | | | Р19 | |
| 44. | ТП-50,ГПП,ТП-102,РП-11,ТП-99,ТП-58  ТП-97,ТП-98,ТП-86,ТП-48,ТП-111  РП-II в.п.,ТП-102,ТП-1,ТП-23,ТП-86 | 3 | 08-30 | | | 08.03.2021 | | | 11-30 | | | 08.03.2021 | | | | | Р19 | |
| 45. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ТП-24,ТП-50 | 3 | 11-00 | | | 08.03.2021 | | | 14-00 | | | 08.03.2021 | | | | | Р19 | |
| 46. | ТП-50,ГПП,ТП-102,РП-11,ТП-99,ТП-58  ТП-97,ТП-98,ТП-86,ТП-48,ТП-111  РП-II в.п.,ТП-102,ТП-1,ТП-23,ТП-86 | 3 | 15-00 | | | 08.03.2021 | | | 18-00 | | | 08.03.2021 | | | | | Р19 | |
| 47. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | | 08.03.2021 | | | 07-00 | | | 08.03.2021 | | | | | Р19 | |
| 48. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | | 08.03.2021 | | | 07-00 | | | 08.03.2021 | | | | | Р19 | |
| 49. | ЦРП-9 яч.8 | 2 | | 08-15 | | | 09.03.2021 | | | 10-15 | | | 09.03.2021 | | | | Р1 | |
| 50. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП89  ТП-61,ТП-24,ТП-50,ТП-48 | 3 | | 09-00 | | | 09.03.2021 | | | 12-00 | | | 09.03.2021 | | | | Р19 | |
| 51. | ЦРП-17 яч.24, ЦРП-9 яч.5 | 2 | | 13-00 | | | 09.03.2021 | | | 15-00 | | | 09.03.2021 | | | | Р1 | |
| 52. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111  РП-II в.п. | 3 | | 16-00 | | | 09.03.2021 | | | 19-00 | | | 09.03.2021 | | | | Р19 | |
| 53. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | | 09.03.2021 | | | 07-00 | | | 09.03.2021 | | | | Р19 | |
| 54. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 09.03.2021 | | | 07-00 | | | 09.03.2021 | | | | Р19 | |
| 55. | ЦРП-17 яч.39 | 2 | | 08-30 | | | 10.03.2021 | | | 10-30 | | | 10.03.2021 | | | | Р1 | |
| 56. | ЦРП-17 яч.23 | 2 | | 10-30 | | | 10.03.2021 | | | 12-30 | | | 10.03.2021 | | | | Р1 | |
| 57. | ЦРП-17 яч.24 | 2 | | 12-30 | | | 10.03.2021 | | | 14-30 | | | 10.03.2021 | | | | Р9 | |
| 58. | ЦРП-9 яч.5 | 1 | | 13-00 | | | 10.03.2021 | | | 14-00 | | | 10.03.2021 | | | | Р22 | |
| 59. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109 | 2 | | 15-00 | | | 10.03.2021 | | | 17-00 | | | 10.03.2021 | | | | Р19 | |
| 60. | ТП-1,ТП-23,ТП-86,КТП-87,КТП-88  КТП-8,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП99  ТП-98,ТП-50,ТП-24 | 2 | | 18-00 | | | 10.03.2021 | | | 20-00 | | | 10.03.2021 | | | | Р19 | |
| 61. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 10.03.2021 | | | 07-00 | | | 10.03.2021 | | | | Р19 | |
| 62. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 10.03.2021 | | | 07-00 | | | 10.03.2021 | | | | Р19 | |
| 63. | ЦРП-17 ТСН-1 | 2 | | 09-00 | | | 11.03.2021 | | | 11-00 | | | 11.03.2021 | | | | Р1 | |
| 64. | ЦРП-17 яч.24 | 2 | | 10-30 | | | 11.03.2021 | | | 12-30 | | | 11.03.2021 | | | | Р1,Р9 | |
| 65. | ЦРП-1 яч.28, ЦРП-2 яч.54 | 2 | | 13-00 | | | 11.03.2021 | | | 15-00 | | | 11.03.2021 | | | | Р1,Р2 | |
| 66. | ТП-Аргон,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-24,ТП-50,ТП-48,ТП-1  ТП-86,ТП-23,ТП-61,ТП-89,КТП-87 | 2 | | 15-00 | | | 11.03.2021 | | | 17-00 | | | 11.03.2021 | | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 67. | КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.,ТП-91,ЦРП1  ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 2 | | 18-00 | | | 11.03.2021 | | | 20-00 | | | 11.03.2021 | | | | Р19 | |
| 68. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 11.03.2021 | | | 07-00 | | | 11.03.2021 | | | | Р19 | |
| 69. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 11.03.2021 | | | 07-00 | | | 11.03.2021 | | | | Р19 | |
| 70. | ЦРП-1 яч.12 | 3 | | 08-20 | | | 12.03.2021 | | | 11-20 | | | 12.03.2021 | | | | Р1,Р9 | |
| 71. | ТП-1,ТП-86,ТП-23 | 2 | | 11-30 | | | 12.03.2021 | | | 13-30 | | | 12.03.2021 | | | | Р20 | |
| 72. | ТП-111 | 3 | | 12-30 | | | 12.03.2021 | | | 15-30 | | | 12.03.2021 | | | | Р9 | |
| 73. | ТП-50,ТП-24,ТП-102,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-48,ТП-61  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-89,ТП-111 | 2 | | 14-30 | | | 12.03.2021 | | | 16-30 | | | 12.03.2021 | | | | Р19 | |
| 74. | КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.,  ТП-111 | 2 | | 17-00 | | | 12.03.2021 | | | 19-00 | | | 12.03.2021 | | | | Р19 | |
| 75. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 12.03.2021 | | | 07-00 | | | 12.03.2021 | | | | Р19 | |
| 76. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 12.03.2021 | | | 07-00 | | | 12.03.2021 | | | | Р19 | |
| 77. | КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.,  ТП-111,ТП-102,ТП-50,ТП-24  Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | | 08-30 | | | 13.03.2021 | | | 11-30 | | | 13.03.2021 | | | | Р19 | |
| 78. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 09-30 | | | 13.03.2021 | | | 11-30 | | | 13.03.2021 | | | | Р19 | |
| 79. | КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.,  ТП-111,ТП-102,ТП-50,ТП-24 | 2 | | 11-15 | | | 13.03.2021 | | | 13-15 | | | 13.03.2021 | | | | Р19 | |
| 80. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП-89,ТП61  ТП-48,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-58,ТП-Аргон | 3 | | 17-00 | | | 13.03.2021 | | | 20-00 | | | 13.03.2021 | | | | Р19 | |
| 81. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 13.03.2021 | | | 07-00 | | | 13.03.2021 | | | | Р19 | |
| 82. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 13.03.2021 | | | 07-00 | | | 13.03.2021 | | | | Р19 | |
| 83. | ТП-23,ТП-86,ТП-111,ТП-1,КТП-87,  КТП-88,КТП-8,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП98  ТП-99,ТП-58,ТП-Аргон | 3 | | 08-30 | | | 14.03.2021 | | | 11-30 | | | 14.03.2021 | | | | Р19 | |
| 84. | Магнит 10-й и 6-й мк-р., РП-II в.п. | 3 | | 12-00 | | | 14.03.2021 | | | 15-00 | | | 14.03.2021 | | | | Р19 | |
| 85. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | | 15-00 | | | 14.03.2021 | | | 17-00 | | | 14.03.2021 | | | | Р19 | |
| 86. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 14.03.2021 | | | 07-00 | | | 14.03.2021 | | | | Р19 | |
| 87. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 14.03.2021 | | | 07-00 | | | 14.03.2021 | | | | Р19 | |
| 88. | ЦРП-2 яч.42 | 2 | | 08-30 | | | 15.03.2021 | | | 10-30 | | | 15.03.2021 | | | | Р1 | |
| 89. | ЦРП-2 яч.48 | 2 | | 11-00 | | | 15.03.2021 | | | 13-00 | | | 15.02.2021 | | | | Р1 | |
| 90. | ТП-1,ТП-23,ТП-86 | 1 | | 11-00 | | | 15.03.2021 | | | 12-00 | | | 15.02.2021 | | | | Р19 | |
| 91. | ЦРП-2 яч.48 | 2 | | 13-00 | | | 15.03.2021 | | | 15-00 | | | 15.02.2021 | | | | Р1 | |
| 92. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ГПП,РП-11 | 2 | | 15-00 | | | 15.03.2021 | | | 17-00 | | | 15.03.2021 | | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 93. | РП-II в.п.,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП50  ТП-24,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-24  ТП-102,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 2 | | 18-00 | | | 15.03.2021 | | | 20-00 | | | 15.03.2021 | | | | Р19 | |
| 94. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 15.03.2021 | | | 07-00 | | | 15.03.2021 | | | | Р19 | |
| 95. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 15.03.2021 | | | 07-00 | | | 15.03.2021 | | | | Р19 | |
| 96. | ЦРП-9 яч.10 | 2 | | 08-30 | | | 16.03.2021 | | | 10-30 | | | 16.03.2021 | | | | Р1,Р9 | |
| 97. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ТП-1,ТП-86,ТП-23 | 2 | | 12-00 | | | 16.03.2021 | | | 14-00 | | | 16.03.2021 | | | | Р19 | |
| 98. | ТП-111 ВН-1 | 1 | | 15-00 | | | 16.03.2021 | | | 16-00 | | | 16.03.2021 | | | | Р2 | |
| 99. | ТП-24,ТП-25,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП-87,КТП-88  КТП-8, РП-II в.п. | 2 | | 15-10 | | | 16.03.2021 | | | 17-10 | | | 16.03.2021 | | | | Р19 | |
| 100. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109  ТП-1,ТП-86,ТП-23 | 2 | | 18-00 | | | 16.03.2021 | | | 20-00 | | | 16.03.2021 | | | | Р19 | |
| 101. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 16.03.2021 | | | 07-00 | | | 16.03.2021 | | | | Р19 | |
| 102. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 16.03.2021 | | | 07-00 | | | 16.03.2021 | | | | Р19 | |
| 103. | ЦРП-1 яч.16 | 2 | | 08-40 | | | 17.03.2021 | | | 10-40 | | | 17.03.2021 | | | | Р1,Р9 | |
| 104. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111 | 2 | | 08-45 | | | 17.03.2021 | | | 10-45 | | | 17.03.2021 | | | | Р9 | |
| 105. | ТП-24 ф.6 | 1 | | 13-00 | | | 17.03.2021 | | | 14-00 | | | 17.03.2021 | | | | Р9 | |
| 106. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП61  ТП-48 | 2 | | 13-00 | | | 17.03.2021 | | | 15-00 | | | 17.03.2021 | | | | Р19 | |
| 107. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-102,ТП-111  ТП-50,ТП-24,ТП-102, РП-II в.п. | 3 | | 15-30 | | | 17.03.2021 | | | 18-30 | | | 17.03.2021 | | | | Р19 | |
| 108. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП61  ТП-48 | 2 | | 18-00 | | | 17.03.2021 | | | 20-00 | | | 17.03.2021 | | | | Р19 | |
| 109. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 17.03.2021 | | | 07-00 | | | 17.03.2021 | | | | Р19 | |
| 110. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 17.03.2021 | | | 07-00 | | | 17.03.2021 | | | | Р19 | |
| 111. | ЦРП-9 яч.5,яч.7,яч.31,яч.15,яч.29 | 4 | | 08-00 | | | 18.03.2021 | | | 12-00 | | | 18.03.2021 | | | | Р1,Р9 | |
| 112. | ЦРП-2 | 1 | | 13-30 | | | 18.03.2021 | | | 14-30 | | | 18.03.2021 | | | | Р9 | |
| 113. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП1  ТП-23,ТП-86,КТП-8,КТП-87,КТП-88  РП-II в.п. | 3 | | 14-30 | | | 18.03.2021 | | | 17-30 | | | 18.03.2021 | | | | Р19 | |
| 114. | ТП-Аргон,ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-98  ТП-99,ТП-99,ТП-58,ГПП,РП-11 | 2 | | 17-00 | | | 18.03.2021 | | | 19-00 | | | 18.03.2021 | | | | Р19 | |
| 115. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 18.03.2021 | | | 07-00 | | | 18.03.2021 | | | | Р19 | |
| 116. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 18.03.2021 | | | 07-00 | | | 18.03.2021 | | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
| 117. | ЦРП-9 | 6 | | 08-00 | | | 19.03.2021 | | | 14-00 | | | 19.03.2021 | | | | Р9 | |
| 118. | ЦРП-2 | 2 | | 10-30 | | | 19.03.2021 | | | 12-30 | | | 19.03.2021 | | | | Р9 | |
| 119. | ТП-86,ТП-23,ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП1  КТП-87,КТП-88,ТП-97,ТП-99ТП-98,  ТП-58,ТП-111,ГПП,РП-11 | 2 | | 15-00 | | | 19.03.2021 | | | 17-00 | | | 19.03.2021 | | | | Р19 | |
| 120. | ТП-113,ТП-114, РП-II в.п.,КТП-8 | 2 | | 18-00 | | | 19.03.2021 | | | 20-00 | | | 19.03.2021 | | | | Р19 | |
| 121. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 19.03.2021 | | | 07-00 | | | 19.03.2021 | | | | Р19 | |
| 122. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 19.03.2021 | | | 07-00 | | | 19.03.2021 | | | | Р19 | |
| 123. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,КТП-87,КТП-88  КТП-8,ТП-111, Магнит 10-й и 6-й мк-р.  ТП-24,ТП-50,ТП-102, РП-II в.п. | 3 | | 08-30 | | | 20.03.2021 | | | 11-30 | | | 20.03.2021 | | | | Р19 | |
| 124. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98  ТП-Аргон,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-91  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 3 | | 13-30 | | | 20.03.2021 | | | 16-30 | | | 20.03.2021 | | | | Р19,Р21 | |
| 125. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98  ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-91ЦРП-1ЦРП2  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 2 | | 17-40 | | | 20.03.2021 | | | 19-40 | | | 20.03.2021 | | | | Р19 | |
| 126. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 20.03.2021 | | | 07-00 | | | 20.03.2021 | | | | Р19 | |
| 127. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 20.03.2021 | | | 07-00 | | | 20.03.2021 | | | | Р19 | |
| 128. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111  РП-II в.п., Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | | 09-00 | | | 21.03.2021 | | | 12-00 | | | 21.03.2021 | | | | Р19 | |
| 129. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-Аргон | 3 | | 14-00 | | | 21.03.2021 | | | 17-00 | | | 21.03.2021 | | | | Р19 | |
| 130. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111  РП-II в.п. | 3 | | 17-00 | | | 21.03.2021 | | | 20-00 | | | 21.03.2021 | | | | Р19 | |
| 131. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | | 21.03.2021 | | | 07-00 | | | 21.03.2021 | | | | Р19 | |
| 132. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | | 21.03.2021 | | | 07-00 | | | 21.03.2021 | | | | Р19 | |
| 133. | ЦРП-9 | 6 | | | 08-30 | | | 22.03.2021 | | | 14-30 | | | 22.03.2021 | | | Р9 | |
| 134. | ЦРП-1 | 6 | | | 09-00 | | | 22.03.2021 | | | 15-30 | | | 22.03.2021 | | | Р9 | |
| 135. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | 09-30 | | | 22.03.2021 | | | 11-30 | | | 22.03.2021 | | | Р19 | |
| 136. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ГПП  РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП50  ТП-102,ТП-24,ТП-61,ТП-48,ТП-109,  ТП-89,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3 | 3 | | | 15-00 | | | 22.03.2021 | | | 18-00 | | | 22.03.2021 | | | Р19 | |
| 137. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 22.03.2021 | | | 07-00 | | | 22.03.2021 | | | Р19 | |
| 138. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 22.03.2021 | | | 07-00 | | | 22.03.2021 | | | Р19 | |
| 139. | ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-1 | 2 | | | 08-30 | | | 23.03.2021 | | | 10-30 | | | 23.03.2021 | | | Р19 | |
| 140. | ЦРП-1 | 2 | | | 09-00 | | | 23.03.2021 | | | 11-00 | | | 23.03.2021 | | | Р19 | |
| 141. | ЦРП-2 (ДК-1, ДК-2) | 2 | | | 13-00 | | | 23.03.2021 | | | 15-00 | | | 23.03.2021 | | | Р20 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | | **8.** | |
| 142. | ЦРП-1 (оперативная служба) | 2 | | | 14-00 | | | 23.03.2021 | | | 16-00 | | | 23.03.2021 | | | Р9 | |
| 143. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-50  ТП-102,ТП-24,ТП-58,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ГПП,РП-11, РП-II в.п. | 2 | | | 15-00 | | | 23.03.2021 | | | 17-00 | | | 23.03.2021 | | | Р19 | |
| 144. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61,ТП-89,ТП-102,ТП-50,  ТП-24,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ГПП  РП-11, РП-II в.п. | 2 | | | 18-00 | | | 23.03.2021 | | | 20-00 | | | 23.03.2021 | | | Р19 | |
| 145. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 23.03.2021 | | | 07-00 | | | 23.03.2021 | | | Р19 | |
| 146. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 23.03.2021 | | | 07-00 | | | 23.03.2021 | | | Р19 | |
| 147. | Кабель, идущий от ГПП до РП-11  ВЛ-10кВ (осмотр линии) | 2 | | | 08-30 | | | 24.03.2021 | | | 10-30 | | | 24.03.2021 | | | Р9 | |
| 148. | ЦРП-2 | 2 | | | 10-40 | | | 24.03.2021 | | | 12-40 | | | 24.03.2021 | | | Р9 | |
| 149. | ЦРП-1 (оперативная служба) | 2 | | | 13-00 | | | 24.03.2021 | | | 17-00 | | | 24.03.2021 | | | Р9 | |
| 150. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-48,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП1  ТП-23 | 2 | | | 14-40 | | | 24.03.2021 | | | 16-40 | | | 24.03.2021 | | | Р19 | |
| 151. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11  ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8 | 2 | | | 17-00 | | | 24.03.2021 | | | 19-00 | | | 24.03.2021 | | | Р19 | |
| 152. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 24.03.2021 | | | 07-00 | | | 24.03.2021 | | | Р19 | |
| 153. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 24.03.2021 | | | 07-00 | | | 24.03.2021 | | | Р19 | |
| 154. | ГПП яч.19 | 3 | | | 08-30 | | | 25.03.2021 | | | 11-30 | | | 25.03.2021 | | | Р24 | |
| 155. | ЦРП-2 (ДК-1,ДК-2) | 2 | | | 09-10 | | | 25.03.2021 | | | 11-10 | | | 25.03.2021 | | | Р19 | |
| 156. | ГПП яч.6,яч.23 | 2 | | | 13-00 | | | 25.03.2021 | | | 15-00 | | | 25.03.2021 | | | Р1,Р9 | |
| 157. | ГПП яч.6,яч.23 | 1 | | | 15-00 | | | 25.03.2021 | | | 16-00 | | | 25.03.2021 | | | Р22 | |
| 158. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61,ТП1  ТП-48,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-111  ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-Аргон | 3 | | | 17-00 | | | 25.03.2021 | | | 20-00 | | | 25.03.2021 | | | Р19 | |
| 156. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 25.03.2021 | | | 07-00 | | | 25.03.2021 | | | Р19 | |
| 157. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 25.03.2021 | | | 07-00 | | | 25.03.2021 | | | Р19 | |
| 158. | Ввод 2 ВН-2 ТП-Магнит | 1 | | | 08-40 | | | 26.03.2021 | | | 09-40 | | | 26.03.2021 | | | Р2 | |
| 159. | ЦРП-2 | 1 | | | 09-10 | | | 26.03.2021 | | | 10-10 | | | 26.03.2021 | | | Р25 | |
| 160. | ТП-23,ТП-86,ТП-1 | 2 | | | 11-00 | | | 26.03.2021 | | | 13-00 | | | 26.03.2021 | | | Р9 | |
| 161. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,  РП-II в.п. | 2 | | | 14-15 | | | 26.03.2021 | | | 16-15 | | | 26.03.2021 | | | Р19 | |
| 162. | Ввод 2 ВН-2 ТП-Магнит | 1 | | | 15-30 | | | 26.03.2021 | | | 16-30 | | | 26.03.2021 | | | Р22 | |
| 163. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП48  РП-II в.п.,ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-91 | 3 | | | 15-30 | | | 26.03.2021 | | | 18-30 | | | 26.03.2021 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | | **8.** | |
| 164. | ТП-61,ТП-89,ТП-109, ЦРП-1,ЦРП-2  ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17 | 2 | | | 18-00 | | | 26.03.2021 | | | 20-00 | | | 26.03.2021 | | | Р19 | |
| 167. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 26.03.2021 | | | 07-00 | | | 26.03.2021 | | | Р19 | |
| 168. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 26.03.2021 | | | 07-00 | | | 26.03.2021 | | | Р19 | |
| 169. | ТП-Аргон,РП-11,ГПП,ТП-58,ТП-97,  ТП-98,ТП-99,ТП-102,ТП-111,ТП-114  ТП-113 | 3 | | | 08-30 | | | 27.03.2021 | | | 11-30 | | | 27.03.2021 | | | Р19 | |
| 170. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | 09-00 | | | 27.03.2021 | | | 11-00 | | | 27.03.2021 | | | Р19 | |
| 171. | РП-11 яч.13 | 1 | | | 10-00 | | | 27.03.2021 | | | 11-00 | | | 27.03.2021 | | | Р22 | |
| 172. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП-109,ТП24  ТП-50,ТП-48,ТП-61,ТП-89 | 3 | | | 14-00 | | | 27.03.2021 | | | 17-00 | | | 27.03.2021 | | | Р19 | |
| 173. | РП-11,ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-102,ТП-111,ТП-114,ТП-113 | 2 | | | 18-00 | | | 27.03.2021 | | | 20-00 | | | 27.03.2021 | | | Р19 | |
| 174. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 27.03.2021 | | | 07-00 | | | 27.03.2021 | | | Р19 | |
| 175. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 27.03.2021 | | | 07-00 | | | 27.03.2021 | | | Р19 | |
| 176. | ТП-24,ТП50,ТП-102,КТП-8,КТП-87  КТП-88,ТП-111, РП-II в.п.  Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | | | 08-30 | | | 28.03.2021 | | | 11-30 | | | 28.03.2021 | | | Р19 | |
| 177. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-Аргон | 3 | | | 12-40 | | | 28.03.2021 | | | 15-40 | | | 28.03.2021 | | | Р19 | |
| 178. | ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-48,ТП-61,ТП-89  ТП-109, РП-II в.п. | 2 | | | 18-00 | | | 28.03.2021 | | | 20-00 | | | 28.03.2021 | | | Р19 | |
| 179. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 28.03.2021 | | | 07-00 | | | 28.03.2021 | | | Р19 | |
| 180. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 28.03.2021 | | | 07-00 | | | 28.03.2021 | | | Р19 | |
| 181. | ЦРП-1 (реакторное помещение) | 5 | | | 09-00 | | | 29.03.2021 | | | 14-00 | | | 29.03.2021 | | | Р9 | |
| 182. | ВН-1 на п/ст «Магнит-10 мкр.» и ф.2 на п/ст «Восточная» | 1 | | | 09-45 | | | 29.03.2021 | | | 10-45 | | | 29.03.2021 | | | Р2 | |
| 183. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 2 | | | 10-00 | | | 29.03.2021 | | | 12-00 | | | 29.03.2021 | | | Р19 | |
| 184. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП89  ТП-61,ТП-48,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ГПП  РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-111,КТП-8,КТП-87,КТП-88 | 3 | | | 15-00 | | | 29.03.2021 | | | 17-00 | | | 29.03.2021 | | | Р19 | |
| 185. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | | 18-00 | | | 29.03.2021 | | | 20-00 | | | 29.03.2021 | | | Р19 | |
| 186. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 29.03.2021 | | | 07-00 | | | 29.03.2021 | | | Р19 | |
| 187. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 29.03.2021 | | | 07-00 | | | 29.03.2021 | | | Р19 | |
| 188. | ЦРП-1 | 3 | | | 08-30 | | | 30.03.2021 | | | 11-30 | | | 30.03.2021 | | | Р9 | |
| 189. | от ф.21 ПС «Восточная» до Магнит 10 мкр. | 2 | | | 09-10 | | | 30.03.2021 | | | 11-10 | | | 30.03.2021 | | | Р24 | |
| 190. | ЦРП-2 | 3 | | | 12-30 | | | 30.03.2021 | | | 15-30 | | | 30.03.2021 | | | Р9 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | | **8.** | |
| 191. | от ф.21 ПС «Восточная» до Магнит 10 мкр. | 1 | | | 15-00 | | | 30.03.2021 | | | 16-00 | | | 30.03.2021 | | | Р22 | |
| 192. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111, ТП97  РП-II в.п.,ГПП,РП-11,ТП-98,ТП-99,  ТП-58,ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-48  ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61,ТП-89,ТП-109,ТП-23,ТП1  ТП-86 | 4 | | | 15-00 | | | 30.03.2021 | | | 19-00 | | | 30.03.2021 | | | Р19 | |
| 193. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 30.03.2021 | | | 07-00 | | | 30.03.2021 | | | Р19 | |
| 194. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 30.03.2021 | | | 07-00 | | | 30.03.2021 | | | Р19 | |
| 195. | ЦРП-2 | 3 | | | 08-30 | | | 31.03.2021 | | | 11-30 | | | 31.03.2021 | | | Р9 | |
| 196. | ЦРП-9 | 3 | | | 08-30 | | | 31.03.2021 | | | 11-30 | | | 31.03.2021 | | | Р9 | |
| 197. | ЦРП-3 | 3 | | | 12-30 | | | 31.03.2021 | | | 15-30 | | | 31.03.2021 | | | Р9 | |
| 198. | ГПП,РП-11,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-86,ТП-23,ТП-24,ТП-50,ТП-109,ТП1  ТП-102,ТП-48,ТП-91,ТП-61,ТП-89  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП113  ТП-114, РП-II в.п. | 3 | | | 15-00 | | | 31.03.2021 | | | 18-00 | | | 31.03.2021 | | | Р19,Р21 | |
| 199. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  РП-II в.п. | 1 | | | 01-00 | | | 31.03.2021 | | | 02-00 | | | 31.03.2021 | | | Р21 | |
| 200. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | | 06-00 | | | 31.03.2021 | | | 07-00 | | | 31.03.2021 | | | Р19 | |
| 201. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | | 06-00 | | | 31.03.2021 | | | 07-00 | | | 31.03.2021 | | | Р19 | |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)