О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**В августе 2022 года**

**П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) | | |
| кол-во часов | начало | | | | конец | | | |
| время (час.мин) | | дата | | время (час.мин) | | дата | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 1. | КТП-88 ф.3 | 1 | 09-00 | | 01.08.2022 | | 10-00 | | 01.08.2022 | | Р2 | | |
| 2. | КТП-87,КТП-88,ТП-61а,ЦРП-17,ЦРП3  РП-II в.п., Фрак Джет Строй,ТП-24 | 3 | 09-00 | | 01.08.2022 | | 12-00 | | 01.08.2022 | | Р19,Р21 | | |
| 3. | КТП-88 ф.3 | 1 | 12-00 | | 01.08.2022 | | 13-00 | | 01.08.2022 | | Р22 | | |
| 4. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-109,ТП-86а,ТП-61а,ТП-24  ТП-50,ТП-102 | 2 | 12-00 | | 01.08.2022 | | 14-00 | | 01.08.2022 | | Р19 | | |
| 5. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111  КТП-87,КТП-8,КТП-88, РП-II в.п. | 2 | 14-30 | | 01.08.2022 | | 16-30 | | 01.08.2022 | | Р19 | | |
| 6. | Покос травы на закрепленной территории | 2 | 17-00 | | 01.08.2022 | | 19-00 | | 01.08.2022 | | Р19 | | |
| 7. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 01.08.2022 | | 07-00 | | 01.08.2022 | | Р19 | |
| 8. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 01.08.2022 | | 07-00 | | 01.08.2022 | | Р19 | |
| 9. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а | 3 | 08-20 | | 02.08.2022 | | 11-20 | | 02.08.2022 | | Р16,Р19 | | |
| 10. | ТП-86а (АВ-1) | 1 | 11-30 | | 02.08.2022 | | 12-30 | | 02.08.2022 | | Р2 | | |
| 11. | Покос травы ТП-24 | 1 | 13-10 | | 02.08.2022 | | 14-10 | | 02.08.2022 | | Р16 | | |
| 12. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113  ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 14-00 | | 02.08.2022 | | 16-00 | | 02.08.2022 | | Р19 | | |
| 13. | ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП  ТП-50 | 3 | 16-50 | | 02.08.2022 | | 19-50 | | 02.08.2022 | | Р16,Р19 | | |
| 14. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | | 02.08.2022 | | 07-00 | | 02.08.2022 | | Р19 | | |
| 15. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | 02.08.2022 | | 07-00 | | 02.08.2022 | | Р19 | | |
| 16. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23а,ТП-61а,ТП-86а,ТП-109  ТП-24,ТП-50 | 2 | | 08-00 | | 03.08.2022 | | 10-00 | | 03.08.2022 | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 17. | Покос травы на закрепленной территории | 3 | | 08-00 | | 03.08.2022 | | 11-00 | | 03.08.2022 | | Р16 | |
| 18. | ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-102,  РП-II в.п. | 2 | | 13-00 | | 03.08.2022 | | 15-00 | | 03.08.2022 | | Р19 | |
| 19. | Покос травы на закрепленной территории | 2 | | 17-00 | | 03.08.2022 | | 19-00 | | 03.08.2022 | | Р16 | |
| 20. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 03.08.2022 | | 07-00 | | 03.08.2022 | | Р19 | |
| 21. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 03.08.2022 | | 07-00 | | 03.08.2022 | | Р19 | |
| 22. | ЦРП-9 яч.5 | 1 | | 08-00 | | 04.08.2022 | | 09-00 | | 04.08.2022 | | Р1 | |
| 23. | ЦРП-17 яч.24 | 2 | | 09-05 | | 04.08.2022 | | 11-05 | | 04.08.2022 | | Р1 | |
| 24. | Покос травы на ЦРП-9 | 1 | | 10-30 | | 04.08.2022 | | 11-30 | | 04.08.2022 | | Р16 | |
| 25. | ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-102,  РП-II в.п. | 2 | | 13-00 | | 04.08.2022 | | 15-00 | | 04.08.2022 | | Р19 | |
| 26. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23а,ТП-61а,ТП-86а,ТП-109  ТП-24,ТП-50 | 2 | | 16-00 | | 04.08.2022 | | 18-00 | | 04.08.2022 | | Р19 | |
| 27. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 04.08.2022 | | 07-00 | | 04.08.2022 | | Р19 | |
| 28. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 04.08.2022 | | 07-00 | | 04.08.2022 | | Р19 | |
| 29. | ЦРП-9 яч.7 | 2 | | 08-00 | | 05.08.2022 | | 10-00 | | 05.08.2022 | | Р1 | |
| 30. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-86а,ТП-102 | 2 | | 12-00 | | 05.08.2022 | | 14-00 | | 05.08.2022 | | Р19 | |
| 31. | ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8,РП-II в.п. | 2 | | 13-30 | | 05.08.2022 | | 15-30 | | 05.08.2022 | | Р19 | |
| 32. | ТП-24,ТП-50,ТП-109 | 2 | | 16-00 | | 05.08.2022 | | 18-00 | | 05.08.2022 | | Р19 | |
| 33. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-86а,ТП-102 | 2 | | 17-00 | | 05.08.2022 | | 19-00 | | 05.08.2022 | | Р19 | |
| 34. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | 05.08.2022 | | 07-00 | | 05.08.2022 | | Р19 | | |
| 35. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 05.08.2022 | | 07-00 | | 05.08.2022 | | Р19 | |
| 36. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а  ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-15 | | 06.08.2022 | | 10-15 | | 06.08.2022 | | Р19 | | |
| 37. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,РП-II в.п.,  ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 13-00 | | 06.08.2022 | | 15-00 | | 06.08.2022 | | | | Р19 | |
| 38. | ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98,  ТП-Аргон | 3 | 16-00 | | 06.08.2022 | | 19-00 | | 06.08.2022 | | | | Р19 | |
| 39. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | 06.08.2022 | | 07-00 | | 06.08.2022 | | | | Р19 | |
| 40. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 06.08.2022 | | 07-00 | | 06.08.2022 | | | Р19 | |
| 41. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а  ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 3 | | 08-00 | | 07.08.2022 | | 11-00 | | 07.08.2022 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 42. | ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98,  ТП-Аргон, ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-99  ТП-98 | 3 | | 13-00 | | 07.08.2022 | | 16-00 | | 07.08.2022 | | | Р19 | |
| 43. | ТП-111,КТП-87,КТП-88,КТП-8,  РП-II в.п., Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | | 16-00 | | 07.08.2022 | | 19-00 | | 07.08.2022 | | | Р19 | |
| 44. | ГПП, ЦРП-17 | 2 | | 21-45 | | 07.08.2022 | | 23-45 | | 07.08.2022 | | | Р9,Р19 | |
| 45. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 07.08.2022 | | 07-00 | | 07.08.2022 | | | Р19 | |
| 46. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 07.08.2022 | | 07-00 | | 07.08.2022 | | | Р19 | |
| 47. | ЦРП-17 яч.38 | 7 | | 08-00 | | 08.08.2022 | | 15-00 | | 08.08.2022 | | | Р9,Р26 | |
| 48. | ЦРП-17 яч.22 | 3 | | 09-00 | | 08.08.2022 | | 13-00 | | 08.08.2022 | | | Р28,Р1 | |
| 49. | ЦРП-17 яч.22 | 1 | | 17-40 | | 08.08.2022 | | 18-40 | | 08.08.2022 | | | Р22 | |
| 50. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а  ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | | 18-40 | | 08.08.2022 | | 20-40 | | 08.08.2022 | | | Р19 | |
| 51. | ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8,РП-II в.п. | 2 | | 19-00 | | 08.08.2022 | | 21-00 | | 08.08.2022 | | | Р19 | |
| 52. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 08.08.2022 | | 07-00 | | 08.08.2022 | | | Р19 | |
| 53. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 08.08.2022 | | 07-00 | | 08.08.2022 | | | Р19 | |
| 54. | ЦРП-17 яч.22 | 7 | | 08-30 | | 09.08.2022 | | 15-30 | | 09.08.2022 | | | Р9 | |
| 55. | ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8,РП-II в.п. | 2 | | 09-00 | | 09.08.2022 | | 11-00 | | 09.08.2022 | | | Р19 | |
| 56. | Покос травы на закрепленной территории | 2 | | 13-00 | | 09.08.2022 | | 15-00 | | 09.08.2022 | | | Р16 | |
| 57. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а  ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | | 16-00 | | 09.08.2022 | | 18-00 | | 09.08.2022 | | | Р16,Р19 | |
| 58. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | 09.08.2022 | | 07-00 | | 09.08.2022 | | | Р19 | |
| 59. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 09.08.2022 | | 07-00 | | 09.08.2022 | | | Р19 | |
| 60. | ЦРП-17 | 7 | | 08-20 | | 10.08.2022 | | 15-20 | | 10.08.2022 | | | Р9 | |
| 61. | Покос травы на закрепленной территории | 7 | | 08-20 | | 10.08.2022 | | 15-20 | | 10.08.2022 | | | Р16 | |
| 62. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а  ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | | 15-20 | | 10.08.2022 | | 17-20 | | 10.08.2022 | | | Р19 | |
| 63. | ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8,РП-II в.п. | 2 | | 18-00 | | 10.08.2022 | | 20-00 | | 10.08.2022 | | | Р19 | |
| 64. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | 10.08.2022 | | 07-00 | | 10.08.2022 | | | Р19 | |
| 65. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 10.08.2022 | | 07-00 | | 10.08.2022 | | | Р19 | |
| 66. | ЦРП-3 яч.13 | 7 | | 08-15 | | 11.08.2022 | | 15-15 | | 11.08.2022 | | | Р24,Р27 | |
| 67. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а  ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | | 16-30 | | 11.08.2022 | | 18-30 | | 11.08.2022 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 68. | ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8,РП-II в.п.,  ТП-Аргон | 2 | | 18-00 | | 11.08.2022 | | 20-00 | | 11.08.2022 | | | Р19 | |
| 69. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | 11.08.2022 | | 07-00 | | 11.08.2022 | | | Р19 | |
| 70. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 11.08.2022 | | 07-00 | | 11.08.2022 | | | Р19 | |
| 71. | Покос травы около цеха | 2 | | 08-00 | | 12.07.2022 | | 10-00 | | 12.08.2022 | | | Р16 | |
| 72. | ЦРП-3 яч.13 | 4 | | 08-00 | | 12.08.2022 | | 12-00 | | 12.08.2022 | | | Р26 | |
| 73. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-86а,ТП-109,ТП-23а  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | | 14-00 | | 12.08.2022 | | 16-00 | | 12.08.2022 | | | Р19 | |
| 74. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 3 | | 17-00 | | 12.08.2022 | | 20-00 | | 12.08.2022 | | | Р16,Р19 | |
| 75. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | 12.08.2022 | | 07-00 | | 12.08.2022 | | | Р19 | |
| 76. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 12.08.2022 | | 07-00 | | 12.08.2022 | | | Р19 | |
| 77. | КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.,  Магнит 10-й и 6-й мк-р.,ТП-111,ТП-113  ТП-114 | 3 | | 08-00 | | 13.08.2022 | | 11-00 | | 13.08.2022 | | | Р19 | |
| 78. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ТП-Аргон | 3 | | 10-00 | | 13.08.2022 | | 13-00 | | 13.08.2022 | | | Р19 | |
| 79. | Покос травы около цеха | 2 | | 12-00 | | 13.08.2022 | | 14-00 | | 13.08.2022 | | | Р16 | |
| 80. | ТП-24,ТП-50,ТП-61а,ТП-86а,ТП-23а ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-102,ТП-109 | 2 | | 16-00 | | 13.08.2022 | | 18-00 | | 13.08.2022 | | | Р19 | |
| 81. | Покос травы около цеха | 2 | | 18-00 | | 13.08.2022 | | 20-00 | | 13.08.2022 | | | Р16 | |
| 82. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 13.08.2022 | | 07-00 | | 13.08.2022 | | | Р19 | |
| 83. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 13.08.2022 | | 07-00 | | 13.08.2022 | | | Р19 | |
| 84. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-102,ТП-109,ТП-24,ТП-50  ТП-61а,ТП-86а,ТП-23а | 2 | | 08-00 | | 14.08.2022 | | 10-00 | | 14.08.2022 | | | Р19 | |
| 85. | Покос травы около цеха | 2 | | 11-00 | | 14.08.2022 | | 13-00 | | 14.08.2022 | | | Р16 | |
| 86. | ТП-111, КТП-87,КТП-88,КТП-8,  РП-II в.п.,ТП-102 | 2 | | 14-00 | | 14.08.2022 | | 16-00 | | 14.08.2022 | | | Р19 | |
| 87. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ТП-Аргон | 2 | | 16-00 | | 14.08.2022 | | 18-00 | | 14.08.2022 | | | Р19 | |
| 88. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-102,ТП-109,ТП-24,ТП-50  ТП-61а,ТП-86а,ТП-23а | 2 | | 18-00 | | 14.08.2022 | | 20-00 | | 14.08.2022 | | | Р19 | |
| 89. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 14.08.2022 | | 07-00 | | 14.08.2022 | | | Р19 | |
| 90. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 14.08.2022 | | 07-00 | | 14.08.2022 | | | Р19 | |
| 91. | ТП-91 Т-1 | 1 | | 08-00 | | 15.08.2022 | | 09-00 | | 15.08.2022 | | | Р23 | |
| 93. | ЦРП-3 яч.13 | 1 | | 09-00 | | 15.08.2022 | | 10-00 | | 15.08.2022 | | | Р22 | |
| 94. | ТП-91 Т-2 | 1 | | 10-00 | | 15.08.2022 | | 11-00 | | 15.08.2022 | | | Р23 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 95. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-102,ТП-109,ТП-24,ТП-50  ТП-61а,ТП-86а,ТП-23а | 2 | | 11-00 | | 15.08.2022 | | 13-00 | | 15.08.2022 | | | Р16,Р19 | |
| 96. | ТП-111, КТП-87,КТП-88,КТП-8,  РП-II в.п.,ТП-102 | 2 | | 13-00 | | 15.08.2022 | | 15-00 | | 15.08.2022 | | | Р19 | |
| 97. | Покос травы на закрепленной территории | 1 | | 16-00 | | 15.08.2022 | | 17-00 | | 15.08.2022 | | | Р19 | |
| 98. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-102,ТП-109,ТП-24,ТП-50  ТП-61а,ТП-86а,ТП-23а | 2 | | 18-00 | | 15.08.2022 | | 20-00 | | 15.08.2022 | | | Р19 | |
| 99. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 15.08.2022 | | 07-00 | | 15.08.2022 | | | Р19 | |
| 100. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 15.08.2022 | | 07-00 | | 15.08.2022 | | | Р19 | |
| 101. | ТП-91 | 3 | | 08-00 | | 16.08.2022 | | 11-00 | | 16.08.2022 | | | Р9 | |
| 102. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-102,ТП-109,ТП-24,ТП-50  ТП-61а,ТП-86а,ТП-23а | 2 | | 14-00 | | 16.08.2022 | | 16-00 | | 16.08.2022 | | | Р19 | |
| 103. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.,  ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | | 17-00 | | 16.08.2022 | | 19-00 | | 16.08.2022 | | | Р19 | |
| 104. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 16.08.2022 | | 07-00 | | 16.08.2022 | | | Р19 | |
| 105. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 16.08.2022 | | 07-00 | | 16.08.2022 | | | Р19 | |
| 106. | ТП-111 | 3 | | 08-00 | | 17.08.2022 | | 11-00 | | 17.08.2022 | | | Р9 | |
| 107. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, ТП-61а,ТП-86а,ТП-23а,ТП-24  ТП-50,ТП-102 | 2 | | 13-00 | | 17.08.2022 | | 15-00 | | 17.08.2022 | | | Р19 | |
| 108. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.,  ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | | 17-00 | | 17.08.2022 | | 19-00 | | 17.08.2022 | | | Р19 | |
| 109. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 17.08.2022 | | 07-00 | | 17.08.2022 | | | Р19 | |
| 110. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 17.08.2022 | | 07-00 | | 17.08.2022 | | | Р19 | |
| 111. | ЦРП-9 яч,50 | 2 | | 08-00 | | 18.08.2022 | | 10-00 | | 18.08.2022 | | | Р1 | |
| 112. | ТП-58 | 4 | | 08-00 | | 18.08.2022 | | 12-00 | | 18.08.2022 | | | Р9 | |
| 113. | ЦРП-17 яч.34 | 2 | | 10-05 | | 18.08.2022 | | 12-05 | | 18.08.2022 | | | Р1 | |
| 114. | ТП-99 | 2 | | 12-15 | | 18.08.2022 | | 14-15 | | 18.08.2022 | | | Р9 | |
| 115. | ТП-111 ф.3 | 1 | | 12-15 | | 18.08.2022 | | 13-15 | | 18.08.2022 | | | Р9 | |
| 116. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-23а,ТП-61а  ТП-86а | 2 | | 14-30 | | 18.08.2022 | | 16-30 | | 18.08.2022 | | | Р19 | |
| 117. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-Аргон | 3 | | 17-05 | | 18.08.2022 | | 20-05 | | 18.08.2022 | | | Р19 | |
| 118. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 18.08.2022 | | 07-00 | | 18.08.2022 | | | Р19 | |
| 119. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 18.08.2022 | | 07-00 | | 18.08.2022 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 120. | ТП-99 | 2 | | 08-30 | | 19.08.2022 | | 10-20 | | 19.08.2022 | | | Р9 | |
| 121. | ТП-58 | 1 | | 09-00 | | 19.082022 | | 10-00 | | 19.08.2022 | | | Р27 | |
| 122. | ЦРП-9 яч.15 | 1 | | 09-00 | | 19.08.2022 | | 10-00 | | 19.08.2022 | | | Р28 | |
| 123. | ЦРП-3 | 1 | | 09-10 | | 19.082022 | | 10-10 | | 19.08.2022 | | | Р9 | |
| 124. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102 | 2 | | 10-30 | | 19.08.2022 | | 12-30 | | 19.08.2022 | | | Р19 | |
| 125. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-23а,ТП-61а  ТП-86а | 2 | | 12-30 | | 19.082022 | | 14-30 | | 19.08.2022 | | | Р19 | |
| 128. | ГПП,ЦРП-17 | 2 | | 12-30 | | 19.08.2022 | | 14-30 | | 19.08.2022 | | | Р19 | |
| 129. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-23а,ТП-61а  ТП-86а | 2 | | 16-00 | | 19.082022 | | 18-00 | | 19.08.2022 | | | Р19 | |
| 130. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 19.082022 | | 07-00 | | 19.08.2022 | | | Р19 | |
| 131. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 19.08.2022 | | 07-00 | | 19.08.2022 | | | Р19 | |
| 132. | ТП-Аргон,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99  ТП-58 | 2 | | 09-00 | | 20.08.2022 | | 11-00 | | 20.08.2022 | | | Р19,Р21 | |
| 133. | ГПП яч.33 | 1 | | 10-00 | | 20.08.2022 | | 11-00 | | 20.08.2022 | | | Р9 | |
| 134. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-23а,ТП-61а  ТП-86а | 3 | | 13-00 | | 20.08.2022 | | 16-00 | | 20.08.2022 | | | Р16,Р19,Р21 | |
| 135. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102 | 2 | | 17-00 | | 20.08.2022 | | 19-00 | | 20.08.2022 | | | Р19,Р21 | |
| 136. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 20.08.2022 | | 07-00 | | 20.08.2022 | | | Р19 | |
| 137. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 20.08.2022 | | 07-00 | | 20.08.2022 | | | Р19 | |
| 138. | КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.,  ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102  Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | | 08-00 | | 21.08.2022 | | 11-00 | | 21.08.2022 | | | Р19 | |
| 139. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ТП-Аргон | 2 | | 12-00 | | 21.08.2022 | | 14-00 | | 21.08.2022 | | | Р19 | |
| 140. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-23а,ТП-61а  ТП-86а,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | | 16-00 | | 21.08.2022 | | 18-00 | | 21.08.2022 | | | Р19 | |
| 141. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 21.08.2022 | | 07-00 | | 21.08.2022 | | | Р19 | |
| 142. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 21.08.2022 | | 07-00 | | 21.08.2022 | | | Р19 | |
| 143. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23а,ТП-109,ТП-50,ТП-24  ТП-61а,ТП-86а | 2 | | 08-30 | | 22.08.2022 | | 10-30 | | 22.08.2022 | | | Р19 | |
| 144. | Покос травы КТП-87,КТП-88 | 2 | | 12-20 | | 22.08.2022 | | 14-20 | | 22.08.2022 | | | Р16,Р19 | |
| 145. | ТП-114,ТП-113,ТП-111,ГПП,ТП-97,  ТП-99,ТП-98,ТП-58, РП-II в.п. | 2 | | 13-20 | | 22.08.2022 | | 15-20 | | 22.08.2022 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 146. | Покос травы около цеха | 1 | | 15-30 | | 22.08.2022 | | 17-30 | | 22.08.2022 | | | Р16 | |
| 147. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23а,ТП-109,ТП-50,ТП-24  ТП-61а,ТП-86а | 2 | | 18-00 | | 22.08.2022 | | 20-00 | | 22.08.2022 | | | Р19 | |
| 148. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 22.08.2022 | | 07-00 | | 22.08.2022 | | | Р19 | |
| 149. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 22.08.2022 | | 07-00 | | 22.08.2022 | | | Р19 | |
| 150. | Покос травы под новой линией от  КТП-87,КТП-88 | 6 | | 08-30 | | 23.08.2022 | | 14-30 | | 23.08.2022 | | | Р16 | |
| 151. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, ТП-50,ТП-24,ТП-61а,ТП-86а  ТП-102 | 2 | | 11-00 | | 23.08.2022 | | 13-00 | | 23.08.2022 | | | Р19 | |
| 152. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111  ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-88,КТП8  РП-II в.п. | 3 | | 15-00 | | 23.08.2022 | | 18-00 | | 23.08.2022 | | | Р16,Р19 | |
| 153. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 23.08.2022 | | 07-00 | | 23.08.2022 | | | Р19 | |
| 154. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 23.08.2022 | | 07-00 | | 23.08.2022 | | | Р19 | |
| 155. | Покос травы под новой линией от  КТП-87,КТП-88 | 5 | | 08-00 | | 24.08.2022 | | 13-00 | | 24.08.2022 | | | Р16 | |
| 156. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, ТП-50,ТП-24,ТП-61а,ТП-86а  ТП-102 | 2 | | 13-30 | | 24.08.2022 | | 15-30 | | 24.08.2022 | | | Р19 | |
| 157. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111  ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-88,КТП8  РП-II в.п. | 2 | | 16-00 | | 24.08.2022 | | 18-00 | | 24.08.2022 | | | Р19 | |
| 158. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 24.08.2022 | | 07-00 | | 24.08.2022 | | | Р19 | |
| 159. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 24.08.2022 | | 07-00 | | 24.08.2022 | | | Р19 | |
| 160. | Покос травы под новой линией от  КТП-87,КТП-88 | 4 | | 08-00 | | 25.08.2022 | | 12-00 | | 25.08.2022 | | | Р16 | |
| 161. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, ТП-50,ТП-24,ТП-61а,ТП-86а  ТП-102,ТП-109 | 2 | | 13-00 | | 25.08.2022 | | 15-00 | | 25.08.2022 | | | Р19 | |
| 162. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111  ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-88,КТП8  РП-II в.п.,ТП-Аргон | 2 | | 15-00 | | 25.08.2022 | | 17-00 | | 25.08.2022 | | | Р19 | |
| 163. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, ТП-50,ТП-24,ТП-61а,ТП-86а  ТП-102,ТП-109 | 2 | | 18-00 | | 25.08.2022 | | 20-00 | | 25.08.2022 | | | Р19 | |
| 164. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 25.08.2022 | | 07-00 | | 25.08.2022 | | | Р19 | |
| 165. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 25.08.2022 | | 07-00 | | 25.08.2022 | | | Р19 | |
| 166. | Покос травы под новой линией от  КТП-87,КТП-88 | 4 | | 08-00 | | 26.08.2022 | | 12-00 | | 26.08.2022 | | | Р16 | |
| 167. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, ТП-50,ТП-24,ТП-61а,ТП-86а  ТП-102,ТП-109 | 2 | | 08-30 | | 26.08.2022 | | 10-30 | | 26.08.2022 | | | Р19 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | |
| 168. | ТП-24 | 2 | | 12-00 | | 26.08.2022 | | 14-00 | | 26.08.2022 | | Р9 | |
| 169. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111  ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-88,КТП8  РП-II в.п. | 2 | | 14-00 | | 26.08.2022 | | 16-00 | | 26.08.2022 | | Р19 | |
| 170. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, ТП-50,ТП-24,ТП-61а,ТП-86а  ТП-102,ТП-109 | 2 | | 17-00 | | 26.08.2022 | | 19-00 | | 26.08.2022 | | Р19 | |
| 171. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 26.08.2022 | | 07-00 | | 26.08.2022 | | Р19 | |
| 172. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 26.08.2022 | | 07-00 | | 26.08.2022 | | Р19 | |
| 173. | ТП-24 | 2 | | 09-00 | | 27.08.2022 | | 11-00 | | 27.08.2022 | | Р19 | |
| 174. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111  ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-88,КТП8  РП-II в.п.,Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | | 10-00 | | 27.08.2022 | | 13-00 | | 27.08.2022 | | Р19 | |
| 175. | ТП-Аргон,ГПП | 3 | | 14-00 | | 27.08.2022 | | 17-00 | | 27.08.2022 | | Р16,Р19 | |
| 176. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, ТП-50,ТП-24,ТП-61а,ТП-86а  ТП-102,ТП-109,ТП-23а | 2 | | 17-00 | | 27.08.2022 | | 19-00 | | 27.08.2022 | | Р19 | |
| 177. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 27.08.2022 | | 07-00 | | 27.08.2022 | | Р19 | |
| 178. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 27.08.2022 | | 07-00 | | 27.08.2022 | | Р19 | |
| 179. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, ТП-50,ТП-24,ТП-61а,ТП-86а  ТП-102,ТП-109,ТП-23а | 4 | | 08-00 | | 28.08.2022 | | 12-00 | | 28.08.2022 | | Р16,Р19 | |
| 180. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111  ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-88,КТП8  РП-II в.п.,Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | | 13-00 | | 28.08.2022 | | 16-00 | | 28.08.2022 | | Р19 | |
| 181. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, ТП-50,ТП-24,ТП-61а,ТП-86а  ТП-102,ТП-109,ТП-23а | 3 | | 17-00 | | 28.08.2022 | | 19-00 | | 28.08.2022 | | Р19 | |
| 182. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 28.08.2022 | | 07-00 | | 28.08.2022 | | Р19 | |
| 183. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 28.08.2022 | | 07-00 | | 28.08.2022 | | Р19 | |
| 184. | ТП-22 | 2 | | 08-30 | | 29.08.2022 | | 10-30 | | 29.08.2022 | | Р16 | |
| 185. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, ТП-50,ТП-24,ТП-61а,ТП-86а  ТП-102,ТП-109,ТП-23а | 2 | | 11-00 | | 29.08.2022 | | 13-00 | | 29.08.2022 | | Р19 | |
| 186. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111  ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-88,КТП8  РП-II в.п. | 2 | | 14-00 | | 29.08.2022 | | 16-00 | | 29.08.2022 | | Р19 | |
| 187. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, ТП-50,ТП-24,ТП-61а,ТП-86а  ТП-102,ТП-109,ТП-23а | 2 | | 18-00 | | 29.08.2022 | | 20-00 | | 29.08.2022 | | Р19 | |
| 188. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 29.08.2022 | | 07-00 | | 29.08.2022 | | Р19 | |
| 189. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 29.08.2022 | | 07-00 | | 29.08.2022 | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | |
| 190. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, ТП-50,ТП-24,ТП-61а,ТП-86а  ТП-102,ТП-109,ТП-23а | 2 | | 09-00 | | 30.08.2022 | | 11-00 | | 30.08.2022 | | Р19 | |
| 191. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111  ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-88,КТП8  РП-II в.п. | 2 | | 13-00 | | 30.08.2022 | | 15-00 | | 30.08.2022 | | Р19 | |
| 192. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, ТП-50,ТП-24,ТП-61а,ТП-86а  ТП-102,ТП-109,ТП-23а | 2 | | 15-30 | | 30.08.2022 | | 17-30 | | 30.08.2022 | |  | |
| 193. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111  ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-88,КТП8  РП-II в.п. | 2 | | 17-00 | | 30.08.2022 | | 19-00 | | 30.08.2022 | |  | |
| 194. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 30.08.2022 | | 07-00 | | 30.08.2022 | | Р19 | |
| 195. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 30.08.2022 | | 07-00 | | 30.08.2022 | | Р19 | |
| 196. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, ТП-50,ТП-24,ТП-61а,ТП-86а  ТП-102,ТП-109,ТП-23а | 2 | | 09-00 | | 31.08.2022 | | 11-00 | | 31.08.2022 | | Р19,Р21 | |
| 197. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111  ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-88,КТП8  РП-II в.п. | 2 | | 13-00 | | 31.08.2022 | | 15-00 | | 31.08.2022 | | Р19,Р21 | |
| 198. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91, ТП-50,ТП-24,ТП-61а,ТП-86а  ТП-102,ТП-109,ТП-23а | 2 | | 15-30 | | 31.08.2022 | | 17-30 | | 31.08.2022 | | Р19 | |
| 199. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  РП-II в.п. | 1 | | 00-30 | | 31.08.2022 | | 01-30 | | 31.08.2022 | | Р21 | |
| 200. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 31.08.2022 | | 07-00 | | 31.08.2022 | | Р19 | |
| 201. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 31.08.2022 | | 07-00 | | 31.08.2022 | | Р19 | |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)