О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**В июле 2022 года**

**П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) |
| кол-во часов  | начало | конец |
| время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1. | КТП-87,КТП-88,ТП-58,ТП-61а | 2 | 08-30 | 01.07.2022 | 10-30 | 01.07.2022 | Р21 |
| 2. | ТП-23 | 4 | 09-45 | 01.07.2022 | 13-45 | 01.07.2022 | Р9 |
| 3. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ГПП, РП-II в.п.,ТП-23а,ТП-86аТП-61а,ТП-24,ТП-50,ТП-109 | 2 | 14-30 | 01.07.2022 | 16-30 | 01.07.2022 | Р19 |
| 4. | КТП-87,КТП-88,ТП-58,ТП-111,ТП-97ТП-98,ТП-99,ТП-102,КТП-8 | 3 | 17-00 | 01.07.2022 | 20-00 | 01.07.2022 | Р16,Р19 |
| 5. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 01.07.2022 | 07-00 | 01.07.2022 | Р19 |
| 6. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 01.07.2022 | 07-00 | 01.07.2022 | Р19 |
| 7. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91, ТП-23а,ТП-86аТП-61а,ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-30 | 02.07.2022 | 10-30 | 02.07.2022 | Р19 |
| 8. | Покос травы под т/п №1,2 от ЦРП-1 в сторону ТЭЦ-4 | 2 | 09-00 | 02.07.2022 | 11-00 | 02.07.2022 | Р16 |
| 9. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п.,ТП-111 КТП-87,КТП-88Магнит 10-й и 6-й мк-р.,ТП-Аргон | 3 | 13-00 | 02.07.2022 | 16-00 | 02.07.2022 | Р19 |
| 10. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91, ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-24,ТП-50 | 2 | 17-00 | 02.07.2022 | 19-00 | 02.07.2022 | Р19 |
| 11. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 02.07.2022 | 07-00 | 02.07.2022 | Р19 |
| 12. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 02.07.2022 | 07-00 | 02.07.2022 | Р19 |
| 13. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91, ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-24,ТП-50,ТП-109 | 2 | 08-00 | 03.07.2022 | 10-00 | 03.07.2022 | Р19 |
| 14. | Покос травы на закрепленной территории | 2 | 11-15 | 03.07.2022 | 13-15 | 03.07.2022 | Р16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 15. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п.,ТП-111 КТП-87,КТП-88Магнит 10-й и 6-й мк-р.,ТП-Аргон | 3 | 14-00 | 03.07.2022 | 17-00 | 03.07.2022 | Р19 |
| 16. | Покос травы на закрепленной территории | 2 | 17-00 | 03.07.2022 | 19-00 | 03.07.2022 | Р16 |
| 17. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 03.07.2022 | 07-00 | 03.07.2022 | Р19 |
| 18. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 03.07.2022 | 07-00 | 03.07.2022 | Р19 |
| 19. | РП-II в.п. | 3 | 08-00 | 04.07.2022 | 11-00 | 04.07.2022 | Р9 |
| 20. | ТП-23 | 3 | 08-30 | 04.07.2022 | 11-30 | 04.07.2022 | Р9 |
| 21. | Покос травы около цеха | 2 | 12-40 | 04.07.2022 | 14-40 | 04.07.2022 | Р16 |
| 22. | ГПП | 2 | 12-20 | 04.07.2022 | 14-20 | 04.07.2022 | Р9 |
| 23. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п.,ТП-111 КТП-87,КТП-88КТП-8,ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 2 | 15-00 | 04.07.2022 | 17-00 | 04.07.2022 | Р16,Р19 |
| 24. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91, ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109 | 2 | 17-00 | 04.07.2022 | 19-00 | 04.07.2022 | Р16,Р19 |
| 25. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 04.07.2022 | 07-00 | 04.07.2022 | Р19 |
| 26. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 04.07.2022 | 07-00 | 04.07.2022 | Р19 |
| 27. | Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 2 | 08-30 | 05.07.2022 | 10-30 | 05.07.2022 | Р9 |
| 28. | ГПП (открытая часть) | 2 | 13-00 | 05.07.2022 | 15-00 | 05.07.2022 | Р9,Р27 |
| 29. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п.,ТП-111 КТП-87,КТП-88КТП-8,ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 2 | 16-00 | 05.07.2022 | 18-00 | 05.07.2022 | Р16,Р19 |
| 30. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91, ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109 | 2 | 18-00 | 05.07.2022 | 20-00 | 05.07.2022 | Р16,Р19 |
| 31. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 05.07.2022 | 07-00 | 05.07.2022 | Р19 |
| 32. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 05.07.2022 | 07-00 | 05.07.2022 | Р19 |
| 33. | ГПП (открытая часть) | 7 | 08-00 | 06.07.2022 | 15-00 | 06.07.2022 | Р9,Р27 |
| 34. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п.,ТП-111 КТП-87,КТП-88КТП-8,ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 2 | 16-00 | 06.07.2022 | 18-00 | 06.07.2022 | Р16,Р19 |
| 35. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91, ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109 | 2 | 18-00 | 06.07.2022 | 20-00 | 06.07.2022 | Р16,Р19 |
| 36. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 06.07.2022 | 07-00 | 06.07.2022 | Р19 |
| 37. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 06.07.2022 | 07-00 | 06.07.2022 | Р19 |
| 38. | ГПП (открытая часть) | 7 | 08-00 | 07.07.2022 | 15-00 | 07.07.2022 | Р9,Р27 |
| 39. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п.,ТП-111 КТП-87,КТП-88КТП-8,ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 2 | 16-00 | 07.07.2022 | 18-00 | 07.07.2022 | Р16,Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 40. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91, ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109 | 2 | 18-00 | 07.07.2022 | 20-00 | 07.07.2022 | Р16,3Р19 |
| 41. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 07.07.2022 | 07-00 | 07.07.2022 | Р19 |
| 42. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 07.07.2022 | 07-00 | 07.07.2022 | Р19 |
| 43. | ГПП (открытая часть) | 3 | 08-00 | 08.07.2022 | 11-00 | 08.07.2022 | Р27 |
| 44. | ГПП | 3 | 08-00 | 08.07.2022 | 11-00 | 08.07.2022 | Р28 |
| 45. | ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 1 | 11-30 | 08.07.2022 | 12-30 | 08.07.2022 | Р19 |
| 46. | ГПП | 1 | 13-00 | 08.07.2022 | 14-00 | 08.07.2022 | Р28 |
| 47. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п.,ТП-111 КТП-87,КТП-88КТП-8 | 2 | 14-00 | 08.07.2022 | 16-00 | 08.07.2022 | Р19 |
| 48. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91, ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109 | 2 | 17-00 | 08.07.2022 | 19-00 | 08.07.2022 | Р19 |
| 49. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 08.07.2022 | 07-00 | 08.07.2022 | Р19 |
| 50. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 08.07.2022 | 07-00 | 08.07.2022 | Р19 |
| 51. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п.,ТП-111 КТП-87,КТП-88Магнит 10-й и 6-й мк-р.,ТП-Аргон | 3 | 08-10 | 09.07.2022 | 11-10 | 09.07.2022 | Р16,Р19 |
| 52. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91, ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109 | 3 | 13-00 | 09.07.2022 | 16-00 | 09.07.2022 | Р16,Р19 |
| 53. | Покос травы около цеха | 1 | 17-00 | 09.07.2022 | 18-00 | 09.07.2022 | Р16 |
| 54. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91, ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109 | 2 | 18-00 | 09.07.2022 | 20-00 | 09.07.2022 | Р19 |
| 55. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 09.07.2022 | 07-00 | 09.07.2022 | Р19 |
| 56. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 09.07.2022 | 07-00 | 09.07.2022 | Р19 |
| 57. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91, ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-00 | 10.07.2022 | 10-00 | 10.07.2022 | Р19,Р21 |
| 58. | Покос травы на закрепленной территории | 3 | 08-00 | 10.07.2022 | 11-00 | 10.07.2022 | Р16 |
| 59. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п.,ТП-111 КТП-87,КТП-88Магнит 10-й и 6-й мк-р.,ТП-Аргон | 3 | 13-30 | 10.07.2022 | 16-30 | 10.07.2022 | Р19,Р21 |
| 60. | Покос травы на закрепленной территории | 3 | 17-00 | 10.07.2022 | 20-00 | 10.07.2022 | Р16 |
| 61. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 10.07.2022 | 07-00 | 10.07.2022 | Р19 |
| 62. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 10.07.2022 | 07-00 | 10.07.2022 | Р19 |
| 63. | ТП-61а | 3 | 08-00 | 11.07.2022 | 11-00 | 11.07.2022 | Р9 |
| 64. | ТП-102,ТП-24,ТП-50,КТП-87,КТП-88,КТП-8 | 2 | 09-00 | 11.07.2022 | 11-00 | 11.07.2022 | Р19 |
| 65. | КТП-87,КТП-88 | 3 | 13-00 | 11.07.2022 | 16-00 | 11.07.2022 | Р9 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 66. | Покос травы под ВЛ «Резинотехника» | 2 | 16-00 | 11.07.2022 | 18-00 | 11.07.2022 | Р16 |
| 67. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91, ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109ТП-24,ТП-50 | 2 | 16-00 | 11.07.2022 | 18-00 | 11.07.2022 | Р19 |
| 68. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п.,ТП-111 КТП-87,КТП-88 | 2 | 18-00 | 11.07.2022 | 20-00 | 11.07.2022 | Р19 |
| 69. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 11.07.2022 | 07-00 | 11.07.2022 | Р19 |
| 70. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 11.07.2022 | 07-00 | 11.07.2022 | Р19 |
| 71. | РП-II в.п. | 3 | 08-30 | 12.07.2022 | 11-30 | 12.07.2022 | Р9 |
| 72. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91, ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109 | 2 | 09-00 | 12.07.2022 | 11-00 | 12.07.2022 | Р19 |
| 73. | Покос травы под т/п 1,2 | 2 | 13-00 | 12.07.2022 | 15-00 | 12.07.2022 | Р16 |
| 74. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 16-00 | 12.07.2022 | 18-00 | 12.07.2022 | Р19 |
| 75. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 12.07.2022 | 07-00 | 12.07.2022 | Р19 |
| 76. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 12.07.2022 | 07-00 | 12.07.2022 | Р19 |
| 77. | РП-II в.п. | 4 | 08-00 | 13.07.2022 | 12-00 | 13.07.2022 | Р9 |
| 78. | Покос травы под т/п 1,2 ТЭЦ-4 | 7 | 08-15 | 13.07.2022 | 15-15 | 13.07.2022 | Р16 |
| 79. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91, ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,КТП-87КТП-88,КТП-8,ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-55 | 13.07.2022 | 10-55 | 13.07.2022 | Р19 |
| 80. | ТП-111, РП-II в.п.,ТП-113,ТП-114 | 2 | 15-05 | 13.07.2022 | 17-05 | 13.07.2022 | Р19 |
| 81. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102 | 2 | 18-00 | 13.07.2022 | 20-00 | 13.07.2022 | Р19 |
| 82. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 13.07.2022 | 07-00 | 13.07.2022 | Р19 |
| 83. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 13.07.2022 | 07-00 | 13.07.2022 | Р19 |
| 84. | РП-II в.п. | 5 | 08-00 | 14.07.2022 | 13-00 | 14.07.2022 | Р9 |
| 85. | ЦРП-1 яч.28, ЦРП-2 яч.54 | 4 | 08-00 | 14.07.2022 | 12-00 | 14.07.2022 | Р1 |
| 86. | Покос травы под т/п 1,2 | 6 | 09-00 | 14.07.2022 | 15-00 | 14.07.2022 | Р16 |
| 87. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п.,ТП-111 КТП-87,КТП-88,ТП-Аргон | 3 | 17-00 | 14.07.2022 | 20-00 | 14.07.2022 | Р19 |
| 88. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 14.07.2022 | 07-00 | 14.07.2022 | Р19 |
| 89. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 14.07.2022 | 07-00 | 14.07.2022 | Р19 |
| 90. | Покос травы под т/п №1,2 | 3 | 08-00 | 15.07.2022 | 11-00 | 15.07.2022 | Р16 |
| 91. | ГПП, ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 08-00 | 15.07.2022 | 10-00 | 15.07.2022 | Р19 |
| 92. | Покос травы под ВЛ «Резинотехника», ЦРП-2 | 2 | 13-00 | 15.07.2022 | 15-00 | 15.07.2022 | Р16 |
| 93. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23а,ТП-111КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-24,ТП-50ТП-102, РП-II в.п. | 3 | 13-00 | 15.07.2022 | 16-00 | 15.07.2022 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 94. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п.,ТП-111 КТП-87,КТП-88 | 2 | 17-00 | 15.07.2022 | 19-00 | 15.07.2022 | Р19 |
| 95. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 15.07.2022 | 07-00 | 15.07.2022 | Р19 |
| 96. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 15.07.2022 | 07-00 | 15.07.2022 | Р19 |
| 97. | Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 2 | 08-00 | 16.07.2022 | 10-00 | 16.07.2022 | Р19 |
| 98. | Покос травы под т/п №1,2 | 2 | 09-30 | 16.07.2022 | 11-30 | 16.07.2022 | Р16 |
| 99. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п.,ТП-111 КТП-87,КТП-88,ТП-Аргон | 2 | 10-00 | 16.07.2022 | 12-00 | 16.07.2022 | Р19 |
| 100. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-86а,ТП-24,ТП-50 | 2 | 14-00 | 16.07.2022 | 16-00 | 16.07.2022 | Р19 |
| 101. | Покос травы вокруг концевых опор линии от ГПП | 3 | 14-40 | 16.07.2022 | 17-40 | 16.07.2022 | Р16 |
| 102. | Покос травы под ВЛ «Резинотехника» | 2 | 17-50 | 16.07.2022 | 19-50 | 16.07.2022 | Р16 |
| 103. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 16.07.2022 | 07-00 | 16.07.2022 | Р19 |
| 104. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 16.07.2022 | 07-00 | 16.07.2022 | Р19 |
| 105. | Покос травы под т/п 1,2 | 3 | 08-30 | 17.07.2022 | 11-30 | 17.07.2022 | Р16 |
| 106. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-86а,ТП-24,ТП-50,ТП-109 | 2 | 08-30 | 17.07.2022 | 10-30 | 17.07.2022 | Р19 |
| 107. | Покос травы под т/п 1,2 | 3 | 13-10 | 17.07.2022 | 16-10 | 17.07.2022 | Р16 |
| 108. | РП-II в.п.,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113,Т-114 | 2 | 13-20 | 17.07.2022 | 15-20 | 17.07.2022 | Р19 |
| 109. | ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ГПП,ТП-Аргон | 2 | 16-20 | 17.07.2022 | 18-20 | 17.07.2022 | Р19 |
| 110. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 18-00 | 17.07.2022 | 20-00 | 17.07.2022 | Р19 |
| 111. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 17.07.2022 | 07-00 | 17.07.2022 | Р19 |
| 112. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 17.0.2022 | 07-00 | 17.07.2022 | Р19 |
| 113. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП109ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-05 | 18.07.2022 | 10-05 | 18.07.2022 | Р19 |
| 114. | Покос травы под т/п №3,4 от ГПП | 2 | 08-50 | 18.07.2022 | 10-50 | 18.07.2022 | Р16 |
| 115. | Покос травы под т/п №3,4 от ГПП | 2 | 12-30 | 18.07.2022 | 14-30 | 18.07.2022 | Р16 |
| 116. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п.,ТП-111 КТП-87,КТП-88 | 3 | 14-50 | 18.07.2022 | 17-50 | 18.07.2022 | Р16,Р19 |
| 117. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 18.07.2022 | 07-00 | 18.07.2022 | Р19 |
| 118. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 18.07.2022 | 07-00 | 18.07.2022 | Р19 |
| 119. | ГПП яч.10 | 2 | 08-30 | 19.07.2022 | 10-30 | 19.07.2022 | Р1 |
| 120. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п.,ТП-111 КТП-87,КТП-88ТП-50,ТП-24 | 2 | 10-00 | 19.072022 | 12-00 | 19.07.2022 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 121. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23а,ТП-86а | 3 | 12-30 | 19.07.2022 | 15-30 | 19.07.2022 | Р16,Р19 |
| 122. | Покос травы под т/п №3,4 | 2 | 13-15 | 19.07.2022 | 15-15 | 19.07.2022 | Р16 |
| 123. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п.,ТП-111 КТП-87,КТП-88ТП-50,ТП-24 | 2 | 17-00 | 19.07.2022 | 19-00 | 19.07.2022 | Р19 |
| 124. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 19.07.2022 | 07-00 | 19.07.2022 | Р19 |
| 125. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 19.07.2022 | 07-00 | 19.07.2022 | Р19 |
| 126. | ЦРП-1яч.23 | 3 | 08-30 | 20.07.2022 | 11-30 | 20.07.2022 | Р1 |
| 127. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п.,ТП-111 КТП-87,КТП-88ТП-50,ТП-24,ТП-113,ТП-114 | 2 | 12-30 | 20.07.2022 | 14-30 | 20.07.2022 | Р19,Р21 |
| 128. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23а,ТП-86а | 2 | 15-10 | 20.07.2022 | 17-10 | 20.07.2022 | Р19,Р21 |
| 129. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 20.07.2022 | 07-00 | 20.07.2022 | Р19 |
| 130. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 20.07.2022 | 07-00 | 20.07.2022 | Р19 |
| 131. | ЦРП-2 яч.23 | 2 | 09-00 | 21.07.2022 | 11-00 | 21.07.2022 | Р1 |
| 132. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23а,ТП-86аТП-24,ТП-50  | 2 | 13-05 | 21.07.2022 | 15-05 | 21.07.2022 | Р19 |
| 133. | ТП-111,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-102КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-113,ТП114РП-II в.п.,ТП-Аргон | 3 | 15-30 | 21.07.2022 | 17-30 | 21.07.2022 | Р19 |
| 134. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23а,ТП-86а | 2 | 18-00 | 21.07.2022 | 20-00 | 21.07.2022 | Р19 |
| 135. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 21.07.2022 | 07-00 | 21.07.2022 | Р19 |
| 136. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 21.07.2022 | 07-00 | 21.07.2022 | Р19 |
| 137. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23а,ТП-86аТП-24,ТП-50 | 2 | 08-00 | 22.07.2022 | 10-00 | 22.07.2022 | Р19 |
| 138. | ЦРП-2 яч.27 | 3 | 08-40 | 22.07.2022 | 11-40 | 22.07.2022 | Р1 |
| 139. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п.,ТП-111 КТП-87,КТП-88ТП-50,ТП-24,ТП-113,ТП-114 | 3 | 13-15 | 22.07.2022 | 16-15 | 22.07.2022 | Р16,Р19 |
| 140. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23а,ТП-86аТП-24,ТП-50 | 2 | 17-30 | 22.07.2022 | 19-30 | 22.07.2022 | Р19 |
| 141. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 22.07.2022 | 07-00 | 22.07.2022 | Р19 |
| 142. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 22.07.2022 | 07-00 | 22.07.2022 | Р19 |
| 143. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п.,ТП-Аргон | 2 | 09-00 | 23.07.2022 | 11-00 | 23.07.2022 | Р19 |
| 144. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 09-00 | 23.07.2022 | 11-00 | 23.07.2022 | Р19 |
| 145. | Покос травы около цеха | 2 | 10-30 | 23.07.2022 | 12-30 | 23.07.2022 | Р16 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 146. | Магнит 10-й и 6-й мк-р., РП-II в.п.,КТП-87,КТП-88,КТП-8 | 3 | 12-30 | 23.07.2022 | 15-30 | 23.07.2022 | Р19 |
| 147. | Покос травы около цеха | 2 | 15-00 | 23.07.2022 | 17-00 | 23.07.2022 | Р19 |
| 148. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23а,ТП-86аТП-24,ТП-50 | 2 | 18-00 | 23.07.2022 | 20-00 | 23.07.2022 | Р19 |
| 149. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 23.07.2022 | 07-00 | 23.07.2022 | Р19 |
| 150. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 23.07.2022 | 07-00 | 23.07.2022 | Р19 |
| 151. | Магнит 10-й и 6-й мк-р., РП-II в.п.,КТП-87,КТП-88,КТП-8 | 3 | 08-00 | 24.07.2022 | 11-00 | 24.07.2022 | Р19 |
| 152. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п.,ТП-Аргон,ТП-111 | 3 | 09-30 | 24.07.2022 | 12-30 | 24.07.2022 | Р19 |
| 153. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23а,ТП-86аТП-24,ТП-50 | 2 | 13-00 | 24.07.2022 | 15-00 | 24.07.2022 | Р19 |
| 154. | Покос травы на закрепленной территории | 3 | 16-00 | 24.07.2022 | 19-00 | 24.07.2022 | Р16 |
| 155. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 24.07.2022 | 07-00 | 24.07.2022 | Р19 |
| 156. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 24.07.2022 | 07-00 | 24.07.2022 | Р19 |
| 157. | ЦРП-2 яч.7 | 3 | 08-05 | 25.07.2022 | 11-05 | 25.07.2022 | Р1 |
| 158. | ЦРП-3 яч.23 | 2 | 13-10 | 25.07.2022 | 15-10 | 25.07.2022 | Р28 |
| 159. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23а,ТП-86аТП-24,ТП-50,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | 15-20 | 25.07.2022 | 17-20 | 25.07.2022 | Р19 |
| 160. | КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п., ГППТП-102,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99 | 2 | 17-30 | 25.07.2022 | 19-30 | 25.07.2022 | Р19 |
| 161. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 25.07.2022 | 07-00 | 25.07.2022 | Р19 |
| 162. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 25.07.2022 | 07-00 | 25.07.2022 | Р19 |
| 163. | ЦРП-3 яч.27 | 3 | 08-30 | 26.07.2022 | 11-30 | 26.07.2022 | Р1 |
| 164. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-109,ТП-61а,ТП-86аТП-50,ТП-24 | 2 | 11-00 | 26.07.2022 | 13-00 | 26.07.2022 | Р19 |
| 165. | РП-II в.п.,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-58,ТП-99,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111ТП-102 | 2 | 13-00 | 26.07.2022 | 15-00 | 26.07.2022 | Р19 |
| 166. | Покос травы на закрепленной территории | 3 | 13-30 | 26.07.2022 | 16-30 | 26.07.2022 | Р16 |
| 167. | РП-II в.п.,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-58,ТП-99,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111ТП-102 | 2 | 17-20 | 26.07.2022 | 19-20 | 26.07.2022 | Р19 |
| 168. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 26.07.2022 | 07-00 | 26.07.2022 | Р19 |
| 169. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 26.07.2022 | 07-00 | 26.07.2022 | Р19 |
| 170. | ЦРП-9 яч.10,яч.17 | 3 | 08-30 | 27.07.2022 | 11-30 | 27.07.2022 | Р1,Р16 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 171. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-109,ТП-61а,ТП-86аТП-50,ТП-24 | 2 | 13-00 | 27.07.2022 | 15-00 | 27.07.2022 | Р19 |
| 172. | РП-II в.п.,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-58,ТП-99,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111ТП-102 | 2 | 17-00 | 27.07.2022 | 19-00 | 27.07.2022 | Р19 |
| 173. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 27.07.2022 | 07-00 | 27.07.2022 | Р19 |
| 174. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 27.07.2022 | 07-00 | 27.07.2022 | Р19 |
| 175. | ЦРП-17 яч.44 | 3 | 08-30 | 28.07.2022 | 11-30 | 28.07.2022 | Р1 |
| 176. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-109,ТП-61а,ТП-86аТП-50,ТП-24 | 2 | 10-00 | 28.07.2022 | 12-00 | 28.07.2022 | Р19 |
| 177. | ЦРП-9 яч.55,яч.56 | 2 | 13-00 | 28.07.2022 | 15-00 | 28.07.2022 | Р19 |
| 178. | РП-II в.п.,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-58,ТП-99,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111ТП-102 | 3 | 15-00 | 28.07.2022 | 18-00 | 28.07.2022 | Р16,Р19 |
| 179. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 28.07.2022 | 07-00 | 28.07.2022 | Р19 |
| 180. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.07.2022 | 07-00 | 28.07.2022 | Р19 |
| 181. | ЦРП-17 яч.8 | 2 | 08-00 | 29.07.2022 | 10-00 | 29.07.2022 | Р1 |
| 182. | ЦРП-9 яч.45 | 1 | 10-00 | 29.07.2022 | 11-00 | 29.07.2022 | Р1 |
| 183. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-109,ТП-61а,ТП-86аТП-50,ТП-24,ТП-111, РП-II в.п. | 2 | 13-00 | 29.07.2022 | 15-00 | 29.07.2022 | Р19 |
| 184. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-58,ТП-99,ТП111КТП87,КТП-88,КТП-8,ТП-102 | 2 | 17-00 | 29.07.2022 | 19-00 | 29.07.2022 | Р19 |
| 185. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 29.07.2022 | 07-00 | 29.07.2022 | Р19 |
| 186. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 29.07.2022 | 07-00 | 29.07.2022 | Р19 |
| 187. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-109,ТП-61а,ТП-86аТП-50,ТП-24 | 2 | 08-40 | 30.07.2022 | 10-40 | 30.07.2022 | Р19 |
| 188. | Магнит 10-й и 6-й мк-р., РП-II в.п.,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111 | 3 | 09-00 | 30.07.2022 | 12-00 | 30.07.2022 | Р19 |
| 189. | ЦРП-2,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-50 | 2 | 13-00 | 30.07.2022 | 15-00 | 30.07.2022 | Р19,Р21 |
| 190. | РП-II в.п.,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-58,ТП-99,ТП-102,ТП-Аргон | 2 | 17-00 | 30.07.2022 | 19-00 | 30.07.2022 | Р19 |
| 191. | Покос травы на закрепленной территории | 2 | 18-00 | 30.07.2022 | 20-00 | 30.07.2022 | Р16 |
| 192. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 30.07.2022 | 07-00 | 30.07.2022 | Р19 |
| 193. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 30.07.2022 | 07-00 | 30.07.2022 | Р19 |
| 194. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,КТП-8,ТП-111,КТП-87,КТП-88ТП-61а,ТП-23а,ТП-86а,ТП-109,ТП-24ТП-50,ТП-102,РП-II в.п.Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 4 | 08-30 | 31.07.2022 | 12-30 | 31.07.2022 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 195. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-Аргон,Фрак-Джет-Строй | 2 | 14-00 | 31.07.2022 | 16-00 | 31.07.2022 | Р16,Р19 |
| 196. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-17, РП-II в.п. | 1 | 01-30 | 31.07.2022 | 02-30 | 31.07.2022 | Р16 |
| 197. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 31.07.2022 | 07-00 | 31.07.2022 | Р19 |
| 198. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 31.07.2022 | 07-00 | 31.07.2022 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов  |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)