О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**В май 2022 года**

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) |
| кол-во часов  | начало | конец |
| время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1. | Магнит 10-й и 6-й мк-р.,КТП-8,КТП-87КТП-88,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-111РП-II в.п. | 3 | 09-00 | 01.05.2022 | 12-00 | 01.05.2022 | Р19 |
| 2. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109 | 3 | 13-00 | 01.05.2022 | 16-00 | 01.05.2022 | Р19,Р21 |
| 3. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-Аргон | 2 | 16-00 | 01.05.2022 | 18-00 | 01.05.2022 | Р19 |
| 4. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 01.0.2022 | 07-00 | 01.05.2022 | Р19 |
| 5. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 01.05.2022 | 07-00 | 01.05.2022 | Р19 |
| 6. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП-111,ТП24КТП-87,КТП-88,ТП-113,ТП-114,ТП-61а | 2 | 08-30 | 02.05.2022 | 10-30 | 02.05.2022 | Р19 |
| 7. | КТП-8,ТП-102, РП-II в.п.,ГПП,ТП-97ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-50 | 2 | 13-30 | 02.05.2022 | 15-30 | 02.05.2022 | Р19 |
| 8. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП-111,ТП24 | 2 | 17-00 | 02.05.2022 | 19-00 | 02.05.2022 | Р19 |
| 9. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 02.05.2022 | 07-00 | 02.05.2022 | Р19 |
| 10. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 02.05.2022 | 07-00 | 02.05.2022 | Р19 |
| 11. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП24ТП-61а,ТП-50 | 2 | 09-00 | 03.05.2022 | 11-00 | 03.05.2022 | Р19 |
| 12. | ГПП,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п. | 2 | 13-00 | 03.05.2022 | 15-00 | 03.05.2022 | Р19 |
| 13. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23 | 2 | 17-00 | 03.05.2022 | 19-00 | 03.05.2022 | Р19 |
| 14. | ГПП,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102 | 2 | 17-00 | 03.05.2022 | 19-00 | 03.05.2022 | Р19 |
| 15. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 03.05.2022 | 07-00 | 03.05.2022 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 16. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 03.05.2022 | 07-00 | 03.05.2022 | Р19 |
| 17. | ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП,ТП-111КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-50,ТП-102РП-II в.п. | 2 | 08-30 | 04.05.2022 | 10-30 | 04.05.2022 | Р19 |
| 18. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-61а,ТП-109,ТП-24ТП-1,ТП-109 | 2 | 13-00 | 04.05.2022 | 15-00 | 04.05.2022 | Р19 |
| 19. | ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП,ТП-111КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-50,ТП-102РП-II в.п. | 2 | 16-00 | 04.05.2022 | 18-00 | 04.05.2022 | Р19 |
| 20. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-61а,ТП-109,ТП-24ТП-1,ТП-109 | 2 | 17-00 | 04.05.2022 | 19-00 | 04.05.2022 | Р19 |
| 21. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 04.05.2022 | 07-00 | 04.05.2022 | Р19 |
| 22. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 04.05.2022 | 07-00 | 04.05.2022 | Р19 |
| 23. | ЦРП-1 яч.14 | 3 | 08-30 | 05.05.2022 | 11-30 | 05.05.2022 | Р1 |
| 24. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-109,ТП-61а,ТП-1 | 2 | 13-00 | 05.05.2022 | 15-00 | 05.05.2022 | Р19 |
| 25. | ТП-50,ТП-102,ТП-24Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | 14-00 | 05.05.2022 | 17-00 | 05.05.2022 | Р19 |
| 26. | ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП,ТП-111КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-50,ТП-102РП-II в.п.,ТП-Аргон | 2 | 16-00 | 05.05.2022 | 18-00 | 05.05.2022 | Р19 |
| 27. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 05.05.2022 | 07-00 | 05.05.2022 | Р19 |
| 28. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 05.05.2022 | 07-00 | 05.05.2022 | Р19 |
| 29. | ЦРП-17 яч.20 | 6 | 08-30 | 06.05.2022 | 14-30 | 06.05.2022 | Р1,Р9 |
| 30. | КТП-8,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3, РП-II в.п. | 2 | 09-00 | 06.05.2022 | 11-00 | 06.05.2022 | Р19 |
| 31. | ЦРП-9,ТП-23,ТП-24,ТП-1 | 2 | 11-00 | 06.05.2022 | 13-00 | 06.05.2022 | Р19 |
| 32. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102ТП-50,ТП-24,КТП-87,КТП-88,КТП-8КТП-113,ТП-111,ТП-114 | 3 | 15-00 | 06.05.2022 | 18-00 | 06.05.2022 | Р19 |
| 33. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 06.05.2022 | 07-00 | 06.05.2022 | Р19 |
| 34. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 06.05.2022 | 07-00 | 06.05.2022 | Р19 |
| 35. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП24ТП-50,ТП-61а | 2 | 09-00 | 07.05.2022 | 11-00 | 07.05.2022 | Р19 |
| 36. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111ТП-Аргон, РП-II в.п.,Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | 14-00 | 07.05.2022 | 17-00 | 07.05.2022 | Р19 |
| 37. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП24ТП-50,ТП-61а | 2 | 17-00 | 07.05.2022 | 19-00 | 07.05.2022 | Р19 |
| 38. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 05.05.2022 | 07-00 | 07.05.2022 | Р19 |
| 39. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 07.05.2022 | 07-00 | 07.05.2022 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 40. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23,ТП-111ТП-1,КТП-87,КТП-88, РП-II в.п.,Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | 08-30 | 08.05.2022 | 11-30 | 08.05.2022 | Р19 |
| 41. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-58ТП-102,ТП-24,ТП-50,ТП-Аргон | 3 | 13-00 | 08.05.2022 | 16-00 | 08.05.2022 | Р19 |
| 42. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23,ТП-111ТП-1,КТП-87,КТП-88, РП-II в.п.,КТП8 | 2 | 17-00 | 08.05.2022 | 19-00 | 08.05.2022 | Р19 |
| 43. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | 08.05.2022 | 07-00 | 08.05.2022 | Р19 |
| 44. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 08.05.2022 | 07-00 | 08.05.2022 | Р19 |
| 45. | ГПП,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-58,ТП-111ТП-102,ТП-24,ТП-50, КТП-87,КТП-88, РП-II в.п.,КТП-8 | 3 | 08-30 | 09.05.2022 | 11-30 | 09.05.2022 | Р19 |
| 46. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23 | 2 | 13-00 | 09.05.2022 | 15-00 | 09.05.2022 | Р19 |
| 47. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 17-00 | 09.05.2022 | 19-00 | 09.05.2022 | Р19 |
| 48. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 09.05.2022 | 07-00 | 09.05.2022 | Р19 |
| 49. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 09.05.2022 | 07-00 | 09.05.2022 | Р19 |
| 50. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-1,ТП-24,ТП-61аКТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-113,ТП-114 | 2 | 08-50 | 10.05.2022 | 10-50 | 10.05.2022 | Р19 |
| 51. | ГПП,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-58,ТП-102ТП-50,ТП-24 | 2 | 14-00 | 10.05.2022 | 16-00 | 10.05.2022 | Р19 |
| 52. | КТП-8,ТП-111, РП-II в.п. | 2 | 17-00 | 10.05.2022 | 19-00 | 10.05.2022 | Р19 |
| 53. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 10.05.2022 | 07-00 | 10.05.2022 | Р19 |
| 54. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 10.05.2022 | 07-00 | 10.05.2022 | Р19 |
| 55. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП24ТП-50,ТП-61а | 2 | 09-00 | 11.05.2022 | 11-00 | 11.05.2022 | Р19 |
| 56. | ЦРП-1 яч.12 | 1 | 09-00 | 11.05.2022 | 10-00 | 11.05.2022 | 9 |
| 57. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП24ТП-50,ТП-61а | 2 | 12-00 | 11.05.2022 | 14-00 | 11.05.2022 | Р19 |
| 58. | ГПП,КТП-87,КТП-88, КТП-8,ТП-111, РП-II в.п.,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-102 | 2 | 14-30 | 11.05.2022 | 16-30 | 11.05.2022 | Р19 |
| 59. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП24ТП-50,ТП-61а | 2 | 17-00 | 11.05.2022 | 19-00 | 11.05.2022 | Р19 |
| 60. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 11.05.2022 | 07-00 | 11.05.2022 | Р19 |
| 61. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 11.05.2022 | 07-00 | 11.05.2022 | Р19 |
| 62. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 08-30 | 12.05.2022 | 10-30 | 12.052022 | Р19 |
| 63. | ТП-86 | 2 | 09-30 | 12.05.2022 | 11-30 | 12.05.2022 | Р9 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 64. | ЦРП-1 яч.13 | 1 | 11-00 | 12.05.2022 | 12-00 | 12.05.2022 | Р2 |
| 65. | ЦРП-1 яч.13 | 1 | 12-00 | 12.05.2022 | 13-00 | 12.05.2022 | Р22 |
| 66. | Покос травы на ГПП | 2 | 13-00 | 12.05.2022 | 15-00 | 12.05.2022 | Р16 |
| 67. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,РП-11ТП-Аргон | 2 | 13-00 | 12.05.2022 | 15-00 | 12.05.2022 | Р19 |
| 68. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23,ТП-111КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 3 | 16-00 | 12.05.2022 | 19-00 | 12.05.2022 | Р19 |
| 69. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | 06-00 | 12.05.2022 | 07-00 | 12.05.2022 | Р19 |
| 70. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 12.05.2022 | 07-00 | 12.05.2022 | Р19 |
| 71. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,КТП-87,КТП-88КТП-8, РП-II в.п. | 3 | 08-30 | 13.05.2022 | 11-30 | 13.05.2022 | Р19 |
| 72. | Покос травы около цеха | 2 | 11-30 | 13.05.2022 | 13-30 | 13.05.2022 | Р16 |
| 73. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-ТП-61а | 2 | 13-30 | 13.05.2022 | 15-30 | 13.05.2022 | Р19 |
| 74. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114,РП-II в.п. | 3 | 17-00 | 13.05.2022 | 20-00 | 13.05.2022 | Р19 |
| 75. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 13.05.2022 | 07-00 | 13.05.2022 | Р19 |
| 76. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 13.05.2022 | 07-00 | 13.05.2022 | Р19 |
| 77. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-24,ТП-86,ТП-1 | 2 | 08-30 | 14.05.2022 | 10-30 | 14.05.2022 | Р19 |
| 78. | Покос травы около ЦРП-3 | 1 | 13-00 | 14.05.2022 | 14-00 | 14.05.2022 | Р16 |
| 79. | ТП-Аргон, ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-58,ТП-102 | 2 | 14-10 | 14.05.2022 | 16-10 | 14.05.2022 | Р19 |
| 80. | Покос травы около РП-II в.п.КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-113,ТП-114Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 2 | 16-00 | 14.05.2022 | 18-00 | 14.05.2022 | Р16,Р19 |
| 81. | Покос травы около цеха | 1 | 19-00 | 14.05.2022 | 20-00 | 14.05.2022 | Р16 |
| 82. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 14.05.2022 | 07-00 | 14.05.2022 | Р19 |
| 83. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 14.05.2022 | 07-00 | 14.05.2022 | Р19 |
| 84. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП24ТП-50,ТП-61а | 2 | 09-00 | 15.05.2022 | 11-00 | 15.05.2022 | Р19 |
| 85. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | 10-00 | 15.05.2022 | 12-00 | 15.05.2022 | Р19 |
| 86. | Магнит 10-й и 6-й мк-р., ТП-Аргон | 3 | 14-00 | 15.05.2022 | 17-00 | 15.05.2022 | Р19 |
| 87. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | 18-00 | 15.05.2022 | 20-00 | 15.05.2022 | Р16,Р19 |
| 88. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 15.05.2022 | 07-00 | 15.05.2022 | Р19 |
| 89. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 15.05.2022 | 07-00 | 15.05.2022 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 90. | ТП-86 | 6 | 08-00 | 16.05.2022 | 14-00 | 16.05.2022 | Р9 |
| 91. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.ТП-102,ТП-23,ТП-24,ТП-50 | 2 | 09-30 | 16.05.2022 | 11-30 | 16.05.2022 | Р19 |
| 92. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109 | 2 | 12-30 | 16.05.2022 | 14-30 | 16.05.2022 | Р19 |
| 93. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.ТП-102,ТП-23,ТП-24,ТП-50 | 2 | 15-00 | 16.05.2022 | 17-00 | 16.05.2022 | Р19 |
| 94. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109 | 2 | 18-00 | 16.05.2022 | 20-00 | 16.05.2022 | Р19 |
| 95. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 16.05.2022 | 07-00 | 16.05.2022 | Р19 |
| 96. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 16.05.2022 | 07-00 | 16.05.2022 | Р19 |
| 97. | ТП-86 | 6 | 08-30 | 17.05.2022 | 14-30 | 17.05.2022 | Р9 |
| 98. | ЦРП-1 яч.12 | 3 | 09-30 | 17.05.2022 | 11-30 | 17.05.2022 | Р1 |
| 99. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-109,ТП-50,ТП-24,ТП-102 | 3 | 12-00 | 17.05.2022 | 15-00 | 17.05.2022 | Р19 |
| 100. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | 15-00 | 17.05.2022 | 17-00 | 17.05.2022 | Р19 |
| 101. | Покос травы около цеха | 2 | 17-00 | 17.05.2022 | 19-00 | 17.05.2022 | Р19 |
| 102. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 17.05.2022 | 07-00 | 17.05.2022 | Р19 |
| 103. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 17.05.2022 | 07-00 | 17.05.2022 | Р19 |
| 104. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 09-00 | 18.05.2022 | 11-00 | 18.05.2022 | Р19 |
| 105. | ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-24,ТП-50,ТП61аТП-Аргон | 2 | 12-50 | 18.05.2022 | 14-50 | 18.05.2022 | Р19 |
| 106. | ТП-111,КТП-87,КТП-88,ТП-113,ТП114РП-II в.п.КТП-8,ГПП,ТП-97,ТП-99ТП-98,ТП-58,ТП-102 | 2 | 17-00 | 18.05.2022 | 19-00 | 18.05.2022 | Р19 |
| 107. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 18.05.2022 | 07-00 | 18.05.2022 | Р19 |
| 108. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 18.05.2022 | 07-00 | 18.05.2022 | Р19 |
| 109. | ТП-86а | 3 | 08-15 | 19.05.2022 | 11-15 | 19.05.2022 | Р14 |
| 110. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-1ТП-61а,ТП-24,ТП-50 | 2 | 11-15 | 19.052022 | 13-15 | 19.05.2022 | Р19 |
| 111. | Покос травы на ТП-24,ТП-61а,ЦРП-1 | 2 | 13-00 | 19.05.2022 | 15-00 | 19.05.2022 | Р16 |
| 112. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111ТП-102, РП-II в.п., КТП-87,КТП-88,КТП-8 | 2 | 16-00 | 19.05.2022 | 18-00 | 19.05.2022 | Р19 |
| 113. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 19.052022 | 07-00 | 19.05.2022 | Р19 |
| 114. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 19.05.2022 | 07-00 | 19.05.2022 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 115. | ТП-86а | 4 | 08-30 | 20.05.2022 | 12-30 | 20.05.2022 | Р14 |
| 116. | ТП-50,ТП-24,ТП-102, РП-II в.п.,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-61а | 2 | 08-30 | 20.05.2022 | 10-30 | 20.05.2022 | Р19,Р21 |
| 117. | Покос травы на ЦРП-9 | 1 | 13-30 | 20.05.2022 | 14-30 | 20.05.2022 | Р16 |
| 118. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-111,КТП-8,КТП-87КТП-88,ГПП,ТП-58,ТП-98,ТП-99 | 2 | 16-30 | 20.05.2022 | 18-30 | 20.05.2022 | Р19,Р21 |
| 119. | Покос травы на ЦРП-9 | 1 | 17-00 | 20.05.2022 | 18-00 | 20.05.2022 | Р16 |
| 120. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 20.05.2022 | 07-00 | 20.05.2022 | Р19 |
| 121. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 20.05.2022 | 07-00 | 20.05.2022 | Р19 |
| 122. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-58,ТП-98,ТП-97ТП-99,ГПП | 2 | 09-00 | 21.05.2022 | 11-00 | 21.05.2022 | Р19 |
| 123. | ТП-Аргон | 2 | 12-00 | 21.05.2022 | 14-00 | 21.05.2022 | Р19 |
| 124. | Магнит 10-й и 6-й мк-р., КТП-8,ТП111КТП-87,КТП-88,ТП-86,ТП-23,ТП-1 | 2 | 13-00 | 21.05.2022 | 15-00 | 21.05.2022 | Р19 |
| 125. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 17-00 | 21.05.2022 | 19-00 | 21.05.2022 | Р19 |
| 126. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 21.05.2022 | 07-00 | 21.05.2022 | Р19 |
| 127. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 21.05.2022 | 07-00 | 21.05.2022 | Р19 |
| 128. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-113,ТП-114,ТП-111,ТП-86ТП-23,ТП-50,ТП-24,ТП-1 | 2 | 08-10 | 22.05.2022 | 10-10 | 22.05.2022 | Р19 |
| 129. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п. | 2 | 13-00 | 22.05.2022 | 15-00 | 22.05.2022 | Р19 |
| 130. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-АргонМагнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | 16-00 | 22.05.2022 | 19-00 | 22.05.2022 | Р19 |
| 131. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 22.05.2022 | 07-00 | 22.05.2022 | Р19 |
| 132. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 22.05.2022 | 07-00 | 22.05.2022 | Р19 |
| 133. | ТП-86а | 7 | 08-30 | 23.05.2022 | 15-30 | 23.05.2022 | Р14 |
| 134. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП24ТП-61а,ТП-50 | 2 | 11-30 | 23.05.2022 | 13-30 | 23.05.2022 | Р19 |
| 135. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102РП-II в.п.,ТП-111,КТП-87,КТП-88,КТП-8 | 2 | 15-30 | 23.05.2022 | 17-30 | 23.05.2022 | Р19 |
| 136. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП24ТП-61а,ТП-50 | 2 | 18-00 | 23.05.2022 | 20-00 | 23.05.2022 | Р19 |
| 137. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 23.05.2022 | 07-00 | 23.05.2022 | Р19 |
| 138. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 23.05.2022 | 07-00 | 23.05.2022 | Р19 |
| 139. | ТП-86а | 6 | 08-00 | 24.05.2022 | 14-00 | 24.05.2022 | Р14 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 140. | ТП-1,ТП-86,ТП-23,ТП-111,КТП87КТП-88,ТП-111,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | 09-00 | 24.05.2022 | 11-00 | 24.05.2022 | Р19 |
| 141. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-24,ТП-50ТП-102,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП58 | 2 | 15-00 | 24.05.2022 | 17-00 | 24.05.2022 | Р19 |
| 142. | ТП-1,ТП-86,ТП-23,ТП-111,КТП87КТП-88,ТП-111,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | 18-00 | 24.05.2022 | 20-00 | 24.05.2022 | Р19 |
| 143. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 24.05.2022 | 07-00 | 24.05.2022 | Р19 |
| 144. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 24.05.2022 | 07-00 | 24.05.2022 | Р19 |
| 145. | ТП-86а | 7 | 08-30 | 25.05.2022 | 15-30 | 25.05.2022 | Р14 |
| 146. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-61а | 2 | 11-00 | 25.05.2022 | 13-00 | 25.05.2022 | Р19 |
| 147. | ЦРП-1 яч.12, ЦРП-1 яч.30 | 2 | 13-00 | 25.05.2022 | 15-00 | 25.05.2022 | Р4 |
| 148. | ТП-102,ТП-50,ТП-24 | 3 | 13-00 | 25.05.2022 | 16-00 | 25.05.2022 | Р16,Р19 |
| 149. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111КТП-87,КТП-88,КТП-8,РП-II в.п. | 2 | 17-00 | 25.05.2022 | 19-00 | 25.05.2022 | Р19 |
| 150. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 25.05.2022 | 07-00 | 25.05.2022 | Р19 |
| 151. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 25.05.2022 | 07-00 | 25.05.2022 | Р19 |
| 152. | ТП-86а, ЦРП-1 | 6 | 08-15 | 26.05.2022 | 14-15 | 26.05.2022 | Р14 |
| 153. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-86,ТП-23ТП-1 | 2 | 11-30 | 26.05.2022 | 13-00 | 26.05.2022 | Р19 |
| 154. | ЦРП-1 яч.30 | 3 | 12-50 | 26.05.2022 | 15-30 | 26.05.2022 | Р9 |
| 155. | ТП-Аргон,ТП-99,ТП-98,ТП-97,ТП-58ГПП,ТП-102,ТП-111,КТП-87,КТП-88КТП-8,ТП-113,ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 14-40 | 26.05.2022 | 17-40 | 26.05.2022 | Р19 |
| 156. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-86,ТП-23ТП-1 | 2 | 17-40 | 26.05.2022 | 19-40 | 26.05.2022 | Р19 |
| 157. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 26.05.2022 | 07-00 | 26.05.2022 | Р19 |
| 158. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 26.05.2022 | 07-00 | 26.05.2022 | Р19 |
| 159. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП24ТП-50,ТП-61а, РП-II в.п. | 2 | 08-30 | 27.05.2022 | 10-30 | 27.05.2022 | Р19 |
| 160. | ТП-86а | 3 | 09-00 | 27.05.2022 | 11-00 | 27.05.2022 | Р14 |
| 161. | ЦРП-1 | 2 | 13-00 | 27.05.2022 | 15-00 | 27.05.2022 | Р9 |
| 162. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП-8КТП-87,КТП-88,ТП-102,ТП-111 | 2 | 16-00 | 27.05.2022 | 18-00 | 27.05.2022 | Р19 |
| 163. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 27.05.2022 | 07-00 | 27.05.2022 | Р19 |
| 164. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 27.05.2022 | 07-00 | 27.05.2022 | Р19 |
| 165. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111РП-II в.п. | 2 | 09-00 | 28.05.2022 | 11-00 | 28.05.2022 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 166. | Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 2 | 09-30 | 28.05.2022 | 11-30 | 28.05.2022 | Р19 |
| 167. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58ТП-Аргон | 2 | 12-30 | 28.0.2022 | 14-30 | 28.05.2022 | Р19 |
| 168. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-86а,ТП-23,ТП-109ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 16-30 | 28.05.2022 | 18-30 | 28.05.2022 | Р19 |
| 169. | ЦРП-2 яч.44 | 1 | 20-10 | 28.05.2022 | 21-10 | 28.05.2022 | Р2 |
| 170. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 28.05.2022 | 07-00 | 28.05.2022 | Р19 |
| 171. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.05.2022 | 07-00 | 28.05.2022 | Р19 |
| 172. | Магнит 10-й и 6-й мк-р.,КТП-87,КТП88КТП-8,ТП-111,ТП-Аргон, РП-II в.п. | 2 | 08-30 | 29.05.2022 | 10-30 | 29.05.2022 | Р19 |
| 173. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-61аТП-23,ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-109ТП-86, ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП9ЦРП-17,ТП-91 | 3 | 14-30 | 29.05.2022 | 17-30 | 29.05.2022 | Р19 |
| 174. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 29.05.2022 | 07-00 | 29.05.2022 | Р19 |
| 175. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 29.05.2022 | 07-00 | 29.05.2022 | Р19 |
| 176. | ЦРП-2 яч.44 | 3 | 08-15 | 30.05.2022 | 11-15 | 30.05.2022 | Р24 |
| 177. | ЦРП-17 яч.2 | 2 | 10-25 | 30.05.2022 | 12-25 | 30.05.2022 | Р1 |
| 178. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП-61а,ТП98КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113,ТП-114,ТП-102,ТП-109,ГПП,ТП-97,ТП-58,ТП-99 | 3 | 13-00 | 30.05.2022 | 16-00 | 30.05.2022 | Р24 |
| 179. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 30.05.2022 | 07-00 | 30.05.2022 | Р19 |
| 180. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 30.05.2022 | 07-00 | 30.05.2022 | Р19 |
| 181. | ТП-86а | 4 | 08-30 | 31.05.2022 | 12-30 | 31.05.2022 | Р14 |
| 182. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,ТП24ТП-50,ТП-61а | 2 | 13-00 | 31.05.2022 | 16-00 | 31.05.2022 | Р19,Р21 |
| 183. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП8КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-102 | 2 | 15-00 | 31.05.2022 | 17-00 | 31.05.2022 | Р19,Р21 |
| 184. | ТП-50,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-9,ЦРП-17РП-II в.п. | 2 | 18-00 | 31.05.2022 | 20-00 | 31.05.2022 | Р19,Р21 |
| 185. | ТП-50,ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-9,ЦРП-17РП-II в.п. | 1 | 01-30 | 31.05.2022 | 02-30 | 31.05.2022 | Р21 |
| 186. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | 31.05.2022 | 07-00 | 31.05.2022 | Р19 |
| 187. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 31.05.2022 | 07-00 | 31.05.2022 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов  |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)