О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**В марте 2022 года**

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) | |
| кол-во часов | начало | | | | конец | | | |
| время (час.мин) | | дата | | время (час.мин) | | дата | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | |
| 1. | ТП-58,ТП-99,ТП-98,ТП-97,РП-11,ГПП  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-1  ТП-61а,ТП-109,ТП-50, РП-II в.п. | 3 | 08-00 | | 01.03.2022 | | 11-00 | | 01.03.2022 | | Р19,Р21 | |
| 2. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24 | 2 | 13-30 | | 01.03.2022 | | 15-30 | | 01.03.2022 | | Р19 | |
| 3. | ТП-58,ТП-99,ТП-98,ТП-97,РП-11,ГПП  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-1  ТП-61а,ТП-109,ТП-50, РП-II в.п. | 3 | 16-00 | | 01.03.2022 | | 19-00 | | 01.03.2022 | | Р19 | |
| 4. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 01.03.2022 | | 07-00 | | 01.03.2022 | | Р19 |
| 5. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 01.03.2022 | | 07-00 | | 01.03.2022 | | Р19 |
| 6. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-23,ТП-61а,ТП-1 | 2 | 08-30 | | 02.03.2022 | | 10-30 | | 02.03.2022 | | Р19 | |
| 7. | ТП-86 | 1 | 09-30 | | 02.03.2022 | | 10-30 | | 02.03.2022 | | Р9 | |
| 8. | ТП-86,ф.11 | 1 | 11-00 | | 02.03.2022 | | 12-00 | | 02.03.2022 | | Р2 | |
| 9. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-111,КТП-87,КТП-88,КТП-8 | 2 | 13-00 | | 02.03.2022 | | 15-00 | | 02.03.2022 | | Р19 | |
| 10. | ТП-50,ТП-102 | 2 | 16-00 | | 02.03.2022 | | 18-00 | | 02.03.2022 | | Р19 | |
| 11. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | | 02.03.2022 | | 07-00 | | 02.03.2022 | | Р19 | |
| 12. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | 02.03.2022 | | 07-00 | | 02.03.2022 | | Р19 | |
| 13. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-24  ТП-50, РП-II в.п. | 3 | | 08-30 | | 03.03.2022 | | 11-30 | | 03.03.2022 | | Р19 |
| 14. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а | 2 | | 12-10 | | 03.03.2022 | | 14-10 | | 03.03.2022 | | Р19 |
| 15. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-Аргон | 3 | | 13-45 | | 03.03.2022 | | 16-45 | | 03.03.2022 | | Р19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 16. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-24  ТП-50, РП-II в.п. | 2 | | 18-00 | | 03.03.2022 | | 20-00 | | 03.03.2022 | | Р19 | |
| 17. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 03.03.2022 | | 07-00 | | 03.03.2022 | | Р19 | |
| 18. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 03.03.2022 | | 07-00 | | 03.03.2022 | | Р19 | |
| 19. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-23,ТП-86,ТП-109  ТП-24,ТП-50 | 2 | | 09-00 | | 04.03.2022 | | 11-00 | | 04.03.2022 | | Р19 | |
| 20. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП8  КТП-87,КТП-88,ТП-102 ,РП-II в.п. | 2 | 13-30 | | 04.03.2022 | | 15-30 | | 04.03.2022 | | Р19 | | |
| 21. | ЦРП-17,ГПП | 1 | | 15-50 | | 04.03.2022 | | 16-50 | | 04.03.2022 | | Р19 | |
| 22. | ЦРП-2,ЦРП-17 | 1 | 21-05 | | 04.03.2022 | | 22-05 | | 04.03.2022 | | Р19 | | |
| 23. | ЦРП-2,ЦРП-17 | 1 | | 05-30 | | 04.03.2022 | | 06-30 | | 04.03.2022 | | Р19 | |
| 24. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 04.03.2022 | | 07-00 | | 04.03.2022 | | Р19 | |
| 25. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | 04.03.2022 | | 07-00 | | 04.03.2022 | | Р19 | | |
| 26. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 3 | | 08-00 | | 05.03.2022 | | 11-00 | | 05.03.2022 | | Р19 | |
| 27. | Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 2 | | 10-30 | | 05.03.2022 | | 12-30 | | 05.03.2022 | | Р19 | |
| 28. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ТП-Аргон | 2 | | 13-00 | | 05.03.2022 | | 15-00 | | 05.03.2022 | | Р19 | |
| 29. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 3 | | 16-00 | | 05.03.2022 | | 19-00 | | 05.03.2022 | | Р19 | |
| 30. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | 05.03.2022 | | 07-00 | | 05.03.2022 | | Р19 | | |
| 31. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 05.03.2022 | | 07-00 | | 05.03.2022 | | Р19 | |
| 32. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,  ТП-Аргон | 2 | 08-30 | | 06.03.2022 | | 10-30 | | 06.03.2022 | | Р19 | | |
| 33. | ТП-50,ТП-24,ТП-102 | 2 | 11-00 | | 06.03.2022 | | 13-00 | | 06.03.2022 | | | | Р19 | |
| 34. | ТП-111,КТП-8,КТП-87,КТП-88  РП-II в.п., Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | 14-00 | | 06.03.2022 | | 17-00 | | 06.03.2022 | | | | Р19 | |
| 35. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23, | 2 | 17-00 | | 06.03.2022 | | 19-00 | | 06.03.2022 | | Р19 | | |
| 36. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | 06.03.2022 | | 07-00 | | 06.03.2022 | | | | Р19 | |
| 37. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 06.03.2022 | | 07-00 | | 06.03.2022 | | | Р19 | |
| 38. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | | 08-40 | | 07.03.2022 | | 10-40 | | 07.03.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 39. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23,ТП-1  ТП24,ТП-50,ТП-102 | 3 | | 13-15 | | 07.03.2022 | | 16-15 | | 07.03.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 40. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | | 17-00 | | 07.03.2022 | | 19-00 | | 07.03.2022 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 41. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 07.03.2022 | | 07-00 | | 07.03.2022 | | | Р19 | |
| 42. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 07.03.2022 | | 07-00 | | 07.03.2022 | | | Р19 | |
| 43. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-109,ТП-1,ТП-61а  ТП-24,ТП-50 | 2 | | 09-00 | | 08.03.2022 | | 11-00 | | 08.03.2022 | | | Р19 | |
| 44. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | | 14-00 | | 08.03.2022 | | 16-00 | | 08.03.2022 | | | Р19 | |
| 45. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | | 17-00 | | 08.03.2022 | | 19-00 | | 08.03.2022 | | | Р19 | |
| 46. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 08.03.2022 | | 07-00 | | 08.03.2022 | | | Р19 | |
| 47. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 08.03.2022 | | 07-00 | | 08.03.2022 | | | Р19 | |
| 48. | ЦРП-1,ЦРП-2,ТП-61а,ТП-23,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-50,ТП-24  ТП-42, РП-II в.п. | 3 | | 08-00 | | 09.03.2022 | | 11-00 | | 09.03.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 49. | ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ГПП,  РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | | 13-00 | | 09.03.2022 | | 15-00 | | 09.03.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 50. | ЦРП-1,ЦРП-2,ТП-61а,ТП-23,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-50,ТП-24  ТП-42, РП-II в.п. | 2 | | 17-00 | | 09.03.2022 | | 19-00 | | 09.03.2022 | | | Р19 | |
| 51. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | 09.03.2022 | | 07-00 | | 09.03.2022 | | | Р19 | |
| 52. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 09.03.2022 | | 07-00 | | 09.03.2022 | | | Р19 | |
| 53. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а | 2 | | 08-30 | | 10.03.2022 | | 10-30 | | 10.03.2022 | | | Р19,Р21 | |
| 54. | ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-111  КТП-8,КТП-88,КТП-87,ТП-Аргон  РП-II в.п. | 3 | | 13-00 | | 10.03.2022 | | 16-00 | | 10.03.2022 | | | Р19 | |
| 55. | ТП-102,ТП-109,ТП-24,ТП-50,ТП-23  ТП-1 | 2 | | 16-00 | | 10.03.2022 | | 18-00 | | 10.03.2022 | | | Р19 | |
| 56. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | 10.03.2022 | | 07-00 | | 10.03.2022 | | | Р19 | |
| 57. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 10.03.2022 | | 07-00 | | 10.03.2022 | | | Р19 | |
| 58. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23,ТП-1,  ТП-24,ТП-50 | 2 | | 08-30 | | 11.03.2022 | | 10-30 | | 11.03.2022 | | | Р19 | |
| 59. | ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ГПП,ТП-111,КТП-87,КТП-88,КТП-8  РП-II в.п. | 2 | | 13-30 | | 11.03.2022 | | 15-30 | | 11.03.2022 | | | Р19 | |
| 60. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23,ТП-1,  ТП-24,ТП-50 | 2 | | 17-00 | | 11.03.2022 | | 19-00 | | 11.03.2022 | | | Р19 | |
| 61. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | 11.03.2022 | | 07-00 | | 11.03.2022 | | | Р19 | |
| 62. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 11.03.2022 | | 07-00 | | 11.03.2022 | | | Р19 | |
| 63. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23,ТП-1,  ТП-24,ТП-50 | 2 | | 08-30 | | 12.03.2022 | | 10-30 | | 12.03.2022 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 64. | ЦРП-17, ВЛ-10кВ | 1 | | 10-45 | | 12.03.2022 | | 11-45 | | 12.03.2022 | | | Р19 | |
| 65. | ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ГПП,ТП-111,КТП-87,КТП-88,КТП-8  РП-II в.п., Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | | 13-00 | | 12.03.2022 | | 16-00 | | 12.03.2022 | | | Р19 | |
| 66. | ТП-Аргон | 2 | | 17-00 | | 12.03.2022 | | 19-00 | | 12.03.2022 | | | Р19 | |
| 67. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 12.03.2022 | | 07-00 | | 12.03.2022 | | | Р19 | |
| 68. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | 12.03.2022 | | 07-00 | | 12.03.2022 | | | Р19 | |
| 69. | ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ГПП,ТП-111,КТП-87,КТП-88,КТП-8  РП-II в.п., Магнит 10-й и 6-й мк-р.  ТП-Аргон | 3 | | 09-00 | | 13.03.2022 | | 12-00 | | 13.03.2022 | | | Р19 | |
| 70. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23,ТП-1,  ТП-24,ТП-50 | 3 | | 13-00 | | 13.03.2022 | | 16-00 | | 13.03.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 71. | ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ГПП,ТП-111,КТП-87,КТП-88,КТП-8  РП-II в.п. | 2 | | 17-00 | | 13.03.2022 | | 19-00 | | 13.03.2022 | | | Р19 | |
| 72. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 13.03.2022 | | 07-00 | | 13.03.2022 | | | Р19 | |
| 73. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 13.03.2022 | | 07-00 | | 13.03.2022 | | | Р19 | |
| 74. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП-61а | 2 | | 09-00 | | 14.03.2022 | | 11-00 | | 14.03.2022 | | | Р19 | |
| 75. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | | 13-00 | | 14.03.2022 | | 15-00 | | 14.03.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 76. | ТП-24,ТП-50,ТП-102,ТП-109 | 2 | | 16-00 | | 14.03.2022 | | 18-00 | | 14.03.2022 | | | Р19 | |
| 77. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 14.03.2022 | | 07-00 | | 14.03.2022 | | | Р19 | |
| 78. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 14.03.2022 | | 07-00 | | 14.03.2022 | | | Р19 | |
| 79. | ТП-98 | 2 | | 08-00 | | 15.03.2022 | | 10-00 | | 15.03.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 80. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61а  ТП-24,ТП-50 | 2 | | 11-00 | | 15.03.2022 | | 13-00 | | 15.03.2022 | | | Р19 | |
| 81. | ЦРП-9 яч.8 | 2 | | 11-55 | | 15.03.2022 | | 13-55 | | 15.03.2022 | | | Р9, Р25 | |
| 82. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | | 14-00 | | 15.03.2022 | | 16-00 | | 15.03.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 83. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-61а  ТП-24,ТП-50 | 2 | | 17-00 | | 15.03.2022 | | 19-00 | | 15.03.2022 | | | Р19 | |
| 84. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 15.03.2022 | | 07-00 | | 15.03.2022 | | | Р19 | |
| 85. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 15.03.2022 | | 07-00 | | 15.03.2022 | | | Р19 | |
| 86. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-23,ТП-86,ТП-109  ТП-1,ТП-24,ТП-50 | 2 | | 09-00 | | 16.03.2022 | | 11-00 | | 16.03.2022 | | | Р19 | |
| 87. | ТП-24 | 1 | | 12-30 | | 16.03.2022 | | 13-30 | | 16.03.2022 | | | Р2 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 88. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | | 13-30 | | 16.03.2022 | | 15-30 | | 16.03.2022 | | | Р19 | |
| 89. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | | 17-00 | | 16.03.2022 | | 19-00 | | 16.03.2022 | | | Р19 | |
| 90. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 16.03.2022 | | 07-00 | | 16.03.2022 | | | Р19 | |
| 91. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 16.03.2022 | | 07-00 | | 16.03.2022 | | | Р19 | |
| 92. | ГПП | 2 | | 08-30 | | 17.032022 | | 10-30 | | 17.03.2022 | | | Р20 | |
| 93. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23 | 3 | | 10-00 | | 17.03.2022 | | 13-00 | | 17.03.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 94. | ТП-97,ТП-98,ТП-99,ГПП,ТП-111  ТП-Аргон,КТП-87,КТП-88,КТП-8 | 2 | | 13-00 | | 17.03.2022 | | 15-00 | | 17.03.2022 | | | Р19 | |
| 95. | ТП-24 | 1 | | 15-15 | | 17.03.2022 | | 16-15 | | 17.03.2022 | | | Р22 | |
| 96. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-23,ТП-86,ТП-109  ТП-1,ТП-24,ТП-50, РП-II в.п. | 2 | | 17-00 | | 17.03.2022 | | 19-00 | | 17.03.2022 | | | Р19 | |
| 97. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 17.03.2022 | | 07-00 | | 17.03.2022 | | | Р19 | |
| 98. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 17.03.2022 | | 07-00 | | 17.03.2022 | | | Р19 | |
| 99. | ЦРП-2,ЦРП-3,КТП-87,КТП-88,КТП-8  РП-II в.п. | 3 | | 08-30 | | 18.03.2022 | | 11--30 | | 18.03.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 100. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ТП-91,ТП-23,ТП1  ТП61а,ТП-86 | 2 | | 12-00 | | 18.03.2022 | | 14-00 | | 18.03.2022 | | | Р19 | |
| 101. | ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-111  ТП-102,ТП-24,ТП-50,КТП-87,КТП-88  КТП-8 | 2 | | 14-30 | | 18.03.2022 | | 16-30 | | 18.03.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 102. | ЦРП-9,ЦРП-17 ТП-109,ТП-24 | 2 | | 17-00 | | 18.03.2022 | | 19-00 | | 18.03.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 103. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 18.03.2022 | | 07-00 | | 18.03.2022 | | | Р19 | |
| 104. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 18.03.2022 | | 07-00 | | 18.03.2022 | | | Р19 | |
| 105. | РП-II в.п., Магнит 10-й и 6-й мк-р.  ТП-Аргон,КТП-8,КТП-87,КТП-88  ТП-111,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ГПП | 3 | | 08-20 | | 19.03.2022 | | 11-20 | | 19.03.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 106. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-1,ТП-61а,ТП-24,ТП50 | 2 | | 13-30 | | 19.032022 | | 15-30 | | 19.03.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 107. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-1,ТП-61а,ТП-24,ТП50 | 2 | | 17-00 | | 19.032022 | | 19-00 | | 19.03.2022 | | | Р19 | |
| 108. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 19.03.2022 | | 07-00 | | 19.03.2022 | | | Р19 | |
| 109. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 19.03.2022 | | 07-00 | | 19.03.2022 | | | Р19 | |
| 110. | РП-II в.п., Магнит 10-й и 6-й мк-р.  ТП-Аргон,КТП-8,КТП-87,КТП-88  ТП-111,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ГПП,ТП-86,ТП-109,ТП-24,ТП-50,ТП23 | 3 | | 08-30 | | 20.03.2022 | | 11-30 | | 20.03.2022 | | | Р19,Р21 | |
| 111. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а | 2 | | 14-00 | | 20.03.2022 | | 16-00 | | 20.03.2022 | | | Р19,Р21 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 112. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111,  ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП,  ТП-86,ТП-109,ТП-24,ТП-50,ТП23 | 2 | | 17-00 | | 20.032022 | | 19-00 | | 20.03.2022 | | | Р19 | |
| 113. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 20.03.2022 | | 07-00 | | 20.03.2022 | | | Р19 | |
| 114. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 20.03.2022 | | 07-00 | | 20.03.2022 | | | Р19 | |
| 115. | РП-11,ГПП,ТП-98,ТП-99,ТП-97,ТП-58  ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-111,КТП-87  КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 3 | | 08-30 | | 21.03.2022 | | 11-30 | | 21.03.2022 | | | Р19 | |
| 116. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23 | 2 | | 13-00 | | 21.03.2022 | | 15-00 | | 21.03.2022 | | | Р19 | |
| 117. | РП-11,ГПП,ТП-98,ТП-99,ТП-97,ТП-58  ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-111,КТП-87  КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | | 16-00 | | 21.03.2022 | | 18-00 | | 21.03.2022 | | | Р19 | |
| 118. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23 | 2 | | 17-00 | | 21.03.2022 | | 19-00 | | 21.03.2022 | | | Р19 | |
| 119. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 21.03.2022 | | 07-00 | | 21.03.2022 | | | Р19 | |
| 120. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 21.03.2022 | | 07-00 | | 21.03.2022 | | | Р19 | |
| 121. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 08-30 | | 22.03.2022 | | 10-30 | | 22.03.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 122. | РП-11,ГПП,ТП-98,ТП-99,ТП-97,ТП-58  ТП-102,ТП-50,ТП-24,ТП-111,КТП-87  КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | | 13-30 | | 22.03.2022 | | 15-30 | | 22.03.2022 | | | Р19 | |
| 123. | ТП-102,ТП-24,ТП-50,ТП-86,ТП-1,ТП23  ТП-61а | 2 | | 17-00 | | 22.03.2022 | | 19-00 | | 22.03.2022 | | | Р19 | |
| 124. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 22.03.2022 | | 07-00 | | 22.03.2022 | | | Р19 | |
| 125. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 22.03.2022 | | 07-00 | | 22.03.2022 | | | Р19 | |
| 126. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111  РП-II в.п. | 2 | | 08-30 | | 23.03.2022 | | 10-30 | | 23.03.2022 | | | Р9 | |
| 127. | РП-11,ГПП,ТП-98,ТП-99,ТП-97,ТП-58  ТП-102,ТП-50 | 2 | | 10-00 | | 23.03.2022 | | 12-00 | | 23.03.2022 | | | Р19 | |
| 128. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-1,Т-61а,ТП-109  ТП-24 | 2 | | 14-00 | | 23.03.2022 | | 16-00 | | 23.03.2022 | | | Р19 | |
| 129. | РП-11,ГПП,ТП-98,ТП-99,ТП-97,ТП-58  ТП-102,ТП-50 | 2 | | 17-00 | | 23.03.2022 | | 19-00 | | 23.03.2022 | | | Р19 | |
| 130. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 23.03.2022 | | 07-00 | | 23.03.2022 | | | Р19 | |
| 131. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 23.03.2022 | | 07-00 | | 23.03.2022 | | | Р19 | |
| 132. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,  ТП-61а,ТП-24,ТП-50 | 2 | | 08-30 | | 24.03.2022 | | 10-30 | | 24.03.2022 | | | Р19 | |
| 133. | РП-11,ГПП,ТП-98,ТП-99,ТП-97,ТП-58  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111 | 2 | | 13-00 | | 24.03.2022 | | 15-00 | | 24.03.2022 | | | Р19 | |
| 134. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-1,ТП-109,  ТП-61а,ТП-24,ТП-50 | 2 | | 16-00 | | 24.03.2022 | | 18-00 | | 24.03.2022 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 135. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 24.03.2022 | | 07-00 | | 24.03.2022 | | | Р19 | |
| 136. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 24.03.2022 | | 07-00 | | 24.03.2022 | | | Р19 | |
| 137. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23,ТП-111  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 3 | | 08-30 | | 25.03.2022 | | 11-30 | | 25.03.2022 | | | Р19 | |
| 138. | РП-11,ГПП,ТП-98,ТП-99,ТП-97,ТП-58  ТП-102,ТП-24,ТП-50 | 2 | | 13-00 | | 25.03.2022 | | 15-00 | | 25.03.2022 | | | Р19 | |
| 139. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а | 2 | | 17-00 | | 25.03.2022 | | 19-00 | | 25.03.2022 | | | Р19 | |
| 140. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 25.03.2022 | | 07-00 | | 25.03.2022 | | | Р19 | |
| 141. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 25.03.2022 | | 07-00 | | 25.03.2022 | | | Р19 | |
| 142. | ГПП,ТП-58,Т-97,ТП-98,ТП-99  ТП-Аргон | 3 | | 08-30 | | 26.03.2022 | | 11-30 | | 26.03.2022 | | | Р19 | |
| 143. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-109,ТП-61а,ТП-24 | 2 | | 11-00 | | 26.03.2022 | | 13-00 | | 26.03.2022 | | | Р19 | |
| 144. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,  РП-II в.п., Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | | 13-00 | | 26.03.2022 | | 16-00 | | 26.03.2022 | | | Р19 | |
| 145. | ТП-102,ТП-50,ТП-86,ТП-23,ТП-109  ТП-1,ТП-24 | 2 | | 17-00 | | 26.03.2022 | | 19-00 | | 26.03.2022 | | | Р19 | |
| 146. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 26.03.2022 | | 07-00 | | 26.03.2022 | | | Р19 | |
| 147. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 26.03.2022 | | 07-00 | | 26.03.2022 | | | Р19 | |
| 148. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23,ТП-24 | 2 | | 09-00 | | 27.03.2022 | | 11-00 | | 27.03.2022 | | | Р19 | |
| 149. | ГПП,ТП-58,Т-97,ТП-98,ТП-99,РП-11  ТП-Аргон | 3 | | 13-30 | | 27.03.2022 | | 16-30 | | 27.03.2022 | | | Р19 | |
| 150. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111  РП-II в.п., Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 2 | | 16-30 | | 27.03.2022 | | 18-30 | | 27.03.2022 | | | Р19 | |
| 151. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 27.03.2022 | | 07-00 | | 27.03.2022 | | | Р19 | |
| 152. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 27.03.2022 | | 07-00 | | 27.03.2022 | | | Р19 | |
| 153. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-86,ТП-109,ТП-61а,ТП-24  ТП-50 | 2 | | 09-00 | | 28.03.2022 | | 11-00 | | 28.03.2022 | | | Р19 | |
| 154. | ТП-86 ВН-1 | 2 | | 13-00 | | 28.03.2022 | | 14-00 | | 28.03.2022 | | | Р24 | |
| 155. | ГПП,ТП-58,Т-97,ТП-98,ТП-99,РП-11  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | | 16-00 | | 28.03.2022 | | 18-00 | | 28.03.2022 | | | Р19 | |
| 156. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 28.03.2022 | | 07-00 | | 28.03.2022 | | | Р19 | |
| 157. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 28.03.2022 | | 07-00 | | 28.03.2022 | | | Р19 | |
| 158. | ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,РП-11  ТП-102,ТП-24,ТП-50,ТП-111,ТП-86  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | | 08-30 | | 29.03.2022 | | 10-30 | | 29.03.2022 | | | Р19 | |
| 159. | ТП-86 ВН-1 | 2 | | 13-00 | | 29.03.2022 | | 15-00 | | 29.03.2022 | | | Р24 | |
| 160. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109 | 2 | | 17-00 | | 29.03.2022 | | 19-00 | | 29.03.2022 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 161. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 29.03.2022 | | 07-00 | | 29.03.2022 | | | Р19 | |
| 162. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 29.03.2022 | | 07-00 | | 29.03.2022 | | | Р19 | |
| 163. | ЦРП-1,ТП-23,ТП-1 | 2 | | 09-30 | | 30.03.2022 | | 11-30 | | 30.03.2022 | | | Р19 | |
| 164. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113  ТП-114, РП-II в.п.,ТП-23 | 2 | | 12-30 | | 30.03.2022 | | 14-30 | | 30.03.2022 | | | Р19 | |
| 165. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | | 15-00 | | 30.03.2022 | | 17-00 | | 30.03.2022 | | | Р19 | |
| 166 | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 30.03.2022 | | 07-00 | | 30.03.2022 | | | Р19 | |
| 167. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 30.03.2022 | | 07-00 | | 30.03.2022 | | | Р19 | |
| 168. | ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-98,ТП-99,РП-11  ТП-50 | 2 | | 08-30 | | 31.03.2022 | | 10-30 | | 31.03.2022 | | | Р19,Р21 | |
| 169. | ЦРП-2 яч.31 | 1 | | 13-00 | | 31.03.2022 | | 14-00 | | 31.03.2022 | | | Р3 | |
| 170. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-24,ТП-23,ТП-1,ТП-86,ТП111  ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП-88,КТП8 | 3 | | 14-00 | | 31.03.2022 | | 17-00 | | 31.03.2022 | | | Р19,Р21 | |
| 171. | ТП-Аргон | 2 | | 17-00 | | 31.03.2022 | | 19-00 | | 31.03.2022 | | | Р19 | |
| 172. | ЦРП-2,ЦРП-1,ЦРП-9,ЦРП-17 | 1 | | 01-00 | | 31.03.2022 | | 02-00 | | 31.03.2022 | | | Р21 | |
| 173. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 31.03.2022 | | 07-00 | | 31.03.2022 | | | Р19 | |
| 174. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 31.03.2022 | | 07-00 | | 31.03.2022 | | | Р19 | |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)