О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**В октябре 2022 года**

**П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | Вид ремонта[[1]](#footnote-2) |
| кол-во часов  | начало | конец |
| время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1. | Магнит 10-й и 6-й мк-р.,ТП-111,ТП113ТП-114,КТП-87,КТП-88,КТП-8,РП-II в.п.,ТП-СтройАвтоДор | 3 | 08-10 | 01.10.2022 | 11-10 | 01.10.2022 | Р19 |
| 2. | ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГППТП-Аргон | 2 | 13-05 | 01.10.2022 | 15-05 | 01.10.2022 | Р19 |
| 3. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-50,ТП-24,ТП-109,ТП-23аТП-86а,ТП-61а | 2 | 16-30 | 01.10.2022 | 18-30 | 01.10.2022 | Р19,Р21 |
| 4. | ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП | 2 | 17-00 | 01.10.2022 | 19-00 | 01.10.2022 | Р19 |
| 5. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 01.10.2022 | 07-00 | 01.10.2022 | Р19 |
| 6. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 01.10.2022 | 07-00 | 01.10.2022 | Р19 |
| 7. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП -23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-50ТП-24,ТП-109 | 2 | 08-30 | 02.10.2022 | 10-30 | 02.10.2022 | Р19 |
| 8. | Магнит 10-й и 6-й мк-р.,ТП-111,ТП113ТП-114,КТП-87,КТП-88,КТП-8,РП-II в.п. | 2 | 12-30 | 02.10.2022 | 14-30 | 02.10.2022 | Р19 |
| 9. | ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП | 2 | 17-00 | 02.10.2022 | 19-00 | 02.10.2022 | Р19 |
| 10. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 02.10.2022 | 07-00 | 02.10.2022 | Р19 |
| 11. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 02.10.2022 | 07-00 | 02.10.2022 | Р19 |
| 12. | ТП-98 | 2 | 09-00 | 03.10.2022 | 11-00 | 03.10.2022 | Р26 |
| 13. | ЦРП-17 яч.40 | 1 | 09-00 | 03.10.2022 | 10-00 | 03.10.2022 | Р1 |
| 14. | ЦРП-9 яч.8 | 1 | 10-10 | 03.10.2022 | 11-10 | 03.10.2022 | Р1 |
| 15. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-58,ТП-24,ТП-50, ТП -23а,ТП-86аТП-61а,ТП-109 | 2 | 13-00 | 03.10.2022 | 15-00 | 03.10.2022 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 16. | ТП-111,ТП113,ТП-114,КТП-87,КТП-88,КТП-8,РП-IIв.п. | 2 | 17-00 | 03.10.2022 | 19-00 | 03.10.2022 | Р19 |
| 17. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 03.10.2022 | 07-00 | 03.10.2022 | Р19 |
| 18. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 03.10.2022 | 07-00 | 03.10.2022 | Р19 |
| 19. | ТП-111 | 2 | 08-30 | 04.10.2022 | 10-30 | 04.10.2022 | Р28 |
| 20. | ЦРП-1,ЦРП-2,ТП-86а,ТП-111,КТП-8КТП-87,КТП-88, РП-IIв.п.,ТП-109 | 2 | 11-00 | 04.10.2022 | 13-00 | 04.10.2022 | Р19 |
| 21. | ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГППТП-102,ТП-50,ТП-24 | 2 | 13-00 | 04.10.2022 | 15-00 | 04.10.2022 | Р19 |
| 22. | ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-61а | 2 | 17-00 | 04.10.2022 | 19-00 | 04.10.2022 | Р19 |
| 23. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 04.10.2022 | 07-00 | 04.10.2022 | Р19 |
| 24. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 04.10.2022 | 07-00 | 04.10.2022 | Р19 |
| 25. | ТП-СтройАвтоДор | 3 | 08-30 | 05.10.2022 | 11-30 | 05.10.2022 | Р9,Р27 |
| 26. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-114РП-IIв.п. | 2 | 09-05 | 05.10.2022 | 11-05 | 05.10.2022 | Р19 |
| 27. | ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГППТП-109,ТП-50,ТП-24 | 2 | 15-35 | 05.10.2022 | 17-35 | 05.10.2022 | Р19 |
| 28. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-61а,ТП-86а,ТП-109 | 2 | 18-00 | 05.10.2022 | 20-00 | 05.10.2022 | Р19 |
| 29. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 05.10.2022 | 07-00 | 05.10.2022 | Р19 |
| 30. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 05.10.2022 | 07-00 | 05.10.2022 | Р19 |
| 31. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-114РП-IIв.п.,ТП-102 | 2 | 08-30 | 06.10.2022 | 10-30 | 06.10.2022 | Р19 |
| 32. | ТП-86а ф.1 | 1 | 10-50 | 06.10.2022 | 11-50 | 06.10.2022 | Р22 |
| 33. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-61а,ТП-86а,ТП-109 | 2 | 13-30 | 06.10.2022 | 15-30 | 06.10.2022 | Р19,Р27 |
| 34. | ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГППТП-50,ТП-24,ТП-Аргон | 3 | 16-00 | 06.10.2022 | 19-00 | 06.10.2022 | Р19 |
| 35. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 06.10.2022 | 07-00 | 06.10.2022 | Р19 |
| 36. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 06.10.2022 | 07-00 | 06.10.2022 | Р19 |
| 37. | ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП,ТП-102ТП-50,ТП-24,ТП-86а,ТП-23а,ТП-109ТП-61а | 2 | 08-30 | 07.10.2022 | 11-30 | 07.10.2022 | Р19 |
| 38. | ГПП яч.19 | 2 | 09-00 | 07.10.2022 | 11-00 | 07.10.2022 | Р9 |
| 39. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,РП-IIв.п. | 2 | 12-30 | 07.10.2022 | 14-30 | 07.10.2022 | Р19 |
| 40. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 14-30 | 07.10.2022 | 16-30 | 07.10.2022 | Р19 |
| 41. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-114РП-IIв.п.,ТП-102 | 2 | 17-00 | 07.10.2022 | 19-00 | 07.10.2022 | Р19 |
| 42. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 07.10.2022 | 07-00 | 07.10.2022 | Р19 |
| 43. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 07.10.2022 | 07-00 | 07.10.2022 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 44. | Магнит 10-й и 6-й мк-р.,ТП-111,ТП113ТП-114,КТП-87,КТП-88,КТП-8,РП-II в.п. | 3 | 08-00 | 08.10.2022 | 11-00 | 08.10.2022 | Р19 |
| 45. | ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГППТП-109,ТП-50,ТП-24,ТП-Аргон | 3 | 12-30 | 08.10.2022 | 15-30 | 08.10.2022 | Р19 |
| 46. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-23а,ТП-109 | 2 | 16-00 | 08.10.2022 | 18-00 | 08.10.2022 | Р19 |
| 47. | ТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП88КТП-8,РП-II в.п.,ТП-24,ТП-50 | 2 | 17-00 | 08.10.2022 | 19-00 | 08.10.2022 | Р19 |
| 48. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 08.10.2022 | 07-00 | 08.10.2022 | Р19 |
| 49. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 08.10.2022 | 07-00 | 08.10.2022 | Р19 |
| 50. | Магнит 10-й и 6-й мк-р.,ТП-111,ТП113ТП-114,КТП-87,КТП-88,КТП-8,РП-II в.п. | 3 | 08-00 | 09.10.2022 | 11-00 | 09.10.2022 | Р19 |
| 51. | ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГППТП-109,ТП-102,ТП-Аргон | 3 | 12-00 | 09.10.2022 | 15-00 | 09.10.2022 | Р19 |
| 52. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-23а,ТП-86а | 2 | 17-00 | 09.10.2022 | 19-00 | 09.10.2022 | Р19 |
| 53. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 09.10.2022 | 07-00 | 09.10.2022 | Р19 |
| 54. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 09.10.2022 | 07-00 | 09.10.2022 | Р19 |
| 55. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-23а,ТП-86а,ТП-24ТП-50 | 2 | 08-30 | 10.10.2022 | 10-30 | 10.10.2022 | Р19,Р21 |
| 56. | ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГППТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП88КТП-8,РП-II в.п.,ТП-102,ТП-109 | 2 | 13-15 | 10.10.2022 | 15-15 | 10.10.2022 | Р19,Р21 |
| 57. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-23а,ТП-86а,ТП-24ТП-50 | 2 | 16-00 | 10.10.2022 | 18-00 | 10.10.2022 | Р19 |
| 58. | ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГППТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП88КТП-8,РП-II в.п.,ТП-102,ТП-109 | 2 | 17-00 | 10.10.2022 | 19-00 | 10.10.2022 | Р19 |
| 59. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 10.10.2022 | 07-00 | 10.10.2022 | Р19 |
| 60. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 10.10.2022 | 07-00 | 10.10.2022 | Р19 |
| 61. | ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГППТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП88КТП-8,РП-II в.п.,ТП-102,ТП-109 | 2 | 08-30 | 11.10.2022 | 10-30 | 11.10.2022 | Р19 |
| 62. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-23а,ТП-86а,ТП-24ТП-50 | 2 | 12-30 | 11.10.2022 | 14-30 | 11.10.2022 | Р19 |
| 63. | ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГППТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП88КТП-8,РП-II в.п.,ТП-102,ТП-109 | 2 | 15-00 | 11.10.2022 | 17-00 | 11.10.2022 | Р19 |
| 64. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-23а,ТП-86а,ТП-24ТП-50 | 2 | 17-00 | 11.10.2022 | 19-00 | 11.10.2022 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 65. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 11.10.2022 | 07-00 | 11.10.2022 | Р19 |
| 66. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 11.10.2022 | 07-00 | 11.10.2022 | Р19 |
| 67. | ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГППТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП88КТП-8,РП-II в.п.,ТП-102,ТП-109 | 2 | 08-30 | 12.10.2022 | 10-30 | 12.10.2022 | Р19 |
| 68. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-23а,ТП-86а,ТП-109ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 13-00 | 12.10.2022 | 15-00 | 12.10.2022 | Р19 |
| 69. | ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГППТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП-87,КТП88КТП-8,РП-II в.п.,ТП-102,ТП-109 | 2 | 16-00 | 12.10.2022 | 18-00 | 12.10.2022 | Р19 |
| 70. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-23а,ТП-86а,ТП-109ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 17-00 | 12.10.2022 | 19-00 | 12.10.2022 | Р19 |
| 71. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 12.10.2022 | 07-00 | 12.10.2022 | Р19 |
| 72. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 12.10.2022 | 07-00 | 12.10.2022 | Р19 |
| 73. | ТП-СтройАвтоДор | 1 | 08-00 | 13.10.2022 | 09-00 | 13.10.2022 | Р9 |
| 74. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-109,ТП-111,ТП-61а,ТП-86аКТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-114,ТП-113РП-II в.п.,ТП-102,ТП-109 | 2 | 09-30 | 13.10.2022 | 11-30 | 13.10.2022 | Р19 |
| 75. | ТП-Аргон | 2 | 14-30 | 13.10.2022 | 16-30 | 13.10.2022 | Р19 |
| 76. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102 | 2 | 16-45 | 13.10.2022 | 18-45 | 13.10.2022 | Р19 |
| 77. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 13.10.2022 | 07-00 | 13.10.2022 | Р19 |
| 78. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 13.10.2022 | 07-00 | 13.10.2022 | Р19 |
| 79. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109ТП-24,ТП-50 | 2 | 09-00 | 14.10.2022 | 11-00 | 14.10.2022 | Р19 |
| 80. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,РП-II в.п. | 2 | 13-30 | 14.10.2022 | 15-30 | 14.10.2022 | Р19 |
| 81. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109ТП-24,ТП-50 | 2 | 16-00 | 14.10.2022 | 18-00 | 14.10.2022 | Р19 |
| 82. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,РП-II в.п. | 2 | 17-00 | 14.10.2022 | 19-00 | 14.10.2022 | Р19 |
| 83. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 14.10.2022 | 07-00 | 14.10.2022 | Р19 |
| 84. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 14.10.2022 | 07-00 | 14.10.2022 | Р19 |
| 85. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-102,РП-II в.п., Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | 08-00 | 15.10.2022 | 11-00 | 15.10.2022 | Р19 |
| 86. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102ТП-Аргон, КТП-87,КТП-88,КТП-8ТП-111 | 3 | 11-20 | 15.10.2022 | 14-20 | 15.10.2022 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 87. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109ТП-24,ТП-50 | 2 | 15-00 | 15.10.2022 | 17-00 | 15.10.2022 | Р19 |
| 88. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 15.10.2022 | 07-00 | 15.10.2022 | Р19 |
| 89. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 15.10.2022 | 07-00 | 15.10.2022 | Р19 |
| 90. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-102,РП-II в.п., Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | 08-00 | 16.10.2022 | 11-00 | 16.10.2022 | Р19 |
| 91. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102ТП-Аргон, КТП-87,КТП-88,КТП-8ТП-111 | 3 | 12-00 | 16.10.2022 | 15-00 | 16.10.2022 | Р19 |
| 92. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109ТП-24,ТП-50 | 2 | 17-00 | 16.10.2022 | 19-00 | 16.10.2022 | Р19 |
| 93. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 16.10.2022 | 07-00 | 16.10.2022 | Р19 |
| 94. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 16.10.2022 | 07-00 | 16.10.2022 | Р19 |
| 95. | ТП-50ф.19 | 2 | 08-30 | 17.10.2022 | 10-30 | 17.10.2022 | Р3,Р4,Р19 |
| 96. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109ТП-24 | 2 | 09-00 | 17.10.2022 | 11-00 | 17.10.2022 | Р19 |
| 97. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 13-10 | 17.10.2022 | 15-10 | 17.10.2022 | Р19 |
| 98. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102 | 2 | 17-00 | 17.10.2022 | 19-00 | 17.10.2022 | Р19 |
| 99. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 17.10.2022 | 07-00 | 17.10.2022 | Р19 |
| 100. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 17.10.2022 | 07-00 | 17.10.2022 | Р19 |
| 101. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 09-00 | 18.10.2022 | 11-00 | 18.10.2022 | Р19 |
| 102. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 13-30 | 18.10.2022 | 15-30 | 18.10.2022 | Р19 |
| 103. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 16-00 | 18.10.2022 | 18-00 | 18.10.2022 | Р19 |
| 104. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 17-00 | 18.10.2022 | 19-00 | 18.10.2022 | Р19 |
| 105. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 18.10.2022 | 07-00 | 18.10.2022 | Р19 |
| 106. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 18.10.2022 | 07-00 | 18.10.2022 | Р19 |
| 107. | РП-II в.п. яч.5, РП-II в.п. яч.13 | 5 | 09-00 | 19.10.2022 | 14-00 | 19.09.2022 | Р1 |
| 108. | РП-II в.п. (ревизия тр-ра на открытой части) | 2 | 13-00 | 19.10.2022 | 15-00 | 19.09.2022 | Р9 |
| 109. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 14-00 | 19.10.2022 | 16-00 | 19.09.2022 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 110. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 17-00 | 19.10.2022 | 19-00 | 19.09.2022 | Р19 |
| 111. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 19.10.2022 | 07-00 | 19.10.2022 | Р19 |
| 112. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 19.10.2022 | 07-00 | 19.10.2022 | Р19 |
| 113. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 08-30 | 20.10.2022 | 10-30 | 20.10.2022 | Р19,Р21 |
| 114. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109ТП-24,ТП-50 | 2 | 13-00 | 20.10.2022 | 15-00 | 20.10.2022 | Р19,Р21 |
| 115. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 16-00 | 20.10.2022 | 18-00 | 20.10.2022 | Р19 |
| 116. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109ТП-24,ТП-50 | 2 | 17-00 | 20.10.2022 | 19-00 | 20.10.2022 | Р19 |
| 117. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 20.10.2022 | 07-00 | 20.10.2022 | Р19 |
| 118. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 20.10.2022 | 07-00 | 20.10.2022 | Р19 |
| 119. | ТП-61а | 1 | 09-00 | 21.10.2022 | 10-00 | 21.10.2022 | Р25 |
| 120. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109ТП-24,ТП-50 | 2 | 09-00 | 21.10.2022 | 11-00 | 21.10.2022 | Р19 |
| 121. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 13-00 | 21.10.2022 | 15-00 | 21.10.2022 | Р19 |
| 122. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102 | 2 | 16-00 | 21.10.2022 | 18-00 | 21.10.2022 | Р19 |
| 123. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 21.10.2022 | 07-00 | 21.10.2022 | Р19 |
| 124. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 21.10.2022 | 07-00 | 21.10.2022 | Р19 |
| 125. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109ТП-24,ТП-50 | 2 | 09-00 | 22.10.2022 | 11-00 | 22.10.2022 | Р19 |
| 126. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102ТП-Аргон | 2 | 13-00 | 22.10.2022 | 15-00 | 22.10.2022 | Р19 |
| 127. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п.Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | 15-00 | 22.10.2022 | 18-00 | 22.10.2022 | Р19 |
| 128. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 22.10.2022 | 07-00 | 22.10.2022 | Р19 |
| 129. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 22.10.2022 | 07-00 | 22.10.2022 | Р19 |
| 130. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-00 | 23.10.2022 | 11-00 | 23.10.2022 | Р19 |
| 131. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102ТП-Аргон | 2 | 11-00 | 23.10.2022 | 13-00 | 23.10.2022 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 132. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п.Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | 14-00 | 23.10.2022 | 17-00 | 23.10.2022 | Р19 |
| 133. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 23.10.2022 | 07-00 | 23.10.2022 | Р19 |
| 134. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 23.10.2022 | 07-00 | 23.10.2022 | Р19 |
| 135. | РП-II в.п. яч.21 | 1 | 08-30 | 24.10.2022 | 09-30 | 24.10.2022 | Р28 |
| 136. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 12-00 | 24.10.2022 | 14-00 | 24.10.2022 | Р19 |
| 137. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102 | 2 | 13-00 | 24.10.2022 | 15-00 | 24.10.2022 | Р19 |
| 138. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109ТП-24,ТП-50 | 2 | 16-00 | 24.10.2022 | 18-00 | 24.10.2022 | Р19 |
| 139. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 24.10.2022 | 07-00 | 24.10.2022 | Р19 |
| 140. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 24.10.2022 | 07-00 | 24.10.2022 | Р19 |
| 141. | ЦРП-2 яч.24, яч.30 | 3 | 08-00 | 25.10.2022 | 11-00 | 25.10.2022 | Р1 |
| 142. | ТП-109 Т-1 | 1 | 11-00 | 25.10.2022 | 12-00 | 25.10.2022 | Р23 |
| 143. | ЦРП-2 яч.30 | 1 | 13-00 | 25.10.2022 | 14-00 | 25.10.2022 | Р9 |
| 144. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109ТП-24,ТП-50 | 2 | 14-10 | 25.10.2022 | 16-10 | 25.10.2022 | Р19 |
| 145. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 15-00 | 25.10.2022 | 18-00 | 25.10.2022 | Р19 |
| 146. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 25.10.2022 | 07-00 | 25.10.2022 | Р19 |
| 147. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 25.10.2022 | 07-00 | 25.10.2022 | Р19 |
| 148. | ЦРП-2 | 2 | 08-00 | 26.10.2022 | 11-00 | 26.10.2022 | Р1,Р9,Р28 |
| 149. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109ТП-24,ТП-50 | 2 | 13-00 | 26.10.2022 | 15-00 | 26.10.2022 | Р19 |
| 150. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 3 | 15-00 | 26.10.2022 | 18-00 | 26.10.2022 | Р19 |
| 151. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 26.10.2022 | 07-00 | 26.10.2022 | Р19 |
| 152. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 26.10.2022 | 07-00 | 26.10.2022 | Р19 |
| 153. | ЦРП-2 | 3 | 08-30 | 27.10.2022 | 11-30 | 27.10.2022 | Р9 |
| 154. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102ТП-Аргон | 2 | 11-30 | 27.10.2022 | 13-30 | 27.10.2022 | Р19 |
| 155. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109ТП-24,ТП-50 | 2 | 13-00 | 27.10.2022 | 15-00 | 27.10.2022 | Р19 |
| 156. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 16-00 | 27.10.2022 | 18-00 | 27.10.2022 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 157. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 27.10.2022 | 07-00 | 27.10.2022 | Р19 |
| 158. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 27.10.2022 | 07-00 | 27.10.2022 | Р19 |
| 159. | ЦРП-1,ТП-86а,ТП-23а,КТП-87,КТП-88КТП-8,ГПП,ТП-102,ТП-58,ТП-97,ТП98ТП-99, РП-II в.п. | 2 | 09-00 | 28.10.2022 | 11-00 | 28.10.2022 | Р19 |
| 160. | ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91ТП-61а,ТП-24,ТП-50 | 2 | 13-00 | 28.10.2022 | 15-00 | 28.10.2022 | Р19 |
| 161. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 17-00 | 28.10.2022 | 19-00 | 28.10.2022 | Р19 |
| 162. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 28.10.2022 | 07-00 | 28.10.2022 | Р19 |
| 163. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.10.2022 | 07-00 | 28.10.2022 | Р19 |
| 164. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-30 | 29.10.2022 | 10-30 | 29.10.2022 | Р19 |
| 165. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 13-05 | 29.10.2022 | 15-05 | 29.10.2022 | Р19 |
| 166. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102 | 2 | 17-00 | 29.10.2022 | 19-00 | 29.10.2022 | Р19 |
| 167. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 29.10.2022 | 07-00 | 29.10.2022 | Р19 |
| 168. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 29.10.2022 | 07-00 | 29.10.2022 | Р19 |
| 169. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-109ТП-24,ТП-50 | 2 | 08-30 | 30.10.2022 | 10-30 | 30.10.2022 | Р19 |
| 170. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 13-05 | 30.10.2022 | 15-05 | 30.10.2022 | Р19 |
| 171. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102 | 2 | 17-00 | 30.10.2022 | 19-00 | 30.10.2022 | Р19 |
| 172. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 30.10.2022 | 07-00 | 30.10.2022 | Р19 |
| 173. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 30.10.2022 | 07-00 | 30.10.2022 | Р19 |
| 174. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-102 | 2 | 08-30 | 31.10.2022 | 10-30 | 31.10.2022 | Р19,Р21 |
| 175. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-23а,ТП-24,ТП-50ТП-109 | 2 | 11-40 | 31.10.2022 | 13-40 | 31.10.2022 | Р19,Р21 |
| 176. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-113ТП-114, РП-II в.п. | 2 | 14-45 | 31.10.2022 | 16-45 | 31.10.2022 | Р19,Р21 |
| 177. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-17,ГПП, РП-II в.п. | 1 | 02-00 | 31.10.2022 | 03-00 | 31.10.2022 | Р21 |
| 178. | ТП-22,ТП-89а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 31.10.2022 | 07-00 | 31.10.2022 | Р19 |
| 179. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 31.10.2022 | 07-00 | 31.10.2022 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов  |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-2)