О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**В феврале 2022 года**

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) | | |
| кол-во часов | начало | | | | конец | | | |
| время (час.мин) | | дата | | время (час.мин) | | дата | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 1. | Уборка снега около цеха | 2 | 08-30 | | 01.02.2022 | | 10-30 | | 01.02.2022 | | Р20 | | |
| 2. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ТП-91,ТП-23  ТП-86 | 3 | 10-00 | | 01.02.2022 | | 13-00 | | 01.02.2022 | | Р19,Р20,Р21 | | |
| 3. | ТП-50,КТП-87,КТП-88,ТП-61а | 2 | 13-30 | | 01.02.2022 | | 15-30 | | 01.02.2022 | | Р19,Р21 | | |
| 4. | ГПП,ТП-58,ТП-99 | 2 | 16-00 | | 01.02.2022 | | 18-00 | | 01.02.2022 | | Р19,Р20 | | |
| 5. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 01.02.2022 | | 07-00 | | 01.02.2022 | | Р19 | |
| 6. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 01.02.2022 | | 07-00 | | 01.02.2022 | | Р19 | |
| 7. | ТП-86 | 2 | 08-30 | | 02.02.2022 | | 10-30 | | 02.02.2022 | | Р19,Р20 | | |
| 8. | ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-24,ТП-50,ЦРП-1  ЦРП-2 | 2 | 12-00 | | 02.02.2022 | | 14-00 | | 02.02.2022 | | Р19 | | |
| 9. | ТП-24,ТП-111,КТП-87,КТП-88,КТП-8  РП-II в.п. | 2 | 13-00 | | 02.02.2022 | | 15-00 | | 02.02.2022 | | Р19 | | |
| 10. | ГПП,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91  ТПП-109,ТП-61,ТП-24 | 2 | 15-00 | | 02.02.2022 | | 17-00 | | 02.02.2022 | | Р19 | | |
| 11. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-102 | 2 | 18-00 | | 02.02.2022 | | 20-00 | | 02.02.2022 | | Р19 | | |
| 12. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | 06-00 | | 02.02.2022 | | 07-00 | | 02.02.2022 | | Р19 | | |
| 13. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | 02.02.2022 | | 07-00 | | 02.02.2022 | | Р19 | | |
| 14. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-86,ТП-23  ТП-24,ТП-50 | 3 | | 08-30 | | 03.02.2022 | | 11-30 | | 03.02.2022 | | Р19,Р20 | |
| 15. | ТП-102,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111  ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-Аргон, РП-II в.п. | 3 | | 15-00 | | 03.02.2022 | | 18-00 | | 03.02.2022 | | Р19,Р20 | |
| 16. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 03.02.2022 | | 07-00 | | 03.02.2022 | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 17. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 03.02.2022 | | 07-00 | | 03.02.2022 | | Р19 | |
| 18. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП102 | 2 | | 09-00 | | 04.02.2022 | | 11-00 | | 04.02.2022 | | Р19 | |
| 19. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-1,ТП-86,ТП-109,ТП-24,ТП50  ТП-61а | 2 | 13-00 | | 04.02.2022 | | 15-00 | | 04.02.2022 | | Р19 | | |
| 20. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111  РП-II в.п. | 2 | | 16-00 | | 04.02.2022 | | 18-00 | | 04.02.2022 | | Р19 | |
| 21. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 04.02.2022 | | 07-00 | | 04.02.2022 | | Р19 | |
| 22. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | 04.02.2022 | | 07-00 | | 04.02.2022 | | Р19 | | |
| 23. | ТП-Аргон,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ГПП,РП-11,ТП-111,КТП-87,КТП-88  КТП-8, РП-II в.п.,  Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 4 | | 08-30 | | 05.02.2022 | | 12-30 | | 05.02.2022 | | Р19,Р20 | |
| 24. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-24,ТП-50 | 3 | | 14-00 | | 05.02.2022 | | 17-00 | | 05.02.2022 | | Р19,Р20 | |
| 25. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | 05.02.2022 | | 07-00 | | 05.02.2022 | | Р19 | | |
| 26. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 05.02.2022 | | 07-00 | | 05.02.2022 | | Р19 | |
| 27. | ГПП,ТП-58,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-24  ТП-50,ТП-Аргон | 3 | 08-30 | | 06.02.2022 | | 11-30 | | 06.02.2022 | | Р19,Р20 | | |
| 28. | КТР-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.,  Магнит 10-й и 6-й мк-р.,ТП-111 | 3 | 13-00 | | 06.02.2022 | | 16-00 | | 06.02.2022 | | | | Р19,Р20 | |
| 29. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-86,ТП-23,ТП-1,ТП-109  ТП-61а | 2 | 16-00 | | 06.02.2022 | | 18-00 | | 06.02.2022 | | | | Р19 | |
| 30. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | 06-00 | | 06.02.2022 | | 07-00 | | 06.02.2022 | | | | Р19 | |
| 31. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 06.02.2022 | | 07-00 | | 06.02.2022 | | | Р19 | |
| 32. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-1,ТП-86  ТП-24,ТП-50 | 2 | | 08-30 | | 07.02.2022 | | 10-30 | | 07.02.2022 | | | Р19 | |
| 33. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-1,ТП-86  ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 3 | | 12-00 | | 07.02.2022 | | 15-00 | | 07.02.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 34. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,  РП-II в.п.,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,  ТП-58 | 3 | | 15-00 | | 07.02.2022 | | 18-00 | | 07.02.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 35. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 07.02.2022 | | 07-00 | | 07.02.2022 | | | Р19 | |
| 36. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 07.02.2022 | | 07-00 | | 07.02.2022 | | | Р19 | |
| 37. | ГПП,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-58,ТП-102  ТП-111,КТП-87,КТП-88,КТП-8  РП-II в.п. | 2 | | 08-30 | | 08.02.2022 | | 10-30 | | 08.02.2022 | | | Р19 | |
| 38. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-1,ТП-23,ТП-109,ТП-86,ТП24  ТП-61а,ТП-50 | 2 | | 13-10 | | 08.02.2022 | | 15-10 | | 08.02.2022 | | | Р19 | |
| 39. | ТП-22,ТП-61,ТП-89,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 08.02.2022 | | 07-00 | | 08.02.2022 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 40. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 08.02.2022 | | 07-00 | | 08.02.2022 | | | Р19 | |
| 41. | ЦРП-17,ЦРП-9,ЦРП-3,ЦРП-1,ЦРП-2  ТП-91 | 2 | | 09-00 | | 09.02.2022 | | 11-00 | | 09.02.2022 | | | Р19 | |
| 42. | ТП-99,ТП-58,КТП-8,КТП-87,КТП-88  ТП-86,ТП-23, РП-II в.п. | 2 | | 10-00 | | 09.02.2022 | | 12-00 | | 09.02.2022 | | | Р19 | |
| 43. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | | 14-00 | | 09.02.2022 | | 16-00 | | 09.02.2022 | | | Р19 | |
| 44. | ЦРП-17,ЦРП-9,ЦРП-3,ЦРП-1,ЦРП-2  ТП-91 | 2 | | 18-00 | | 09.02.2022 | | 20-00 | | 09.02.2022 | | | Р19 | |
| 45. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | 09.02.2022 | | 07-00 | | 09.02.2022 | | | Р19 | |
| 46. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 09.02.2022 | | 07-00 | | 09.02.2022 | | | Р19 | |
| 47. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-86,ТП-1,  ТП-23,ЦРП-1,ЦРП-2 | 3 | | 08-30 | | 10.02.2022 | | 11-30 | | 10.02.2022 | | | Р19,Р20,Р21 | |
| 48. | ГПП,ТП-Аргон,ТП-58,ТП-97,ТП-98  ТП-99,ТП-24,ТП-50 | 3 | | 13-00 | | 10.02.2022 | | 16-00 | | 10.02.2022 | | | Р19,Р20,Р21 | |
| 49. | ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-91,ТП-61а  ТП-109 | 2 | | 16-00 | | 10.02.2022 | | 18-00 | | 10.02.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 50. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | 10.02.2022 | | 07-00 | | 10.02.2022 | | | Р19 | |
| 51. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 10.02.2022 | | 07-00 | | 10.02.2022 | | | Р19 | |
| 52. | ЦРП-17,ЦРП-9,ЦРП-3,ЦРП-1,ЦРП-2  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23,ТП-1  ТП-86,ТП-24 | 3 | | 08-30 | | 11.02.2022 | | 11-30 | | 11.02.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 53. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-50  ТП-102,КТП-87,КТП-88,КТП-8  РП-II в.п. | 3 | | 13-00 | | 11.02.2022 | | 16-00 | | 11.02.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 54. | ЦРП-17,ЦРП-9,ЦРП-3,ЦРП-1,ЦРП-2  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-61а,ТП-24  ТП-50,ТП-111,КТП-87,КТП-88,КТП-8 | 3 | | 08-30 | | 11.02.2022 | | 11-30 | | 11.02.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 55. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-1,ТП-23,ТП-86,ТП-61а,ТП-91,ТП24  ТП-50 | 3 | | 13-00 | | 11.02.2022 | | 16-00 | | 11.02.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 56. | ГПП, ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП58 | 3 | | 17-00 | | 11.02.2022 | | 19-00 | | 11.02.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 57. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | 11.02.2022 | | 07-00 | | 11.02.2022 | | | Р19 | |
| 58. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 11.02.2022 | | 07-00 | | 11.02.2022 | | | Р19 | |
| 59. | ЦРП-17,ЦРП-9,ЦРП-3,ЦРП-1,ЦРП-2  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23,ТП-1  ТП-86,ТП-24, Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 3 | | 08-30 | | 12.02.2022 | | 11-30 | | 12.02.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 60. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-50  ТП-102,КТП-87,КТП-88,КТП-8  РП-II в.п.,ТП-Аргон | 3 | | 13-00 | | 12.02.2022 | | 16-00 | | 12.02.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 61. | ЦРП-17,ЦРП-9,ЦРП-3,ЦРП-1,ЦРП-2  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-61а,ТП-24  ТП-50,ТП-111,КТП-87,КТП-88,КТП-8 | 2 | | 14-00 | | 12.02.2022 | | 16-00 | | 12.02.2022 | | | Р19 | |
| 62. | ГПП, ТП-102,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП58 | 3 | | 17-00 | | 12.02.2022 | | 19-00 | | 12.02.2022 | | | Р19 | |
| 63. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91,ТП-99 | 1 | | 06-00 | | 12.02.2022 | | 07-00 | | 12.02.2022 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 64. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 12.02.2022 | | 07-00 | | 12.02.2022 | | | Р19 | |
| 65. | ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-Аргон  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,  РП-II в.п. | 3 | | 08-30 | | 13.02.2022 | | 11-30 | | 13.02.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 66. | Магнит 10-й и 6-й мк-р. | 2 | | 10-00 | | 13.02.2022 | | 12-00 | | 13.02.2022 | | | Р19 | |
| 67. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-50,ТП-24 | 3 | | 13-00 | | 13.02.2022 | | 16-00 | | 13.02.2022 | | | Р19 | |
| 68. | ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-Аргон  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,  РП-II в.п. | 2 | | 16-00 | | 13.02.2022 | | 18-00 | | 13.02.2022 | | | Р19 | |
| 69. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 13.02.2022 | | 07-00 | | 13.02.2022 | | | Р19 | |
| 70. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 13.02.2022 | | 07-00 | | 13.02.2022 | | | Р19 | |
| 71. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,РП-11  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.  ТП-111 | 3 | | 08-30 | | 14.02.2022 | | 11-30 | | 14.02.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 72. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-24,ТП-50,ТП-109  ТП-102 | 2 | | 13-00 | | 14.02.2022 | | 15-00 | | 14.02.2022 | | | Р19 | |
| 73. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-24,ТП-50,ТП-109  ТП-102 | 3 | | 16-00 | | 14.02.2022 | | 19-00 | | 14.02.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 74. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 14.02.2022 | | 07-00 | | 14.02.2022 | | | Р19 | |
| 75. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 14.02.2022 | | 07-00 | | 14.02.2022 | | | Р19 | |
| 76. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ТП-50 | 3 | | 08-40 | | 15.02.2022 | | 11-40 | | 15.02.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 77. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-50 | 2 | | 11-30 | | 15.02.2022 | | 13-30 | | 15.02.2022 | | | Р19 | |
| 78. | РП-II в.п.,КТП-8 | 3 | | 13-00 | | 15.02.2022 | | 16-00 | | 15.02.2022 | | | Р20 | |
| 79. | ТП-24,ТП-102,ТП-23,ТП-1,ТП-23,ТП58  КТП-87,КТП-88,ТП-111,ТП-97,ТП-98  ТП-99,ТП-58,ГПП | 2 | | 14-45 | | 15.02.2022 | | 16-45 | | 15.02.2022 | | | Р19 | |
| 80. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-50 | 2 | | 18-00 | | 15.02.2022 | | 20-00 | | 15.02.2022 | | | Р19 | |
| 81. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 15.02.2022 | | 07-00 | | 15.02.2022 | | | Р19 | |
| 82. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 15.02.2022 | | 07-00 | | 15.02.2022 | | | Р19 | |
| 83. | КТП-8, РП-II в.п. | 3 | | 08-40 | | 16.02.2022 | | 11-40 | | 16.02.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 84. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-23,ТП-109,ТП-24  ТП-50 | 2 | | 09-00 | | 16.02.2022 | | 11-00 | | 16.02.2022 | | | Р19 | |
| 85. | ЦРП-17 | 2 | | 13-00 | | 16.02.2022 | | 15-00 | | 16.02.2022 | | | Р9 | |
| 86. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111  КТП-87,КТП-88,КТП-8, РП-II в.п.  ТП-102 | 2 | | 15-10 | | 16.02.2022 | | 17-10 | | 16.02.2022 | | | Р19 | |
| 87. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 16.02.2022 | | 07-00 | | 16.02.2022 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 88. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 16.02.2022 | | 07-00 | | 16.02.2022 | | | Р19 | |
| 89. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-58  ТП-Аргон | 3 | | 09-00 | | 17.02.2022 | | 12-00 | | 17.02.2022 | | | Р19 | |
| 90. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-23,ТП-111,КТП-87  КТП-88,КТП-8,ТП-50,ТП-24, РП-II в.п. | 3 | | 13-00 | | 17.02.2022 | | 16-00 | | 17.02.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 91. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-99,ТП-98,ТП-58 | 2 | | 17-00 | | 17.02.2022 | | 19-00 | | 17.02.2022 | | | Р19 | |
| 92. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 17.02.2022 | | 07-00 | | 17.02.2022 | | | Р19 | |
| 93. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 17.02.2022 | | 07-00 | | 17.02.2022 | | | Р19 | |
| 94. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-109,ТП-86,ТП-1,ТП-23  ТП-61а | 2 | | 08-30 | | 18.02.2022 | | 10-30 | | 18.02.2022 | | | Р19 | |
| 95. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП114  ТП-113, РП-II в.п. | 3 | | 12-30 | | 18.02.2022 | | 15-30 | | 18.02.2022 | | | Р19 | |
| 96. | ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | | 17-00 | | 18.02.2022 | | 19-00 | | 18.02.2022 | | | Р19 | |
| 97. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 18.02.2022 | | 07-00 | | 18.02.2022 | | | Р19 | |
| 98. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 18.02.2022 | | 07-00 | | 18.02.2022 | | | Р19 | |
| 99. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-1,ТП-24  ТП-50,ТП-102 | 2 | | 08-40 | | 19.02.2022 | | 10-40 | | 19.02.2022 | | | Р19 | |
| 100. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-97  ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-Аргон | 3 | | 13-00 | | 19.02.2022 | | 16-00 | | 19.02.2022 | | | Р19,Р20 | |
| 101. | Магнит 10-й и 6-й мк-р. РП-II в.п. | 2 | | 16-30 | | 19.02.2022 | | 18-30 | | 19.02.2022 | | | Р19 | |
| 102. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 19.02.2022 | | 07-00 | | 19.02.2022 | | | Р19 | |
| 103. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 19.02.2022 | | 07-00 | | 19.02.2022 | | | Р19 | |
| 104. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-24,ТП-50,ТП-102,  КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-111 | 2 | | 08-50 | | 20.02.2022 | | 10-50 | | 20.02.2022 | | | Р19,Р21 | |
| 105. | Магнит 10-й и 6-й мк-р. РП-II в.п.  ТП-Аргон | 2 | | 13-00 | | 20.02.2022 | | 15-00 | | 20.02.2022 | | | Р19 | |
| 106. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | | 17-00 | | 20.02.2022 | | 19-00 | | 20.02.2022 | | | Р19,Р21 | |
| 107. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 20.02.2022 | | 07-00 | | 20.02.2022 | | | Р19 | |
| 108. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 20.02.2022 | | 07-00 | | 20.02.2022 | | | Р19 | |
| 109. | РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ГПП | 2 | | 09-00 | | 21.02.2022 | | 11-00 | | 21.02.2022 | | | Р19 | |
| 110. | ТП-50,ТП-24,ТП-23,ТП-111,КТП-87  КТП-88,КТП-8, РП-II в.п. | 2 | | 12-00 | | 21.02.2022 | | 14-00 | | 21.02.2022 | | | Р19 | |
| 111. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109 | 2 | | 16-00 | | 21.02.2022 | | 18-00 | | 21.02.2022 | | | Р19 | |
| 112. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 21.02.2022 | | 07-00 | | 21.02.2022 | | | Р19 | |
| 113. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 21.02.2022 | | 07-00 | | 21.02.2022 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 114. | ТП-111,КТП-87,КТП-88,КТП-8,  РП-II в.п. | 2 | | 08-30 | | 22.02.2022 | | 10-30 | | 22.02.2022 | | | Р19 | |
| 115. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-109  ТП-61а | 2 | | 11-00 | | 22.02.2022 | | 13-00 | | 22.02.2022 | | | Р19 | |
| 116. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | | 15-00 | | 22.02.2022 | | 17-00 | | 22.02.2022 | | | Р19 | |
| 117. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-86,ТП-1,ТП-23,ТП-109  ТП-61а | 2 | | 18-00 | | 22.02.2022 | | 20-00 | | 22.02.2022 | | | Р19 | |
| 118. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 22.02.2022 | | 07-00 | | 22.02.2022 | | | Р19 | |
| 119. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 22.02.2022 | | 07-00 | | 22.02.2022 | | | Р19 | |
| 120. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-1,ТП-23,  ТП-24 | 2 | | 08-30 | | 23.02.2022 | | 10-30 | | 23.02.2022 | | | Р19 | |
| 121. | ТП-50,ТП-102,ГПП,РП-11,ТП-98,ТП-99  ТП-58,ТП-97,ТП-111,КТП-87,КТП-88  КТП-8, РП-II в.п. | 2 | | 13-00 | | 23.02.2022 | | 15-00 | | 23.02.2022 | | | Р19 | |
| 122. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-1,ТП-23,  ТП-24 | 2 | | 17-00 | | 23.02.2022 | | 19-00 | | 23.02.2022 | | | Р19 | |
| 123. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 23.02.2022 | | 07-00 | | 23.02.2022 | | | Р19 | |
| 124. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 23.02.2022 | | 07-00 | | 23.02.2022 | | | Р19 | |
| 125. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-1,ТП-23,  ТП-24,ТП-50 | 2 | | 09-00 | | 24.02.2022 | | 11-00 | | 24.02.2022 | | | Р19 | |
| 126. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111,ТП-102  ТП-Аргон | 3 | | 13-00 | | 24.02.2022 | | 16-00 | | 24.02.2022 | | | Р19 | |
| 127. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-1,ТП-23,  ТП-24,ТП-50 | 2 | | 17-00 | | 24.02.2022 | | 19-00 | | 24.02.2022 | | | Р19 | |
| 128. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 24.02.2022 | | 07-00 | | 24.02.2022 | | | Р19 | |
| 129. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 24.02.2022 | | 07-00 | | 24.02.2022 | | | Р19 | |
| 130. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 08-30 | | 25.02.2022 | | 10-30 | | 25.02.2022 | | | Р19 | |
| 131. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-23,ТП-24  ТП-50, РП-II в.п. | 2 | | 10-00 | | 25.02.2022 | | 12-00 | | 25.02.2022 | | | Р19 | |
| 132. | ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | | 13-00 | | 25.02.2022 | | 15-00 | | 25.02.2022 | | | Р19 | |
| 133. | КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-23,ТП-24  ТП-50, РП-II в.п. | 2 | | 16-00 | | 25.02.2022 | | 18-00 | | 25.02.2022 | | | Р19 | |
| 134. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91 | 2 | | 17-00 | | 25.02.2022 | | 19-00 | | 25.02.2022 | | | Р19 | |
| 135. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 25.02.2022 | | 07-00 | | 25.02.2022 | | | Р19 | |
| 136. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 25.02.2022 | | 07-00 | | 25.02.2022 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 137. | ТП-Аргон,ГПП,РП-11,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,ТП-91 | 2 | | 08-30 | | 26.02.2022 | | 10-30 | | 26.02.2022 | | | Р19 | |
| 138. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-1,ТП-86,ТП-61а,ТП-61а  ТП-50,ТП-24 | 2 | | 10-00 | | 26.02.2022 | | 12-00 | | 26.02.2022 | | | Р19 | |
| 139. | Магнит 10-й и 6-й мк-р. РП-II в.п.,  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111 | 3 | | 13-00 | | 26.02.2022 | | 16-00 | | 26.02.2022 | | | Р19 | |
| 140. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-1,ТП-86,ТП-61а,ТП-61а  ТП-50,ТП-24 | 2 | | 16-00 | | 26.02.2022 | | 18-00 | | 26.02.2022 | | | Р19 | |
| 141. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 26.02.2022 | | 07-00 | | 26.02.2022 | | | Р19 | |
| 142. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 26.02.2022 | | 07-00 | | 26.02.2022 | | | Р19 | |
| 143. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-1,ТП-23,  ТП-24 | 2 | | 08-30 | | 27.02.2022 | | 10-30 | | 27.02.2022 | | | Р19 | |
| 144. | Магнит 10-й и 6-й мк-р. РП-II в.п.,  КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП-111 | 3 | | 13-00 | | 27.02.2022 | | 16-00 | | 27.02.2022 | | | Р19 | |
| 145. | ТП-50,ТП-102,ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП99  РП-11,ТП-Аргон | 3 | | 14-00 | | 27.02.2022 | | 17-00 | | 27.02.2022 | | | Р19 | |
| 146. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-1,ТП-23,  ТП-24 | 2 | | 17-00 | | 27.02.2022 | | 19-00 | | 27.02.2022 | | | Р19 | |
| 147. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 27.02.2022 | | 07-00 | | 27.02.2022 | | | Р19 | |
| 148. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 27.02.2022 | | 07-00 | | 27.02.2022 | | | Р19 | |
| 149. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91,ТП-23,ТП-86,ТП-109,ТП-1,ТП24  ТП-50,ТП-61а,ТП-109 | 3 | | 09-00 | | 28.02.2022 | | 12-00 | | 28.02.2022 | | | Р19,Р21 | |
| 150. | ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-50 | 1 | | 13-30 | | 28.02.2022 | | 14-30 | | 28.02.2022 | | | Р21 | |
| 151. | ГПП,ТП-111,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-113,ТП-114,ТП-102, РП-II в.п. | 2 | | 14-00 | | 28.02.2022 | | 16-00 | | 28.02.2022 | | | Р19,Р21 | |
| 152. | КТП-87,КТП-88,КТП-8 | 2 | | 17-00 | | 28.02.2022 | | 19-00 | | 28.02.2022 | | | Р19,Р21 | |
| 153. | ЦРП-9,ЦРП-17,ТП-50,ЦРП-1 | 1 | | 01-00 | | 28.02.2022 | | 02-00 | | 28.02.2022 | | | Р21 | |
| 154. | ТП-22,ТП-89,ТП-61,ТП-91 | 1 | | 06-00 | | 28.02.2022 | | 07-00 | | 28.02.2022 | | | Р19 | |
| 155. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 28.02.2022 | | 07-00 | | 28.02.2022 | | | Р19 | |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)