О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**В октябре 2023 года**

П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | | | | | | | | | Вид ремонта[[1]](#footnote-2) | | |
| кол-во часов | начало | | | | конец | | | |
| время (час.мин) | | дата | | время (час.мин) | | дата | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 1. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  ТП-Аргон | 3 | 08-30 | | 01.10.2023 | | 10-30 | | 01.09.2023 | | Р19 | | |
| 2. | ЦРП-1,ЦРП-3,ЦРП-17, КТП-87,  КТП-88, РП-IIв.п.,ТП-50 | 2 | 13-00 | | 01.10.2023 | | 15-00 | | 01.09.2023 | | Р19,Р21 | | |
| 3. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | 17-30 | | 01.10.2023 | | 19-30 | | 01.09.2023 | | Р19 | | |
| 4. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 01.10.2023 | | 07-00 | | 01.09.2023 | | Р19 | |
| 5. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 01.10.2023 | | 07-00 | | 01.09.2023 | | Р19 | |
| 6. | ФракДжетСтрой | 1 | 08-40 | | 02.10.2023 | | 09-40 | | 02.09.2023 | | Р21 | | |
| 7. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | 08-55 | | 02.10.2023 | | 10-55 | | 02.09.2023 | | Р19 | | |
| 8. | ТП-8 | 1 | 10-40 | | 02.10.2023 | | 11-40 | | 02.09.2023 | | Р23 | | |
| 9. | ТП-111,КТП-87,КТП-88, РП-IIв.п.  КТП-8,ТП-113,ТП-114 | 2 | 13-30 | | 02.10.2023 | | 15-30 | | 02.09.2023 | | Р19 | | |
| 10. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | 16-00 | | 02.09.2023 | | 18-00 | | 02.09.2023 | | Р19 | | |
| 11. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 17-00 | | 02.10.2023 | | 19-00 | | 02.10.2023 | | Р19 | | |
| 12. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | | 02.09.2023 | | 07-00 | | 02.09.2023 | | Р19 | | |
| 13. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | | 02.09.2023 | | 07-00 | | 02.09.2023 | | Р19 | | |
| 14. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | | 02.09.2023 | | 07-00 | | 02.09.2023 | | Р19 | | |
| 15. | ЦРП-17, ЦРП-9 | 1 | 08-30 | | 03.10.2023 | | 09-30 | | 03.10.2023 | | Р21 | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 16. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | 11-00 | | 03.10.2023 | | 13-00 | | 03.10.2023 | | Р19 | | |
| 17. | ТП-111,КТП-87,КТП-88, РП-IIв.п.  КТП-8,ТП-113,ТП-114 | 2 | 15-00 | | 03.10.2023 | | 18-00 | | 03.10.2023 | | Р19 | | |
| 18. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 16-30 | | 03.10.2023 | | 18-30 | | 03.10.2023 | | Р19 | | |
| 19. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 03.10.2023 | | 07-00 | | 03.10.2023 | | Р19 | |
| 20. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 03.10.2023 | | 07-00 | | 03.10.2023 | | Р19 | |
| 21. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111 | 2 | | 09-00 | | 04.10.2023 | | 11-00 | | 04.10.2023 | | Р19 | |
| 22. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 10-30 | | 04.10.2023 | | 12-30 | | 04.10.2023 | | Р19 | |
| 23. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111 | 2 | | 13-00 | | 04.10.2023 | | 15-00 | | 04.10.2023 | | Р19 | |
| 24. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 15-00 | | 04.10.2023 | | 17-00 | | 04.10.2023 | | Р19 | |
| 25. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 04.10.2023 | | 07-00 | | 04.10.2023 | | Р19 | |
| 26. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 04.10.2023 | | 07-00 | | 04.10.2023 | | Р19 | |
| 27. | Покос травы под т/п №1,2 | 3 | | 08-45 | | 05.10.2023 | | 11-45 | | 05.10.2023 | | Р16 | |
| 28. | ЦРП-9 яч.47 | 5 | | 09-45 | | 05.10.2023 | | 14-45 | | 05.10.2023 | | Р28 | |
| 29. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111 | 2 | | 15-00 | | 05.10.2023 | | 17-00 | | 05.10.2023 | | Р19 | |
| 30. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 16-00 | | 05.10.2023 | | 18-00 | | 05.10.2023 | | Р19 | |
| 31. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | | 05.10.2023 | | 07-00 | | 05.10.2023 | | Р19 | | |
| 32. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 05.10.2023 | | 07-00 | | 05.10.2023 | | Р19 | |
| 33. | ТП-8 |  | 09-00 | | 06.10.2023 | | 11-00 | | 06.10.2023 | | Р22 | | |
| 34. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111 | 2 | 13-00 | | 06.10.2023 | | 15-00 | | 06.10.2023 | | | | Р19 | |
| 35. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | 15-00 | | 06.10.2023 | | 17-00 | | 06.10.2023 | | | | Р19 | |
| 36. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111 | 2 | 16-00 | | 06.10.2023 | | 18-00 | | 06.10.2023 | | | | Р19 | |
| 37. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | 18-00 | | 06.10.2023 | | 20-00 | | 06.10.2023 | | | | Р19 | |
| 38. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | 06-00 | | 06.10.2023 | | 07-00 | | 06.10.2023 | | | | Р19 | |
| 39. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 06.10.2023 | | 07-00 | | 06.10.2023 | | | Р19 | |
| 40. | ТП-Аргон, ГПП,ТП-97,ТП-98,  ТП-99,ТП-58,РП-IIв.п.,ТП-111 | 3 | | 08-30 | | 07.10.2023 | | 11-30 | | 07.10.2023 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 41. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 13-00 | | 07.10.2023 | | 15-00 | | 07.10.2023 | | | Р19 | |
| 42. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111 | 2 | | 16-00 | | 07.10.2023 | | 18-00 | | 07.10.2023 | | | Р19 | |
| 43. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 07.10.2023 | | 07-00 | | 07.10.2023 | | | Р19 | |
| 44. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 07.10.2023 | | 07-00 | | 07.10.2023 | | | Р19 | |
| 45. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 08-30 | | 08.10.2023 | | 10-30 | | 08.10.2023 | | | Р19 | |
| 46. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | | 13-00 | | 08.10.2023 | | 15-00 | | 08.10.2023 | | | Р19 | |
| 47. | ТП-Аргон | 2 | | 17-00 | | 08.10.2023 | | 19-00 | | 08.10.2023 | | | Р19 | |
| 48. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 08.10.2023 | | 07-00 | | 08.10.2023 | | | Р19 | |
| 49. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 08.10.2023 | | 07-00 | | 08.10.2023 | | | Р19 | |
| 50. | ЦРП-9 яч.45 (ООО «Аргон» ТП-6а) | 3 | | 09-00 | | 09.10.2023 | | 12-00 | | 09.10.2023 | | | Р19 | |
| 51. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 13-00 | | 09.10.2023 | | 15-00 | | 09.10.2023 | | | Р19 | |
| 52. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | | 17-00 | | 09.10.2023 | | 19-00 | | 09.10.2023 | | | Р19 | |
| 53. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 09.10.2023 | | 07-00 | | 09.10.2023 | | | Р19 | |
| 54. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 09.10.2023 | | 07-00 | | 09.10.2023 | | | Р19 | |
| 55. | КТП «Чугунов» | 2 | | 09-30 | | 10.10.2023 | | 11-30 | | 10.10.2023 | | | Р9 | |
| 56. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 13-00 | | 10.10.2023 | | 15-00 | | 10.10.2023 | | | Р19 | |
| 57. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | | 17-00 | | 10.10.2023 | | 19-00 | | 10.10.2023 | | | Р19 | |
| 58. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 10.10.2023 | | 07-00 | | 10.10.2023 | | | Р19 | |
| 59. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 10.10.2023 | | 07-00 | | 10.10.2023 | | | Р19 | |
| 60. | КТП «Чугунов» | 2 | | 09-30 | | 11.10.2023 | | 11-30 | | 11.10.2023 | | | Р9 | |
| 61. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 13-00 | | 11.10.2023 | | 15-00 | | 11.10.2023 | | | Р19 | |
| 62. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | | 17-00 | | 11.10.2023 | | 19-00 | | 11.10.2023 | | | Р19 | |
| 63. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 11.10.2023 | | 07-00 | | 11.10.2023 | | | Р19 | |
| 64. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 11.10.2023 | | 07-00 | | 11.10.2023 | | | Р19 | |
| 65. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 08-00 | | 12.10.2023 | | 10-00 | | 12.10.2023 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 66. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | | 13-00 | | 12.10.2023 | | 15-00 | | 12.10.2023 | | | Р19 | |
| 67. | ТП-Аргон | 2 | | 16-00 | | 12.10.2023 | | 18-00 | | 12.10.2023 | | | Р19 | |
| 68. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 12.10.2023 | | 07-00 | | 12.10.2023 | | | Р19 | |
| 69. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 12.10.2023 | | 07-00 | | 12.10.2023 | | | Р19 | |
| 70. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 08-30 | | 13.10.2023 | | 10-30 | | 13.10.2023 | | | Р19 | |
| 71. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | | 13-00 | | 13.10.2023 | | 15-00 | | 13.10.2023 | | | Р19 | |
| 72. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 16-00 | | 13.10.2023 | | 18-00 | | 13.10.2023 | | | Р19 | |
| 73. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 13.10.2023 | | 07-00 | | 13.10.2023 | | | Р19 | |
| 74. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 13.10.2023 | | 07-00 | | 13.10.2023 | | | Р19 | |
| 75. | ТП-111 ф.14 | 1 | | 08-00 | | 14.10.2023 | | 09-00 | | 14.10.2023 | | | Р2 | |
| 76. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | | 09-40 | | 14.10.2023 | | 11-40 | | 14.10.2023 | | | Р19 | |
| 77. | ТП-Аргон | 2 | | 13-00 | | 14.10.2023 | | 15-00 | | 14.10.2023 | | | Р19 | |
| 78. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 16-00 | | 14.10.2023 | | 18-00 | | 14.10.2023 | | | Р19 | |
| 79. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 14.10.2023 | | 07-00 | | 14.10.2023 | | | Р19 | |
| 80. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 14.10.2023 | | 07-00 | | 14.10.2023 | | | Р19 | |
| 81. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | | 08-30 | | 15.10.2023 | | 10-30 | | 15.10.2023 | | | Р19 | |
| 82. | ТП-Аргон | 2 | | 11-00 | | 15.10.2023 | | 13-00 | | 15.10.2023 | | | Р19 | |
| 83. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 15-00 | | 15.10.2023 | | 16-00 | | 15.10.2023 | | | Р19 | |
| 84. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | | 17-00 | | 15.10.2023 | | 19-00 | | 15.10.2023 | | | Р19 | |
| 85. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 15.10.2023 | | 07-00 | | 15.10.2023 | | | Р19 | |
| 86. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 15.10.2023 | | 07-00 | | 15.10.2023 | | | Р19 | |
| 87. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 08-00 | | 16.10.2023 | | 10-00 | | 16.10.2023 | | | Р19 | |
| 88. | Расчистка трассы т/п №3  «ГПП-ЦРП-17» | 7 | | 08-30 | | 16.10.2023 | | 15-30 | | 16.10.2023 | | | Р16 | |
| 89. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | | 13-30 | | 16.10.2023 | | 15-30 | | 16.10.2023 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 90. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 17-00 | | 16.10.2023 | | 19-00 | | 16.10.2023 | | | Р19 | |
| 91. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 16.10.2023 | | 07-00 | | 16.10.2023 | | | Р19 | |
| 92. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 16.10.2023 | | 07-00 | | 16.10.2023 | | | Р19 | |
| 93. | ТП-111 | 2 | | 08-00 | | 17.10.2023 | | 10-00 | | 17.10.2023 | | | Р9 | |
| 94. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 13-00 | | 17.10.2023 | | 15-00 | | 17.10.2023 | | | Р19 | |
| 95. | ТП-8 | 2 | | 15-00 | | 17.10.2023 | | 17-00 | | 17.10.2023 | | | Р9 | |
| 96. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114 | 2 | | 17-00 | | 17.10.2023 | | 19-00 | | 17.10.2023 | | | Р19 | |
| 97. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 17.10.2023 | | 07-00 | | 17.10.2023 | | | Р19 | |
| 98. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 17.10.2023 | | 07-00 | | 17.10.2023 | | | Р19 | |
| 99. | ТП-111 ф.4 | 5 | | 08-30 | | 18.10.2023 | | 13-30 | | 18.10.2023 | | | Р9 | |
| 100. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП8 | 2 | | 13-40 | | 18.10.2023 | | 15-40 | | 18.10.2023 | | | Р19 | |
| 101. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 16-00 | | 18.10.2023 | | 18-00 | | 18.10.2023 | | | Р19 | |
| 102. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 18.10.2023 | | 07-00 | | 18.10.2023 | | | Р19 | |
| 103. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 18.10.2023 | | 07-00 | | 18.10.2023 | | | Р19 | |
| 104. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 08-30 | | 19.10.2023 | | 10-30 | | 19.10.2023 | | | Р19 | |
| 105. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП8 | 2 | | 13-00 | | 19.10.2023 | | 15-00 | | 19.10.2023 | | | Р19 | |
| 106. | Покос травы на закрепленной территории | 3 | | 13-30 | | 19.10.2023 | | 16-30 | | 19.10.2023 | | | Р16 | |
| 107. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП8 | 2 | | 17-00 | | 19.10.2023 | | 19-00 | | 19.10.2023 | | | Р19 | |
| 108. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 19.10.2023 | | 07-00 | | 19.10.2023 | | | Р19 | |
| 109. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 19.10.2023 | | 07-00 | | 19.10.2023 | | | Р19 | |
| 110. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 08-00 | | 20.10.2023 | | 10-00 | | 20.10.2023 | | | Р19 | |
| 111. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП8 | 2 | | 13-00 | | 20.10.2023 | | 15-00 | | 20.10.2023 | | | Р19 | |
| 112. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 16-00 | | 20.10.2023 | | 18-00 | | 20.10.2023 | | | Р19 | |
| 113. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 20.10.2023 | | 07-00 | | 20.10.2023 | | | Р19 | |
| 114. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 20.10.2023 | | 07-00 | | 20.10.2023 | | | Р19 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 115. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП8 | 2 | | 08-30 | | 21.10.2023 | | 10-30 | | 21.10.2023 | | | Р19 | |
| 116. | ТП-Аргон | 3 | | 13-00 | | 21.10.2023 | | 16-00 | | 21.10.2023 | | | Р19 | |
| 117. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 17-00 | | 21.10.2023 | | 19-00 | | 21.10.2023 | | | Р19 | |
| 118. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 21.10.2023 | | 07-00 | | 21.10.2023 | | | Р19 | |
| 119. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 21.10.2023 | | 07-00 | | 21.10.2023 | | | Р19 | |
| 120. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП8 | 2 | | 08-30 | | 22.10.2023 | | 10-30 | | 22.10.2023 | | | Р19 | |
| 121. | ТП-Аргон | 3 | | 13-00 | | 22.10.2023 | | 16-00 | | 22.10.2023 | | | Р19 | |
| 122. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 17-00 | | 22.10.2023 | | 19-00 | | 22.10.2023 | | | Р19 | |
| 123. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 22.10.2023 | | 07-00 | | 22.10.2023 | | | Р19 | |
| 124. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 22.10.2023 | | 07-00 | | 22.10.2023 | | | Р19 | |
| 125. | ТП-24 | 2 | | 08-00 | | 23.10.2023 | | 10-00 | | 23.10.2023 | | | Р18 | |
| 126. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП8 | 2 | | 13-00 | | 23.10.2023 | | 15-00 | | 23.10.2023 | | | Р19 | |
| 157. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 16-00 | | 23.10.2023 | | 18-00 | | 23.10.2023 | | | Р19 | |
| 158. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 23.10.2023 | | 07-00 | | 23.10.2023 | | | Р19 | |
| 159. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 23.10.2023 | | 07-00 | | 23.10.2023 | | | Р19 | |
| 160. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП8 | 2 | | 08-00 | | 24.10.2023 | | 10-00 | | 24.10.2023 | | | Р19 | |
| 161. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 13-00 | | 24.10.2023 | | 15-00 | | 24.10.2023 | | | Р19 | |
| 162. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114,КТП8 | 2 | | 16-00 | | 24.10.2023 | | 18-00 | | 24.10.2023 | | | Р19 | |
| 163. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 17-00 | | 24.10.2023 | | 19-00 | | 24.10.2023 | | | Р19 | |
| 164. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 24.10.2023 | | 07-00 | | 24.10.2023 | | | Р19 | |
| 165. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 24.10.2023 | | 07-00 | | 24.10.2023 | | | Р19 | |
| 166. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 09-00 | | 25.10.2023 | | 11-00 | | 25.10.2023 | | | Р19 | |
| 167. | КТП-87 А-3 | 1 | | 10-00 | | 25.10.2023 | | 11-00 | | 25.10.2023 | | | Р2 | |
| 168. | Обрезка деревьев в районе КТП-87, КТП-88 | 3 | | 10-00 | | 25.10.2023 | | 13-00 | | 25.10.2023 | | | Р16 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 169. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  КТП-8,КТП-87,КТП-88 | 2 | | 14-00 | | 25.10.2023 | | 16-00 | | 25.10.2023 | | | Р19 | |
| 170. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 17-00 | | 25.10.2023 | | 18-00 | | 25.10.2023 | | | Р19 | |
| 171. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 25.10.2023 | | 07-00 | | 25.10.2023 | | | Р19 | |
| 172. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 25.10.2023 | | 07-00 | | 25.10.2023 | | | Р19 | |
| 173. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  КТП-8,КТП-87,КТП-88 | 2 | | 08-00 | | 26.10.2023 | | 10-00 | | 26.10.2023 | | | Р19 | |
| 174. | ТП-Аргон, | 2 | | 11-00 | | 26.10.2023 | | 13-00 | | 26.10.2023 | | | Р19 | |
| 175. | ТП-111 | 1 | | 14-00 | | 26.10.2023 | | 15-00 | | 26.10.2023 | | | Р9 | |
| 176. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 15-00 | | 26.10.2023 | | 17-00 | | 26.10.2023 | | | Р19 | |
| 177. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  КТП-8,КТП-87,КТП-88 | 2 | | 16-00 | | 26.10.2023 | | 18-00 | | 26.10.2023 | | | Р19 | |
| 178. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 27.10.2023 | | 07-00 | | 27.10.2023 | | | Р19 | |
| 179. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 27.10.2023 | | 07-00 | | 27.10.2023 | | | Р19 | |
| 180. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  КТП-8,КТП-87,КТП-88 | 2 | | 09-30 | | 28.10.2023 | | 11-30 | | 28.10.2023 | | | Р19 | |
| 181. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 13-00 | | 28.10.2023 | | 15-00 | | 28.10.2023 | | | Р19 | |
| 182. | ТП-Аргон | 2 | | 16-00 | | 28.10.2023 | | 18-00 | | 28.10.2023 | | | Р19 | |
| 183. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 28.10.2023 | | 07-00 | | 28.10.2023 | | | Р19 | |
| 184. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 28.10.2023 | | 07-00 | | 28.10.2023 | | | Р19 | |
| 185. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 09-00 | | 29.10.2023 | | 11-00 | | 29.10.2023 | | | Р19 | |
| 186. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  КТП-8,КТП-87,КТП-88 | 2 | | 13-00 | | 29.10.2023 | | 15-00 | | 29.10.2023 | | | Р19 | |
| 187. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 16-00 | | 29.10.2023 | | 18-00 | | 29.10.2023 | | | Р19 | |
| 188. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 29.10.2023 | | 07-00 | | 29.10.2023 | | | Р19 | |
| 189. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 29.10.2023 | | 07-00 | | 29.10.2023 | | | Р19 | |
| 190. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  КТП-8,КТП-87,КТП-88 | 2 | | 08-30 | | 30.10.2023 | | 10-30 | | 30.10.2023 | | | Р19,Р21 | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** | | **7.** | | **8.** | | |
| 191. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 12-30 | | 30.10.2023 | | 14-30 | | 30.10.2023 | | | Р19,Р21 | |
| 192. | ТП-86а, А-1 | 1 | | 14-15 | | 30.10.2023 | | 15-15 | | 30.10.2023 | | | Р22 | |
| 193. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  КТП-8,КТП-87,КТП-88 | 2 | | 16-00 | | 30.10.2023 | | 18-00 | | 30.10.2023 | | | Р19,Р20 | |
| 194. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 30.10.2023 | | 07-00 | | 30.10.2023 | | | Р19 | |
| 195. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 30.10.2023 | | 07-00 | | 30.10.2023 | | | Р19 | |
| 196. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  КТП-8,КТП-87,КТП-88 | 2 | | 08-30 | | 31.10.2023 | | 10-30 | | 31.10.2023 | | | Р19,Р21 | |
| 197. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17  ТП-91а,ТП-109,ТП-23а,ТП-24,ТП-61а  ТП-86а,ТП-50 | 2 | | 13-00 | | 31.10.2023 | | 15-00 | | 31.10.2023 | | | Р19,Р21 | |
| 198. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58  РП-IIв.п.,ТП-111,ТП-113,ТП-114,  КТП-8,КТП-87,КТП-88 | 2 | | 16-00 | | 31.10.2023 | | 18-00 | | 31.10.2023 | | | Р19 | |
| 199. | ЦРП-9,ЦРП-17,ГПП | 1 | | 19-00 | | 31.10.2023 | | 20-00 | | 31.10.2023 | | | Р19 | |
| 200. | ЦРП-9,ЦРП-17, РП-IIв.п. | 1 | | 01-00 | | 31.10.2023 | | 02-00 | | 31.10.2023 | | | Р21 | |
| 201. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91а | 1 | | 06-00 | | 31.10.2023 | | 07-00 | | 31.10.2023 | | | Р19 | |
| 202. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | | 06-00 | | 31.10.2023 | | 07-00 | | 31.10.2023 | | | Р19 | |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-2)