О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

**ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**В феврале 2023 года**

**П.11, б) абзац 18 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | Вид ремонта[[1]](#footnote-1) |
| кол-во часов  | начало | конец |
| время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1. | РП-IIв.п.,КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-58 | 3 | 08-30 | 01.02.2023 | 11-30 | 01.02.2023 | Р21 |
| 2. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111КТП-87,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 12-00 | 01.02.2023 | 14-00 | 01.02.2023 | Р19 |
| 3. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-50,ТП-24,ТП-102,ТП-61аТП-23а,ТП-86а | 2 | 14-30 | 01.02.2023 | 16-30 | 01.02.2023 | Р19 |
| 4. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111КТП-87,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 17-00 | 01.02.2023 | 19-00 | 01.02.2023 | Р19 |
| 5. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 01.02.2023 | 07-00 | 01.02.2023 | Р19 |
| 6. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 01.02.2023 | 07-00 | 01.02.2023 | Р19 |
| 7. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-50,ТП-24,ТП-109,ТП-61аТП-86а | 2 | 09-00 | 02.02.2023 | 11-00 | 02.02.2023 | Р19 |
| 8. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111КТП-87,КТП-88, РП-IIв.п.,ТП-Аргон | 3 | 13-10 | 02.02.2023 | 16-10 | 02.02.2023 | Р19 |
| 9. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-50,ТП-24,ТП-109,ТП-61аТП-86а | 2 | 17-00 | 02.02.2023 | 19-00 | 02.02.2023 | Р19 |
| 10. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 02.02.2023 | 07-00 | 02.0.2023 | Р19 |
| 11. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 02.02.2023 | 07-00 | 02.02.2023 | Р19 |
| 12. | ТП-97 ав. 0,4 кВ | 1 | 09-00 | 03.02.2023 | 10-00 | 03.02.2023 | Р2 |
| 13. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-50,ТП-24,ТП-109,ТП-61аТП-86а | 2 | 09-15 | 03.02.2023 | 11-15 | 03.02.2023 | Р19 |
| 14. | ТП-97 ав. 0,4 кВ | 1 | 13-00 | 03.02.2023 | 14-00 | 03.02.2023 | Р22 |
| 15. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП-111КТП-87,КТП-88, РП-IIв.п. | 2 | 16-00 | 03.02.2023 | 18-00 | 03.02.2023 | Р19 |
| 16. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 03.02.2023 | 07-00 | 03.02.2023 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 17. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 03.02.2023 | 07-00 | 03.02.2023 | Р19 |
| 18. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-50,ТП-24,ТП-23а,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а | 2 | 08-10 | 04.02.2023 | 10-10 | 04.02.2023 | Р19 |
| 19. | ТП-111,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП114ТП-113, РП-IIв.п. | 2 | 13-10 | 04.02.2023 | 15-10 | 04.02.2023 | Р19 |
| 20. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,КТП87КТП-88, ТП-Аргон | 3 | 16-20 | 04.02.2023 | 19-20 | 04.02.2023 | Р19 |
| 21. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 04.02.2023 | 07-00 | 04.02.2023 | Р19 |
| 22. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 04.02.2023 | 07-00 | 04.02.2023 | Р19 |
| 23. | Магнит 10-й и 6-й мк-р.,ТП-Аргон | 3 | 08-00 | 05.02.2023 | 11-00 | 05.02.2023 | Р19,Р20 |
| 24. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 12-00 | 05.02.2023 | 14-00 | 05.02.2023 | Р19,Р20 |
| 25. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-50,ТП-24,ТП-23а,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а | 2 | 15-00 | 05.02.2023 | 17-00 | 05.02.2023 | Р19 |
| 26. | ТП-111,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП114ТП-113, РП-IIв.п. | 2 | 17-00 | 05.02.2023 | 19-00 | 05.02.2023 | Р19 |
| 27. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 05.02.2023 | 07-00 | 05.02.2023 | Р19 |
| 28. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 05.02.2023 | 07-00 | 05.02.2023 | Р19 |
| 29. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-50,ТП-24,ТП-23а,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а | 2 | 09-00 | 06.02.2023 | 11-00 | 06.02.2023 | Р19 |
| 30. | ТП-111,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП114ТП-113, РП-IIв.п. | 2 | 13-05 | 06.02.2023 | 15-05 | 06.02.2023 | Р19 |
| 31. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 16-10 | 06.02.2023 | 18-10 | 06.02.2023 | Р19 |
| 32. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 06.02.2023 | 07-00 | 06.02.2023 | Р19 |
| 33. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 06.02.2023 | 07-00 | 06.02.2023 | Р19 |
| 34. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-50,ТП-24,ТП-23а,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а | 2 | 09-00 | 07.02.2023 | 11-00 | 07.02.2023 | Р19 |
| 35. | ТП-111,КТП-87,КТП-88,КТП-8,ТП114ТП-113, РП-IIв.п. ГПП,ТП-97,ТП-98ТП-99,ТП-58 | 3 | 13-00 | 07.02.2023 | 16-00 | 07.02.2023 | Р19,Р20 |
| 36. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-50,ТП-24,ТП-23а,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а | 2 | 17-00 | 07.02.2023 | 19-00 | 07.02.2023 | Р19 |
| 37. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 07.02.2023 | 07-00 | 07.02.2023 | Р19 |
| 38. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 07.02.2023 | 07-00 | 07.02.2023 | Р19 |
| 39. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111РП-IIв.п.,ТП-42( ЗАО «РТИ») | 2 | 08-30 | 08.02.2023 | 10-30 | 08.02.2023 | Р19 |
| 40. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-50,ТП-24,ТП-23а,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а | 2 | 13-00 | 08.02.2023 | 15-00 | 08.02.2023 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 41. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111РП-IIв.п. | 2 | 16-00 | 08.02.2023 | 18-00 | 08.02.2023 | Р19 |
| 42. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 08.02.2023 | 07-00 | 08.02.2023 | Р19 |
| 43. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 08.02.2023 | 07-00 | 08.02.2023 | Р19 |
| 44. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-50,ТП-24,ТП-23а,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а | 2 | 08-00 | 09.02.2023 | 10-00 | 09.02.2023 | Р19,Р20 |
| 45. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111РП-IIв.п.,ТП-102 | 2 | 13-00 | 09.02.2023 | 15-00 | 09.02.2023 | Р19,Р20 |
| 46. | КТП-87,КТП-8,КТП-88 | 2 | 16-00 | 09.02.2023 | 18-00 | 09.02.2023 | Р19,Р20 |
| 47. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 09.02.2023 | 07-00 | 09.02.2023 | Р19 |
| 48. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 09.02.2023 | 07-00 | 09.02.2023 | Р19 |
| 49. | ТП-24 ВН-1 | 2 | 09-00 | 10.02.2023 | 11-00 | 10.02.2023 | Р9 |
| 50. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-50,ТП-24,ТП-23а,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а | 2 | 13-00 | 10.02.2023 | 15-00 | 10.02.2023 | Р19 |
| 51. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111РП-IIв.п.,ТП-102 | 2 | 17-00 | 10.02.2023 | 19-00 | 10.02.2023 | Р19 |
| 52. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 10.02.2023 | 07-00 | 10.02.2023 | Р19 |
| 53. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 10.02.2023 | 07-00 | 10.02.2023 | Р19 |
| 54. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-50,ТП-24,ТП-23а,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а | 2 | 08-30 | 11.02.2023 | 10-30 | 11.02.2023 | Р19 |
| 55. | Магнит 10-й и 6-й мк-р.,ТП-Аргон | 3 | 11-00 | 11.02.2023 | 14-00 | 11.02.2023 | Р19 |
| 56. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111РП-IIв.п.,ТП-102 | 2 | 15-00 | 11.02.2023 | 17-00 | 11.02.2023 | Р19 |
| 57. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 11.02.2023 | 07-00 | 11.02.2023 | Р19 |
| 58. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 11.02.2023 | 07-00 | 11.02.2023 | Р19 |
| 59. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-50,ТП-24,ТП-23а,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а | 2 | 09-00 | 12.02.2023 | 11-00 | 12.02.2023 | Р19 |
| 60. | Магнит 10-й и 6-й мк-р.,ТП-Аргон | 2 | 13-00 | 12.02.2023 | 15-00 | 12.02.2023 | Р19 |
| 61. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111РП-IIв.п.,ТП-102 | 2 | 17-00 | 12.02.2023 | 19-00 | 12.02.2023 | Р19 |
| 62. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 12.02.2023 | 07-00 | 12.02.2023 | Р19 |
| 63. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 12.02.2023 | 07-00 | 12.02.2023 | Р19 |
| 64. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-109,ТП-61а,ТП-86а,ТП-23а | 2 | 08-30 | 13.02.2023 | 10-30 | 13.02.2023 | Р19,Р20 |
| 65. | ТП-1а ООО «Аргон» | 2 | 09-00 | 13.02.2023 | 11-00 | 13.02.2023 | Р9 |
| 66. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111РП-IIв.п.,ТП-102 | 2 | 14-00 | 13.02.2023 | 16-00 | 13.02.2023 | Р19,Р20 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 67. | КТП-8,КТП-87,КТП-88,ТП-24,ТП-50 | 2 | 17-00 | 13.02.2023 | 19-00 | 13.02.2023 | Р19 |
| 68. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 13.02.2023 | 07-00 | 13.02.2023 | Р19 |
| 69. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 13.02.2023 | 07-00 | 13.02.2023 | Р19 |
| 70. | ТП-1а ООО «Аргон» | 5 | 09-00 | 14.02.2023 | 14-00 | 14.02.2023 | Р9 |
| 71. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-109,ТП-61а,ТП-86а,ТП-23аГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111РП-IIв.п.,ТП-102 | 3 | 14-00 | 14.02.2023 | 17-00 | 14.02.2023 | Р19 |
| 72. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 14.02.2023 | 07-00 | 14.02.2023 | Р19 |
| 73. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 14.02.2023 | 07-00 | 14.02.2023 | Р19 |
| 74. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-24ТП-50,ТП-109 | 2 | 09-00 | 15.02.2023 | 11-00 | 15.02.2023 | Р19,Р20 |
| 75. | ТП-1а ООО «Аргон» | 2 | 13-00 | 15.02.2023 | 15-00 | 15.02.2023 | Р9 |
| 76. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111РП-IIв.п.,ТП-102 | 2 | 16-00 | 15.02.2023 | 18-00 | 15.02.2023 | Р19 |
| 77. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 15.02.2023 | 07-00 | 15.02.2023 | Р19 |
| 78. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 15.02.2023 | 07-00 | 15.02.2023 | Р19 |
| 79. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23а,ТП-86аТП-24,ТП-50,ТП-102 | 2 | 08-30 | 16.02.2023 | 10-30 | 16.02.2023 | Р19 |
| 80. | ТП-Аргон, ГПП, ТП-97,ТП-98,ТП-99ТП-58, ТП-111, РП-IIв.п.,ТП-102КТП-8,КТП-87,КТП-88 | 3 | 13-00 | 16.02.2023 | 16-00 | 16.02.2023 | Р19 |
| 81. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91 | 2 | 17-00 | 16.02.2023 | 19-000 | 16.02.2023 | Р19 |
| 82. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 16.02.2023 | 07-00 | 16.02.2023 | Р19 |
| 83. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 16.02.2023 | 07-00 | 16.02.2023 | Р19 |
| 84. | ТП-1а ООО «Аргон» | 2 | 09-00 | 17.02.2023 | 11-00 | 17.02.2023 | Р9 |
| 85. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а,ТП-23а | 2 | 10-00 | 17.02.2023 | 12-00 | 17.02.2023 | Р19,Р20 |
| 86. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111РП-IIв.п.,ТП-102,ТП-50,ТП-24 | 2 | 13-30 | 17.02.2023 | 15-30 | 17.02.2023 | Р19,Р20 |
| 87. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а,ТП-23а | 2 | 17-00 | 17.02.2023 | 19-00 | 17.02.2023 | Р19 |
| 88. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 17.02.2023 | 07-00 | 17.02.2023 | Р19 |
| 89. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 17.02.2023 | 07-00 | 17.02.2023 | Р19 |
| 90. | Магнит 10-й и 6-й мк-р.,ТП-АргонРП-IIв.п.,КТП-8,ТП-111,КТП-87,КТП88 | 4 | 08-15 | 18.02.2023 | 12-15 | 18.02.2023 | Р19,Р20 |
| 91. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а,ТП-23а | 2 | 13-00 | 18.02.2023 | 15-00 | 18.02.2023 | Р19,Р20 |
| 92. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111РП-IIв.п.,ТП-102,ТП-50,ТП-24 | 2 | 17-00 | 18.02.2023 | 19-00 | 18.02.2023 | Р19,Р20 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 93. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 18.02.2023 | 07-00 | 18.02.2023 | Р19 |
| 94. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 18.02.2023 | 07-00 | 18.02.2023 | Р19 |
| 95. | Магнит 10-й и 6-й мк-р.,ТП-АргонРП-IIв.п.,КТП-8,ТП-111,КТП-87,КТП88 | 4 | 08-30 | 19.02.2023 | 12-30 | 19.02.2023 | Р19 |
| 96. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а,ТП-23а | 2 | 13-00 | 19.02.2023 | 15-00 | 19.02.2023 | Р19 |
| 97. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111РП-IIв.п.,ТП-102,ТП-50,ТП-24 | 2 | 17-00 | 19.02.2023 | 19-00 | 19.02.2023 | Р19 |
| 98. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 19.02.2023 | 07-00 | 19.02.2023 | Р19 |
| 99. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 19.0.22023 | 07-00 | 19.02.2023 | Р19 |
| 100. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111ТП-102,ТП-50,ТП-24 | 2 | 08-30 | 20.02.2023 | 10-30 | 20.02.2023 | Р19,Р21 |
| 101. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а,ТП-23а | 2 | 13-00 | 20.02.2023 | 15-00 | 20.02.2023 | Р19,Р21 |
| 102. | РП-IIв.п.,КТП-8,ТП-111,КТП-87,КТП88 | 2 | 16-00 | 20.02.2023 | 18-00 | 20.02.2023 | Р19,Р21 |
| 103. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 20.02.2023 | 07-00 | 20.02.2023 | Р19 |
| 104. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 20.02.2023 | 07-00 | 20.02.2023 | Р19 |
| 105. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а,ТП-23а | 2 | 08-30 | 21.02.2023 | 10-30 | 21.02.2023 | Р19,Р20 |
| 106. | ТП-24 ф.5 | 2 | 12-00 | 21.02.2023 | 14-00 | 21.02.2023 | Р9 |
| 107. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111ТП-102,ТП-50,ТП-24 | 2 | 15-00 | 21.02.2023 | 17-00 | 21.02.2023 | Р19 |
| 108. | РП-IIв.п.,КТП-8,ТП-111,КТП-87,КТП88 | 2 | 16-00 | 21.02.2023 | 18-00 | 21.02.2023 | Р19 |
| 109. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 21.02.2023 | 07-00 | 21.02.2023 | Р19 |
| 110. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 21.02.2023 | 07-00 | 21.02.2023 | Р19 |
| 111. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а,ТП-23аТП-50,ТП-24 | 2 | 09-00 | 22.02.2023 | 11-00 | 22.02.2023 | Р19,Р20 |
| 112. | РП-IIв.п.,КТП-8,ТП-111,КТП-87,КТП88ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111ТП-102 | 2 | 13-00 | 22.02.2023 | 15-00 | 22.02.2023 | Р19,Р20 |
| 113. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-86а,ТП-109,ТП-61а,ТП-23аТП-50,ТП-24 | 2 | 16-00 | 22.02.2023 | 18-00 | 22.02.2023 | Р19 |
| 114. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 22.02.2023 | 07-00 | 22.02.2023 | Р19 |
| 115. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 22.02.2023 | 07-00 | 22.02.2023 | Р19 |
| 116. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-24ТП-50 | 2 | 09-00 | 23.02.2023 | 11-00 | 23.02.2023 | Р19,Р20 |
| 117. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111ТП-102,ТП-Аргон | 3 | 13-30 | 23.02.2023 | 16-30 | 23.02.2023 | Р19,Р20 |
| 118. | РП-IIв.п.,КТП-8,ТП-111,КТП-87,КТП88 | 2 | 17-00 | 23.02.2023 | 19-00 | 23.02.2023 | Р19 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 119. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 23.02.2023 | 07-00 | 23.02.2023 | Р19 |
| 120. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 23.02.2023 | 07-00 | 23.02.2023 | Р19 |
| 121. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111ТП-102, РП-IIв.п.,КТП-8,ТП-111,КТП-87,КТП-88 | 2 | 09-00 | 24.02.2023 | 11-00 | 24.02.2023 | Р19 |
| 122. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-24ТП-50 | 2 | 13-00 | 24.02.2023 | 15-00 | 24.02.2023 | Р19 |
| 123. | ТП-22 | 1 | 17-00 | 24.02.2023 | 18-00 | 24.02.2023 | Р19 |
| 124. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 24.02.2023 | 07-00 | 24.02.2023 | Р19 |
| 125. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 24.02.2023 | 07-00 | 24.02.2023 | Р19 |
| 126. | Магнит 10-й и 6-й мк-р.,ТП-АргонРП-IIв.п.,КТП-8,ТП-111,КТП-87,КТП88 | 4 | 08-00 | 25.02.2023 | 12-00 | 25.02.2023 | Р19,Р20 |
| 127. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111ТП-102 | 2 | 13-00 | 25.02.2023 | 15-00 | 25.02.2023 | Р19,Р20 |
| 128. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-24ТП-50 | 2 | 16-00 | 25.02.2023 | 18-00 | 25.02.2023 | Р19,Р20 |
| 129. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 25.02.2023 | 07-00 | 25.02.2023 | Р19 |
| 130. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 25.02.2023 | 07-00 | 25.02.2023 | Р19 |
| 131. | Магнит 10-й и 6-й мк-р.,ТП-АргонРП-IIв.п.,КТП-8,ТП-111,КТП-87,КТП88 | 4 | 08-00 | 26.02.2023 | 12-00 | 26.02.2023 | Р19 |
| 132. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111ТП-102 | 2 | 13-00 | 26.02.2023 | 15-00 | 26.02.2023 | Р19,Р20 |
| 133. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-24ТП-50 | 2 | 16-00 | 26.02.2023 | 18-00 | 26.02.2023 | Р19 |
| 134. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 26.02.2023 | 07-00 | 26.02.2023 | Р19 |
| 135. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 26.02.2023 | 07-00 | 26.02.2023 | Р19 |
| 136. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-23а,ТП-86а,ТП-61а,ТП-22ТП-109,ТП-24,ТП-50 | 2 | 09-00 | 27.02.2023 | 11-00 | 27.02.2023 | Р19 |
| 137. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58,ТП111ТП-102 | 2 | 13-00 | 27.02.2023 | 15-00 | 27.02.2023 | Р19 |
| 138. | ГПП,ЦРП-9,ЦРП-17 | 1 | 14-00 | 27.02.2023 | 15-00 | 27.02.2023 | Р19 |
| 139. | РП-IIв.п.,КТП-8,ТП-111,КТП-87,КТП88 | 2 | 16-00 | 27.02.2023 | 18-00 | 27.02.2023 | Р19 |
| 140. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 27.0.2023 | 07-00 | 27.02.2023 | Р19 |
| 141. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 27.02.2023 | 07-00 | 27.02.2023 | Р19 |
| 142. | ГПП яч. 23 | 2 | 09-10 | 28.02.2023 | 11-10 | 28.02.2023 | Р26 |
| 143. | ГПП,ТП-97,ТП-98,ТП-99,ТП-58 | 2 | 09-15 | 28.02.2022 | 11-15 | 28.02.2023 | Р19,Р21 |
| 144. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-3,ЦРП-9,ЦРП-17ТП-91,ТП-61а,ТП-109,ТП-23а,ТП-86а | 2 | 12-00 | 28.02.2023 | 14-00 | 28.02.2023 | Р19,Р21 |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 145. | РП-IIв.п.,КТП-8,ТП-111,КТП-87,КТП88ТП-102 | 2 | 15-00 | 28.02.2023 | 17-00 | 28.02.2023 | Р19,Р21 |
| 146. | ЦРП-1,ЦРП-2,ЦРП-9,ЦРП-17,РП-IIв.п. | 1 | 02-00 | 28.02.2023 | 03-00 | 28.02.2023 | Р21 |
| 147. | ТП-22,ТП-86а,ТП-61а,ТП-91 | 1 | 06-00 | 28.02.2023 | 07-00 | 28.02.2023 | Р19 |
| 148. | ЦРП-1,ЦРП-2 | 1 | 06-00 | 28.02.2023 | 07-00 | 28.02.2023 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Мероприятия** |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов  |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |
| Р28 | Устранение дефектов в цепях вторичной коммутации |

1. [↑](#footnote-ref-1)