О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

В  Октябре 2015 года

П.11, б),зац 18  ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во часов | начало |  | конец |  |  |
|  |  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-8,ТП-86,ТП-61,ЦРП-2 ДК-1,2 ГПП | 4 | 8-00 | 01.10.2015 | 12-00 | 01.10.2015 | Р19 |
| 2. | ТП-23,ТП-86,ТП-48, ТП-91,ТП-89, ПР-1П ТП-89 | 6 | 13-00 | 01.10.2015 | 19-00 | 01.10.2015 | P19 |
| 3 | ЦРП-17 яч.40 | 7 | 8-00 | 01.10.2015 | 15-00 | 01.10.2015 | Р24 |
| 4 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 02.10.2015 | 12-00 | 02.10.2015 | Р19 |
| 5 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 6 | 13-00 | 02.10.2015 | 19-00 | 02.10.2015 | Р19,Р16 |
| 6 | ЦРП-17 яч.40 КЛ-10кВ | 7 | 8-00 | 02.10.2015 | 15-00 | 02.10.2015 | Р26 |
| 7 | ЦРП-3 яч.31 | 1 | 9-00 | 02.10.2015 | 10-00 | 02.10.2015 | Р2,Р9,Р22 |
| 8 | ЦРП-17 яч.26 | 7 | 10-30 | 02.10.2015 | 11-30 | 02.10.2015 | Р9,Р22,Р2 |
| 9 | ЦРП-9 яч.50 | 4 | 12-00 | 02.10.2015 | 13-00 | 02.10.2015 | Р22 |
| 10 | ЦРП-17 яч.34 | 1 | 13-00 | 02.10.2015 | 14-00 | 02.10.2015 | P2 |
| 11 | ЦРП-17 яч.17, яч.31, яч.36 | 6 | 13-00 | 02.10.2015 | 14-00 | 02.10.2015 | P3 |
| 12 | ЦРП-17 яч.40 | 1 | 14-00 | 02.10.2015 | 15-00 | 02.10.2015 | P24 |
| 13 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 03.10.2015 | 12-00 | 03.10.2015 | Р19 |
| 14 | ТП-23,ТП-86,ТП-48, ТП-91,ТП-89, ПР-1П ТП-89 | 6 | 13-00 | 03.10.2015 | 19-00 | 03.10.2015 | Р19 |
| 15 | ЦРП-17 яч39, ТСН-2, ГПП яч.38 | 7 | 8-00 | 03.10.2015 | 15-00 | 03.10.2015 | P2,Р1,Р13 |
| 16 | ЦРП-17 яч.17 | 6 | 11-00 | 03.10.2015 | 12-00 | 03.10.2015 | Р22 |
| 17 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН ТП-99,98,91,86,ТП-24,ТП-50 | 4 | 8-00 | 04.10.2015 | 12-00 | 04.10.2015 | Р19 |
| 18 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 1 | 13-00 | 04.10.2015 | 19-00 | 04.10.2015 | Р19 |
| 19 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 05.10.2015 | 12-00 | 05.10.2015 | Р19 |
| 20 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН ТП-99,98,91,86,ТП-24,ТП-50 | 6 | 13-00 | 05.10.2015 | 19-00 | 05.10.2015 | P19 |
| 21 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН ТП-99,98,91,86,ТП-24,ТП-50 | 6 | 13-00 | 06.10.2015 | 19-00 | 06.10.2015 | Р19 |
| 22 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 06.10.2015 | 12-00 | 06.10.2015 | Р19 |
| 23 | ВЛЗ-10 кВ ЦРП-1 яч.14, яч.36 | 7 | 8-00 | 07.10.2015 | 15-00 | 07.10.2015 | Р16,Р19 |
| 24 | ЦРП-17 , ЦРП-3, ЦРП-2 | 4 | 8-00 | 07.10.2015 | 12-00 | 07.10.2015 | P27 |
| 25 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 07.10.2015 | 12-00 | 07.10.2015 | P19 |
| 26 | ТП-111, ТП-89,КТП-87,КТП-88 | 6 | 13-00 | 07.10.2015 | 19-00 | 07.10.2015 | Р19 |
| 27 | ЦРП-17 яч.39 | 6 | 9-00 | 07.10.2015 | 15-00 | 07.10.2015 | P2,Р1,Р22 |
| 28 | ГПП яч.38 | 2 | 13-00 | 07.10.2015 | 15-00 | 07.10.2015 | P2,Р1,Р22 |
| 29 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 08.10.2015 | 12-00 | 08.10.2015 | Р19, Р20 |
| 30 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 6 | 13-00 | 08.10.2015 | 19-00 | 08.10.2015 | P19 |
| 31 | ЦРП-17 яч.40 | 1 | 9-00 | 08.10.2015 | 10-00 | 08.10.2015 | P22 |
| 32 | ГПП яч34 | 1 | 14-00 | 08.10.2015 | 15-00 | 08.10.2015 | P22 |
| 33 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 09.10.2015 | 12-00 | 09.10.2015 | Р19 |
| 34 | ГПП ОРУ-110/10 кВ, ДК-1,2 | 2 | 8-00 | 09.10.2015 | 10-00 | 09.10.2015 | Р19,Р16 |
| 35 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 2 | 10-00 | 09.10.2015 | 12-00 | 09.10.2015 | Р19,Р16 |
| 36 | ТП-102 ф.17 | 4 | 8-30 | 09.10.2015 | 9-30 | 09.10.2015 | Р22 |
| 37 | ЦРП-9 яч.7 | 1 | 10-00 | 09.10.2015 | 11-00 | 09.10.2015 | Р3 |
| 38 | РП-11 яч8 | 1 | 15-00 | 09.10.2015 | 16-00 | 09.10.2015 | Р22 |
| 39 | ТП-8, КТП-87,88,ЦРП-17,ГГП ОРУ-110/10, ДК-1,2 | 4 | 8-00 | 10.10.2015 | 12-00 | 10.10.2015 | Р19,Р20,Р21 |
| 40 | ЦРП-17 яч.6, яч. 20, яч.22 | 2 | 9-00 | 10.10.2015 | 11-00 | 10.10.2015 | Р22,Р21 |
| 41 | ТП-58,ГПП, ТП СН, РП-2 в/п, ТП-97,ТП-91, ТП-8, ЦРП-1,2,3,9,17,11,КТП-113,114,ТП-111 | 2 | 13-00 | 10.10.2015 | 19-00 | 10.10.2015 | Р19,Р16 |
| 42 | ВЛЗ-10 кВ ТД «НКО» | 5 | 10-00 | 10.10.2015 | 15-00 | 10.10.2015 | Р19,Р16 |
| 43 | ТП-58,ГПП, ТП СН, РП-2 в/п, ТП-97,ТП-91, ТП-8, ЦРП-1,2,3,9,17,11,КТП-113,114,ТП-111 | 6 | 13-00 | 11.10.2015 | 19-00 | 11.10.2015 | Р19 |
| 44 | ТП-8, КТП-87,88,ЦРП-17,ГГП ОРУ-110/10, ДК-1,2 | 4 | 8-00 | 11.10.2015 | 12-00 | 11.10.2015 | Р19 |
| 45 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 12.10.2015 | 12-00 | 12.10.2015 | Р19,Р16 |
| 46 | ТП-8, КТП-87,88,ЦРП-17,ГГП ОРУ-110/10, ДК-1,2 | 6 | 13-00 | 12.10.2015 | 19-00 | 12.10.2015 | Р19,Р16,Р27 |
| 47 | ТП-58,ГПП, ТП СН, РП-2 в/п, ТП-97,ТП-91, ТП-8, ЦРП-1,2,3,9,17,11,КТП-113,114,ТП-111 | 4 | 8-00 | 13.10.2015 | 12-00 | 13.10.2015 | Р19 |
| 48 | ТП-8, КТП-87,88,ЦРП-17,ГГП ОРУ-110/10, ДК-1,2 | 6 | 13-00 | 13.10.2015 | 19-00 | 13.10.2015 | Р19 |
| 49 | ЦРП-9 яч.8 | 5 | 9-00 | 13.10.2015 | 14-00 | 13.10.2015 | Р2,Р9,Р1 |
| 50 | ГПП яч.33 | 6 | 9-00 | 14.10.2015 | 15-00 | 14.10.2015 | Р2,Р9,Р1,Р22 |
| 51 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 14.10.2015 | 12-00 | 14.10.2015 | Р19 |
| 52 | ТП-91, РП-11,, ТП-58, ТП-99,ТП-98,ТП-102, ТП-50, ТП-24, ТП-1, ТП-61, ТП-48, ТП-89 | 1 | 13-00 | 14.10.2015 | 19-00 | 14.10.2015 | Р19 |
| 53 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-86, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 15.10.2015 | 19-00 | 15.10.2015 | Р19,Р27 |
| 54 | ТП-91, РП-11,, ТП-58, ТП-99,ТП-98,ТП-102, ТП-50, ТП-24, ТП-1, ТП-61, ТП-48, ТП-89 | 4 | 8-00 | 15.10.2015 | 12-00 | 15.10.2015 | Р19,Р27 |

| 55 | ЦРП-3 осветительная сеть | 2 | 10-00 | 15.10.2015 | 12-00 | 15.10.2015 | Р2,Р9,Р22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-86, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 16.10.2015 | 12-00 | 16.10.2015 | Р19 |
| 57 | ТП-91, РП-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98,ТП-102, ТП-50, ТП-24, ТП-1, ТП-61, ТП-48, ТП-89 | 6 | 13-00 | 16.10.2015 | 15-00 | 16.10.2015 | Р19 |
| 58 | СШ-2 ТП-98, ТП-99 КЛ-10 кВ | 1 | 9-00 | 16.10.2015 | 10-00 | 16.10.2015 | Р24 |
| 59 | ЦРП-17 яч.34 | 6 | 13-00 | 16.10.2015 | 14-00 | 16.10.2015 | Р22,Р19 |
| 60 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 17.10.2015 | 12-00 | 17.10.2015 | Р19 |
| 61 | ТП-91, РП-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98,ТП-102, ТП-50, ТП-24, ТП-1, ТП-61, ТП-48, ТП-89 | 6 | 13-00 | 17.10.2015 | 19-00 | 17.10.2015 | Р19 |
| 62 | ТП-8 | 4 | 8-00 | 17.10.2015 | 12-00 | 17.10.2015 | Р19,Р16 |
| 63 | ТП-91, РП-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98,ТП-102, ТП-50, ТП-24, ТП-1, ТП-61, ТП-48, ТП-89 | 6 | 13-00 | 17.10.2015 | 19-00 | 17.10.2015 | Р19 |
| 64 | ГПП ОРУ-110/10, ДК-1,2 | 2 | 10-00 | 17.10.2015 | 12-00 | 17.10.2015 | Р19,Р16 |
| 64 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 17.10.2015 | 19-00 | 17.10.2015 | Р19 |
| 65 | ТП-91, РП-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98,ТП-102, ТП-50, ТП-24, ТП-1, ТП-61, ТП-48, ТП-89 | 4 | 8-00 | 18.10.2015 | 12-00 | 18.10.2015 | Р19,Р16 |

| 66 | ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 6 | 13-00 | 18.10.2015 | 19-00 | 18.10.2015 | Р19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 6 | 13-00 | 19.10.2015 | 19-00 | 19.10.2015 | Р19 |
| 68 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 19.10.2015 | 12-00 | 19.10.2015 | Р19 |
| 69 | ТП-50, ТП-48,23,86,91,1,109,102 | 1 | 19-00 | 19.10.2015 | 20-00 | 19.10.2015 | Р19 |
| 70 | ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 4 | 8-00 | 20.10.2015 | 12-00 | 20.10.2015 | Р19,Р21 |
| 71 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 13-00 | 20.10.2015 | 20-00 | 20.10.2015 | Р19,Р27,Р21 |
| 72 | ЦРП-1 яч.26 | 7 | 8-20 | 20.10.2015 | 15-20 | 20.10.2015 | Р2,Р1,Р22,Р21 |
| 73 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 21.10.2015 | 12-00 | 21.10.2015 | Р19 |
| 74 | ТП-91, РП-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98,ТП-102, ТП-50, ТП-24, ТП-1, ТП-61, ТП-48, ТП-89 | 6 | 13-00 | 21.10.2015 | 19-00 | 21.10.2015 | Р19 |
| 75 | ЦРП-17 яч.26 | 1 | 8-00 | 21.10.2015 | 9-00 | 21.10.2015 | Р3 |
| 76 | ЦРП-2 яч.31 | 1 | 10-00 | 21.10.2015 | 11-00 | 21.10.2015 | Р2,Р3,Р22 |
| 77 | ЦРП-1 осветительная сеть | 2 | 8-00 | 21.10.2015 | 10-00 | 21.10.2015 | Р2,Р9,Р22 |
| 78 | ТП-91, РП-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98,ТП-102, ТП-50, ТП-24, ТП-1, ТП-61, ТП-48, ТП-89 | 6 | 13-00 | 22.10.2015 | 19-00 | 22.10.2015 | Р19 |
| 79 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 22.10.2015 | 12-00 | 22.10.2015 | Р19,Р27 |
| 80 | ТП-91, РП-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98,ТП-102, ТП-50, ТП-24, ТП-1, ТП-61, ТП-48, ТП-89 | 6 | 13-00 | 23.10.2015 | 19-00 | 23.10.2015 | Р19 |
| 81 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 23.10.2015 | 12-00 | 23.10.2015 | Р19,Р27 |
| 82 | ТП-24 | 3 | 9-00 | 23.10.2015 | 12-00 | 22.10.2015 | Р2,Р9,Р22 |
| 83 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 24.10.2015 | 12-00 | 24.10.2015 | Р19,Р27 |
| 84 | ТП-50, ТП-48,23,86,91,1,109,102 | 6 | 13-00 | 24.10.2015 | 19-00 | 24.10.2015 | Р19,Р16 |
| 85 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 25.10.2015 | 12-00 | 25.10.2015 | Р19 |
| 86 | ТП-91, РП-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98,ТП-102, ТП-50, ТП-24, ТП-1, ТП-61, ТП-48, ТП-89 | 6 | 13-00 | 25.10.2015 | 19-00 | 25.10.2015 | Р19,Р27 |
| 87 | ТП-50, ТП-48,23,86,91,1,109,102 | 4 | 8-00 | 26.10.2015 | 12-00 | 26.10.2015 | Р19,Р27 |
| 88 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 26.10.2015 | 19-00 | 26.10.2015 | Р19 |
| 89 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 27.10.2015 | 12-00 | 27.10.2015 | Р19 |
| 90 | ТП-102,ТП-86,ТП-23,ТП-61,48 | 6 | 13-00 | 27.10.2015 | 19-00 | 27.10.2015 | Р19 |
| 91 | ТП-102,ТП-86,ТП-23,ТП-61,48 | 6 | 13-00 | 28.10.2015 | 19-00 | 28.10.2015 | Р19 |
| 92 | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-91,КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 28.10.2015 | 12-00 | 28.10.2015 | Р19 |
| 92 | КТП СН РП-2 в/п | 2 | 13-00 | 28.10.2015 | 15-00 | 28.10.2015 | Р2,Р9,Р22 |
| 93 | ЦРП-2 осветительная сеть 36В | 2 | 9-00 | 28.10.2015 | 11-00 | 28.10.2015 | Р2,Р9,Р22 |
| 94 | ТП-102,ТП-86,ТП-23,ТП-61,48 | 6 | 13-00 | 29.10.2015 | 19-00 | 29.10.2015 | Р19 |
| 95 | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-91,КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 29.10.2015 | 12-00 | 29.10.2015 | Р19 |
| 96 | ЦРП-2 яч.6 | 2 | 13-00 | 29.10.2015 | 15-00 | 29.10.2015 | Р2,Р1,Р22 |
| 97 | ТП-58 ф13 | 1 | 13-00 | 29.10.2015 | 14-00 | 29.10.2015 | Р22 |
| 98 | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-91,КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 30.10.2015 | 12-00 | 30.10.2015 | Р19,Р21 |
| 99 | ТП-102,ТП-86,ТП-23,ТП-61 | 6 | 13-00 | 30.10.2015 | 19-00 | 30.10.2015 | Р19,Р21 |
| 100 | ТП-97, ТП-48,23,86,91,1,109,102 | 4 | 8-00 | 30.10.2015 | 12-00 | 30.10.2015 | Р19,Р21 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

| Код | Мероприятия |
| --- | --- |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 Кв или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |