О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

В августе 2015 года

П.11, б),зац 18  ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во часов | начало |  | конец |  |  |
|  |  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Т/П №3, Т/П №4 | 4 | 8-00 | 01.08.2015 | 12-00 | 01.08.2015 | Р16 |
| 2. | ТП СН, ТП-91,ТП-97,ТП-58,ТП-99,КТП-87 | 6 | 13-00 | 01.08.2015 | 19-00 | 01.08.2015 | P19 |
| 3 | ГПП ОРУ-110/10, ДК-1,2 | 4 | 13-00 | 01.08.2015 | 17-00 | 01.08.2015 | P16,Р19 |
| 4 | ЦРП-1,2,3,9,17,РП-11,ТП-8,ТП СН, ТП-48,ТП-61 | 11 | 17-00 | 01.08.2015 | 19-00 | 01.08.2015 | P16,Р19 |
| 5 | ЦРП-17 яч.40 СШ-2 КЛ-10 кВ | 1 | 13-00 | 02.08.2015 | 16-00 | 02.08.2015 | Р24,P22 |
| 6 | ЦРП-17, ГПП РУ-10кВ | 4 | 8-00 | 02.08.2015 | 12-00 | 02.08.2015 | Р19 |
| 7 | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-8,ТП-86,ТП-61,ЦРП-2 ДК-1,2 | 6 | 13-00 | 02.08.2015 | 19-00 | 02.08.2015 | P19 |
| 8 | ЦРП-17 яч.21 СШР, яч.23 СМВ | 4 | 8-00 | 03.08.2015 | 12-00 | 03.08.2015 | P2,Р1 |
| 9 | ТП-23,ТП-86,ТП-48, ТП-61,ТП-89, ПР-1П ТП-89 | 4 | 9-00 | 03.08.2015 | 12-00 | 03.08.2015 | P19 |
| 10 | ЦРП-17 яч.21 СШР, яч.23 СМВ | 1 | 13-00 | 03.08.2015 | 14-00 | 03.08.2015 | P22 |
| 11 | ТП-58,ТП-97, 99,98,РП-11,ЦРП-9 | 5 | 14-00 | 03.08.2015 | 19-00 | 03.08.2015 | P19 |
| 12 | РП-11 ВЛ-10 кВ | 4 | 8-00 | 04.08.2015 | 12-00 | 04.08.2015 | P16 |
| 13 | РП-11, ТП-97, ТП-98,99,ГПП, ТП-58 | 4 | 8-00 | 04.08.2015 | 12-00 | 04.08.2015 | P19 |
| 14 | ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН | 6 | 13-00 | 04.08.2015 | 19-00 | 04.08.2015 | P19 |
| 15 | РП-11 ВЛ-10 кВ | 3 | 13-00 | 04.08.2015 | 16-00 | 04.08.2015 | Р16 |
| 16 | ГПП ОРУ-110/10 кВ | 3 | 9-00 | 05.08.2015 | 12-00 | 05.08.2015 | Р16 |
| 17 | ТП-109,ТП-91, ТП СН, РП-2 в/п | 6 | 13-00 | 05.08.2015 | 19-00 | 05.08.2015 | Р19,Р16 |
| 18 | ГПП ОРУ-110/10 кВ | 4 | 8-00 | 06.08.2015 | 12-00 | 06.08.2015 | P19,Р16 |
| 19 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 06.08.2015 | 19-00 | 06.08.2015 | P19 |
| 20 | РП-11 ВЛ-10 кВ | 4 | 8-00 | 06.08.2015 | 12-00 | 06.08.2015 | Р16,Р27,Р19 |
| 21 | ТП-58,ГПП, ТП СН, РП-2 в/п, ТП-97,ТП-91, ТП-8, ЦРП-1,2,3,9,17,11,КТП-113,114,ТП-111 | 6 | 13-00 | 06.08.2015 | 19-00 | 06.08.2015 | P19, Р27,Р16 |
| 22 | ГПП ОРУ-110/10 кВ | 3 | 9-00 | 06.08.2015 | 12-00 | 06.08.2015 | P27 |
| 23 | т/п № 3, т/п № 4 | 3 | 9-00 | 07.08.2015 | 12-00 | 07.08.2015 | P19,Р27,Р16 |
| 24 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 3 | 9-00 | 07.08.2015 | 12-00 | 07.08.2015 | P19,Р27 |
| 25 | ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 6 | 13-00 | 07.08.2015 | 19-00 | 07.08.2015 | P19,Р27 |
| 26 | ТП-111, ТП-89,КТП-87,КТП-88 | 8 | 9-00 | 08.08.2015 | 12-00 | 08.08.2015 | Р19,Р27, Р16 |
| 27 | ВЛЗ-10 кВ | 9 | 13-00 | 08.08.2015 | 17-00 | 08.08.2015 | Р27,Р16 |
| 28 | ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 4 | 17-00 | 08.08.2015 | 21-00 | 08.08.2015 | P19,Р16 |
| 29 | т/п № 3, т/п № 4 | 3 | 9-00 | 09.08.2015 | 12-00 | 09.08.2015 | P19,Р27,Р16 |
| 30 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 09.08.2015 | 19-00 | 09.08.2015 | Р19,Р16,Р27 |
| 31 | ВЛЗ-10 кВ | 5 | 13-00 | 09.08.2015 | 18-00 | 09.08.2015 | Р16,Р19,Р27 |
| 32 | ЦРП-9 яч.8 СШ-1 ТП-98,99 Т-1 |  | 8-00 | 10.08.2015 | 12-00 | 10.08.2015 | Р16,Р19,Р27 |
| 33 | ТП-16 ВН-10, ТП-61,ТП-89, ТП-48 | 5 | 13-00 | 10.08.2015 | 18-00 | 10.08.2015 | Р16,Р19,Р27,Р21 |
| 34 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 2 | 18-00 | 10.08.2015 | 20-00 | 10.08.2015 | Р16,Р19,Р21 |
| 35 | ЦРП-1 яч.12 ТП-1 Т-2 | 1 | 8-00 | 11.08.2015 | 12-00 | 11.08.2015 | Р2,Р1,Р9 |
| 36 | ЦРП-17,ЦРП-9, ТП-102,ТП-50 | 4 | 8-00 | 11.08.2015 | 12-00 | 11.08.2015 | Р19,Р27 |
| 37 | ЦРП-2 яч.37 ТМ-40 | 4 | 8-00 | 11.08.2015 | 12-00 | 11.08.2015 | Р2,Р1,Р9 |
| 38 | ЦРП-1 яч.12 ТП-1 Т-2 | 1 | 13-00 | 11.08.2015 | 14-00 | 11.08.2015 | Р22 |
| 39 | ЦРП-2 яч.37 ТМ-40 | 1 | 14-00 | 11.08.2015 | 15-00 | 11.08.2015 | Р22 |
| 40 | ТП-8, КТП-87,88,ЦРП-17,ГГП ОРУ-110/10, ДК-1,2 | 4 | 15-00 | 11.08.2015 | 19-00 | 11.08.2015 | Р19,Р16,Р27 |
| 41 | РП-2 в/п, ТП-111, КТП-113, ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП | 3 | 9-00 | 12.08.2015 | 12-00 | 12.08.2015 | Р19,Р16,Р27 |
| 42 | ЦРП-1 яч.14, яч.36 ВЛЗ-10 кВ | 2 | 13-00 | 12.08.2015 | 15-00 | 12.08.2015 | Р16,Р27 |
| 43 | ТП-8, КТП-87,88,ЦРП-17,ГГП ОРУ-110/10, ДК-1,2 | 3 | 9-00 | 12.05.17 | 12-00 | 12.08.2015 | Р19,Р16,Р27 |
| 44 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 7 | 13-00 | 12.05.17 | 20-00 | 12.08.2015 | Р16,Р19,Р27 |
| 45 | ВЛЗ-10 кВ | 3 | 9-00 | 13.08.2015 | 12-00 | 13.08.2015 | Р19,Р16 |
| 46 | ЦРП-1 яч.14, яч.36 ВЛЗ-10 кВ | 2 | 13-00 | 13.08.2015 | 15-00 | 13.08.2015 | Р16,Р19 |
| 47 | ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 5 | 15-00 | 13.08.2015 | 20-00 | 13.08.2015 | Р19,Р16 |
| 48 | ТП-48Т-1 | 4 | 8-00 | 13.08.2015 | 12-00 | 13.08.2015 | Р2,Р9 |
| 49 | ТП-58,ГПП, ТП СН, РП-2 в/п, ТП-97,ТП-91, ТП-8, ЦРП-1,2,3,9,17,11,КТП-113,114,ТП-111 | 3 | 9-00 | 14.08.2015 | 12-00 | 14.08.2015 | Р19, Р16,Р27 |
| 50 | ГПП ОРУ-110/10 кВ, ДК-1,2 | 6 | 13-00 | 14.08.2015 | 19-00 | 14.08.2015 | Р19,Р16,Р27 |
| 51 | ЦРП-17 яч.34 ТП-58 Т-1 | 3 | 9-00 | 15.08.2015 | 12-00 | 15.08.2015 | Р2,Р1 |
| 52 | ТП-58,ГПП, ТП СН, РП-2 в/п, ТП-97,ТП-91, ТП-8, ЦРП-1,2,3,9,17,11,КТП-113,114,ТП-111 | 6 | 13-00 | 15.08.2015 | 19-00 | 15.08.2015 | Р19 |
| 53 | ЦРП-17 яч.34 ТП-58 Т-1 | 1 | 13-00 | 15.08.2015 | 14-00 | 15.08.2015 | Р22 |
| 54 | ПР-11, ТП-99,ТП-98 | 6 | 14-00 | 15.08.2015 | 20-00 | 15.08.2015 | Р19,Р16,Р27 |

| 55 | ЦРП-17 яч.34 ТП-58 Т-1, ЦРП-9 яч8 ТП-58 Т-2 | 4 | 8-00 | 16.08.2015 | 12-00 | 16.08.2015 | Р2,Р9,Р13,Р27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | ЦРП-17 яч.34 ТП-58 Т-1, ЦРП-9 яч.8 ТП-58 Т-1 | 1 | 13-00 | 16.08.2015 | 14-00 | 16.08.2015 | Р22 |
| 57 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 5 | 14-00 | 16.08.2015 | 19-00 | 16.08.2015 | Р19 |
| 58 | ТП-89,ТП-61,ТП-48,1ПР-1П | 4 | 8-00 | 17.08.2015 | 12-00 | 17.08.2015 | Р19,Р16,Р27 |
| 59 | ЦРП-1,2,3,9,17,11,РП-2 в/п, ТП-97 | 6 | 13-00 | 17.08.2015 | 19-00 | 17.08.2015 | Р2, Р16,Р27 |
| 60 | ГПП яч.14 ввод № 2 | 4 | 8-00 | 18.08.2015 | 12-00 | 18.08.2015 | Р2, Р1,Р9,Р27 |
| 61 | ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 4 | 8-00 | 18.08.2015 | 12-00 | 18.08.2015 | Р19,Р16,Р27 |
| 62 | ГПП яч.14 ввод № 2 | 1 | 13-00 | 18.08.2015 | 14-00 | 18.08.2015 | Р22 |
| 63 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 14-00 | 18.08.2015 | 20-00 | 18.08.2015 | Р19,Р16 |
| 64 | ВЛ-110 кВ «Химволокно-2ц» | 4 | 8-00 | 19.08.2015 | 12-00 | 19.08.2015 | Р2,Р9 |
| 65 | РП-2 в/п, ТП-111, КТП-113, ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП | 4 | 8-00 | 19.08.2015 | 12-00 | 19.08.2015 | Р19,Р16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | ВЛ-110 кВ «Химволокно-2ц» | 1 | 13-00 | 19.08.2015 | 14-00 | 19.08.2015 | Р22 |
| 67 | ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 5 | 14-00 | 19.08.2015 | 19-00 | 19.08.2015 | Р19 |
| 68 | ГПП ЗРЛ-110 кВ «Химволокно-1ц» | 1 | 14-00 | 19.08.2015 | 15-00 | 19.08.2015 | Р2 |
| 69 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 15-00 | 19.08.2015 | 19-00 | 19.08.2015 | Р19,Р16,Р27 |
| 70 | ТП-102,ТП-86,ТП-23,ТП-61,48 | 3 | 9-00 | 20.08.2015 | 12-00 | 20.08.2015 | Р19,Р21 |
| 71 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 5 | 13-00 | 20.08.2015 | 18-00 | 20.08.2015 | Р19,Р21 |
| 72 | РП-2 в/п яч.4 «Химик-1» | 1 | 10-00 | 20.08.2015 | 11-00 | 20.08.2015 | Р2 |
| 73 | ЦРП-1,2,3,9,17,11,ТП-8, ТП СН | 4 | 8-00 | 21.08.2015 | 12-00 | 21.08.2015 | Р19 |
| 74 | ТП-102,ТП-86,ТП-23,ТП-61,48 | 6 | 13-00 | 21.08.2015 | 19-00 | 21.08.2015 | Р19,Р16,Р27 |
| 75 | ТП-97, ТП-48,23,86,91,1,109,102 | 4 | 8-00 | 22.08.2015 | 12-00 | 22.08.2015 | Р19 |
| 76 | ГПП яч.13 ввод № 1 | 2 | 8-00 | 22.08.2015 | 10-00 | 22.08.2015 | Р2 |
| 77 | ЗРЛ-110 кВ «Химволокно-1ц» | 1 | 10-00 | 22.08.2015 | 11-00 | 22.08.2015 | Р2 |
| 78 | ВЛ-110 кВ «Химволокно-1ц» | 1 | 11-00 | 22.08.2015 | 12-00 | 22.08.2015 | Р22 |
| 79 | РП-2 в/п яч.11 | 1 | 13-00 | 22.08.2015 | 14-00 | 22.08.2015 | Р2,Р4 |
| 80 | ГПП, РП-11,ТП-58,98,97,102,50 | 6 | 13-00 | 22.08.2015 | 19-00 | 22.08.2015 | Р19 |
| 81 | ТП-23 ф.6 ГРП | 4 | 9-00 | 23.08.2015 | 15-00 | 23.08.2015 | Р2 |
| 82 | КТП-87 ф.2 ООО «Анкор» | 1 | 13-00 | 23.08.2015 | 14-00 | 23.08.2015 | Р2,Р9 |
| 83 | ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 4 | 8-00 | 23.08.2015 | 12-00 | 23.08.2015 | Р19 |
| 84 | ТП-23 ф.6 ГРП | 1 | 15-00 | 23.08.2015 | 16-00 | 23.08.2015 | Р22 |
| 85 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 23.08.2015 | 12-00 | 23.08.2015 | Р19 |
| 86 | ТП-50, ТП-48,23,86,91,1,109,102 | 6 | 13-00 | 23.08.2015 | 19-00 | 23.08.2015 | Р19 |
| 87 | ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 4 | 8-00 | 24.08.2015 | 12-00 | 24.08.2015 | Р19,Р16,Р27 |
| 88 | ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-91,КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 24.08.2015 | 19-00 | 24.08.2015 | Р19,Р16,Р27 |
| 89 | ТП-102,ТП-86,ТП-23,ТП-61,48 | 4 | 8-00 | 25.08.2015 | 12-00 | 25.08.2015 | Р19,Р16,Р27 |
| 90 | РП-2 в/п яч.23ТП СН Т-2 | 1 | 14-00 | 25.08.2015 | 15-00 | 25.08.2015 | Р2 |
| 91 | РП-2 в/п яч.8 ТП СН Т-1 | 1 | 13-00 | 25.08.2015 | 14-00 | 25.08.2015 | Р22 |
| 92 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 15-00 | 25.08.2015 | 19-00 | 25.08.2015 | Р19,Р16,Р27 |
| 93 | РП-2 в/п яч.7 АО «Резинотехника» | 1 | 9-00 | 26.08.2015 | 10-00 | 26.08.2015 | Р2,Р1,Р9 |
| 94 | РП-2 в/п яч.6 ввод №2 | 2 | 10-00 | 26.08.2015 | 12-00 | 26.08.2015 | Р2,Р1,Р9 |
| 95 | РП-2 в/п яч.6 ввод №2 | 1 | 13-00 | 26.08.2015 | 14-00 | 26.08.2015 | Р22 |
| 96 | РП-2 в/п яч.4 «Химик-1» | 1 | 14-00 | 26.08.2015 | 15-00 | 26.08.2015 | Р22 |
| 97 | ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98 | 4 | 15-00 | 26.08.2015 | 19-00 | 26.08.2015 | Р19,Р16,Р27 |
| 98 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 27.08.2015 | 12-00 | 27.08.2015 | Р19,Р16 |
| 99 | ТП-97, ТП-48,23,86,91,1,109,102 | 6 | 13-00 | 27.08.2015 | 19-00 | 27.08.2015 | Р19,Р16 |
| 100 | ГПП,РП-11, ТП-8,ТП СН | 3 | 9-00 | 28.08.2015 | 12-00 | 28.08.2015 | Р19,Р16,Р27 |
| 101 | ЦРП-9 осветительная сеть помещения РУ-10кВ | 3 | 9-00 | 28.08.2015 | 12-00 | 28.08.2015 | Р9,Р11 |
| 102 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 6 | 13-00 | 28.08.2015 | 19-00 | 28.08.2015 | Р16,Р16,Р27 |
| 103 | РП-2 в/п яч.23ТП СН Т-2 | 2 | 9-00 | 29.08.2015 | 11-00 | 29.08.2015 | Р24 |
| 104 | РП-2 в/п яч.6 ввод №2 | 1 | 11-00 | 29.08.2015 | 12-00 | 29.08.2015 | Р2 |
| 104 | РП-2 в/п яч.23ТП СН Т-2 | 3 | 12-00 | 29.08.2015 | 15-00 | 29.08.2015 | Р26 |
| 105 | РП-2 в/п яч.6 ввод №2 | 1 | 15-00 | 29.08.2015 | 16-00 | 29.08.2015 | Р22 |
| 106 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 3 | 16-00 | 29.08.2015 | 19-00 | 29.08.2015 | Р16,Р19,Р27 |
| 107 | ЦРП-9 ТСН-1, ТСН-2 | 3 | 9-00 | 30.08.2015 | 12-00 | 30.08.2015 | Р2,Р9,Р11,Р10 |
| 108 | РП-2 в/п яч.4 «Химик-1» | 1 | 10 | 30.08.2015 | 11-00 | 30.08.2015 | Р2 |
| 109 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 30.08.2015 | 12-00 | 30.08.2015 | Р19,Р16,Р27 |
| 110 | ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98, ТП-50,ТП-102, ТП-91, ТП-48, ТП61, ТП-89 | 6 | 13-00 | 30.08.2015 | 19-00 | 30.08.2015 | Р19,Р16,Р27 |
| 111 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 31.08.2015 | 12-00 | 31.08.2015 | Р19,Р21 |
| 112 | ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98, ТП-50,ТП-102, ТП-91, ТП-48, ТП61, ТП-89 | 12 | 13-00 | 31.08.2015 | 01-00 | 01.06.2017 | Р19,Р21 |
| 113 | РП-2 в/п яч.4 «Химик-1» | 1 | 9-00 | 31.08.2015 | 10-00 | 31.08.2015 | Р22 |
| 114 | РП-2 в/п яч.10 «Тепловик» | 1 | 10-00 | 31.08.2015 | 11-00 | 31.08.2015 | Р2,Р1,Р9 |
| 115 | РП-2 в/п яч.11 АО «Резинотехника» | 4 | 11-00 | 31.08.2015 | 15-00 | 31.08.2015 | Р2,Р1,Р9 |
| 116 | ТП-86 ф.7 ООО «РоссРТИ» | 1 | 9-00 | 31.08.2015 | 10-00 | 31.08.2015 | Р2 |
| 117 | ТП-58 ф.13 | 1 | 10-00 | 31.08.2015 | 11-00 | 31.08.2015 | Р2 |
| 118 | ТП-86 ф.7 | 4 | 8-00 | 31.08.2015 | 12-00 | 31.08.2015 | Р2,Р4,Р9 |
| 119 | РП-2 в/п яч.10 «Тепловик» | 1 | 11-00 | 31.08.2015 | 12-00 | 31.08.2015 | Р22 |
| 120 | ТП-58 ф.13 | 1 | 11-00 | 31.08.2015 | 12-00 | 31.08.2015 | Р22 |
| 121 | РП-2 в/п яч.11 АО «Резинотехника» | 1 | 15-00 | 31.08.2015 | 16-00 | 31.08.2015 | Р22 |
| 122 | ЦРП-1 яч.13 КТП-23,ТП-86 Т-1 | 1 | 13-00 | 31.08.2015 | 14-00 | 31.08.2015 | Р2 |
| 123 | ЦРП-1 яч.13 КТП-23,ТП-86 Т-1, КЛ-10 кВ | 1 | 14-00 | 31.08.2015 | 15-00 | 31.08.2015 | Р24 |
| 124 | ЦРП-1 яч.13 КТП-23,ТП-86 Т-1 | 1 | 15-00 | 31.08.2015 | 16-00 | 31.08.2015 | Р22 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

| Код | Мероприятия |
| --- | --- |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 Кв или определение мест повреждения |
| Р25 | Замена изоляторов |
| Р26 | Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт или концевых муфт |
| Р27 | Нанесение диспетчерских наименований на ячейках КРУ или на ж/б столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ |