## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ООО "БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование электросетевой организации
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | 104
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 0
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0
Директор | Рочев А.Я.
Должность | Ф. И. О. | Подпись

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
(наименование электросетевой организации)
N п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации "1" | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 62.99
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 50.916
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 80.83%
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 104
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 326
5 | Средняя летняя температура, °C | +21,2
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 |  | (форма 9.1)
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 7 |  | (форма 9.2)
| Директор | Рочев А.Я.
| Должность | Ф. И. О. | Подпись
<1> Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## 3.1
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2023 г.
ООО "БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование электросетевой организации
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 5
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) | 1
Директор Рочев А.Я.
Должность Ф.И.О. | Подпись

## 3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2023 г.
ООО "БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование электросетевой организации
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 5
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1
Директор Рочев А.Я.
Должность Ф.И.О. | Подпись

## 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
ООО "БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
(наименование электросетевой организации)
Показатель | N формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | -
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) (МВт.час) | 4 | -
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | -
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний | -
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | -
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | -
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | 2.7385
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.081859
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | -
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний | -
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | -
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Директор Рочев А.Я.
Должность Ф.И.О. | Подпись
Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня надежности оказываемых услуг (Пsaidi), К1m (Km) |  | 0.3
Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня надежности оказываемых услуг (Пsaifi), К1m (Km) |  | 0.3
Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр), К |  | 0.31

## 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО "БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
(наименование электросетевой организации)
Показатель | N пункта методических указаний | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | -
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 | 1
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 | 1
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | Пункт 5 | -
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | Пункт 5 | 0
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | Пункт 5 | -
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | Пункт 5 | 0
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | Пункт 5 | 0.6
Директор Рочев А.Я.
Должность Ф.И.О. | Подпись

## 8.1
Форма 8.1 — Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации за январь-декабрь месяц 2023 года
ООО "БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т. ч. индикативных показателях надежности (0 — нет, 1 — да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/ Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | BH (110 кВ и выше) | CH1 (35 кВ) | CH2 (6—20 кВ) | HH (0,22—1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | ЦЭС | РП | яч.15 РП-10 (ВСЗ) | 10 | 2023-01-03 10:05 | 2023-01-03 15:10 | П | 5.0833 | ТП-8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал за 03.01.2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
2 | ЦЭС | ТП | ф.4 ТП-86А | 0,4 | 2023-02-17 08:30 | 2023-02-17 10:30 | А | 2 | ИП "Горяйнов" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал за 17.02.2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ЦЭС | РП | яч.8 ЦРП-9 | 10 | 2023-03-18 08:00 | 2023-03-18 12:15 | А | 4.25 | ТП "Нано Квант Ойл" | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал за 18.03.2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ЦЭС | ТП | ф.14 ТП-58 | 0,4 | 2023-05-02 20:45 | 2023-05-02 22:25 | А | 1.6667 | ООО ПО "ВРБ" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал за 02.05.2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ЦЭС | РП | яч.13 ЦРП-3 | 10 | 2023-05-10 08:30 | 2023-05-10 15:00 | П | 6.5 | Т-1 ТП-91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал за 10.05.2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
6 | ЦЭС | ТП | ф.2 ТП-8 | 0,4 | 2023-06-12 19:50 | 2023-06-12 20:10 | А | 0.33333 | ИП "Стрелков" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал за 12.06.2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЦЭС | РП | яч.46 ЦРП-3 | 10 | 2023-06-13 09:00 | 2023-06-13 14:30 | П | 5.5 | Т-2 ТП-91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал за 13.06.2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
8 | ЦЭС | РП | яч.4 РП 2 В/П | 6 | 2023-06-15 12:00 | 2023-06-15 12:45 | А | 0.75 | ТП "Химик" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал за 15.06.2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ЦЭС | ТП | ф.2 ТП-8 | 0,4 | 2023-06-23 10:15 | 2023-06-23 10:50 | А | 0.58333 | ИП "Стрелков" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал за 23.06.2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ЦЭС | ГПП | яч.30 ГПП | 10 | 2023-08-06 21:05 | 2023-08-07 12:07 | А | 15.0333 | ВВ-2 РП-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал за 06.08.2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ЦЭС | РП | яч.43 ЦРП-1 | 10 | 2023-09-05 16:00 | 2023-09-06 15:20 | А | 23.3333 | ТП-111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал за 05.09.2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ЦЭС | РП | яч.12 ЦРП-1 | 10 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-25 13:30 | А | 20.5 | ТП-86 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал за 24.11.2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 85.5333 | х | х | х | 21 | 0 | 4 | 13 | 4 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | х | х | х | х | 0; 1 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0
— по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 17.0833 | х | х | х | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | х | х | х | х | 0
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 68.45 | х | х | х | 13 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | х | х | х | х | 0
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | 0; 1
— по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе показателей надежности индикативных | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | 1
|  |  | Директор |  | Рочев А.Я.
|  |  | Должность |  | Ф. И. О. | Подпись

## 8.1.1
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации за январь-декабрь месяц 2023года
ООО "БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Наименование электросетевой организации
N п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ЦЭС | РП-10 ВСЗ 10 кВ | КЛ-10 кВ, ТП-8 10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ Власов С.М. | 0.4 | ВЛ | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
2 | ЦЭС | Балаковской ТЭЦ-4 10 кВ | Токопровод № 2 10 кВ, ЦРП-1, КЛ-10 кВ, ТП-87 10/0,4 кВ | КВЛ-0,4 кВ Медведева И.В. | 0.4 | ВЛ | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
3 | ЦЭС | Балаковской ТЭЦ-4 10 кВ | Токопровод № 1 10 кВ, Токопровод № 2 10 кВ ЦРП-1, РП-1А, РП-1Б | КЛ-10 кВ ПАО "Россети Волга" | 10 | КЛ | 10 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | -
4 | ЦЭС | Балаковской ТЭЦ-4 10 кВ | Токопровод № 2 10 кВ, ЦРП-1, КЛ-10 кВ, ТП-111 10/0,4 кВ | КВ-0,4 кВ ООО "ОдиссеяП" | 0.4 | КЛ | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
5 | ЦЭС | Балаковской ТЭЦ-4 10 кВ | Токопровод № 2 10 кВ, ЦРП-1, КЛ-10 кВ, ТП-87 10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ООО "ПромТехПласт" | 0.4 | ВЛ | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
|  | Директор |  |  | Рочев А.Я.
|  | Должность |  |  | Ф. И. О. | [6 empty] | Подпись

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018года.
ООО "БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
(наименование электросетевой организации)
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Значение
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 104
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 12
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3 | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 82
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 10
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ( (Пsaifi), шт. | 0
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0.40865
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.076923
Директор Рочев А.Я.
Должность Ф.И.О.